| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41101-94/2014-106 GMS-123 |
| --- | --- |

Številka:	41101-94/2014-106

Datum:	10.6.2015

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 8. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | INVESTICIJSKI PROGRAM »ENERGETSKA OBNOVA STREHE IN FASADE Z ZUNANJIM STAVBNIM POHIŠTVOM NA OSNOVNI ŠOLI TABOR I MARIBOR, ARNOLDA TOVORNIKA 21, MARIBOR« |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVILA: | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Teobald PAJNIK, podsekretar |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski program »Energetska obnova strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom na Osnovni šoli Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21, Maribor«, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo Maribor. |

Dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

Priloge:

- Obrazložitev

- Investicijski program

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-94/2014-106

Datum:	10.6.2015

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 8. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Investicijski program »Energetska obnova strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom na OŠ Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21, Maribor » |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Investicijski program |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki |  | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ |  | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil: |  | Ferdo JEHART, Strokovni sodelavec VII/-II | SRPI-PP |  | 10.6.2015 |  |  |
| Gradivo pripravil: |  | red.prof.dr., Miroslav PREMROV, dekan Fakultete za gradbeništvo | Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo |  |  |  |  |
| Gradivo pregledal vodja organa in morebitni vodja NOE: |  | Boris KETIŠ Vodja projektne pisarne |  |  |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki |  | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU |  | Mag. Bojan Babič | Kabinet župana |  |  |  |  |
| Gradivo podpisal župan: |  | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |  |  |
|  | MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |  |  |  |  |  |

- Številka: 41101-94/2014

Datum : 1. 6. 2015

INVESTICIJSKI PROGRAM Energetska obnova strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom na Osnovni šoli Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21, Maribor

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

  - UVOD

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Za Osnovno šolo Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21, Maribor (v nadaljevanju: OŠ Tabor I Maribor), ki je predmet obravnavanega investicijskega programa, je bila ugotovljena dotrajanost šolske stavbe tako iz vidika dotrajanosti strehe (problem zamakanja) in fasade (del fasadne obloge vsebuje zdravju oporečne azbestne plošče), kot iz vidika energetske potratnosti objekta. Zato je Mestna občina Maribor predvidela investicijsko vzdrževalna dela na OŠ Tabor I Maribor, ki predvidevajo energetsko obnovo strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom na šolski stavbi in na telovadnici. Še posebej nujna je izvedba interventne sanacije strehe pred zamakanjem, ki se mora v sklopu investicijsko vzdrževalnih del začeti izvajati najprej (I. faza gradnje), nujno pa je potrebno nadaljevanje II. faze gradnje, ki zajema energetsko obnovo fasade in zunanjega stavbnega pohištva.

Energetska obnova in hkratna sanacija strehe ter energetska obnova fasade z zunanjim stavbnim pohištvom bo izvedena v skladu z energetskimi in ostalimi predpisi, s čemer se bodo zagotovili ustrezni prostorski pogoji za izvajanje celovitega vzgojno - izobraževalnega procesa in ostalih programov devetletne osnovne šole. Zaradi navedenega so predlagana investicijsko vzdrževalna dela nujna in upravičena.

## POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Dokument identifikacije investicijskega projekta (na kratko DIIP) je bil izdelan z namenom, da se za območje Mestne občine Maribor utemeljijo predvidena investicijsko vzdrževalna dela na konstrukcijskih elementih stavbe OŠ Tabor I Maribor, ki obsega ukrepe sanacije strehe (sanacija pred zamakanjem in hkratna energetska sanacija) in energetske obnove ovoja (fasade z zunanjim stavbnim pohištvom) na šolski stavbi in telovadnici. V dokumentu so bili opredeljeni ključni elementi investicije.

Na začetku dokumenta so opredeljeni osnovni podatki o naročniku in financerju, o investitorju v imenu MOM in upravljavcu ter o strokovnih sodelavcih. V nadaljevanju je analizirano trenutno stanje in razlogi za investicijsko namero. Ugotovljeno je, da zaradi dotrajanosti strehe prihaja do zamakanja. Prav tako je ugotovljeno, da obstoječi sestav konstrukcijskih elementov stavbe več ne ustreza sedanjim energetskim standardom in da je del obstoječe fasade še vedno izveden z azbestnimi, zdravju oporečnimi ploščami.

V dokumentu so opredeljeni splošni in specifični cilji investicijsko vzdrževalnih del, ki bodo imeli pozitivni vpliv na razvoj mestne četrti in kvaliteto življenja. V dokumentu sta predstavljeni dve varianti in sicer varianta 0, ki predvideva, da se investicijsko vzdrževalna dela ne izvedejo in varianta 1, ki predvideva sanacijo strehe (I. faza gradnje) in energetsko obnovo ovoja stavbe (II. faza gradnje). Izbrana je bila varianta 1, saj so investicijsko vzdrževalna dela nujna in potrebna za preprečitev nadaljnjega zamakanja strehe in zmanjšanja energetskih izgub, ki se nanašajo na elemente ovoja šolske stavbe in telovadnice.

V nadaljevanju DIIP-a je opredeljena vrsta investicije, določena je vrednost investicijsko vzdrževalnih del po stalnih in tekočih cenah ter vrsta in vrednosti potrebne investicijske dokumentacije. DIIP predvideva sanacijo strehe in energetsko obnovo fasade z zunanjim stavbnim pohištvom. Celotna vrednost investicije z DDV-jem znaša 1.367.749,54€ po stalnih cenah in 1.384.301,20€  po tekočih cenah (izračun v DIIP-u).

V DIIP-u so opredeljeni tudi osnovni elementi, ki določajo investicijsko vzdrževalna dela, in sicer navedba in opis lokacije, tehnično – tehnološki opis obnove, terminski plan, varstvo okolja ter viri financiranja. Na koncu DIIP-a so opredeljeni rezultati predmetne investicije in ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave investicijskega programa, skladno z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ - Uradni list RS št.  60/2006 in 54/2010 (v nadaljevanju: uredba). Za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del je potrebno izdelati tudi investicijski program.

Dokument identifikacije investicijskega projekta je za predmetno investicijo sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor v nadaljevanju svoje 7. redne seje, ki je potekala 4. Junija 2015.

- 2.    POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

# 2.1 OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja strehe ter ovoja stavbe šole in telovadnice, se je Mestna občina Maribor odločila za sanacijo strehe (I. faza gradnje) in energetsko obnovo fasade z zunanjim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje). Še posebej nujna je izvedba interventne sanacije strehe pred zamakanjem, ki se mora v sklopu investicijsko vzdrževalnih del začeti izvajati najprej. Načrtovana II. faza gradnje je predvidena v letu 2016 in bo izvedena v primeru, da bodo za ta namen v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena proračunska sredstva. Z energetsko obnovo in hkratno sanacijo strehe bo občina zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovitega vzgojno - izobraževalnega procesa in ostalih programov devetletne osnovne šole.

Poseben poudarek je na obravnavanju planirane investicije z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi, kakor tudi na obravnavanju iz družbeno-ekonomskega vidika t.j. vidika uporabnika, izhajajoč iz potreb širšega območja šole. S tega vidika ocenjujemo naložbo kot upravičeno in koristno.

### Cilji projekta

Glede na opredeljeno problematiko zamakanja strehe stavbe in energetsko problematiko OŠ Tabor I Maribor, so cilji investicije izvedba naslednjih investicijsko vzdrževalni del:

- Izvedba sanacije strehe, ki obsega interventno sanacijo strehe pred zamakanjem v objekt in hkratno energetsko sanacija strehe (I. faza gradnje);

- Izboljšanje kakovosti ovoja stavbe, ki obsega energetsko obnovo strehe in fasade z vgradnjo novega energetsko učinkovitega fasadnega stavbnega pohištva (II. faza gradnje);

- Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje obravnavane stavbe;

- Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih plinov v okolje;

- Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje osnovnošolskega programa in drugih dejavnosti v okviru vzgojno izobraževalnega procesa, ki se izvaja za učence te šole;

- Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Tabor I Maribor in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

- 3.    PRIKAZ POVRŠIN INVESTICIJE

V skladu z izdelano PGD projektno dokumentacijo iz leta 1979 je v spodnjih tabelah podan prikaz površin (v m2) po etažah šolske stavbe.

Tabela: Prikaz uporabnih površin prostorov šolske stavbe

| Etaža oz. sklop | Skupna neto uporabna površina (m2) |
| --- | --- |
| Klet | 138,72 |
| Pritličje | 1.850,00 |
| Nadstropje | 1.746,00 |
| Telovadnica s spremljajočimi prostori | 792,00 |
| SKUPAJ | 4.526,72 |

V spodnji tabeli so prikazane tudi površine strehe, obodnih zidov ter oken in zunanjih vrat, ki so predmet predvidene energetske obnove ovoja šolske stavbe. Površine so povzete po projektantskem popisu GOI del (izdelovalec IMO BIRO d.o.o., november 2013).

Tabela: Površine posameznih elementov prenove ovoja stavbe

| Zap. Št. | Opis elementa | Površina (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ravna streha | 3.280,00 |
| 2. | Prezračevana fasada TRESPA METEON | 1.740,00 |
| 3. | Kontaktna fasada | 1.560,00 |
| 4. | Fasadni podstavek | 114,00 |
| 5. | Okna in zunanja vrata | 944,00 |
| 6. | Svetlobne kupole | 55,80 |
| 7. | Spuščen strop | 66,80 |
| SKUPAJ |  | 7.760,60 |

- 4. 	OCENA STROŠKOV INVESTICIJE, PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA IN PREDVIDENI VIRI ZA POKRITJE INVESTICIJSKIH STROŠKOV

### 4.1      OCENA STROŠKOV INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

V spodnjih tabelah so predstavljeni stroški za varianto 1 (z investicijo), ki je tudi predmet tega investicijskega programa.

Ocene stroškov za investicijsko vzdrževalna dela so narejene na naslednjih predpostavkah:

- Ocena stroškov za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del (investicijsko vzdrževalna dela) energetske obnove strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom ter elektro inštalacij je določena na osnovi projektantskega predračuna, november 2013 ter idejnega projekta št. 213/013, IMO BIRO d.o.o.;

- Strošek izdelave projektne dokumentacije je določen na podlagi realizirane pogodbe s projektantskim podjetjem IMO BIRO d.o.o.;

- Strošek izdelave investicijske dokumentacije, je določen na podlagi realizirane pogodbe z izdelovalcem Univerza Maribor, Fakulteta za gradbeništvo;

- Strošek za strokovni nadzor za predmetna investicijsko vzdrževalna dela je določen na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Mariborska investicijska družba d.o.o.;

- Investicijsko vzdrževalna dela energetske sanacije strehe (I. faza gradnje) se bodo izvajala predvidoma od avgusta 2015 do novembra 2015, energetska obnova fasade z zunanjim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje) pa predvidoma od maja 2016 do avgusta 2016 ob pogoju, da bodo predhodno za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2016.

Tabela: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v €:

| Št. | Postavka | 2013 | 2014 | 2015 | predvidoma 2016 | Skupaj v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava in spremljanje energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava investicijske in projek. dokumentacije | 3.250,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 2. | Svetovalni inženiring - strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 4.679,10 |
| Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove |  | 3.250,00 | 2.200,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 10.129,10 |
|  | DDV za pripravo in spremljanje | 715,00 | 484,00 | 308,82 | 720,58 | 2.228,40 |
| SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 1.712,55 | 3.995,95 | 12.357,50 |
| Investicijsko vzdrževalna dela energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
|  | A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0,00 | 0,00 | 315.021,95 | 773.848,16 | 1.088.870,11 |
| 3. | Energetska sanacija strehe – I. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 315.021,95 | 0,00 | 315.021,95 |
| 4. | Energetska sanacija fasade – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.941,94 | 461.941,94 |
| 5. | Fasadno stavbno pohištvo – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.906,22 | 311.906,22 |
|  | B. ELEKTRO INSTALACIJE | 0,00 | 0,00 | 11.053,49 | 11.053,48 | 22.106,97 |
| 6. | Elektroinštalacije k I. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 11.053,49 | 0,00 | 11.053,49 |
| 7. | Elektroinštalacije k II. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.053,48 | 11.053,48 |
| SKUPAJ investicijsko vzdrževalna dela (brez DDV) |  | 0,00 | 0,00 | 326.075,44 | 784.901,64 | 1.110.977,08 |
|  | DDV za investicijsko vzdrževalna dela | 0,00 | 0,00 | 71.736,60 | 172.678,36 | 244.414,96 |
| SKUPAJ z DDV za investicijsko vzdrževalna dela |  | 0,00 | 0,00 | 397.812,04 | 957.580,00 | 1.355.392,04 |
| SKUPAJ z DDV priprava in energetska obnova |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 399.524,59 | 961.575,95 | 1.367.749,54 |

- Naročnik Mestna občina Maribor je za realizacijo priprave investicijske in projektne

- dokumentacije vložil sredstva v višini 6.649,00 EUR z DDV.

Ocena stroškov investicije po tekočih cenah

Projekt se pri naročniku izvaja od leta 2013. V letih 2013 in 2014 se je pripravljala projektna in investicijska dokumentacija (DIIP dopolnjen maj 2015). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah so upoštevane predpostavke, da so stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroški izvajanja strokovnega nadzora končne cene, saj so za ta dela že sklenjene pogodbe. Predvidoma v mesecu juniju 2015 bo začet postopek javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje, pričetek neposredne energetske obnove strehe (I. faza gradnje) pa je predviden v mesecu avgustu 2015 ter zaključek predvidoma novembra 2015. Nadaljevanje energetske obnove fasade z zunanjim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje) je predvideno v spomladanskem času prihodnjega leta v primeru, da bodo za ta dela predhodno zagotovljena finančna sredstva v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016, zaključek pa je predviden v mesecu avgustu 2016. Ker so stalne cene iz avgusta 2014 smo pri tekočih cenah za investicijsko vzdrževalna dela predvideli revalorizacijo stroškov na čas zaključka gradnje t.j. avgust 2016. Pri tem smo koristili napovedi o višini inflacije objavljene v UMAR-jevi publikaciji: »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2014«, september 2014:

|  | % |
| --- | --- |
| rast cen (povprečje leta 0,3 %) za leto 2014 za 4 mesece | 0,1 |
| rast cen (povprečje leta 0,6 %) za 2015 za 9 mesecev* | 0,45 |
| ponderirana rast v % na leto 2015 (streha) | 0,55 |
| rast cen (povprečje leta 1,2 %) za 2016 za 8 mesecev* | 0,8 |
| ponderirana rast v % na leto 2016 (ostala dela) | 1,5 |

*VIR: SURS, napoved UMAR, jesenska napoved inflacije,september 2014

Tabela 4: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah v € za obdobje avgust 2016

| Št. | Postavka | 2013 | 2014 | 2015 | predvidoma 2016 | Skupaj v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava in spremljanje energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava investicijske in projek. dokumentacije | 3.250,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 2. | Svetovalni inženiring - strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 4.679,10 |
| Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove |  | 3.250,00 | 2.200,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 10.129,10 |
|  | DDV za pripravo in spremljanje | 715,00 | 484,00 | 308,82 | 720,58 | 2.228,40 |
| SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 1.712,55 | 3.995,95 | 12.357,50 |
| Investicijsko vzdrževalna dela energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
|  | A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0,00 | 0,00 | 316.754,57 | 785.455,88 | 1.102.210,45 |
| 3. | Energetska sanacija strehe – I. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 316.754,57 | 0,00 | 316.754,57 |
| 4. | Energetska sanacija fasade – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.871,07 | 468.871,07 |
| 5. | Fasadno stavbno pohištvo – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.584,81 | 316.584,81 |
|  | B. ELEKTRO INSTALACIJE | 0,00 | 0,00 | 11.114,28 | 11.219,29 | 22.333,57 |
| 6. | Elektroinštalacije k I. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 11.114,28 | 0,00 | 11.114,28 |
| 7. | Elektroinštalacije k II. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.219,29 | 11.219,29 |
| SKUPAJ investicijsko vzdrževalna dela (brez DDV) |  | 0,00 | 0,00 | 327.868,85 | 796.675,17 | 1.124.544,02 |
|  | DDV za investicijsko vzdrževalna dela | 0,00 | 0,00 | 72.131,15 | 175.268,53 | 247.399,68 |
| SKUPAJ z DDV za investicijsko vzdrževalna dela |  | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 971.943,70 | 1.371.943,70 |
| SKUPAJ z DDV priprava in energetska obnova |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 401.712,55 | 975.939,65 | 1.384.301,20 |

## 4.2     PREDVIDENI VIRI IN DINAMIKA FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH

Za predmetna investicijsko vzdrževalna dela je predvideno 100% financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Naslednja tabela prikazuje financiranje investicijsko vzdrževalnih del po letih.

Tabela: Vir financiranja po tekočih cenah

| Viri financiranja | 2013 | 2014 | 2015 | *predvidoma 2016 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 3.965,00 | 2.684,00 | 401.712,55 | 975.939,65 | 1.384.301,20 | 100,00 |
| Skupaj | 3.965,00 | 2.684,00 | 401.712,55 | 975.939,65 | 1.384.301,20 | 100,00 |

OPOMBA: * v kolikor bodo v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena sredstva za nadaljevanje energetske sanacije fasade s fasadnim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje), bo lahko izvedljiva celovita energetska obnova ovoja šolske zgradbe.

- 5.	PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

Projekt se pri naročniku izvaja od leta 2013. V letu 2013 je izdelana projektna dokumentacija. Investicijska dokumentacija je bila izdelana v novembru 2014 (DIIP dopolnjen maja 2015). Od maja 2014 do junija 2014 se je izvajal postopek javnega naročanja za storitve strokovnega nadzora za investicijsko vzdrževalna dela – energetska obnova – za predmetno osnovno šolo.

Postopek javnega naročila za oddajo investicijsko vzdrževalnih del se bo pričel predvidoma v mesecu juniju 2015. Z neposredno izvedbo investicijsko vzdrževalnih del energetske obnove strehe - to je I. faze gradnje se bo predvidoma pričelo avgusta 2015. Sanacija strehe se zaradi  zamakanja v objekt smatra kot prioritetna izvedba del.  Zaključek I. faze gradnje je predviden v novembru 2015. Dela za izvedbo sanacije fasade in zamenjave zunanjega stavbnega pohištva - to je II. faze gradnje pa se bodo pričela izvajati predvidoma maja 2016 v primeru, da bodo za ta dela predhodno zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 in bodo dela iz II. faze gradnje v tem primeru zaključena predvidoma v avgustu 2016.

Poudariti je potrebno, da je nadaljevanje energetske obnove II. faze gradnje v energetsko sanacijo fasade s fasadnim stavbnim pohištvom nujno potrebno zaradi dotrajanosti obstoječe, zdravju oporečne fasadne obloge iz azbesta ter zaradi zagotovitve celovite energetske obnove ovoja šolske zgradbe OŠ Tabor I Maribor.

Po dokončanih delih se bo izvedel kvalitetni pregled (predvidoma novembra 2015 za dokončana dela I. faze gradnje za sanacijo strehe in predvidoma avgusta 2016 za dokončana dela II. faze gradnje za sanacijo fasade in fasadnega stavbnega pohištva) in nato še kvalitetni prevzem izvedenih del za vsako ločeno fazo gradnje. Energetsko v celoti obnovljen objekt bo predvidoma predan v uporabo septembra 2016.

Tabela 16: Načrtovane aktivnosti po terminskem planu izvedbe projekta

| AKTIVNOST | PREDVIDENI TERMINI |
| --- | --- |
| Priprava projekta: Izdelava projektne dokumentacije Izdelava investicijske dokumentacije Izvedba postopkov javnega naročanja za strokovni nadzor Izvedba postopkov javnega naročanja za oddajo investicijsko- vzdrževalnih del za energetsko sanacijo strehe (I. faza gradnje) Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem investicijsko vzdrževalnih del za energetsko sanacijo strehe (I. faza gradnje) Izvedba postopkov javnega naročanja za oddajo investicijsko- vzdrževalnih del za energetsko sanacijo fasade s fasadnim stav. pohištvom (II. faza gradnje) Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem investicijsko vzdrževalnih del za energetsko sanacijo fasade s fasadnim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje) | november 2013 september 2014 – november 2014 (dopolnitev maj 2015) maj 2014 – julij 2014 junij 2015 – avgust 2015 avgust 2015 marec 2016 – maj 2016 maj 2016 |
| Izvedba energetske obnove I. FAZA GRADNJE: Gradbeno - obrtniška dela sanacije strehe Električne inštalacije in oprema k I. fazi gradnje Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem II. FAZA GRADNJE – predvidoma v letu 2016*: Gradbeno-obrtniška dela sanacije fasade in stavb. pohištva Električne inštalacije in oprema k II. fazi gradnje Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem | avgust 2015 – november 2015 avgust 2015 – november 2015 november 2015 maj 2016 – avgust 2016 julij 2016 – avgust 2016 avgust 2016 - september 2016 |

OPOMBA: * II. faza gradnje se bo izvajala predvidoma v letu 2016 v primeru, da bodo za ta dela predhodno v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena proračunska sredstva.

Glede na predviden terminski plan se bodo investicijsko vzdrževalna dela I. faze gradnje izvajala predvidoma od avgusta 2015 do novembra 2015 ter II. faze gradnje predvidoma v letu 2016 od maja 2016 do avgusta 2016. Ker predmetna investicijsko vzdrževalna dela predstavljajo posege v ovoj stavbe (streha in fasada), sami sanacijski ukrepi ne bodo vplivali na izvajanje pouka. Izvedba zamenjave fasadnega stavbnega pohištva (oken in zunanjih vrat ter svetlobnih kupol) pa bo organizirana parcialno v času pouka prostih dni oz. v času šolskih počitnic.

- 6.    PREDLOG SKLEPOV:

- SKLEP št. 1:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski program »Energetska obnova strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom na Osnovni šoli Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21, Maribor«, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo Maribor.

- Pripravil:

- Ferdo JEHART							Boris KETIŠ, sekretar

- strokovni sodelavec VII/2-II    					       vodja službe

INVESTICIJSKI PROGRAM

ENERGETSKA OBNOVA STREHE IN FASADE

Z ZUNANJIM STAVBNIM POHIŠTVOM

NA OSNOVNI ŠOLI TABOR I MARIBOR, ARNOLDA TOVORNIKA 21, MARIBOR

NOVEMBER 2014

MAJ 2015 - DOPOLNITEV

Ime in sedež naročnika:				Mestna občina Maribor

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

Objekt in predmet investicije:		ENERGETSKA OBNOVA STREHE IN FASADE Z ZUNANJIM STAVBNIM POHIŠTVOM NA 
OSNOVNI ŠOLI TABOR I MARIBOR, ARNOLDA TOVORNIKA 21, MARIBOR

Vrsta dokumenta: 		INVESTICIJSKI PROGRAM

Odgovorni vodja projekta naročnika:		dr. Andrej FIŠTRAVEC, župan

Številka projekta: 				03/2014-NŠ

Izdelovalec dokumenta: 				   	dekan Fakultete za gradbeništvo:

Univerza v Mariboru 					   	red.prof.dr. Miroslav PREMROV

Slomškov trg 15

2000 Maribor					M.P.

Fakulteta za gradbeništvo					_______________________

Izdelovalec dokumenta:

dr. Nataša Šuman, univ.dipl.gosp.inž.

v sodelovanju s strokovnimi delavci

naročnika

______________________________

Datum izdelave: 					  NOVEMBER 2014

MAJ 2015 - dopolnitev

VSEBINA:

1	Uvodno pojasnilo s povzetkom dokumenta identifikacije investicijskega projekta	17

1.1	Uvodno pojasnilo	17

1.2	Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta	17

1.3	Opredelitev vrste investicije	18

1.3.1	Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)	18

1.3.2	Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije	18

2	Povzetek investicijskega programa	19

2.1	Opredelitev ciljev investicije	19

2.1.1	Namen projekta	19

2.1.2	Cilji projekta	19

2.2	Spisek strokovnih podlag	20

2.3	Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante	20

2.3.1	Izračuni kazalnikov  energetske učinkovitosti  po posameznem ukrepu	22

2.3.2	Izbor optimalne variante	23

2.4	Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta	24

2.4.1	Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa	24

2.4.2	Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije	24

2.4.3	Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta	24

2.5	Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje učinkov investicije	24

2.6	Vrednost investicije s predvideno finančno konstrukcijo	24

2.7	Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta	27

3	Identifikacija investitorja	29

3.1	Predstavitev naročnika	29

3.2	Izdelovalec investicijske dokumentacije	30

3.3	Investitor v imenu MOM in upravljavec investicije	30

4	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA	31

4.1	Analiza stanja investicije	31

4.2	Analiza potreb za izvedbo investicije	32

4.3	Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika	32

4.4	Analiza tržnih možnosti	34

4.5	Usklajenost s strateškimi dokumenti	34

	Z Državnim razvojnim programom in Strategijo razvoja Slovenije	34

	Skladnost projekta s strategijo razvoja Maribora 2030	35

5	Tehnično tehnološki del	35

5.1	Programsko funkcionalna zasnova	35

5.2	Prikaz površin investicije	36

5.3	Predvideni ukrepi za energetsko obnovo stavbe	36

5.3.1	Sanacija strehe (I. faza gradnje)	36

5.3.2	Sanacija fasade (II. faza gradnje)	37

5.3.3	Stavbno pohištvo (II. faza gradnje)	38

5.3.4	Inštalacije in oprema	39

5.3.5	Požarna varnost	39

6	Analiza zaposlenih za varianto »z« investicijo glede na varianto »brez« investicije	39

7	Ocena vlaganj po stalnih in tekočih cenah	39

7.1	Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah	39

8	Analiza lokacije	42

9	Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje	43

10	Terminski plan izvedbe investicije	45

10.1	Časovni načrt	45

10.2	Analiza izvedljivosti	46

11	Predvideni viri in dinamika financiranja po tekočih cenah	47

12	Projekcije prihodkov in stroškov poslovanja ter javnih koristi v ekonomski dobi investicije	47

12.1	Ocena prihodkov investicije	47

12.2	Ocena odhodkov investicije	49

12.3	Ocenjevanje javnih koristi investicije	50

13	Presoja upravičenosti izvedbe investicijskega projekta in analize v ekonomski dobi	52

13.1	Finančna analiza s finančnimi kazalniki	52

13.2	Ekonomska analiza z ekonomskimi kazalniki	58

14	Analiza tveganj in občutljivosti investicije	60

14.1	Analiza tveganj	60

14.2	Analiza občutljivosti investicije	60

15	Predstavitev in razlaga rezultatov	61

PRILOGE	63

Uvodno pojasnilo s povzetkom dokumenta identifikacije investicijskega projekta

- Uvodno pojasnilo

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Za Osnovno šolo Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21, Maribor (v nadaljevanju: OŠ Tabor I Maribor), ki je predmet obravnavanega investicijskega programa, je bila ugotovljena dotrajanost šolske stavbe tako iz vidika dotrajanosti strehe (problem zamakanja) in fasade, ki je deloma še obložena z zdravju oporečnimi azbestnimi ploščami, kot iz vidika energetske potratnosti. Bistvene razloge za investicijo lahko opredelimo s problematiko zamakanja strehe in z energetsko potratnostjo sestava strešnih in fasadnih konstrukcijskih elementov, kar zahteva visoka sredstva za obratovanje. Zato je Mestna občina Maribor predvidela investicijsko vzdrževalna dela na OŠ Tabor I Maribor, ki predvidevajo sanacijo strehe pred zamakanjem, ki se mora v sklopu predmetne investicije začeti izvajati najprej in hkratna energetska sanacija strehe (I. faza gradnje) ter energetsko sanacijo fasade z zunanjim stavbnim pohištvom na šolski stavbi in na telovadnici, ki je načrtovana kot II. faza gradnje in je predvidena v letu 2016 v primeru, da bodo za ta namen v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena proračunska sredstva.

Sanacija strehe in hkratna energetska sanacija strehe (I. faza gradnje) in energetska obnova fasade in zunanjega stavbnega pohištva (II. faza gradnje) bo izvedena v skladu z energetskimi in ostalimi predpisi, s čemer se bodo zagotovili ustrezni prostorski pogoji za izvajanje celovitega vzgojno - izobraževalnega procesa in ostalih programov devetletne osnovne šole. Zaradi navedenega so predlagana investicijsko vzdrževalna dela nujna in upravičena.

- Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta (na kratko DIIP) je bil izdelan z namenom, da se za območje Mestne občine Maribor utemeljijo predvidena investicijsko vzdrževalna dela na konstrukcijskih elementih stavbe OŠ Tabor I Maribor, ki obsega ukrepe sanacije strehe (sanacija pred zamakanjem in hkratna energetska sanacija) in energetske obnove ovoja (fasade z zunanjim stavbnim pohištvom) na šolski stavbi in telovadnici. V dokumentu so bili opredeljeni ključni elementi investicije.

Na začetku dokumenta so opredeljeni osnovni podatki o naročniku in financerju, o investitorju v imenu MOM in upravljavcu ter o strokovnih sodelavcih. V nadaljevanju je analizirano trenutno stanje in razlogi za investicijsko namero. Ugotovljeno je, da zaradi dotrajanosti strehe prihaja do zamakanja. Prav tako je ugotovljeno, da obstoječi sestav konstrukcijskih elementov stavbe več ne ustreza sedanjim energetskim standardom in da je del obstoječe fasade še vedno izveden z azbestnimi, zdravju oporečnimi ploščami.

V dokumentu so opredeljeni splošni in specifični cilji investicijsko vzdrževalnih del, ki bodo imeli pozitivni vpliv na razvoj mestne četrti in kvaliteto življenja. V dokumentu sta predstavljeni dve varianti in sicer varianta O, ki predvideva, da se investicijsko vzdrževalna dela ne izvedejo in varianta 1, ki predvideva sanacijo strehe (I. faza gradnje) in energetsko obnovo ovoja stavbe (II. faza gradnje). Izbrana je bila varianta 1, saj so investicijsko vzdrževalna dela nujna in potrebna za preprečitev nadaljnjega zamakanja strehe in zmanjšanja energetskih izgub, ki se nanašajo na elemente ovoja šolske stavbe in telovadnice.

V nadaljevanju DIIP-a je opredeljena vrsta investicije, določena je vrednost investicijsko vzdrževalnih del po stalnih in tekočih cenah ter vrsta in vrednosti potrebne investicijske dokumentacije. DIIP predvideva sanacijo strehe in energetsko obnovo fasade z zunanjim stavbnim pohištvom. Celotna vrednost investicije z DDV-jem znaša 1.367.749,54€ po stalnih cenah in 1.384.301,20€  po tekočih cenah (izračun v DIIP-u). Za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del je potrebno izdelati tudi investicijski program.

V DIIP-u so opredeljeni tudi osnovni elementi, ki določajo investicijsko vzdrževalna dela, in sicer navedba in opis lokacije, tehnično – tehnološki opis obnove, terminski plan, varstvo okolja ter viri financiranja. Na koncu DIIP-a so opredeljeni rezultati predmetne investicije in ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave investicijskega programa, skladno z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št.  60/2006 in 54/2010) (v nadaljevanju: uredba).

Dokument identifikacije investicijskega projekta je za predmetno investicijo sprejel Mestni svet MOM v nadaljevanju svoje 7. redne seje, ki je potekala 4. junija 2015.

- Opredelitev vrste investicije

- Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)

Pri investiciji gre za energetsko obnovo, ki bo izvedena v skladu s pogoji Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS št. 93/08, 47/09 in 52/2010). Iz tega izhaja, da gre v projektu za naslednjo vrsto investicije:

- SAANCIJA STREHE in ENERGETSKA OBNOVA OBSTOJEČE JAVNE STAVBE – OŠ TABOR I MARIBOR (INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA)

Glede na vrsto investicije in kriterije je potrebno izdelati:

- DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA in

- INVESTICIJSKI PROGRAM.

- Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4.

- členom Uredbe)

| Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta | Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) | Predinvesticijska zasnova (PIZ) | Investicijski program (IP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. manj od 300.000 € razen | Ne | Ne | Ne |
| a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih, | Da | Ne | Ne |
| b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (npr.: visoki stroški vzdrževanja) | Da | Ne | Ne |
| c) kadar se investicijski projekti sofinancirajo s proračunskimi sredstvi | Da | Ne | Ne |
| 2. med 300.000 in 500.000 € | Da | Ne | Ne |
| 3. nad vrednostjo 500.000 € | Da | Ne | Da |
| 4. nad vrednostjo 2.500.000 € | Da | Da | Da |

- Povzetek investicijskega programa

- Opredelitev ciljev investicije

- Namen projekta

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja strehe ter ovoja stavbe šole in telovadnice, se je Mestna občina Maribor odločila za sanacijo strehe (I. faza gradnje) in energetsko obnovo fasade z zunanjim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje). Še posebej nujna je izvedba interventne sanacije strehe pred zamakanjem, ki se mora v sklopu investicijsko vzdrževalnih del začeti izvajati najprej. Načrtovana II. faza gradnje je predvidena v letu 2016 in bo izvedena v primeru, da bodo za ta namen v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena proračunska sredstva. Z energetsko obnovo in hkratno sanacijo strehe bo občina zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovitega vzgojno - izobraževalnega procesa in ostalih programov devetletne osnovne šole.

Poseben poudarek je na obravnavanju planirane investicije z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi, kakor tudi na obravnavanju iz družbeno-ekonomskega vidika t.j. vidika uporabnika, izhajajoč iz potreb širšega območja šole. S tega vidika ocenjujemo naložbo kot upravičeno in koristno.

- Cilji projekta

Glede na opredeljeno energetsko problematiko in problematiko zamakanja strehe stavbe OŠ Tabor I Maribor, so cilji investicije izvedba investicijsko vzdrževalni del, to je ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe v naslednjem obsegu:

- Izvedba sanacije strehe, ki obsega interventno sanacijo strehe pred zamakanjem v objekt in hkratno energetsko sanacija strehe (I. faza gradnje);

- Izboljšanje kakovosti ovoja stavbe, ki obsega energetsko obnovo strehe in fasade z vgradnjo novega energetsko učinkovitega fasadnega stavbnega pohištva (II. faza gradnje);

- Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje obravnavane stavbe;

- Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih plinov v okolje;

- Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje osnovnošolskega programa in drugih dejavnosti v okviru vzgojno izobraževalnega procesa, ki se izvaja za učence te šole;

- Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Tabor I Maribor in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

- Spisek strokovnih podlag

Pri izdelavi investicijske dokumentacije so smiselno uporabljeni podatki, povzeti iz dostopne dokumentacije in usklajevanj kot sledi:

- sodelovanje z naročnikom, Mestno občino Maribor, s Službo za razvojne projekte in investicije – projektno pisarno;

- sodelovanje z Energetsko agencijo za Podravje (Energap).

Prav tako so uporabljeni podatki iz strokovnih podlag podanih v tabeli 1.

Tabela 1: Strokovne podlage za izvedbo investicije

| Naziv | Izdelovalec | Odgovorna oseba | Datum izdelave |
| --- | --- | --- | --- |
| Idejni projekt št. 213/013 – vodilna mapa | IMO BIRO d.o.o. Partizanska cesta 5 2000 Maribor | Bojan Krajtner, univ.dipl.inž.grad. (odgovorni vodja projekta po Zakonu o graditvi objektov ZGO-1) | November 2013 |
| Idejna projekt št. 213/013 – načrt arhitekture | IMO BIRO d.o.o. Partizanska cesta 5 2000 Maribor | Boris Debenjak univ.dipl.inž.arh. | November 2013 |

- Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V tem investicijskem programu so obdelane naslednje variante:

- varianta  0: »brez« investicije;

- varianta 1: »z investicijo« - energetska obnova ovoja šolske stavbe OŠ Tabor I Maribor: I. faza gradnje: sanacija in energetska obnova strehe in

II. faza gradnje: energetska obnova fasade z zunanjim stavbnim pohištvom.

VARIANTA 0

Varianta 0 predvideva sprejem odločitve, da se investicijsko vzdrževalna dela za energetsko obnovo osnovne šole ne izvedejo.

V primeru, da se investicijsko vzdrževalna dela v energetsko obnovo šolske stavbe in telovadnice ne izvedejo, bi občina sicer privarčevala določena proračunska sredstva, vendar pa bi to imelo druge negativne dolgoročne posledice. Upoštevati moramo, da je obstoječa stavba s telovadnico bila dokončana v letu 1980 ter stavba kot takšna ne ustreza sedanjim energetskim predpisom, njeno vzdrževanje pa pomeni velike energetske izgube in s tem povezane velike stroške za ogrevanje. Predvsem pa je obstoječa strešna kritina v slabem stanju ter se kljub rednemu vzdrževanju pojavljajo zamakanja v objekt. Zato je sanacija strehe nujna in se v sklopu predmetne investicije predvidi kot prva aktivnost izvedbe energetske obnove. Nujno potrebna je tudi energetska obnova fasade in s tem odstranitev zdravju oporečnih azbestnih fasadnih plošč, ki se nahajajo na delu obstoječega fasadnega ovoja.

VARIANTA 1

Investicijski program (IP), katerega podlaga je idejni projekt št. 213/013, obravnava ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti ovoja stavbe, ki zajema:

- I. fazo gradnje:

  - sanacija strehe (šola in telovadnica):

    - celovita sanacija strehe, ki zajema odstranitev stare kritine in opaža strešin ter izvedbo dodatne toplotne izolacije z mineralno volno debeline 22 cm in izvedbo nove sistemske kritine s strešno folijo z varjenimi stiki (npr. sistem SIKA);

    - celovita energetska sanacija strehe bo hkrati predstavljala interventno sanacijo strehe pred zamakanjem.

- II. fazo gradnje:

  - energetska sanacija fasade (šola in telovadnica):

    - sanacija prezračevane fasade, ki je obložena z ALU fasadni paneli, ki zajema odstranitev obstoječih fasadnih oblog ter izvedbo dodatne toplotne izolacije (16 cm kamene volne) in nove fasadne obloge iz HPL plošč;

    - sanacija prezračevane fasade objekta, ki je deloma obložena z Eternit azbestnimi ploščami ter deloma s profilirano pločevino, ki zajema odstranitev obstoječih fasadnih oblog, vključno z leseno podkonstrukcijo in izolacijo ter izvedbo kontaktne toplotno izolacijske fasade po sistemu ETA z izolacijo iz kamene volne debeline 16 cm;

    - sanacija fasadnega podstavka, ki bo toplotno izoliran s toplotno izolacijo  (ekstrudiran polistiren)  debeline 12 cm in 16 cm;

    - sanacija stropa nad prehodom v dvorišče, ki zajemna odstranitev kovinskega stropa in namestitev toplotne izolacije debeline 16 cm iz spodnje strani stropa;

    - izvedba toplotnoizolacijskih oblog AB stebrov in čel stropnih plošč za preprečitev toplotnih mostov na armiranobetonski konstrukciji;

    - izvedbo dodatne toplotne izolacije v območju obstoječih prezračevalnih kanalov.

  - vgradnjo novega fasadnega stavbnega pohištva:

    - zamenjava obstoječih vezanih lesenih oken in vhodnih vrat z enojno zasteklitvijo z novim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom z zunanjimi ALU oblogami, zasteklitev s troslojnim izolacijskih steklom ter zunanjimi senčili;

    - zamenjava obstoječih svetlobnih kupol z novimi svetlobnimi kupolami.

- Izračuni kazalnikov  energetske učinkovitosti  po posameznem ukrepu

Z energetskimi ukrepi izvedenimi na ovoju šolske stavbe OŠ Tabor I Maribor, se bodo zmanjšale transmisijske izgube toplotne energije. Zaradi predvidenih ukrepov se bo posledično znižala poraba energije in s tem povezani stroški za ogrevanje. Zmanjšale se bodo emisije CO₂. Z navedenimi ukrepi se bo izboljšalo tudi počutje uporabnikov prostorov ter bivalne razmere. Učinki posameznih ukrepov so ovrednoteni in podani v spodnjih tabelah in izkazujejo velike prihranke toplotne energije.

Merila, ki smo jih upoštevali pri izboru optimalne variante so:

- Potrebna toplota za ogrevanje,

- Vplivi na okolje – emisije CO2,

- Delež obnovljivih virov energije in

- Specifična višina investicije.

Za potrebe ocenitve prihrankov energije glede na predvidene ukrepe energetske sanacije ovoja stavbe so bili pridobljeni podatki o sedanji porabi energije in izpustov CO2. Podatki so podani v spodnji tabeli pod Varianto 0 – sedanje stanje. Podatki so bili pridobljeni s strani Energetske agencije za Podravje (Energap). Poraba toplotne energije (energent: daljinska toplota) je povzeta iz podatkov sistema centralnega daljinskega energetskega upravljanja z energijo MOM.

Dejanska poraba toplotne energije za ogrevanje celotne stavbe znaša v povprečju 722.957 kWh oz. 157,41 kWh/m2. Objekt pri svojem obratovanju povzroča v povprečju 157,78 ton CO2 iz toplotne energije. Upoštevana je povprečna poraba za leto 2011, 2012 in 2013. Uporabna površina celotne stavbe je 4.592,72 m2.

Poraba toplotne energije po energetski obnovi je izračunana na podlagi podatkov iz projektne dokumentacije št. 213/013 izdelovalca IMO BIRO d.o.o v MAPI 1; Priloga: izračun gradbene fizike – toplotne prehodnosti konstrukcij oboda stavbe za stanje pred in po energetski obnovi. Predmetna investicijsko vzdrževalna dela ne predvidevajo ukrepov za uvedbo oz. povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov.

Koeficient toplotne prehodnosti za sestav konstrukcije prezračevane fasade parapetnih sten  znaša za obstoječe stanje U = 0,617 W/(m2K) in za stanje po energetski obnovi 0,171 W/(m2K). Koeficient za sestav konstrukcije prezračevane fasade zidanih sten znaša za obstoječe stanje U = 0,375 W/(m2K) in za stanje kontaktne fasade na zidanih stenah po energetski obnovi 0,167 W/(m2K). Koeficient za sestav fasade – tal nad prehodom  znaša za obstoječe stanje U = 0,483 W/(m2K) in za stanje po energetski obnovi 0,207 W/(m2K). Specifični prihranki pri rabi energije za ogrevanje iz naslova ukrepa energijske sanacije vseh obodnih zidov so ocenjeni v višini 91.032 kWh na letni ravni.

Koeficient toplotne prehodnosti za sestav konstrukcije strehe znaša za obstoječe stanje U = 0,403 W/(m2K) in za stanje po energetski obnovi 0,119 W/(m2K). Specifični prihranki pri rabi energije za ogrevanje iz naslova tega ukrepa so ocenjeni v višini 75.544 kWh na letni ravni.

Toplotna prehodnost skozi okna znaša za obstoječe stanje U = 2,48 W/(m2K) ter za stanje po zamenjavi oken predvidoma U = 1,1 W/(m2K). Specifični prihranki pri rabi energije za ogrevanje iz naslova tega ukrepa so ocenjeni v višini 104.964 kWh na letni ravni.

Skupni specifični prihranki pri potrebni toploti za ogrevanje znašajo za vse ukrepe skupaj 271.540 kWh oz. 59,12 kWh/m2. Zmanjšanje emisij CO2 po energetski obnovi vseh elementov je ocenjeno v višini 58,38 ton na letni ravni (upoštevan faktor za energent 0,215 kg/kWh – po tehnični smernici TSG-1-004) oz. 12,71 kg/m2 neto uporabne površine. Ocena razlik v energiji oz. specifični prihranki energije za ogrevanje so bili pripravljeni na Energetski agenciji za Podravje (Energap). Specifična višina investicije je razmerje med celotnimi stroški za energetsko obnovo (1.110.977,08 €: GOI dela brez DDV, stalne cene) in predvidenimi letnimi prihranki energije iz naslova energetske obnove (271,54 MWh) ter za predmetno investicijo znaša 4.091 €/MWh/leto.

Tabela 2: Primerjava Variante 0 in variante 1 po posameznem merilu

| Merilo | Varianta 0 - Sedanje stanje | Varianta 1 - Stanje po energetski obnovi | Prihranki po energetski obnovi |
| --- | --- | --- | --- |
| - Potrebna toplota za ogrevanje od 600 MWh/m2/leto in več 0 točk od 400 do 599 MWh/m2/leto 1 točka od 200 do 399 MWh/m2/leto 2 točki od 10 do 199 MWh/m2/leto 3 točke | 722.957 kWh 0 točk | 451.417 kWh 1 točka | 271.540 kWh oz. 37,56 % oz. 59,12 kWh/m2 |
| - Vplivi na okolje – emisije CO2, od 100 ton/leto in več 0 točk od 50 do 100 ton/leto 1 točka od 25 do 50 ton /leto 2 točki do 25 ton/leto 3 točke | 157,78 ton 0 točk | 99,40 ton 1 točka | 58,38 ton oz. 37 % oz. 12,71 kg/m2 |
| - Delež obnovljivih virov energije manj kot 10% 0 točk od 10% do 25% 1 točka od 25% do 50% 2 točki od 50% in več 3 točke | 0 % 0 točk | 0 % 0 točk |  |
| - Specifična višina investicije brez investicije 0 točk od 6000 €/MWh/leto in več 0 točk od 3000 do 5999 €/MWh/leto 1 točka od 1000 do 2999 €/MWh/leto 2 točki manj kot 999 €/MWh/leto 3 točke | Brez investicije 0 točk | 4.091 €/MWh/leto 1 točka |  |
| SKUPAJ TOČKE | 0 točk | 3 točke |  |

- Izbor optimalne variante

Kot je razvidno iz zgornje tabele, ki prikazuje kazalnike energetske učinkovitosti po posameznem merilu obeh variant, imajo investicijsko vzdrževalna dela nesporno veliko pozitivnih učinkov. Varianta 1 predstavlja s svojo energetsko učinkovitostjo zelo kvalitetno okolje za izvajanje osnovnošolskega programa. Vse to so razlogi, da se je Mestna občina Maribor odločila, da bo pristopila k izvedbi energetske obnove ovoja stavbe OŠ Tabor I Maribor po prikazani varianti 1.

- Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta

- Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa

Za izdelavo Investicijskega programa je odgovorna dr. Nataša Šuman, univ.dipl.gosp.inž., pogodbeni partner naročnika in financerja – MOM.

Univerza v Mariboru

Fakulteta za gradbeništvo

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

- Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije

Za izdelavo projektne dokumentacije je odgovorna oseba Bojan Krajtner, univ.dipl.inž.grad.

IMO BIRO d.o.o.

Partizanska cesta 5

2000 Maribor

- Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta

Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta pri investitorju je dr Andrej Fištravec, župan in odgovorni vodja projekta pri investitorju je Boris Ketiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne.

Mestna občina Maribor

Ul. heroja Staneta 1

2000 Maribor

- Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Za izvedbo predmetne investicije ni izdelana posebna študija izvajanja, saj naročnik za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ne predvideva posebne organiziranosti.

Naročnik bo izvajanje strokovnega nadzora za spremljanje investicijsko vzdrževalni del, poveril za to usposobljeni organizaciji, ki je že bila izbrana na osnovi javnega naročila.

- Vrednost investicije s predvideno finančno konstrukcijo

V spodnji tabeli so predstavljeni stroški za varianto 1 (z investicijo), ki je tudi predmet tega    IP-ja. Ocene stroškov so narejene na naslednjih predpostavkah:

- Stroški izvedbe investicijsko vzdrževalnih del za energetsko obnovo stavbe so povzeti po projektantskem predračunu izdelovalca IMO BIRO d.o.o.;

- Strošek izdelave projektne dokumentacije je določen na podlagi realizirane pogodbe s projektantskim podjetjem IMO BIRO d.o.o.;

- Strošek izdelave investicijske dokumentacije, je določen na podlagi realizirane pogodbe z izdelovalcem Univerza Maribor- Fakulteta za gradbeništvo;

- Strošek za strokovni nadzor za predmetna investicijsko vzdrževalna dela je določen na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Mariborska investicijska družba d.o.o.;

- Investicijsko vzdrževalna dela sanacije strehe (I. faza gradnje) se bodo izvajala predvidoma od avgusta 2015 do novembra 2015, energetska obnova fasade z zunanjim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje) pa predvidoma od maja 2016 do avgusta 2016 v primeru, da bodo za ta namen predhodno zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016.

Tabela 3: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v €

| Št. | Postavka | 2013 | 2014 | 2015 | predvidoma 2016 | Skupaj v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava in spremljanje energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava investicijske in projek. dokumentacije | 3.250,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 2. | Svetovalni inženiring - strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 4.679,10 |
| Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove |  | 3.250,00 | 2.200,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 10.129,10 |
|  | DDV za pripravo in spremljanje | 715,00 | 484,00 | 308,82 | 720,58 | 2.228,40 |
| SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 1.712,55 | 3.995,95 | 12.357,50 |
| Investicijsko vzdrževalna dela energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
|  | A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0,00 | 0,00 | 315.021,95 | 773.848,16 | 1.088.870,11 |
| 3. | Energetska sanacija strehe – I. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 315.021,95 | 0,00 | 315.021,95 |
| 4. | Energetska sanacija fasade – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.941,94 | 461.941,94 |
| 5. | Fasadno stavbno pohištvo – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.906,22 | 311.906,22 |
|  | B. ELEKTRO INSTALACIJE | 0,00 | 0,00 | 11.053,49 | 11.053,48 | 22.106,97 |
| 6. | Elektroinštalacije k I. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 11.053,49 | 0,00 | 11.053,49 |
| 7. | Elektroinštalacije k II. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.053,48 | 11.053,48 |
| SKUPAJ investicijsko vzdrževalna dela (brez DDV) |  | 0,00 | 0,00 | 326.075,44 | 784.901,64 | 1.110.977,08 |
|  | DDV za investicijsko vzdrževalna dela | 0,00 | 0,00 | 71.736,60 | 172.678,36 | 244.414,96 |
| SKUPAJ z DDV za investicijsko vzdrževalna dela |  | 0,00 | 0,00 | 397.812,04 | 957.580,00 | 1.355.392,04 |
| SKUPAJ z DDV priprava in energetska obnova |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 399.524,59 | 961.575,95 | 1.367.749,54 |

Naročnik Mestna občina Maribor je za realizacijo priprave investicijske in projektne dokumentacije vložil sredstva v višini 6.649,00 EUR z DDV.

Ocena stroškov investicije po tekočih cenah

Projekt se pri naročniku izvaja od leta 2013. V letih 2013 in 2014 se je pripravljala projektna in investicijska dokumentacija (DIIP dopolnjen maj 2015). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah so upoštevane predpostavke, da so stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroški izvajanja strokovnega nadzora končne cene, saj so za ta dela že sklenjene pogodbe. Predvidoma v mesecu juniju 2015 bo začet postopek javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje, pričetek neposredne energetske obnove strehe (I. faza gradnje) pa je predviden v mesecu avgustu 2015 ter zaključek predvidoma novembra 2015. Nadaljevanje energetske obnove fasade z zunanjim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje) je predvideno v spomladanskem času prihodnjega leta v primeru, da bodo za ta dela predhodno zagotovljena finančna sredstva v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016, zaključek pa je predviden v mesecu avgustu 2016. Ker so stalne cene iz avgusta 2014 smo pri tekočih cenah za investicijsko vzdrževalna dela predvideli revalorizacijo stroškov na čas zaključka gradnje t.j. avgust 2016. Pri tem smo koristili napovedi o višini inflacije objavljene v UMAR-jevi publikaciji: »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2014«, september 2014:

|  | % |
| --- | --- |
| rast cen (povprečje leta 0,3 %) za leto 2014 za 4 mesece | 0,1 |
| rast cen (povprečje leta 0,6 %) za 2015 za 9 mesecev* | 0,45 |
| ponderirana rast v % na leto 2015 (streha) | 0,55 |
| rast cen (povprečje leta 1,2 %) za 2016 za 8 mesecev* | 0,8 |
| ponderirana rast v % na leto 2016 (ostala dela) | 1,5 |

*VIR: SURS, napoved UMAR, jesenska napoved inflacije,september 2014

Tabela 4: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah v € za obdobje avgust 2016

| Št. | Postavka | 2013 | 2014 | 2015 | predvidoma 2016 | Skupaj v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava in spremljanje energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava investicijske in projek. dokumentacije | 3.250,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 2. | Svetovalni inženiring - strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 4.679,10 |
| Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove |  | 3.250,00 | 2.200,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 10.129,10 |
|  | DDV za pripravo in spremljanje | 715,00 | 484,00 | 308,82 | 720,58 | 2.228,40 |
| SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 1.712,55 | 3.995,95 | 12.357,50 |
| Investicijsko vzdrževalna dela energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
|  | A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0,00 | 0,00 | 316.754,57 | 785.455,88 | 1.102.210,45 |
| 3. | Energetska sanacija strehe – I. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 316.754,57 | 0,00 | 316.754,57 |
| 4. | Energetska sanacija fasade – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.871,07 | 468.871,07 |
| 5. | Fasadno stavbno pohištvo – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.584,81 | 316.584,81 |
|  | B. ELEKTRO INSTALACIJE | 0,00 | 0,00 | 11.114,28 | 11.219,29 | 22.333,57 |
| 6. | Elektroinštalacije k I. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 11.114,28 | 0,00 | 11.114,28 |
| 7. | Elektroinštalacije k II. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.219,29 | 11.219,29 |
| SKUPAJ investicijsko vzdrževalna dela (brez DDV) |  | 0,00 | 0,00 | 327.868,85 | 796.675,17 | 1.124.544,02 |
|  | DDV za investicijsko vzdrževalna dela | 0,00 | 0,00 | 72.131,15 | 175.268,53 | 247.399,68 |
| SKUPAJ z DDV za investicijsko vzdrževalna dela |  | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 971.943,70 | 1.371.943,70 |
| SKUPAJ z DDV priprava in energetska obnova |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 401.712,55 | 975.939,65 | 1.384.301,20 |

Predvideni viri in dinamika financiranja

Za predmetno investicijo investicijsko vzdrževalnih del je predvideno 100% financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Naslednja tabela prikazuje financiranje investicijsko vzdrževalnih del po letih.

Tabela 5: Vir financiranja po tekočih cenah

| Viri financiranja | 2013 | 2014 | 2015 | *predvidoma 2016 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 3.965,00 | 2.684,00 | 401.712,55 | 975.939,65 | 1.384.301,20 | 100,00 |
| Skupaj | 3.965,00 | 2.684,00 | 401.712,55 | 975.939,65 | 1.384.301,20 | 100,00 |

OPOMBA: * v kolikor bodo v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena sredstva za nadaljevanje energetske sanacije fasade s fasadnim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje), bo lahko izvedljiva celovita energetska obnova ovoja šolske zgradbe.

- Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Iz spodnje tabele 6 je razvidno, da je predmetna investicija finančno neupravičena, kar izhaja predvsem iz prihrankov materialni stroškov iz naslova ogrevanja celotne stavbe. Ob tem pa je potrebno poudariti tudi dejstvo, da je v primeru investicij v javno infrastrukturo, ki jih zagotavlja javni sektor in katera se izvaja z namenom dviga družbene blaginje, bolj kot finančno korist potrebno upoštevati družbene »nemerljive« koristi, ki pa so predstavljene v poglavju 12.5 Analiza družbenih stroškov in koristi.

Tabela 6: Finančni kazalniki investicije v €

| Finančna interna stopnja donosa na investicijo (FIRR) | -3,43 % |
| --- | --- |
| Finančna neto sedanja vrednost na investicijo (FNPV) | -1.074.857,88 € |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev | Več kot 30 let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost investicije (FRNPV) | -0,786 |

Iz spodnje tabele 7 so razvidni kazalniki družbeno-ekonomskih učinkov investicijsko vzdrževalnih del. Na podlagi podatkov iz analiz družbenih stroškov in koristi je izračunano, da znaša ekonomska interna stopnja donosnosti 7,04% in je višja od uporabljene 7% diskontne stopnje, ki je priporočena s strani Evropske komisije. Ekonomska neto sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 4.738,41 €. Predmetno investiranje v investicijsko vzdrževalna dela za energetsko obnovo ovoja šolske stavbe in telovadnice OŠ Tabor I Maribor je upravičeno predvsem iz upoštevanja družbeno-ekonomskih učinkov kot so: preprečitev stroškov iz naslova vzdrževanja obstoječega stanja ovoja stavbe in v smislu preprečevanje zamakanja strehe; znižanje stroškov za potrebno energijo za ogrevanje objekta; ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Tabela 7: Kazalniki družbeno-ekonomskih koristi investicije

| Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) | 7,04% |
| --- | --- |
| Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) | 4.738,41 € |

- Identifikacija investitorja

- Predstavitev naročnika

Tabela 8: Osnovni podatki o naročniku in financerju investicije

| Naročnik: | Mestna občina Maribor |
| --- | --- |
| Naslov: | Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor |
| Matična številka: | 5883369 |
| Identifikacijska številka: | SI 12709590 |
| Telefon: | 02/22 01 000 |
| Faks: | 02/22 01 207 |
| E-mail: | mestna.obcina@maribor.si |
| Internetna stran: | www.maribor.si/ |
| Odgovorna vodja projekta: | Boris Ketiš, vodja Službe za razvoje projekte in investicije – projektna pisarna |
| Žig in podpis |  |
| Odgovorna oseba: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| Žig in podpis |  |

- Izdelovalec investicijske dokumentacije

Tabela 9: Izdelovalec investicijske dokumentacije – Investicijskega programa

| Izdelovalec investicijske dokumentacije: | Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo |
| --- | --- |
| Naslov: | Smetanova ulica 17, 2000 Maribor |
| Matična številka: | 5089638011 |
| Identifikacijska številka: | SI 71674705 |
| Telefon: | 02 2294 355 |
| Faks: | 02 2525 179 |
| E-mail: | natasa.suman@um.si |
| Internetna stran: | www.fg.um.si |
| Odgovorna oseba: | prof. dr. Miroslav PREMROV, dekan |
| Žig in podpis |  |

- Investitor v imenu MOM in upravljavec investicije

Tabela 10: Bodoči investitor in upravljavec investicije

| Investitor v imenu MOM in upravljavec: | Osnovna šola TABOR I Maribor |
| --- | --- |
| Naslov: | Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor |
| Matična številka: | 5610508000 |
| Davčna številka: | SI50654802 |
| Telefon: | 02 33 00 972 |
| Faks: | 02 33 00 989 |
| E-mail: | projekt1.osmbtabi@guest.arnes.si |
| Internetna stran: | http://www.os-tabor1.si |
| Odgovorna oseba: | mag. Jožica Rapac, ravnateljica |
| Žig in podpis |  |

- ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA

- Analiza stanja investicije

Na območju Mestne občine Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom. Predmet obravnave investicijskega programa je OŠ Tabor I Maribor, katero v šolskem letu 2014/15 obiskuje 518 učencev. (stanje na dan 15.9. 2014)

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I Maribor je Mestna občina Maribor. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovne šole je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 00700-37/2008 050201 z dne 24. februar 2009. Sedež OŠ Tabor I Maribor je na ulici Arnolda Tovornika 21 v Mariboru.

Šola je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe skupnega šolskega okoliša treh osnovnih šol na območju dveh mestnih četrti Nova vas in Radvanje, to je za OŠ Tabor I Maribor, OŠ Leona Štuklja Maribor in OŠ Ludvika Pliberška Maribor.

Na spodnji sliki je prikazana mikro lokacija objekta šolske stavbe, ki je locirana v Mestni četrti Nova vas Maribor, Arnolda Tovornika 21, na parcelni številki 1859, k.o. 659 Spodnje Radvanje. Dovoz oziroma dostop do objekta je predviden preko obstoječega dovoza po Antoličičevi ulici oz. ulici Arnolda Tovornika. Parkiranje za potrebe obnove stavbe je možno na dvorišču objekta. Šolska stavba in telovadnica imata 4.526,72 m2 neto uporabnih površin namenjenih za delovanje šole.

OŠ Tabor I Maribor

Slika: Mikro lokacija objekta Vir: www.najdi.si

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja strehe ter ovoja stavbe šole in telovadnice, se je Mestna občina Maribor odločila za energetsko obnovo strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom. Še posebej nujna je izvedba interventne sanacije strehe pred zamakanjem, ki se mora v sklopu predmetne investicije začeti izvajati najprej (I. faza gradnje). Energetska obnova fasade z zunanjim stavbnim pohištvom je nujno načrtovana II. faza gradnje, ki je predvidena v letu 2016 v primeru, da bodo za ta namen v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena proračunska sredstva.

- Analiza potreb za izvedbo investicije

Naročnik Mestna občina Maribor je za OŠ Tabor I Maribor v letu 2013 naročila izdelavo projektne dokumentacije s projektantskim predračunom, za potrebe energetske obnove strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom. Izdelovalec projektne dokumentacije je podjetje IMO BIRO d.o.o.

Na podlagi ogleda objekta je bilo ugotovljeno sledeče:

- obstoječa strešna kritina je dotrajana in kljub rednemu vzdrževanju prihaja do zamakanj v objekt; streha nima ustrezne toplotne izolacije,

- obstoječi sestav fasade ne ustreza sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb, del fasadnih elementov je obdan z azbestnimi zdravju oporečnimi ploščami,

- obstoječe zunanje stavbno pohištvo je dotrajano in energetsko neučinkovito.

Glede na podane ugotovitve je investicija v energetsko obnovo ovoja stavbe (streha, fasada in zunanje stavbno pohištvo) potrebna in nujna. Predmetna energetska obnova je še posebej nujna zaradi interventne sanacije strehe pred zamakanjem, kar je potrebno v sklopu predmetne investicije izvajati najprej. Po terminskem planu se dela na sanaciji strehe pričnejo izvajati v letu 2015, izvedba ostalih del pa je predvidena od maja 2016 do avgusta 2016 v primeru, da bodo za ta dela v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena proračunska sredstva. Osnovni namen investicijsko vzdrževalnih del je uvedba ukrepov za preprečitev nadaljnjega zamakanja v objekt ter izboljšanje energetske učinkovitosti ovoja stavbe z vgradnjo zdravju sprejemljivih materialov (del obstoječe fasade je obložen z zdravju oporečnimi azbestnimi ploščami).

- Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika

Obstoječe stanje:

Objekt šole je montažna armiranobetonska konstrukcija, grajena pred letom 1980, etažnosti P+N (delno K). Objekt sestavljajo montažni armiranobetonski elementi: stebri, nosilci in montažne stropne plošče (»AB ponve«) za stropno konstrukcijo nad pritličjem. Strešno stropno konstrukcijo pa sestavljajo armirano betonski nosilci, preko katerih je izvedena lahka strešna konstrukcija, kjer so uporabljeni leseni nosilci. Objekt je za današnje zahteve po energetski učinkovitosti stavb v celoti neustrezno toplotno izoliran. Iz obstoječega PGD projekta (iz leta 1979) je razvidno, da ima obstoječa prezračevana fasada le minimalno debelino toplotne izolacije 5 cm oz. 8 cm, glede na sestavo sten. Fasadne stene zidane s siporeksom (deb. 25 in 30 cm) so brez dodatne toplotne izolacije. Ravna streha ima le 8 cm toplotne izolacije. Fasadno stavbno pohištvo je večinoma prvotno in sicer: vezana lesena okna, zastekljena z dvema navadnima stekloma, vhodna vrata in zastekljene stene so lesene, delno zastekljena z enojnim steklom. V letu 2011 je bilo del oken zamenjanih s PVC okni z dvoslojnim izolacijskim steklom. Elementi fiksne zasteklitve strešnih izzidkov in svetlobne kupole so dotrajane in energetsko potratne.

Potrebe s tehnično-tehnološkega vidika:

Za doseganje standarda energetske učinkovitosti šolske stavbe je potrebno izvesti ukrepe energetske obnove ovoja objekta. Za predmetno investicijo je predlagana izvedba investicijsko vzdrževalnih del in sicer ukrepi sanacije strehe ter ukrepi izvedbe novega energetsko učinkovitega ovoja stavbe z naslednjo vsebino:

- I. faza gradnje:

  - sanacija strehe (šola in telovadnica):

    - celovita sanacija strehe, ki zajema odstranitev stare kritine in opaža strešin ter izvedbo dodatne toplotne izolacije z mineralno volno debeline 22 cm in izvedbo nove sistemske kritine s strešno folijo z varjenimi stiki (npr. sistem SIKA);

    - celovita energetska sanacija strehe bo hkrati predstavljala interventno sanacijo strehe pred zamakanjem.

- II. faza gradnje:

  - energetska sanacija fasade (šola in telovadnica):

    - sanacija prezračevane fasade, ki je obložena z ALU fasadni paneli, ki zajema odstranitev obstoječih fasadnih oblog ter izvedbo dodatne toplotne izolacije (16 cm kamene volne) in nove fasadne obloge iz HPL plošč;

    - sanacija prezračevane fasade objekta, ki je deloma obložena z Eternit azbestnimi ploščami ter deloma s profilirano pločevino, ki zajema odstranitev obstoječih fasadnih oblog, vključno z leseno podkonstrukcijo in izolacijo ter izvedbo kontaktne toplotno izolacijske fasade po sistemu ETA z izolacijo iz kamene volne debeline 16 cm;

    - sanacija fasadnega podstavka, ki bo toplotno izoliran s toplotno izolacijo  (ekstrudiran polistiren)  debeline 12 cm in 16 cm;

    - sanacija stropa nad prehodom v dvorišče, ki zajemna odstranitev kovinskega stropa in namestitev toplotne izolacije debeline 16 cm iz spodnje strani stropa;

    - izvedba toplotnoizolacijskih oblog AB stebrov in čel stropnih plošč za preprečitev toplotnih mostov na armiranobetonski konstrukciji;

    - izvedbo dodatne toplotne izolacije v območju obstoječih prezračevalnih kanalov.

  - vgradnjo novega fasadnega stavbnega pohištva:

    - zamenjava obstoječih vezanih lesenih oken in vhodnih vrat z enojno zasteklitvijo z novim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom z zunanjimi ALU oblogami, zasteklitev s troslojnim izolacijskih steklom ter zunanjimi senčili;

    - zamenjava obstoječih svetlobnih kupol z novimi svetlobnimi kupolami.

Izvedbo investicijsko vzdrževalnih del je realno načrtovati za I. fazo gradnje od avgusta 2015 do novembra 2015 ter II. fazo gradnje od maja 2016 do avgusta 2016, v primeru, da bodo za izvedbo del II. faze predhodno zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016

- Analiza tržnih možnosti

Namen izobraževanja in vzgoje učencev ni ustvarjanje dobička ampak nudenje nujnih potreb za nemoten razvoj otrok. Mestna občina Maribor namenja določena sredstva za delovanje osnovne šole, ki pa so vedno v takšni višini, da se pokrijejo stroški tekočega poslovanja.

- Usklajenost s strateškimi dokumenti

Investicija je skladna z naslednjimi strateškimi dokumenti:

- Z Državnim razvojnim programom in Strategijo razvoja Slovenije

Strategija razvoja Slovenije (SRS), je strateški dokument, ki snuje vizijo dolgoročnega razvoja države, tako da definira strateške in razvojne cilje ter osnovne prednostne naloge razvoja. Državni razvojni program (DRP), ki temelji na SRS predstavlja izvedbeni razvojni načrt, ki te strateške usmeritve in razvojne prioritete razdela na programe (ob upoštevanju drugih razvojnih dokumentov) ter za njih predvidi tudi ustrezne vire financiranja. Trenutno sta v pripravi tako SRS kakor tudi DRP za obdobje 2014-2020 oz. 2014-2017.

- Z Nacionalnim akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE) je bil izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (v nadaljevanju: Direktiva 2006/32/ES). To je prvi od treh akcijskih načrtov. Ostala dva je potrebno izdelati v letu 2011 oziroma v letu 2014. Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9% prihranka končne energije v 9 letih, in sicer v obdobju 2008–2016, možno pa je uveljavljati tudi zgodnje aktivnosti od leta 1995 in v posebnih primerih od leta 1991. Kot izhodiščna raba končne energije za določitev ciljnega prihranka končne energije se upošteva povprečna letna raba v zadnjem petletnem statističnem obdobju brez porabe goriv v napravah, ki so v trgovanju s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Za izhodiščno rabo končne energije je bilo vzeto obdobje 2001-2005 in znaša 47.349 GWh na leto. Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9% glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4261 GWh. Prihranki bodo doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet).

- Z Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), (Ur.l. RS, št. 57/04)

Državni zbor Republike Slovenije je za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti energetskega gospodarstva in večje energetske učinkovitosti ter okoljske trajnosti leta 2004 sprejel Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), osnovni strateški dokument, ki skladno z načeli iz Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 27/07-UPB2, 70/08, 22/10, 37/11) načrtuje in usklajuje delovanje akterjev na področju ravnanja z energijo. Pri oblikovanju ReNEP so bili upoštevani tudi ambiciozni cilji Slovenije glede zniževanja emisij toplogrednih plinov za 8% do obdobja 2008–2012 skladno s Kjotskim protokolom. V obdobju 2000–2015 je v ReNEP ob povečanju bruto družbenega proizvoda za 60% predvideno znižanje energetske intenzivnosti za 30% ali na leto za 2,3%. Med pomembnimi cilji ReNEP je tudi povečanje učinkovitosti rabe na celotni energijski verigi od primarne do koristne energije in povečanje deleža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci.

- Skladnost projekta s strategijo razvoja Maribora 2030

Strategija razvoja Maribora 2030 je bila pripravljena skladno z izhodišči Strategije EVROPA 2020 in poudarja tri temeljne razvojne politike: pametno, vključujočo in trajnostno rast.  Pri tem bo operacija izvajana skladno z dvema razvojnima politikama, in sicer: vključujočo in trajnostno rastjo. V okviru vključujoče rasti se naslanja na V. strateško os: Mesto priložnosti za mlade, kjer bo oblikovana nova moderna infrastruktura (energetsko varčna šola) po meri prebivalcev. V okviru trajnostne rasti pa bo operacija v skladu s VI. strateško osjo: Zdravo mesto in IX.  strateško osjo: Energetsko varčno mesto.

- Tehnično tehnološki del

V sklopu investicijsko vzdrževalnih del je predvidena energetska prenova strehe (I. faza gradnje) in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje), objekta OŠ Tabor I Maribor, ki se ureja v skladu z Zakonom o graditvi objektov in podzakonskimi predpisi ter standardi, ki urejajo to področje. Izhodišča za določitev obsega ureditve so podana v projektni dokumentaciji za izvedbo in projektantskem popisu del. Obseg predvidenih posegov, ki je podan v nadaljevanju, je povzet iz izdelanih popisov del.

- Programsko funkcionalna zasnova

Kompleks osnovne šole sestoji iz šolske stavbe in telovadnice. V skladu z izdelano projektno dokumentacijo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) iz leta 1979 je v spodnji tabeli podan prikaz površin (v m2) po etažah šolske stavbe.

Tabela 11: Prikaz uporabnih površin prostorov šolske stavbe in telovadnice

| Etaža oz. sklop | Skupna neto uporabna površina (m2) |
| --- | --- |
| Klet | 138,72 |
| Pritličje | 1.850,00 |
| Nadstropje | 1.746,00 |
| Telovadnica s spremljajočimi prostori | 792,00 |
| SKUPAJ | 4.526,72 |

V šolski zunanji prostor sodijo športna igrišča. Ob teh površinah je tudi veliko s  travo in z drevjem pokritega prostora. Ob šoli se nahaja tudi parkirišče za zaposlene in obiskovalce.

Dovozi oziroma dostop do objekta je predviden iz Antoličičeve ulice. Parkiranje za potrebe obnove prostorov je možno na dvorišču objekta.

- Prikaz površin investicije

V spodnji tabeli so prikazane tudi površine strehe, obodnih zidov ter oken in zunanjih vrat, ki so predmet predvidene energetske obnove ovoja šolske stavbe. Površine so povzete po projektantskem popisu gradbeno obrtniških in instalacijskih (GOI) del (izdelovalec IMO BIRO d.o.o., november 2013).

Tabela 12: Površine posameznih elementov prenove ovoja stavbe

| Zap. Št. | Opis elementa | Površina (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ravna streha | 3.280,00 |
| 2. | Prezračevana fasada TRESPA METEON | 1.740,00 |
| 3. | Kontaktna fasada | 1.560,00 |
| 4. | Fasadni podstavek | 114,00 |
| 5. | Okna in zunanja vrata | 944,00 |
| 6. | Svetlobne kupole | 55,80 |
| 7. | Spuščen strop | 66,80 |
| SKUPAJ |  | 7.760,60 |

- Predvideni ukrepi za energetsko obnovo stavbe

Z investicijsko vzdrževalnimi deli so v okviru ukrepa za izboljšanje energetske učinkovitosti ovoja stavbe predvidene naslednje aktivnosti:

- energetska sanacija strehe (šola in telovadnica): I. faza gradnje,

- energetska sanacija fasade (deloma prezračevana deloma kontaktna fasada): II. faza gradnje in

- vgradnja novega fasadnega stavbnega pohištva (okna, vrata na ovoju ter svetlobne kupole): II. faza gradnje.

V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni posamezni ukrepi energetske obnove.

- Sanacija strehe (I. faza gradnje)

Glede na zasnovo in danosti strehe, je s projektom predvideno, da se obstoječa pločevinasta kritina nadomesti s sodobno kritino za tovrstne strehe, to je s strešno folijo z varjenimi stiki. Pod kritino se namesti dodatno potrebna toplotna izolacija.

Predvidena je naslednja celovita sanacija strehe:

- odstrani se stara kritina s podložnim materialom (strešna lepenka), prav tako se odstrani opaž strešin;

- obstoječa strešna – stropna konstrukcija, ki jo med nosilnimi AB nosilci, sestavljajo leseni tramiči na razponu ca 88-90 cm z lesenim opažem na spodnji strani ter vmesno termoizolacijo iz mineralne volne (Tervol) v debelini 8 cm; lesena podkonstrukcija strešine se ohranja;

- izvede se dodatna toplotna izolacija z mineralno volno (npr. URSA SF 38) v debelini 22 cm, položeno dvoslojno z zamiki, tako da bo skupna debelina toplotne izolacije 30 cm;

- nad toplotno izolacijo ostaja do opaža strešin zračni sloj;

- na obstoječo podkonstrukcijo strešin se izvede nov opaž strešin in sicer: na ravnih strešinah npr. iz OSB plošč; na ločnih strešinah pa je predvidena nadgradnja lesene podkonstrukcije za višino dodatne toplotne izolacije ter se izvede nov opaž strešin iz desk;

- na zgornji strani se nato izvede podložni sloj nove kritine (npr. POLITLAK PES-T 300);

- na koncu se izvede nova sistemska kritina strešin (npr. sistem SIKA) iz mehkih, UV odpornih PVC strešnih trakov (npr. SIKAPLAN SGmA).

Obstoječe močno poglobljene žlote v tem primeru niso več potrebne, namesto žlot se izvedejo plitve mulde v naklonih proti strešnim odtokom. Kritina se izvede tudi po notranjem obodu strehe - to je na atiki in na spodnji strani sten strešnih izzidkov, v sami atiki pa se izvedejo še strešni prelivi. Z izvedbo nove sistemske kritine je potrebna izvedba novih kleparskih izdelkov (pokrivne obrobe atike, stenske obrobe strešnih izzidkov, sanitarni odzračniki, ipd) ter zamenjava dotrajanih svetlobnih kupol na strehi.

- Sanacija fasade (II. faza gradnje)

Glede na obstoječe stanje izvedbe fasade se le-ta sanira z dvema različnima sistemoma: prezračevana fasada in kontaktna fasada. Predvidena je tudi izvedba toplotne izoliranosti fasadnega podstavka.

- PREZRAČEVANA FASADA (TRESPA METEON)

To je del fasade, ki je danes obložen z ALU fasadnimi paneli – severna, južna in vzhodna fasada šolske stavbe in severna in južna fasada telovadnice. Stene se obnovijo po sledečem principu:

- odstrani se obstoječa ALU pločevinasta fasada;

- izvede se dodatna toplotna izolacija iz kamene volne debeline 16 cm;

- izvede se toplotna izoliranost celotnih AB stebrov in stropnih plošč, z izolacijo iz kamene volne ter toplotna izoliranost v območju prezračevalnih kanalov s toplotno izolacijo debeline 16-18 cm;

- izvede se podkonstrukcija za novo fasadno oblogo, ki bo zagotavljala min. 4 cm zračnega sloja,

- na koncu se zmontira nova fasadna obloga iz vremensko odpornih HPL plošč, obdelanih z ECB tehnologijo za barvno obstojnost, kot na primer TRESPA METEON, debeline 10 mm, prav tako obloga okenskih in vratnih špalet.

Pri izvedbi prezračevane fasade so fasadni venci in okenske police iz ALUCOBOND fasadnih plošč ter oblikovani po detajlih fasade. Nova fasadna obloga je načrtovana v vertikalnem rastru obstoječih fasadnih elementov, horizontalne linije na fasadi pa so prilagojene novemu stavbnemu pohištvu in ob največjem možnem upoštevanju obstoječih arhitekturnih poudarkov fasade.

- KONTAKTNA FASADA

To so fasade na zahodni strani šolske stavbe, fasade zamikov objekta in stene strešnih izzidkov (znotraj območja strehe), ter vzhodna in zahodna fasada telovadnice. V obstoječem stanju je na teh delih fasada zaključena deloma z Eternit azbestnimi ploščami in deloma s profilirano pločevino. Princip obnove je sledeč:

- odstrani se obstoječa fasadna obloga, vključno z leseno podkonstrukcijo (letve) in izolacijo (4-5 cm tervola);

- izvede se kontaktna termoizolacijska fasada – atestirani sistem fasade z ETA certifikatom; z izolacijo iz kamene volne debeline min. 16-18 cm in tankoslojnim higroskopičnim zaključnim slojem z granulacijo 3 mm.

- FASADNI PODSTAVEK

Energetska obnova objekta predvideva tudi izvedbo toplotno izoliranega postavka, ki se izvede z ekstrudiranim polistirenom, z zaprto celično strukturo XPS deb. min. 12- 14 cm, armiranim tankoslojnim ometom in zaključnim slojem. Podstavek se, kjer je to mogoče, toplotno izolira še cca. 50 cm pod koto obstoječega terena (na območju zelenic ob objektu).

- STROP NAD ODPRTIM PREHODOM V DVORIŠČE

Energetska obnova predvideva tudi toplotno izoliranost stropu nad odprtim prehodom, katero se izvede iz spodnje strani na način, da se odstrani dotrajani kovinski strop ter se namesti ustrezna toplotna izolacija na AB nosilne elemente in na novi spuščeni strop.

- Stavbno pohištvo (II. faza gradnje)

V sklopu energetske obnove objekta se zamenjajo vsa okna in zunanja vrata ter svetlobne kupole.

OKNA IN ZUNANJA VRATA

Obstoječe dotrajano fasadno stavbno pohištvo (vezana lesena okna in vhodna vrata z enojno zasteklitvijo) se zamenja z novim lesenim stavbnim pohištvom, z zunanjimi ALU oblogami, zastekljeno s troslojnim izolacijskim steklom (Ug = cca. 0,7 W/m2K; okenski okvirji debeline 78 mm; okno-Uw = manj ali enako 1,1 W/m2K). Na zunanji strani so senčila (žaluzije).

Ker so okenski parapeti v šolski stavbi prenizki, saj so višine le cca. 75 cm, je z novo delitvijo oken predvideno, da se »okenski parapet« dvigne na varno višino ter se ob tem ohrani ustrezna osvetlitev prostorov. Spodnji deli okna se zasteklijo z varnostnim izolacijskim steklom in so deloma fiksni, deloma se odpirajo na ventus, srednja okenska krila pa se odpirajo po vertikalni osi in na ventus, deloma so fiksna. Nadsvetlobe (v pritličju) so deloma fiksne, deloma pa se odpirajo na ventus.

SVETLOBNE KUPOLE

Obstoječe svetlobne kupole na fasadi objekta in na strehi se zamenjajo z novimi polikarbonatnimi, dvoslojnimi svetlobnimi kupolami. Podstavki kupol na strehi se dodatno toplotno izolirajo. Svetlobne kupole na strehi so v območju nad jedilnico in so iz notranjosti objekta težko dostopne, zato je predvideno el. vodenje odpiranja-zapiranja, prav tako pa služijo za odvod dimnih plinov v slučaju požara, zato morajo imeti zagotovljeno tudi avtomatsko požarno odpiranje.

- Inštalacije in oprema

V sklopu prenove strehe in fasade se izvede nova strelovodna naprava ter se uredi ogrevanje strešnih odtokov. Za odpiranje oken in krmiljenje žaluzij na nedostopnih mestih so s projektom predvideni električni pogoni.

- Požarna varnost

Projektirana dokumentacija je vezana na požarno varnost objekta, glede izbora materialov za prenovo strehe in fasade, izdelana skladno s »Presojo požarne varnosti«, ki jo je izdelal IVD Maribor in je sestavni del projektne dokumentacije PZI.

V sklopu sanacije strehe in fasade obsega izvedba elektro instalacijskih del izvedbo nove strelovodne naprave ter ureditev ogrevanja strešnih odtokov. Med elektroinštalacijskimi deli je predvidena tudi izvedba električnih pogonov za odpiranje oken in krmiljenje žaluzij.

- Analiza zaposlenih za varianto »z« investicijo glede na varianto »brez« investicije

V OŠ Tabor I Maribor je v šolskem letu 2014/15 vpisanih 518 učencev, zaposlenih je 66 delavcev (od tega trije dopolnjujejo obvezo iz drugih šol). Njihovo število se zaradi načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del ne bo spremenilo, saj investicijsko vzdrževalna dela niso posledica povečanega števila vpisanih učencev v šolo, temveč izhaja iz potrebe po izboljšanju energetske učinkovitosti in obnove šolske stavbe.

- Ocena vlaganj po stalnih in tekočih cenah

- Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

V spodnjih tabelah so predstavljeni stroški za varianto 1 (z investicijo), ki je tudi predmet tega IP-ja.

Ocene stroškov za investicijsko vzdrževalna dela so narejene na naslednjih predpostavkah:

- Stroški izvedbe investicijsko vzdrževalnih del za energetsko obnovo stavbe so povzeti po projektantskem predračunu izdelovalca IMO BIRO d.o.o.;

- Strošek izdelave projektne dokumentacije je določen na podlagi realizirane pogodbe s projektantskim podjetjem IMO BIRO d.o.o.;

- Strošek izdelave investicijske dokumentacije, je določen na podlagi realizirane pogodbe z izdelovalcem Univerza Maribor- Fakulteta za gradbeništvo;

- Strošek za strokovni nadzor za predmetna investicijsko vzdrževalna dela je določen na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Mariborska investicijska družba d.o.o.;

- Investicijsko vzdrževalna dela sanacije strehe (I. faza gradnje) se bodo izvajala predvidoma od avgusta 2015 do novembra 2015, energetska obnova fasade z zunanjim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje) pa predvidoma od maja 2016 do avgusta 2016 v primeru, da bodo za ta namen predhodno zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016.

Ocena stroškov investicije po stalnih cenah

Tabela 13: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v €

| Št. | Postavka | 2013 | 2014 | 2015 | predvidoma 2016 | Skupaj v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava in spremljanje energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava investicijske in projek. dokumentacije | 3.250,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 2. | Svetovalni inženiring - strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 4.679,10 |
| Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove |  | 3.250,00 | 2.200,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 10.129,10 |
|  | DDV za pripravo in spremljanje | 715,00 | 484,00 | 308,82 | 720,58 | 2.228,40 |
| SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 1.712,55 | 3.995,95 | 12.357,50 |
| Investicijsko vzdrževalna dela energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
|  | A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0,00 | 0,00 | 315.021,95 | 773.848,16 | 1.088.870,11 |
| 3. | Energetska sanacija strehe – I. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 315.021,95 | 0,00 | 315.021,95 |
| 4. | Energetska sanacija fasade – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.941,94 | 461.941,94 |
| 5. | Fasadno stavbno pohištvo – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.906,22 | 311.906,22 |
|  | B. ELEKTRO INSTALACIJE | 0,00 | 0,00 | 11.053,49 | 11.053,48 | 22.106,97 |
| 6. | Elektroinštalacije k I. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 11.053,49 | 0,00 | 11.053,49 |
| 7. | Elektroinštalacije k II. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.053,48 | 11.053,48 |
| SKUPAJ investicijsko vzdrževalna dela (brez DDV) |  | 0,00 | 0,00 | 326.075,44 | 784.901,64 | 1.110.977,08 |
|  | DDV za investicijsko vzdrževalna dela | 0,00 | 0,00 | 71.736,60 | 172.678,36 | 244.414,96 |
| SKUPAJ z DDV za investicijsko vzdrževalna dela |  | 0,00 | 0,00 | 397.812,04 | 957.580,00 | 1.355.392,04 |
| SKUPAJ z DDV priprava in energetska obnova |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 399.524,59 | 961.575,95 | 1.367.749,54 |

Naročnik Mestna občina Maribor je za realizacijo priprave investicijske in projektne dokumentacije vložil sredstva v višini 6.649,00 EUR z DDV.

Ocena stroškov investicije po tekočih cenah

Projekt se pri naročniku izvaja od leta 2013. V letih 2013 in 2014 se je pripravljala projektna in investicijska dokumentacija (DIIP dopolnjen maj 2015). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah so upoštevane predpostavke, da so stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroški izvajanja strokovnega nadzora končne cene, saj so za ta dela že sklenjene pogodbe. Predvidoma v mesecu juniju 2015 bo začet postopek javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje, pričetek neposredne energetske obnove strehe (I. faza gradnje) pa je predviden v mesecu avgustu 2015 ter zaključek predvidoma novembra 2015. Nadaljevanje energetske obnove fasade z zunanjim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje) je predvideno v spomladanskem času prihodnjega leta v primeru, da bodo za ta dela predhodno zagotovljena finančna sredstva v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016, zaključek pa je predviden v mesecu avgustu 2016. Ker so stalne cene iz avgusta 2014 smo pri tekočih cenah za investicijsko vzdrževalna dela predvideli revalorizacijo stroškov na čas zaključka gradnje t.j. avgust 2016. Pri tem smo koristili napovedi o višini inflacije objavljene v UMAR-jevi publikaciji: »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2014«, september 2014:

|  | % |
| --- | --- |
| rast cen (povprečje leta 0,3 %) za leto 2014 za 4 mesece | 0,1 |
| rast cen (povprečje leta 0,6 %) za 2015 za 9 mesecev* | 0,45 |
| ponderirana rast v % na leto 2015 (streha) | 0,55 |
| rast cen (povprečje leta 1,2 %) za 2016 za 8 mesecev* | 0,8 |
| ponderirana rast v % na leto 2016 (ostala dela) | 1,5 |

*VIR: SURS, napoved UMAR, jesenska napoved inflacije,september 2014

Tabela 14: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah v € za obdobje avgust 2016

| Št. | Postavka | 2013 | 2014 | 2015 | predvidoma 2016 | Skupaj v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava in spremljanje energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava investicijske in projek. dokumentacije | 3.250,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 2. | Svetovalni inženiring - strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 4.679,10 |
| Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove |  | 3.250,00 | 2.200,00 | 1.403,73 | 3.275,37 | 10.129,10 |
|  | DDV za pripravo in spremljanje | 715,00 | 484,00 | 308,82 | 720,58 | 2.228,40 |
| SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 1.712,55 | 3.995,95 | 12.357,50 |
| Investicijsko vzdrževalna dela energetske obnove |  |  |  |  |  |  |
|  | A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0,00 | 0,00 | 316.754,57 | 785.455,88 | 1.102.210,45 |
| 3. | Energetska sanacija strehe – I. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 316.754,57 | 0,00 | 316.754,57 |
| 4. | Energetska sanacija fasade – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.871,07 | 468.871,07 |
| 5. | Fasadno stavbno pohištvo – II. faza gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.584,81 | 316.584,81 |
|  | B. ELEKTRO INSTALACIJE | 0,00 | 0,00 | 11.114,28 | 11.219,29 | 22.333,57 |
| 6. | Elektroinštalacije k I. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 11.114,28 | 0,00 | 11.114,28 |
| 7. | Elektroinštalacije k II. fazi gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.219,29 | 11.219,29 |
| SKUPAJ investicijsko vzdrževalna dela (brez DDV) |  | 0,00 | 0,00 | 327.868,85 | 796.675,17 | 1.124.544,02 |
|  | DDV za investicijsko vzdrževalna dela | 0,00 | 0,00 | 72.131,15 | 175.268,53 | 247.399,68 |
| SKUPAJ z DDV za investicijsko vzdrževalna dela |  | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 971.943,70 | 1.371.943,70 |
| SKUPAJ z DDV priprava in energetska obnova |  | 3.965,00 | 2.684,00 | 401.712,55 | 975.939,65 | 1.384.301,20 |

- Analiza lokacije

Širša lokacija investicije

Investicija se bo izvajala na območju Mestne četrti Nova vas Mestne občine Maribor, v Podravski regiji. Mestna občina Maribor leži v severovzhodni Sloveniji, med Pohorjem in Dravskim poljem.

Mestna občina Maribor je razdeljena na Mestne četrti in krajevne skupnosti. Pri tem je cilj povezovanja občanov v Mestno četrt ali krajevno skupnost organizirano zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb občanov, razvoj njihovega bivalnega prostora in krajevne kulture ter dobrih medsebojnih odnosov.

Občinsko središče Mestne občine Maribor je od glavnega mesta Ljubljane oddaljeno 125 kilometrov, od meje s sosednjo Avstrijo 15 kilometrov, s Hrvaško 50 kilometrov in od meje z Madžarsko 90 kilometrov.

Slika: Širša lokacija investicije

http://kremen.arso.gov.si/nvatlas2/index.aspx?x1=375718.26280623604&y1=14493.318485523355&x2=512967.7060133631&y2=99493.31848552343&ix=401156&iy=45668&catprj=nvatlas.topografija

Ožja lokacija investicije

http://kremen.arso.gov.si/nvatlas2/index.aspx?x1=375718.26280623604&y1=14493.318485523355&x2=512967.7060133631&y2=99493.31848552343&ix=401156&iy=45668&catprj=nvatlas.topografija

Obstoječi objekt osnovne šole je lociran v Mestni četrti Nova vas Mestne občine Maribor, Arnolda Tovornika 21, na parcelni številki 1859 k.o. Spodnje Radvanje. Dovoz oziroma dostop do objekta je predviden preko obstoječega dovoza po Antoličičevi ulici oz. ulici Arnolda Tovornika. Parkiranje za potrebe obnove stavbe je možno na dvorišču objekta.

Slika: Mikro lokacija OŠ Tabor I Maribor (vir: www.najdi.si)

- Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

V skladu z zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 78/2006, 72/2007) za predvideni poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Pri načrtovanju in izvedbi investicije energetske obnove šolske stavbe bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov),

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

Pri nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma predvideni pogoji izvedbe, ki bodo v največji možni meri preprečili negativne vplive objekta na okolje v času gradnje in v času obratovanja objekta z vidika:

- varstva zraka,

- varstva pred požarom,

- varstva voda in tal,

- varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju ter

- ravnanja s komunalnimi odpadki.

Z izdelano projektno dokumentacijo bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas obratovanja stavbe, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi objekta na okolje. V času gradnje objekta je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih je predvidena gradnja in območje, preko katerega je predviden dostop do gradbišča. Vendar pa bodo pričakovani vplivi v času gradnje le začasnega značaja in bodo prenehali z zaključkom del.

Tabela 15: Predvideni vplivi na okolje in omilitveni ukrepi

| Segment | Predvideni vplivi |  |  | Omilitveni ukrepi in priporočila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Med gradnjo | Med obratovanjem |  |  |
| Zrak | Emisije izpušnih plinov v zrak iz strojev gradbene mehanizacije in gradbenih strojev, ki bodo uporabljeni pri urejanju in izgradnji območja. | Opaziti bo pozitiven vpliv na zrak, saj bo stavba obnovljena kot »energetsko učinkovit« objekt in bodo izpusti CO2 in drugih plinov manjši kot do sedaj. |  | - Stroji in naprave, ki bodo uporabljane pri gradnji, naj bodo redno vzdrževani in tehnično brezhibni. - Preprečevanje nekontroliranega raznosa materiala z ustreznim nalaganjem tovornih vozil, s čiščenje vozil pred uvozom na javne prometne površine, po potrebi naj se, gradbišče moči z vodo. |
| Tla in vode | Nevarnost onesnaženja tal z emisijami plinov, ostankov goriv, maziv ter drugih materialov, ki nastajajo pri uporabi gradbenih strojev. | Ne bo negativnega vpliva na vode, saj se bo odpadna voda preko kanalizacijskega sistema odvajala na čistilno napravo. |  | - Za začasne prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Le-te površine morajo biti določene in urejene pred začetkom izvajanja del. |
| Hrup | Hrup zaradi izvajanja gradbenih del (nakladanje, razkladanje, …) ter hrup zaradi vožnje. | Stavba bo akustično dobro izolirana tako, da zaradi obratovanja ne bo negativnih motenj s hrupom. |  | - Z ustreznim režimom gradbišča naj se čim bolj zmanjšajo emisije hrupa: - Dela na gradbišču naj potekajo v času od 7 h do 18 h. |
| Odpadki | Nastajanje različnih vrst gradbenih odpadkov. | Stavba med obratovanjem proizvaja komunalne odpadke, ki jih tudi ločuje. Otroke in učitelje se bo spodbujalo k ločevanju. |  | - Odpadki, ki bodo nastajali pri morebitnih izkopih naj se ločujejo in ne mešajo z nevarnimi odpadki. - Izvajalec gradbenih del mora v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki gradbene odpadke primerno deponirati. |
| Segment | Predvideni vplivi |  | Omilitveni ukrepi in priporočila |  |
| Narava | Na območju posega ni evidentiranih naravnih vrednot, varovanih območij narave ali EPO, zato vplivov nanje ne obravnavamo. |  |  |  |
| Kulturna dediščina | Ni predvidena investicija v obnovo kulturne dediščine in ne bo imela investicija vpliva na ohranjanje kulturne dediščine. |  |  |  |
| Učinkovitost izrabe naravnih virov | Investicija se nanaša na energetsko obnovo osnovne šole, ki bosta sanirana v skladu s sodobnimi standardi izolativnosti in učinkovite rabe energije in podobno. Z novo investicijo pa se bo v obeh objektih postavil povsem nov koncept odnosa do okolja, kjer se bo tako delavce kot tudi otroke ter posredno njihove starše izobraževalo o učinkoviti rabi naravnih virov. |  |  |  |
| Okoljska učinkovitost | Pri izgradnji objektov se bodo uporabile nekatere najboljše razpoložljive tehnologije na področju energijsko varčne gradnje. Kolikor dopuščajo stroški, se je predvidelo sodobne sisteme, ki bodo vplivali na učinkovito rabo energije ter učinkovito ločevanje in zmanjšanje količin odpadkov. |  |  |  |
| Trajnostna dostopnost | Predvidena investicija ne bo imela neposrednega vpliva na trajnostno dostopnost. Starše in otroke se bo spodbujalo k uporabi javnega prevoza in kolesa. |  |  |  |
| Zmanjševanje vplivov na okolje | Za investicijo po veljavni zakonodaji ni potrebno izdelati poročila o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje. |  |  |  |

Nov objekt bo izgrajen kot »energetsko varčen« objekt, zaradi česar se v času obratovanja stavbe pričakuje zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Sedanja stavba porabi veliko energije za ogrevanje. Z novimi sestavi konstrukcijskih elementov se bo le-ta poraba občutna zmanjšala, s čemer se bodo zmanjšali tudi škodljivi izpusti iz nove stavbe v okolje.

- Terminski plan izvedbe investicije

- Časovni načrt

Projekt se pri naročniku izvaja od leta 2013. V letu 2013 je izdelana projektna dokumentacija. Investicijska dokumentacija je bila izdelana v novembru 2014 (DIIP dopolnjen maja 2015). Od maja 2014 do junija 2014 se je izvajal postopek javnega naročanja za storitve strokovnega nadzora za investicijsko vzdrževalna dela – energetska obnova – za predmetno osnovno šolo.

Postopek javnega naročila za oddajo investicijsko vzdrževalnih del se bo pričel predvidoma v mesecu juniju 2015. Z neposredno izvedbo investicijsko vzdrževalnih del energetske obnove strehe - to je I. faze gradnje se bo predvidoma pričelo avgusta 2015. Sanacija strehe se zaradi  zamakanja v objekt smatra kot prioritetna izvedba del.  Zaključek I. faze gradnje je predviden v novembru 2015. Dela za izvedbo sanacije fasade in zamenjave zunanjega stavbnega pohištva - to je II. faze gradnje pa se bodo pričela izvajati predvidoma maja 2016 v primeru, da bodo za ta dela predhodno zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 in bodo dela iz II. faze gradnje v tem primeru zaključena predvidoma v avgustu 2016. Po dokončanih delih se bo izvedel kvalitetni pregled (predvidoma novembra 2015 za dokončana dela I. faze gradnje za sanacijo strehe in predvidoma avgusta 2016 za dokončana dela II. faze gradnje za sanacijo fasade in fasadnega stavbnega pohištva) in nato še kvalitetni prevzem izvedenih del za vsako ločeno fazo gradnje. Energetsko v celoti obnovljen objekt bo predvidoma predan v uporabo septembra 2016.

Tabela 16: Načrtovane aktivnosti po terminskem planu izvedbe projekta

| AKTIVNOST | PREDVIDENI TERMINI |
| --- | --- |
| Priprava projekta: Izdelava projektne dokumentacije Izdelava investicijske dokumentacije Izvedba postopkov javnega naročanja za strokovni nadzor Izvedba postopkov javnega naročanja za oddajo investicijsko- vzdrževalnih del za energetsko sanacijo strehe (I. faza gradnje) Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem investicijsko vzdrževalnih del za energetsko sanacijo strehe (I. faza gradnje) Izvedba postopkov javnega naročanja za oddajo investicijsko- vzdrževalnih del za energetsko sanacijo fasade s fasadnim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje) Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem investicijsko vzdrževalnih del za energetsko sanacijo fasade s fasadnim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje) | november 2013 september 2014 – november 2014 (dopolnitev maj 2015) maj 2014 – julij 2014 junij 2015 – avgust 2015 avgust 2015 marec 2016 – maj 2016 maj 2016 |
| Izvedba energetske obnove I. FAZA GRADNJE: Gradbeno - obrtniška dela sanacije strehe Električne inštalacije in oprema k I. fazi gradnje Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem II. FAZA GRADNJE – predvidoma v letu 2016*: Gradbeno-obrtniška dela sanacije fasade in stavb. pohištva Električne inštalacije in oprema k II. fazi gradnje Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem | avgust 2015 – november 2015 avgust 2015 – november 2015 november 2015 maj 2016 – avgust 2016 julij 2016 – avgust 2016 avgust 2016 - september 2016 |

OPOMBA: * II. faza gradnje se bo izvajala predvidoma v letu 2016 v primeru, da bodo za ta dela predhodno v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena proračunska sredstva.

Glede na predviden terminski plan se bodo investicijsko vzdrževalna dela I. faze gradnje izvajala predvidoma od avgusta 2015 do novembra 2015 ter II. faze gradnje predvidoma v letu 2016 od maja 2016 do avgusta 2016. Ker predmetna investicijsko vzdrževalna dela predstavljajo posege v ovoj stavbe (streha in fasada), sami sanacijski ukrepi ne bodo vplivali na izvajanje pouka. Izvedba zamenjave fasadnega stavbnega pohištva (oken in zunanjih vrat ter svetlobnih kupol) pa bo organizirana parcialno v času pouka prostih dni oz. v času šolskih počitnic.

- Analiza izvedljivosti

Za gradnjo objekta je bila v mesecu novembru 2013 pripravljena projektna dokumentacija. Postopek javnega naročanja za oddajo del bo izveden za posamezno fazo posebej in sicer za I. fazo gradnje predvidoma od junija 2015 do avgusta 2015; ter za II. fazo gradnje od marca 2016 do maja 2016. Z izbranim izvajalcem se bo vsakokrat podpisala pogodba o izvedbi del; samo izvajanje investicijsko vzdrževalnih del se bo izvajalo fazno in sicer je pričetek I. faze gradnje predviden avgusta 2015, pričetek II. faze gradnje pa maja 2016. Glede na velikost objekta in predviden obseg del, se lahko realno pričakuje, da bodo dela I. faze gradnje izvedena v predvidenem roku do novembra 2015, II. faze gradnje pa do avgusta 2016.

V primeru nepredvidenih del oziroma zaostankov zaradi nepredvidenih situacij in vzrokov, se lahko izvedba določenih aktivnosti zamakne. V primeru, da bo prišlo do zamud na kritičnih aktivnostih se predvidi pospešeno izvajanje drugih aktivnosti projekta, s katerimi se bo doseglo, da bo projekt (I. in II. faza gradnje) dokončan in predan v uporabo v predvidenem roku, to je v začetku meseca septembra 2016. Prav tako lahko pride do zamud izvajanja aktivnosti projekta v primeru, da ne bo zagotovljenih finančnih sredstev v predvideni višini in v planiranih rokih.

Glede na predviden terminski plan se bodo dela sanacije strehe izvajala od avgusta 2015 do novembra 2015, dela energetske obnove fasade z zamenjavo stavbnega pohištva pa od maja 2016 do avgusta 2016. V času izvedbe gradbeno-obrtniških del na ovoju stavbe se bo pouk izvajal v obstoječi stavbi. Pri tem je potrebno poudariti, da sami sanacijski ukrepi ne bodo vplivali na izvajanje pouka.

- Predvideni viri in dinamika financiranja po tekočih cenah

Za predmetno investicijo, ki obsega investicijsko vzdrževalna dela je predvideno 100% financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Naslednja tabela prikazuje financiranje investicijsko vzdrževalnih del po letih.

Tabela 17: Vir financiranja po tekočih cenah

| Viri financiranja | 2013 | 2014 | 2015 | *predvidoma 2016 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 3.965,00 | 2.684,00 | 401.712,55 | 975.939,65 | 1.384.301,20 | 100,00 |
| Skupaj | 3.965,00 | 2.684,00 | 401.712,55 | 975.939,65 | 1.384.301,20 | 100,00 |

OPOMBA: * v kolikor bodo v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena sredstva za nadaljevanje energetske sanacije fasade s fasadnim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje), bo lahko izvedljiva celovita energetska obnova ovoja šolske zgradbe.

- Projekcije prihodkov in stroškov poslovanja ter javnih koristi v

- ekonomski dobi investicije

- Ocena prihodkov investicije

Investicijsko vzdrževalna dela energetske sanacije strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvom bo na ravni delovanja zavoda OŠ Tabor I Maribor ustvarila naslednje vrste poslovnih prihodkov:

- prihodke iz resornega ministrstva za šolstvo,

- prihodke iz občinskega proračuna - ustanoviteljice MOM,

- prihodke iz naslova plačil staršev,

- sredstev od prodaje izdelkov in storitev in

- ostale prihodke.

Prihodke smo določili na podlagi dosedanjega poslovanja zavoda OŠ Tabor I Maribor. Prihodki v letu 2016 so upoštevani za tri mesece, ko bo po predvidenem zaključku investicijsko vzdrževalnih del objekt predan v polno obratovanje in bo investicija v teh mesecih predvidoma dosegla ciljne operativne prihodke.

Prihodki iz resornega ministrstva za šolstvo

Za delovanje javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - šole vsako leto resorno ministrstvo za šolstvo v odvisnosti od števila vključenih otrok nameni sredstva za nemoteno delovanje rednega programa osnovne šole. Po dokončanih investicijsko vzdrževalnih delih se pričakuje znižanje porabe energije za ogrevanje in s tem tudi stroškov za ogrevanje. V finančni analizi je tako upoštevano, da se bodo ob znižanju stroškov za ogrevanje hkrati znižali v tej višini tudi prihodki iz resornega ministrstva.

Izhajajoč iz podatkov za poslovno leto 2013 in njihovim ponderiranjem je predvideno, da bo resorno ministrstvo za OŠ Tabor I Maribor na letni ravni v letu 2016 zagotovilo 409.283,88 € sredstev za delovanje ter v letu 2017, ko bo prvo polno leto delovanja 1.686.617,96 €. Ocenili smo, da bodo prihodki rasli po 1,5% letni stopnji.

Prihodki iz občinskega proračuna - ustanoviteljice MOM

Za delovanje javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vsako leto občina v odvisnosti od števila vključenih otrok nameni sredstva iz lastnega proračuna. Ta sredstva omogočajo nemoteno delovanje šole. Izhajajoč iz podatkov za poslovno leto 2013 in njihovim ponderiranjem je predvideno, da bo občina za OŠ Tabor I na letni ravni v letu 2016 zagotovila 63.091,27 € sredstev za delovanje ter v letu 2017, ko bo prvo polno leto delovanja, 256.150,55 €. Ocenili smo, da bodo prihodki rasli po 1,5% letni stopnji.

Prihodki od plačil staršev

Prihodki od plačil staršev v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Tabor I Maribor zajemajo prihodke iz naslova prehrane učencev in razširjenega programa (ekskurzije, izleti, prevozi, šole v naravi,…).

Izhajajoč iz podatkov za leto 2013 in njihovim ponderiranjem bodo znašali prihodki od plačil staršev v letu 2017 221.369,21 €. V naslednji letih smo predvideli rast po 1,5% letni stopnji.

Sredstva od prodaje izdelkov in storitev

Izhajajoč iz podatkov za leto 2013 in njihovim ponderiranjem bodo znašala sredstva od prodaje izdelkov in storitev v letu 2016 6.950,32 € na letni ravni ter v letu 2017, ko bo prvo polno leto delovanja 28.218,29 €. V naslednji letih smo predvideli rast po 1,5% letni stopnji.

Ostali prihodki

Izhajajoč iz podatkov za leto 2013 in njihovim ponderiranjem bodo znašali ostali prihodki v letu 2016 3.612,44 € na letni ravni ter v letu 2017, ko bo prvo polno leto delovanja, 14.666.51 €. V naslednji letih smo predvideli rast po 1,5% letni stopnji.

Tabela 18: Prihodki zavoda OŠ Tabor I Maribor

| Prihodki | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodki iz resornega ministrstva | 409.283,88 | 1.686.617,96 | 1.711.917,23 | 1.737.595,99 | 1.763.659,92 | 1.790.114,82 |
| Prihodki iz občinskega proračuna | 63.091,27 | 256.150,55 | 259.992,81 | 263.892,70 | 267.851,09 | 271.868,86 |
| Prihodki od plačil staršev | 54.524,44 | 221.369,21 | 224.689,75 | 228.060,10 | 231.481,00 | 234.953,21 |
| Sredstva od prodaje izdelkov | 6.950,32 | 28.218,29 | 28.641,57 | 29.071,19 | 29.507,26 | 29.949,87 |
| Ostali prihodki | 3.612,44 | 14.666,51 | 14.886,50 | 15.109,80 | 15.336,45 | 15.566,49 |
| Skupaj prihodki | 537.462,35 | 2.207.022,52 | 2.240.127,86 | 2.273.729,77 | 2.307.835,72 | 2.342.453,26 |

- Ocena odhodkov investicije

Investicija bo ustvarila naslednje vrste odhodkov:

- stroške dela,

- materialne stroške, stroške storitev in amortizacije ter

- ostale druge stroške.

Prihodki v letu 2016 so upoštevani za tri mesece, ko bo po zaključku investicijsko vzdrževalnih del objekt predan v polno obratovanje in bo investicija v teh mesecih predvidoma dosegla ciljne operativne odhodke.

Stroški dela

V letu 2013 so znašali stroški dela v zavodu OŠ Tabor I Maribor 1.628.486,06 € na letni ravni. Investicija ne predvideva povečanja zaposlenih in s tem povečanja stroškov dela. Izhajajoč iz podatkov za leto 2013 in njihovim ponderiranjem bodo tako znašali stroški dela v letu 2016 425.718,16 € ter v leti 2017 1.728.415,77 €. V naslednji letih smo predvideli rast po 1,5% letni stopnji.

Materialni stroški in stroški storitev

Materialni stroški obsegajo stroške materiala in stroške storitev za normalno delovanje zavoda in amortizacijo. Ti stroški predstavljajo stroške prehrane, stroške za plačilo električne energije, vode, ogrevanja, odvoza odpadkov, stroške nabave čistil in ostalega drobnega materiala, stroške storitev in letno amortizacijo osnovnih sredstev.

Ocenili smo, da se bodo stroški materiala v naslednjih letih zaradi energijskih prihrankov zmanjšali za 32.091,22 €. Tako bodo glede na podatke iz leta 2013 in njihovim ponderiranjem materialni stroški in stroški storitev ter amortizacije v letu 2016 znašali 109.941,57 € na letni ravni oz. 446.362,77 € v letu 2017. V naslednji letih smo predvideli rast po 1,5% letni stopnji.

Ostali drugi stroški

Glede na podatke iz leta 2013 in ponderiranjem stroškov bodo ostali drugi stroški v letu 2016 predvidoma 3.939,67 € na letni ravni oz. 15.995,05 € v letu 2017. V naslednji letih smo predvideli rast po 1,5% letni stopnji.

Tabela 19: Skupni stroški delovanja zavoda OŠ Tabor I Maribor

| Stroški | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroški dela | 425.718,16 | 1.728.415,75 | 1.754.341,98 | 1.780.657,11 | 1.807.366,97 | 1.834.477,47 |
| Materialni stroški in stroški storitev | 109.941,57 | 446.362,77 | 453.058,21 | 459.854,08 | 466.751,90 | 473.753,17 |
| Ostali drugi stroški | 3.939,67 | 15.995,05 | 16.234,97 | 16.478,50 | 16.725,67 | 16.976,56 |
| Skupaj | 539.599,40 | 2.190.773,56 | 2.223.635,17 | 2.256.989,69 | 2.290.844,54 | 2.325.207,21 |

- Ocenjevanje javnih koristi investicije

Splošno o javnih koristih

Analiza stroškov in javnih koristi nam omogoča, da preverimo kakšne učinke bo investicijski projekt imel na celotno družbo. S tega vidika analiza stroškov in koristi predstavlja vrednotenje ekonomskih učinkov investicije na različne subjekte v družbi in je s tega vidika bolj celovita, kot sama finančna analiza, ki ocenjuje finančno izvedljivost le iz vidika investitorja.

Koristi in stroške, ki nastajajo med izvedbo investicije je mogoče primerjati le v kolikor določimo skupno enoto v kateri bodo koristi in stroški izraženi. Ta enota je običajno izražena v denarju. V kolikor želimo z izvedbo projekta doseči največje družbene koristi, moramo izbrati tistega, ki bo v svoji življenjski dobi prinesel največje neto koristi. Le v tem primeru je mogoče upravičiti uporabo sredstev za izvedbo posamezne investicije. Pri projektih, katerih učinki nastajajo v različnih časovnih obdobjih, je potrebno z dinamično metodo ocenjevanja vrednosti s t.i. metodo diskontiranja ter s tem učinke prevesti na skupno leto, kar nam omogoča primerjavo finančnih tokov.

Pri vrednotenju učinkov predvidenih investicijsko vzdrževalni del iz družbenega vidika je potrebo upoštevati tudi vse potencialne učinke, ki jih izvedba projekta energetske obnove ima, saj lahko le na ta način zagotovimo, da so učinki na družbo ustrezno ovrednoteni.

Pri analizi ekonomsko-družbenih koristi je pri preostanku vrednosti investicije uporabljen faktor 2, saj bo družbena vrednost zavoda po koncu ekonomske dobe investicijskega projekta vsaj 2 krat višja od njegove knjigovodske vrednosti t.j. preostanka vrednosti investicije izhajajoč iz ekonomske življenjske dobe stavbe.

Družbeno-ekonomski učinki izvedbe investicije

Izvedba investicije bo prinesla številne družbene koristi, ki jih je potrebno ustrezno ovrednotiti. Žal vseh učinkov ni mogoče v celoti oceniti predvsem to velja za učinke, ki se navezujejo na višjo kvaliteto izvajanja storitev vzgoje in izobraževanja na predvidenem območju investicije ter na ohranjanja poseljenosti območja z mladimi družinami in otroci.

Izvedba investicije bo imela naslednje posredne in neposredne ekonomske in družbene učinke:

- preprečitev stroškov iz naslova prihranka energije za ogrevanje;

- preprečitev stroškov iz naslova vzdrževanja obstoječega stanja objekta v smislu zagotavljanja zasilnih pogojev (saniranje strehe pred zamakanjem) za nadaljnje delo zavoda;

- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje (znižanje izpustov CO2 zaradi prihrankov energije za ogrevanje);

- zaradi obnovljenega zunanjega izgleda stavbe bo območje postalo bolj privlačno za nove investitorje in kupce nepremičnin (predvsem mlade družine);

- sama investicija bo prispevala k multiplikatorskem učinku, ki bo viden na gospodarstvu v regiji.

Finančno ovrednotene koristi

Največji ekonomski učinek energetske obnove ovoja šolske stavbe in telovadnice je v prihranku iz naslova porabe energije za ogrevanje (daljinsko ogrevanje). V letu 2011, 2012 in 2013 je bila poraba energije za ogrevanje v povprečju 722.957 kWh za celotno šolo oz. 157,41 kWh/m2. Stroški za ogrevanje so v letu 2011, 2012 in 2013 v povprečju znašali 85.440,67 €/leto oz. 18,60 €/m2 (povzeto iz podatkov sistema centralnega daljinskega energetskega upravljanja z energijo MOM). Pri izračunu predvidene letne porabe energije se bo glede na dosedanjo porabo, zaradi ukrepov energetske obnove, le-ta zmanjšala za 37,56 % oz. na 59,12 kWh/m2 (povzeto iz poglavja 2.3.1 in Priloge 1). Na podlagi teh podatkov smo ocenili, da bodo preprečeni stroški iz naslova prihranka energije za ogrevanje znašali 32.091,22 €. Predvideli smo, da bodo preprečeni stroški rasli po 1,5% letni stopnji.

Naslednja ekonomska korist investicije je v preprečenih stroških iz naslova vzdrževanja obstoječega stanja ovoja šolske stavbe in telovadnice v smislu preprečevanje zamakanja strehe in tako zagotavljanja zasilnih pogojev. Ti preprečeni stroški so podani na podlagi izkustvene ocene v višini 13.000 € na leto. V naslednji letih smo predvideli rast teh koristi po 1,5% letni stopnji.

Neposredni okoljski vpliv energetske obnove se bo izražal v zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. Tako se bodo iz nove stavbe zaradi energetsko učinkovitega ovoja stavbe zmanjšali škodljivi izpusti. Po izračunih in primerjavi s sedanjim stanjem se bo delež izpustov CO2 zmanjšal za 37 %, kar bo imelo pozitiven vpliv na zdravje učencev in učiteljev ter na okolje. Natančno je te vplive zelo težko določiti. Zato smo pri oceni koristi predvideli, da se bodo po energetski obnovi ovoja stavbe negativni vplivi na okolje zmanjšali ter se bodo hkrati povečali vplivni dejavniki na zdravje učencev in učiteljev, obe koristi ocenjeno v višini 4 €/m2 na letni ravni. Tako bodo okoljske koristi znašale 18.370,88 € na leto. Predvideli smo, da bodo te koristi letno rasle po 2% letni stopnji.

Ekonomski učinki energetske obnove se bodo kazali tudi v posledičnem povečanju vrednosti nepremičnin na območju, kar lahko izrazimo z multiplikatorskim učinkom. Preko multiplikatorskega učinka bo investicija imela učinke na lokalno gospodarstvo. Natančnih izračunov učinkov sicer ni mogoče ugotoviti brez ustreznega modela regijskega gospodarstva. Tako so na tem mestu učinki samo okvirno predstavljeni na podlagi določenih predpostavk in temeljijo na drugih študijah.

Pojem multiplikatorskega učinka se izraža kot ključni pojem moderne ekonomije in ga opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča dohodek, če se povečajo izdatki za investicije. Na ta način lahko dobimo spremembo v dohodku, ki je posledica izvedbe neke investicije na določenem območju. Vrednost investicije predvidenih investicijsko vzdrževalnih del (po stalnih cenah) z DDV znaša 1.367.749,54 €. V kolikor predpostavljamo, da znaša multiplikatorski učinek 1,3, ugotovimo, da se bodo zaradi vlaganja v energetsko obnovo strehe in fasade OŠ Tabor I Maribor prihodki podjetij v celotnem obdobju izvajanja  investicijsko vzdrževalnih del povečali za 410.324,86 €. Zaradi teh dodatnih prihodkov bo država predvidoma dobila dodatnih 8.206.50 € v obliki davkov.

Tabela 20: Multiplikatorski učinek investicije

| Multiplikatorski učinek | do 2014 | 2015 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrednost investicije | 406.173,59 | 961.575,95 | 1.367.749,54 |
| Multiplikator | 1,30 | 1,30 |  |
| Učinek | 121.852,08 | 288.472,79 | 410.324,86 |
| Dodatni davek | 2.437,04 | 5.769,46 | 8.206,50 |

- Presoja upravičenosti izvedbe investicijskega projekta in analize v

- ekonomski dobi

Izhodišča in predpostavke pri izračunih

Za namen finančno-ekonomske analize so izdelani izračuni izkaza prihodkov in odhodkov, likvidnostni tok in finančni realni tok.

Pri izračunu ekonomskih sodil smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- Izvirne podatke in informacije za izdelavo finančne in ekonomske ocene obravnavane investicije smo pridobili iz strani bodočega upravljavca investicije, iz projektne dokumentacije ter podatkov podobnih delujočih objektov.

- Zaradi primerljivosti in realne slike podatkov smo vrednotenje izvedli po stalnih cenah maj 2015.

- Ekonomska doba investicije je 30 let.

- Ostanek vrednosti znaša 134.318,13 €.

- Poglavitni koncept pri določanju diskontne stopnje je višina oportunitetnega stroška kapitala. V Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) je določeno, da znaša diskontna stopnja 7 %.

Ker gre za investicijsko vzdrževalna dela energetske sanacije konstrukcijskih elementov (strehe, fasade in stavbnega pohištva) stavbe, smo pri izračunu ostanka vrednosti predpostavili ekonomsko dobo (referenčno obdobje) upoštevane stopnje odpisa oz. amortiziranja osnovnih sredstev, v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,  in sicer 3% stopnja za stavbo in 12% stopnja za opremo. Ostanek vrednosti investicije po koncu ekonomske dobe tako znaša 134.318,13 €. Pri izračunu je bila upoštevana realna vrednost investicijsko vzdrževalnih del (GOI dela) po stalnih cenah v skupni višini 1.355.392,04 €.

- Finančna analiza s finančnimi kazalniki

Na naslednjih straneh je podan prikaz prihodkov in odhodkov,  likvidnostnega  toka  in  finančnega  realnega  toka  obravnavane  investicije  v obdobju  med  leti  2015  in  2044          (ekonomsko  obdobje  30  let).

Iz tabele 21 je razvidno, da je investicija finančno neupravičena. Vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je v primeru investicij v javne objekte, ki jih zagotavlja javni sektor in katera se izvaja z namenom dviga družbene blaginje, bolj kot finančno korist potrebno upoštevati družbene koristi, ki pa so predstavljene v poglavju 12.3 Ocenjevanje javnih koristi investicije in se ne dajo natančno ovrednotiti. Pri izračunu finančnih kazalnikov dinamične ocene za presojo upravičenosti investicije je bila upoštevana 7 % diskontna stopnja, vrednosti se začnejo diskontirati z letom 2016.

Tabela 21: Finančni kazalniki dinamične ocene za presojo upravičenosti investicije v €

| Finančna interna stopnja donosa na investicijo (FIRR) | -3,43 % |
| --- | --- |
| Finančna neto sedanja vrednost na investicijo (FNPV) | -1.074.857,88 € |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev | Več kot 30 let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost investicije (FRNPV) | -0,786 |

1. FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA NA INVESTICIJO

Finančna interna stopnja donosa doseže negativno vrednost in sicer -3,43 %.

2. NETO SEDANJA VREDNOST NA INVESTICIJO

Neto sedanja vrednost investicije je negativna in nam pove, da pri uporabljeni 7 % individualni diskontni stopnji (zahtevanem donosu) vsota donosov ni dovolj velika, da bi se z njo nadomestili investicijski izdatki. Zato je potrebno izvesti še ekonomsko analizo, ki upošteva tudi posredne javne koristi in se bodo pokazale v bližnji prihodnosti.

3. FINANČNA DOBA POVRAČILA INVESTICIJSKIH SREDSTEV

Finančna doba povračila investicijskih sredstev je več kot 30 let.

Podlage za investicijo so predstavljene v tabelah na naslednjih straneh.

Tabela 22: Preglednica prihodkov in odhodkov, likvidnostnega toka in finančnega realnega toka investicije v obdobju 2015 do 2024

| OPIS |  |  | leto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | v € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Prikaz prihodkov in odhodkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prihodki |  |  | 537.462,35 | 2.207.022,52 | 2.240.127,86 | 2.273.729,77 | 2.307.835,72 | 2.342.453,26 | 2.377.590,05 | 2.413.253,91 | 2.449.452,71 |
|  | 2. Odhodki (a+b+c) |  |  | 539.599,40 | 2.190.773,56 | 2.223.635,17 | 2.256.989,69 | 2.290.844,54 | 2.325.207,21 | 2.360.085,31 | 2.395.486,59 | 2.431.418,89 |
|  | a. | stroški dela |  | 425.718,16 | 1.728.415,75 | 1.754.341,98 | 1.780.657,11 | 1.807.366,97 | 1.834.477,47 | 1.861.994,64 | 1.889.924,56 | 1.918.273,42 |
|  | b. | materialni stroški in storitev |  | 109.941,57 | 446.362,77 | 453.058,21 | 459.854,08 | 466.751,90 | 473.753,17 | 480.859,47 | 488.072,36 | 495.393,45 |
|  | c. | drugi stroški |  | 3.939,67 | 15.995,05 | 16.234,97 | 16.478,50 | 16.725,67 | 16.976,56 | 17.231,21 | 17.489,68 | 17.752,02 |
|  | 3. Prihodki - odhodki (1-2) |  | 0,00 | -2.137,05 | 16.248,96 | 16.492,69 | 16.740,08 | 16.991,18 | 17.246,05 | 17.504,74 | 17.767,31 | 18.033,82 |
| II. Likvidnostni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prilivi (a+b) |  | 406.173,59 | 1.499.038,30 | 2.207.022,52 | 2.240.127,86 | 2.273.729,77 | 2.307.835,72 | 2.342.453,26 | 2.377.590,05 | 2.413.253,91 | 2.449.452,71 |
|  | a. | Prihodki |  | 537.462,35 | 2.207.022,52 | 2.240.127,86 | 2.273.729,77 | 2.307.835,72 | 2.342.453,26 | 2.377.590,05 | 2.413.253,91 | 2.449.452,71 |
|  | b. | Viri financiranja investicije | 406.173,59 | 961.575,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Odlivi (a+b) |  | 406.173,59 | 1.501.175,35 | 2.190.773,56 | 2.223.635,17 | 2.256.989,69 | 2.290.844,54 | 2.325.207,21 | 2.360.085,31 | 2.395.486,59 | 2.431.418,89 |
|  | a. | Investicija | 406.173,59 | 961.575,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Stroški |  | 539.599,40 | 2.190.773,56 | 2.223.635,17 | 2.256.989,69 | 2.290.844,54 | 2.325.207,21 | 2.360.085,31 | 2.395.486,59 | 2.431.418,89 |
|  | 3. Neto priliv (1-2) |  | 0,00 | -2.137,05 | 16.248,96 | 16.492,69 | 16.740,08 | 16.991,18 | 17.246,05 | 17.504,74 | 17.767,31 | 18.033,82 |
| III. Finančni realni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prilivi (a+b) |  | 0,00 | 537.462,35 | 2.207.022,52 | 2.240.127,86 | 2.273.729,77 | 2.307.835,72 | 2.342.453,26 | 2.377.590,05 | 2.413.253,91 | 2.449.452,71 |
|  | a. | Prihodki | 0,00 | 537.462,35 | 2.207.022,52 | 2.240.127,86 | 2.273.729,77 | 2.307.835,72 | 2.342.453,26 | 2.377.590,05 | 2.413.253,91 | 2.449.452,71 |
|  | b. | Ostanek vrednosti investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Odlivi (a+b) |  | 406.173,59 | 1.501.175,35 | 2.190.773,56 | 2.223.635,17 | 2.256.989,69 | 2.290.844,54 | 2.325.207,21 | 2.360.085,31 | 2.395.486,59 | 2.431.418,89 |
|  | a. | Investicija | 406.173,59 | 961.575,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Stroški | 0,00 | 539.599,40 | 2.190.773,56 | 2.223.635,17 | 2.256.989,69 | 2.290.844,54 | 2.325.207,21 | 2.360.085,31 | 2.395.486,59 | 2.431.418,89 |
|  | 3. Neto priliv (1-2) |  | -406.173,59 | -963.713,00 | 16.248,96 | 16.492,69 | 16.740,08 | 16.991,18 | 17.246,05 | 17.504,74 | 17.767,31 | 18.033,82 |

Tabela 23: Preglednica prihodkov in odhodkov, likvidnostnega toka in finančnega realnega toka investicije v obdobju 2025 do 2034

| OPIS |  |  | leto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  |  |  | v € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Prikaz prihodkov in odhodkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prihodki |  | 2.486.194,50 | 2.523.487,42 | 2.561.339,73 | 2.599.759,83 | 2.638.756,23 | 2.678.337,57 | 2.718.512,63 | 2.759.290,32 | 2.800.679,68 | 2.842.689,87 |
|  | 2. Odhodki (a+b+c) |  | 2.467.890,18 | 2.504.908,53 | 2.542.482,16 | 2.580.619,39 | 2.619.328,68 | 2.658.618,61 | 2.698.497,89 | 2.738.975,36 | 2.780.059,99 | 2.821.760,89 |
|  | a. | stroški dela | 1.947.047,53 | 1.976.253,24 | 2.005.897,04 | 2.035.985,49 | 2.066.525,27 | 2.097.523,15 | 2.128.986,00 | 2.160.920,79 | 2.193.334,60 | 2.226.234,62 |
|  | b. | materialni stroški | 502.824,35 | 510.366,72 | 518.022,22 | 525.792,55 | 533.679,44 | 541.684,63 | 549.809,90 | 558.057,05 | 566.427,90 | 574.924,32 |
|  | c. | stroški storitev | 18.018,30 | 18.288,58 | 18.562,90 | 18.841,35 | 19.123,97 | 19.410,83 | 19.701,99 | 19.997,52 | 20.297,48 | 20.601,94 |
|  | 3. Prihodki - odhodki (1-2) |  | 18.304,33 | 18.578,89 | 18.857,58 | 19.140,44 | 19.427,55 | 19.718,96 | 20.014,74 | 20.314,97 | 20.619,69 | 20.928,99 |
| II. Likvidnostni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prilivi (a+b) |  | 2.486.194,50 | 2.523.487,42 | 2.561.339,73 | 2.599.759,83 | 2.638.756,23 | 2.678.337,57 | 2.718.512,63 | 2.759.290,32 | 2.800.679,68 | 2.842.689,87 |
|  | a. | Prihodki | 2.486.194,50 | 2.523.487,42 | 2.561.339,73 | 2.599.759,83 | 2.638.756,23 | 2.678.337,57 | 2.718.512,63 | 2.759.290,32 | 2.800.679,68 | 2.842.689,87 |
|  | b. | Viri financiranja investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Odlivi (a+b) |  | 2.467.890,18 | 2.504.908,53 | 2.542.482,16 | 2.580.619,39 | 2.619.328,68 | 2.658.618,61 | 2.698.497,89 | 2.738.975,36 | 2.780.059,99 | 2.821.760,89 |
|  | a. | Investicija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Stroški | 2.467.890,18 | 2.504.908,53 | 2.542.482,16 | 2.580.619,39 | 2.619.328,68 | 2.658.618,61 | 2.698.497,89 | 2.738.975,36 | 2.780.059,99 | 2.821.760,89 |
|  | 3. Neto priliv (1-2) |  | 18.304,33 | 18.578,89 | 18.857,58 | 19.140,44 | 19.427,55 | 19.718,96 | 20.014,74 | 20.314,97 | 20.619,69 | 20.928,99 |
| III. Finančni realni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prilivi (a+b) |  | 2.486.194,50 | 2.523.487,42 | 2.561.339,73 | 2.599.759,83 | 2.638.756,23 | 2.678.337,57 | 2.718.512,63 | 2.759.290,32 | 2.800.679,68 | 2.842.689,87 |
|  | a. | Prihodki | 2.486.194,50 | 2.523.487,42 | 2.561.339,73 | 2.599.759,83 | 2.638.756,23 | 2.678.337,57 | 2.718.512,63 | 2.759.290,32 | 2.800.679,68 | 2.842.689,87 |
|  | b. | Ostanek vrednosti investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Odlivi (a+b) |  | 2.467.890,18 | 2.504.908,53 | 2.542.482,16 | 2.580.619,39 | 2.619.328,68 | 2.658.618,61 | 2.698.497,89 | 2.738.975,36 | 2.780.059,99 | 2.821.760,89 |
|  | a. | Investicija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Stroški | 2.467.890,18 | 2.504.908,53 | 2.542.482,16 | 2.580.619,39 | 2.619.328,68 | 2.658.618,61 | 2.698.497,89 | 2.738.975,36 | 2.780.059,99 | 2.821.760,89 |
|  | 3. Neto priliv (1-2) |  | 18.304,33 | 18.578,89 | 18.857,58 | 19.140,44 | 19.427,55 | 19.718,96 | 20.014,74 | 20.314,97 | 20.619,69 | 20.928,99 |

Tabela 24: Preglednica prihodkov in odhodkov, likvidnostnega toka in finančnega realnega toka investicije v obdobju 2035 do 2044

| OPIS |  |  | leto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|  |  |  | v € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Prikaz prihodkov in odhodkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prihodki |  | 2.885.330,22 | 2.928.610,17 | 2.972.539,33 | 3.017.127,42 | 3.062.384,33 | 3.108.320,09 | 3.154.944,89 | 3.202.269,07 | 3.250.303,10 | 3.299.057,65 |
|  | 2. Odhodki (a+b+c) |  | 2.864.087,30 | 2.907.048,61 | 2.950.654,34 | 2.994.914,15 | 3.039.837,87 | 3.085.435,44 | 3.131.716,97 | 3.178.692,72 | 3.226.373,11 | 3.274.768,71 |
|  | a. | stroški dela | 2.259.628,14 | 2.293.522,56 | 2.327.925,40 | 2.362.844,28 | 2.398.286,95 | 2.434.261,25 | 2.470.775,17 | 2.507.836,80 | 2.545.454,35 | 2.583.636,16 |
|  | b. | materialni stroški | 583.548,19 | 592.301,41 | 601.185,93 | 610.203,72 | 619.356,78 | 628.647,13 | 638.076,83 | 647.647,99 | 657.362,71 | 667.223,15 |
|  | c. | stroški storitev | 20.910,97 | 21.224,64 | 21.543,01 | 21.866,15 | 22.194,15 | 22.527,06 | 22.864,96 | 23.207,94 | 23.556,06 | 23.909,40 |
|  | 3. Prihodki - odhodki (1-2) |  | 21.242,92 | 21.561,56 | 21.884,99 | 22.213,26 | 22.546,46 | 22.884,66 | 23.227,93 | 23.576,35 | 23.929,99 | 24.288,94 |
| II. Likvidnostni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prilivi (a+b) |  | 2.885.330,22 | 2.928.610,17 | 2.972.539,33 | 3.017.127,42 | 3.062.384,33 | 3.108.320,09 | 3.154.944,89 | 3.202.269,07 | 3.250.303,10 | 3.299.057,65 |
|  | a. | Prihodki | 2.885.330,22 | 2.928.610,17 | 2.972.539,33 | 3.017.127,42 | 3.062.384,33 | 3.108.320,09 | 3.154.944,89 | 3.202.269,07 | 3.250.303,10 | 3.299.057,65 |
|  | b. | Viri financiranja investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Odlivi (a+b) |  | 2.864.087,30 | 2.907.048,61 | 2.950.654,34 | 2.994.914,15 | 3.039.837,87 | 3.085.435,44 | 3.131.716,97 | 3.178.692,72 | 3.226.373,11 | 3.274.768,71 |
|  | a. | Investicija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Stroški | 2.864.087,30 | 2.907.048,61 | 2.950.654,34 | 2.994.914,15 | 3.039.837,87 | 3.085.435,44 | 3.131.716,97 | 3.178.692,72 | 3.226.373,11 | 3.274.768,71 |
|  | 3. Neto priliv (1-2) |  | 21.242,92 | 21.561,56 | 21.884,99 | 22.213,26 | 22.546,46 | 22.884,66 | 23.227,93 | 23.576,35 | 23.929,99 | 24.288,94 |
| III. Finančni realni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prilivi (a+b) |  | 2.885.330,22 | 2.928.610,17 | 2.972.539,33 | 3.017.127,42 | 3.062.384,33 | 3.108.320,09 | 3.154.944,89 | 3.202.269,07 | 3.250.303,10 | 3.433.375,78 |
|  | a. | Prihodki | 2.885.330,22 | 2.928.610,17 | 2.972.539,33 | 3.017.127,42 | 3.062.384,33 | 3.108.320,09 | 3.154.944,89 | 3.202.269,07 | 3.250.303,10 | 3.299.057,65 |
|  | b. | Ostanek vrednosti investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.318,13 |
|  | 2. Odlivi (a+b) |  | 2.864.087,30 | 2.907.048,61 | 2.950.654,34 | 2.994.914,15 | 3.039.837,87 | 3.085.435,44 | 3.131.716,97 | 3.178.692,72 | 3.226.373,11 | 3.274.768,71 |
|  | a. | Investicija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Stroški | 2.864.087,30 | 2.907.048,61 | 2.950.654,34 | 2.994.914,15 | 3.039.837,87 | 3.085.435,44 | 3.131.716,97 | 3.178.692,72 | 3.226.373,11 | 3.274.768,71 |
|  | 3. Neto priliv (1-2) |  | 21.242,92 | 21.561,56 | 21.884,99 | 22.213,26 | 22.546,46 | 22.884,66 | 23.227,93 | 23.576,35 | 23.929,99 | 158.607,07 |

Sklepna ugotovitev finančne analize

Sklepna ugotovitev finančne analize na podlagi zgornjih izračunov je, da se za identificirana investicijsko vzdrževalna dela energetske obnove ugotavlja negativna sedanja vrednost, kar je pričakovano, saj obravnavana investicija ne prinaša zadostnih finančnih prihodkov, ki bi pokrili vse stroške. Zato je potrebno izdelati še ekonomsko analizo, ki upošteva tudi posredne javne koristi in se bodo pokazale v bližnji prihodnosti.

- Ekonomska analiza z ekonomskimi kazalniki

Izhodišča ekonomske analize

- Cilj ekonomske analize investicije je ocena ekonomskih donosnosti oz. družbene koristi obravnavane investicije.

- Investicijski in operativni stroški ter prihodki investicije po stalnih cenah so predstavljeni v poglavju 12 Projekcije prihodkov in stroškov poslovanja ter javnih koristi v ekonomski dobi investicije; stroški in prihodki investicije so podani v podpoglavjih  12.1 in 12.2.

- V ekonomski analizi je pri ostanku vrednosti investicije uporabljen faktor 2, saj bo družbena vrednost objekta po koncu ekonomske dobe vsaj 2 krat višja od njegove knjigovodske vrednosti in je v našem primeru ocenjena na 268.636,26 €.

Ocena družbenih javnih koristi

Višina ocenjenih javnih koristi je predstavljena v podpoglavju 12.3. Ocenjevanje javnih koristi investicije

Pri izračunu finančnih kazalnikov dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti investicije je bila upoštevana 7 % diskontna stopnja, diskontiranje se prične z letom 2016.

Podlage za izračun ekonomskih kazalnikov so podane v tabeli 25.

Tabela 25: Preglednica stroškov, prihodkov, javne koristi, neto prihodkov in neto denarnega

toka obravnavane investicije v ekonomski dobi – ekonomska analiza

| DISKONTNA STOPNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto | Stroški investicije (stalne cene brez DDV) v € | Operativni stroški vzdrževanja v € | Prihodki v € |  |  |  | Ostanek vrednosti investicije v € |  | NETO prihodki v € | NETO denarni tok v € |
|  |  |  | Prihodki | Javna korist |  | Skupaj |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D |  | C+D | E |  | (C+D)+E-B | (C+D)+E-B-A |
| do 2015 | 332.929,17 |  |  | 2.437,04 |  | 2.437,04 |  |  | 2.437,04 | -330.492,13 |
| 2016 | 788.177,01 | 539.599,40 | 537.462,35 | 21.872,96 |  | 559.335,31 |  |  | 19.735,91 | -768.441,10 |
| 2017 |  | 2.190.773,56 | 2.207.022,52 | 65.380,24 |  | 2.272.402,76 |  |  | 81.629,19 | 81.629,19 |
| 2018 |  | 2.223.635,17 | 2.240.127,86 | 66.360,94 |  | 2.306.488,80 |  |  | 82.853,63 | 82.853,63 |
| 2019 |  | 2.256.989,69 | 2.273.729,77 | 67.356,36 |  | 2.341.086,13 |  |  | 84.096,44 | 84.096,44 |
| 2020 |  | 2.290.844,54 | 2.307.835,72 | 68.366,70 |  | 2.376.202,42 |  |  | 85.357,88 | 85.357,88 |
| 2021 |  | 2.325.207,21 | 2.342.453,26 | 69.392,20 |  | 2.411.845,46 |  |  | 86.638,25 | 86.638,25 |
| 2022 |  | 2.360.085,31 | 2.377.590,05 | 70.433,08 |  | 2.448.023,14 |  |  | 87.937,82 | 87.937,82 |
| 2023 |  | 2.395.486,59 | 2.413.253,91 | 71.489,58 |  | 2.484.743,49 |  |  | 89.256,89 | 89.256,89 |
| 2024 |  | 2.431.418,89 | 2.449.452,71 | 72.561,92 |  | 2.522.014,64 |  |  | 90.595,75 | 90.595,75 |
| 2025 |  | 2.467.890,18 | 2.486.194,50 | 73.650,35 |  | 2.559.844,86 |  |  | 91.954,68 | 91.954,68 |
| 2026 |  | 2.504.908,53 | 2.523.487,42 | 74.755,11 |  | 2.598.242,53 |  |  | 93.334,00 | 93.334,00 |
| 2027 |  | 2.542.482,16 | 2.561.339,73 | 75.876,44 |  | 2.637.216,17 |  |  | 94.734,01 | 94.734,01 |
| 2028 |  | 2.580.619,39 | 2.599.759,83 | 77.014,58 |  | 2.676.774,41 |  |  | 96.155,02 | 96.155,02 |
| 2029 |  | 2.619.328,68 | 2.638.756,23 | 78.169,80 |  | 2.716.926,03 |  |  | 97.597,35 | 97.597,35 |
| 2030 |  | 2.658.618,61 | 2.678.337,57 | 79.342,35 |  | 2.757.679,92 |  |  | 99.061,31 | 99.061,31 |
| 2031 |  | 2.698.497,89 | 2.718.512,63 | 80.532,48 |  | 2.799.045,12 |  |  | 100.547,23 | 100.547,23 |
| 2032 |  | 2.738.975,36 | 2.759.290,32 | 81.740,47 |  | 2.841.030,79 |  |  | 102.055,44 | 102.055,44 |
| 2033 |  | 2.780.059,99 | 2.800.679,68 | 82.966,58 |  | 2.883.646,26 |  |  | 103.586,27 | 103.586,27 |
| 2034 |  | 2.821.760,89 | 2.842.689,87 | 84.211,08 |  | 2.926.900,95 |  |  | 105.140,06 | 105.140,06 |
| 2035 |  | 2.864.087,30 | 2.885.330,22 | 85.474,24 |  | 2.970.804,46 |  |  | 106.717,16 | 106.717,16 |
| 2036 |  | 2.907.048,61 | 2.928.610,17 | 86.756,36 |  | 3.015.366,53 |  |  | 108.317,92 | 108.317,92 |
| 2037 |  | 2.950.654,34 | 2.972.539,33 | 88.057,70 |  | 3.060.597,03 |  |  | 109.942,69 | 109.942,69 |
| 2038 |  | 2.994.914,15 | 3.017.127,42 | 89.378,57 |  | 3.106.505,98 |  |  | 111.591,83 | 111.591,83 |
| 2039 |  | 3.039.837,87 | 3.062.384,33 | 90.719,24 |  | 3.153.103,57 |  |  | 113.265,71 | 113.265,71 |
| 2040 |  | 3.085.435,44 | 3.108.320,09 | 92.080,03 |  | 3.200.400,13 |  |  | 114.964,69 | 114.964,69 |
| 2041 |  | 3.131.716,97 | 3.154.944,89 | 93.461,23 |  | 3.248.406,13 |  |  | 116.689,16 | 116.689,16 |
| 2042 |  | 3.178.692,72 | 3.202.269,07 | 94.863,15 |  | 3.297.132,22 |  |  | 118.439,50 | 118.439,50 |
| 2043 |  | 3.226.373,11 | 3.250.303,10 | 96.286,10 |  | 3.346.589,20 |  |  | 120.216,09 | 120.216,09 |
| 2044 |  | 3.274.768,71 | 3.299.057,65 | 97.730,39 |  | 3.396.788,04 | 268.636,26 |  | 390.655,59 | 390.655,59 |
| Skupaj | 1.121.106,18 | 72.805.942,54 | 73.339.804,57 | 2.278.717,29 |  | 78.917.579,51 | 268.636,26 |  | 3.105.504,52 | 1.984.398,34 |

V tabeli 26 so prikazani kazalniki ekonomske analize ocenjevanja, kjer so upoštevane tudi javne koristi predmetne investicije.

Tabela 26: Ekonomski kazalniki dinamične ocene za presojo upravičenosti investicije v €

| Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) | 7,04% |
| --- | --- |
| Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) | 4.738,41 € |

Sklepna ugotovitev ekonomske analize

Na podlagi podatkov iz analiz ekonomskih kazalnikov oz. dražbenih koristi je izračunano, da znaša ekonomska interna stopnja donosnosti 7,04% in je višja od uporabljene 7 % diskontne stopnje, ki je priporočena s strani Evropske komisije. Ekonomska neto sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 4.738,41 €. Predmetno investiranje v investicijsko vzdrževalna dela za energetsko obnovo ovoja šolske stavbe in telovadnice OŠ Tabor I Maribor je upravičeno predvsem iz upoštevanja družbeno-ekonomskih učinkov, ki se kažejo predvsem v:

- znižanju stroškov za potrebno energijo za ogrevanje objekta, ti se bodo na letni ravni predvidoma znižali za 32.091,22 €,

- preprečenih stroških iz naslova vzdrževanja obstoječega stanja ovoja šolske stavbe in telovadnice v smislu preprečevanje zamakanja strehe in tako zagotavljanja zasilnih pogojev ter so ocenjeni v višini 13.000 € na letni ravni ter

- zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in izboljšanju vplivnih dejavnikov na zdravje ljudi ter so ocenjeno v višini 4 €/m2 na letni ravni, kar predstavlja letne okoljske koristi v višini 18.370,88 €.

Podatki kažejo, da je predmetno investicijo smiselno izvesti predvsem zaradi družbeno-ekonomskih koristi.

- Analiza tveganj in občutljivosti investicije

- Analiza tveganj

Tveganja, ki se lahko pojavijo pri obravnavani investiciji, lahko v grobem razdelimo na finančna in ostala tveganja.

Investicija se bo glede na predvideno finančno konstrukcijo financirala iz občinskega proračuna. Ker gre za investicijo, ki ima širši družbeni in ekonomski pomen, se ne pričakuje nasprotovanj k investiciji s strani občinskega sveta. Pričakuje se širše javno odobravanje, saj gre za vlaganje v obnovo strehe in fasade na javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu. Za II. fazo gradnje se lahko pričakuje tveganje iz naslova nezagotovitve sredstev v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016.

Tveganja, ki se pojavljajo v zvezi z izvedbo javnih naročil, lahko posledično povzročijo spremembo dinamike izvedbe investicijsko vzdrževalnih del. V primeru zamika izvedbe javnih naročil bo potrebno izvesti spremembe v terminskem planu izvedbe.

Tveganja, ki se pojavljajo pri investicijsko vzdrževalnih delih na stavbah, so nepričakovani zapleti pri izvedbi del (npr. vremenske neprilike), ki lahko posledično podaljšajo čas izvedbe. Posledica tega so lahko povečani stroški za izvedbo GOI del, kar lahko pomeni dodatno finančno obremenitev investitorja. V primeru nepredvidenih del bo potrebno pospešiti predvsem izvajanje kritičnih, kakor tudi nekritičnih aktivnosti projekta. Le na tak način se bo doseglo, da se bodo investicijsko vzdrževalna dela izvedla v predvidenem roku, ki je določen v avgustu 2016. V izogib zamud bodo z vsemi izvajalci sklenjene pogodbe, ki bodo zagotavljale pravočasno izvedbo vseh aktivnosti.

- Analiza občutljivosti investicije

Analiza občutljivosti je analiza učinkov in tveganj, ki so posledica spreminjanja ključnih stroškov in koristi  posameznih investicij.

Ključni stroški investicije so stroški izvedbe investicijsko vzdrževalni del, ki v skupnih stroških predstavljajo cca. 99 % celotne vrednosti investicije. Ključni prihodki pri obratovanju investicije pa so prihodki iz resornega ministrstva za šolstvo, prihodki iz občinskega proračuna ter prihodki iz naslova plačil staršev. Če tem postavkam spreminjamo vrednosti v rangu med +20% in –20% v najbolj neugodnih in najbolj ugodnih kombinacijah, dobimo v spodnji tabeli prikazane vrednosti finančnih kazalnikov. Tako je ob najbolj neugodni varianti vrednosti, finančna neto sedanja vrednost na investicijo -7.225.221,81 € in ob najbolj ugodni varianti 5.075.506,05 €.

Tabela 27: Vrednosti finančne neto sedanje vrednosti pri različnih spremembah vrednosti prihodkov in stroškov

| Relativna sprememba vrednosti gradbenih del | Relativna sprememba prihodkov | Finančna neto sedanja vrednost na investicijo |
| --- | --- | --- |
| -20% | 20% | -7.225.221,81 |
| -10% | 10% | -4.150.039,85 |
| 0% | 0% | -1.055.203,30 |
| 10% | -10% | 2.000.324,08 |
| 20% | -20% | 5.075.506,05 |

- Predstavitev in razlaga rezultatov

Mestna občina Maribor želi v svojih četrteh poskrbeti za kvalitetno vzgojno izobraževanje, ki se naj izvaja v energetsko učinkovitih stavbah, zato se je odločila za investicijo v sanacijo strehe (I. faza gradnje) in energetsko obnovo fasade z zunanjim stavbnim pohištvom (II. faza gradnje) na šolski stavbi in telovadnici OŠ Tabor I Maribor. S predmetno investicijo želi MOM doseči naslednje cilje:

- Izvedba interventne sanacije strehe pred zamakanjem v objekt (I. faza gradnje);

- Izboljšanje kakovosti ovoja stavbe, ki zajema energetsko obnovo strehe in fasade z vgradnjo novega energetsko učinkovitega fasadnega stavbnega pohištva (II. faza gradnje);

- Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje obravnavane stavbe;

- Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih plinov v okolje;

- Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega programa in drugih dejavnosti v okviru vzgojno izobraževalnega procesa, ki se izvaja za učence te šole;

- Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Tabor I Maribor in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

V sklopu investicijsko vzdrževalnih del je predvidena celovita energetska obnova ovoja stavbe šolske zgradbe in sicer: I. faza gradnje, ki obsega sanacijo strehe (sanacija pred zamakanjem in hkratna energetska sanacija) v skupni površini 3.280 m2 ter II. faza gradnje, ki obsega energetsko sanacijo fasade s fasadnim podstavkom v skupni površini 3.480,80 m2 in zamenjavo dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva z energetsko učinkovitim fasadnim stavbnim pohištvom v skupni površini 999,80 m2.

Po terminskem planu je predviden pričetek izvedbe del I. faze gradnje to je sanacije strehe avgusta 2015 in zaključek novembra 2015, izvedba del II. faze gradnje pa je predvidena od maja 2016 do avgusta 2016 v primeru, da bodo za ta dela v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 zagotovljena proračunska sredstva.

Z energetsko sanacijo stavbe bodo v prvi vrsti doseženi veliki energetski prihranki. V zadnjih treh letih je šolska stavba s telovadnico na letni ravni v povprečju porabila 339,1 MWh za ogrevanje. Po dokončanju investicijsko vzdrževalnih del se bo poraba energije za ogrevanje zmanjšala in sicer bo potreba po toplotni energiji za ogrevanje znašala na letni ravni le 75,8 MWh energije.

Vrednost investicije je 1.367.749,54 € po stalnih cenah z vključenim DDV ter 1.384.301,20 € po tekočih cenah z vključenim DDV. Vir financiranja predstavljajo občinska proračunska sredstva naročnika to je Mestne občine Maribor.

Finančni kazalci investicije so negativni, saj rezultat investicije ne bo ustvarjal neto prihodkov, kar je logično, saj gre za investicijsko vzdrževalna dela na objektu javnega značaja. Kljub temu pa je investicijsko vzdrževalna dela smiselno izvesti, saj bodo imela velike pozitivne družbeno-ekonomske koristi. Na podlagi podatkov iz analiz ekonomskih kazalnikov oz. dražbeno javnih koristi je izračunano, da znaša ekonomska interna stopnja donosnosti 7,04%. Ekonomska neto sedanja vrednost investicije je za predvideno investiranje pozitivna in znaša 4.738,41 €. Družbeno-ekonomski učinki vlaganj v investicijsko vzdrževalna dela se kažejo predvsem v: znižanju stroškov za potrebno energijo za ogrevanje objekta; v preprečenih stroških iz naslova vzdrževanja obstoječega stanja ovoja stavbe in v smislu preprečevanje zamakanja strehe; ter v zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Iz predstavljenih rezultatov je razvidno, da je investicijsko vzdrževalna dela smiselno izvesti.

- PRILOGE

Priloga 1: Energetska obnova OŠ Tabor I Maribor: Izkaz energijskih lastnosti stavbe

Priloga 2: Energetska obnova OŠ Tabor I Maribor: Tloris strehe – šolska stavba

Priloga 3: Energetska obnova OŠ Tabor I Maribor: Tloris strehe – telovadnica

Priloga 4: Energetska obnova OŠ Tabor I Maribor: V, J, S in Z fasada – šolska stavba

Priloga 5: Energetska obnova OŠ Tabor I Maribor: Z, J in V fasada - telovadnica

Vir: Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Vlada RS, Ljubljana, marec 2008).