| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 00700-1/2014-9 GMS-195 |
| --- | --- |

Številka:	00700-1/2014-9

Datum:	1.12.2015

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Odlok o načinu opravljanja LGJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOM- prva obravnava |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Nigrad d.d. in URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Vili EISENHUT, Sekretar in Dejan TACER, mag. ekon. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o načinu opravljanja LGJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOM v prvi obravnavi |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR |  |
| --- | --- |

Številka:	00700-1/2014-9

Datum:	1.12.2015

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Vnesite točen naslov gradiva Odlok o načinu opravljanja LGJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOM |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Odlok 1x - Obrazložitev 1x - Pravilnik 1x |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Vili EISENHUT, Sekretar, Dejan TACER, NIGRAD |  | 1.12.2015 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Uroš KOSI Podsekretar, UKPP |  | 1.12.2015 |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | v.d. direktorja Darko Fras | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

OBRAZLOŽITEV ODLOKA

- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor se sprejema zaradi uskladitve, ki jo zahteva 30. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, v nadaljevanju: Uredba MEDO).

- Zakonodaja na področju izvajanja obveznih GJS varstva okolja je zapisana v naslednjih predpisih:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 do 97/2012, ZVO-1);

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11);

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS  varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in 109/12).

- Izhodišče Uredbe MEDO je, da je zavezujoče za vse občine in izvajalce javnih služb, da morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu z uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe. Rok za uskladitev predpisov in sprejema cen je že potekel - 31.3.2014.

- Predlagani odlok določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja z blatom, ki nastane pri opravljanju te javne službe. Prav tako določa tudi obveznosti občine in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe.

- Odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, pri čemer pa deli njeno izvajanje na tri dele. Poglavitni del je izvajanje dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske vode do Centralne čistilne naprave, dejavnosti v zvezi z malimi čistilnimi napravami in ravnanjem z blatom iz teh naprav. Ta dejavnost se bo opravljala v obliki koncesije. Drugi del je samo čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki poteka na Centralni čistilni napravi in za ta del je koncesija že podeljena. Tretji del javne službe je dejavnost ravnanja z blatom iz Centralne čistilne naprave. Vsi trije deli skupaj pa pomenijo celovit in zaokrožen del te obvezne občinske gospodarske javne službe. Vsi izvajalci gospodarske javne službe medsebojno sodelujejo. En izvajalec pa zbira sredstva iz plačila storitev za izvajanje javne službe. Ta sredstva se potem ustrezno porazdelijo med vse izvajalce javne službe.

- Osnovna usmeritev odloka je uskladitev z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13). Posledično se tako  ureja področje odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Maribor; zajema torej tudi urejanje padavinskih odpadnih voda z namenom varovanja javne kanalizacije s padavinsko odpadno vodo in s tem lažje delovanje Centralne čistilne naprave.

- Osnovno načelo je bogatitev podtalnice in varovanje sistema javne kanalizacije. Potrebno je zato poudariti, da je v primeru, da padavinske vode neposredno ali posredno ne odtečejo v kanalizacijski sistem (se zbirajo, ponikajo ali na kakšne druge način ne dosežejo kanalizacijskega sistema in posledično Centralne čistilne naprave), se storitve javne službe ne uporabljajo in zato niso odplačne. Odlok tako spodbuja zbiranje padavinskih voda, gospodarno rabo te, in tudi ponikanje vode v podtalnico. Na ta način se podtalnica bogati oz. povečuje njena količina. Na drugi strani pa ne prihaja do združevanja odpadnih voda s padavinskimi vodami, kar obremenjuje kanalizacijski sistem, pa tudi delovanje Centralne čistilne naprave Maribor. Zato se v tistih primerih, kjer se padavinske vode zbirajo ali kjer ponikajo, javna služba ne opravlja, s tem pa se tudi storitve javne službe ne smejo zaračunavati. Tako je dana spodbuda, da se sistem zbiranja odpadne vode in padavinske vode ločuje tudi na obstoječih, ne samo na zgradbah, ki bodo šele zgrajene. Za slednje je sistem ločevanja obvezen.

- Namreč, sedaj se dogaja, da onesnaževalec plačuje enako kot tisti, ki sistema javne kanalizacije ne obremenjuje, kar pa je v nasprotju z zakonom o varstvu okolja, ki v 10. členu v poglavju (načelo plačila za obremenjevanje) določa: „Povzročitelj obremenitve krije vse stroške predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja ter tveganja za okolje, rabo okolja ter odpravo posledic obremenjevanja okolja“.

- Globalne spremembe podnebja vplivajo tudi na intenzivnejše in dolgotrajnejše padavine na območju SV Štajerske in mesta Maribor. Prav te padavine so in še bodo povzročale nemalo problemov uporabnikov javnega sistema odvodnje v Mestni občini Maribor in izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod.

- Ogromne količine vod, ki se sproščajo v obliki padavin nad mestom Maribor so tolikšne, da jih obstoječ sistem odvodnje na določenih mestih enostavno ne more sprejeti, posledice pa se kažejo predvsem v poplavljanju nižje ležečih prostorov in kleti.

- Vzrok poplavljanja je iskati predvsem v tem, da se je kanalizacija do sedaj projektirala na statistično določena povprečja Agencije republike Slovenije za okolje glede intenzitete ter povratnih dob posameznih nalivov, ki pa sedaj žal ne veljajo več.

- Tako je ločeno odvajanje padavinske vode postalo aktualno zaradi pogostejših močnih nalivov, ki so povečali tudi število in obseg poplav. Ločeno odvajanje padavinske vode s streh in javnih površin je eden od ukrepov, ki ga državam članicam za zmanjševanje nevarnosti poplav priporoča tudi Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti; t.i. Poplavna direktiva (Ul L 288, 06/11/2007 str. 27-34).

- Slovenija se je na to priporočilo odzvala tako, da spodbuja ločeno odvajanje deževnice s streh in javnih površin z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. L RS 87/12), ki narekuje občinam, da oblikujejo ločeno ceno za odvajanje padavinske vode s streh.

- V izogib dilemam smo tako na ministrstvo pristojno za okolje naslovili vprašanje in sicer vezano na Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode Ur. l. RS, št. 88/2011 in sicer na del uredbe glede odvajanje padavinske vode. Na podlagi vprašanja je bil prejet sledeč odgovor: Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki se odvaja v javno kanalizacijo, spada med naloge javne službe v skladu s 6. alinejo prvega odstavka 2. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. Ur. l. RS, št. 88/2011,8/2012, 108/2013). Ta določa: „Javna služba obsega naslednje naloge odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.«

- Podjetje Nigrad d.d., ki po tem odloku izvaja službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, je tako na podlagi opravljenih analiz za leto 2013 izvedlo sledeč zbir podatkov:

- Skupna površina streh: 3,2 km2

- Količina odvedene vode v sistem javne kanalizacije: 2,8 milijarde litrov,

- Št. lastnikov: 20749 (20127 fizičnih oseb),

- Št. stavb: 14330,

- Povprečna površina strehe: 100 m2

- Odlok je tudi osnova za spoštovanje Uredbe MEDO. Postopki oblikovanja, preverjanja in potrjevanja cen niso le ekonomski postopki, zato je za pravilno vsebinsko presojo cen najprej treba:

  - uskladiti odloke MOM o GJS z državnimi predpisi z državnimi predpisi, ki določajo vsebino GJS

  - uskladiti akte MOM s predpisom, ki ureja oblikovanje cen (Uredba MEDO),

  - po ustreznih pravnih postopkih pridobiti podatke, potrebne za oblikovanje cen od izvajalcev GJS (ELABORATI)

  - upoštevati ločevanje GJS in tržnih dejavnosti.

- Za zagotovitev pravilnega financiranja dejavnosti GJS je treba uskladiti občinske odloke z državnimi uredbami, da bo jasno določeno, katere naloge sodijo v okvir posamezne GJS in katere med tržne dejavnosti, določiti javna pooblastila in zagotoviti financiranje javne službe.

- Uredba MEDO zavezuje vse občine in izvajalce javnih služb, da morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu z uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe. Rok za uskladitev predpisov in sprejema cen je bil 31.3.2014.

- Oblikovanje cene storitev javnih služb je opredeljeno v 5. členu Uredbe MEDO, kjer ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

- Pri tem je potrebno opozoriti, da Uredba MEDO in uredba o odvajanju in čiščenju določata v 25. členu in 23. členu pod kazenske določbe globo od 4.000 do 20.000 eurov. Z globo se kaznuje za prekršek izvajalec, če:

- ne oblikuje ali ne objavi cenika v skladu s petim odstavkom 5. člena uredbe MEDO;

- ne zagotavlja izvajanja obveznih storitev v skladu z 12. in 13. členom ter tretjim odstavkom 25. člena uredbe o odvajanju in čiščenju;

- ne obvešča uporabnikov javne službe v skladu z 17. členom uredbe o odvajanju in čiščenju.

- Osnova za uveljavitev cen je elaborat, ki je določen z Uredbo MEDO. Ministrstvo pristojno za oblikovanje cen je objavilo, na svoji uradni spletni strani www.mko.gov.si, »primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja«.  Objavljene cene kažejo, da so na območju Mestne občine Maribor cene storitev izvajanja obvezne gospodarske službe 1,97 x nižje od povprečja zaračunanih cen na področju odvajanja komunalne odpadne vode, kar posledično pomeni, da obstoječa cena storitve izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih voda ne pokrije stroškov, ki nastajajo z izvajanjem te službe.

- Odlok vsebinsko ureja več sklopov: v prvem delu (splošne določbe) določa naloge gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter ravnanja z blatom, ki nastane pri čiščenju odpadnih voda, definira uporabnike in plačnike javne službe. V drugem delu (organizacijska in prostorska zasnova upravljanja javne službe) določi območje izvajanja javne službe ter različne oblike njenega izvajanja (podeljeni sta dve koncesiji in sicer posebej za odvajanje in posebej za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in odlok ureja tudi ravnanje z blatom, ki nastane na Centralni čistilni napravi. V tretjem delu se podrobneje opredeli javna služba odvajanja odpadnih voda (III. poglavje). Ta pravila predstavljajo najobsežnejši del odloka; na to poglavje se namreč navezujejo pravila nekaj naslednjih poglavij: o pogojih za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe, ki določa obvezo priključitve na kanalizacijski sistem, javno kanalizacijo, obvezno s priključitvijo te na čistilno napravo, podrobnejše določbe glede gradnje priključkov za kanalizacijo, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, premičnih suhih stranišč, nepretočnih greznic, določbe glede odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode v naseljih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo, nadalje monitoring za male čistilne naprave ter načini financiranja javne službe in oblikovanje cen te storitve. V sklopu javne službe odvajanja odpadnih voda je urejen tudi nadzor. S tem poglavjem se zaključijo določbe o delu javne službe, kjer se ureja odvajanje odpadne in padavinske vode. V naslednjem vsebinsko zaključenem delu (XI. poglavje) je urejena dejavnost ravnanja z blatom iz CČN. Za razliko od podeljene koncesije za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda in podeljene koncesije za čiščenje odpadnih voda, se za ravnanje z blatom način izvajanje tega dela javne službe zagotovi v obliki izvajanja dejavnosti v obliki javnega podjetja. Odlok definira vsebino in obseg dejavnosti ravnanja z blatom, naloge izvajalca in način financiranja. V nadaljevanju pa odlok ureja kazenske določbe, prehodne in končne določbe ter vprašanje veljavnosti odloka.

- Del javne službe, ki se nanaša na čiščenje odpadnih voda na Centralni čistilni napravi posebej in natančneje v tem odloku ni urejen, kajti ureja ga Odlok o koncesiji za čiščenje odpadnih voda (MUV, št. 8/1994) in Koncesijska pogodba o izgradnji centralne čistilne naprave in koncesiji za čiščenje odpadnih voda v Mariboru z dne 29.7.1998.

Na podlagi 50b. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št.  29/2011-UPB8, 43/2011 Odl.US: U-I-166/10-8, 21/2013), 9. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12, 47/2013-ZDU-1G), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012; 108/2013), 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/12, 13/12, 11/13, 12/14), 14. in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11, 8/14) je Mestni svet Občine Maribor na …... …… seji, dne ……., sprejel

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor

I. Splošne določbe

- člen

(vsebina odloka)

- Odlok ureja in določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja z blatom, ki nastane pri čiščenju odpadnih voda (v nadaljevanju: javna služba) na območju Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: mestna občina).

- S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, in sicer:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe po vrstah in številu izvajalcev,

- vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,

- izvajanje javne službe na nedostopnih območij,

- izvajanje posebnih storitev,

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

- opredelitev uporabnika in plačnika storitev javne službe,

- pravice in obveznosti uporabnikov,

- vire financiranja javne službe,

- postopek priprave in potrjevanja elaboratov za cene storitev javne službe,

- subvencioniranje cen storitev javne službe,

- sprejem tehničnega pravilnika,

- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina mestne občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

- nadzor nad izvajanjem javne službe,

- kazenske določbe,

- druga vprašanja.

- V primeru, da padavinske vode neposredno ali posredno ne odtečejo v kanalizacijski sistem (se zbirajo,  ponikajo in podobno), se storitve javne službe ne uporabljajo in ne zaračunavajo.

- člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo veljavni državni predpisi.

- člen

(opredelitev izrazov)

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

- komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

- padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

- industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

- komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;

- mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

- greznica je greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

- nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

- obstoječa greznica je greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

- populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

- obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je obdelava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred odstranjevanjem, z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, druge vrste valorizacije blata in dezinfekcija blata. Za obdelavo blata se štejejo tudi vsi drugi postopki predelave ali odstranjevanja blata, če se izvajajo na območju komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi ki urejajo ravnanje z odpadki;

- ravnanje ali obdelava blata iz Centralne čistilne naprave Mestne občine Maribor, je obdelava blata, kot je definirano v Pogodbi o izgradnji centralne čistilne naprave in koncesiji za čiščenje odpadnih voda v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: Koncesijska pogodba za CČN); to je stranki proizvod, ki vsebuje trdne polutante in pretvorjene snovi, ki jih proizvede naprava med biološkim čiščenjem odpadnih voda in ki so odstranjeni iz tekoče faze (definicija iz točke 2 iz Koncesijske pogodbe za CČN);

- območje izvajanja javne službe je območje celotne Mestne Občine Maribor;

- javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;

- javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in je javno dobro na katere se ne sme postavljati kakršnih koli objektov ali ovir;

- kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti; obvezni del kanalizacijskega priključka poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do parcelne meje;

- primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (peskolov, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode;

- sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolov, lovilec olj in maščob, črpališče za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se naveže na primarno kanalizacijsko omrežje;

- javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen sistem primarnega ali sekundarnega omrežja z enim iztokom, ki je namenjen izvajanju javne službe in ga upravlja en izvajalec javne službe. Iztok iz javnega kanalizacijskega sistema je njegov končni iztok ali navezava na drug javni kanalizacijski sistem

- kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture;

- zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu tudi GURS);

- Centralna čistilna naprava Maribor (v nadaljevanju: CČN) je  čistilna naprava Mestne občine Maribor za čiščenje odpadne in padavinske vode ter čiščenje grezničnih usedlin;

- drugi izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.

- člen

(uporabniki in plačniki storitev javne službe)

- Uporabniki in plačniki storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so vsi, ki uporabljajo pitno vodo in vsi tisti, pri katerih nastajajo komunalne ali padavinske odpadne vode, ki odtekajo v javno kanalizacijo, greznice ali male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju MČN) pod pogoji, ki jih določajo predpisi. Uporabniki se določijo na podlagi evidence izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju mestne občine in drugih evidenc, ki se uporabljajo za obračun državne okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Za obračun okoljske dajatve se uporablja podatkovna baza izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in podatki iz CRP-centralnega registra prebivalstva na območju Mestne občine Maribor, skladno s pravili o varstvu osebnih podatkov.

- Uporabniki in plačniki storitev javne službe so lastniki objektov, iz katerih nastaja odpadna voda, katere odvajanje in čiščenje se po odloku šteje za javno službo.

- Če je tako določeno s konkretnim pravnim aktom med lastnikom in posestnikom, je lahko uporabnik in plačnik tudi posestnik objekta, pri čemer morajo lastnik, posestnik in izvajalec javne službe podpisati medsebojni dogovor, v katerem se zapisniško uredi stanje števca porabljene vode, ki je osnova za obračunavanje storitev in subsidiarna odgovornost lastnika v primeru morebitnega neplačila terjatev.

- Uporabniki in plačniki storitev javne službe iz prvega odstavka tega člena so fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pravne osebe in vse druge pravno-organizacijske oblike.

- V primeru izvajanje javne službe gospodinjstvu kot uporabnik in plačnik nastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu, ki podpiše tudi dogovor o poravnavanju obveznosti. Ostali člani gospodinjstva so subsidiarno odgovorni na smiselno enak način, kot je določen v šestem odstavku tega člena. Če člani gospodinjstva ne podpišejo dogovora iz prejšnjega stavka, se kot uporabnik šteje kateri koli član gospodinjstva. Izvajalec lahko v primeru iz prejšnjega stavka izstavlja račune kateremu koli članu gospodinjstva, ki nastopa kot plačnik. V primeru iz tretjega in četrtega odstavka so ostali člani gospodinjstva subsidiarno odgovorni za neplačane terjatve na način iz petega odstavka tega člena.

- Če je objekt v solastnini in ne gre za gospodinjstvo, lahko obveznosti uporabnikov in plačnika javne službe prevzame eden od solastnikov, če je med njimi dosežen pisni dogovor. Obveznosti solastnik iz prejšnjega stavka prevzame z dnem, ko kateri koli solastnik obvesti izvajalca javne službe o sklenjenem dogovoru in mu predloži izvod dogovora. Solastnik, ki je prevzel obveznosti, mora z izvajalcem podpisati poseben dogovor, v katerem se opredeli odjemno mesto ter ostale pravice in obveznosti solastnika in izvajalca javne službe. Če solastnik, ki je prevzel obveznosti do izvajalca javne službe, zapadlega dolga po prvem opominu ne poravna, se šteje, da so ostali solastniki subsidiarno odgovorni za vse zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak solastnik v primeru subsidiarne odgovornosti iz prejšnjega stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti do celote, vključno s stroški in zamudnimi obrestmi. V primeru zamude s plačilom ene ali več terjatev s strani solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalca javne službe v smislu prvega stavka tega odstavka, lahko izvajalec javne službe začne izstavljati nove račune kateremu koli izmed solastnikov za celotno storitev.

- V večstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-stanovanjske in poslovne stavbe), v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov in plačnikov javne službe izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.

- Če uporabnik in/ali plačnik objekt ali del objekta odda v najem ali proda, je dolžan poravnati vse zapadle obveznosti.

II. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

- člen

(območje izvajanja javne službe)

Mestna občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe na celotnem območju Mestne občine Maribor.

- člen

(oblika zagotavljanja javne službe)

- Javna služba se zagotavlja s podelitvijo dveh koncesij in z obliko izvajanja dejavnosti v javnem podjetju.

- Za opravljanje javne službe se podelita dve koncesiji, in sicer posebej za odvajanje in posebej za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju mestne občine Maribor. Dejavnost ravnanja z blatom, ki nastane pri čiščenju odpadne vode na Centralni čistilni napravi Mestne občine Maribor se zagotavlja v javnem podjetju. Tako se javna služba zagotavlja:

- izbira koncesionarja za opravljanje javne službe odvajanja komunalne in padavinske vode se opravi na podlagi javnega razpisa. Koncesija za odvajanje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode je podeljena z odločbo št. 01401-6/2010-18, družbi Nigrad, d.d.;

- koncesija za čiščenje odpadne vode je podeljena družbi Aquasystems, d.o.o., z odločbo št. 354-1/98-0100/20.

- dejavnost ravnanja z blatom iz CČN se izvaja v obliki javnega podjetja in je urejena s tem odlokom.

- člen

(izvajalci javne službe in operativni izvajalci  pobiranja okoljske dajatve, obračuna komunalnih storitev)

- Izvajalec javne službe odvajanja je Nigrad - komunalno podjetje, d.d., ki deluje kot koncesionar v skladu s koncesijskim aktom in sklenjeno koncesijsko pogodbo.

- Izvajalec čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je z odlokom o koncesiji za čiščenje odpadnih voda v občini Maribor (MUV št. 8/94) izbrano podjetje Aquasystems d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: CČN), ki deluje kot koncesionar v skladu s koncesijskim aktom in sklenjeno koncesijsko pogodbo.

- Izvajalec dejavnosti dela javne službe, ki se nanaša na ravnanja z blatom iz CČN, je Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o..

- Obračun okoljske dajatve se lahko izvaja na podlagi pogodbe z izvajalcem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pri čemer slednji pri pobiranju dajatve deluje v imenu in za račun izvajalca javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in za pobiranje okoljske dajatve nima javnega pooblastila.

- Obračun komunalnih storitev se izvaja na podlagi pogodbe z izvajalci gospodarske javne službe odvajanja, čiščenja, ravnanja z blatom in gospodarske javne služb oskrbe s pitno vodo.

- Posamezni izvajalec javne službe lahko obračunava komunalne storitve ali okoljske dajatve v svojem imenu, a za račun drugega izvajalca javne službe.

- člen

(program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in

padavinske vode)

Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki ga pripravijo izvajalci javne službe.

III. Vrste in obseg storitev javne službe odvajanja odpadnih voda

- člen

(opredelitev javne službe)

- Javna služba odvajanja odpadnih voda obsega naslednje naloge:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

- prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic,

- prevzem blata iz obstoječih greznic,

- prevzem blata iz MkČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

- prevzem blata iz MkČN z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb,

- čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz druge alineje tega odstavka na komunalni čistilni napravi,

- odvoz blata iz tretje do pete alineje tega odstavka na CČN,

- zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za MkČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

- zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za MČN z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb,

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin in streh,

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2, in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.

- Ravnanje in obdelava blata iz CČN Mestne občine Maribor ni del javne službe odvajanja in ta dejavnost se izvaja ločeno v obliki javnega podjetja  (poglavje XI. tega odloka).

- člen

(posebne storitve)

- Izvajalec javne službe mora kot posebne storitve zagotavljati odvajanje in čiščenje:

- padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine,

- industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

- Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture.

- Izvajalec javne službe prihodke posebnih storitev upošteva v kalkulaciji storitev javne službe v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

- Za nemoteno zagotavljanje odvajanja in čiščenja posebnih storitev iz tega člena, se šteje, da so obstoječi uporabniki in plačniki pridobili soglasje iz drugega odstavka tega člena z dnem uveljavitve tega odloka.

- Ne glede na prehodne določbe in pridobljeno soglasje s prejšnjega odstavka, je priporočljivo in zaželeno, da se preneha z odvajanjem padavinske vode v sistem javne kanalizacije, če je to tehnično izvedljivo, zaradi zaščite in zagotavljanje normalne pretočnosti in delovanja javne kanalizacije.

- člen

(načrt ravnanja z blatom)

- Načrt ravnanja z blatom iz nepretočnih in obstoječih greznic, malih in skupnih čistilnih naprav mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja ravnanje z blatom. Načrt pripravi pravna oseba, ki je zadolžena za  ravnanje z blatom.

- Načrt ravnanja z blatom s CČN pripravi izvajalec dejavnosti ravnanja z blatom iz CČN iz XI. poglavja tega odloka.

- člen

(načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov ter lovilniki olj)

- Izvajalec javne službe mora v okviru storitev javne službe vzdrževati in čistiti kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinske odpadne vode. Izvajalec vzdržuje in čisti kanalizacijsko omrežje iz prejšnjega stavka po potrditvi cene za odvajanje padavinskih voda.

- Za odpadke iz kanalizacije, peskolovov ter lovilnikov olj mora izvajalec javne službe ravnati skladno s področno uredbo o odpadkih.

IV. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe

1. Opremljenost z javno kanalizacijo

- člen

(odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbah)

- Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.

- Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice in male čistilne naprave ni dovoljeno, na območju, kjer je izgrajena javna kanalizacija.

- V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja pod nivojem javne kanalizacije. Za ta način odvodnjavanja si mora stranka zagotoviti odvajanje preko ustreznega sistema.

- člen

(odvajanje padavinskih odpadnih voda)

- Padavinske odpadne vode je potrebno prioritetno ponikati oziroma zbirati v zbiralnikih Ponikalnice morajo biti locirane izven vpliva javnih povoznih in javnih manipulativnih površin.

- Če ni možno odvajanje odpadne vode v ponikanje se lahko v kolikor je mogoče vode odvajajo  v naravne odvodnike (vodotoke).

- Če ni možnosti izvedbe ponikanja ali zbiranja odpadne vode in je možna priključitev na javno kanalizacijo, se padavinske odpadne vode zgolj izjemoma lahko odvajajo  v javno kanalizacijo, pri čemer se mora objekt po izgradnji ločenega sistema ali možnosti zbiranja obvezno prevezati in ločiti odvajanje odpadnih voda, skladno z možnostmi.

- Izvajalec javne službe zagotavlja odvajanje padavinske odpadne vode z javnih površin ali streh, kot javno službo, v skladu z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

- Izvajalec javne službe pridobi podatke, potrebne za obračun storitev od GURS-a  in lastnika objekta.

- Prepovedano je odvajanje padavinske vode na javne ceste in druge javne površine.

- Obračun storitev iz prejšnjega odstavka se izvaja v skladu s tem odlokom in uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

- člen

(odvajanje komunalne odpadne vode na območju, kjer ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo)

Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na katerem  ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna odpadna voda, ki nastaja v teh stavbah:

- odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb, ali

- se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici in je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe.

- člen

(priključitev javne kanalizacije na centralno čistilno napravo)

Javna kanalizacija mora biti priključena na CČN Maribor.

2. Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo

2.1. Priključitev na javno kanalizacijo

- člen

(priključitev na javno kanalizacijo)

- Uporabnik, ki je lastnik stavbe, v kateri nastajajo odpadne vode, se mora priključiti na javno kanalizacijo povsod, kjer je zgrajena.

- Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi pod nadzorom izvajalca javne službe.

- Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni dovoljena, če:

- je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,

- odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih mehansko in biološko ni mogoče očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi predpisi.

- člen

(priključek na kanalizacijo)

- Stroški izgradnje priključka na javno kanalizacijo bremenijo uporabnika oziroma lastnika objekta, ki se priključuje na javno kanalizacijo.

- Uporabnik lahko naroči izgradnjo obveznega priključka na kanalizacijo pri izvajalcu javne službe, ki mu zaračuna dejanske stroške izgradnje v skladu z veljavnim cenikom izvajalca javne službe. Pri izvajanju izgradnje kanalizacijskega priključka na občinski javni cesti izvajalec javne službe odvajanja ne potrebuje soglasij in tehničnih smernic ter vlog za poseg v/na občinsko javno cesto temveč lahko izvede dela v obliki intervencije v smislu ureditve minimalne komunalne ureditve za obstoječo in predvideno odvajanje odpadne vode.

- Če uporabnik ne naroči gradnje celotnega priključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe, mora njegovo gradnjo nadzorovati pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavne cene izvajalca javne službe.

- Uporabnik je dolžan zgraditi priključek na kanalizacijo v skladu z izdanim soglasjem za priključitev na javno kanalizacijo.

- Na podlagi obvestila uporabnika o priključitvi, mu izvajalec javne službe izda potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z izdanim soglasjem za priključitev na javno kanalizacijo.

- Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena, če kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu z izdanim soglasjem za priključitev na javno kanalizacijo in naloži uporabniku odpravo pomanjkljivosti.

- člen

(prijava gradnje priključka na kanalizacijo)

- Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje priključka na kanalizacijo prijaviti izvajalcu javne službe začetek gradnje priključka na kanalizacijo ter si na podlagi pisne vloge pridobiti soglasje za gradnjo kanalizacijskega priključka.

- K vlogi  iz prvega odstavka tega člena mora uporabnik priložiti:

  - pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo, ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967,

  - potrjen izris iz katastrskega načrta za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo,

  - grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na javno infrastrukturo,

  - dokazilo o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko katerih naj bi potekal kanalizacijski priključek, v primeru, če investitor poveri gradnjo priključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe.

2.2. Odklop priključka z javne kanalizacije

20. člen

(odklop priključka z javne kanalizacije)

- Odklop priključka z javne kanalizacije je dovoljen na predlog uporabnika le v primeru rušenja priključenega objekta.

- Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške uporabnika tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno kanalizacijo.

- Odjavo priključka mora podati lastnik objekta, ki objekt ruši v pisni obliki, najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom priključka.

- Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek na javno kanalizacijo, če uporabnik ne spoštuje državnih predpisov, tega odloka in tehničnega pravilnika.

- Pred odklopom priključka na javno kanalizacijo iz prejšnjega odstavka tega člena mora dati izvajalec javne službe uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni.

2.3. Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obdelava blata na CČN

21. člen

(prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obdelava blata)

- CČN mora zagotoviti prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in ga obdelati na centralni čistilni napravi.

- Stroške prevzema in obdelave blata zaračuna CČN na podlagi veljavne cene.

2.4. Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč

22. člen

(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč)

- CČN je dolžan zagotoviti prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč.

- Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna CČN lastniku premičnega suhega stranišča oziroma uporabniku, ki preda gošče v obdelavo na podlagi veljavne cene.

3. Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo

23. člen

(praznjenje nepretočnih greznic)

- Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznjenje nepretočnih greznic v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo.

- Izvajalec javne službe mora odpadno vodo iz nepretočne greznice odvažati v čiščenje na centralno čistilno napravo Maribor.

- Uporabnik storitev je na podlagi poziva izvajalca javne službe dolžan izprazniti greznico.

- Uporabnik storitev je v primeru, da ne prejme obvestila oziroma poziva dolžan izprazniti in predati blato in vodo izvajalcu javne službe takrat kot je to potrebno vendar najmanj enkrat na vsaka tri leta.

- Stroške prevzema vsebine (blato, voda) zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavne cene.

24. člen

(prevzem blata iz obstoječih greznic)

- Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic.

- Prevzem blata iz obstoječih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti najmanj enkrat na tri leta.

- Uporabnik storitev je na podlagi obvestila oz. poziva izvajalca javne službe dolžan izprazniti obstoječo greznico (goščo) v roku, ki mu ga določi izvajalec javne službe.

- Uporabnik storitev je v primeru, da ne prejme obvestila oziroma poziva dolžan izprazniti in predati blato izvajalcu javne službe takrat, ko je to potrebno vendar najmanj enkrat na vsaka tri leta.

- Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavne cene.

- člen

(prevzem blata iz malih čistilnih naprav - MkČN)

- Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem in obdelavo blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, najmanj enkrat na tri leta.

- Uporabnik storitev je na podlagi obvestila oz. poziva izvajalca javne službe dolžan izprazniti malo čistilno napravo v roku, ki mu ga določi izvajalec javne službe.

- Uporabnik storitev je v primeru, da ne prejme obvestila oz. poziva dolžan izprazniti in predati blato iz malih MkČN izvajalcu javne službe, takrat kot je to potrebno, vendar najmanj enkrat na vsaka tri leta.

- Stroške prevzema blata iz malih čistilnih naprav zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavne cene.

- člen

(javna služba na nedostopnih območjih)

Ne glede na določbe 23. do 25. člena in druge določbe tega odloka, ki določajo obveznosti izvajanja javne službe, izvajalec javne službe ne izvaja storitev javne službe, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, če dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne vode ali neobdelanega blata dejansko ni mogoč.

4. Monitoring za male čistilne naprave

- člen

(monitoring za male čistilne naprave)

- Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznjenje nepretočnih greznic v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo.

- Kot javna služba se izvajajo tudi storitve vezane na male komunalne čistilne naprave, med katere sodijo izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE skladno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

- V primeru, da uporabnik oziroma lastnik MkČN ne predloži zahtevane dokumentacije po preteku roka iz pravilnika o prvih meritvah na poziv izvajalca javne službe ali pred potekom roka veljavnosti ocene obratovanja ne preda predpisane dokumentacije skladno s predpisom o malih komunalnih čistilnih napravah – MkČN izvajalcu javne službe ali uporabnik oziroma lastnik ne naroča ali ne da črpati blata pri izvajalcu javne službe, se šteje, da mala čistilna naprava ne deluje v skladu s predpisi in se izda negativna ocena obratovanja pri čemer, se šteje, da mala čistilna naprava ne deluje v skladu s predpisi.

- Pozitivna ocena obratovanja se izda po prejemu vseh potrebnih podatkov skladno s predpisom o malih komunalnih čistilnih napravah – MkČN.

- Stroške iz prejšnjega odstavka oziroma stroške za oceno obratovanja MkČN zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavne cene.

5. Prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode

- člen

(trajna prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode)

- Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda ali na drug način, če:

- z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,

- stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov,

- odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje drugih ljudi in varno obratovanje javne kanalizacije,

- kvaliteta odpadne vode na izpustu v javno kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,

- niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo, določeni s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,

- uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,

- uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta.

- Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesije.

- Odvajanje komunalne in padavinske vode iz prvega odstavka tega člena se prekine za določen čas do odprave vzroka za prekinitev, razen v primeru iz zadnje alineje prvega odstavka tega člena, ko je prekinitev trajna.

- Stroške prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in stroške ponovne priključitve na javno kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja.

- Stroški prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne službe.

- Odločitev o prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena sprejme pristojni inšpekcijski organ Mestne Občine Maribor (Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor).

- člen

(začasna prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode)

- Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode zaradi izvedbe načrtovanih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, za čas odprave nepredvidenih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.

- O prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja ali na drug krajevno običajen način vsaj 8 dni pred prekinitvijo.

- V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do enega dne obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena ni obvezno.

- člen

(prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode v primeru višje sile)

- V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja vodnih virov in podobno ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.

- Izvajalec javne službe mora o prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega člena uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in/ali na spletni strani podjetja.

6. Javna obvestila in naznanila

- člen

(javna obvestila in naznanila)

- Izvajalec javne službe mora najmanj enkrat letno skladno s programom obvestiti lastnike greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav o:

  - komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdelujeta komunalna in padavinska odpadna voda in blato,

  - rokih in času praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzemanje blata malih komunalnih čistilnih naprav,

  - načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter nadaljnje uporabe, predelave ali odstranjevanja obdelanega blata in

  - drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blata malih čistilnih naprav,

  - obvestilo iz prejšnjih alinej izvajalec javne službe lahko objavi tudi samo na svoji spletni strani.

(2) 	V zvezi z opravljanjem javne službe mora izvajalec javne službe upravljavce površin, na katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo, redno obveščati na svoji spletni strani, da morajo:

- na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene površine in peskolove ter lovilce olj na njih,

- čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske vode.

V. Pravice in obveznosti uporabnikov

storitev javne službe ter prepovedi

- člen

(pravice uporabnikov in plačnikov storitev javne službe)

Uporabniki in plačniki storitev javne službe imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe.

- člen

(obveznosti uporabnikov in plačnikov storitev javne službe)

- Uporabniki in plačniki storitev javne službe imajo naslednje obveznosti:

- zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,

- omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,

- redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,

- redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na zahtevo posredovati izvajalcu javne službe,

- pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,

- obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev,

- redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode na podlagi izdanih računov,

- odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih s predpisi,

- dolžnost prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode takoj ko ugotovijo spremembo,

- dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne in padavinske vode,

- uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma ob vsaki spremembi, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne vode, izdelavno v skladu s predpisi,

- če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca pisno obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja,

- pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje in čiščenje odpadne vode in obračun stroškov,

- dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop do obračunskega vodomera oziroma do merilnega mesta,

- dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode,

- upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode,

- izvesti in vzdrževati priključek na kanalizacijo tako, da je onemogočen vdor odpadne komunalne in padavinske vode iz javne kanalizacije v uporabnikov objekt,

- izvajati praznjenje greznic in malih čistilnih naprav v skladu z določili tega odloka,

- v primeru, da izvajalec javne službe ugotovi potrebo po sanaciji internega priključka v lasti uporabnik na javno infrastrukturo, so lastniki dolžni sanirati priključek v roku, ki ga določi izvajalec javne službe. Če po preteku tega roka uporabnik tega ne izvede, lahko izvajalec javne službe to izvede v imenu uporabnik za njegov račun. Izvajalec javne službe pridobi pravico do povrnitve stroškov saniranja priključka.

- Uporabniki in plačniki storitev javne službe ne smejo prekiniti odvoda komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku in plačniku storitev javne službe ali ga z nestrokovnim delom in neustrezno vsebino onemogočiti. Škodo na interni kanalizaciji krijejo uporabniki sami.

- člen

(prepovedi)

- Uporabniki in plačniki storitev javne službe ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpadne vode, ki bi lahko:

  - povzročila požar ali nevarnost eksplozije,

  - povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje ljudi,

  - povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,

  - stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,

  - povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,

  - povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,

  - zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,

  - povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,

  - vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.

- V primeru nastanka škode na objektih in napravah javne kanalizacije zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.

- člen

(obveznosti izvajalcev del)

- Izvajalci del, ki izvajajo vzdrževalna in druga dela na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.

- Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.

- Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.

VI. Viri financiranja javne službe in način njenega oblikovanja

- člen

(viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:

  - iz plačil uporabnikov in plačnikov storitev javne službe,

  - iz proračuna mestne občine,

  - iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

37. člen

(viri financiranja infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:

  - iz plačil uporabnikov storitev javne službe (omrežnina),

  - iz proračuna mestne občine,

  - iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

VII. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe

38. člen

(infrastruktura lokalnega pomena)

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, ki so lastnina mestne občine so:

1. magistralno omrežje in naprave:

  - kanalski vodi za odvodnjavanje komunalne in padavinske odpadne vode med naselji,

  - črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode na magistralnem kanalizacijskem omrežju,

  - centralna čistilna naprave.

2. primarno omrežje in naprave:

  - kanalski vodi za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za več sosesk, manjših naselij in med posameznimi sekundarnimi omrežji,

  - črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode na primarnem kanalizacijskem omrežju,

  - naprave za čiščenje odpadnih voda za več sosesk ali manjših naselij.

3. sekundarno omrežje in naprave:

  - kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem območju,

  - črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda na sekundarnem kanalizacijskem omrežju,

  - naprave za čiščenje odpadnih voda na posameznem območju.

- Občina je lastnik nepremičnine čistilne naprave s črpališčem, biološkim čistilnim bazenom in funkcionalnim zemljiščem, ki je namenjeno za izvajanje javne službe.

- Infrastruktura lokalnega pomena je javno dobro in izven pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

- Vsi objekti in naprave javne kanalizacije morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. Na objekte in naprave javne kanalizacije ni dovoljeno, brez soglasja lastnika javne kanalizacije in izvajalca javne službe, postavljati kakršnihkoli objektov ali ovir.

39. člen

(objekti in naprave v lasti uporabnika)

- Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe, ki so v lasti uporabnika so:

  - priključek na kanalizacijo od hišne kanalizacije do vključno prvega priključnega jaška na javno kanalizacijo,

  - začasne naprave in objekti za prečiščenje odpadnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame, gnojišča), za čas do priključitve na javno kanalizacijo,

  - interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu.

- Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na lastne stroške.

- Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

VIII. Cene storitev javne službe

40. člen

(oblikovanje cen)

- Ceno storitev javne službe odvajanja oblikuje izvajalec javne službe v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in koncesijsko pogodbo, in sicer ločeno za storitve:

- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,

- odvajanje padavinske odpadne vode s streh in

- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

- Ceno storitev javne službe čiščenja odpadnih vod in grezničnih usedlin oblikuje izvajalec javne službe v skladu z veljavno uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in koncesijsko pogodbo iz  drugega odstavka 7. člena tega odloka in sicer ločeno za storitve:

- čiščenje odpadne vode,

- čiščenje grezničnih usedlin.

- Cene morajo biti oblikovane in se potrdijo v skladu z v skladu z veljavno uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

- Pristojni organ za potrjevanje cen je  Mestni svet Mestne občine Maribor.

- Pristojni organ iz četrtega odstavka tega člena lahko odloči o višini morebitnega subvencioniranja cen v skladu z veljavno uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

- Cene storitev javne službe iz tega člena se na računu izkazujejo v skladu z v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

- Na cene, ki so določene v skladu s tem členom, se obračuna davek na dodano vrednost v skladu s predpisi.

- Cene storitev javne službe za posebne storitve iz 10. člena tega odloka (padavinske odpadne vode in industrijske odpadne vode) so enake kot so za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.

- Cene se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in na spletni strani izvajalca javne službe.

- člen

(cena za prekomerno onesnaževanje)

- Na podlagi načela povzročitelj plača in na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah izvajalec javne službe odvajanja za škodo na javni kanalizaciji ali izvajalec javne službe čiščenja izstavi račun povzročitelju prekomernega onesnaževanja v višini nastalih stroškov.

- Povzročitelj prekomernega onesnaženja je dolžan povrniti škodo v roku 15 dni od izstavitve računa izvajalca javne službe in sicer za celovito spremljanje izrednega dogodka in sanacijo poškodovanih premičnih in nepremičnih stvari, okolja, narave in oseb vse zaradi prekomernega onesnaženja povzročitelja.

- V primeru, da se izvajalec javne službe in povzročitelj ne moreta dogovoriti o povrnitvi škode izda odločbo o povračilo škode pristojni inšpekcijski organ.

- člen

(subvencioniranje javne službe odvajanja odpadnih voda)

- Če potrjena cena iz prejšnjega člena ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov javne službe in določenega donosa, mestna občina Maribor za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne službe tekoče mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje tega nepokritega dela cene in predpisanega donosa, v skladu s Sklepom Komisije z dne 20.12.2011 (UL L 7/3, z dne 11. 01. 2012).

- Subvencija se zagotavlja le za nepridobitne uporabnike v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

- Nepridobitni uporabniki so gospodinjstva in pravne osebe, ki so ustanovljene za izvajanje nepridobitnih dejavnosti in upravnih nalog, razvidne iz ustreznih registrov.

- člen

(določanje količin izvedenih storitev)

- Enota količine storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, za stavbe, ki so priključene na javno kanalizacijo, je izražena v m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja.

- Enota količine storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, je izražena v m3, kom, itd.

- Enote odvajanja komunalne odpadne vode, kadar se poraba vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, so pa objekti priključeni na javno kanalizacijo, se določijo v skladu s petim in šestim odstavkom 21. ter tretjim odstavkom 18. člena Uredbe o metodologiji. Uporabnik za namene izvajanje tega odstavka izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo sporoči podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Sporočene podatke mora izvajalec upoštevati najpozneje v naslednjem mesecu po preteku meseca, ko so mu bili sporočeni. Če podatkov uporabniki ne sporočijo, se upošteva normirana poraba, določena v uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

- Enota količine storitve za odvajanje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin je izražena v m3 in se obračuna  glede na količino padavin, ki pade na tlorisno  površino  strehe, in utrjene površine s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na streho, in utrjene površine, pri čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj.

- člen

(stroški izvedenih storitev)

- Stroške odvajanja komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem, se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode v tekočem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju, ne glede na to, ali gre za oskrbo iz javnega vodovoda ali za dovoljeno lastno oskrbo.

- Stroški storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami se zaračunajo na osnovi dejansko izvedenih količin po veljavni ceni.

- Stroški storitev odvajanja komunalne odpadne vode, če se ne meri poraba pitne vode, se ugotovijo na način iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

- Stroške odvajanja padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunava enkrat na leto.

- Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v osmih dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.

- člen

(izračun količin s streh in utrjenih površin)

- Količina padavinske odpadne vode, odvedene s streh in utrjenih površin se obračunava za vsak m2 strešne površine in utrjenih površin, s katere se odvajajo padavinske vode v javno kanalizacijo in se izračuna s pomočjo naslednje formule:

V = A*R

V = količina odvedene padavinske vode v m3/mesec oziroma m3/leto

A = prispevne površina v m2

R = petletno povprečje količine padavin na območju Maribora (po podatkih Agencije RS za okolje) izražene v m3 padavin na m2 prispevne površine na mesec oziroma leto.

Prispevek za odvajanja padavinski vod (P) se izračuna:

P = V*Co

V = količina odvedene padavinske vode v m3/mesec oziroma m3/leto

Co = cena izražena na m3 odvedene odpadne padavinske vode

- Uporabniki plačujejo odvajanje padavinske vode glede na enoto količine odpadne vode s streh in utrjenih površin, ki je izražena v m3 in se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe in utrjenih površin, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.

- člen

(predmet obdavčitve s stroškom odvajanja odpadne padavinske vode)

S stroškom odvajanja odpadne padavinske vode se določijo strehe nepremičnin, ki so priključene na javno kanalizacijo s padavinskimi odpadnimi vodami na območju Mestne Občine Maribor, kot so po stanju na dan 1. januarja leta, za katero se odvajanja odpadne padavinske vode odmerja, določene v registru nepremičnin (podatki GURS-a).

- člen

(obveščanje lastnikov in uporabnikov nepremičnin)

- Izvajalec javne službe po uveljavitvi cen komunalnih storitev za odvajanje padavinskih voda vsem lastnikom nepremičnin in vsem drugim uporabnikom določenim na podlagi 4. člena tega odloka, pošlje obvestila o podatkih o nepremičninah s pripisanim informativnim podatkom o višini stroška odvajanja padavinskih odpadnih voda s streh.

- Lastniki so dolžni v roku 15. dni od prejema obvestila s strani izvajalca javne službe posredovati površino v m2, s katere se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo.

- Za nepremičnine v lasti Republike Slovenije in občine se obvestila pošljejo upravljavcem nepremičnin, ki so evidentirani v registru nepremičnin, če upravljavec nepremičnin ni evidentiran, pa Vladi Republike Slovenije oziroma posamezni občini.

IX. Nadzor nad izvajanjem javne službe odvajanja odpadnih voda

- člen

(nadzorni organ)

- Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni inšpekcijski organ Mestne Občine Maribor (Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor).

- Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

- Pristojni inšpekcijski organ Mestne Občine Maribor (Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor) ima pravico kadarkoli v pogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

X. Javna pooblastila izvajalca javne službe odvajanja odpadnih voda

- člen

(javna pooblastila)

- Izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenja dopolnjenim predlogom prostorskega akta, projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, soglasja k projektnim rešitvam in mnenja za okoljevarstveno dovoljenje na podlagi predložene dokumentacije, in sicer:

  - za smernice in mnenja na dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o urejanju prostora;

  - za pogoje in soglasja na dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov;

  - za projekte za pridobitev gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve;

  - za soglasje za priključitev obstoječe stavbe na javno kanalizacijo;

  - za soglasje za ukinitev priključka;

  - za situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom

  - za soglasje k spremembam na priključku:

  - za projekte in opis, ki se nanašajo na spremembe na priključku.

- Za izvajanje javnih pooblastil, izvajalec javne službe zaračuna mesečno stroške Mestni občini Maribor, s plačilnim rokom 30 dni po prejemu računa.

- Za mnenja, ki jih izdajata izvajalca javne službe za potrebe okoljevarstvenega dovoljenja je vlagatelj dolžan zagotoviti in predati vnos celotne interne infrastrukture kanalizacije (kanalizacija, lovilniki olj, požiralniki, usedalniki, interno čistilno napravo, itd..) v kataster pri izvajalcu javne službe ter drugo potrebno dokumentacijo za potrebe izdaje mnenja. Stroški izdaje mnenja iz tega odstavka bremenijo vlagatelja.

- Pooblastilo za opravljanje javne službe je podeljeno s podelitvijo koncesije.

XI. Dejavnost ravnanja z blatom iz CČN Maribor

- člen

(javna služba in ravnanje z blatom)

- Ta poglavje določa način opravljanja dejavnosti tistega del lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, ki se nanaša na ravnanje z blatom iz CČN Maribor.

- S to dejavnostjo se zagotavlja ravnanje z blatom, ki nastane pri čiščenju odpadnih in padavinskih voda na CČN, na način kot ravnanje z blatom ureja zakonodaja.

- člen

(oblika zagotavljanja javne službe)

- Dejavnost ravnanja z blatom iz CČN Maribor, kot del javne službe iz 1. člena tega odloka, se izvaja v obliki javnega podjetja.

- Izvajalec dejavnosti ravnanja z blatom je Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o..

- Izvajalec dejavnosti ravnanja z blatom lahko za opravljanje te dejavnosti sklene pogodbe s podizvajalci, pri čemer upošteva pravila konkurence, transparentnosti in ekonomičnosti pri izbiri, skladno z zakonodajo.

- člen

(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)

- Izvajalec dejavnosti ravnanja z blatom opravlja dejavnost tega dela javne službe pod naslednjimi pogoji:

- prevzemati mora blato iz CČN in z njim ravnati v skladu z zakonodajo;

- skleniti mora ustrezen pisni dogovor s koncesionarjem za čiščenje odpadnih voda na CČN s katerim se določijo načini, urnik in roki prevzemanja blata s CČN. Dogovor s koncesionarjem zajema tudi vse tiste določbe, ki so potrebne za nemoteno prevzemanje in ravnanje z blatom, morebitno uporabo začasnega odlagališča blata na CČN, ravnanja ob posebnih dogodkih (remonti, itd). K dogovoru poda soglasje tudi mestna občina;

- mestni občini mora izročiti načrt ravnanja z blatom, ki ga pripravita skupaj s koncesionarjem za čiščenje odpadnih in padavinskih voda in upravljalcem centralne čistilne naprave (CČN), in enkrat letno poročati o ravnanju z blatom;

- voditi mora sprotno evidenco o dnevno prevzetih količinah blata s CČN v enoti, ki se uporabi za izračun cene. Količine prevzetega blata na mesečni ravni potrdi tudi koncesionar za čiščenje odpadnih voda;

- Blato se lahko, če je to primerno, uporablja tudi za energetske namene.

- člen

(viri financiranja in oblikovanje cene storitev ravnanja z blatom iz CČN)

- Stroški ravnanja z blatom tvorijo ustrezen del stroškov občinske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, skladno s 36. in 37. členom tega odloka.

- Izvajalec oblikuje ceno ravnanja z blatom skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

- Izvajalec izdala elaborat, ki je podlaga za oblikovanje cene. Pri oblikovanju cene za storitve obdelave in ravnanja z blatom se upošteva tudi struktura blata, stanje blata ob prevzemu, njegove značilnosti (npr. vlažnost), količina, transporti, nujni in povezani stroški in drugi kriteriji, ki vplivajo na ceno storitve.

- Cene storitve ravnanja z blatom se pravočasno, skladno s 60. členom tega odloka, sporočijo mestni občini, da oblikuje ceno javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za uporabnike. Cena ravnanja z blatom s CČN tvori ustrezen del cene, ki jo uporabniki plačajo za storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

- Cene storitev ravnanja z blatom so, na osnovi elaborata, predmet soglasja mestne občine.

- Izvajalcu se izvede plačilo storitev na mesečni ravni za pretekli mesec, na podlagi izdanega računa prejemniku sredstev cene storitev javne službe odvajanja odpadne vode, ki zajema specifikacijo storitev in stroškov.

- Določba 42. člena tega odloka se uporablja tudi v razmerju do izvajalca dejavnosti ravnanja z blatom, kolikor potrjena cena ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov tega dela javne službe.

- člen

(trajno, nemoteno in kvalitetno izvajanje javne službe)

- Izvajalec dejavnosti ravnanja z blatom je odgovoren za pravilno in zakonito obdelavo in ravnanje z blatom. Uporabnik (koncesionar za čiščenje odpadne vode na CČN) ima pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

- V primeru, da bi mestna občina bila spoznana, za odgovorno za nepravilno ravnanje z blatom, je nosilec dejavnosti ravnanja z blatom dolžan mestni občini povrniti škodo.

- člen

(dogovor o izvajanju dejavnosti ravnanja z blatom s CČN in koordinacija z drugimi izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode)

Z namenom ureditve posameznih vprašanj pri prenosu pristojnosti občinskih nalog tistega dela obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se nanaša na ravnanje z blatom iz CČN, lahko mestna občina in izvajalec ravnanja z blatom skleneta ustrezen dogovor. Ta lahko vključuje tudi koncesionarje za druge dele te obvezne gospodarske javne službe.

XII. Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka

- člen

(tehnični pravilnik)

Sestavni del tega odloka je tehnični pravilnik, ki je priloga 1 k odloku.

XIII. Kazenske določbe

- člen

(prekrški)

(1)  Z globo 800 € se kaznujeta za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:

- se ne priključi na javno kanalizacijo (prvi odstavek 13. člena),

- uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (19. člena),

- pred gradnjo priključka na kanalizacijo ne prijavi gradnje priključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe,

- priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovoljeno,

- prekine odvod odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku,

- ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (prvi odstavek 19. člena),

- ne prijavi oziroma ne posreduje površino v m2, s katere se odvaja padavinska voda v javno kanalizacij (47. člen),

- uporabnik ne izvaja praznitve greznic ali malih čistilnih naprav pri izvajalcu javne službe (23,24,25. in 33. člen).

(2)  Z globo 450 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3)  Z globo 250 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.

- člen

(koncesije)

- Koncesija iz prvega odstavka 7. člena tega odloka je podeljena, na podlagi javnega razpisa, družbi Nigrad do 20.4.2026.

- Koncesija iz drugega odstavka 7. člena tega odloka je podeljena, na podlagi javnega razpisa, družbi Aquasystems do 10.6.2024.

XIII. Prehodne in končne določbe

- člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/08), Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/09, 2/10) in Pravilnik o projektiranju, izvedbi, uporabi in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema, ki je v upravljanju podjetja Nigrad, javno komunalno podjetje d.d. Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/06 in Odlok o podelitvi javnega pooblastila za opravljanje upravnih nalog in izvajanje dejavnosti in ravnanja z blatom iz Centralne čistilne naprave Maribor ( Medobčinski uradni vestnik št. 14/15.

- člen

(prehodna določba)

- Predlog o cenah iz 40. člena odloka pripravijo izvajalci javne službe.

- Če mestna občina ne potrdi koncesijskih upravičenih cen opredeljenih v elaboratu, je dolžna zagotoviti subvencijo v skladu s 42. členom odloka.

- Določba drugega odstavka tega člena se uporablja tudi v primeru, če mestna občina ne potrdi predloga izvajalca dejavnosti ravnanja z blatom iz CČN.

- CČN zaračunava storitve na podlagi 26. člena uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja t.j. v skladu s koncesijsko pogodbo.

- člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku .

Številka: 00700-1/2014                                                               Župan Mestne občine Maribor

Datum:                                                                                             dr. Andrej Fištravec

Priloga št. 1.

P R A V I L N I K

za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije

Vsebina pravilnika:

  - Splošne določbe

  - Načrtovanje in tehnična izvedba objektov in naprav za odvajanje odpadnih vod javnega značaja

  - Objekti na omrežju, njihova funkcija in uporaba

  - Meritve količin in parametrov onesnaženja

  - Kanalizacijski priključek ter projekt kanalizacijskega priključka

  - Vzdrževanje kanalskega omrežja in objektov, kataster ter najem omrežja in podatki za izračun in uporaba količin pri projektiranju

1. Splošne določbe

1. člen

Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije, se upošteva na območju Mestne občine Maribor. V pravilniku uporabljeni pojmi so identični pojmom iz veljavnih zakonov, odlokov, uredb in pravilnikov s področja odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode ter predpisov na podlagi zakona o graditvi objektov.

2.   člen

Ta pravilnik predpisuje in opredeljuje:

- tehnične normative, za projektiranje, način izvedbe, uporabe in vzdrževanje naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda kanalizacijskega sistema,

- postopke priključevanj na javno kanalizacijo.

2. Načrtovanje in tehnična izvedba objektov in naprav za odvajanje odpadnih vod javnega značaja

3.   člen

Načrtovanje javne kanalizacije mora upoštevati naslednje pogoje in načela:

- Trase kanalizacijskih vodov morajo zagotavljati najoptimalnejše rešitve gradnje javne kanalizacije tako s finančnega kot tudi z vidika priključevanja objektov;

- Kanalizacijski sistemi se projektirajo v ločenem sistemu, izjemoma lahko v mešanem sistemu (predvsem ob rekonstrukcijah in obnovah obstoječega mešanega sistema) kjer je že obstoječ mešan sistem ločitev pa ni možna ali ni smiselna, kar je potrebno opredeliti v projektni dokumentaciji. Na območjih kjer se gradi samo fekalna kanalizacija je potrebno Idejnem projektu opredeliti rešitve odvoda meteornih vod z javnih površin;

- Zagotavljati mora potrebno zaščito zdravja ljudi, podtalnice, vodotokov in čistilne naprave;

- Zagotavljati mora priključevanje 100% vseh objektov obravnavanih območij;

- Trase morajo potekati po javnih površinah (ceste, poti, javne zelenice,…) v največji možni meri;

- Vsi objekti v obravnavanih območjih morajo imeti prikazane situacije priklopov;

- Padci javne kanalizacije morajo biti določeni tako, da omogočajo normalno odtekanje odpadnih vod in preprečujejo nabiranje usedlin in zadrževanje le teh na dnu kanalov kar bi povzročalo smrad;

- Hidravlični izračun količine odvedene odpadne vode je osnova za dimenzioniranje sistema in objektov;

- Polnitev kanala naj bo pri kanalizaciji ločenega sistema (za fekalne vode) maksimalno 50% profila, za kanalizacijo mešanega tipa in meteorno kanalizacijo pa 70%;

- Projekti črpališč morajo vsebovati gradbeni, strojno tehnološki in elektro del;

- Uskladitev načrtovane trase javne kanalizacije z ostalimi upravljavci komunalnih vodov mora biti tako, da je ob primeru okvare možen strojni izkop. Na tistih lokacijah kjer to ni možno zagotoviti je potrebno kanal položiti v prehodni korektor ali kineto;

- Upoštevati  je  potrebno  geološko  sestavo  tal,  poplavna  območja,  podtalnico, statično nosilnost kanala;

4.   člen

Vrste projektne dokumentacije je natančno določena s predpisom na podlagi zakona o graditvi objektov zlasti pa so to:

- Idejna zasnova (IDZ) katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev;

- Idejni projekt (IDP) katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor;

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja;

- Projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje;

- Projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja;

- Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV).

Vse projekte je potrebno izvajalcu javne službe dostaviti v grafični in digitalni obliki.

5.   člen

Določitev materialov za vgradnjo

Za gradnjo in obnovo javne komunalne infrastrukture, je zahtevana uporaba gradbenih proizvodov, ki so skladni z zakonom o gradbenih proizvodih.

V hidravličnem izračunu mora biti podana potrebna dimenzija cevi (DN) notranjega premera. Pri izbiri materiala za cevi je potrebno upoštevati statične obremenitve cevi, hidravlične zahteve, sestavo tal, višino podtalnice, poplavno območje, življenjsko dobo, abrazivnost, odpornost na mehanske, kemične in druge vplive (npr. pri čiščenju kanalov) možnost izdelave enostavnih naknadnih priključkov.

Cevi javne kanalizacije morajo imeti, glede na pogoje vgradnje, ustrezno obodno togost, ta je najmanj SN 8. Materiali morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalcev.

6.   člen

Revizijski jaški naj bodo locirani na sredini cestišča ali med kolesnicami. Vgrajujejo se na mestih kjer se menja naklon, smer, profil kanala kjer se združujeta dva ali več kanalov. Drugače pa največ na medsebojni razdalji 50 m. Svetli premeri jaškov do globine 2 m so fi 80 cm, pri večji globini pa fi 100 cm, pri čemer naj imajo vsi jaški naj izvedene razširitve zaradi lažjega izvajanja sanacij javne kanalizacije s postopkom oplaščanja javne kanalizacije. Za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov mora dno jaška imeti izdelane koritnice. V primeru, ko je višinska razlika med vtočnim in iztočnim kanalom večja od 0,5 m je potrebno zgraditi kaskadni jašek z suhim izlivom ali vgraditi energijski jašek. Pri izbiri materiala za jaške je potrebno upoštevati statične obremenitve, hidravlične zahteve, sestavo tal, višino podtalnice, poplavno območje. Jaški morajo biti atestirani. Priporočena je vgradnja jaškov, katerih se zgornji del zaključuje s konusom. Izbran material za jaške mora omogočati enostavno priključevanje cevi in zagotavljati vodotesnost spojev.

7.   člen

Pokrovi jaškov javne kanalizacije morajo imeti zaklep in tesnilo proti ropotu. Nosilnost pokrovov in vrsta materiala je pogojena z namembnostjo in lege kanala v prostoru. Dovoljena je vgradnja atestiranih pokrovov min. dimenzij 60 cm okrogle oblike. Okvir pokrova mora biti vdelan v armirano betonski venec debeline 20 cm. Pokrovi na gramoznih ali peščenih površinah morajo biti zaščiteni pred vsipom materiala iz okolice v jašek. Pokrovi morajo omogočati prezračevanje kanalizacije.

Pokrovi jaškov morajo po gradnji ostati vidni. Izjeme so možne le pod posebnimi pogoji, ki jih v obliki soglasja izda izvajalec. V kolikor kanalizacija poteka po voznem pasu ali pločniku morajo pokrovi po gradnji zagotavljati enako niveleto s preostalim delom cestišča.

8. člen

Zasipni material: posteljica, stranski zasip, glavni zasip, debeline plasti in način in stopnja utrjevanja glede na statični izračun cevovoda in predlagan material za vgradnjo mora biti v skladu s standardom SIST EN 1610.

9. člen

Vgrajevanje materialov se izvaja po navodilih proizvajalca kanalskih cevi in v skladu s projektom in standardom SIST EN 1610. Polaganje kanalizacijskih cevovodov se vrši na osnovi specifikacije proizvajalca cevi oz. za kanale, kjer so s statičnim izračunom ugotovljene obremenitve   na   cev,   se   izvede   obbetoniranje   kanalskih   cevi   do   potrebne   višine.

Kanalizacijske cevovode je kot najgloblje komunalne vode potrebno vgrajevati lokacijsko tako, da je v primeru okvare možen strojni izkop. Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni možna kasnejša intervencija z izkopom, je potrebno predvideti izvedbo v pohodnih kolektorjih ali kinetah. V kolikor tudi izvedba teh ni možna, je potrebno uporabiti take materiale in tak način izvedbe, ki bodo zagotavljali najdaljšo življenjsko dobo in zaščito cevovoda.

10. člen

Križanja kanalizacije z drugimi podzemnimi instalacijami morajo biti usklajena z drugimi upravljalci in njihovimi predpisi načeloma pa potekajo pravokotno na os kanalizacije. Izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije z drugimi instalacijami lahko max 45°.

Minimalni horizontalni odmik od stene kanalske cevi do druge instalacije je 0,4 m. Minimalni vertikalni odmik od temena kanalizacijske cevi do ostalih komunalnih naprav je 0,6 m. Minimalni horizontalni odmik od dna cevi do temeljev objekta je 1,5 m oz. temelji objektov statično ne smejo vplivati na kanalsko cev.

Križanja in odmiki javnega kanala od drugih komunalnih objektov in naprav se izvaja v odmikih, ki zagotavljajo možnost strojnega izkopa v primeru rekonstrukcij in drugih potrebnih posegov na omrežju.

11. člen

Po zaključku gradnje javne kanalizacije za vsako posamezno območje mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvajalec gradnje javne kanalizacije je pred tehničnim prevzemom objektov in naprav dolžan le-to očistiti in odstraniti vse odpadke iz jaškov in vgrajenih kanalizacijskih cevi. Pred prevzemom kanala v upravljanje je potrebno novozgrajeni kanal posneti s kamero in opraviti preskus vodotesnosti sistema z vodo ali zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko opravi, le to za usposobljeno - akreditirano podjetje.

Za vsak novozgrajen kanal mora izvajalec upravljavcu oz. vzdrževalcu javne kanalizacije obvezno posredovati podatke za vnos v kataster javne kanalizacije.

3.   Objekti na mreži javne kanalizacije, funkcija in njihova uporaba

12. člen

Namen objektov za izvajanje javne službe je zagotovitev pravilne uporabe, delovanja, kontroli čiščenja in celovitega vzdrževanje sistema. Na objekte javne kanalizacije ni dovoljeno postavljati nikakršnih ovir za nemoteno vzdrževanje objektov javne kanalizacije.

13. člen

Javna črpališča odpadne vode se gradijo tam, kjer ni tehnično mogoč ali ekonomsko upravičen gravitacijski odvod. Urejen mora biti dostop s specialnimi vozili do črpališča. V črpališčih se za nivojska stikala uporabi hidrostatične sonde, ali po kvaliteti njim podobna nivojska stikala. Imeti morajo urejeno prezračevanje. Elektro omarica z instrumenti in opremo za kontrolo napajanja objekta je locirana v neposredni bližini objekta po zahtevah elektro - distributerja. Zagotoviti je potrebno ukrepe, ki preprečujejo nastanek kondenza v elektro omarici.

Črpališča morajo biti izvedena tako, da v primeru izpada električne energije ali okvare, ne pride do zalitja črpališča in imajo zato tudi predviden varnostni preliv v odvodnik, da ne pride do gorvodnega poplavljanja objektov. Črpališče mora imeti prostornino vsaj za 2h akumulacije, po prejemu javljanja napake. Imeti mora urejeno brezžično povezavo (GSM modem), ki v primeru okvare ali izpada električne energije napako javi dežurnemu operaterju javne službe. Iz sporočila o napaki mora biti, poleg časa nastanka napake, razvidna tudi vrsta napake:

- minimalni nivo-suhi tek

- maximalni nivo

- izpad napajanja

- zaščita motorja (bimetal).

Omogočati mora prenos sledečih podatkov: vrednost pretoka, kumulativni pretok, omogočati mora zapis vrednosti pretoka, ki mora biti tako pogosto, da je s primerno natančnostjo izdelati dnevne in letne krivulje pretoka.

Zmogljivost črpalk se določi na osnovi maximalnega dotoka v črpališče. Črpališče mora imeti vsaj dve črpalki, ki morata biti tako dimenzionirani, da ena črpalka lahko prečrpa vse odtočne količine. Črpalki sta montirani na nerjavečem vodilu. Delovanje črpalk v črpališču je izmenično, istočasno delujeta le v izjemnih primerih. Čas akumuliranja med vklopoma črpalke je max 2 h. Delovni volumen črpalnega jaška mora biti takšen, da je število vklopov črpalk v skladu z njihovimi karakteristikami. Določiti je potrebno maximalno dopustno hitrost v tlačnem vodu in naprej dol -vodno v gravitacijskem vodu. V primeru, da je dolžina tlačnega voda več kot 50 m je potrebno vgraditi čistilni kos/komad. Upoštevati je potrebno tlačna nihanja v tlačnem vodu vsled vklopa in izklopa črpalk. Najmanjša dimenzija tlačnega voda je 80 mm. Najmanjša globina tlačnega voda je 0.8 m. Uporaba rezalnih nožev na črpalkah ni dovoljeno. Za investitorja je ugodnejša ponudbe opreme črpališča z večjim številom obratovalnih ur gibljivih in pomičnih delov strojne opreme na dobo rednih remontov. Objekt mora biti varovan z ograjo in imeti zagotovljen varnostni preliv v odvodnik v primeru izpada električne energije ali okvare črpalk.

14.  člen

Razbremenilniki so objekti, ki služijo razbremenjevanju mreže ob močnejšem dežju. Projektirani morajo biti tako, da zagotavljajo odvod prvega onesnaženega vala do čistilne naprave. Razbremenilniki morajo biti izgrajeni tako, da imajo po opravljanju svoje funkcije-razbremenjevanja vključeno še opremo za samočistilnost.

15.  člen

Zadrževalni bazeni so objekti, ki začasno zadržujejo odvod padavinske vode. Pri projektiranju je potrebno upoštevati predvsem sledeče parametre: volumen objekta, tloris objekta, gravitacijski iztok, maximalni iztok, način čiščenja. Zadrževalni bazeni morajo biti izgrajeni tako, da imajo po opravljanju svoje funkcije-zadrževanja vključeno še opremo za samočistilnost.

17.  člen

Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo z namenom izločitve lahkih tekočin, ki jih po prepisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijsko omrežje. Dimenzionirani in izdelani morajo biti v skladu s predpisanimi standardi.

- člen

Lovilci maščob se vgrajujejo z namenom izločitve maščob, ki jih ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo. Izdelani morajo biti po veljavnih standardih. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne službe. Lovilci maščob, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti spričevalo o ustreznosti. Uporabnik mora imeti izdelan poslovnik za lovilec maščob ter mora voditi evidenco predaje maščob pooblaščenemu prevzemniku. Vgradnja lovilcev maščob v gostinskih lokalih in ostalih objektih kjer se pripravlja hrana je obvezna. Dimenzionirani in izdelani morajo biti v skladu s standardi.

- člen

Peskolovi se vgrajujejo z namenom preprečitve vnosa peska in drugih usedljivih snovi v interno in javno kanalizacijo.

- člen

Male komunalne čistilne naprave MkČN so tiste, ki so v skladne s predpisom  o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

4.   Meritve količin

- člen

Namen meritev je določitev količin in parametrov onesnaženosti odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Izvedba mora biti v skladu z veljavno zakonodajo. Merilno mesto mora biti dovolj veliko, dostopno in opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. V primerni bližini merilnega mesta mora biti posebno mesto, prirejeno za postavitev avtomatskega vzorčevalnika za odpadno vodo, ki ga postavi izvajalec javne službe ob kontroli odpadnih vod.

Merilna mesta se načrtujejo v sklopu javnih kanalizacij na takih mestih, ki omogočajo zajem podatkov o pretokih in kvaliteti vode za zaokrožena območja odvodnje, praviloma na koncu primarnih kanalov, na dotoku v čistilno napravo in na vseh iztokih industrijskih odpadnih voda pred dotokom v javno kanalizacijo. Izvajalcu javne službe mora biti omogočen dostop do merilnega mesta.

5.   Interna kanalizacija in kanalizacijski priključek ter projekt kanalizacijskega priključka

- člen.

Interna kanalizacija in kanalizacijski priključek niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.

Interna kanalizacija in kanalizacijski priključek

- interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali malo komunalno čistilno napravo,

- kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki mu objekti iz pripadajo, in so v njegovi lasti in upravljanju.

- člen

Projekt kanalizacijskega priključka služi za izdajo soglasja h kanalskem priključku, za pravilno tehnično izvedbo, za pregled količine in kakovosti odpadnih voda uporabnika ter za vzdrževanje katastra in vodenje evidenc.

Projekt kanalizacijskega priključka zajema tehnično poročilo, situativni del, vzdolžni prerez, lahko tudi hidravlični izračun oziroma izračun količine odvodnjavanih vod, popis del in detajle priključka na javni kanal ter načrte objektov in naprav, ki so vezani na obravnavani priključek.

Potrebno je navesti podatke o lastniku in/ali uporabniku, izdelovalcu projektu, datum, merilo, parcelne številke objekta, ki se priključuje, naziv ulice in hišno številko. Situativni del kanalizacijskega priključka mora vsebovati: potek trase, prikaz parcel, lastnosti zlivnega območja in podatke o drugih komunalnih vodih na mestu prečkanja s kanalizacijskim priključkom.

Minimalna dimenzija hišnega priključka je DN 160. Kanalizacijski vodi morajo biti položeni tako, da so zaščiteni pred vplivom zmrzovanja. Po izvedbi priključka obstoječega objekta se mora greznica  ali mala čistilna naprava izprazniti in opusti.

Načelno naj padci pri hišni kanalizaciji ne bodo manjši od 1,5 % in večji od 3%. Vsak uporabnik mora oz./oziroma je zaželeno, da si izgradi interni revizijski jašek na svojem zemljišču.

Predlagani koti priključka na javno kanalizacijo so:

- za mešane sisteme -  vrh temena cevi javne kanalizacije,

- za ločene sisteme - 5 cm nad dnom cevi,

- za odpadne vode iz kletnih prostorov pa se preko hišnega črpališča vodijo v javno kanalizacijo.

24.  člen

Ob novogradnji ali popravilu se priključki praviloma izvedejo v jaške in izjemoma direktno v cev. Pri obstoječi starejši kanalizaciji naj se priklopi izvedejo praviloma samo v jaške. Priključek na javno kanalizacijo lahko izvede usposobljen izvajalec del pod nadzor predstavnika izvajalca javne službe.

25.  člen

Na kanalizacijo se ne sme priključiti objektov, kjer je iz varnostnih razlogov potreben zaprt krožni tok industrijske vode in tudi ne obratov za vzrejo živine (gnojevka,…).

Na mešano in fekalno kanalizacijo ni dopustno priključevanje podtalne vode, drenažne vode, vode iz izvirov in ponikovalnic.

Če mejne vrednosti škodljivih oz./oziroma nevarnih snovi presegajo vrednosti določene s predpisi, je potrebno pred priključitvijo glede na prekoračene parametre zgraditi: čistilno napravo, lovilec lahkih tekočin, lovilec maščob, merilno mesto ipd...

V kolikor je zaradi potreb uporabnika in vrste javne kanalizacije (obstoječi mešani sistem) možno izvesti odvod komunalno odpadnih in padavinskih vod, se interna kanalizacija obvezno izvaja ločeno.

6. Vzdrževanje kanalskega omrežja in objektov, kataster ter najem omrežja

26.  člen

Vzdrževanje kanalskega omrežja in objektov se opravlja skladno s koncesijo, z najemno pogodbo in programom. To pa je predvsem:

Redno vzdrževanje, ki se izvaja na osnovi izdelane tehnično operativne in administrativne dokumentacije (program) upravljavca javne kanalizacije.

Na magistralnih, primarnih in sekundarnih zbiralnikih odpadnih vod se izvaja:

- vizualna kontrola jaškov in pokrovov,

- strojno čiščenje,

- presvetlitev s kamero,

- manjša popravila jaškov, zamenjava poškodovanih pokrovov, krpanje asfalta okoli pokrovov in podobno.

Na objektih se izvaja:

- kontrola razbremenilnikov visokih vod,

- kontrola zadrževalnih bazenov,

- kontrola črpališč.

27.  člen

Večja vzdrževalna dela se izvajajo na osnovi obstoječe tehnične dokumentacije. Večja vzdrževalna dela so predvsem:

- točkovna popravila,

- popravila odsekov med revizijskimi jaški in popravila objektov;

- generalna popravila objektov in kanalskih cevovodov.

28.  člen

Izredno - intervencijsko vzdrževanje se izvede v primeru  motenj v funkcioniranju javnega kanalskega omrežja in se izvaja v smislu odmašitve javne kanalizacije s čimer se zagotavlja pretočnosti kanala, morebitno črpanje iz poplavljenih prostorov, v primeru porušitve pa se izvede intervencijsko popravilo javne kanalizacije na stroške lastnika infrastrukture. V primeru elementarnih nesreč se intervencijsko vzdrževanje izvaja po navodilih odgovornih oziroma po navodilih službe za zaščito in reševanje.

29.  člen

Kontrola stanja kanalskega omrežja se izvaja za zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega rednega čiščenja, na kanalskih objektih pa za vzdrževanje pravilnega obratovanja in obsega:

- podrobne preglede stanja in funkcionalnosti kanalskih vodov in objektov, z vzdrževanjem sistema aparatur za merjenje in registracijo dogajanj v omrežju (meritve pretokov, kvalitete vode, pojavov plinov, nadzor dotokov v sistem, določitev sušnega odtoka, nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih večjih onesnaževalcev, ipd.),

Za pravočasno planiranje posegov na omrežju je potrebno tudi zbiranje pripomb strokovnih služb ter uporabnikov.

30.  člen

Izvajalec javne službe  nastavi, vodi in vzdržuje digitalno bazo katastra javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti, napravami in priključki (operativni kataster) ter register uporabnikov javne kanalizacije. Za vzdrževanje baze katastra, izvajalec javne službe zaračuna mesečno stroške Mestni Občini Maribor, s plačilnim rokom 30 dni po prejemu računa.

31.  člen

Izvajalec javne službe prevzame v najem in vzdrževanje javno kanalizacijsko omrežje ali njegov del oziroma posamezno napravo ali objekt, ki ga je zgradila Mestna Občina Maribor ali pridobila v last na podlagi pravnega posla.

Za javno kanalizacijsko omrežje ali njegov del oziroma posamezno napravo ali objekt se šteje, ko je pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

- 32. člen

Podatki potrebni za izračun in uporaba količin odpadne vode pri projektiranju ter, detajl izvedbe polaganja javne kanalizacije in križanja vodov z javno kanalizaciji.

Količina odpadne vode je osnova za dimenzioniranje kanalizacije za odpadno vodo in za izračun sušnega odtoka pri dimenzioniranju zbiralnikov mešanega sistema.

Sušni odtok je treba izračunati ob upoštevanju predvidenega števila uporabnikov in norme porabe vode: np = 250 l/os/dan za prebivalce in np = 100 l/os/dan za zaposlene. Če razpolagamo s podatki o porabi vode na izbranem območju, te podatke lahko uporabimo za izračun, upoštevajoč predvidene spremembe.

Tehnološko odpadno vodo in odpadno vodo iz obrti je treba upoštevati na podlagi merjenih ali ocenjenih vrednosti iz porabe vode, upoštevajoč predvidene spremembe.

Količina tuje vode se upošteva kot 100% sušni odtok ali kot specifična infiltracija 0,15 l/s/ha.

Pri izbiri kriterijev za hidravlično dimenzioniranje padavinske in mešane kanalizacije se mora upoštevati običajni postopek izračuna. V vsakem primeru naj se preračuna možnost preplavitve.

Kanalizacija naj bo dimenzionirana tako, da pri določenem nalivu ne poplavlja. Odtok naj bo izračunan s pomočjo modela za simulacijo zaradi preverbe pogostosti poplavljanja. Zasnovo je treba prilagoditi tam, kjer ni dosežena zahtevana zaščita pred poplavami.

Za določitev jakosti naliva je treba upoštevati vrednosti gospodarsko enakovrednih nalivov za dano področje povzeto po uradnih podatki meteorološke postaje za dano projektirano območje, pri čemer se mora upoštevati, da pri nalivih ne sme priti do preobremenitve celotnega dolvodno spremljajočega javnega kanalizacijskega sistema.

Standardne dimenzije (DN) za javne kanale se označujejo v mm in so naslednje: 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1800, 2100 in 2400.

Material mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov).

Materiali, iz katerih so izdelani elementi kanala, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne smejo spreminjati kakovosti vode.

Material iz katerega so izdelane cevi, naj se izbere glede na namen, obtežbo, hidravlične zahteve in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki naj znaša minimalno 50 let.

Pri izvedbah novih javnih kanalizacijskih cevi oz. kanalizacije* je dovoljeno uporabiti le naslednje materiale:

Armirano betonske cevi - ABC, betonske cevi BC, polivinil klorid (PVC) in keramične cevi.

Pri sanaciji obstoječe javne kanalizacije je potrebno zagotoviti posebno pozornost.

Največje sisteme javne kanalizacije in ulično javno kanalizacijo je potrebno sanirati z vstavkom nove cevi ali izvedbo epoksi prevleke po sistemu oblačenja celotne cevi.

*Svetli premeri jaškov do globine 2 m so fi 80 cm, pri večji globini pa fi 100 cm, pri čemer naj imajo vsi jaški izvedene razširitve zaradi lažjega izvajanja sanacij javne kanalizacije s postopkom oplaščanja javne kanalizacije.