| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | GMS – 227 |
| --- | --- |

Številka:	00700-1/2014-12

Datum:	17.2.2016

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Odlok o načinu opravljanja LGJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOM – prva obravnava |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | NIGRAD d.d. in URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar, in Dejan TACER mag. ekon. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o načinu opravljanja LGJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor v prvi obravnavi. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR |  |
| --- | --- |

Številka:	00700-1/2014-12

Datum:	17.2.2016

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Vnesite točen naslov gradiva Odlok o načinu opravljanja LGJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOM |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Odlok 1 x - Obrazložitev 1 x - Pravilnik 1 x |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | p.p. Vili EISENHUT, Sekretar, Dejan TACER, NIGRAD |  | 17. 2. 2016 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Uroš KOSI Podsekretar |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | Darko Fras | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

OBRAZLOŽITEV ODLOKA

- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor se sprejema zaradi nove Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode(Ur. L. RS, št. 98/2015), ki je razveljavila dosedanje Uredbe :

- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10),

- Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/07 in 30/10),

- Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. L.RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) in

- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  (Ur. l. RS, št. 109/07, 33/08, 28/11 in 88/11).

- Zakonodaja na področju izvajanja obveznih GJS varstva okolja je zapisana v naslednjih predpisih:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 57/, 92/13 in 56/15);

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS  varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in 109/12).

- Izhodišče Uredbe MEDO je, da je zavezujoče za vse občine in izvajalce javnih služb, bi morali uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu z uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe. Rok za uskladitev predpisov in sprejema cen je že potekel  31.3.2014.

- Predlagani odlok določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja z blatom, ki nastane pri opravljanju te javne službe. Prav tako določa tudi obveznosti občine in izvajalcev javne službe pri izvajanju javne službe, ki zajema tudi ravnanje z malimi čistilnimi napravami, pretočnimi in nepretočnimi greznicami, ki so zgrajene skladno z veljavnimi predpisi.

- Odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, pri čemer pa deli njeno izvajanje na tri dele. Poglavitni del je izvajanje dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske vode do Centralne čistilne naprave (CČN Maribor), dejavnosti v zvezi z malimi čistilnimi napravami, greznicami  in ravnanjem z blatom iz teh naprav. Ta dejavnost se  opravlja v obliki koncesije. Drugi del je samo čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki poteka na CČN Maribor in za ta del je koncesija že podeljena. Tretji del javne službe je dejavnost ravnanja z blatom iz CČN Maribor. Vsi trije deli skupaj pa pomenijo celovit in zaokrožen del te obvezne občinske gospodarske javne službe. Vsi izvajalci gospodarske javne službe medsebojno sodelujejo. En izvajalec pa zbira sredstva iz plačila storitev za izvajanje javne službe. Ta sredstva se potem ustrezno porazdelijo med vse izvajalce javne službe.

- Osnovna usmeritev odloka je uskladitev z Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015). Posledično se tako  ureja področje odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Maribor; zajema torej tudi urejanje padavinskih odpadnih voda z namenom varovanja javne kanalizacije s padavinsko odpadno vodo in s tem lažje delovanje CČN Maribor.

- Osnovno načelo je bogatitev podtalnice in varovanje sistema javne kanalizacije. Potrebno je zato poudariti, da je v primeru, da padavinske vode neposredno ali posredno ne odtečejo v kanalizacijski sistem (se zbirajo, ponikajo ali na kakšne druge način ne dosežejo kanalizacijskega sistema in posledično CČN Maribor, se storitve javne službe ne uporabljajo in zato niso odplačne. Odlok tako spodbuja zbiranje padavinskih voda, gospodarno rabo te, in tudi ponikanje vode v podtalnico. Na ta način se podtalnica bogati oz. povečuje njena količina. Na drugi strani pa ne prihaja do združevanja odpadnih voda s padavinskimi vodami, kar obremenjuje kanalizacijski sistem, pa tudi delovanje CČN Maribor. Zato se v tistih primerih, kjer se padavinske vode zbirajo ali kjer ponikajo, javna služba ne opravlja, s tem pa se tudi storitve javne službe ne smejo zaračunavati. Tako je dana spodbuda, da se sistem zbiranja odpadne vode in padavinske vode ločuje tudi na obstoječih, ne samo na zgradbah, ki bodo šele zgrajene. Za slednje je sistem ločevanja obvezen.

- Namreč, sedaj se dogaja, da onesnaževalec plačuje enako kot tisti, ki sistema javne kanalizacije ne obremenjuje, kar pa je v nasprotju z zakonom o varstvu okolja, ki v 10. členu v poglavju (načelo plačila za obremenjevanje) določa: „Povzročitelj obremenitve krije vse stroške predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja ter tveganja za okolje, rabo okolja ter odpravo posledic obremenjevanja okolja“.

- Globalne spremembe podnebja vplivajo tudi na intenzivnejše in dolgotrajnejše padavine na območju SV Štajerske in mesta Maribor. Prav te padavine so in še bodo povzročale nemalo problemov uporabnikov javnega sistema odvodnje v Mestni občini Maribor in izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod.

- Ogromne količine vod, ki se sproščajo v obliki padavin nad mestom Maribor so tolikšne, da jih obstoječ sistem odvodnje na določenih mestih enostavno ne more sprejeti, posledice pa se kažejo predvsem v poplavljanju nižje ležečih prostorov in kleti.

- Vzrok poplavljanja je iskati predvsem v tem, da se je kanalizacija do sedaj projektirala na statistično določena povprečja Agencije republike Slovenije za okolje glede intenzitete ter povratnih dob posameznih nalivov, ki pa sedaj žal ne veljajo več.

- Tako je ločeno odvajanje padavinske vode postalo aktualno zaradi pogostejših močnih nalivov, ki so povečali tudi število in obseg poplav. Ločeno odvajanje padavinske vode s streh in javnih površin je eden od ukrepov, ki ga državam članicam za zmanjševanje nevarnosti poplav priporoča tudi Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti; t.i. Poplavna direktiva (Ul L 288, 06/11/2007 str. 27-34).

- Slovenija se je na to priporočilo odzvala tako, da spodbuja ločeno odvajanje deževnice s streh in javnih površin z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. L RS 87/12 in 109/12), ki narekuje občinam, da oblikujejo ločeno ceno za odvajanje padavinske vode s streh.

Obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo, so skladno s 16. členom (Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode Ur. l. RS, št. 98/2015) sledeče:

– odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje,

– čiščenje komunalne odpadne vode iz prejšnje alineje v skladu z 10. členom te uredbe in njena dodatna obdelava v skladu z 11. členom te uredbe,

– odvajanje padavinske odpadne vode, za katero se v skladu s 7., 8. in 9. točko prvega odstavka prejšnjega člena zagotavlja odvajanje in čiščenje v okviru nalog javne službe, (odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,  odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh, če tako določa občinski predpis, ki ureja javno službo),

– čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje alineje v komunalni čistilni napravi, če gre za mešano kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, oziroma v lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če gre za javno kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske odpadne vode in je čiščenje padavinske odpadne vode predpisano, in

– obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.

- Podjetje Nigrad d.d., ki po tem odloku izvaja službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, je tako na podlagi opravljenih analiz za leto 2013 izvedlo sledeč zbir podatkov:

- Skupna površina streh: 3,2 km2

- Količina odvedene vode v sistem javne kanalizacije: 2,8 milijarde litrov,

- Št. lastnikov: 20749 (20127 fizičnih oseb),

- Št. stavb: 14330,

- Povprečna površina strehe: 100 m2

- Odlok je tudi osnova za spoštovanje Uredbe MEDO. Postopki oblikovanja, preverjanja in potrjevanja cen niso le ekonomski postopki, zato je za pravilno vsebinsko presojo cen najprej treba:

  - uskladiti odlok MOM o GJS z državnimi predpisi z državnimi predpisi, ki določajo vsebino GJS

  - uskladiti akte MOM s predpisom, ki ureja oblikovanje cen (Uredba MEDO),

  - po ustreznih pravnih postopkih pridobiti podatke, potrebne za oblikovanje cen od izvajalcev GJS (ELABORATI)

  - upoštevati ločevanje GJS in tržnih dejavnosti.

- Za zagotovitev pravilnega financiranja dejavnosti GJS je treba uskladiti občinski odlok z državno uredbo, da bo jasno določeno, katere naloge sodijo v okvir posamezne GJS in katere med tržne dejavnosti, določiti javna pooblastila in zagotoviti financiranje javne službe.

- Uredba MEDO zavezuje vse občine in izvajalce javnih služb, da morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu z uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe. Rok za uskladitev predpisov in sprejema cen je bil 31.3.2014.

- Oblikovanje cene storitev javnih služb je opredeljeno v 5. členu Uredbe MEDO, kjer ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

- Pri tem je potrebno opozoriti, da Uredba MEDO in uredba o odvajanju in čiščenju določata v 25. členu in 23. členu pod kazenske določbe globo od 4.000 do 20.000 eurov. Z globo se kaznuje za prekršek izvajalec, če:

- ne oblikuje ali ne objavi cenika v skladu s petim odstavkom 5. člena uredbe MEDO;

- ne zagotavlja izvajanja obveznih storitev v skladu z 12. in 13. členom ter tretjim odstavkom 16.,17.,18.,25.,26.,27.,30. členom uredbe o odvajanju in čiščenju;

- Osnova za uveljavitev cen je elaborat, ki je določen z Uredbo MEDO.

- Odlok vsebinsko ureja več sklopov: v prvem delu (splošne določbe) določa naloge gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter ravnanja z blatom, ki nastane pri čiščenju odpadnih voda, definira uporabnike in plačnike javne službe.

V drugem delu (organizacijska in prostorska zasnova upravljanja javne službe) določi območje izvajanja javne službe ter različne oblike njenega izvajanja (podeljeni sta dve koncesiji in sicer posebej za odvajanje in posebej za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in odlok ureja tudi ravnanje z blatom, ki nastane na CČN Maribor.

V tretjem delu se podrobneje opredeli javna služba odvajanja odpadnih voda . Ta pravila predstavljajo najobsežnejši del odloka; na to poglavje se namreč navezujejo pravila nekaj naslednjih poglavij: o pogojih za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe, ki določa obvezo priključitve na kanalizacijski sistem, javno kanalizacijo, obvezno s priključitvijo te na čistilno napravo, podrobnejše določbe glede gradnje priključkov za kanalizacijo, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, premičnih suhih stranišč, nepretočnih greznic, določbe glede odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode v naseljih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo, nadalje monitoring za male čistilne naprave ter načini financiranja javne službe in oblikovanje cen te storitve. V sklopu javne službe odvajanja odpadnih voda je urejen tudi nadzor. S tem poglavjem se zaključijo določbe o delu javne službe, kjer se ureja odvajanje odpadne in padavinske vode.

V naslednjem vsebinsko zaključenem delu je urejena dejavnost ravnanja z blatom iz CČN. Za razliko od podeljene koncesije za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda in podeljene koncesije za čiščenje odpadnih voda, se za ravnanje z blatom način izvajanje tega dela javne službe zagotovi v obliki izvajanja dejavnosti v obliki javnega podjetja. Odlok definira vsebino in obseg dejavnosti ravnanja z blatom, naloge izvajalca in način financiranja. V nadaljevanju pa odlok ureja kazenske določbe, prehodne in končne določbe ter vprašanje veljavnosti odloka.

- Del javne službe, ki se nanaša na čiščenje odpadnih voda na CČN Maribor posebej in natančneje v tem odloku ni urejen, kajti ureja ga Odlok o koncesiji za čiščenje odpadnih voda (MUV, št. 8/1994) in Koncesijska pogodba o izgradnji centralne čistilne naprave in koncesiji za čiščenje odpadnih voda v Mariboru z dne 29.7.1998.

Zapisali : Nigrad d.d. in Urad za komunalo, promet in prostor

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 14/2015-ZUUJFO), 3., 7. in tretjega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011-ORZGJS40), druge točke prvega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-uradno prečiščeno besedilo, 21/2013, 111/2013, 74/2014-odl. US, 92/2014-odl. US), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 14. in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11 in 8/14) je Mestni svet Mestne občine Maribor ... na ... svoji seji dne ... sprejel

Odlok

o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini  Maribor

- 1	Splošne določbe

- člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

- člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: občina).

(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe po vrstah in številu izvajalcev,

- vrsto in obseg storitev in naloge javne službe ter njihovo prostorska razporeditev,

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

- pravice in obveznosti uporabnikov,

- vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,

- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

- nadzor nad izvajanjem javne službe,

- kazenske določbe.

- člen

(javna služba)

(1) Javna služba obsega naslednje naloge:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode,

- redno vzdrževanje javne kanalizacije,

- prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,

- prevzem in odvoz blata, ki se zbira v obstoječih pretočnih greznicah, v centralni čistilni napravi Maribor (v nadaljevanju CČN Maribor) ter njegovo čiščenje,

- prevzem in odvoz blata iz malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, na območju izven meja aglomeracije, na območje CČN Maribor, ki je opremljena za obdelavo blata,

- obdelava blata,

- pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,

- odvajanje in čiščenj padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh,

- obveščanje uporabnikov javne službe,

- izdelava programa izvajanja javne službe,

- vodenje evidence o izvajanju javne službe,

- poročanje o izvajanju javne službe in

- priključevanje novih uporabnikov javne službe.

(2) Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali površine iz 9. točke prejšnjega odstavka,

- odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

4.člen

(uporabniki)

(1) Uporabnik javne službe je lastnik objekta ali dela objekta in upravljavec javnih površin s katerih se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko obveznosti uporabnika javne službe izvaja:

- eden od lastnikov objekta, če gre za solastništvo in je med lastniki dosežen pisni dogovor,

- eden od lastnikov dela stavbe, če gre za večstanovanjsko stavbo brez upravnika in je med lastniki o tem dosežen pisni dogovor, in

- upravnik stavbe v imenu in za račun uporabnika, če gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom.

5.člen

(izrazi)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu s področja varstva okolja in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

6.člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo državni predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

- Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

7.člen

(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.

(2) Koncesijo podeljuje občina (v nadaljnjem besedilu: koncedent).

(3) Za opravljanje javne službe se podelita dve koncesiji, in sicer posebej za odvajanje in posebej za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine. Dejavnost ravnanja z blatom, ki nastane pri čiščenju odpadne vode na Centralni čistilni napravi občine se zagotavlja v javnem podjetju. Tako se javna služba zagotavlja:

- izbira koncesionarja za opravljanje javne službe odvajanja komunalne in padavinske vode se opravi na podlagi javnega razpisa. Koncesija za odvajanje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode je podeljena z odločbo št. 01401-6/2010-18, družbi Nigrad, d.d.;

- koncesija za čiščenje odpadne vode je podeljena družbi Aquasystems, d.o.o., z odločbo št. 354-1/98-0100/20.

- dejavnost ravnanja z blatom iz CČN se izvaja v obliki javnega podjetja in je urejena s tem odlokom.

- Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev

8.člen

(območje zagotavljanja javne službe)

Občina zagotavlja javno službo na območju celotne občine.

9.člen

(Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe na območju javne kanalizacije)

- Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.

- Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice in male čistilne naprave ni dovoljeno, na območju, kjer je izgrajena javna kanalizacija.

- V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja pod nivojem javne kanalizacije. Za ta način odvajanja si mora stranka zagotoviti odvajanje preko ustreznega sistema.

- Padavinske odpadne vode je potrebno prioritetno ponikati oziroma zbirati v zbiralnik. Ponikalnice morajo biti locirane izven vpliva javnih povoznih in javnih manipulativnih površin.

10.člen

(izvajalci javne službe in operativni izvajalci pobiranja okoljske dajatve, obračuna komunalnih storitev)

- Izvajalec javne službe odvajanja je Nigrad - komunalno podjetje, d.d., ki deluje kot koncesionar v skladu s koncesijskim aktom in sklenjeno koncesijsko pogodbo.

- Izvajalec čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je z odlokom o koncesiji za čiščenje odpadnih voda v občini Maribor (MUV št. 8/94) izbrano podjetje Aquasystems d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: AQS), ki deluje kot koncesionar v skladu s koncesijskim aktom in sklenjeno koncesijsko pogodbo.

- Izvajalec dejavnosti dela javne službe, ki se nanaša na ravnanja z blatom iz CČN Maribor, je Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o..

- Obračun okoljske dajatve se lahko izvaja na podlagi pogodbe z izvajalcem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pri čemer slednji pri pobiranju dajatve deluje v imenu in za račun izvajalca javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in za pobiranje okoljske dajatve nima javnega pooblastila.

- Obračun komunalnih storitev se izvaja na podlagi pogodbe z izvajalci gospodarske javne službe odvajanja, čiščenja, ravnanja z blatom in gospodarske javne služb oskrbe s pitno vodo.

- Posamezni izvajalec javne službe lahko obračunava komunalne storitve ali okoljske dajatve v svojem imenu, a za račun drugega izvajalca javne službe.

11.člen

(obvezne storitve za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo)

Obvezne storitve za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo so:

- odvajanje in čiščenje komunalne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje,

- čiščenja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode na CČN Maribor,

- odvajanje padavinske vode, za katero se v skladu s 8., 9. in 10. točko prvega odstavka 3. člena tega odloka zagotavlja odvajanje in čiščenje v okviru nalog javne službe,

- čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje alineje v CČN Maribor, če gre za mešano kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, oziroma v lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če gre za javno kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske odpadne vode in je čiščenje padavinske odpadne vode predpisano, in

- obdelava blata na območju CČN Maribor, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.

12.člen

(obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo)

(1) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:

- prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje ter dodatna obdelava v CČN Maribor, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,

- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, na območju izven meja aglomeracije pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na območju CČN Maribor, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata, in

- pregled malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

(2) V primeru, da izvajalec javne službe na dani lokaciji ne more izvajati obveznih storitev, je dolžnost lastnika, da sam izvede črpanje in vsebino odpelje na CČN Maribor.

(3) V primeru uporabe blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu je potrebno predložiti dokumente, da se lahko ravna na predmetni način mešanja blata in gnojevke. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njenega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

- Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe

  - Priključevanje novih uporabnikov javne službe

13.člen

(priključevanje novih uporabnikov javne službe na javno kanalizacijo)

Priključitev novih uporabnikov javne službe na javno kanalizacijo izvede izvajalec javne službe.

14.člen

(kanalizacijski priključek)

(1) Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjena odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo, ki poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.

(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju.

(3) Lastnik objekta iz drugega odstavka tega člena je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v skladu z soglasjem za priključitev na kanalizacijsko omrežje, ki ga izda izvajalec javne službe.

15.člen

(priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo)

- Neposredno priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo izvede na stroške uporabnika izvajalec javne službe.

- Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni dovoljena, če ni izdano ustrezno soglasje.

(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči uporabnik plačati komunalni prispevek v skladu z merili, določenimi v tehničnem pravilnikom in cenikom storitev. O plačilu komunalnega prispevka odloči lastnik javnega kanalizacijskega omrežja z upravnim aktom.

    - Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije

16.člen

(odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije)

(1) Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacijo je dovoljen na predlog lastnika objekta v primeru rušenja priključnega objekta.

(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške lastnika objekta tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno kanalizacijo.

(3) Vlogo za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora podati lastnik objekta, ki objekt ruši v pisni obliki, najkasneje trideset (30) dni pred predvidenim odklopom priključka. O vlogi za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora izvajalec javne službe odločiti z upravno odločbo.

(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek z javne kanalizacije, če uporabnik ne spoštuje določil republiških predpisov, tega odloka in tehničnega pravilnika na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja. Pred odklopom kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora dati izvajalec javne službe uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti krajši od trideset (30) dni in ne daljši od devetdeset (90) dni.

  - Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč

17. člen

(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč)

(1) Izvajalec javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda je dolžan zagotoviti prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč.

(2) Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna izvajalec javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda lastniku premičnega suhega stranišča oziroma uporabniku, ki preda goščo v obdelavo na podlagi cenika izvajalca javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda.

  - Dejavnost ravnanja z blatom iz CČN Maribor

18.člen

(javna služba in ravnanje z blatom)

- To poglavje določa način opravljanja dejavnosti tistega del lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, ki se nanaša na ravnanje z blatom iz CČN Maribor.

- S to dejavnostjo se zagotavlja ravnanje z blatom, ki nastane pri čiščenju odpadnih in padavinskih voda na CČN, na način kot ravnanje z blatom ureja zakonodaja.

19.člen

(oblika zagotavljanja javne službe)

- Dejavnost ravnanja z blatom iz CČN Maribor, kot del javne službe iz 3. člena tega odloka, se izvaja v obliki javnega podjetja.

- Izvajalec dejavnosti ravnanja z blatom je Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o..

- Izvajalec dejavnosti ravnanja z blatom lahko za opravljanje te dejavnosti sklene pogodbe s podizvajalci, pri čemer upošteva pravila konkurence, transparentnosti in ekonomičnosti pri izbiri, skladno z zakonodajo.

20.člen

(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)

- Izvajalec dejavnosti ravnanja z blatom opravlja dejavnost tega dela javne službe pod naslednjimi pogoji:

- prevzemati mora blato iz CČN Maribor in z njim ravnati v skladu z zakonodajo;

- skleniti mora ustrezen pisni dogovor s koncesionarjem za čiščenje odpadnih voda na CČN Maribor s katerim se določijo načini, urnik in roki prevzemanja blata s CČN Maribor. Dogovor s koncesionarjem zajema tudi vse tiste določbe, ki so potrebne za nemoteno prevzemanje in ravnanje z blatom, morebitno uporabo začasnega odlagališča blata na CČN Maribor, ravnanja ob posebnih dogodkih (remonti, itd). K dogovoru poda soglasje tudi mestna občina;

- mestni občini mora izročiti načrt ravnanja z blatom, ki ga pripravita skupaj s koncesionarjem za čiščenje odpadnih in padavinskih voda in upravljalcem CČN Maribor  in enkrat letno poročati o ravnanju z blatom;

- voditi mora sprotno evidenco o dnevno prevzetih količinah blata s CČN Maribor v enoti, ki se uporabi za izračun cene. Količine prevzetega blata na mesečni ravni potrdi tudi koncesionar za čiščenje odpadnih voda;

- Blato se lahko, če je to primerno, uporablja tudi za energetske namene.

21.člen

(viri financiranja in oblikovanje cene storitev ravnanja z blatom iz CČN Maribor)

- Stroški ravnanja z blatom tvorijo ustrezen del stroškov občinske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, skladno s 32. in 33. členom tega odloka.

- Izvajalec oblikuje ceno ravnanja z blatom skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

- Izvajalec izdela elaborat, ki je podlaga za oblikovanje cene. Pri oblikovanju cene za storitve obdelave in ravnanja z blatom se upošteva tudi struktura blata, stanje blata ob prevzemu, njegove značilnosti (npr. vlažnost), količina, transporti, nujni in povezani stroški in drugi kriteriji, ki vplivajo na ceno storitve.

- Cene storitve ravnanja z blatom se pravočasno, skladno s 40. členom tega odloka, sporočijo mestni občini, da oblikuje ceno javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za uporabnike. Cena ravnanja z blatom s CČN Maribor tvori ustrezen del cene, ki jo uporabniki plačajo za storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

- Cene storitev ravnanja z blatom so, na osnovi elaborata, predmet soglasja mestne občine.

- Izvajalcu se izvede plačilo storitev na mesečni ravni za pretekli mesec, na podlagi izdanega računa prejemniku sredstev cene storitev javne službe odvajanja odpadne vode, ki zajema specifikacijo storitev in stroškov.

22.člen

(trajno, nemoteno in kvalitetno izvajanje javne službe ravnanja z blatom)

- Izvajalec dejavnosti ravnanja z blatom je odgovoren za pravilno in zakonito obdelavo in ravnanje z blatom. Uporabnik (koncesionar za čiščenje odpadne vode na CČN Maribor) ima pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

- V primeru, da bi občina bila spoznana, za odgovorno za nepravilno ravnanje z blatom, je nosilec dejavnosti ravnanja z blatom dolžan občini povrniti škodo.

23.člen

(dogovor o izvajanju dejavnosti ravnanja z blatom s CČN Maribor in koordinacija z drugimi izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode)

Z namenom ureditve posameznih vprašanj pri prenosu pristojnosti občinskih nalog tistega dela obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se nanaša na ravnanje z blatom iz CČN, lahko mestna občina in izvajalec ravnanja z blatom skleneta ustrezen dogovor. Ta lahko vključuje tudi koncesionarje za druge dele te obvezne gospodarske javne službe.

  - Prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

24.člen

(trajna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode)

(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda, če:

- z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,

- stanje kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov,

- odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,

- kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,

- če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo določeni s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,

- če uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,

- če uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev javne službe tudi po prejemu opomina, vendar s tem ne sme biti prizadet drug uporabnik,

- če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta.

(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesije.

(3) Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena se prekine za določen čas do odprave vzroka za prekinitev.

(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode in stroške ponovne priključitve na javno kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja.

(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne službe.

(6) Odločitev o prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena sprejem pristojni inšpekcijski organ občine (Medobčinski Inšpektorat in Redarstvo, v nadaljevanju MIR).

25.člen

(začasna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode)

(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode zaradi izvedbe vseh vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.

(2) O prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način vsaj osem (8) dni pred prekinitvijo.

(2) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene ure obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena ni obvezno.

26.člen

(prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v primeru višje sile)

(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja vodnih virov in podobno ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.

(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega odstavka postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.

(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.

  - Obveščanje uporabnikov javne službe

27.člen

(obveščanje uporabnikov javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:

- da se čisti komunalna in padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo na CČN Maribor,

- o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda stavb, pisno obveščati:

- da se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice na CČN Maribor,

- da se obdeluje blato na CČN Maribor,

- o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev,

- o rokih in času pregledov malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh (3) mesecih po sprejetju programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena.

(4) Izvajalec javne službe  uporabnike javne službe iz drugega odstavka tega člena pisno obvestiti o datumu izvedbe obveznih storitev javne službe najmanj petnajst.

- Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe ter prepovedi

28.člen

(pravice uporabnikov storitev javne službe)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

29.člen

(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)

- Uporabniki imajo naslednje obveznosti:

- omogočiti izvajalcu javne službe pregled sestave odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,

- redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,

- redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na zahtevo posredovati izvajalcu javne službe,

- pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,

- obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev,

- redno plačevati odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi izdanih računov,

- odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih s predpisi,

- prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode takoj, ko ugotovijo spremembo,

- spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode,

- pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in obračun stroškov,

- dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop do obračunskega vodomera oziroma do merilnega mesta,

- dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka ali ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode,

- upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.

- uporabnik si mora zavarovati svoj kanalizacijski priključek tako, da prepreči morebiten vtok iz javne kanalizacije.

- Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.

30.člen

(prepovedi)

(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti komunalno odpadno vodo, ki bi lahko:

- povzročila požar ali nevarnost eksplozije,

- povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje ljudi,

- povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,

- stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,

- povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,

- povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,

- zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,

- povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,

- vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.

(2) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.

31.člen

(obveznosti izvajalcev del)

(1) Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.

(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.

(4)  V primeru da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije pri delu škoda zaradi nepravilnega ravnanja izvajalca del, je le-ta dolžan lastniku javne infrastrukture povrniti vse stroške za odpravo škode oziroma nemudoma sanirati nastalo škodo. V primeru posega in neodprave poškodbe javne infrastrukture izda odločbo o vzpostavitvi v prvotno stanje pristojni nadzorni organ.

- Viri financiranja javne službe in način njenega oblikovanja

32.člen

(viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:

- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,

- iz proračuna občine,

- iz dotacij, donacij in subvencij,

- iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

33.člen

(viri financiranja infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:

- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,

- iz proračuna občine,

- iz dotacij, donacij in subvencij,

- iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

- Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe

34.člen

(infrastruktura lokalnega pomena)

(1) Javna kanalizacija je grajeno javno dobro lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina.

(2) Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s CČN Maribor, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

(3) Javno kanalizacijo iz drugega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.

(4) Uporaba javne kanalizacije iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena.

(5) Javna kanalizacija iz prvega odstavka tega člena je izven pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske pravice s priposestovanjem ali drugih stvarnih pravic.

(6) V primeru poteka javne infrastrukture, ki je zgrajena na privatnem zemljišču je lastnik tega zemljišča dolžan zagotoviti dostop v roku 14 dni od poziva izvajalca javne službe. V primeru neodzivnosti vstop odredi pristojni nadzorni organ.

35.člen

(objekti in naprave v lasti uporabnika)

(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in male komunalne čistilne naprave, z zmogljivostjo enako in večjo od 50 PE, na območju izven meja aglomeracije, niso objekti javne kanalizacije in pripadajo objektu, v katerem nastaja  odpadna voda.

(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti lastnik objekta, ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo, in so v njegovi lasti in upravljanju.

- Cene storitev javne službe

36.člen

(oblikovanje cen)

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

- Javna pooblastila izvajalca javne službe

37.člen

(javna pooblastila)

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izdaja soglasja, projektne pogoje in soglasja za priključitev na javno kanalizacijo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.

(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(3) Občina poveri izvajalcu javne službe vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti javne službe. Vsa vprašanja, ki se nanašajo na vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav se uredijo s posebno pogodbo, ki jo skleneta občina in izvajalec javne službe.

(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja občinska uprava.

(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,

- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.

- Nadzor nad izvajanjem javne službe

38.člen

(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni  inšpekcijski organ  občine (MIR).

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogleda v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

- Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka

39.člen

(tehnični pravilnik)

- Sestavni del tega odloka je tudi tehnični pravilnik, ki je priloga 1. k odloku.

- Tehnični pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

40.člen

(cenik storitev)

(1) Izvajalec javne službe pripravi cenik storitev navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev občinskemu svetu.

(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.

- Kazenske določbe

41.člen

(prekrški)

(1) Z globo 800 € se kaznujeta za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:

- ne zgradi kanalizacijskega priključka v skladu s soglasjem za priključitev na kanalizacijsko omrežje (tretji odstavek 14. člena),

- izvede neposredno priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo v nasprotju z določilom prvega odstavka 15. člena tega odloka,

- priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovoljeno (drugi odstavek 15. člena),

- ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka (16. člen),

- prekine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku (drugi odstavek 29. člena),

- v javno kanalizacijo odvaja komunalno odpadno vodo v nasprotju z določili 30. člena tega odloka,

- ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (prvi odstavek 31. člena).

- se ne priključi na javno kanalizacijo (četrti odstavek 34. člena),

(2) Z globo 450 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo 250 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.

- Prehodna in končna določba

42.člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/08), Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/09, 2/10) in Pravilnik o projektiranju, izvedbi, uporabi in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema, ki je v upravljanju podjetja Nigrad, javno komunalno podjetje d.d. Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/06 in Odlok o podelitvi javnega pooblastila za opravljanje upravnih nalog in izvajanje dejavnosti in ravnanja z blatom iz Centralne čistilne naprave Maribor ( Medobčinski uradni vestnik št. 14/15).

43.člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka:00700-1/2016

Datum:

- Župan Mestne občine Maribor

- dr. Andrej Fištravec

Priloga št. 1.

P R A V I L N I K

za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije

Vsebina pravilnika:

  - Splošne določbe

  - Načrtovanje in tehnična izvedba objektov in naprav za odvajanje odpadnih vod javnega značaja

  - Objekti na omrežju, njihova funkcija in uporaba

  - Meritve količin in parametrov onesnaženja

  - Kanalizacijski priključek ter projekt kanalizacijskega priključka

  - Vzdrževanje kanalskega omrežja in objektov, kataster ter najem omrežja in podatki za izračun in uporaba količin pri projektiranju

1. Splošne določbe

1. člen

Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije, se upošteva na območju Mestne občine Maribor. V pravilniku uporabljeni pojmi so identični pojmom iz veljavnih zakonov, odlokov, uredb in pravilnikov s področja odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode ter predpisov na podlagi zakona o graditvi objektov.

2.   člen

Ta pravilnik predpisuje in opredeljuje:

- tehnične normative, za projektiranje, način izvedbe, uporabe in vzdrževanje naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda kanalizacijskega sistema,

- postopke priključevanj na javno kanalizacijo.

2. Načrtovanje in tehnična izvedba objektov in naprav za odvajanje odpadnih vod javnega značaja

3.   člen

Načrtovanje javne kanalizacije mora upoštevati naslednje pogoje in načela:

- Trase kanalizacijskih vodov morajo zagotavljati najoptimalnejše rešitve gradnje javne kanalizacije tako s finančnega kot tudi z vidika priključevanja objektov;

- Kanalizacijski sistemi se projektirajo v ločenem sistemu, izjemoma lahko v mešanem sistemu (predvsem ob rekonstrukcijah in obnovah obstoječega mešanega sistema) kjer je že obstoječ mešan sistem ločitev pa ni možna ali ni smiselna, kar je potrebno opredeliti v projektni dokumentaciji. Na območjih kjer se gradi samo fekalna kanalizacija je potrebno Idejnem projektu opredeliti rešitve odvoda meteornih vod z javnih površin;

- Zagotavljati mora potrebno zaščito zdravja ljudi, podtalnice, vodotokov in čistilne naprave;

- Zagotavljati mora priključevanje 100% vseh objektov obravnavanih območij;

- Trase morajo potekati po javnih površinah (ceste, poti, javne zelenice,…) v največji možni meri;

- Vsi objekti v obravnavanih območjih morajo imeti prikazane situacije priklopov;

- Padci javne kanalizacije morajo biti določeni tako, da omogočajo normalno odtekanje odpadnih vod in preprečujejo nabiranje usedlin in zadrževanje le teh na dnu kanalov kar bi povzročalo smrad;

- Hidravlični izračun količine odvedene odpadne vode je osnova za dimenzioniranje sistema in objektov;

- Polnitev kanala naj bo pri kanalizaciji ločenega sistema (za fekalne vode) maksimalno 50% profila, za kanalizacijo mešanega tipa in meteorno kanalizacijo pa 70%;

- Projekti črpališč morajo vsebovati gradbeni, strojno tehnološki in elektro del;

- Uskladitev načrtovane trase javne kanalizacije z ostalimi upravljavci komunalnih vodov mora biti tako, da je ob primeru okvare možen strojni izkop. Na tistih lokacijah kjer to ni možno zagotoviti je potrebno kanal položiti v prehodni korektor ali kineto;

- Upoštevati  je  potrebno  geološko  sestavo  tal,  poplavna  območja,  podtalnico, statično nosilnost kanala;

4.   člen

Vrste projektne dokumentacije je natančno določena s predpisom na podlagi zakona o graditvi objektov zlasti pa so to:

- Idejna zasnova (IDZ) katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev;

- Idejni projekt (IDP) katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor;

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja;

- Projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje;

- Projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja;

- Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV).

Vse projekte je potrebno izvajalcu javne službe dostaviti v grafični in digitalni obliki.

5.   člen

Določitev materialov za vgradnjo

Za gradnjo in obnovo javne komunalne infrastrukture, je zahtevana uporaba gradbenih proizvodov, ki so skladni z zakonom o gradbenih proizvodih.

V hidravličnem izračunu mora biti podana potrebna dimenzija cevi (DN) notranjega premera. Pri izbiri materiala za cevi je potrebno upoštevati statične obremenitve cevi, hidravlične zahteve, sestavo tal, višino podtalnice, poplavno območje, življenjsko dobo, abrazivnost, odpornost na mehanske, kemične in druge vplive (npr. pri čiščenju kanalov) možnost izdelave enostavnih naknadnih priključkov.

Cevi javne kanalizacije morajo imeti, glede na pogoje vgradnje, ustrezno obodno togost, ta je najmanj SN 8. Materiali morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalcev.

6.   člen

Revizijski jaški naj bodo locirani na sredini cestišča ali med kolesnicami. Vgrajujejo se na mestih kjer se menja naklon, smer, profil kanala kjer se združujeta dva ali več kanalov. Drugače pa največ na medsebojni razdalji 50 m. Svetli premeri jaškov do globine 2 m so fi 80 cm, pri večji globini pa fi 100 cm, pri čemer naj imajo vsi jaški naj izvedene razširitve zaradi lažjega izvajanja sanacij javne kanalizacije s postopkom oplaščanja javne kanalizacije. Za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov mora dno jaška imeti izdelane koritnice. V primeru, ko je višinska razlika med vtočnim in iztočnim kanalom večja od 0,5 m je potrebno zgraditi kaskadni jašek z suhim izlivom ali vgraditi energijski jašek. Pri izbiri materiala za jaške je potrebno upoštevati statične obremenitve, hidravlične zahteve, sestavo tal, višino podtalnice, poplavno območje. Jaški morajo biti atestirani. Priporočena je vgradnja jaškov, katerih se zgornji del zaključuje s konusom. Izbran material za jaške mora omogočati enostavno priključevanje cevi in zagotavljati vodotesnost spojev.

7.   člen

Pokrovi jaškov javne kanalizacije morajo imeti zaklep in tesnilo proti ropotu. Nosilnost pokrovov in vrsta materiala je pogojena z namembnostjo in lege kanala v prostoru. Dovoljena je vgradnja atestiranih pokrovov min. dimenzij 60 cm okrogle oblike. Okvir pokrova mora biti vdelan v armirano betonski venec debeline 20 cm. Pokrovi na gramoznih ali peščenih površinah morajo biti zaščiteni pred vsipom materiala iz okolice v jašek. Pokrovi morajo omogočati prezračevanje kanalizacije.

Pokrovi jaškov morajo po gradnji ostati vidni. Izjeme so možne le pod posebnimi pogoji, ki jih v obliki soglasja izda izvajalec. V kolikor kanalizacija poteka po voznem pasu ali pločniku morajo pokrovi po gradnji zagotavljati enako niveleto s preostalim delom cestišča.

8. člen

Zasipni material: posteljica, stranski zasip, glavni zasip, debeline plasti in način in stopnja utrjevanja glede na statični izračun cevovoda in predlagan material za vgradnjo mora biti v skladu s standardom SIST EN 1610.

9. člen

Vgrajevanje materialov se izvaja po navodilih proizvajalca kanalskih cevi in v skladu s projektom in standardom SIST EN 1610. Polaganje kanalizacijskih cevovodov se vrši na osnovi specifikacije proizvajalca cevi oz. za kanale, kjer so s statičnim izračunom ugotovljene obremenitve   na   cev,   se   izvede   obbetoniranje   kanalskih   cevi   do   potrebne   višine.

Kanalizacijske cevovode je kot najgloblje komunalne vode potrebno vgrajevati lokacijsko tako, da je v primeru okvare možen strojni izkop. Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni možna kasnejša intervencija z izkopom, je potrebno predvideti izvedbo v pohodnih kolektorjih ali kinetah. V kolikor tudi izvedba teh ni možna, je potrebno uporabiti take materiale in tak način izvedbe, ki bodo zagotavljali najdaljšo življenjsko dobo in zaščito cevovoda.

10. člen

Križanja kanalizacije z drugimi podzemnimi instalacijami morajo biti usklajena z drugimi upravljalci in njihovimi predpisi načeloma pa potekajo pravokotno na os kanalizacije. Izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije z drugimi instalacijami lahko max 45°.

Minimalni horizontalni odmik od stene kanalske cevi do druge instalacije je 0,5 m. Minimalni vertikalni odmik od temena kanalizacijske cevi do ostalih komunalnih naprav je 0,5 m. Minimalni horizontalni odmik od dna cevi do temeljev objekta je 1,5 m oz. temelji objektov statično ne smejo vplivati na kanalsko cev. V primeru nedoseganja minimalnih odmikov je potrebno zagotovitve vse potrebno za varnost vse infrastrukture kanalizacije z najboljšo razpoložljivo tehniko in prakso na samem terenu.

Križanja in odmiki javnega kanala od drugih komunalnih objektov in naprav se izvaja v odmikih, ki zagotavljajo možnost strojnega izkopa v primeru rekonstrukcij in drugih potrebnih posegov na omrežju.

Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35°. Minimalni odmik od dreves in okrasnega grmičevja: od dreves 2,0 m, od okrasnega grmičevja 1,0 m.

11. člen

Po zaključku gradnje javne kanalizacije je za vsako posamezno območje potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Izvajalec gradnje javne kanalizacije je pred tehničnim prevzemom objektov in naprav dolžan le-to očistiti in odstraniti vse odpadke iz jaškov in vgrajenih kanalizacijskih cevi. Pred prevzemom kanala v upravljanje je potrebno novozgrajeni kanal posneti s kamero in opraviti preskus vodotesnosti sistema z vodo ali zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko opravi, le to za usposobljeno - akreditirano podjetje.

Za vsak novozgrajen kanal mora izvajalec del izvajalcu javne službe obvezno posredovati podatke za vnos v kataster javne kanalizacije.

3.   Objekti na mreži javne kanalizacije, funkcija in njihova uporaba

12. člen

Namen objektov za izvajanje javne službe je zagotovitev pravilne uporabe, delovanja, kontroli čiščenja in celovitega vzdrževanje sistema. Na objekte javne kanalizacije ni dovoljeno postavljati nikakršnih ovir za nemoteno vzdrževanje objektov javne kanalizacije.

13. člen

Javna črpališča odpadne vode se gradijo tam, kjer ni tehnično mogoč ali ekonomsko upravičen gravitacijski odvod. Urejen mora biti dostop s specialnimi vozili do črpališča. V črpališčih se za nivojska stikala uporabi hidrostatične sonde, ali po kvaliteti njim podobna nivojska stikala. Imeti morajo urejeno prezračevanje. Elektro omarica z instrumenti in opremo za kontrolo napajanja objekta je locirana v neposredni bližini objekta po zahtevah elektro - distributerja. Zagotoviti je potrebno ukrepe, ki preprečujejo nastanek kondenza v elektro omarici.

Črpališča morajo biti izvedena tako, da v primeru izpada električne energije ali okvare, ne pride do zalitja črpališča in imajo zato tudi predviden varnostni preliv v odvodnik, da ne pride do gorvodnega poplavljanja objektov. Črpališče mora imeti prostornino vsaj za 2h akumulacije, po prejemu javljanja napake. Imeti mora urejeno brezžično povezavo (GSM modem), ki v primeru okvare ali izpada električne energije napako javi dežurnemu operaterju javne službe. Iz sporočila o napaki mora biti, poleg časa nastanka napake, razvidna tudi vrsta napake:

- minimalni nivo-suhi tek

- maximalni nivo

- izpad napajanja

- zaščita motorja (bimetal).

Omogočati mora prenos sledečih podatkov: vrednost pretoka, kumulativni pretok, omogočati mora zapis vrednosti pretoka, ki mora biti tako pogosto, da je s primerno natančnostjo izdelati dnevne in letne krivulje pretoka.

Zmogljivost črpalk se določi na osnovi maximalnega dotoka v črpališče. Črpališče mora imeti vsaj dve črpalki, ki morata biti tako dimenzionirani, da ena črpalka lahko prečrpa vse odtočne količine. Črpalki sta montirani na nerjavečem vodilu. Delovanje črpalk v črpališču je izmenično, istočasno delujeta le v izjemnih primerih. Čas akumuliranja med vklopoma črpalke je max 2 h. Delovni volumen črpalnega jaška mora biti takšen, da je število vklopov črpalk v skladu z njihovimi karakteristikami. Določiti je potrebno maximalno dopustno hitrost v tlačnem vodu in naprej dol -vodno v gravitacijskem vodu. V primeru, da je dolžina tlačnega voda več kot 50 m je potrebno vgraditi čistilni kos/komad. Upoštevati je potrebno tlačna nihanja v tlačnem vodu vsled vklopa in izklopa črpalk. Najmanjša dimenzija tlačnega voda je 80 mm. Najmanjša globina tlačnega voda je 0.8 m. Uporaba rezalnih nožev na črpalkah ni dovoljeno. Za investitorja je ugodnejša ponudbe opreme črpališča z večjim številom obratovalnih ur gibljivih in pomičnih delov strojne opreme na dobo rednih remontov. Objekt mora biti varovan z ograjo in imeti zagotovljen varnostni preliv v odvodnik v primeru izpada električne energije ali okvare črpalk.

14.  člen

Razbremenilniki so objekti, ki služijo razbremenjevanju mreže ob močnejšem dežju. Projektirani morajo biti tako, da zagotavljajo odvod prvega onesnaženega vala do čistilne naprave. Razbremenilniki morajo biti izgrajeni tako, da imajo po opravljanju svoje funkcije-razbremenjevanja vključeno še opremo za samočistilnost.

15.  člen

Zadrževalni bazeni so objekti, ki začasno zadržujejo odvod padavinske vode. Pri projektiranju je potrebno upoštevati predvsem sledeče parametre: volumen objekta, tloris objekta, gravitacijski iztok, maximalni iztok, način čiščenja. Zadrževalni bazeni morajo biti izgrajeni tako, da imajo po opravljanju svoje funkcije-zadrževanja vključeno še opremo za samočistilnost.

17.  člen

Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo z namenom izločitve lahkih tekočin, ki jih po prepisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijsko omrežje. Dimenzionirani in izdelani morajo biti v skladu s predpisanimi standardi.

- člen

Lovilci maščob se vgrajujejo z namenom izločitve maščob, ki jih ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo. Izdelani morajo biti po veljavnih standardih. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne službe. Lovilci maščob, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti spričevalo o ustreznosti. Uporabnik mora imeti izdelan poslovnik za lovilec maščob ter mora voditi evidenco predaje maščob pooblaščenemu prevzemniku. Vgradnja lovilcev maščob v gostinskih lokalih in ostalih objektih kjer se pripravlja hrana je obvezna. Dimenzionirani in izdelani morajo biti v skladu s standardi.

- člen

Peskolovi se vgrajujejo z namenom preprečitve vnosa peska in drugih usedljivih snovi v interno in javno kanalizacijo.

- člen

Male komunalne čistilne naprave mkčn so tiste, ki so v skladne s predpisom o malih komunalnih čistilnih naprav.

4.   Meritve količin

- člen

Namen meritev je določitev količin in parametrov onesnaženosti odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Izvedba mora biti v skladu z veljavno zakonodajo. Merilno mesto mora biti dovolj veliko, dostopno in opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. V primerni bližini merilnega mesta mora biti posebno mesto, prirejeno za postavitev avtomatskega vzorčevalnika za odpadno vodo, ki ga postavi izvajalec javne službe ob kontroli odpadnih vod.

Merilna mesta se načrtujejo v sklopu javnih kanalizacij na takih mestih, ki omogočajo zajem podatkov o pretokih in kvaliteti vode za zaokrožena območja odvodnje, praviloma na koncu primarnih kanalov, na dotoku v čistilno napravo in na vseh iztokih industrijskih odpadnih voda pred dotokom v javno kanalizacijo. Izvajalcu javne službe mora biti omogočen dostop do merilnega mesta.

5.   Interna kanalizacija in kanalizacijski priključek ter projekt kanalizacijskega priključka

- člen.

Interna kanalizacija in kanalizacijski priključek niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.

Lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, in lastnik objekta iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena morata zagotoviti, da je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim priključkom. Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju.

- člen

Situativni projekt kanalizacijskega priključka služi za izdajo soglasja h kanalskem priključku, za pravilno tehnično izvedbo, za pregled količine in kakovosti odpadnih voda uporabnika ter za vzdrževanje katastra in vodenje evidenc.

Projekt kanalizacijskega priključka zajema tehnično poročilo, situativni del, vzdolžni prerez, lahko tudi hidravlični izračun oziroma izračun količine odvodnjavanih vod v primeru, da podatki ne zadoščajo za izdajo soglasja, popis del in detajle priključka na javni kanal ter načrte objektov in naprav, ki so vezani na obravnavani priključek.

Potrebno je navesti podatke o lastniku in/ali uporabniku, izdelovalcu projektu, datum, merilo, parcelne številke objekta, ki se priključuje, naziv ulice in hišno številko. Situativni del kanalizacijskega priključka mora vsebovati: potek trase, prikaz parcel, lastnosti zlivnega območja in podatke o drugih komunalnih vodih na mestu prečkanja s kanalizacijskim priključkom.

Minimalna dimenzija hišnega priključka je DN 160. Kanalizacijski vodi morajo biti položeni tako, da so zaščiteni pred vplivom zmrzovanja. Po izvedbi priključka obstoječega objekta se mora obstoječa pretočna - nepretočna greznica  ali mala čistilna naprava izprazniti in opusti.

Načelno naj padci pri hišni kanalizaciji ne bodo manjši od 1,5 % in večji od 3%. Vsak uporabnik mora oziroma je zaželeno, da si izgradi interni revizijski jašek na svojem zemljišču.

Predlagani koti priključka na javno kanalizacijo so:

- za mešane sisteme -  vrh temena cevi javne kanalizacije,

- za ločene sisteme - 5 cm nad dnom cevi,

- za odpadne vode iz kletnih prostorov pa se preko hišnega črpališča vodijo v javno kanalizacijo.

24.  člen

Ob novogradnji ali popravilu se priključki praviloma izvedejo v jaške in izjemoma direktno v cev. Pri obstoječi starejši kanalizaciji naj se priklopi izvedejo praviloma samo v jaške. Priključek na javno kanalizacijo lahko izvede usposobljen izvajalec del pod nadzor predstavnika izvajalca javne službe.

25.  člen

Na kanalizacijo se ne sme priključiti objektov, kjer je iz varnostnih razlogov potreben zaprt krožni tok industrijske vode in tudi ne obratov za vzrejo živine.

Na mešano in fekalno kanalizacijo ni dopustno priključevanje podtalne vode, drenažne vode, vode iz izvirov in ponikovalnic.

Če mejne vrednosti škodljivih oz./oziroma nevarnih snovi presegajo vrednosti določene s predpisi, je potrebno pred priključitvijo glede na prekoračene parametre zgraditi: čistilno napravo, lovilec lahkih tekočin, lovilec maščob, merilno mesto ipd...

V kolikor je zaradi potreb uporabnika in vrste javne kanalizacije (obstoječi mešani sistem) možno izvesti odvod komunalno odpadnih in padavinskih vod, se interna kanalizacija obvezno izvaja ločeno.

6. Vzdrževanje kanalskega omrežja in objektov, kataster ter najem omrežja

26.  člen

Vzdrževanje kanalskega omrežja in objektov se opravlja skladno s koncesijo, z najemno pogodbo in programom. Obsega pa predvsem:

Redno vzdrževanje, ki se izvaja na osnovi izdelane tehnično operativne in administrativne dokumentacije (program) upravljavca javne kanalizacije.

Na magistralnih, primarnih in sekundarnih zbiralnikih odpadnih vod se izvaja:

- vizualna kontrola jaškov in pokrovov,

- strojno čiščenje,

- presvetlitev s kamero,

- deratizacija,

- manjša popravila jaškov, zamenjava poškodovanih pokrovov, krpanje asfalta okoli pokrovov in podobno.

Na objektih se izvaja:

- kontrola razbremenilnikov visokih vod,

- kontrola zadrževalnih bazenov,

- kontrola črpališč.

27.  člen

Večja vzdrževalna dela se izvajajo na osnovi obstoječe tehnične dokumentacije. Večja vzdrževalna dela so predvsem:

- točkovna popravila,

- popravila odsekov med revizijskimi jaški in popravila objektov;

- generalna popravila objektov in kanalskih cevovodov.

28.  člen

Izredno - intervencijsko vzdrževanje se izvede v primeru  motenj v funkcioniranju javnega kanalskega omrežja in se izvaja v smislu odmašitve javne kanalizacije s čimer se zagotavlja pretočnosti kanala, morebitno črpanje iz poplavljenih prostorov, v primeru porušitve pa se izvede intervencijsko popravilo javne kanalizacije na stroške lastnika infrastrukture. V primeru elementarnih nesreč se intervencijsko vzdrževanje izvaja po navodilih odgovornih oziroma po navodilih službe za zaščito in reševanje.

29.  člen

Kontrola stanja kanalskega omrežja se izvaja za zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega rednega čiščenja, na kanalskih objektih pa za vzdrževanje pravilnega obratovanja in obsega:

- podrobne preglede stanja in funkcionalnosti kanalskih vodov in objektov, z vzdrževanjem sistema aparatur za merjenje in registracijo dogajanj v omrežju (meritve pretokov, kvalitete vode, pojavov plinov, nadzor dotokov v sistem, določitev sušnega odtoka, nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih večjih onesnaževalcev, ipd.),

Za pravočasno planiranje posegov na omrežju je potrebno tudi zbiranje pripomb strokovnih služb ter uporabnikov. Kontrola internega omrežja se izvaja skladno s 33. členom tega odloka.

30.  člen

Izvajalec javne službe  nastavi, vodi in vzdržuje digitalno bazo katastra javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti, napravami in priključki (operativni kataster) ter register uporabnikov javne kanalizacije. Za vzdrževanje baze katastra, izvajalec javne službe zaračuna mesečno stroške Mestni Občini Maribor, s plačilnim rokom 30 dni po prejemu računa.

31.  člen

Izvajalec javne službe prevzame v najem in vzdrževanje javno kanalizacijsko omrežje ali njegov del oziroma posamezno napravo ali objekt, ki ga je zgradila Mestna Občina Maribor ali pridobila v last na podlagi pravnega posla.

Za javno kanalizacijsko omrežje ali njegov del oziroma posamezno napravo ali objekt se šteje, ko je pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

Upravljavec prevzame v upravljanje samo tisto omrežje in objekte na omrežju, za katere so pridobljene služnostne pravice, veljavno upravno dovoljenje, projektno tehnična dokumentacija in izvedbena dokumentacija, posnetek s TV kamero, ki je skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljavca javne kanalizacije, kataster gospodarske javne infrastrukture, meritve in druga s predpisi zahtevana dokumentacija ter je zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja, vzdrževanja in reprodukcije. O prevzemu v upravljanje se sklene pogodba.

- 32. člen

Podatki potrebni za izračun in uporaba količin odpadne vode pri projektiranju ter, detajl izvedbe polaganja javne kanalizacije in križanja vodov z javno kanalizaciji.

Količina odpadne vode je osnova za dimenzioniranje kanalizacije za odpadno vodo in za izračun sušnega odtoka pri dimenzioniranju zbiralnikov mešanega sistema.

Sušni odtok je treba izračunati ob upoštevanju predvidenega števila uporabnikov in norme porabe vode: np = 250 l/os/dan za prebivalce in np = 100 l/os/dan za zaposlene. Če razpolagamo s podatki o porabi vode na izbranem območju, te podatke lahko uporabimo za izračun, upoštevajoč predvidene spremembe.

Tehnološko odpadno vodo in odpadno vodo iz obrti je treba upoštevati na podlagi merjenih ali ocenjenih vrednosti iz porabe vode, upoštevajoč predvidene spremembe.

Količina tuje vode se upošteva kot 100% sušni odtok ali kot specifična infiltracija 0,15 l/s/ha.

Pri izbiri kriterijev za hidravlično dimenzioniranje padavinske in mešane kanalizacije se mora upoštevati običajni postopek izračuna. V vsakem primeru naj se preračuna možnost preplavitve.

Kanalizacija naj bo dimenzionirana tako, da pri določenem nalivu ne poplavlja. Odtok naj bo izračunan s pomočjo modela za simulacijo zaradi preverbe pogostosti poplavljanja. Zasnovo je treba prilagoditi tam, kjer ni dosežena zahtevana zaščita pred poplavami.

Za določitev jakosti naliva je treba upoštevati vrednosti gospodarsko enakovrednih nalivov za dano področje povzeto po uradnih podatki meteorološke postaje za dano projektirano območje, pri čemer se mora upoštevati, da pri nalivih ne sme priti do preobremenitve celotnega dolvodno spremljajočega javnega kanalizacijskega sistema.

Standardne dimenzije (DN) za javne kanale se označujejo v mm in so naslednje: 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1800, 2100 in 2400.

Material mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov, nedovoljenim substancam, naravnim nesrečam, itd…).

Materiali, iz katerih so izdelani elementi kanala, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne smejo spreminjati kakovosti vode.

Material iz katerega so izdelane cevi, naj se izbere glede na namen, obtežbo, hidravlične zahteve in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki naj znaša minimalno 50 let.

Pri izvedbah novih javnih kanalizacijskih cevi oz. kanalizacije* je dovoljeno uporabiti le naslednje materiale:

Armirano betonske cevi - ABC, betonske cevi BC, polivinil klorid (PVC) in keramične cevi.

Pri sanaciji obstoječe javne kanalizacije je potrebno zagotoviti posebno pozornost.

Največje sisteme javne kanalizacije in ulično javno kanalizacijo je potrebno sanirati z vstavkom nove cevi ali izvedbo epoksi prevleke po sistemu oblačenja celotne cevi.

*Svetli premeri jaškov do globine 2 m so fi 80 cm, pri večji globini pa fi 100 cm, pri čemer naj imajo vsi jaški izvedene razširitve zaradi lažjega izvajanja sanacij javne kanalizacije s postopkom oplaščanja javne kanalizacije.

Dodatek:

Slika 1. Prikaz izkopa, polaganja, projektiranja in križanja infrastrukture