## CE_Kor
CESTA
Korbunova ulica
Nivo | Opis postavke | Enota | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Količina | Cena na enoto | Skupaj
23976
1.1 OPOMBE |  |  |  | 23999
| Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, transporte in delo za izvedbo posamezne postavke. |  |  | 67433 | 23999 |  | 28831
1.2 PREDDELA |  |  |  | 23977
1.2.1 Geodetska dela |  |  |  | 23978
| Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | KM | 0.3 | 67348 | 23978 |  | 4925 |  | 0 | 0
| Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | KOS | 15 | 67349 | 23978 |  | 4935 |  | 0 | 0
| Zakoličba položaja in zavarovanje obstoječih komunalnih in drugih naprav na trasi ceste. | KM | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0
1.2.2 Čiščenje terena |  |  |  | 23979 |  |  |  |  | 0 | 0
| Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | M1 | 9 | 67435 | 23979 |  | 5065 |  | 0 | 0
| Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | M2 | 900 | 67436 | 23979 |  | 5034 |  | 0 | 0
| Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm | KOS | 5 | 67364 | 23979 |  | 5017 |  | 0 | 0
| Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke do 0,50 m | M2 | 70 | 67437 | 23979 |  | 5030 |  | 0 | 0
| Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm | M3 | 1 | 67438 | 23979 |  | 5036 |  | 0 | 0
| Prilagoditev višine obstoječih betonskih tlakovcev (uvozi na dvorišča) novi niveleti. | M2 | 2 | 67439 | 23979 |  | 28832 |  | 0 | 0
1.2.3 Prometna zapora |  |  |  | 24002 |  |  |  |  | 0 | 0
| Postavitev,vmesna prestavitev, kontrola in odstranitev delne zapore ceste s pripadajočo prometno signalizacijo za ves čas izvajanja del. | KPL | 1 | 67458 | 24002 |  | 28837 |  | 0 | 0
1.3 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 23980 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 Izkopi |  |  |  | 23981 |  |  |  |  | 0 | 0
| Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 891 | 67440 | 23981 |  | 5648 |  | 0 | 0
| Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - ročno, planiranje dna ročno | M3 | 129 | 67368 | 23981 |  | 5659 |  | 0 | 0
| Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 22 | 67369 | 23981 |  | 5666 |  | 0 | 0
1.3.2 Planum temeljnih tal |  |  |  | 23982 |  |  |  |  | 0 | 0
| Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 1750 | 67370 | 23982 |  | 5916 |  | 0 | 0
1.3.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj |  |  |  | 23983 |  |  |  |  | 0 | 0
| Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno | M3 | 25 | 67372 | 23983 |  | 6122 |  | 0 | 0
| Dobava in vgrajevanje materiala za drenažni zasip. | M3 | 74 | 67441 | 23983 |  | 28833 |  | 0 | 0
1.3.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  | 23985 |  |  |  |  | 0 | 0
| Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3. kategorije | M3 | 1007 | 67375 | 23985 |  | 6609 |  | 0 | 0
1.4 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 23986 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 Nosilne plasti |  |  |  | 23987 |  |  |  |  | 0 | 0
| Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini nad 40 cm | M3 | 827 | 67443 | 23987 |  | 6639 |  | 0 | 0
| Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm | M2 | 1750 | 67442 | 23987 |  | 23609 |  | 0 | 0
1.4.2 Obrabne plasti |  |  |  | 23988 |  |  |  |  | 0 | 0
| Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm | M2 | 1750 | 67444 | 23988 |  | 23748 |  | 0 | 0
| Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5cm | M2 | 24 | [5 empty] | 0 | 0
1.4.2 Robni elementi vozišča | [8 empty] | 0 | 0
| Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 16 | [5 empty] | 0 | 0
1.5 ODVODNJAVANJE |  |  |  | 23991 |  |  |  |  | 0 | 0
| Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | M1 | 300 | 67445 | 23991 |  | 7626 |  | 0 | 0
| Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m polno obbetonirane cevi) | M1 | 30 | 67446 | 23991 |  | 7962 |  | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | KOS | 15 | 67399 | 23991 |  | 8183 |  | 0 | 0
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | KOS | 15 | 67400 | 23991 |  | 8388 |  | 0 | 0
1.6 OPREMA CEST |  |  |  | 23995 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 Pokončna oprema cest |  |  |  | 23996 |  |  |  |  | 0 | 0
| Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 50 cm | KOS | 5 | 67409 | 23996 |  | 10610 |  | 0 | 0
| Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | KOS | 2 | 67410 | 23996 |  | 10646 |  | 0 | 0
| Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | KOS | 3 | 67411 | 23996 |  | 10647 |  | 0 | 0
| Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 600 mm | KOS | 1 | 67447 | 23996 |  | 10723 |  | 0 | 0
| Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm | KOS | 2 | 67413 | 23996 |  | 10766 |  | 0 | 0
| Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | KOS | 1 | 67453 | 23996 |  | 10786 |  | 0 | 0
| Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | KOS | 4 | 67454 | 23996 |  | 10787 |  | 0 | 0
1.6.2 Označbe na voziščih |  |  |  | 23997 |  |  |  |  | 0 | 0
| Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm | M1 | 958 | 67455 | 23997 |  | 10834 |  | 0 | 0
| Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | M1 | 270 | 67456 | 23997 | 67455 | 10908 |  | 0 | 0
| Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | M2 | 5 | 67461 | 23997 |  | 10869 |  | 0 | 0
| Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2 | M2 | 18 | [5 empty] | 0 | 0
1.7 TUJE STORITVE |  |  |  | 23992 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija |  |  |  | 23993 |  |  |  |  | 0 | 0
| Projektantski nadzor. | URA | 25 | 67402 | 23993 |  | 11839 |  | 0 | 0
| Geomehanski nadzor | URA | 4 | 67460 | 23993 |  | 11843 |  | 0 | 0
| Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | KOS | 1 | 67403 | 23993 |  | 11848 |  | 0 | 0
| Izdelava geodetskega posnetka ceste za potrebe izdelave PIDa | M1 | 300 | 67459 | 23993 |  | 28838 |  | 0 | 0
[9 empty] | Skupaj brez DDV | 0
[9 empty] | DDV 22% | 0
[9 empty] | Skupaj z DDV | 0

## CE_Kam
CESTA
Kamenškova ulica
Nivo | Opis postavke | Enota | Količina |  |  |  |  | Cena na enoto | Skupaj
1.1 OPOMBE |  |  |  | 23999
| Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, transporte in delo za izvedbo posamezne postavke. |  |  | 67433 | 23999 |  | 28831
1.2 PREDDELA |  |  |  | 23977
1.2.1 Geodetska dela |  |  |  | 23978
| Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | KM | 0.405 | 67348 | 23978 |  | 4925 | 0 | 0
| Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | KOS | 21 | 67349 | 23978 |  | 4935 | 0 | 0
| Zakoličba položaja in zavarovanje obstoječih komunalnih in drugih naprav na trasi ceste. | KM | 0.405 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.2 Čiščenje terena |  |  |  | 23979 |  |  |  | 0 | 0
| Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | M1 | 15 | 67435 | 23979 |  | 5065 | 0 | 0
| Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | M2 | 1405 | 67436 | 23979 |  | 5034 | 0 | 0
| Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm | KOS | 3 | 67364 | 23979 |  | 5017 | 0 | 0
| Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke do 0,50 m | M2 | 150 | 67437 | 23979 |  | 5030 | 0 | 0
| Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm | M3 | 2 | 67438 | 23979 |  | 5036 | 0 | 0
| Prilagoditev višine obstoječih betonskih tlakovcev (uvozi na dvorišča) novi niveleti. | M2 | 12 | 67439 | 23979 |  | 28832 | 0 | 0
1.2.3 Prometna zapora |  |  |  | 24002 |  |  |  | 0 | 0
| Postavitev,vmesna prestavitev, kontrola in odstranitev delne zapore ceste s pripadajočo prometno signalizacijo za ves čas izvajanja del. | KPL | 1 | 67458 | 24002 |  | 28837 | 0 | 0
1.3 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 23980 |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 Izkopi |  |  |  | 23981 |  |  |  | 0 | 0
| Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 1166 | 67440 | 23981 |  | 5648 | 0 | 0
| Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - ročno, planiranje dna ročno | M3 | 150 | 67368 | 23981 |  | 5659 | 0 | 0
| Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 31 | 67369 | 23981 |  | 5666 | 0 | 0
1.3.2 Planum temeljnih tal |  |  |  | 23982 |  |  |  | 0 | 0
| Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 2255 | 67370 | 23982 |  | 5916 | 0 | 0
1.3.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj |  |  |  | 23983 |  |  |  | 0 | 0
| Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno | M3 | 29 | 67372 | 23983 |  | 6122 | 0 | 0
| Dobava in vgrajevanje materiala za drenažni zasip. | M3 | 91 | 67441 | 23983 |  | 28833 | 0 | 0
1.3.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  | 23985 |  |  |  | 0 | 0
| Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3. kategorije | M3 | 1318 | 67375 | 23985 |  | 6609 | 0 | 0
1.4 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 23986 |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 Nosilne plasti |  |  |  | 23987 |  |  |  | 0 | 0
| Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini nad 40 cm | M3 | 1063 | 67443 | 23987 |  | 6639 | 0 | 0
| Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm | M2 | 2255 | 67442 | 23987 |  | 23609 | 0 | 0
1.4.2 Obrabne plasti |  |  |  | 23988 |  |  |  | 0 | 0
| Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm | M2 | 2255 | 67444 | 23988 |  | 23748 | 0 | 0
1.4.3 Bankine |  |  |  | 24003 |  |  |  | 0 | 0
| Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | M3 | 8 | 67462 | 24003 |  | 7437 | 0 | 0
1.5 ODVODNJAVANJE |  |  |  | 23991 |  |  |  | 0 | 0
| Oblikovanje asfaltne mulde (material je zajet v voziščni konstrukciji). | M1 | 154 | 67457 | 23991 |  | 28835 | 0 | 0
| Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | M1 | 400 | 67445 | 23991 |  | 7626 | 0 | 0
| Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m polno obbetonirane cevi) | M1 | 42 | 67446 | 23991 |  | 7962 | 0 | 0
| Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | KOS | 21 | 67399 | 23991 |  | 8183 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | KOS | 21 | 67400 | 23991 |  | 8388 | 0 | 0
1.6 OPREMA CEST |  |  |  | 23995 |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 Pokončna oprema cest |  |  |  | 23996 |  |  |  | 0 | 0
| Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 50 cm | KOS | 9 | 67409 | 23996 |  | 10610 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | KOS | 7 | 67410 | 23996 |  | 10646 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | KOS | 2 | 67411 | 23996 |  | 10647 | 0 | 0
| Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 600 mm | KOS | 1 | 67447 | 23996 |  | 10723 | 0 | 0
| Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm | KOS | 4 | 67413 | 23996 |  | 10766 | 0 | 0
| Dobava in postavitev osmerokotnega prometnega znaka z odsevno folijo 2.vrste, premera 800mm | KOS | 1 | 67452 | 23996 |  | 28834 | 0 | 0
| Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | KOS | 2 | 67453 | 23996 |  | 10786 | 0 | 0
| Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | KOS | 4 | 67454 | 23996 |  | 10787 | 0 | 0
1.6.2 Označbe na voziščih |  |  |  | 23997 |  |  |  | 0 | 0
| Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm | M1 | 1012 | 67455 | 23997 |  | 10834 | 0 | 0
| Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | M1 | 140 | 67456 | 23997 | 67455 | 10908 | 0 | 0
| Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | M2 | 5 | 67461 | 23997 |  | 10869 | 0 | 0
1.7 TUJE STORITVE |  |  |  | 23992 |  |  |  | 0 | 0
1.7.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija |  |  |  | 23993 |  |  |  | 0 | 0
| Projektantski nadzor. | URA | 30 | 67402 | 23993 |  | 11839 | 0 | 0
| Geomehanski nadzor | URA | 5 | 67460 | 23993 |  | 11843 | 0 | 0
| Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | KOS | 1 | 67403 | 23993 |  | 11848 | 0 | 0
| Izdelava geodetskega posnetka ceste za potrebe izdelave PIDa | M1 | 405 | 67459 | 23993 |  | 28838 | 0 | 0
[8 empty] | Skupaj brez DDV | 0
[8 empty] | DDV 22% | 0
[8 empty] | Skupaj z DDV | 0

## vod_KAM
VODOVOD
Kamenškova ulica
Nivo | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1. GRADBENA DELA
1.1 Preddela
1.1.1. | Zakoličba cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm ali sprayem
| 1 | zakoličba | m1 | 490 | 0 | 0
1.1.2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| 1 | prečni profili | kos | 25 | 0 | 0
1.1.3. | Zavarovanje gradbišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu.
| 1 | ocena | kos | 1 | 0 | 0
1.1.4. | Ureditev provizorijev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi varstva pri delu.
| 1 | provizorij | kom | 3 | 0 | 0
1.1.5. | Izkop in zasip gradbenih jam za začasno prevezavo hišnih priključkov
| 1 | 8x1m3 | m3 | 8 | 0 | 0
1.2 Gradbena dela
1.2.1 | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu III-IV, kategorije v razmerju 80:20, širine do 1m, globine do 2m, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov
| 1 | 490x0.8x0.4 | m3 | 156 | 0 | 0
| 2 | 490x0.6x1.0 | m3 | 294 | 0 | 0
1.2.2. | Ročni izkop in zasip pri prevezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij.
| 1 | Navezave | m3 | 30 | 0 | 0
1.2.3. | Strojno-ročni izkop in zasip pri izvedbi prevezav hišnih priključkov
| 1 | 18x3m3 | m3 | 54 | 0 | 0
1.2.4. | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 3cm
| 1 | 490x0.6 | m2 | 294 | 0 | 0
1.2.5. | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, debelina nasutja za posteljico je 10cm. Material - pesek granulacije 0-4mm.
| 1 | 490x0.6x0.1 | m3 | 29 | 0 | 0
1.2.6. | Ročni zasip cevovodov v višini 15 cm nad teme cevi z izkopanim materialom, ki se mu odstrani grobo kamenje. Zasip se izvede z bočnim nabijanjem ob cevi.
| 1 | 490x0.6x0.3 | m3 | 88 | 0 | 0
1.2.7 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopanim materialom v plasteh po 30cm z komprimiranjem do predpisane zbitosti. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2, upoštevana je položitev sign.traku.
| 1 | 490x0.6x0.6 | m3 | 176 | 0 | 0
1.2.8. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo ter viška izkopanega materala na trajno deponijo oddaljenosti do 5km.
| 1 | trajna deponija: | m3 | 270 | 0 | 0
1.2.9. | Vgradnja cestnih kap pri izvedbi zasipa cevovoda na globini 40 cm pod niveleto terena.
| 1 | vgradnja C.K. | kos | 25 | 0 | 0
1.2.10 | Vgradnja sidrnih blokov
| 1 |  | kos | 8 | 0 | 0
1.2.11 | Vgradnja montažnega AB jaška v kopletu z izkopom, zasipom, vstopno lestvijo in LŽ pokrovom.
| 1 | AB jašek 2.0x2.0x2.0 | kos | 1 | 0 | 0
1.2.12 | Gradbena pomoč pri raznosu in vgradnji LŽ cevi
| 1 |  | m1 | 420 | 0 | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA
2.1. | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ cevi iz duktilne litine po EN 545:2010, dolžine 6 m, notranje cementne prevleke, zunaja zaščita Zn + Al debeline 400 g/m2 in končna zunanja zaščita, klasa C64, sidrni spoj
|  | LŽ DN 150 | m1 | 420 | 0 | 0
2.2. | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi po EN 12201, tip PE 100, delovni tlak 10 bar, elektrofuzijsko spajanje
|  | PEHD d90/10 | m1 | 70 | 0 | 0
2.3. | Dobava, transport, raznos in montaža elektrofuzijskih spojnih kosov po EN 12201, PN 10 bar
| 1 | EF obojka d90 | kos | 2 | 0 | 0
| 2 | EF končnik d90 | kos | 2 | 0 | 0
| 3 | EF prosta prirobnica | kos | 2 | 0 | 0
2.4. | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov , vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 150 E2 s kolesom | kos | 2 | 0 | 0
| 2 | EV DN 150 E2 +vgr. garnitura | kos | 1 | 0 | 0
| 3 | EV DN 100 E2 s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
| 4 | EV DN 100 E2 + vgr. garnitura | kos | 2 | 0 | 0
| 5 | EV DN 80 E2+vgr garnitura | kos | 4 | 0 | 0
| 6 | PH DN 80 + kapa | kos | 2 | 0 | 0
| 7 | NH DN 80 l=2250mm IMP | kos | 1 | 0 | 0
2.5. | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, po EN 545, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla. Vsi fazonski kosi z obojko zajemajo tudi varovala proti izvleku
| 1 | EU DN 150 | kos | 3 | 0 | 0
| 2 | F DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
| 3 | FF DN 150x1000 | kos | 2 | 0 | 0
| 4 | FF DN 100x1000 | kos | 1 | 0 | 0
| 3 | FF DN 100x500 | kos | 2 | 0 | 0
| 4 | FF DN 80X500 | kos | 3 | 0 | 0
| 5 | FF DN 80x200 | kos | 3 | 0 | 0
| 6 | FFR DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
| 7 | FFR DN 100/80 | kos | 3 | 0 | 0
| 8 | FFK DN 150/45 st | kos | 3 | 0 | 0
| 9 | FFK DN 100/45 st | kos | 2 | 0 | 0
| 10 | FFK DN 80/45 st | kos | 2 | 0 | 0
| 11 | MMK DN 150/45 st | kos | 4 | 0 | 0
| 12 | MMK DN 150/22 st | kos | 2 | 0 | 0
| 13 | MMK DN 150/11 st | kos | 2 | 0 | 0
| 14 | MMA DN 150/100 | kos | 3 | 0 | 0
| 15 | MMA DN 150/80 | kos | 2 | 0 | 0
| 16 | T DN 150/100 | kos | 2 | 0 | 0
| 17 | T DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0
| 18 | N DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
| 19 | X DN 100/2 1/2" | kos | 1 | 0 | 0
2.6. | Prevezava hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, vrtljivim kolenom tip ZAK, cestnim zaklopnikom, vgradbeno garnituro, kapo, PE cevjo dolžine do 10m in PVC zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek. Izvede upravljavec sistema
| 1 | d32 | kos | 18 | 0 | 0
2.7. | Namestitev drogov in signalnih tablic cestnih zaklopnikov za hišne priključke po pravilniku upravljavca sistema
| 1 | HP - drog in tablica | kom | 18 | 0 | 0
2.8. | Dvakratni prerezi cevovodov ob izvedbi navezave na obstojočo mrežo z zapiranjem vode in obveščanjem potrošnikov o izpadu oskrbe. Izvede upravljavec sistema
| 1 | PC 2 1/2" | kos | 1 | 0 | 0
2.9. | Izvedba navezav na obstoječe omrežje. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Navezave | kos | 3 | 0 | 0
2.10. | Namestitev drogov in signalnih tablic hidrantov po navodilih upravljavca
| 1 | H-drog in tablica | kos | 2 | 0 | 0
2.11. | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Izpiranje | m1 | 490 | 0 | 0
2.12. | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Tlačni preizkus | m1 | 490 | 0 | 0
2.13. | Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda. Izvede pooblaščena organizacija
| 1 | Dezinfekcija | m1 | 490 | 0 | 0
2.14. | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije
| 1 | Analiza vzorca | kom | 1 | 0 | 0
2.15. | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije v skladu z zahtevami upravljavca
| 1 | Posnetek cevovoda | m1 | 490 | 0 | 0
| 2 | Posnetek hidrantov | kos | 3 | 0 | 0
| 3 | Posnetek priklljučkov | kos | 18 | 0 | 0
2.16. | Izvedba meritev tlakov na hidrantih pri statični in dinamični obrtemenitvi s strani pooblaščene oganizacije
| 1 | H - meritve | kos | 3 | 0 | 0
2.17. | Izvedba nadzemnega provizorija za začasno navezavo hišnih priključkov v kompletu z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 1 | PEHD d63 | m1 | 200 | 0 | 0
2.18. | Izdelava izvedbene dokumentacije in nadzor s strani upravljavca
| 1 | VVD dokum. | kos | 1 | 0 | 0
| 1 | nadzor upravljalca | kos | 1 | 0 | 0
0
2.19. | Razna nepredvidena in dodatna montažna dela, obračun po dejanskih stroških.
| 1 | 10% montažnih del |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj brez DDV |  | 0
|  |  |  | DDV 22% |  | 0
|  |  |  | Skupaj z DDV |  | 0

## vod_KORB
VODOVOD
Korbunova ulica
Nivo | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
1. GRADBENA DELA
1.1 Preddela
1.1.1. | Zakoličba cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm ali sprayem
| 1 | zakoličba | m1 | 300 | 0 | 0
1.1.2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| 1 | prečni profili | kos | 16 | 0 | 0
1.1.3. | Zavarovanje gradbišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu.
| 1 | ocena | kos | 1 | 0 | 0
1.1.4. | Ureditev provizorijev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi varstva pri delu.
| 1 | provizorij | kom | 2 | 0 | 0
1.1.5. | Izkop in zasip gradbenih jam za začasno prevezavo hišnih priključkov
| 1 | 26x1m3 | m3 | 26 | 0 | 0
1.2 Gradbena dela
1.2.1 | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu III-IV, kategorije v razmerju 80:20, širine do 1m, globine do 2m, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov
| 1 | 300x0.8x0.4 | m3 | 96 | 0 | 0
| 2 | 300x0.6x1.0 | m3 | 144 | 0 | 0
1.2.2. | Ročni izkop in zasip pri prevezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij.
| 1 | Navezave | m3 | 30 | 0 | 0
1.2.3. | Strojno-ročni izkop in zasip pri izvedbi prevezav hišnih priključkov
| 1 | 26x3m3 | m3 | 78 | 0 | 0
1.2.4. | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 3cm
| 1 | 300x0.6 | m2 | 180 | 0 | 0
1.2.5. | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, debelina nasutja za posteljico je 10cm. Material - pesek granulacije 0-4mm.
| 1 | 300x0.6x0.1 | m3 | 18 | 0 | 0
1.2.6. | Ročni zasip cevovodov v višini 15 cm nad teme cevi z izkopanim materialom, ki se mu odstrani grobo kamenje. Zasip se izvede z bočnim nabijanjem ob cevi.
| 1 | 300x0.6x0.3 | m3 | 54 | 0 | 0
1.2.7 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopanim materialom v plasteh po 30cm z komprimiranjem do predpisane zbitosti. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2, upoštevana je položitev sign.traku.
| 1 | 300x0.6x0.6 | m3 | 108 | 0 | 0
1.2.8. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo ter viška izkopanega materala na trajno deponijo oddaljenosti do 5km.
| 1 | trajna deponija: | m3 | 138 | 0 | 0
1.2.9. | Vgradnja cestnih kap pri izvedbi zasipa cevovoda na globini 40 cm pod niveleto terena.
| 1 | vgradnja C.K. | kos | 34 | 0 | 0
1.2.10 | Vgradnja sidrnih blokov
| 1 |  | kos | 6 | 0 | 0
1.2.11 | Gradbena pomoč pri raznosu in vgradnji LŽ cevi
| 1 |  | m1 | 295 | 0 | 0
1.3 Zunanja dela
1.3.2. | Razna dodatna in nepredvidena gradbena dela, ki niso zajeta v popisu del. Obračun po dejanskih stroških.
| 1 | ocena | kos | 1 | 0 | 0
2.0 MONTAŽNA DELA | MONTAŽNA DELA
2.1. | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ cevi iz duktilne litine po EN 545:2010, dolžine 6 m, notranje cementne prevleke, zunaja zaščita Zn + Al debeline 400 g/m2 in končna zunanja zaščita, klasa C64, sidrni spoj
| 1 | LŽ DN 100 | m1 | 295 | 0 | 0
2.2. | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi po EN 12201, tip PE 80, delovni tlak 12.5 bar, spajanje z zobatimi prirobnicami
| 1 | PEHD d90/12.5 | m1 | 5 | 0 | 0
2.3. | Dobava, transport, raznos in montaža spojk, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla z varovalom proti izvleku
| 1 | zobata spojka d90 | kos | 2 | 0 | 0
2.4. | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov , vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 100 E2 + vgr. garnitura | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | EV DN 80 E2 + vgr garnitura | kos | 5 | 0 | 0
| 3 | PH DN 80+kapa | kos | 3 | 0 | 0
2.5. | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, po EN 545, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla. Vsi fazonski kosi z obojko zajemajo tudi varovala proti izvleku
| 1 | EU DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| 2 | F DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 3 | FF DN 100x500 | kos | 2 | 0 | 0
| 4 | FF DN 80X500 | kos | 3 | 0 | 0
| 5 | FF DN 80x200 | kos | 3 | 0 | 0
| 6 | FFR DN 100/80 | kos | 2 | 0 | 0
| 7 | FFK DN 100/45 st | kos | 2 | 0 | 0
| 8 | FFK DN 100/11 st | kos | 1 | 0 | 0
| 9 | FFK DN 80/45 st | kos | 2 | 0 | 0
| 10 | MMQ DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 11 | MMK DN 100/45 st | kos | 2 | 0 | 0
| 12 | MMK DN 100/22 st | kos | 1 | 0 | 0
| 13 | MMK DN 100/11 st | kos | 2 | 0 | 0
| 14 | MMA DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0
| 15 | T DN 100/100 | kos | 1 | 0 | 0
| 16 | TT DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0
| 17 | N DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
| 18 | X DN 80/2 1/2" | kos | 1 | 0 | 0
2.6. | Prevezava hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, vrtljivim kolenom tip ZAK, cestnim zaklopnikom, vgradbeno garnituro, kapo, PE cevjo dolžine do 5m in PVC zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek. Izvede upravljavec sistema
| 1 | d32 | kos | 26 | 0 | 0
2.7. | Namestitev drogov in signalnih tablic cestnih zaklopnikov za hišne priključke po pravilniku upravljavca sistema
| 1 | HP - drog in tablica | kom | 26 | 0 | 0
2.8. | Dvakratni prerezi cevovodov ob izvedbi navezave na obstojočo mrežo z zapiranjem vode in obveščanjem potrošnikov o izpadu oskrbe. Izvede upravljavec sistema
| 1 | PC 2 1/2" | kos | 1 | 0 | 0
2.9. | Izvedba navezav na obstoječe omrežje. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Navezave | kos | 3 | 0 | 0
2.10. | Namestitev drogov in signalnih tablic hidrantov po navodilih upravljavca
| 1 | H-drog in tablica | kos | 3 | 0 | 0
2.11. | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Izpiranje | m1 | 300 | 0 | 0
2.12. | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Tlačni preizkus | m1 | 300 | 0 | 0
2.13. | Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda. Izvede pooblaščena organizacija
| 1 | Dezinfekcija | m1 | 300 | 0 | 0
2.14. | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije
| 1 | Analiza vzorca | kom | 1 | 0 | 0
2.15. | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije v skladu z zahtevami upravljavca
| 1 | Posnetek cevovoda | m1 | 300 | 0 | 0
| 2 | Posnetek hidrantov | kos | 3 | 0 | 0
| 3 | Posnetek priklljučkov | kos | 26 | 0 | 0
2.16. | Izvedba meritev tlakov na hidrantih pri statični in dinamični obrtemenitvi s strani pooblaščene oganizacije
| 1 | H - meritve | kos | 3 | 0 | 0
2.17. | Izvedba nadzemnega provizorija za začasno navezavo hišnih priključkov v kompletu z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 1 | PEHD d63 | m1 | 300 | 0 | 0
2.18. | Izdelava izvedbene dokumentacije in nadzor s strani upravljavca
| 1 | VVD dokum. +nadzor | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | nadzor upravljalca | kos | 1 | 0 | 0
0
2.19. | Razna nepredvidena in dodatna montažna dela, obračun o dejanskih stroških.
| 1 | 10% montažnih del |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj brez DDV |  | 0
|  |  |  | DDV 22% |  | 0
|  |  |  | Skupaj z DDV |  | 0

## plin_KAM
PLINOVOD KAMENŠKOVA ULICA
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
PREDDELA
1. | Zakoličba trase plinovoda z vpisano številko profila in stacionažo vključno z zavarovanjem oznak profila. | m | 382 | 0 | 0
2 | Dobava ali izdelava ter premik provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.
|  | kos | 3 | 0 | 0
GRADBENA DELA
3 | Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Povprečna globina izkopa znaša 0.9 m, širina dna 0,6 m in krone 1,0 m.
|  | m3 | 226 | 0 | 0
4 | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestu navezave. Poglobitev je potrebna za varjenje.
|  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.
Planiranje dna jarka (± 3 cm).
|  | m2 | 306 | 0 | 0
6 | Izvedba posteljice deb. 10 cm s peščenim materialom granulacije 0-4 mm.
|  | m3 | 31 | 0 | 0
7 | Ročni zasip cevi plinovoda z mivko v sloju povprečno deb. 15 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 111.7 | 0 | 0
8 | Zasip plinovoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša 65 MPa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 MPa. Upoštevamo debelino zasipa z izkopnim materialom do 40 cm pod asfaltom oz. povoznimi površinami.
|  | m3 | 91 | 0 | 0
9 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, na razdalji do 5 km.
|  | m3 | 135 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža teleskopskih cestnih kap za ventile Ø30 cm, z napisom PLIN
|  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža teleskopskih cestnih kap za ventile Ø19 cm, z napisom PLIN
|  | kos | 1 | 0 | 0
II. MONTAŽNI DEL
1. | PE cev, PE 80, SDR 17,6, za delovni tlak do 1 bar (0,1 MPa), vključno z dodajnim materialom za montažo (z DVGW atestom za plin).
| d = 225 mm / DN 200 | m | 382 | 0 | 0
2. | Plinski zasun za podzemno vgradnjo, s PE varilnimi priključki, komplet z vgradno garnituro, proizvod kot HAWLE (z DVGW atestom za plin).
| DN 200 (d = 225 mm) | kos | 1 | 0 | 0
3. | PE elektro varilna spojka (dvostranski oglavek), PE 100, SDR 17,6.
| d = 225 mm (DN 200) | kos | 40 | 0 | 0
4. | PE T kos, reduciran, PE 100, SDR 17,6.
| d=225mm (DN 200) / d=110mm (DN 100) | kos | 1 | 0 | 0
5. | PE koleno, PE 100, SDR 17,6.
| d = 225 mm, 15° | kos | 2 | 0 | 0
6. | Pe končnik s prosto prirobnico, PE 100, SDR 17,6.
| d = 225 mm | kos | 1 | 0 | 0
7. | Slepa prirobnica, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom (NP 10).
| DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
8. | Jeklena brezšivna cev iz materiala po SIST EN 10027-2, vključno z dodajnim materialom (vključno cevni loki).
| DN 20 (Æ26,9x2,3) | m | 2 | 0 | 0
9. | Plinska kroglična pipa navojne izvedbe, vključno zaporni (navojni) čep.
| DN 20 (R 3/4") | kos | 1 | 0 | 0
10. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevi z materiali po DIN 30672
|  | m2 | 1 | 0 | 0
11. | Zaščita plinovoda pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi - izdelano po detajlu.
|  | kos | 10 | 0 | 0
12. | Opozorilna tabla za označevanje karakterističnih točk na plinovodu, pri prehodih čez prometnice, armatur, odcepov ipd., izdelana po napotkih ODS Plinarne Maribor (komplet s pritrdilnim materialom).
|  | kos | 2 | 0 | 0
13. | PVC opozorilni trak, rumene barve, z napisom "POZOR PLIN".
|  | m | 382 | 0 | 0
14. | Navezava plinovoda na obstoječ plinovod v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kos | 1 | 0 | 0
15. | Tlačni preiskus po SIST EN 12327, postopek 4.4.2.3. (trdnostni preiskus s tlakom 3 bar in tesnostni preiskus s tlakom 1 bar).
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
16. | Uplinjanje plinovoda v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
17. | Pripravljalna in zaključna dela.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
0
III. TUJE STORITVE
1 | Projektantski nadzor. | kompl. | 1 | 0 | 0
2 | Distribucijski nadzor ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor. | kompl. | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava projekta izvedenih del (PID), v 4 izvodih in 1 izvodu v elektronski obliki (*.doc, *.dwg).
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka novega plinovoda ter vnos v kataster GJI skladno z zahtevami upravljalca GJI v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5 | Razna manjša nepredvidena dela, ki jih ni možno predvideti pred gradnjo ter se ta ovrednotijo natančno 5% na celotno investicijo (brez tujih storitev) po tem popisu materiala in del. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  | 0
|  |  | DDV 22% |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0

## plin_KORB
PLINOVOD KORBUNOVA ULICA
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
I. GRADBENI DEL
PREDDELA
1. | Zakoličba trase plinovoda z vpisano številko profila in stacionažo vključno z zavarovanjem oznak profila.
|  | m | 285.5 | 0 | 0
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2 | Premik provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.
|  | kos | 3 | 0 | 0
GRADBENA DELA
3 | Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Povprečna globina izkopa znaša 0.9 m, širina dna 0,6 m in krone 1,0 m.
|  | m3 | 171 | 0 | 0
4 | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.
Planiranje dna jarka (± 3 cm).
|  | m2 | 171.6 | 0 | 0
5 | Izvedba posteljice deb. 10 cm s peščenim materialom granulacije 0-4 mm.
|  | m3 | 17.8 | 0 | 0
6 | Ročni zasip cevi plinovoda z mivko v sloju povprečno deb. 15 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 47.5 | 0 | 0
7 | Zasip plinovoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša 65Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90Mpa. Upoštevam debelino zasipa z izkopnim materialom do višine 40 cm pod asfaltom oz. povoznimi površinami.
|  | m3 | 117 | 0 | 0
8 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, na razdalji do 5 km.
|  | m3 | 54 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža teleskopskih cestnih kap za ventile Ø30 cm, z napisom PLIN
|  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža teleskopskih cestnih kap za ventile Ø19 cm, z napisom PLIN
|  | kos | 2 | 0 | 0
II. MONTAŽNI DEL
1. | PE cev, PE 80, SDR 17,6, za delovni tlak do 1 bar (0,1 MPa), vključno z dodajnim materialom za montažo (z DVGW atestom za plin).
| d = 110 mm / DN 100 | m | 286 | 0 | 0
2. | Plinski zasun za podzemno vgradnjo, s PE varilnimi priključki, komplet z vgradno garnituro, proizvod kot HAWLE (z DVGW atestom za plin).
| DN 100 (d = 110 mm) | kos | 2 | 0 | 0
3. | PE elektro varilna spojka (dvostranski oglavek), PE 100, SDR 17,6.
| d = 110 mm (DN 100) | kos | 30 | 0 | 0
4. | PE koleno, PE 100, SDR 17,6.
| d = 110 mm, 90° | kos | 1 | 0 | 0
5. | Pe končnik s prosto prirobnico, PE 100, SDR 17,6.
| d = 110 mm | kos | 1 | 0 | 0
6. | Slepa prirobnica, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom (NP 10).
| DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
7. | Jeklena brezšivna cev iz materiala po SIST EN 10027-2, vključno z dodajnim materialom (vključno cevni loki).
| DN 20 (Æ26,9x2,3) | m | 2 | 0 | 0
8. | Plinska kroglična pipa navojne izvedbe, vključno zaporni (navojni) čep.
| DN 20 (R 3/4") | kos | 1 | 0 | 0
9. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevi z materiali po DIN 30672
|  | m2 | 1 | 0 | 0
10. | Zaščita plinovoda pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi - izdelano po detajlu.
|  | kos | 5 | 0 | 0
11. | Opozorilna tabla za označevanje karakterističnih točk na plinovodu, pri prehodih čez prometnice, armatur, odcepov ipd., izdelana po napotkih ODS Plinarne Maribor (komplet s pritrdilnim materialom).
|  | kos | 3 | 0 | 0
12. | PVC opozorilni trak, rumene barve, z napisom "POZOR PLIN".
|  | m | 286 | 0 | 0
13. | Tlačni preiskus po SIST EN 12327, postopek 4.4.2.3. (trdnostni preiskus s tlakom 3 bar in tesnostni preiskus s tlakom 1 bar).
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
14. | Uplinjanje plinovoda v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
16. | Izdelava projekta izvedenih del (PID), v 4 izvodih in 1 izvodu v elektronski obliki (*.doc, *.dwg).
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
17. | Izdelava geodetskega posnetka novega plinovoda ter vnos v kataster GJI skladno z zahtevami upravljalca GJI v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
0
III. TUJE STORITVE
1 | Projektantski nadzor. | kompl. | 1 | 0 | 0
2 | Distribucijski nadzor ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor. | kompl. | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava projekta izvedenih del (PID), v 4 izvodih in 1 izvodu v elektronski obliki (*.doc, *.dwg).
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka novega plinovoda ter vnos v kataster GJI skladno z zahtevami upravljalca GJI v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5 | Razna manjša nepredvidena dela, ki jih ni možno predvideti pred gradnjo ter se ta ovrednotijo natančno 5% na celotno investicijo (brez tujih storitev) po tem popisu materiala in del. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  | 0
|  |  | DDV 22% |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0

## kanalizacija_KAM
KANALIZACIJA
Kamenškova ulica
Nivo | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
1.00 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase kanalskega rova z
| zavarovanjem višin. | m | 398 | 0 | 0
1.02 | Postavitev profilov za izkop
| kanalskega jarka z zavarovanjem. | kom | 20 | 0 | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Izkop za kanalske rove in jaške širine do 1,0m in globine globine do 2,0m v zrnati kamnini vključno z odvozom odvečne zemljine | m3 | 660 | 0 | 0
2.02 | Izkop za kanalske rove in jaške širine do 1,0-2,0m in globine globine do 2,0m v zrnati kamnini vključno z odvozom odvečne zemljine | m3 | 123 | 0 | 0
2.03 | Planiranje dna gradbenega jarka do
| točnosti ± 3 cm | m2 | 398 | 0 | 0
2.04 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (posteljica) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 55 | 0 | 0
2.05 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 293 | 0 | 0
2.06 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi le ta. | m3 | 421 | 0 | 0
3.00 | KANALIZACIJA
3.01 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas (PVC UKC), vgrajenih na
podložno plast iz peska, PE 80 SN 8
| fi 315 mm. Stiki so varjeni. | m | 292 | 0 | 0
3.02 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas (PVC UKC), vgrajenih na
podložno plast iz peska, PE 80 SN 8
| fi 400 mm. Stiki so varjeni. | m | 106 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 800 mm,
globine 2.0 do 2.5 m, vključno z zasipom
| jaška z gramozom 0/16 mm | kom | 3 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 1000 mm,
globine 2.0 do 2.5 m, vključno z zasipom
| jaška z gramozom 0/16 mm | kom | 11 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgraditev pokrova fi 600
mm iz litega železa z zaklepanjem
in protihrupnim vložkom, razred D 400,
na PE jašek, vključno z dobavo in
| vgradnjo AB okvirja. | kom | 14 | 0 | 0
3.06 | Izdelava priključka fi 40 cm na
| betonski jašek. | kom | 1 | 0 | 0
4.00 | TUJE STORITVE
4.01 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, cevi fi 300 in 400 mm | m | 398 | 0 | 0
4.02 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
kanalizacije, jašek fi 800 do 1000
| mm | kom | 14 | 0 | 0
4.03 | Izpiranje kanalizacije s specialnim
| vozilom in pregled s TV kamero. | m | 398 | 0 | 0 | 0
4.04 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster. | m | 398 | 0 | 0
4.05 | Projektantski nadzor pri izvajanju del. | ur | 20 | 0 | 0
4.06 | Izdelava projekta izvedenih del. | kom | 1 | 0 | 0
5.00 | ZAKLJUČNA DELA
5.01 | Nepredvidena in dodatna dela, ki se pojavijo med gradnjo. Upoštevano 10 % vrednosti vseh del (razen nadzora, posnetka in PIDa) | ocena | 1 | 0 | 0
KAMENŠKOVA ULICA - HIŠNI PRIKLJUČKI
V popisu so zajeti hišni priključki, od priključka na kanalizacijo do kontrolnega jaška v parceli stanovanjskega objekta, v dolžini 4.00 m.
1.00 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase kanalskega rova z
| zavarovanjem višin. | m | 72 | 0 | 0
1.02 | Postavitev profilov za izkop
| kanalskega jarka z zavarovanjem. | kom | 36 | 0 | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Izkop za kanalizacijo globine do
2.0 m v lahki zemljini z deponijo ob
| robu izkopanega jarka | m3 | 195 | 0 | 0
2.02 | Planiranje dna gradbenega jarka do
| točnosti ± 3 cm | m2 | 45 | 0 | 0
2.03 | Ročni zasip cevi v coni cevovoda s
finejšo prebrano izkopano zemljino
| Zbitost plasti je 90 % po SPP. | m3 | 39 | 0 | 0
2.04 | Zasip kanalskega jarka nad cono
cevovoda z izkopano zemljino z
valjanjem v plasteh, zahtevana
zgoščenost vsake plasti je 95 % po
| SPP. | m3 | 145 | 0 | 0
3.00 | KANALIZACIJA
3.01 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas PVC UKC, PE 80 SN 8, ø 200 mm,
na podložno plast iz cementnega
betona, vključno s polnim obbetonom
| cevi | m | 72 | 0 | 0
3.02 | Izdelava PE jaška fi 600 mm,
globine 1.0 do 1.5 m z LTŽ pokrovom
| fi 600 mm, razred B 125. | kom | 12 | 0 | 0
3.03 | Izdelava PE jaška fi 600 mm,
globine 1.5 do 2.0 m z LTŽ pokrovom
| fi 600 mm, razred B 125. | kom | 6 | 0 | 0
3.04 | Izdelava priključka fi 20 cm na PE
| jašek ali kanalsko PE cev. | kom | 18 | 0 | 0
4.00 | TUJE STORITVE
4.01 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, cevi fi 200 mm. | m | 72 | 0 | 0
4.02 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, jašek fi 600 mm. | kom | 18 | 0 | 0
4.03 | Izpiranje kanalizacije s specialnim
| vozilom in pregled s TV kamero. | m | 72 | 0 | 0 | 0
4.04 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster. | m | 72 | 0 | 0
4.05 | Projektantski nadzor pri izvajanju del. | ur | 5 | 0 | 0
4.06 | Izdelava projekta izvedenih del. | kom | 1 | 0 | 0
5.00 | ZAKLJUČNA DELA
5.01 | Nepredvidena in dodatna dela, ki se pojavijo med gradnjo. Upoštevano 10 % vrednosti vseh del (razen nadzora, posnetka in PIDa) | ocena | 1 | 0 | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  | 0
|  |  | DDV 22% |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0

## kana_KORB
KANALIZACIJA
Korbunova ulica
Nivo | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
1.00 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase kanalskega rova z
| zavarovanjem višin. | m | 290 | 0 | 0
1.02 | Postavitev profilov za izkop
| kanalskega jarka z zavarovanjem. | kom | 15 | 0 | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Izkop za kanalske rove in jaške širine do 1,0m in globine globine do 2,0m v zrnati kamnini vključno z odvozom odvečne zemljine | m3 | 478 | 0 | 0
2.02 | Izkop za kanalske rove in jaške širine do 1,0-2,0m in globine globine do 2,0m v zrnati kamnini vključno z odvozom odvečne zemljine | m3 | 71 | 0 | 0
2.03 | Planiranje dna gradbenega jarka do
| točnosti ± 3 cm | m2 | 290 | 0 | 0
2.04 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (posteljica) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 35 | 0 | 0
2.05 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 213 | 0 | 0
2.06 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 295 | 0 | 0
2.07 | Ureditev provizorijev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi varstva pri delu. | pav | 1 | 0 | 0
3.00 | KANALIZACIJA
3.01 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas (PVC UKC), vgrajenih na
podložno plast iz peska, PE 80 SN 8
| fi 315 mm. Stiki so varjeni. | m | 290 | 0 | 0
3.02 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 1000 mm,
globine 1.5 do 2.0 m, vključno z zasipom
| jaška z gramozom 0/16 mm | kom | 3 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 1000 mm,
globine 2.0 do 2.5 m, vključno z zasipom
| jaška z gramozom 0/16 mm | kom | 5 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgraditev pokrova fi 600
mm iz litega železa z zaklepanjem
in protihrupnim vložkom, razred D 400,
na PE jašek, vključno z dobavo in
| vgradnjo AB okvirja. | kom | 8 | 0 | 0
4.00 | TUJE STORITVE
4.01 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, cevi fi 300 | m | 290 | 0 | 0
4.02 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, jašek fi 800 do 1000 mm | kom | 8 | 0 | 0
4.03 | Izpiranje kanalizacije s specialnim
| vozilom in pregled s TV kamero. | m | 290 | 0 | 0
4.04 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster. | m | 290 | 0 | 0
4.05 | Projektantski nadzor pri izvajanju del | ur | 10 | 0 | 0
4.06 | Izdelava projekta izvedenih del. | kom | 1 | 0 | 0 | 0
5.00 | ZAKLJUČNA DELA
5.02 | Nepredvidena in dodatna dela, ki se
pojavijo med gradnjo. Obračun po
analizi cene. Upoštevano 10 %
| vrednosti vseh del. | ocena | 1 | 0 | 0
KORBUNOVA ULICA - HIŠNI PRIKLJUČKI
V popisu so zajeti hišni priključki, od priključka na kanalizacijo do kontrolnega jaška v parceli stanovanjskega objekta, v dolžini 4.00 m.
1.00 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase kanalskega rova z
| zavarovanjem višin. | m | 96 | 0 | 0
1.02 | Postavitev profilov za izkop
| kanalskega jarka z zavarovanjem. | kom | 50 | 0 | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Izkop za kanalizacijo globine do
2.0 m v lahki zemljini z deponijo ob
| robu izkopanega jarka | m3 | 255 | 0 | 0
2.02 | Planiranje dna gradbenega jarka do
| točnosti ± 3 cm | m2 | 60 | 0 | 0
2.03 | Ročni zasip cevi v coni cevovoda s
finejšo prebrano izkopano zemljino
| Zbitost plasti je 90 % po SPP. | m3 | 55 | 0 | 0
2.05 | Ureditev provizorijev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi varstva pri delu. | pav | 1 | 0 | 0
3.00 | KANALIZACIJA
3.01 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas (PVC UKC), SN 8, ø 200 mm,
na podložno plast iz cementnega
betona, vključno s polnim obbetonom
| cevi | m | 96 | 0 | 0
3.02 | Izdelava PE jaška fi 600 mm,
globine 1.0 do 1.5 m z LTŽ pokrovom
| fi 600 mm, razred B 125. | kom | 22 | 0 | 0
3.03 | Izdelava PE jaška fi 600 mm,
globine 1.5 do 2.0 m z LTŽ pokrovom
| fi 600 mm, razred B 125. | kom | 2 | 0 | 0
3.04 | Izdelava priključka fi 20 cm na PE
| jašek ali kanalsko PE cev. | kom | 24 | 0 | 0
4.00 | TUJE STORITVE
4.01 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, cevi fi 200 mm. | m | 96 | 0 | 0
4.02 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, jašek fi 600 mm. | kom | 24 | 0 | 0
4.03 | Izpiranje kanalizacije s specialnim
| vozilom in pregled s TV kamero. | m | 96 | 0 | 0 | 0
4.04 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster. | m | 96 | 0 | 0
4.05 | Projektantski nadzor pri izvajanju del | ur | 10 | 0 | 0
4.06 | Izdelava projekta izvedenih del. | kom | 1 | 0 | 0
5.00 | ZAKLJUČNA DELA
5.01 | Nepredvidena in dodatna dela, ki se pojavijo med gradnjo. Upoštevano 10 % vrednosti vseh del (razen nadzora, posnetka in PIDa) | ocena | 1 | 0 | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  | 0
|  |  | DDV 22% |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0

## JR
JAVNA RAZSVETLJAVA
Kamenškova in Korbunova ulica
Nivo | Opis postavke | Enota | Količina | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
A) | Pripravljalna dela
01. | Trasiranje |  |  | m | 750 | 0 | 0
02. | Priprava materiala |  |  | m | 750 | 0 | 0
B) | Gradbena dela
01. | Betonski montažni temelj za
kandelaber 5m, dim.0.6*0.6*1.0 m
z zamaknjenim sidrom in obojestransko
uvodno cevjo za priključni kabel
| (N.5.2) dobava, izkop in postavitev |  |  | kom | 16 | 0 | 0
02. | Betonski montažni temelj za
kandelaber 5m, dim.0.6*0.6*1.0 m
s sidrom in obojestransko
uvodno cevjo za priključni kabel
| (N.5.1) dobava, izkop in postavitev |  |  | kom | 7 | 0 | 0
03. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.40 x 0,5m,
obbetoniranje cevi 1xPC-E/110
(beton MB10, 4m3, 38m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
| kanalizacije (1xfi110mm BETON) |  |  | m | 170 | 0 | 0
04. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.40 x 0,80 m,
(pločnik ali bankina)ter ponovni zasip
| (nabijanje v plasteh po 20cm, planiranje) |  |  | m | 580 | 0 | 0
05. | Dobava, razvoz po trasi in polaganje
plastičnih cevi cevne kanalizacije tip
| - 1x PC fi 110mm |  |  | m | 580 | 0 | 0
06. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku |  |  | m | 1600 | 0 | 0
7 | Ureditev prekopanih zelenic | m2 | 30 | m2 | 25 | 0 | 0
8 | Izkop in zasip jame za kabelske
| rezerve globine max 0,5m |  |  | kom | 23 | 0 | 0
9 | Drobna gradbena dela |  |  | pav | 1 | 0 | 0
C) | Montažna dela
01. | Tipskih ravnih (vroče cinkani)
kandelabrov h=5 m
III VETROVNA CONA
| (načrt N.4.1) |  |  | kom | 23 | 0 | 0
02. | Dobava in polaganje kabla :
| - NAYY-J 4x16+2,5 0,6/1kV |  |  | m | 938 | 0 | 0
03. | Dobava in izdelava kabelskih
| končnikov (povitje) |  |  | kom | 46 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža svetilk »LED«:
kot montaže 0° (ravno steklo)
s power LED max 28W, svetlobni
tok min 3100lm,barva 4200K ali manj
IP66, RAL9006 (PP-Y 4*1.5 400V,
priklj. Set z varovalko 2A
| kot. Npr.SG Automotive tip: LSL 30, |  |  | kom | 23 | 0 | 0
kat.št. 1820713 (običajna redukcija)
05. | Dobava in polaganje pocinkanega
| valjanca 25 * 4 mm |  |  | m | 760 | 0 | 0
06. | Dobava in polaganje izolirane bakrene
pletenice 35mm2
| (križanje s cesto oz. Geoplinom) |  |  | m | 30 | 0 | 0
07. | Dobava oz. izvedba priključka
ozemljitve na kand.oz. omaro
| s P/Y 35 400 V |  |  | kom | 23 | 0 | 0
08. | Drobna montažna dela |  |  | pav | 1 | 0 | 0
D) | Demontažna dela
01. | Demontaža svetilke, |  |  | kom | 15 | 0 | 0
02. | Demontaža SKS 2x16 ali AL vodnikov |  |  | m | 680 | 0 | 0
03. | Demontaža lesenih drogov s svetilko
| in odvoz na deponijo |  |  | kom | 8 | 0 | 0
04. | Demontaža obstoječe omarice in ukinitev odjemnega mesta (D 119) in odvoz na deponijo |  |  | kom | 1 | 0 | 0
E) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske trase za kataster |  |  | m | 750 | 0 | 0
02. | Projektantski nadzor |  |  | ur | 10 | 0 | 0
03. | Nadzor vzdrževalca (priklopi in odklopi) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
04. | Oštevilčenje stebrov |  |  | kom | 23 | 0 | 0
05. | Stroški projektiranja (PID) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
06. | Kontrolne meritve:
| - osvetljenosti ceste |  |  | kom | 1 | 0 | 0
- galvanskih stikov ozem.
| in izol. upor. |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj brez DDV |  | 0
[5 empty] | DDV 22% |  | 0
[5 empty] | Skupaj z DDV |  | 0

## REKA
Kamenškova ulica
Cesta | 0
Vodovod | 0
Kanalizacija | 0
Plin | 0
Korbunova ulica
Cesta | 0
Vodovod | 0
Kanalizacija | 0
Plin | 0
JR skupaj | 0
Skupaj brez DDV | 0
DDV 22% | 0
Skupaj z DDV | 0