## Sheet1
Št. | Opis | M.E. | Količina | Cena/M.E. | Skupaj v EUR
1 | Lučni krmilnik kot tip MA Lighting OnPC Command Wing | kpl | 1 |  | 0
Lučni krmilnik, ki v kombinaciji z računalniškim programom kot tip MA Lighting GrandMA2 onPC omogoča realnočasovni nadzor do 2,048 parametrov (do 65,536 parametrov kot backup v MA sistemu), s praktično enako komandno sekcijo kot jo najdemo na GrandMA2 lučnih pultih (4 x ekoder kolo, programske tipke, številčnica, tipke za dostop do menijev...), dvema A/B 100mm drsnikoma, kolesom za nastavitev dimerja svetil, backlit brezšumnimi tipkami, master drsnikom, 6 x programskim drsnikom (ki se lahko spremeni v group master, chaser...), 6 x programska tipka, 6 x gumbi za menjavo strani, glavni GO+/GO- in PAUSE gubi, univerzalni napajalnik. Krmilnik zagotavlja naslednje priključke: 2 x DMX out, 1 x DMX in (možno spremeniti v DMX out), 1 x USB, 1 x Midi in/out, 1 x Dsub 9pin za analogne senzorje, 1 x LTE priključke (time koda), 1 x napajalni priključek, lučni krmilnik mora v kombinaciji z računalniškim programom zagotavljati kompatibilnost z MAnet2 mrežnim protokolom. Dimenzije: 546 x 395 x 70 mm. Teža: 6kg. Računalnik ni vključen v postavki. Izdelano v EU.
2 | Program za 3D simulacijo kot tip MA Lighting GrandMA 3D | kpl | 1 |  | 0
Program za realnočasovno 3D vizualizacijo vseh potrebnih funkcij svetil, omogoča dvosmerno povezljivost z lučnim pultom, možnost BLIND in LIVE načina programiranja (prikaz popravkov v BLIND načinu v 3D programu kljub temu da se na odru spremembe ne vidijo), follow način za enostavno 3D pozicioniranje svetil (določanje pozicij moving head svetilom s preprostim klikom na lokacijo na odru), možnost uvoza 3ds datotek, možnost nastavitve večih pogledov, ki jih lahko prožimo s pomočjo pulta in nam olajšajo programiranje, možnost predprogramiranja showa brez dejanskih svetil, natančen in realističen prikaz senc, barv, in gobo vzorcev v realnem času, stalne posodobitve. Program med programiranjem deluje tudi kot backup enota. Vsi podatki v programu se shranjujejo v datoteko na pultu. Računalnik ni vključen v postavki.
3 | Vse v enem računalnik kot tip HP Pavilion 27 | kpl | 1 |  | 0
Procesor: Intel® CoreTM i5-4460T z grafično kartico Intel® HD 4600 (1,9 GHz, do 2,7 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra) Osnovna plošča: Intel® CoreTM i5 Pomnilnik: 8 GB DDR3L (2 x 4 GB); Skupno število rež: 2 SODIMM Trdi disk: 2 TB 7200 obr./min SATA Optična enota: Tanek zapisovalnik SuperMulti DVD Zaslon: Zaslon FHD IPS z diagonalo 68,6 cm (27 palcev) z osvetlitvijo ozadja LED (1920 × 1080) Grafična kartica: AMD Radeon R7 A360 (4 GB namenskega pomnilnika DDR3), 1x HDMI-izhod Mrežne povezave: Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN Brezžična povezava: Kombinirani priključek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) in Bluetooth® 4.0 Miška: Brezžična optična miška Zvočniki: B&O PLAY z dvema 2-vatnima zvočnikoma Kamera: Vgrajena spletna kamera z mikrofonom Tipkovnica: Bela brezžična tipkovnica Čitalec kartic: Bralnik pomnilniških kartic 3-v-1 Ohišje: All-in-One Operacijski sistem: Windows 10 Home 64 Dimenzije: 66,7 x 20,5 x 49,5 cm; Pakirano: 77 x 29 x 61,7 cm Masa: 11,24 kg; Pakirano: 15,27 kg Priključki: 1x HDMI-izhod, 4 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; Napajanje: 150-vatni napajalnik za izmenično napetost Ostalo: ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Gold Garancija: garancija 1 leto.
4 | Dimerski sistem 120 kanalov | kpl | 1 |  | 0
Dimerski sistem v sestavi 5 x dimerska enota 24 x 2,5 kW: stenska digitalna dimerska enota s 24 x 2,5kW dimerskim kanalom, s konvekcijskim hlajenjem - BREZ VENTILATORJEV - popolnoma tiho delovanje, z zaščito pred pregretjem (overheat), z opozorilnim indikatorjem za predgretje, z možnostjo odstranjevanja pokrova za enostavni dostop do vseh komponent, z vtično procesorsko ploščo, integriranim
LED zaslonom za prikaz nastavitev (DMX naslov, informacije o morebitnem pregretju, prisotnost DMX krmilnega signala), 6 krmilnih gumbov za krmiljenje dimerske enote, z 2 x optoizoliranim DMX vhodom,z 2 x DMX izhodom, 6 x Analognim 0-10VDC izhodom (kanali 25-30), panic gumbom, dimer omogoča nastavitev dvojnih DMX naslovov (A+B), nastavitev min in max nivoja za vsak kanal ločeno, nastavitev dimerske krivulje za vsak kanal ločeno, test funkcija, dimenzije: 870x549x164mm, teža: 43kg. CE certificirano. 1 x Elektro distribucijska omara dimenzij 800x1200x300m, s tokovnim zaščitnim stikalom 3p 250A, adapterjem za tokovno zaščitno stikalo, 5 x varovalčnim odcepnikom 01/63A 5p, kpl zbiralčnim sistemom 50mm, ključavnico, predalom za načrte, zbiralkami za NN, N in PE.
5 | DMX delilnik kot tip LUMINEX | kpl | 1 |  | 0
DMX/RDM delilnik z dvema 5P XLR NEUTRIK vhodoma in 5 x 5P XLR/ 5 x 3P XLR NEUTRIK izhodi (nastavljivi - linija A ali B), vsi vhodi in izhodi skladni z DMX 512-A standardom ki omogoča pol-duplex prenos podatkov in povratno informacijo s strani svetil (RDM ANSI E1.20), možnost distribucije 1024 DMX kanalov preko dveh DMX linij, možnost izklopa RDM protokola za vsako cono (linijo) ločeno, napajanje od 90-260 VAC, 47-63 Hz, poraba 20W, integrirana baterija, ki omogoča delovanje delilnika za vsaj 20 min v primeru izpada omrežja, optična izolacija do 1000V, galvanska izolacija do 530V, zaščita pred kratkim stikom, prikaz napajanja in stanja baterije s tribarvno LED, prikaz DMX aktivnosti z modro LED. Dimenzije: 482 x 183 x 44 mm, teža: 2.2 kg. V skladu z: CE, EN 55103-1, EN 55103-2, EN 60950-1, ROHS. Proizvedeno v EU.
6 | Montaža | kpl | 1 |  | 0
Dostava in montaža dimerskega sistema na lokaciji naročnika, na pripravljeno in testirano elektro in signalno inštalacijo, priklop vodnikov na dimerski sistem, izvedba napajalnega dela sistema (glavni dovod vsaj 300A trofazno - upoštevan faktor istočasnosti za dimerski sistem je 0.5), meritve in test sistema, nastavitve, zagon, izobraževanje uporabnika za delo s sistemom (izobraževanje za lučni krmilni sistem izvede s strani proizvajalca pooblaščena oseba s primernim certifikatom, izobraževanje se izvaja v slovenskem jeziku) v obsegu vsaj 8 ur.
|  |  | Vsota brez DDV: |  | 0
Popust:
|  |  | Skupaj s popustom: |  | 0
|  |  | DDV 22%: |  | 0
|  |  |  | Vsota skupaj z DDV | 0
OPOMBA: naročnik bo upošteval kot merodajen ponudbeni predračun izdelan na tem popisu opreme!
| Datum ponudbe: ……. Žig: |  | Podpis ponudnika: ……..