## Popis EEO
POPIS DEL S PREDRAČUNOM EEO
A) | Pripravljalna dela
01. | Trasiranje |  |  | m | 232 | 0 | 0
02. | Priprava materiala |  |  | m | 232 | 0 | 0
03. | Zavarovanje gradbišča (delno) |  |  | m | 232 | 0 | 0
04. | Zakoličba KTV, PTT, plin… |  |  | pav |  |  | 0
05. | Stroški začasnih zapor |  |  | pav |  |  | 0
B) | Gradbena dela
01. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.50 x 1.0 m,
| pločnik ali bankina 2xPC-E/110 | [7 empty] | 2x MIVKA
(mivka, 38m3, 344m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
| kanalizacije (2*fi160mm MIVKA) |  |  | m | 172 | 0 | 0 | 37.84 | 344
02. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.65 x 1.0 m,
| obbetoniranje cevi PC-E/160 | [7 empty] | 2x BETON fi 160
(beton MB10, 14m3, 120m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
| kanalizacije (2xfi160mm BETON) |  |  | m | 60 | 0 | 0 | 13.2 | 120
03. | Dobava in polaganje plastičnih
cevi cevne kanalizacije tip
| - 1x PC fi 160 |  |  | m | 464 | 0 | 0
04. | Dobava, izkop, izvedba in zasip bet.
kabelskega jaška ,
dimenzij 1.0 x 1.0 x 1.2 m
(lahek kovinski pohodni pokrov 5t)
dimenzij 0.6 x 0.6 m
| glej risbo 3. |  |  | kom | 6 | 0 | 0
05. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku |  |  | m | 464 | 0 | 0
06. | Ureditev prekopanih zelenic | m2 | 30 | m2 | 1 | 0 | 0
07. | Drobna gradbena dela |  |  | pav |  |  | 0 | 0 | 0 | EUR
C) | Montažna dela
D) | Demontažna dela
E) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske
| trase za kataster |  |  | m | 232 | 0 | 0
02. | Projektantski oz. upravljalski nadzor | [5 empty] | 0
03. | Stroški projektiranja (PID) | [5 empty] | 0
A) | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
B) | Gradbena dela | [5 empty] | 0
C) | Montažna dela | [5 empty] | 0
D) | Demontažna dela | [5 empty] | 0
E) | Zaključna dela | [5 empty] | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA EEO
A) | Pripravljalna dela | 0
B) | Gradbena dela | 0
C) | Montažna dela | 0
D) | Demontažna dela | 0
E) | Zaključna dela | 0 | 0
F) | DDV 22% | 0
| SKUPAJ (EUR): | 0
OPOMBE:
* CENE FORMIRANE V JULIJU 2016.