## Popis TK
POPIS DEL S PREDRAČUNOM TK
A) | Pripravljalna dela
01. | Trasiranje |  |  | m | 320 | 0 | 0
02. | Priprava materiala |  |  | m | 320 | 0 | 0
03. | Zavarovanje gradbišča (delno) |  |  | m | 320 | 0 | 0
04. | Zakoličba EEO, KTV, PTT, plin… |  |  | pav |  |  | 0
05. | Stroški začasnih zapor |  |  | pav |  |  | 0
B) | Gradbena dela
01. | Betonski kabelski jašek | [7 empty] | 9m
- bet. Cev Fi80cm z LŽL pokrovom 60*60cm
| (N.4.1) dobava, izkop in postavitev |  |  | kom | 8 | 0 | 0
02. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
| zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 0.9 m |  |  | m | 220 | 0 | 0
03. | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje
| za jarek dim: 0.4 x 0.9 m |  |  | m | 220 | 0 | 0
04. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
| III.kat.dim: 0.40 x 1.2 m, | [7 empty] | 1x BETON
obbetoniranje cevi 1xPC-E/160
(beton C8/10, 11,0m3, 100m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
| kanalizacije (1xfi160mm BETON) |  |  | m | 100 | 0 | 0 | 11 | 100
05. | Dobava, razvoz po trasi in polaganje
plastičnih cevi cevne kanalizacije tip
| - PE/HD 2* fi 50mm |  |  | m | 330 | 0 | 0
06. | Izvedba preboja obstoječega
| betonskega jaška |  |  | kom | 2 | 0 | 0
07. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku |  |  | m | 640 | 0 | 0
08. | Ureditev prekopanih zelenic | m2 | 30 | m2 | 14 | 0 | 0
09. | Drobna gradbena dela |  |  | pav |  |  | 0 | 0 | 0 | EUR
C) | Montažna dela
D) | Demontažna dela
E) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske
| trase za kataster |  |  | m | 320 | 0 | 0
02. | Projektantski oz. upravljalski nadzor | [5 empty] | 0
03. | Stroški projektiranja (PID) | [5 empty] | 0
A) | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
B) | Gradbena dela | [5 empty] | 0
C) | Montažna dela | [5 empty] | 0
D) | Demontažna dela | [5 empty] | 0
E) | Zaključna dela | [5 empty] | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA TK
A) | Pripravljalna dela | 0
B) | Gradbena dela | 0
C) | Montažna dela | 0
D) | Demontažna dela | 0
E) | Zaključna dela | 0 | 0
F) | DDV 22% | 0
| SKUPAJ (EUR): | 0
OPOMBE:
* CENE FORMIRANE V JULIJU 2016.