## Popis JR
POPIS DEL S PREDRAČUNOM JR
A) | Pripravljalna dela
01. | Trasiranje |  |  | m | 350 | 0 | 0
02. | Priprava materiala |  |  | m | 350 | 0 | 0
03. | Zavarovanje gradbišča (delno) |  |  | m | 350 | 0 | 0
04. | Zakoličba KTV, PTT, plin… |  |  | pav |  |  | 0
05. | Stroški začasnih zapor |  |  | pav |  |  | 0
B) | Gradbena dela
01. | Betonski montažni temelj za | [7 empty] | 9m
kandelaber 9m, dim.0.8*0.8*1.2 m
| (N.5.1) dobava, izkop in postavitev |  |  | kom | 11 | 0 | 0
02. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
| zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 0.8 m |  |  | m | 314 | 0 | 0
03. | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje
| za jarek dim: 0.4 x 0.8 m |  |  | m | 314 | 0 | 0
04. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
| III.kat.dim: 0.40 x 1.0 m, | [7 empty] | 1x BETON
obbetoniranje cevi 1xPC-E/110
(beton C8/10, 4,0m3, 36m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
| kanalizacije (1xfi110mm BETON) |  |  | m | 36 | 0 | 0 | 3.96 | 36
05. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku |  |  | m | 700 | 0 | 0
06. | Ureditev prekopanih zelenic | m2 | 30 | m2 | 16 | 0 | 0
07. | Izkop in zasip jame za kabelske
| rezerve |  |  | kom | 2 | 0 | 0
08. | Drobna gradbena dela |  |  | pav |  |  | 0 | 0 | 0 | EUR
C) | Montažna dela
Dobava in montaža:
01. | Tipskih ravnih (vroče cinkani)
| kandelabrov h=9 m | [7 empty] | 9m
III VETROVNA CONA (kandelabri morajo
biti skladni s tipizacijo opreme
na predvidenem območju),
| (risba 4.1) |  |  | kom | 11 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža svetilk s konzolo »LED 45« :
SG Automotive tip: LSL 45, kat. št:
1801311 (običajna redukcija)
| kot montaže 0° (ravno steklo) | [7 empty] | LED - LSL 30
s power LED 71W, svetlobni tok 7951lm,
barva 4000K, IP66, (PP-Y 4*1.5 400V,
| varovalka 2A PVE 4/25-1 Stanovnik) |  |  | kom | 11 | 0 | 0
03. | Dobava in polaganje kabla :
| - NAYY-J 4x16+2,5 0,6/1kV |  |  | m | 410 | 0 | 0
04. | Dobava in izdelava kabelskih
| končnikov (povitje) |  |  | kom | 22 | 0 | 0
05. | Dobava in polaganje pocinkanega
| valjanca 25 * 4 mm |  |  | m | 340 | 0 | 0
06. | Dobava in polaganje izolirane bakrene
pletenice 35mm2
| (križanje s cesto oz. Geoplinom) |  |  | m | 20 | 0 | 0
07. | Dobava oz. izvedba priključka
ozemljitve na kand.oz. omaro
| s P/Y 35 400 V |  |  | kom | 11 | 0 | 0
08. | Drobna montažna dela |  |  | pav |  |  | 0 | 0 | 0 | EUR
D) | Demontažna dela
E) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske
| trase za kataster |  |  | m | 350 | 0 | 0
02. | Projektantski oz. upravljalski nadzor | [5 empty] | 0
03. | Oštevilčenje stebrov in omarice JR |  |  | kom | 11 | 0 | 0
04. | Stroški projektiranja (PID) | [5 empty] | 0
05. | Kontrolne meritve:
| - osvetljenosti parkirišča |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| - osvetljenosti ceste |  |  | kom | 1 | 0 | 0
- galvanskih stikov ozem.
| in izol. upor. |  |  | kom | 2 | 0 | 0
A) | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
B) | Gradbena dela | [5 empty] | 0
C) | Montažna dela | [5 empty] | 0
D) | Demontažna dela | [5 empty] | 0
E) | Zaključna dela | [5 empty] | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA JR
A) | Pripravljalna dela | 0
B) | Gradbena dela | 0
C) | Montažna dela | 0
D) | Demontažna dela | 0
E) | Zaključna dela | 0 | 0
F) | DDV 22% | 0
| SKUPAJ (EUR): | 0
OPOMBE:
* KANDELABRI IZDELANI ZA III VETROVNO CONO
* KABLE JE POTREBNO POLOŽITI V LINIJI STEBROV OZ. ZA NJIMI,
DA PRI IZGRADNJI JVO NE PRIDE DO POŠKODB.
(JVO NI PREDMET TEGA NAČRTA).