## 1-stran
1. | ARHITEKTURA
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA:
I. | RUŠITVENA DELA
II. | ZEMELJSKA DELA
III. | BETONSKA DELA
IV. | TESARSKA DELA
V. | ZIDARSKA DELA
SKUPAJ
OBRTNIŠKA DELA:
I. | KLEPARSKA DELA
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
IV. | PVC OKNA IN VRATA NA FASADI
VI. | SLIKARSKO- PLESKARSKA DELA
IX. | FASADA
X. | NARAVNI KAMEN
SKUPAJ:
1. | ARHITEKTURA SKUPAJ (Z DDV) | €
3. | KANALIZACIJA
3.2. | ZUNANJA KANALIZACIJA SKUPAJ (Z DDV) | €
SKUPAJ VREDNOST 1+3 (Z DDV)

## ARHITEKTURA
ARHITEKTURA
POPIS DEL
OPOZORILO!
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri …
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
|  | enota | kol. | cena | skupaj
GRADBENA DELA
I. | RUŠITVE
1. | Iztrganje lesenih vrat vel. 2-4,00m2 z odvozom v trajno deponijo.POZ V3 | kos | 1
2. | Iztrganje oken v kleti skupaj z notranjo in zunanjo polico vel. do 2,00m z odvozom v trajno deponijo. | kos | 3
3. | Iztrganje lesenih vhodnih vrat vel. nad 4,00m2, s spravljanjem in s prenosom v deponijo na gradbišču in odvozom v trajno deponijo. POZ VT | kos | 1
4. | Rušenje obstoječih vhodnih kamnitih kladnih stopnic in zidane ograje ob njih, z nakladanjem in z odvozom ruševin v trajno deponijo. | m3 | 4
8. | Naprava preboja v nosilnih zidovih za nove odprtine z odvozom ruševin v deponijo na gradbišču, z vsem potrebnim podpiranjem po navodilih statika ter z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo. PV5 | m3 | 3
9. | Dolbljenje ležišča v opečnih zidovih za preklado vel. 20x30x20cm, s prenosom ruševin v deponijo na gradbišču, z nakladanjem na kamion in odvozom v trajno deponijo. | m3 | 1
10. | Odstranitev stenske keramike, z nakladanjem in odvozom ruševin v deponijo na gradbišču n z odvozom v trajno deponijo. | m2 | 9
11. | Odstranitev vlažnega in poškodovanega notranjega ometa s sten kleti, s prenosom v deponijo na gradbišču in odvozom v trajno deponijo. | m2 | 375
12. | Odstranitev vlažnega in poškodovanega fasadnega ometa s sten kleti, s prenosom v deponijo na gradbišču in odvozom v trajno deponijo. | m2 | 164
13. | Odstranitev asfalta ob objektu zaradi nove vertikalne izolacije, s prenosom ruševin v deponijo na gradbišču, z nakladanjem na kamion in odvozom v trajno deponijo. | m2 | 81
22. | Zidarska pomoč instalaterjem pri demontaži opreme in instalacij. Ocenjeno. Obračun po dejanskih stroških.
23. | Razna manjša nepredvidena rušitvena dela. | oce
SKUPAJ:
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop zemlje III. ktg. ob objektu do 30cm pod spodnjo koto temeljev z nakladanjem in odvozom v deponijo na gradbišču. | m3 | 267
2. | Izvedba kompletne drenaže z napravo betonske podlage, dobavo in polaganjem drenažnih cevi fi 150mm, zaščito cevi z geotekstilom in zasipom po frakcijah ter potrebnimi jaški, po detajlu.
| a.) ob kletni steni | m1 | 38
| b.) nepodkleteni del objekta | m1 | 71
3. | Ročni izkop pasovnih temeljev v objektu v zemljišču III. ktg. globine do 1.00m, z obmetom 1,00 m od roba izkopa. | m3 | 2.5
4. | Zasip za temelji po sanaciji temeljev in izvedbo hidroizolacije. Zasip se vrši z utrjevanjem po slojih deb. 20 cm z dobavo in dovozom zemlje po zahtevah geologa ( upoštevan je material od izkopov). | m3 | 201
5. | Naprava tamponskega nasipa pod stopnicami v predpisani debelini z nabijanjem v plasteh do predpisane nosilnosti Me=80Mpa. | m3 | 2
6. | Odvoz viška izkopanega materiala z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo do 8 km, vključno s plačilom takse na odlagališču, s kipanjem in razstiranjem. | m3 | 89
Skupaj
III. | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgraditev betona MB 30, C 25/30 - pasovni temelji, prereza 0,20-0,30m3 /m1 | m3 | 2.5
2. | Postopno podbetoniranje preklad z betonom MB 30, C 25/30, prereza 0,12-0,20 m3/m2-m1 - AB preklade nad novimi odprtinami v obstoječih zidovih. | m3 | 1
3. | Vgrajevanje armiranega betona MB 30, C 25/30, prereza 0,08-0, 12 m3/m2-m1 - AB preklade. | m3 | 0.1
4. | Dobava in vgraditev betona MB 30, C25/30 prereza 0,12-0,20m3 /m1, stopnice pred vhodi.
| a.) severni trak | m3 | 2.5
5. | Dobava in polaganje krivljenega železa ne glede na vrsto in prerez. Ocenjeno | kg | 700
Skupaj
IV. | TESARSKA DELA
1. | Naprava in odstranitev opaža pasovnih temeljev, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 11
2. | Opaž ravnih nosilcev in preklad nad novimi preboji v obstoječih zidovih, v. p. do 4,00m, gladek opaž, s čiščenjem lesa, pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 5
3. | Opaž ravnih preklad, v. p. do 3,00m, gladek opaž, s čiščenjem lesa, pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 1
4. | Naprava in odstranitev opaža ravnih zidcev ob stopnicah, gladek opaž, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in z vsemi pomožnimi deli | m2 | 6
5. | Naprava in odstranitev opaža stopnic, gladek opaž, s prenosi, s čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 18
7. | Montaža in demontaža premičnih odrov na kozah viš. do 4m za zidanje in omete za ves čas gradnje. | m2 | 166
Skupaj
V. | ZIDARSKA DELA
1. | Izsuševanje in saniranje obstoječih obodnih temeljev po odkopu zemlje. Izvedba bo znana po ugotovitvah dejanskega stanja. | m1 | 109
2. | Spiranje kletnih zidov vodo pod tlakom in čiščenje vseh fug (odstranitev vsega slabega veziva) z obeh strani. | m2 | 375
3. | Naprava grobega cementnega izravnalnega ometa debeline 3-4cm na kletne stene pred izvedbo vertikalne izolacije. | m2 | 271
4. | Izvedba blokade solitra na notranjih zidovih z ustreznim sredstvom za kristalizacijo soli, kot je npr. ISASOL utrjevalec soli. | m2 | 375
5. | Injektiranje razpok širine do 5 mm z epoksidnimi smolami, ocenjeno. | m1 | 65
6. | Naprava vertikalne izolacije na temelje in kletne stene v sestavi: enoslojni polimer bitumenski trakovi SIST EN 13069 tip A in TIP T ter SIST 1031 n.pr. SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredna s predhodnim hladnim bitumenskim premazom 0,3kg/m2. | m2 | 271
7. | Obdelava špalet in popravilo ometov rušitvah in prebojih z vsemi pomožnimi deli in s prenosi. | m2 | 60
8. | Grobi in fini hidrofobni omet sten kleti po navodilih proizvajalca, s pomožnimi deli, z napravo malte in s prenosi. | m2 | 375
9. | Grobi in fini omet sten iz opeke v PM 1/3/9 z obrizgom z RCM 1/3, s pomožnimi deli, z napravo malte in s prenosi. | m2 | 108
10. | Izravnava ometov po odstranitvi keramičnih ploščic in stenskih oblog | m2 | 55
11. | Obdelava ležišča za novo preklado in zalitje po končani izvedbi z drobnozrnatim betonom po navodilih statika. | kos | 1
12. | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s XPS ploščami deb. 12cm. Plošče se polagajo s stopničastimi preklopi, so točkovno zalepljene na hidroizolacijo s poliuretanskim lepilom n.pr. Mitopur, v terenu. | m2 | 240
13. | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s XPS ploščami deb. 8cm. Plošče se polagajo s stopničastimi preklopi, so točkovno zalepljene na hidroizolacijo s poliuretanskim lepilom n.pr. Mitopur, temelji. | m2 | 31
14. | Krpanje in brušenje neometanih površin betonskih konstrukcij, brusijo se samo stiki opažnih plošč. | m2 | 8
15. | Dobava in vstavljanje juvidur cevi fi 5cm za odtok vode iz predpražnika. | kos | 1
22. | Dobava in polaganje kamnitih tlakovcev ob objektu skupaj z napravo gramozne podlage. Tlakovci se polagajo v 5cm plast peska. | m2 | 33
23. | Dobava in polaganje vrtnih robnikov dim. 8x25cm vključno z napravo betonskega temelja 12x25cm ob tlakovcih | m1 | 56
24. | Asfaltiranje površin zaradi izkopa ob objektu in naprava gramozne podlage. | m2 | 165
25. | Prestavitev peskolovov zaradi nove izolacijske fasade, z odkopom obstoječih ter napravo novih, vse komplet. | kos | 6
26. | Razna manjša nepredvidena dela in zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Obračun po dejanskih stroških. | eur | 1
Skupaj
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Demontaža in ponovna montaža vertikalnih odtočnih cevi zaradi dodatne izolacijske fasade. V ceni so zajete nove objemke. | m1 | 51
2. | Dobava in vgraditev nosilnega profila iz CU pločevine deb. 0,8mm razvite širine 30cm med med fasadnim podstavkom in fasado. | m1 | 126
3. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz eloksirane alu pločevine deb. 2,00mm r.š. 35cm, vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom. | m1 | 6
Skupaj
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža kov. ograje višine iz ogrodja in polnila iz vertikalnih palic. Stebrički so narejeni iz dveh Fe ploščatih profilov privijačenih na distančnika iz inox ploščatega profila z vijaki z okrasnimi glavami. Zgornji distančnik se vari na ročaj ograje, spodnji pa se z dvema didrnima vijakoma vlepi v stopnico z dvokomponentnim lepilom. Ograja je finalno opleskana s prašnim barvanjem.Ročaj na vrhu je iz INOX cevi fi 36mm. Izvedba po detajlu. OBVEZNO GLEJ DETAJL D4
| b.) gledališče | m1 | 4.5
2. | Izdelava, dobava in montaža stopniščnega ročaja iz INOX cevi fi 36mm s konzolami iz inox palicami fi 12mm in z rozeto pritrjenimi s pogreznjenimi vijaki v steno, po detajlu. D3 | m1 | 10
3. | Izdelava, dobava in montaža jeklenih montažnih stopnic delno sidranih v objekt in delno točkovno v temelje z vsem potrebnim sidranjem in s finalno obdelavo. Stopnice in podest so širine 100 za višino cca 70 cm ( 4 višine). V ceni je zajeta tudi ograja višine 100cm, ki ima na podestu možnost odstranitve. | kpl | 1
4. | Izdelava, dobava in montaža kovinskega okvirja iz L profila30x30x3mm z navarjenimi šapami za vgraditev in s predpražnikom.
| a.) vel. 85x150cm s kasetnimi alu ščetkami. | kos | 1
| b.) vel. 85x120cm s tekstilom | kos | 1
5. | Izdelava, dobava in montaža PVC svetlobnih jaškov vel. 120x50x80cm s povozno rešetko na vrhu in odtokom, s finalno obdelavo. | kos | 3
Skupaj
III. | PVC OKNA IN VRATA NA FASADI
SPLOšNO: okna in vrata na fasadi so iz PVC profilov, zastekljena z izolac. steklom 4+16+4mm,max k=1,1m2/k, z dvojnim tesnjenjem s silikonom. Pred pričetkom del je potrebno preveriti dimenzije in količine. Vsa vrata in okna so v zidu tesnjena s purpenom opremljena z notranjo okensko polico iz umetnega kamna. Zunanja okenska polica je iz alu pločevine. Vse okovje je standardno, kljuke so eloksirane. Glej sheme in pozicijski načrt.
1. | Dobava in montaža enodelnih oken vel. 115x75cm. Okna se odpirajo v obeh smereh. Glej splošni opis in sheme. POZ O1 | kos | 3
2. | Dobava in montaža kasetiranih vhodnih dvokrilnih vrat vel. 295x260cm skupaj s podbojem. Vrata so finalno obdelana in opremljena s potrebnim okovjem, samozapiralom, kljuko in ključavnico. Glej sheme. POZ V7 | kos | 1
3. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih vrat na oder s podbojem in vratnim krilom . Vrata so vel. 120x230cm, opremljena s potrebnim okovjem, samozapiralom, kljuko in ključavnico. Glej sheme. POZ V 5 | kos | 1
Skupaj
IV. | SLIKARSKO-PLESKARSKA DELA
1. | Dvakratni slikanje mavčnih sten in stropov z disperzijsko barvo, vključno s potrebno slikarsko izravnavo (kitanje in bandažiranje). Finalna površina mora biti enakomerno pobarvana, ravna in gladka.- popravila po vgradnji | m2 | 30
Skupaj
V. | FASADA
1. | Izvedba fasade na podstavku z napravo ometa v katerega je vtisnjena demit mrežica in zaključnim slojem kulir plasta. Izvedba po detajlih proizvajalca z vsem delom in materialom. | m2 | 49
Skupaj:
VI. | NARAVNI KAMEN
1. | Obloga stopnic, čela, nastopne ploskve in podest z naravnim kamnom, tip graniv svetlo sivi barvi, deb. 3cm s štokano površino z lepljenim na betonsko podlago. Nastopna plošča je zaključena s tipski protidrsnim elementom in kov. profilom.Glej detajl 2. | m2 | 22
2. | Naprava nizkostenske obrobe viš. 10cm iz naravnega kamna identičnega talni oblogi. Kamen je deb. 1cm. | m1 | 46
Skupaj:
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA:
I. | RUŠITVENA DELA
II. | ZEMELJSKA DELA
III. | BETONSKA DELA
IV. | TESARSKA DELA
V. | ZIDARSKA DELA
SKUPAJ
OBRTNIŠKA DELA:
I. | KLEPARSKA DELA
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
IV. | PVC OKNA IN VRATA NA FASADI
VI. | SLIKARSKO- PLESKARSKA DELA
IX. | FASADA
X. | NARAVNI KAMEN
SKUPAJ:
G+O SKUPAJ

## KANALIZACIJA
3.2.4.4.2. | KANALIZACIJA
zap.št. | Naziv in opis enota | količina | cena/enoto | cena
3.2.4.4.2.1. | PREDDELA
3.2.4.4.2.1.1. | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki 4 x 4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
a) | strešne vode | 140
b) | vezne cevi | 18.2
| m1 | 158.2
3.2.4.4.2.1.2. | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5 x 20 x 350 cm na lesenih količkih 8 x 8 x 250 cm.
| kom | 11
3.2.4.4.2.1.3. | Zavarovanje gradbišča z zaščitno vrvico ali ograjo. Obračun se vrši po dejanskih stroških.
ocenjeno
3.2.4.4.2.1. | PREDDELA SKUPAJ
3.2.4.4.2.2. | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
3.2.4.4.2.2.1. | Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Globina izkopa kanalov znaša do 1,0m-2,75m. Stranice izkopa se izvedejo pod kotom 80º . Širina dna jarka znaša 0,80 m-1,20m. Širina izkopa veznih cevi, peskolovov in požiralnikov je 0.80m. Izkop za vezne cevi je pod kotom 90º . Zajet je tudi izkop za vse jaške in betonsko iztočno glavo.
a) | Z odlaganjem zemljine 1,0 m od roba gradbene jame
| m3 | 213
b) | Z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom v stalno deponijo
| m3 | 92
3.2.4.4.2.2.2. | Fino planiranje dna gradbenega jarka in dna gradbene jame po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97 % SPP.
| m2 | 133
3.2.4.4.2.2.3. | Dobava ročna izdelava in oblikovanje peščenega ležišča pod peto cevi debeline 10 cm, min 10 cm + 1/10 D ( D = notranji premer cevi).
| m3 | 16
3.2.4.4.2.2.4. | Dobava, zasip gradbenega jarka v coni cevovoda (področje okoli cevi + 30 cm nad temenom cevi) z dobro stisljivo in peskom bogato zemljino z zrni Dmax = 40 - 50 mm. Zasip se vrši v plasteh po 20 - 30 cm in se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Stopnja zbitosti materiala mora znašati 95% po Proctorjevem postopku.
| m3 | 54
3.2.4.4.2.2.5. | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v več plasteh in komprimacijo do optimalne meje zgostitve. Do višine 1,0 m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva. Nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. Stopnja zbitosti materiala mora znašati 97% po Proctorjevem postopku.
a) | Z materialom odloženim 1,0 m od roba gradbene jame
| m3 | 218
3.2.4.4.2.2. | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ
3.2.4.4.2.3. | TESARSKA DELA
3.2.4.4.2.3.1. | Opaženje z razpiranjem bočnih strani gradbenega jarka pri izkopu 80º . Vzame se 1/3 celotne kvadrature opaža. Opaženje in razpiranje se izvede v skladu z obstoječimi predpisi iz varstva pri gradbenem delu.
| m2 | 178
3.2.4.4.2.3. | TESARSKA DELA SKUPAJ
3.2.4.4.2.4. | KANALIZACIJSKA DELA
3.2.4.4.2.4.1. | Dobava in polaganje PVC vodotesnih cevi DN 150mm - vezne cevi, položenih v beton in polno obbetoniranih. Tesnenje spojev se izvede po navodilih proizvajalca.
| m1 | 19
3.2.4.4.2.4.2. | Dobava in polaganje PVC vodotesnih cevi DN 250mm (vtok v iztočno glavo), položenih v beton in polno obbetoniranih. Tesnenje spojev se izvede po navodilih proizvajalca.
| m1 | 4
3.2.4.4.2.4.3. | Dobava in polaganje PE vodotesnih cevi DN 160mm min. SN8 (povozne površine) in min.SN4 (nepovozne površine) položenih v peščeno posteljico po SIST-u 1610. Tesnenje spojev se izvede po navodilih proizvajalca.
| m1 | 100
3.2.4.4.2.4.4. | Dobava in polaganje PE vodotesnih cevi DN 200mm min. SN8 (povozne površine) in min.SN4 (nepovozne površine) položenih v peščeno posteljico po SIST-u 1610. Tesnenje spojev se izvede po navodilih proizvajalca.
| m1 | 7
3.2.4.4.2.4.5. | Dobava in polaganje PE vodotesnih cevi DN 250mm min. SN8 (povozne površine) in min.SN4 (nepovozne površine) položenih v peščeno posteljico po SIST-u 1610. Tesnenje spojev se izvede po navodilih proizvajalca.
| m1 | 36
3.2.4.4.2.4.6. | Dobava in vgraditev PE revizijskih vodotesnih jaškov fi 600mm. Upoštevan je ves potreben material in delo za izvedbo, vključno z LTŽ pokrovom. Pokrovi so nepovozni. Globina jaškov je do 1,20 m.
| kom | 2
3.2.4.4.2.4.7. | Dobava in vgraditev PE revizijskih vodotesnih jaškov fi 600mm. Upoštevan je ves potreben material in delo za izvedbo, vključno z LTŽ pokrovom. Pokrovi so povozni. Globina jaškov je do 1,20 m.
| kom | 4
3.2.4.4.2.4.8. | Dobava in vgraditev PE revizijskih vodotesnih jaškov fi 800mm. Upoštevan je ves potreben material in delo za izvedbo, vključno z LTŽ pokrovom. Pokrovi so nepovozni. Globina jaškov je do 2,6m.
| kom | 1
3.2.4.4.2.4.9. | Dobava in vgraditev PE revizijskih vodotesnih jaškov fi 1000mm. Upoštevan je ves potreben material in delo za izvedbo, vključno z LTŽ pokrovom. Pokrovi so nepovozni. Globina jaškov je do 2,0m.
| kom | 1
3.2.4.4.2.4.10. | Dobava in vgraditev PE revizijskih vodotesnih jaškov fi 1000mm-kaskadni. Upoštevan je ves potreben material in delo za izvedbo, vključno z LTŽ pokrovom. Pokrovi so nepovozni. Globina jaškov je do 2,50-2,75m.
| kom | 2
3.2.4.4.2.4.11. | Dobava in izdelava betonske iztočne glave krožnega prereza fi 250, vključno s temeljem iz betona C25/30 in LŽ protipovratno loputo.
| kom | 1
3.2.4.4.2.4.13. | Dobava in izdelava obloge brežine z lomljencem položenim v beton C12/15, skupne debeline cca 50cm, v širini do 200cm, na mestu iztoka iz cevi v vodotok. Upoštevan je ves potreben material in delo za izvedbo.
| m2 | 8
3.2.4.4.2.4.14. | Kompletna izvedba priključka obstoječih cevi na novo kanalizacijo. Upošteva se ves potreben material in delo za izvedbo.
| kom | 2
3.2.4.4.2.4. | KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ
3.2.4.4.2.5. | ZAKLJUČNA DELA
3.2.4.4.2.5.1. | Izpiranje kanala in jaška po končanih delih ter presvetlitev.
| m1 | 140
3.2.4.4.2.5.2. | Preizkus tesnosti cevi (meteorni kanal in fekalni kanal).
| m1 | 140
3.2.4.4.2.5.3. | Preizkus tesnosti jaškov (meteorni kanal in fekalni kanal).
| kom | 10
3.2.4.4.2.5.4. | Geodetska izmera novo položene kanalizacije, izdelava A testa ter predaja upravljalcu kanalizacije.
| m1 | 140
3.2.4.4.2.5.5. | Projektantski nadzor.
| ur | 10
3.2.4.4.2.5.6. | Izdelava PID dokumentacije
| komplet | 1
3.2.4.4.2.5.7. | Razna dodatna in nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v tem popisu. Upošteva se 5% od vrednosti vseh postavk.
5%
3.2.4.4.2.5. | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ
3.2.4.4.2. | UREDITEV KANALIZACIJE SKUPAJ