## NASLOVNICA
PREUREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA PRI POHORSKI VZPENJAČI
NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:
1 - ARHITEKTURA POPIS DEL - PZI
INVESTITOR:
Mestna občina Maribor Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor
NALOGA:
PREUREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA PRI POHORSKI VZPENJAČI
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA:
PZI
ZA GRADNJO:
NOVOGRADNJA
PROJEKTANT:
AU ARHITEKTI d.o.o. Komenskega ul. 3 2000 Maribor
OSNUTEK IZDELAL:
Dušan Borak, udia
KRAJ IN DATUM IZDELAVE:
Maribor, junij, 2017

## popis del
1. | OBSEG DEL | SKUPAJ: |  | 0
1. 0. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 0. 1. | Zakoličba okolja, s postavitvijo profilov in zavarovanjem višin.
|  | 870 | m2 | 0 | 0
Opomba: Za vse rušitvene materiale velja, da se nalagajo direktno na prevozno sredstvo in odpeljejo v trajno deponijo. Iz popisa del je razviden tip in količina materiala. Upoštevati je potrebno plačilo vseh taks na deponiji in jih zajeti v c.e.m. v posameznih postavkah.
1. 0. 2. | Kompletna odstranitev obstoječega asfalta, robnikov in ostalih talnih oblog. Ponudbeno ceno je podati na osnovi ogleda gradbišča.
| Rezanje in odstranitev asfalta | 256 | m2 | 0 | 0
| Odstranitev granitnih kock (dobro ohranjene se uporabijo za ponovno polaganje) | 340 | m2 | 0 | 0
| Odstranitev tlakovcev dim. 15x30 cm | 44 | m2 | 0 | 0
| Odstranitev betonskih robnikov | 102 | m1 | 0 | 0
1. 0. 3. | Kompletna odstranitev urbane opreme in rešetk za odvodnjavanje. Ponudbeno ceno je podati na osnovi ogleda gradbišča.
| Odstranitev svetil, prometnih znakov, reklamnih tabel ter košev za smeti | 12 | kos | 0 | 0
| Odstranitev klopi ter cvetličnih korit | 8 | kos | 0 | 0
| Odstranitev ter dvig rešetk | 5 | kos | 0 | 0
| PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 1. | ZEMELJSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 1. 1. | Planiranje spodnjega ustroja, z utrjevanjem tal do predpisane zbitosti - obstoječe stanje. Ponudbeno ceno je podati na osnovi ogleda gradbišča.
|  | 420 | m2 | 0 | 0
1. 1. 2. | Izvedba nasipa za nivelacijo terena, v povprečni debelini 10 cm, vključno s planiranjem terena s točnostjo +-3cm in utrjevanjem do predpisane zbitosti.
|  | 420 | m2 | 0 | 0
1. 1. 3. | Humuziranje zelenice brez valjanja, zajeta zatravitev.
|  | 295 | m2 | 0 | 0
1. 1. 4. | Zasaditev dreves / Fagus sylvatica - Purpurea / rdeča bukev povešava / višina 5 m / vključno z zemljo in gnojilom.
|  | 7 | kos | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 2. | ODVODNJAVANJE | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 2. 1. | Izdelava drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm z gibljivimi plastičnimi cevmi
|  | 10 | m1 | 0 | 0
1. 2. 2. | Doplačilo za izkop in zasip drenaže
|  | 10 | m1 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE | SKUPAJ: |  | 0
1. 3. | BETONSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 3. 1. | Izdelava, dobava in montaža betonskih ploščadi/monolitov v formi bukovih listov, vključno z armiranobetonsko ploščo debeline 10 cm, izvedba po detailu D1 .- varianta 1 Ploščadi - bukov list / beton z dodanim granulatom - pohorski tonalit (od 4,8 do 8,16) štokane pohodne površine in stranice sedala, brušena vrhnja površina ( sedalo), antigrafitni premaz. Dodatki k betonu za odpornost proti zmrzali v prisotnosti soli, odpornost na kloride, vodonepropusten beton marke C35/45. Monoliti brušeni nato štokani za videz naravnega granita. Monoliti proizvedeni z dodatkom TiO2, z garancijo fotokatalitske aktivnosti.
|  | 6 | m3 | 0 | 0
1. 3. 2. | Izdelava, dobava in montaža betonskih monolitov, klopi, dim. 270/60/50 cm, izvedba po detailu D1, betonski monolit z dodanim granulatom pohorski tonalit (od 4,8 do 8,16) štokane stranice in brušena vrhnja površina ( sedalo), antigrafitni premaz. Dodatki k betonu za odpornost proti zmrzali v prisotnosti soli, odpornost na kloride, vodonepropusten beton marke C35/45. Monoliti brušeni nato štokani za videz naravnega granita. Monoliti proizvedeni z dodatkom TiO2, z garancijo fotokatalitske aktivnosti.
|  | 4 | kos | 0 | 0
1. 3. 3. | Izdelava, dobava in montaža pitnika, betonski monolit, dim. 270/60/30 cm, izvedba po detailu D2 Betonski pitnik, betonski blok z dodanim granulatom pohorski tonalit (od 4,8 do 8,16) brušena površina, antigrafitni premaz. Dodatki k betonu za odpornost proti zmrzali v prisotnosti soli, odpornost na kloride, vodonepropusten beton marke C35/45. Monoliti brušeni nato štokani za videz naravnega granita. Monoliti proizvedeni z dodatkom TiO2, z garancijo fotokatalitske aktivnosti.
|  | 1 | kos | 0 | 0
| BETONSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 4. | TLAKARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 4. 1. | Dobava in polaganje betonskih plošč - dim. 30/30/8 cm, vključno s peščeno podlago deb. 4,0 cm in zapolnitvijo fug s kremenčevo mivko. Dela vključujejo dobavo in polaganje betonskih tlakovcev po izboru arhitekta, z vrhnjim slojem iz plemenitega agregata - kamnitega drobljenca - v izgledu vidne površine brušenega teraca, v barvi vidne površine 'belo - siva' 'peskana', mikroarmiran beton, skupna debelina plošče je 4cm, z dodatkom NANO Tio2 (fotokatalitska aktivnost betona), fuga max 5mm, 'trda' fuga, polagano na peščeno podlago iz drobljenca na betonski podlagi, razmerje fine površinske obdelave - gladkih/peskanih plošč 50/50%, s tehničnimi lastnostmi kvalitativno ustrezajoč standardu ISO EN 1339, (absorbcija vode <= 1% (kvaliteta '3D'), zmrzlinska odpornost <= 1kg/m2, odpornost na direktni lom >-3,6 Mpa, abrazijska odpornost <=23mm(kvaliteta '3H'), protizdrsnost >= 60/70, ( kot npr. 'Tlakovci Podlesnik - Alpine Grau''), z vgradnjo.
|  | 490 | m2 | 0 | 0
1. 4. 2. | Dobava in polaganje granitnih kock, dim. 10/10/6 cm, vključno z zapolnitvijo fug in peščeno podlago deb. 4,0 cm.Lahko se uporabjo dobro ohranjene obstoječe granitne kocke.
|  | 90 | m2 | 0 | 0
1. 4. 3. | Dobava in polaganje betonskih robnikov dim. 16/24 cm, vključno z izkopom in temeljenjem. Dobava in vgradnja prefabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona, štokanega v vidnem izgledu granita, s prerezom 16/24cm (kot npr. tip BGŠ 100/16/24 "Tlakovci Podlesnik")
|  | 39 | m1 | 0 | 0
1. 4. 4. | Dobava in polaganje kovinske obrobe, aluminijski trak višine 20 cm, debeline 3 mm ločevanje zelenih ter tlakovanih površin
|  | 89 | m1 | 0 | 0
1. 4. 5. | Dobava in polaganje kamnitega nasutja, lomljeni skrilavec - sivi, frakcije 30 do 60 mm, cca. 45 kg/m2 (60 m2).
|  | 2700 | kg | 0 | 0
| TLAKARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 5. | OPREMA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 5. 1. | Dobava in postavitev tipskih naslonov za kolesa, (kot npr. tip UNO SOFT 100, KREMEN Urbana oprema), način sidranja v točkovni betonski temelj pod granitnimi kockami, RAL DB 703
|  | 10 | kos | 0 | 0
1. 5. 3. | Dobava in postavitev drogov za zastave, drog (kot npr. PROMOTION, tip CLASSIC), višina 6 m, prašno barvan aluminij-RAL DB 703, s pripadajočim sidrom, vključno z vgradnjo
|  | 3 | kos | 0 | 0
1. 5. 4. | Dobava in postavitev košev za smeti, (kot npr. ZIEGLER - MODEL DIAGONAL (117 477), izdelan v skladu z načrtom (izvedba po detajlu D3), les: akacija; okvir vročecinkan / prašno barvano / RAL DB 703
|  | 3 | kos | 0 | 0
1. 5. 4. | Dobava in postavitev košev za smeti, (kot npr. ZIEGLER - MODEL DIAGONAL (117 495) s pokrovom in poepelnikom), izdelan v skladu z načrtom (izvedba po detajlu D3) les: tropski; okvir vročecinkan / prašno barvano / RAL DB 703
|  | 3 | kos | 0 | 0
1. 5. 4. | Dobava in postavitev avtobusne nadstrešnice s klopjo (kot npr. ZIEGLER - MODEL PURE (117 495) Dolžina strehe 2,72m, globina strehe 1,8 m jeklena konstrukcija vroče cinkana in prašno barvana RAL DB 703, vključno s hrbtno steno in stekleno streho LED odsvetlitev, dolžina klopi za 3 sedala (cca 1700mm)
|  | 1 | kos | 0 | 0
1. 5. 4. | Dobava in postavitev klopi z naslonom (kot npr. klop Madrid, KREMEN Urbana oprema), les: tropski bankiraj; okvir, RAL DB 703
|  | 6 | kos | 0 | 0
1. 5. 5. | Dobava in postavitev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo, vključno z izdelavo temelja iz cementnega betona, globine 100 cm ter stebričkom za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi. Znak za avtobusno postajališče PZ-2433, ter znak za cono umirjanja prometa, PZ-2421
|  | 2 | kos | 0 | 0
1. 5. 6. | Izdelava talnih označb, taxi, parkirna mesta za invalide, bus ter smer prometa.
| Taxi | 2 | kos | 0 | 0
| Parkirno mesto za invalide | 3 | kos | 0 | 0
| Avtobusno postajališče | 1 | kos | 0 | 0
| Smer prometa | 1 | kos | 0 | 0
| OPREMA | SKUPAJ: |  | 0
1. 6. | JAVNA RAZSVETLJAVA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 6. 1. | Priprava materiala in zakoličenje objektov javne razsvetljave
|  | 1 | kpl | 0 | 0
1. 6. 3. | Izkop, zasip utrjevanje podlage kabelskega jarka dim 0,4x0,8m z obbetoniranjem PVC fi 110 cevi
|  | 120 | m | 0 | 0
1. 6. 4. | Izkop in zasip za kabelske rezerve
|  | 9 | kom | 0 | 0
1. 6. 5. | Dobava in polaganje pocinkanega traku 25x4mm
|  | 120 | m | 0 | 0
1. 6. 6. | Dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 4x4mm2
|  | 150 | m | 0 | 0
1. 6. 2. 1 | Dobava in postavitev luči, kandelaber (kot npr. ATRIVA, tip MODERN KSM 4), izdelan v skladu z načrtom (izvedba po detajlu D3, levi) vročecinkano / prašno barvano / RAL DB 703 / 2 x LED svetilo 20 W / 3000 K, komplet s temeljem
|  | 2 | kos | 0 | 0
1. 6. 3. | Dobava in postavitev luči, kandelaber (kot npr.ATRIVA, tip MODERN KSM 4), izdelan v skladu z načrtom (izvedba po detajlu D3, desni) vročecinkano / prašno barvano / RAL DB 703 / 1 x LED svetilo 20 W / 3000 K , komplet s temeljem
|  | 4 | kos | 0 | 0
1. 6. 3. | Dobava in montaža zunanje betonske dekorativne svetilke z LED razsvetljavo dimenzij 18/18/100, obdelava površine starana in peskana (kot npr. "Tlakovci Podlesnik, tip "JR Pohorje")
|  | 4 | kos | 0 | 0
1. 6. 9. | Dobava in izvedba priključitve ter kabelskih končnikov v kandelabru
|  | 17 | kom | 0 | 0
1. 6. 10. | Dobava in izvedba odcepov in izvedba ozemljitev v kandelabru
|  | 7 | kom | 0 | 0
1. 6. 12. | Priključitev na obstoječ kandelaber javne razsvetljave
|  | 1 | kpl | 0 | 0
1. 6. 13. | Izvedba katasterskega posnetka in elaborata za zbirni kataster
|  | 1 | kpl | 0 | 0
1. 6. 14. | Izvedba električnih meritev
|  | 1 | kpl | 0 | 0
1. 6. 15. | Izvedba PID dokumentacije
|  | 1 | kpl | 0 | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA | SKUPAJ: |  | 0
1. 7. | OSTALO | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 7. 1. | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.
|  | 10 | ura | 0 | 0
1. 7. 2. | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)
|  | 1 | kpl | 0 | 0
| OSTALO | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | OBSEG DEL: | SKUPAJ: |  | 0
1. 0. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1. 1. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1. 2. | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
1. 3. | BETONSKA DELA |  |  | 0
1. 4. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
1. 5. | OPREMA |  |  | 0
1. 6. | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
1. 7. | OSTALO |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| nepredvidena dela 3% |  |  |  | 0
CENA BREZ DDV SKUPAJ |  |  |  | 0
DDV 22% |  |  |  | 0
CENA Z DDV |  |  |  | 0
vse cene so v EUR