| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 35402-23/2017-46 GMS-583 |
| --- | --- |

Številka:	35402-23/2017-46

Datum:	8.1.2018

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 32. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | DIIP Kanalizacija komunalnih odpadnih voda Kamniška graba III. faza |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Boštjan BELŠAK, Strokovni sodelavec VII/2-II |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt ureditve kanalizacija komunalnih odpadnih voda Kamniška graba III. faza |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Številka:	35402-23/2017-46

Datum:	8.1.2018

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 32. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) UREDITEV KANALIZACIJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA KAMNIŠKA GRABA III. FAZA |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Obrazložitev |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Boštjan BELŠAK, Strokovni sodelavec VII/2-II |  |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

O B R A Z L O Ž I T E V

Predmet projekta je predvidena kanalizacija za komunalne odpadne vode za stanovanjsko pozidavo ob občinski lokalni cesti Kamniška graba od hišne številke Kamniška graba 62 proti severu v dolžini 1263 m.

V sklopu izgradnje kanalizacije za komunalne odpadne vode je predvidena v enaki dolžini:

rekonstrukcija voziščne konstrukcije z ureditvijo odvodnje padavinskih odpadnih voda,

- posodobitev vodooskrbnega sistema,

- posodobitev javne razsvetljave,

- novelacija elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja,

- izboljšava prometne varnosti za udeležence v prometu.

Ker je idejna zasnova celotnega projekta še v pripravi, v nadaljevanju povzemamo opise iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta za »Kanalizacija Kamniška graba, OB 070-14-0003«, avgust 2014, izdelal OCEAN d.o.o.

Obstoječa obcestna pozidava, razgibana konfiguracija terena in naravna bariera – Kamniški potok so botrovali temu, da se je pri določanju tehničnih specifikacijah upoštevala obstoječa trasa ceste.

Nova oz. rekonstruirana cesta je predvidena kot dvosmerna in dvopasovna, namenjena za uporabo za motorni in nemotorni promet (pešci, kolesarji) ter za dovoz stanovalcev, intervencij in dostave.

Za zagotavljanje večje varnosti v prometu je predvidena razširitev obstoječega vozišča iz 3 oz. 4 m na širino 5 m. Glede na prostorske omejitve se lahko razširitev vozišča izvede samo pod pogojem, da se uredi tudi kamnita zložba. V delu, kjer bo širina ceste omogočala, se bo eno ali dvosmerno uredila bankina širine 50 cm. Niveleta je prilagojena višinam obstoječe pozidave. Prečni sklon vozišča je enostranski in znaša 2,5 % do 3 %. Vozišče se uredi z asfaltom. Odvodnjavanje vozišča je predvideno z ureditvijo asfaltne mulde širine 50 cm v katero bodo vgrajeni PE požiralniki z LŽ rešetko in priključeni na sistem odvajanja padavinskih voda oz. na meteorno kanalizacijo.

ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje padavinskih voda iz utrjenega cestišča bo z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi nakloni speljano v asfaltno muldo širine 50 cm in PE požiralnike premera 400 mm, ki bodo locirani v muldi. V požiralnike bodo vgrajeni peskolovi, na požiralnike pa LŽ rešetke. Požiralniki bodo s PE cevmi premera 200 mm priključeni na padavinsko kanalizacijo oz. sistem odvajanja padavinskih voda.

KAMNITA ZLOŽBA

Zaradi razširitve vozišča se mora na določenem odseku izvesti kamnita zložba. Izvedena bo iz lomljenega kamna premera 50 do 100 cm in cementnega betona C 16/20. Stiki na zunanji strani zložbe morajo biti poglobljeni in zapolnjeni z mešanico humusa in travnega semena.

VERTIKALNA IN HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Cesta bo opremljena z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo in postavljena v prostor v skladu z določili in pogoji Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, (65/08 - popr.) in 109/10 - ZCes-1).

KANALIZACIJA

Za odvod padavinskih voda se v cesti izgradi vodotesna padavinska kanalizacija cevi polietilen PE 80 oz. kanal za odvajanja padavinskih voda. Zbrane padavinske vode iz cestišča se nato preko padavinske kanalizacije odvedejo v Kamniški potok, ki se nahaja na levi strani v smeri Kamnica – Brestrnica. Predvideni so revizijski jaški iz PE materiala dimenzije Ø 800 mm do globine 2.0 m, nad to gladino pa Ø 1000 mm.

Padavinska kanalizacija je dimenzionirana za potrebe odvajanja zgolj padavinskih voda iz ceste ne pa tudi za padavinske vode posameznih objektov (stavb ob cesti) in okolja. Te vode morajo ponikati na posamezni parceli.

ZAMENJAVA VODOVODA

Zaradi dotrajanosti obstoječega vodovodnega cevovoda se je investitor MOM skupaj z upravljavcem sistema tj. Mariborskim vodovodom odločil za zamenjavo cevovoda. Vgradil se bo cevovod LŽ 100 ali PEHD DN 110.

IZGRADNJA KANALA ODPADNIH VODA

Predvideva se izgradnja fekalnega kanala Ø 250 Skupaj s fekalnim kanalom se bo izvedlo tudi 34 obveznih delov hišnih priključkov.

Kanal se priključuje na obstoječo kanalizacijo v cesti Kamniška graba, ki te odpadne vode odvede do zbirnega kanala in dalje v CČN Maribor, kjer se očistijo.

V kanal se bodo vgradile polietilenske cevi PE 80 obodne togosti SN 8. Cevi se položijo na posteljico iz gramoza 0/16 mm, debeline najmanj 10 cm.

Revizijski jaški so iz PE materiala dimenzije Ø 800 mm do globine 2.0 m, nad to globino pa Ø1000 mm. Opremljeni so z LTŽ pokrovi Ø 600 mm, nosilnost oziroma razred mora odgovarjati predvideni prometni obremenitvi v skladu s standardom SIST EN 124.

Predvideni kanal bo odvodnjaval samo komunalne odpadne vode, saj se padavinske vode iz cest, utrjenih površin in streh, morajo odvodnjavati z ločenim sistemom odvodnje.

Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah

| Leto* | Vrsta specifikacije | Vrednost v stalnih cenah v EUR, brez DDV | Vrednost v stalnih cenah v EUR, z DDV** | Vrednost v tekočih cenah v EUR, brez DDV | Vrednost v tekočih cenah v EUR, z DDV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 2018 | Investicijska dokumentacija (DIIP) | 1.950 | 2.379 | 1.991 | 2.429 |
|  | Investicijska dokumentacija (IP) | 3.500 | 4.270 | 3.574 | 4.360 |
|  | Projektna dokumentacija (geodetski načrt, IDZ, PGD, PZI) | 18.500 | 22.570 | 18.889 | 23.044 |
| 2019 2020 | Kanalizacija + HP | 367.000 | 447.740 | 374.707 | 457.143 |
|  | Rekonstrukcija ceste | 800.000 | 976.000 | 816.800 | 996.496 |
|  | Javna razsvetljava | 100.000 | 122.000 | 102.100 | 124.562 |
|  | Zaščita vodovoda | 50.000 | 61.000 | 51.050 | 62.281 |
|  | Zaščita komunalnih vodov | 50.000 | 61.000 | 51.050 | 62.281 |
|  | Gradbeni nadzor in varnostni koordinator | 23.923 | 29.185 | 24.425 | 29.798 |
| SKUPAJ: |  | 1.414.873 | 1.726.144 | 1.444.585 | 1.762.393 |

PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt ureditve kanalizacije komunalnih odpadnih voda Kamniška graba III. faza.

Pripravil:

Boštjan BELŠAK, dipl.inž.grad.

Strokovni sodelavec VII/2-II