## naslov
Financer : | MESTNA OBČINA MARIBOR
Ul. heroja Staneta 1, MARIBOR
Investitor : | OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR
Prekmurska 67, MARIBOR
Predmet: | PROJEKTANTSKI POPIS DEL S KOLIČINAMI
Sanacija vlage v kletnih prostorih in odvodnjavanje padavinskih voda
pripravil: | IMO BIRO d.o.o., Partizanska c. 3, Maribor
projekt št.: | 253/017, IMO BIRO d.o.o.
datum: | Januar 2017

## REK
SKUPNA REKAPITULACIJA:
A. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | EUR
D. | KLEPARSKA DELA |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  | 0 | EUR
| Popust: |  | 0 | EUR
| Skupaj s popustom: |  | 0 | EUR
| Strošek rizika ključa po presoji ponudnika: |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  | 0 | EUR
| Davek na dodano vrednost DDV% | 22% | 0 | EUR
| SKUPAJ VREDNOST DEL: |  | 0 | EUR
OPOMBA: naročnik bo kot merodajen upošteval ponudbeni predračun izdelan na tem popisu del!
| Datum ponudbe: …………….. Žig: | Podpis ponudnika: ………………..
IMO BIRO d.o.o., Januar 2017

## splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA
V kolikor v posameznih postavkah ni navedeno drugače, veljajo spodaj navedena določila:
Pri izvedbi del na objektu je v ceni postavk upoštevati zaščito objekta in konstrukcij, potrebne odklope instalacij, čiščenje objekta med izvedbo del, sprotni odvoz ruševin in odpadnega materiala na deponijo gradbenih odpadkov ali v zbirni center za gradbene odpadke, vse stroške vezano na oddajo odpadkov, ter vsa pomožna delovna sredstva.
Enakovrednost :
V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije, za posamezne elemente ali za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.

## GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA
A. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA :
Pri izvedbi del na objektu je v ceni postavk upoštevati zaščito objekta in konstrukcij, eventualno potrebne odklope instalacij, čiščenje objekta med izvedbo del, transport ruševin in odpadnega materiala iz objekta in sprotni odvoz ruševin in odpadnega materiala na deponijo gradbenih odpadkov ali v zbirni center za gradbene odpadke, na razdalji do 10 km, vključno stroški deponije, ter vsa pomožna delovna sredstva.
UREDITEV ODVODNJAVANJA SVETLOBNIKOV OB KLETNIH OKNIH
ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski odkop humuzne plasti v deb. ca 20 cm z deponiranjem materiala na gradbišču, ter kasnejše ponovno humuziranje in zatravitev; komplet | m2 | 294 |  | 0
2. | Strojni izkop gradbene jame za ponikovalnico v zemljini III. ktg., s pravilnim odsekavanjem stranic izkopa, in deponiranjem zemljine na platoju na primerni razdalji ob izkopu. Izkop se izvede do vodopropustne plasti zemljine, predvidoma do globine - nivoja 2,00 m pod nivojem tlaka učilnice v kleti. | m3 | 47.5 |  | 0
3. | Kombinirani strojni in ročni izkop zemljine ob objektu, nakladanje zemljine na prevozno sredstvo in odvoz v trajno deponijo; komplet. | m3 | 304 |  | 0
4. | Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja do točnosti +/- 2 cm; ob objektu in v gradbeni jami ponikovalnice. | m2: | 147 |  | 0
5. | Zasip ob ponikovalnici z granuliranim gramoznim materialom, z dobavo materiala in vgrajevanjem ter utrjevanjemzasipa v slojih deb. do 30 cm, do potrebne zbitosti; zasip se izvede do nivoja tlaka učilnice v kleti objekta; komplet. | m3 | 13 |  | 0
6. | Dobava in položitev geotekstila 300 g/m2, kot ločilni sloj med zasipi; komplet. | m2 | 12 |  | 0
7. | Zasip ponikovalnice in ob revizijskim jaškom z materialom od izkopa (iz gradbiščne deponije), z utrjevanjem v slojih deb. do 30 cm, do potrebne zbitosti; komplet. | m3 | 27 |  | 0
8. | Odvoz viška zemeljskega materiala v trajno deponijo na razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na transportno sredstvo, razstiranje materiala na deponiji in stroški deponije; v količini upoštevan faktor razsutja 1,25 | m3 | 17.5 |  | 0
IZOLACIJE KLETNE STENE
9. | Naprava vertikalne hidroizolacije kletne stene, v sestavi : 1x hladni bit. premaz, 1x varilni trak V4 s posipom, polno varjen na podlago, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi; hidroizolacijo izvesti do nivoja min. 30-40 cm pod koto tlaka v kletnem prostoru, ter do višine okenskih polic na fasadi objekta; komplet s čiščenjem in predhodno pripravo površine stene; | m2 | 260.6 |  | 0
10. | Izvedba toplotne izolacije kletne stene - pod nivojem terena in na fasadnem podstavku, z XPS ploščami deb. 18 cm, plošče za podzemno vgradnjo, komplet z zaščito izolacije s čepkasto folijo pod nivojem terena, kot sledi:.
- | Toplotna izolacija stene z XPS-30 kg/m3, lepljena na hidroizolacijo stene | m2 | 234 |  | 0
- | Zaščita toplotne izolacije s čepkasto folijo (pod nivojem terena) | m2 | 178 |  | 0
ODVODNJAVANJE
11. | Kompletna naprava ponikovalnice iz bet.cevi Ø 150 cm, globine 2,00m, vključno s krovno ploščo in odprtino dim ca 60 x 60 cm za montažo revizijskega jaška; komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kpl.: | 1 |  | 0
12. | Kompletna naprava revizijskega jaška ponikovalnice 60 x 60 cm, globine ca 2,00 m, iz bet.elementov, vključno z Ltž pokrovom lahke izvedbe; komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom | kpl.: | 1 |  | 0
13. | Peskolovci:
- | Odstranitev starih peskolovcev ter odvoz odpadnega materiala v pooblaščeno deponijo; komplet | kom: | 6 |  | 0
- | Kompletna naprava peskolovca iz betonske cevi fi 40 cm, globine do 1,00 m, vključno z napravo dna peskolova, napravo priključka na obstoječo kanalsko cev, pokrovom peskolova ; komplet; | kom: | 6 |  | 0
- | Dobava in montaža vpadne LTŽ cevi fi 120 mm, višine 1,50 m, vključno s priključkom na peskolov; komplet | kom: | 6 |  | 0
14. | Kompletna naprava drenaže iz plastičnih drenažnih cevi fi 10 cm, vključno z napravo betonske posteljice in prekritjem drenažnih cevi z geotekstilom. | m1: | 147 |  | 0
15. | Zasip dreneža - granulirani material | m3 | 46.5 |  | 0
16. | Zasip nad drenažo z prodcem | m3 | 75 |  | 0
17. | Kompletna naprava priključne kanalizacije drenaže iz PVC kanalskih cevi, vključno potrebna zemeljska dela; komplet
- | kanalizacija fi 125 mm; komplet | m1: | 11 |  | 0
- | kanalizacija fi 160 mm; komplet | m1: | 7 |  | 0
- | naprava priključka kanalske cevi na ponikovalnico; komplet s prebojem stene ponikovalnice in zatesnitvijo cevi | kom: | 4 |  | 0
18. | Kompletna naprava betonskih robnikov 8/25 cm, vključno betonski temelj in potrebna zemeljska dela. | m1: | 147 |  | 0
19. | Planiranje klančin in terena ob klančinah v pasu ca 3-4 m1 | m2 | 520 |  | 0
IZOLACIJE KLETNIH STEN POD NIVOJEM TERENA, NA OBMOČJU ZELENIC - DELI ZAHODNEGA, SEVERNEGA IN JUŽNEGA TRAKTA, TER UREDITEV ODVODNJAVANJA
20. | Površinski odkop humuzne plasti v deb. ca 20 cm z deponiranjem materiala na gradbišču, ter kasnejše ponovno humuziranje in zatravitev; komplet. | m2 | 120 |  | 0
21. | Strojni izkop gradbene jame za ponikovalnico v zemljini III. ktg., s pravilnim odsekavanjem stranic izkopa, in deponiranjem zemljine na platoju na primerni razdalji ob izkopu. Izkop se izvede do vodopropustne plasti zemljine, predvidoma do globine - nivoja 2,00 m pod nivojem tlaka učilnice v kleti. | m3 | 45 |  | 0
22. | Kombinirani strojni in ročni izkop zemljine ob objektu, nakladanje zemljine na prevozno sredstvo in odvoz v trajno deponijo; komplet | m3 | 195 |  | 0
23. | Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja do točnosti +/- 2 cm; ob objektu in v gradbeni jami ponikovalnice. | m2: | 60 |  | 0
24. | Zasip ob ponikovalnici z granuliranim gramoznim materialom, z dobavo materiala in vgrajevanjem ter utrjevanjemzasipa v slojih deb. do 30 cm, do potrebne zbitosti; zasip se izvede do nivoja tlaka učilnice v kleti objekta; komplet. | m3 | 13 |  | 0
25. | Zasip dreneža - granulirani material (0,30 m3/m1 drenaže). | m3 | 24.5 |  | 0
26. | Zasip nad drenažo z prodcem (0,70 m3/m1) | m3 | 58 |  | 0
27. | Dobava in položitev geotekstila 300 g/m2, kot ločilni sloj med zasipi; komplet. | m2 | 12 |  | 0
28. | Zasip ponikovalnice in ob revizijskim jaškom z materialom od izkopa (iz gradbiščne deponije), z utrjevanjem v slojih deb. do 30 cm, do potrebne zbitosti; komplet. | m3 | 27 |  | 0
29. | Zasip za kletnimi zidovi z materialom od izkopa (iz gradbiščne deponije), z utrjevanjem v slojih deb. do 30 cm, do potrebne zbitosti; komplet | m3 | 80 |  | 0
30. | Odvoz viška zemeljskega materiala v trajno deponijo na razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na transportno sredstvo, razstiranje materiala na deponiji in stroški deponije; v količini upoštevan faktor razsutja 1,25 | m3 | 53 |  | 0
IZOLACIJE KLETNIH STEN
31. | Naprava vertikalne hidroizolacije kletne stene, v sestavi : 1x hladni bit. premaz, 1x varilni trak V4 s posipom, polno varjen na podlago, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi; hidroizolacijo izvesti do nivoja min. 30-40 cm pod koto tlaka v kletnem prostoru, ter do višine okenskih polic na fasadi objekta; komplet s čiščenjem in predhodno pripravo površine stene; | m2 | 233 |  | 0
32. | Izvedba toplotne izolacije kletne stene - pod nivojem terena in na fasadnem podstavku, z XPS ploščami deb. 18 cm, plošče za podzemno vgradnjo, komplet z zaščito izolacije s čepkasto folijo pod nivojem terena, kot sledi:.
- | Toplotna izolacija stene z XPS-30 kg/m3, lepljena na hidroizolacijo stene | m2 | 220 |  | 0
- | Zaščita toplotne izolacije s čepkasto folijo (pod nivojem terena). | m2 | 205 |  | 0
ODVODNJAVANJE
33. | Kompletna naprava ponikovalnice iz bet.cevi Ø 150 cm, globine 2,00m, vključno s krovno ploščo in odprtino dim ca 60 x 60 cm za montažo revizijskega jaška; komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kpl.: | 1 |  | 0
34. | Kompletna naprava revizijskega jaška ponikovalnice 60 x 60 cm, globine ca 2,00 m, iz bet.elementov, vključno z Ltž pokrovom lahke izvedbe; komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom | kpl.: | 1 |  | 0
35. | Kompletna naprava drenaže iz plastičnih drenažnih cevi fi 10 cm, vključno z napravo betonske posteljice in prekritjem drenažnih cevi z geotekstilom. | m1: | 82 |  | 0
36. | Kompletna naprava priključne kanalizacije drenaže iz PVC kanalskih cevi, vključno potrebna zemeljska dela; komplet
- | kanalizacija fi 125 mm; komplet | m1: | 8 |  | 0
- | naprava priključka kanalske cevi na ponikovalnico; komplet s prebojem stene ponikovalnice in zatesnitvijo cevi | kom: | 2 |  | 0
Peskolovci:
Opomba: obstoječi peskolovci so tik ob objektu; zaradi izvedbe toplotno izolacijske fasade jih je potrebno odstraniti in izvesti nove izven območja fasade!
37. | Odstranitev starih peskolovcev ter odvoz odpadnega materiala v pooblaščeno deponijo; komplet | kom: | 26 |  | 0
38. | Kompletna naprava peskolovca iz betonske cevi fi 40 cm, globine do 1,00 m, vključno z napravo dna peskolova, napravo priključka na obstoječo kanalsko cev, ter kovinskim pokrovom peskolova ; komplet; | kom: | 26 |  | 0
39. | Dobava in montaža vpadne LTŽ cevi fi 120 mm, višine 1,50 m, vključno s priključkom na peskolov; komplet | kom: | 26 |  | 0
Tlakovane površine ob objektih
40. | Naprava tlakovane površine iz betonskih pranih plošč (ena vrsta plošč dim.50 x 50 cm) ob fasadnem podstavku na območju zelenic ob objektu, vključno s potrebnimi zemeljskimi deli, tamponom in peščenim nasutjem; komplet z vsemi deli in materialom. | m1 | 227 |  | 0
OSTALA DELA
41. | Razna manjša nepredvidena dela - komplet 3 % od vrednosti GO del: |  |  | 0 | 0
42. | Izdelava postavitev in demontaža gradbiščne table | kpl.: | 1 |  | 0
43. | Izdelava in postavitev razlagalne table dim. 100x150 cm | kpl.: | 1 |  | 0
44. | Pripravljalna in zaključna dela - ureditev gradbišča po Varnostnem načrtu - začasna postavitev in odstranitev ograj v območju del ob objektu, zaščite obstoječega objekta in podobna dela | kpl: | 1
45. | Zavarovanje gradbišča, zaključno čiščenje objekta ter vzpostavitev okolja v prvotno stanje | kpl.: | 1
PROJEKTANTSKI NADZOR, DOKUMENTACIJA
46. | Izdelava tehnične dokumentacije Drugi gradbeni načrti - PID in NOV v slovenskem jeziku. | kpl | 1
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0

## KLEPARSKA DELA
OPOZORILO:
S projektom energetske prenove objekta OŠ M. Konšak Maribor je predvidena zamenjava strešne kritine in izvedba toplotne izolacije podstreh vseh šolskih objektov razen objekta telovadnice, ki je bil pred časom že celovito prenovljen. Razume se, da se na strehah poleg zamenjave kritine zamenjajo vsi kleparski izdelki.
SPLOŠNA DOLOČILA
V kolikor v posameznih postavkah ni navedeno drugače, veljajo spodaj navedena določila:
Pri izvedbi del na objektu je v ceni postavk upoštevati zaščito objekta in konstrukcij, potrebne odklope instalacij, čiščenje objekta med izvedbo del, sprotni odvoz ruševin in odpadnega materiala na deponijo gradbenih odpadkov ali v zbirni center za gradbene odpadke, v ceni postavk upoštevati vse stroške vezano na oddajo odpadkov, ter vsa pomožna delovna sredstva.
Enakovrednost :
Vkolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije, za posamezne elemente ali za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
D. | KLEPARSKA DELA
DEMONTAŽE:
1. | Demontaža in odstranitev žlebov, odtočne vertikale, komplet s transportom materiala iz streh in fasade, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom materiala v deponijo, vključno s stroški deponiranja.
- | Žlebovi, odtočne vertikale in obrobe | m1: | 1173 | 0
KLEPARSKI IZDELKI
2. | Viseči žlebovi, rš 33 cm, vključno kljuke, zaključki žlebov, pritrdilni material. | m1: | 527.5 | 0
3. | Vodokotljički za viseči žleb, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom: | 36 | 0
4. | Odtočne vertikale, okroglega prereza, rš 33 cm, vključno kolena, pritrdilni material. | m1: | 388 | 0
5. | Rozete odtočnih vertikal na spojih z LTŽ vpadnimi cevmi, fi ca 12-15 cm, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom: | 36 | 0
6. | Pokrivanje nadstreška vhoda - vezni hodnik k telovadnici, komplet
- | Kritina iz plitve trapezne pločevine | m2: | 4 | 0
- | Vetrne in stenska obroba, rš do 50 cm, vključno pritrdilni in tesnilni material | m1: | 6 | 0
- | Viseči žleb rš 25 cm z bočnim izlivom, vključno zaključka žleba, kljule in pritrdilni material | m1: | 2 | 0
D. | KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0