## REKA_4A
Etapa 4A
Cesta | 2480
Kanal | 450
ZID | 1820
CR | 1140
Elektro | 0
Fekalna kanalizacija | 300
Skupaj brez DDV | 6190
DDV 22% | 1361.8
Skupaj z DDV | 7551.8

## cesta_4a
TRČOVA
Etapa 4A rekonstrukcija
od km 1+610 do km 1+860
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
27251
Vse postavke vključujejo ves potreben material, delo in transporte za izvedbo posamezne postavke.
1.1 PREDDELA | [6 empty] | 27252
1.1.1 Geodetska dela | [6 empty] | 27253
1 | S 1 1 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | KM | 0.25 |  | 0 | 77103 | 27253 |  | 4926
2 | S 1 1 222 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | KOS | 25 |  | 0 | 77104 | 27253 |  | 4936
1.1.2 Čiščenje terena | [6 empty] | 27254
1 | S 1 2 112 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno | M2 | 150 |  | 0 | 77105 | 27254 |  | 4962
2 | S 1 2 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | KOS | 40 |  | 0 | 77106 | 27254 |  | 4969
3 | S 1 2 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | KOS | 20 |  | 0 | 77107 | 27254 |  | 4970
4 | S 1 2 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | KOS | 40 |  | 0 | 77108 | 27254 |  | 4974
5 | S 1 2 164 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m | KOS | 20 |  | 0 | 77109 | 27254 |  | 4975
6 | S 1 2 231 | Demontaža jeklene varnostne ograje | M1 | 20 |  | 0 | 77110 | 27254 |  | 4990
7 | N 1 2 291 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže, komplet s temelji | M1 | 20 |  | 0
8 | S 1 2 355 | Porušitev in odstranitev vezanega tlaka, debeline do 12cm | M2 | 17 |  | 0
9 | S 1 2 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | M2 | 1361 |  | 0 | 77113 | 27254 |  | 5035
10 | S 1 2 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | M2 | 25 |  | 0 | 77114 | 27254 |  | 5060
11 | N 1 1 656 | Prilagoditev višine jaškov novi niveleti | KOS | 5 |  | 0 | 77115 | 27254 |  | 31195
12 | S 1 2 411 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm | M1 | 170 |  | 0 | 77116 | 27254 |  | 5075
13 | S 1 2 435 | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 cm | KOS | 10 |  | 0 | 77117 | 27254 |  | 5093
14 | S 1 2 282 | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 60cm | KOS | 5 |  | 0
15 | N 1 2 283 | Prestavitev obstoječega prometnega znaka | KOS | 2 |  | 0
16 | S 1 2 435 | Porušitev in odstranitev ojačanega cementnega betona (zidovi) | M3 | 15 |  | 0
1.2 ZEMELJSKA DELA | [6 empty] | 27255
1.2.1 Izkopi | [6 empty] | 27256
1 | S 2 1 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50m | M3 | 36 |  | 0 | 77119 | 27256 |  | 5634
2 | S 2 1 114 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 104 |  | 0 | 77120 | 27256 |  | 5636
3 | S 2 1 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 1806 |  | 0 | 77121 | 27256 |  | 5644
4 | S 2 1 313 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - ročno, planiranje dna ročno | M3 | 268 |  | 0 | 77123 | 27256 |  | 5659
5 | S 2 1 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 136 |  | 0 | 77124 | 27256 |  | 5666
1.2.2 Planum temeljnih tal | [6 empty] | 27257
1 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 2327 |  | 0 | 77126 | 27257 |  | 5916
1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato | [6 empty] | 27261
1 | S 2 3 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 | M2 | 1240 |  | 0 | 77136 | 27261 |  | 6019
1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj | [6 empty] | 27258
1 | S 2 4 421 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije (zmrzlinsko odporen material) | M3 | 1286 |  | 0 | 77127 | 27258 |  | 6187
2 | N 2 1 235 | Zasip cevi v coni cevovoda z materialom granulacije 8 mm do 16 mm za zasip v coni cevi v plasteh 15 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP | M3 | 20 |  | 0 | 77128 | 27258 |  | 31196
3 | S 2 4 214 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno | M3 | 116 |  | 0 | 77129 | 27258 |  | 6122
4 | N 2 1 230 | Dobava in vgrajevanje materiala za drenažni zasip | M3 | 148 |  | 0 | 77130 | 27258 |  | 31197
1.2.5 Brežine in zelenice | [6 empty] | 27259
1 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 224 |  | 0 | 77131 | 27259 |  | 6255
1.2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala | [6 empty] | 27260
1 | S 2 9 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije | M3 | 104 |  | 0 | 77132 | 27260 |  | 6606
2 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 2094 |  | 0 | 77133 | 27260 |  | 6608
3 | S 2 9 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | T | 345 |  | 0 | 77134 | 27260 |  | 6618
4 | S 2 9 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo | T | 200 |  | 0 | 77135 | 27260 |  | 6619
1.3 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA | [6 empty] | 27262
1.3.1 Nosilne plasti | [6 empty] | 27263
1 | S 3 1 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | M3 | 559 |  | 0 | 77137 | 27263 |  | 6637
2 | S 3 1 574 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 8 cm | M2 | 1826 |  | 0 | 77138 | 27263 |  | 23605
1.3.2 Obrabne plasti | [6 empty] | 27264
1 | S 3 2 283 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm | M2 | 1857 |  | 0 | 77139 | 27264 |  | 23776
2 | N 3 1 255 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5cm | M2 | 419 |  | 0 | 77140 | 27264 |  | 31198
3 | N 1 2 356 | Prilagoditev višine tlakovcev novi niveleti | M2 | 23 |  | 0
1.3.3 Robni elementi vozišč | [6 empty] | 27265
1 | S 3 5 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 232 |  | 0 | 77142 | 27265 |  | 7359
2 | S 3 5 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 74 |  | 0 | 77143 | 27265 |  | 7376
3 | N 3 2 226 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm | M1 | 172 |  | 0 | 77144 | 27265 |  | 31200
1.3.4 Bankine | [6 empty] | 27266
1 | S 3 6 132 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m | M3 | 66 |  | 0 | 77145 | 27266 |  | 7438
1.4 ODVODNJAVANJE | [6 empty] | 27272
1.4.1 Površinsko odvodnjavanje | [6 empty] | 27273
1 | N 6 1 188 | Oblikovanje asfaltne mulde (material je zajet pri asfaltih) | M1 | 215 |  | 0 | 77155 | 27273 |  | 31203
2 | S 4 1 131 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm | M2 | 801 |  | 0 | 77156 | 27273 |  | 7470
1.4.2 Globinsko odvodnjavaje-drenaže | [6 empty] | 27274
1 | S 4 2 134 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | M1 | 240 |  | 0 | 77157 | 27274 |  | 7627
1.4.3 Globinsko odvodnjavanje-kanalizacija | [6 empty] | 27275
1 | S 4 3 192 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m (vključno z obbetoniranjem cevi) | M1 | 67 |  | 0 | 77158 | 27275 |  | 7941
1.4.4 Jaški | [6 empty] | 27276
1 | S 4 4 333 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | KOS | 17 |  | 0 | 77159 | 27276 |  | 8183
2 | S 4 4 855 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 500/50mm | KOS | 9 |  | 0 | 77160 | 27276 |  | 8389
3 | S 4 4 951 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | KOS | 8 |  | 0 | 77161 | 27276 |  | 8455
4 | N 4 2 215 | Izvedba preiskusa tesnosti na jaških premera 50cm. | KOS | 17 |  | 0 | 77162 | 27276 |  | 31204
1.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1 | N 5 1 250 | Dobava in postavitev BUS postajne hišice (vključno z vso potrebno opremo - klop, vozni red, koš...). Postavka vključuje ves potreben material in delo za postavitev hišice. | KOS | 2 |  | 0
2 | N 5 1 255 | Dobava in vgrajevanje ograje iz žične mreže, komplet s stebrički (pritrditev na betonski zid) | M1 | 85 |  | 0
3 | N 5 1 256 | Dobava in vgrajevanje ograje iz žične mreže, komplet s stebrički in točkovnimi temelji (vključno z zemeljskimi deli) | M1 | 65 |  | 0
4 | N 5 1 306 | Dobava in vgraditev materiala za AB podporni zid | M3 | 33 |  | 0
5 | N 5 1 339 | Dobava in postavitev dvokrilnih vrat | KOS | 3 |  | 0
1.5 OPREMA CEST | [6 empty] | 27269
1.5.1 Pokončna oprema cest | [6 empty] | 27270
1 | S 6 1 124 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 50 cm | KOS | 12 |  | 0 | 77150 | 27270 |  | 10610
2 | S 6 1 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | KOS | 3 |  | 0 | 77151 | 27270 |  | 10645
3 | S 6 1 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | KOS | 1 |  | 0
4 | S 6 1 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | KOS | 4 |  | 0 | 77169 | 27270 |  | 10647
5 | S 6 1 219 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm | KOS | 1 |  | 0
6 | N 6 1 220 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 5000 mm | KOS | 2 |  | 0
7 | N 6 1 222 | Dobava in vgraditev konzolnega stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm | KOS | 1 |  | 0
8 | N 6 1 465 | Dobava in pritrditev osmerokotnega prometnega znaka, podloga iz Al pločevine, premera 600mm | KOS | 4 |  | 0 | 77152 | 27270 |  | 31202
9 | N 6 1 641 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz Al pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste, premera 400mm | KOS | 1 |  | 0
10 | N 6 1 721 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz Al pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste, velikosti do 0,1m2 | KOS | 1 |  | 0
11 | N 6 1 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz Al pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste, velikosti do 0,21 do 0,40m2 | KOS | 5 |  | 0
12 | S 6 1 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz Al pločevine, znak z odsevno folijo 3.vrste, velikosti do 0,21 do 0,40m2 | KOS | 2 |  | 0
1.5.2 Označbe na voziščih | [6 empty] | 27271
1 | S 6 2 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm | M1 | 480 |  | 0 | 77153 | 27271 |  | 10834
2 | S 6 2 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | M1 | 120 |  | 0 | 77154 | 27271 | 77153 | 10908
1.6 TUJE STORITVE | [6 empty] | 27267
1.6.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija | [6 empty] | 27268
1 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA | 30 | 42 | 1260 | 77147 | 27268 |  | 11839
2 | N 4 1 315 | Geomehanski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca geomehanskega nadzora. | URA | 10 | 42 | 420 | 77148 | 27268 |  | 31201
3 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | KOS | 1 | 800 | 800 | 77149 | 27268 |  | 11848
1.6.2 Tuje storitve
| N 79 356 | Dobava in montaža snegolovov na objektu h.š. Trčova 172 po predhodnem dogovoru z lastnikom objekta | KOS | 80 |  | 0
| N 79 560 | Dobava in zasaditev sadik žive meje pri objektu h.š. Trčova 167 po predhodnem dogovoru z lastnikom objekta | KOS | 75 |  | 0
|  |  |  | Skupaj brez DDV |  | 2480
|  |  |  | DDV 22% |  | 545.6
|  |  |  | Skupaj z DDV |  | 3025.6

## kanal met_4a
METEORNI KANAL TRČOVA IV.a etapa
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.0 | Zakoličba, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 244.9 |  | 0
2.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 8 |  | 0
3.0 | Postavitev gradbenih profilov | kom | 8 |  | 0
4.0 | Ostala dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljalca, križanje vodov, morebitne prestavitve vodov, stroški odškodnine, priprava gradbišča ter druga nepredvidena dela. | kom | 20 |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:
B. | ZEMELJSKA DELA
1.0 | Strojni opaženi izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala (delovna širina opaža znaša 1.0 - 2,4 m), globina 0 - 4 m. Izkopi, globlji od 4.0 m, se morajo zavarovati z dvojnim opažem ali pa z zabijanjem zagatnih sten. Odvoz materiala na začasno deponijo v oddaljenosti do 3000m | m3 | 608.37 |  | 0
2.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega varovalnega opaža/zagatne stene za razpiranje sten izkopa in varovanje gradbene jame po tehnologiji izvajalca | m2 | 1959.2 |  | 0
3.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | pavšal | 1 |  | 0
4.0 | Geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal, materialov za zasip, stopnje zgoščenosti, meritve dinamičnih deformacijskih modulov | pavšal | 1 |  | 0
5.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 381.06 |  | 0
6.0 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 8 mm za peščeno ležišče (posteljica) v debelini 12 cm in komprimacija do 97% SPP. | m3 | 31.79 |  | 0
7.0 | Dobava in zasip v območju cevi do 30 cm nad temenom cevi z materialom granulacije od 8 do 16 mm v opažnem izkopu. Zasip v plasteh deb. 15 cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 136.66 |  | 0
8.0 | Nakladanje, dovoz in zasip cevi v opažnem izkopu izven cone cevovoda z izkopnim materialom pripeljanega iz začane deponije v oddaljenosti do 3000 m. Do višine 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednje in težkimi stroji za komprimacijo. | m3 | 275.01 |  | 0
9.0 | Nakladanje in odvoz viška materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km in razplaniranje | m3 | 44.83 |  | 0
10.0 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi (ocena) | povšal | 1 |  | 0
11.0 | Ostala zemeljska dela, kot so: ročni izkop pri križanju komunalnih vodov in tam kjer strojni izkop ni mogoč, podpiranje vodov pri križanjih, križanje vodov pod nadzorom upravljalca in ostalih neevidentiranih vodov ter ostala manjša dela. | kom | 20 |  | 0
B. | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ:
C. | GRADBENA DELA
1.0 | Dobava, transport in montaža okroglih armiranobetonskih cevi na peščeno posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve, po navodilih proizvajalca.
| - DN 400 | m1 | 46 |  | 0
| - DN 500 | m1 | 199 |  | 0
2.0 | Dobava, transport in vgradnja armiranobetonskih revizijskih in priključnih jaškov DN 1000 mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN z zaklepom; SIST EN 124), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C12/15.
| - višine do 2 m | kom | 8 |  | 0
| - višine nad 2 m | kom | 3 |  | 0
C. | GRADBENA DELA SKUPAJ:
D. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1.0 | Čiščenje gradbišča po končanih delih. Obračun po tekočem metru kanalizacije. | m1 | 244.9 |  | 0
2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije vključno s posnetkom hišnih priključkov in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI | m1 | 244.9 |  | 0
3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 244.9 |  | 0
4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m1 | 244.9 |  | 0
5.0 | Preizkus tesnosti revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610 | kom | 11 |  | 0
6.0 | Izdelava PID-a | kom | 1 | 230 | 230
7.0 | Izdelava varnostnega načrta skladno s tehnologijo ponudnika in koordinacija VZD | kom | 1 |  | 0
8.0 | Projektantski nadzor | kom | 1 | 220 | 220
D. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ:
450

## zid
T.2.2.1 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO ZA ZID OD P28 - P33 - IVa. etapa
oznaka postavke | opis postavke | količina postavke | enota | cena po enoti | količina x cena
1 | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 222 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | 5 | kos |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA, RUŠITVE OBSTOJEČIH KONSTRUKCIJ
12 121 | Odstranitev grmovja na gosto porosli površini (nad 50% pokritega tlorisa) | 75 | m2 |  | 0
12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | 100 | kos |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA |  |  |  | 0
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | IZKOPI
21 112 | Površinski izkop plodne zemlje -1.kategorije -strojno z odrivom do 50 m | 70 | m3 |  | 0
21 432 | Izkop slabonosilne zemljine - 2. kategorije za gradbene jame za objekte globine 2,0 do 4,0 m v težki zemljini - strojno planiranje dna ročno (izkop gradbene jame z oporni zid) | 350 | m3 |  | 0
21 433 | Izkop slabonosilne zemljine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte globine 2,0 do 4,0 m v težki zemljini - strojno planiranje dna ročno (izkop gradbene jame z oporni zid) | 85 | m3 |  | 0
2.1 | IZKOPI |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 111 | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine - 2. kategorije (planum pod podpornim zidom) | 156 | m2 |  | 0
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine- 3. kategorije (planum pod podpornim zidom) | 39 | m2 |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL |  |  |  | 0
2.3 | DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI, POVOZNI PLATO
23 115 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 40 cm, drenažna plast za zidom | 100 | m2 |  | 0
23 312 | Drenažno filtrske plasti iz polipropilenske polsti - 300 g, vse drenažne obloge iz polsti | 220 | m2 |  | 0
2.3 | DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI, POVOZNI PLATO |  |  |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINENI NABOJ
24 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije strojno | 110 | m3 |  | 0
24 218 | Zasip z zrnato kamnini - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma, | 195 | m3 |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINENI NABOJ |  |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
25 121 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno | 240 | m2 |  | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 240 | m2 |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE |  |  |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 115 | Prevoz materiala na razdalo od 2000 do 3000 m (prevoz zemeljskega izkopa in trajno odlaganje) | 90 | t |  | 0
29 141 | Ureditev deponije zemljine, začasno skladiščenje zemljine z nalaganjem za 110 m3 | 60 | m2 |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE
4.1 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
N 41 231 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz cementnega betona | 80 | m1 |  | 0
4.2 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
42 134 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | 80 | m1 |  | 0
N 42 472 | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 11 cm, dolžine od 30 do 50 cm | 4 | m1 |  | 0
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 | TESARSKA DELA
51 211 | Izdelava podprtega opaža za raven temelj vključno z opažem za podbeton | 55 | m2 |  | 0
51 212 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen temelj | 75 | m2 |  | 0
51 312 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok od 2,10 m do 4,0 m, bočne stranice zidu | 2.5 | m2 |  | 0
51 332 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok od 2,1 m do 4,0 m | 135 | m2 |  | 0
51 342 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok od 2,1 m do 4,0 m | 175 | m2 |  | 0
5.1 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
52 222 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega trdega jekla B 500 A s premerom do 12 mm za srednje zahtevno ojačitev | 6500 | kg |  | 0
52 225 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 A premerom 14 mm in večjim za srednje zahtevno ojačitev | 6500 | kg |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV |  |  |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM
53 111 | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C 8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 predvidena je sanacija temeljnih tal s podložnim betonom debeline povprečno 25 cm | 42 | m3 |  | 0
53 241 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 (temelji in zid) | 130 | m3 |  | 0
53 612 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2 (temelji) | 72 | m3 |  | 0
53 632 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2 (temelji) | 72 | m3 |  | 0
53 614 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC4 (zid) | 58 | m3 |  | 0
53 635 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF4 (zid) | 58 | m3 |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM |  |  |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
54 541 | Metlanje površine prevleke s cementno malto | 26 | m2 |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
5.8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
58 211 | Dobava in vgraditev panelne žičnete zaščitne ograje višine 150 cm. | 76 | m1 |  | 0
58 912 | Izdelava, dobava in vgradnja tablice iz brona z označbo izvajalca in letnico gradnje | 1 | kos |  | 0
5.8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
5.9 | ZAŠČITNA DELA
59 452 | Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom količina 0,21 do 0,3 kg/m2 (premaz vseh zasutih delov) | 210 | m2 |  | 0
59 464 | Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom količina nad 0,4 kg/m2 (premaz vseh zasutih delov) | 210 | m2 |  | 0
59 983 | Izdelava navidezne rege s trnom po načrtu (navidezne rege na cca 6,0 m) | 28 | m1 |  | 0
59 921 | Izdelava dilatacijske pri izolacijskih trakovih konstruktivni elementi, debeline nad 50 cm, s tesnilnim trakom v notranjosti prereza, dilatacija v zidu po načrtu | 18 | m1 |  | 0
59 993 | Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom | 76 | m1 |  | 0
5.9 | ZAŠČITNA DELA |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
7.9 | PRESKUS, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 311 | Projektantski nadzor | 8 | ura | 45 | 360
79 311 | Geomehanski nadzor | 8 | ura | 45 | 360
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 | kos | 950 | 950
79 515 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | 1 | kos | 150 | 150
7.9 | PRESKUS, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 1820
7 | TUJE STORITVE |  |  |  | 1820
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 1820
| 22 % DDV |  |  |  | 400.4
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 2220.4
Maribor, december 2017
REKAPITULACIJA ZA ZID od P28 do P33
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE |  |  |  | 1820
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 1820
| 22 % DDV |  |  |  | 400.4
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 2220.4

## CR_4a
POPIS DEL S PREDRAČUNOM CR ETAPA 4a
A) | Pripravljalna dela
01. | Trasiranje |  |  | m | 285 |  | 0
02. | Priprava materiala |  |  | m | 285 |  | 0
03. | Zavarovanje gradbišča (delno) |  |  | m | 285 |  | 0
04. | Zakoličba KTV, PTT, plin… |  |  | pav | 1 |  | 0
05. | Zavarovanje gradbišča z vso potrebno |  |  | pav | 1 |  | 0
signalizacijo v času gradnje, izdelava
elaborata zapore cest vključno s pridobitvijo
soglasij - vsa dela in materiali
B) | Gradbena dela
01. | Betonski montažni temelj za
kandelaber 7m, dim.0.7*0.7*1.0 m
| (N.5.1) dobava, izkop in postavitev |  |  | kom | 4 |  | 0
02. | Dobava in montaža sidra za
montažo kandelabra na zid
| (risba 4.2) |  |  | kom | 5 |  | 0
03. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
| zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 0.8 m |  |  | m | 279 |  | 0
04. | Dobava, razvoz po trasi in polaganje
plastičnih cevi cevne kanalizacije tip
| - 1x PC fi 63mm |  |  | m | 310 |  | 0
05. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.40 x 1.0 m,
obbetoniranje cevi 1xPC-E/110
(beton C8/10, 0,7m3, 6m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
| kanalizacije (1xfi110mm BETON) |  |  | m | 6 |  | 0
06. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku |  |  | m | 570 |  | 0
07. | Trganje asfalta in ponovno asvalt.
(rezanje, odvoz na deponijo,
| priprava in utrditev tampona...) |  |  | m2 | 12 |  | 0
08. | Ureditev prekopanih zelenic | m2 | 30 | m2 | 15 |  | 0
09. | Izkop in zasip jame za leseni nosilni
"N" drog do 10 m, z drogovnikom,
dim. 1.20x0.80x1.60 m,
| - ročni izkop in zasip: | kos | 1 | kom | 1 |  | 0
10. | Izkop in zasip jame za kabelske
| rezerve |  |  | kom | 2 |  | 0
11. | Drobna gradbena dela |  |  | pav | 1 |  | 0
C) | Montažna dela
Dobava in montaža
01. | Tipskih ravnih (vroče cinkani)
kandelabrov h=7 m
III VETROVNA CONA (kandelabri morajo
biti skladni s tipizacijo opreme
na predvidenem območju),
| (risba 4.1) |  |  | kom | 9 |  | 0
02. | Dobava in polaganje (montaža) kabla :
| - NAYY-J 4x16+2,5 0,6/1kV |  |  | m | 330 |  | 0
03. | Dobava in izdelava kabelskih
| končnikov (povitje) |  |  | kom | 20 |  | 0
04. | Dobava in montaža svetilk »LED«:
kot montaže 0° (ravno steklo)
s power LED max 27W, svetlobni
tok min 3171 lm,barva 4000K ali manj
IP66, RAL9006 (PP-Y 4*1.5 400V,
priklj. Set z varovalko 2A
| kot. Npr.SG Automotive tip: LSL 30, |  |  | kom | 7 |  | 0
(običajna redukcija)
05. | Dobava in montaža svetilk »LED«:
kot montaže 0° (ravno steklo)
s power LED max 48W, svetlobni
tok min 5212 lm,barva 4000K ali manj
IP66, RAL9006 (PP-Y 4*1.5 400V,
priklj. Set z varovalko 2A
| kot. Npr.SG Automotive tip: LSL 30, |  |  | kom | 2 |  | 0
(običajna redukcija)
06. | Dobava in polaganje pocinkanega
| valjanca 25 * 4 mm |  |  | m | 290 |  | 0
07. | Dobava in polaganje izolirane bakrene
pletenice 35mm2
| (križanje s cesto oz. Geoplinom) |  |  | m | 15 |  | 0
08. | Dobava oz. izvedba priključka
ozemljitve na kand.oz. omaro
| s P/Y 35 400 V |  |  | kom | 9 |  | 0
09. | Izvedba bitumenske zaščite kandelabrov
| ob vznožju kandelabra |  |  | kom | 9 |  | 0
10. | Spajanje vodnikov na prehodu ali
vključitvi zemeljskega kabla v:
| - "SKS" X00/0-A 4(2)16mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža obešanja SKS na (N) drogu:
| DES CO3a | kom | 2 | kom | 2 |  | 0
12. | Dobava in montaža kabelskega snopa:
| - 2x16mm2 | m | 60 | m | 15 |  | 0
13. | Montaža omarice z varovalko 10A
in FID stikalom 25/0,3A z APV; IP66
velikost cca 30*30cm, na višini 3,3m
| na obstoječi leseni drog CR |  |  | kom | 1 |  | 0
14. | Drobna montažna dela |  |  | pav | 1 |  | 0
D) | Demontažna dela
01. | Demontaža drogov cestne razsvetljave
| (skupaj z betonskim drogovnikom) |  |  | kom | 2 |  | 0
02. | Demontaža svetilke, (iz lastnega omrežja
| cestne razsvetljave ali NNO ) |  |  | kom | 4 |  | 0
03. | Demontaža žice 1*35/6 ali SKS iz NNO | m | 110 | m | 320 |  | 0
E) | Zaključna dela
01. | Snemanje in izris kabelske
| trase za kataster |  |  | m | 285 |  | 0
02. | Projektantski oz. upravljalski nadzor |  |  | kpl | 1 | 350 | 350
03. | Oštevilčenje stebrov oz. omarice JR |  |  | kom | 9 |  | 0
04. | Stroški projektiranja (PID) |  |  | kom | 1 | 390 | 390
05. | Nadzor vzdrževalca (priklopi in odklopi) |  |  | kom | 1 | 400 | 400
06. | Kontrolne meritve:
| - osvetljenosti prehoda za pešce |  |  | kom | 1 |  | 0
| - osvetljenosti ceste |  |  | kom | 1 |  | 0
- galvanskih stikov ozem.
| in izol. upor. |  |  | kom | 2 |  | 0
REKAPITULACIJA CR ETAPA IV.:
A) | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
B) | Gradbena dela | [5 empty] | 0
C) | Montažna dela | [5 empty] | 0
D) | Demontažna dela | [5 empty] | 0
E) | Zaključna dela | [5 empty] | 1140
1140
F) | DDV 22% | [5 empty] | 250.8
| SKUPAJ (EUR): | [5 empty] | 1390.8
OPOMBE:
* CENE FORMIRANE V DECEMBRU 2017.
* KANDELABRI IZDELANI ZA III VETROVNO CONO, (KANDELABRI MORAJO
BITI SKLADNI S TIPIZACIJO OPREME NA PREDVIDENEM OBMOČJU IN
MORAJO USTREZATI TUDI ZAHTEVAM STANDARDA SIST EN42.
* V PREDRAČUNU UPOŠTEVANO DEJSTVO, DA ZEMLJIŠČE NA KATEREM SE BODO
VRŠILA GRADBENA DELA SPADA PO OCENI IN OGLEDU V III.
KATEGORIJO ZEMLJIŠČ.
* SVETILKE OB PEŠ PREHODIH IN KRIŽIŠČU NISO REDUCIRANE.
* UPOŠTEVANA DEMONTAŽA SVETILK IN NADZEMNEGA OMREŽJA JR NA EEO DROGOVIH.

## elektro_4a
Ureditev EEO 0,4 kV na območju obnove ceste v Trčovi
A) PRIPRAVLJALNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
1 | Priprava materiala NNO: - do 500 m | kos | 1 |  | 0
2 | Zavarovanje delovišča pri vlečenju vodnikov: - čez cestišče, kjer je dovoljena zapora | kos | 3 |  | 0
3 | Zavarovanje gradbenih jam v bližini cest in drugih objektov | kos | 3 |  | 0
4 | Zakoličba obst. komunalnih vodov v trasi predvidenega kablovoda: - uradna zakoličba | kos | 4 |  | 0
5 | Zakoličba obst. komunalnih vodov v trasi predvidenega kablovoda: - sodelovanje naročnika | kos | 4 |  | 0
6 | Zavarovanje prekopov: - cestišče | kos | 4 |  | 0
7 | Ostala drobna dela in material | kos | 1 |  | 0
B) GRADBENA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
8 | Izvedba mehanske zaščite kabla (po R-921) - dobava in polaganje prerezane plastične cevi tip PC/E fi 160 mm - prestavljanje obst. kablov v prerezano cev - zapiranje cevi po R-921 | m | 60 |  | 0
9 | Dobava, vgrajevanje zemeljsko-vlažnega betona C16/20 za zaščito položenih cevi pri prečkanju ulic in ostalih komunalnih vodov. | m3 | 19.6 |  | 0
10 | Izvedba kabelske kanalizacije - planiranje podlage - dobava in polaganje cevi za zaščito kablov (dvoslojna - zunaj rebrasta, znotraj gladka) - obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi - 2 x PE fi 160 mm | m | 100 |  | 0
11 | Strojni izkop jame (III.-IV. kategorija) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem - jama za leseni N-drog (izkop do 2 m3) | kos | 3 |  | 0
12 | Ostala drobna dela in material | kos | 1 |  | 0
C) MONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
13 | Strojna postavitev lesenega n-droga - do 10 m | kos | 1 |  | 0
14 | Strojna postavitev lesenega n-droga - v drogovniku do 10 m | kos | 2 |  | 0
15 | Montaža demontiranega SKS (I. kategorija - normalno dostopen teren) - SKS 3×70+70 mm2 | m | 100 |  | 0
16 | Ostala drobna dela in material | kos | 1 |  | 0
D) DEMONTAŽNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
17 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog | kos | 1 |  | 0
18 | Demontaža (odkop in zasip jame) - leseni N-drog v drogovniku | kos | 2 |  | 0
19 | Demontaža opreme droga: - obešanje SKS | kos | 3 |  | 0
E) TRANSPORT
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
20 | Nakladanje in razkladanje materiala (elektrostrojna oprema) - tovorni avto 7 t do 14 t | kpl | 1 |  | 0
21 | Prevoz materiala (elektrostrojna oprema) od skladišča do delovišča: - tovorni avto od 7 t do 14 t | km | 20 |  | 0
22 | Premik rovokopača (CAT, MF) do 20 km | kos | 1 |  | 0
23 | Premik in uporaba vozila z dvižno košaro | h | 2 |  | 0
24 | Prevoz elektro-montažnih skupin | km | 40 |  | 0
F) ZAKLJUČNA DELA
| Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€]
25 | Pregled NNO, priprava tehnične dokumentacije in sodelovanje na tehničnem pregledu - NNO do 500 m | kos | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA:
| A) PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
| B) GRADBENA DELA: |  |  | 0
| C) MONTAŽNA DELA: |  |  | 0
| D) DEMONTAŽNA DELA: |  |  | 0
| E) TRANSPORT: |  |  | 0
| F) ZAKLJUČNA DELA: |  |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0
| DDV 22%: |  |  | 0
| Predračunska vrednost: |  |  | 0
Predračun pripravil:
Datum izdelave:

## kanal fek_4a
FEKALNI KANAL TRČOVA IV.a etapa
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.0 | Zakoličba, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 244.1 |  | 0
2.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 8 |  | 0
3.0 | Postavitev gradbenih profilov | kom | 8 |  | 0
4.0 | Ostala dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljalca, križanje vodov, morebitne prestavitve vodov, stroški odškodnine, priprava gradbišča ter druga nepredvidena dela. | kom | 20 |  | 0
5.0 | Zavarovanje obstoječih ograj pred porušitvijo. | pavšal | 1 |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
1.0 | Strojni opaženi izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanala (delovna širina opaža znaša 1.0 - 2,4 m), globina 0 - 4 m. Izkopi, globlji od 4.0 m, se morajo zavarovati z dvojnim opažem ali pa z zabijanjem zagatnih sten. Odvoz materiala na začasno deponijo v oddaljenosti do 3000m | m3 | 439.38 |  | 0
2.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega varovalnega opaža/zagatne stene za razpiranje sten izkopa in varovanje gradbene jame po tehnologiji izvajalca | m2 | 634.66 |  | 0
3.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | povšal | 1 |  | 0
4.0 | Geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal, materialov za zasip, stopnje zgoščenosti, meritve dinamičnih deformacijskih modulov | povšal | 1 |  | 0
5.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 292.92 |  | 0
6.0 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 8 mm za peščeno ležišče (posteljica) v debelini 12 cm in komprimacija do 97% SPP. | m3 | 36.615 |  | 0
7.0 | Dobava in zasip v območju cevi do 30 cm nad temenom cevi z materialom granulacije od 8 do 16 mm v opažnem izkopu. Zasip v plasteh deb. 15 cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 149.13 |  | 0
8.0 | Nakladanje, dovoz in zasip cevi v opažnem izkopu izven cone cevovoda z izkopnim materialom pripeljanega iz začane deponije v oddaljenosti do 3000 m. Do višine 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednje in težkimi stroji za komprimacijo. | m3 | 322.212 |  | 0
9.0 | Nakladanje in odvoz viška materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km in razplaniranje | m3 | 11.97 |  | 0
10.0 | Ostala zemeljska dela, kot so: ročni izkop pri križanju komunalnih vodov in tam kjer strojni izkop ni mogoč, podpiranje vodov pri križanjih, križanje vodov pod nadzorom upravljalca in ostalih neevidentiranih vodov ter ostala manjša dela. | kom | 20 |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1.0 | Dobava, transport in montaža okroglih PVC kanalizacijskih cevi togosti vsaj SN8 na peščeno posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve, po navodilih proizvajalca.
| - DN 250 | m1 | 244.1 |  | 0
2.0 | Dobava, transport in vgradnja PVC revizijskih-kaskadnih in priključnih jaškov DN 800 mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN z zaklepom; SIST EN 124), muldami, vtoki in iztoki.
| - višine do 2 m | kom | 4 |  | 0
| - višine nad 2 m | kom | 8 |  | 0
3.0 | Dobava, transport in montaža okroglih AB razbremenilnih plošč DN 1500 mm za naleganje LTŽ pokrova revizijskega jaška. | kom | 12 |  | 0
4.0 | Ostala gradbena dela, ki lahko nasatnejo pri križanjih s komunalnimi vodi in se izvajajo in pod nadzorom upravljalca in izvajalca ter ostala manjša dela. | kom | 20 |  | 0
C. | GRADBENA DELA IN MONTAŽNA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije vključno s posnetkom hišnih priključkov in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI | m1 | 244.1 |  | 0
3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 244.1 |  | 0
4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m1 | 244.1 |  | 0
5.0 | Preizkus tesnosti revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610 | kom | 12 |  | 0
6.0 | Izdelava PID-a | kom | 1 | 150 | 150
8.0 | Projektantski nadzor | kom | 1 | 150 | 150
D. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 300
|  |  | Skupaj brez DDV |  | 300
|  |  | DDV 22% |  | 66
|  |  | Skupaj z DDV |  | 366