## sklop 2_REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV KANALIZACIJA
Objekt/Storitev |  | Skupna cena (brez DDV-ja) | Skupna cena (z DDV)
1 | KOROŠKA CESTA | 0 | 0
1.8 | URBANA IN RAZNA OPREMA | 0 | 0
1.1 | JAVNA RAZSVETLJAVA | 0 | 0
1.11 | NEPREDVIDENA DELA 5 % | 0 | 0
2 | KOROŠKA CESTA Z GLAVNIM TRGOM | 0 | 0
2.6 | PROMETNA OPREMA | 0 | 0
2.8 | URBANA IN RAZNA OPREMA | 0 | 0
2.9 | JAVNA RAZSVETLJAVA | 0 | 0
2.1 | NEPREDVIDENA DELA 5% | 0 | 0
|  | brez DDV | z DDV (22%)
SKUPAJ |  | 0 | 0

## 1.8_URBANA IN RAZNA OPREMA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Projekt: | Koroška cesta z Glavnim trgom
ODSEK A: Koroška cesta
SKLOP 1 - INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE
Ukrep uvedbe skupnega prometnega
prostora kot eksperimentalna prometna
ureditev
Št. projekta: | 165/18
Faza: | PZI
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1.8 URBANA IN RAZNA OPREMA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
Splošna opomba : Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V vseh postavkah je potrebno zajeti: - nabava vseh materialov; - vsi transporti do mesta vgraditve; - snemanje potrebnih izmer na objektu; - vsi delovni, pomožni in ostali odri, če ni v postavki določeno drugače; - ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršitvi opisanega dela; - izvedbo vseh pripravljalnih in zaključnih ter vseh ostalih del, da se postavka izvede v celoti.
Splošno nerjaveče jeklo: Vso uporabljeno nerjaveče jeklo kakovosti tip ANSI 316 s certifikatom. Vsi robovi posneti cca. 1 cm. Splošno les: Ves les uporabljen v različnih postavkah mora biti enak. Minimalna zahtevana gostota lesa je 890kg/m3. Vsi leseni profili so gladko brušeni in vsi robovi posneti z radijem kot v arhitekturnem načrtu. Splošno - barva galvanizirano jeklo: Pred barvanjem galvaniziranega jekla je le-to potrebno dobro oprati z Nitro razrečilom ter nato posušenega barvati s temeljnim 2K premazom npr. EPOXY WASH PRIMER, nanašanje z valjčkom ali brizganje. Sledi nanos končne barve - antikorozivni premaz za kovino z vsebnostjo kovinskih delčkov npr. ALUKOLOR MIOX, nanašanje z valjčkom ali brizganje.
80 1 |  | Koš za smeti z ločenim pepelnikom. Jeklen, iz galvanizirane pločevine in barvan enako kot ostalo urbano pohištvo, premer koša 38cm, vrtljiv za lažje praznenje z blokado vrtenja, ogomoča fiksiranje PVC vreč. Prtirjen z 4 vijaki iz nerjavečega jekla. Vključuje dostavo in montažo, npr. Fundicion Benito Ductil model PA600M. | kos | 7 | 0 | 0
0
80 2 |  | Klop: Kovinsko ogrodje iz zvitega ploščatega železa, pocinkano in pobarvano z barvo z dodatkom železnih delcev. Sedišče in naslon narejen iz lesenih profilov velikoti 160 cm / 3 in 4 cm, iz lesa Tali ali Kumaru z ekološkim certifikatom. Vsak profil privijačen s štirimi vijaki iz nerjavečega jekla na ogrodje. Vključuje transport in montažo - klop položena z EPDM gumo debelina=3 mm, pritrjena na podlago z osmimi vijaki M8 iz nerjavečega jekla.npr. Urbidermis - Santa&Cole, model: NeoRomantico Liviano, brez rokonaslonov. | kos | 5 | 0 | 0
0
80 3 |  | Urbani stol: Enako kot 80 2 samo dolžina lesenih profilov 60 cm. | kos | 9 |  | 0
0
0
80 5 |  | Dobava in vgradnja tabel sistema označevanja za promocijo hoje kot prometnega načina; table velikosti 50 x 10 cm privijačene na vroče cinkan stebriček premera 64 mm, dolžine 350 cm. Na enem stebričku so predvidene po tri table | kom | 12 |  | 0
80 6 |  | Dobava in montaža nove tipske avtobusne nadstrešnice: konstrukcija 3 rastri x 1350 mm, višina 2600 mm, bočno 1x steklo 970 mm, 1x steklo 450 mm, široka streha – 1400 mm,vključno s klopjo iz rostfrei mrežaste pločevine. Okorgla cevasta konstrukcija, barva antracitsiva RAL 7016, ogrodje strehe iz aluminijaste cevaste konstrukcije, kritina iz trde na UV odporne umetne mase (zatemnitev na 40-50%), opremljeno z vitrino za vozne rede (119x78 mm s kovinskim ozadjem), kot npr. TIP APL 03, KOVINC | kom | 2 |  | 0
91 5 |  | Rešetka za drevo, standardno kot. npr. ACO Radialdesign 125x125, fi 60, antrazit, tip 313400 za 50kN | kos | 1 |  | 0
|  | 1.8 URBANA IN RAZNA OPREMA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## 1.10_JAVNA RAZSVETLJAVA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Projekt: | Koroška cesta z Glavnim trgom
ODSEK A: Koroška cesta
SKLOP 1 - INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE
Ukrep uvedbe skupnega prometnega
prostora kot eksperimentalna prometna
ureditev
Št. projekta: | 165/18
Faza: | PZI
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1.10 JAVNA RAZSVETLJAVA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
Splošna opomba : Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V vseh postavkah je potrebno zajeti: - nabava vseh materialov; - vsi transporti do mesta vgraditve; - snemanje potrebnih izmer na objektu; - vsi delovni, pomožni in ostali odri, če ni v postavki določeno drugače; - ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršitvi opisanega dela; - izvedbo vseh pripravljalnih in zaključnih ter vseh ostalih del, da se postavka izvede v celoti.
1.10.1 Javna razsvetljava
Splošno - barva galvanizirano jeklo: Pred barvanjem galvaniziranega jekla je leto potrebno dobro oprati z Nitro razrečilom ter nato posušenega barvanti z temeljnim 2K premaz npr. EPOXY WASH PRIMER, nanašanje z valjčkom ali brizganje. Sledi nanos končne barve - antikorozivni premaz za kovino z vsebnostjo kovinskih delčkov npr. ALUKOLOR MIOX, nanašanje z valjčkom ali brizganje.
101 4 |  | Dobava in montaža kandelaberskega svetila (2 svetili na kandelaber): Dimenzija 1. svetila: 82cm x 19cm x 7cm, v RAL-u po detajlu arhitekture, teže 9,2kg, z LED svetlobnim virom 24 LED modulov, 40W, 3000K, 4356lm, 109lm/W, IK08, IP66, TII optika – možnost cestne regulacije. +Dimenzija 2. svetila: 82cm x 19cm x 7cm, v RAL-u po detajlu arhitekture, teže 9,2kg, z LED svetlobnim virom 24 LED modulov, 28W, 3000K, 2802lm, 109lm/W, IK08, IP66, TII optika – možnost cestne regulacije. Kandelaber cilindrične oblike, višine 6m, vidne višine 5,8m, premera 127mm, dimenzija montažne plošče 210mm x 210mm, teže 58kg, . Temelji potrebni za montažo kandelabra: 650mm x 650mm x 600mm.Vključuje ves potreben material za montažo, sidro, temelj, dostavo in montažo. Kandelaber obdelan po standardu 1S-275 JR. Tip: SANTA&COLE, RAMA LED | kos | 8 |  | 0
101 5 |  | Dobava in montaža talnih svetilk dimenzij fi185x41mm, z aluminijastim dvojno prašno barvanim ohišjem, z visoko odpornostjo proti koroziji in UV žarkom, barvano v RAL po detajlu arhitekta, z ustreznim montažnim elementom za vgradnjo v tla. MINISUIT LED 4,3W/312lm/240V, 3000K ,IP67, CLASS I, IK10 koda: S.5697N.7004 "SIMES" ali tehnično enakovredno. | kos | 65 |  | 0
101 6 |  | Talna svetilka za osvetlitev gotskih fasad: Vgradna talna pohodna svetilka LED, dolžine 1080 mm, širine 55 mm, globine 74mm, 13W, 1130lm, 3000K, IK09, pripravljeno na obtežbe do 1200kg. Dislociran napajalnik! snop svetlobe "wall grazing", IP67. Vključuje vgradno dozo L1073mm x Š78 mm x H75 mm, ves potreben material za vgradnjo, dostavo in montažo. Pred vgradnjo izvesti preizkus osvetlitve!) tip : iGuzzini, BW21 | kos | 7 |  | 0
|  | 1.10 JAVNA RAZSVETLJAVA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Maribor, februar 2019

## 2.6_PROMETNA OPREMA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Projekt: | Koroška cesta z Glavnim trgom
Odsek B: Ureditev ožjega območja
Glavnega trga v Mariboru
SKLOP 1 - INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE
Ukrep uvedbe skupnega prometnega
prostora kot eksperimentalna prometna
ureditev
Št. projekta: | 165-18
Faza: | PZI
|  | 2.6 PROMETNA OPREMA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
Splošna opomba : Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V vseh postavkah je potrebno zajeti: - nabava vseh materialov; - vsi transporti do mesta vgraditve; - snemanje potrebnih izmer na objektu; - vsi delovni, pomožni in ostali odri, če ni v postavki določeno drugače; - ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršitvi opisanega dela; - izvedbo vseh pripravljalnih in zaključnih ter vseh ostalih del, da se postavka izvede v celoti.
0
|  | 2.6.3 Oprema za vodenje prometa |  |  | 0
0
63 1 |  | Dobava, transport in vgradnja kompleta pristopne kontrole (kot npr. kontrolna enota 5001/2 Janez d.o.o, za dve pristopni točki, povezava do 32 kontrolnikov, komplet z bralnimi glavami za kartice 2x, 2x domofoni v antivandal ohišju (kot npr Janez 5060), ter 2x sistem za prepoznavo registrskih tablic (komplet kamere, strojna in programska oprema, z vsem potrebnim drobnim materialom, delom in opremo) | kos | 2 |  | 0
0
63 2 |  | (Glavni trg): Dobava, transport in vgradnja štirih avtomatskih potopnih stebričkov, (npr. Ultimat 275/700 ali enakovredno) s kovinskim stebričkom za domofon (2x) in stebriček za semaforsko glavo 2x, ter 4x najavna in varnostna induktivna zanka. Upoštevati vsa potrebna dela, materiale in trasporte. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
63 2 |  | (Koroška/Strossmayerjeva); Dobava, transport in vgradnja štirih avtomatskih potopnih stebričkov, (npr. Ultimat 275/700 ali enakovredno) s kovinskim stebričkom za domofon (2x) in stebriček za semaforsko glavo 2x, ter 4x najavna in varnostna induktivna zanka. Upoštevati vsa potrebna dela, materiale in trasporte. | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.6.3 Oprema za vodenje prometa | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## 2.8_URBANA IN RAZNA OPREMA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Projekt: | Koroška cesta z Glavnim trgom
Odsek B: Ureditev ožjega območja
Glavnega trga v Mariboru
SKLOP 1 - INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE
Ukrep uvedbe skupnega prometnega
prostora kot eksperimentalna prometna
ureditev
Št. projekta: | 165-18
Faza: | PZI
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 2.8 URBANA OPREMA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
|  | Splošna opomba : Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V vseh postavkah je potrebno zajeti : - nabava vseh materialov - vsi transporti do mesta vgraditve - snemanje potrebnih izmer na objektu, - vsi delovni, pomožni in ostali odri, če ni v postavki določeno drugače - ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu, - čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršitvi opisanega dela - izvedbo vseh pripravljalnih in zaključnih ter vseh ostalih del, da se postavka izvede v celoti Pred izvedbo posameznih sklopov mora izvajalec izdelati delavniške načrte in za njih pridobiti potrditev projektanta. |  |  |  |  | opomba
81 1 |  | Dobava in montaža stojal/držal za kolesa 800/800mm: - kovinsko držalo za kolesa iz nerjaveče pločevine 14/50mm, barvano, barva antracitsiva RAL 7016, strukturna, mat - povezovalna pločevina 10/250mm - povezovalna pločevina "trikotni repki", d=10mm, h=80mm, l=120mm, privarjena(zvar 0,7t), kot npr. UNO SOFT 80, Kremen d.o.o. | kom | 40 |  | 0
81 2 |  | Dobava in postavitev klopi, monolitna klop iz naravnega kamna SIVE barve 200/75/45cm, naravni kamen slovenskega izvora, granodiorit z belo aplitno žilo kot npr. Pohorski Tonalit ali enakovredno; vse površine rezane, robovi rezani | kom | 10 |  | 0
81 3 |  | Dobava in postavitev smetnjakov, dim. 26x26cm, višina 99cm, tip kot npr. mmcité Crystal, vključno s fiksiranjem v tlak | kom | 4 |  | 0
0
81 4 |  | Dobava in postavitev smetnjakov za ločeno zboranje odpadkov, dim.3 x 26x26cm, višina 99cm, tip kot npr. mmcité Crystal, vključno s fiksiranjem v tlak | kom | 6 | 0 | 0
0
0
0
|  | 2.9. POGREZLJIVA ELEKTRO OMARICA | [5 empty] | 0
0
82 1 |  | Dobava, transport in montaža razd. omarice RO pogrezljive (kot n.pr."ULTIMO") z opremo: odklopniki, vtičnice: 2x (3x32 A), 3x 1x16 A, z jaškom komplet, s pogonom za dvig na baterijski vijačnik. Upoštevati vsa potrebna dela, materiale in trasporte. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 2.8 URBANA OPREMA | 0
|  | 2.9. POGREZLJIVA ELEKTRO OMARICA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## 2.9_JAVNA RAZSVETLJAVA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Projekt: | Koroška cesta z Glavnim trgom
Odsek B: Ureditev ožjega območja
Glavnega trga v Mariboru
SKLOP 1 - INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE
Ukrep uvedbe skupnega prometnega
prostora kot eksperimentalna prometna
ureditev
Št. projekta: | 165-18
Faza: | PZI
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 2.9 JAVNA RAZSVETLJAVA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
Splošna opomba : Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V vseh postavkah je potrebno zajeti: - nabava vseh materialov; - vsi transporti do mesta vgraditve; - snemanje potrebnih izmer na objektu; - vsi delovni, pomožni in ostali odri, če ni v postavki določeno drugače; - ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršitvi opisanega dela; - izvedbo vseh pripravljalnih in zaključnih ter vseh ostalih del, da se postavka izvede v celoti.
2.9.1 Javna razsvetljava
Splošno - barva galvanizirano jeklo: Pred barvanjem galvaniziranega jekla je leto potrebno dobro oprati z Nitro razrečilom ter nato posušenega barvanti z temeljnim 2K premaz npr. EPOXY WASH PRIMER, nanašanje z valjčkom ali brizganje. Sledi nanos končne barve - antikorozivni premaz za kovino z vsebnostjo kovinskih delčkov npr. ALUKOLOR MIOX, nanašanje z valjčkom ali brizganje.
91 1 |  | Dobava in montaža reflektorjev (S1), dimenzij fi385x500mm, z aluminijastim dvojno prašno barvanim ohišjem, z visoko odpornostjo proti koroziji in UV žarkom, barvano v RAL po detajlu arhitekta. s pripadajočo pritrdilno konzolo, vrtljivo v vseh smereh z vsem potrebnim montažnim priborom MEGAFOCUS 95W/10609lm/240V, POWERLED, 45º, 3000K, IP66, CRI90, CLASS II, IK10 koda: S1141N.7024 "SIMES" ali tehnično enakovredno | KOM | 12 |  | 0
91 2 |  | Dobava in montaža reflektorjev (S2), dimenzij fi290x380mm, z aluminijastim dvojno prašno barvanim ohišjem, z visoko odpornostjo proti koroziji in UV žarkom, barvano v RAL po detajlu arhitekta. s pripadajočo pritrdilno konzolo, vrtljivo v vseh smereh z vsem potrebnim montažnim priborom FOCUS 57W/6877lm/240V, POWERLED, 40º, 3000K, IP66, CRI90, CLASS II, IK10 koda: S1131N.7024 "SIMES" ali tehnično enakovredno | KOM | 12 |  | 0
91 3 |  | Dobava in montaža reflektorjev (S3), dimenzij fi130x94mm, z ohišjem iz visoko odporne termoplastične mase, z zaščtnim peskanim steklom brez vidnih vijakov, z ustrezno vgradno dozo in napajalnikom. LEDPLUS ALLGLASS 1.5W/24V, 3000K, LED ,IP68, IK08 koda: 2628 "IGUZZINI" ali tehnično enakovredno | KOM | 19 |  | 0
91 4 |  | Dobava in montaža talnih svetilk (S4) dimenzij fi185x41mm, z aluminijastim dvojno prašno barvanim ohišjem, z visoko odpornostjo proti koroziji in UV žarkom, barvano v RAL po detajlu arhitekta, z ustreznim montažnim elementom za vgradnjo v tla. MINISUIT LED 4,3W/312lm/240V, 3000K ,IP67, CLASS I, IK10 koda: S.5697N.7004 "SIMES" ali tehnično enakovredno | KOM | 37 |  | 0
91 5 |  | Dobava in montaža reflektorjev (S5) dimenzij fi290x380mm, z aluminijastim dvojno prašno barvanim ohišjem, z visoko odpornostjo proti koroziji in UV žarkom barvano v RAL po detajlu arhitekta. s pripadajočo pritrdilno konzolo, vrtljivo v vseh smereh z vsem potrebnim montažnim priborom FOCUS 57W/6877lm/240V, POWERLED, 9º, 3000K, IP66, CRI90, CLASS II, IK10 koda: S1130N.7024 "SIMES" ali tehnično enakovredno | KOM | 2 |  | 0
91 6 |  | Dobava in montaža reflektorjev (S6) dimenzij 214x349x150mm, z aluminijastim dvojno prašno barvanim ohišjem, z visoko odpornostjo proti koroziji in UV žarkom, barvano v RAL po detajlu arhitekta. s pripadajočo optično opremo, zaščitnim vizorjem in montažnim elementom. Kot npr.: PLATEA PRO, 35W/3520lm/240V, ASSYMETRIC, 4600K,IP65, CLASS II, IK08 koda: P846.7004 "iGuzzini" ali tehnično enakovredno | KOM | 2 |  | 0
91 7 |  | Dobava in montaža reflektorjev (S7) dimenzij 132x132x140mm, z aluminijastim dvojno prašno barvanim ohišjem, z visoko odpornostjo proti koroziji in UV žarkom, barvano v RAL po detajlu arhitekta. s pripadajočo optično opremo, zaščitnim vizorjem in ustreznim napajalnikom. Kot npr.: iPro SPOT 12W/1900lm/24V, 3000K, 20º,IP66, CLASS II, IK07 koda BX02.7004 "iGuzzini" ali tehnično enakovredno | KOM | 8 |  | 0
91 8 |  | Dobava in montaža nadgradnih svetilk (S8) dimenzij 110x895mm, z ohišjem iz nerjavečega jekla, z visoko odpornostjo proti koroziji in UV žarkom in difuzorjem iz polipropilena, z ustreznim napajalnikom. Kot npr.: Trick, 2,9W/350lm/240V, 3000K, IP66, IK07 koda: BU214K "iGuzzini" ali tehnično enakovredno | KOM | 8 |  | 0
91 9 |  | Dobava in montaža svetilk (S9) LED profil dimenzij fi48x1000mm, z ohišjem iz polikarbonata, ter ustreznim montažnim priborom. Kot npr.: LED TUBE, 23W/2300lm/240V, 3000K, IP65, IK07 koda: S.5905N "SIMES" ali tehnično enakovredno | KPL | 1 |  | 0
91 10 |  | Dobava in motaža sijalke na starinskih svetilih na fasadi (S10) in prilagoditev okovja svetil novemu tipu sijalk. Karakteristika sijalke: 1800lm, 3000K, CRI90, 230V, opalni difuzor. Starinska tipska svetilka, usklajene standardizirane oblike, kovinsko ohišje vroče cinkano in kvalitetno obarvano z antracitsivo RAL 7016, varianti za obešanje in spodnjo namestitev, cut-off optika tipa C, LED svetilni del, svetloba 3900 °K , moč 30/45 W-preklop, kaljeno steklo stranic. Vključuje dostavo, montažo in vse potrebne električne dele. tip Svetilka USK MARIBOR LED 30/45 W-P. Stenski stilni nosilec, usklajene standardizirne oblike, kovan, vroče cinkan inkvaliteno obarvan z antracitsivo RAL 7016. Vključuje material za montažo, dostavo in samo montažo. Pred barvanjem galvaniziranega jekla je leto potrebno dobro oprati z Nitro razrečilom ter nato posušenega barvanti z temeljnim 2K premaz npr. EPOXY WASH PRIMER, nanašanje z valjčkom ali brizganje. Sledi nanos končne barve - antikorozivni premaz za kovino z vsebnostjo kovinskih delčkov npr. ALUKOLOR MIOX, nanašanje z valjčkom ali brizganje. tip Stenska stilna ročica USK MARIBOR 1. | KPL | 8 |  | 0
|  | 2.9 JAVNA RAZSVETLJAVA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0