| MESTNA OBČINA MARIBOR NADZORNI ODBOR |  |
| --- | --- |

Številka:	4100-17/2020-59

Datum:	23. 02. 2021

*4100-17/2020-59*

Na podlagi 48. člena Statuta Mestne občine Maribor MUV št. 10/2011, sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Maribor MUV št. 8/2014 in 12/2019 ter 31. in 32. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, je Nadzorni odbor Mestne občine Maribor na svoji 15. seji, z dne 1.3.2021, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

IZVAJANJA IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE – OSKRBA S TOPLOTO, V SKLADU S PREDPISI, ODLOKOM O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA TER IZVAJANJA POGODBE O NAJEMU INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Maribor)

Nadzorni odbor MOM je na svoji 14. redni seji, z dne 11.1.2021, obravnaval osnutek poročila o opravljenem nadzoru, ga s sklepom potrdil ter posredoval v pregled nadzorovanim organom Uradu za komunalo, promet in prostor, Uradu za finance in proračun ter JP Energetika d.o.o., katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Nadzorovani organi so imeli, v skladu s 31. členom Poslovnika Nadzornega odbora MOM ter 47. člena Statuta MOM, pravico vložiti, v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila, ugovor oziroma odzivno poročilo.

Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru, je Nadzorni odbor MOM prejel odzivno poročilo od JP Energetika d.o.o.. Dopolnitve, popravke in pripombe je NO obravnaval in vključil v poročilo.

Glede na navedeno je nadzorni odbor sprejel sklep s katerim se osnutku poročila podeli status dokončnega akta Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

V skladu s 32. členom Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-NPB6), 50. členom Statuta občine ter 33. členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, so mestni svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev dolžni obravnavati poročilo Nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

1.	PREGLED OSNOVNIH PODATKOV O POROČILU O OPRAVLJENEM NADZORU

1.1.	NASLOV

Poročilo o opravljenem nadzoru izvajanja izbirne gospodarske javne službe – Oskrba s toploto, v skladu s predpisi, Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja ter izvajanja pogodbe o najemu infrastrukture za izvajanje izbirne gospodarske javne službe.

1.2.	KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor v sestavi:

•	mag. Dejan PETKOVIČ, predsednik odbora

•	mag. Gregor FICKO, podpredsednik odbora

•	Florjana BOHL, članica

•	Boris COKOJA, član

•	Drago NABERŠNIK, član

•	mag. Božidar KASTELIC, član

•	dr. Dušan LESJAK, član

je na svoji na 7. seji, z dnem 13.1.2020 sprejel program dela Nadzornega odbora v letu 2020, s katerim je odredil nadzor izvajanja izbirne gospodarske javne službe – Oskrba s toploto, v skladu s predpisi, Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja ter izvajanja pogodbe o najemu infrastrukture za izvajanje izbirne gospodarske javne službe.

V zvezi z navedenim nadzorom je Nadzorni odbor izdal sklep številka: 4100-17/2020-2 z dne 29.9.2020 o pričetku nadzora.

V skladu z 28. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Maribor so bili predstavniki nadzorovanih uradov Mestne občine Maribor ter predstavniki izvajalca izbirne gospodarske javne službe povabljeno dne 21.10.2020 na informativni sestanek. Zaradi epidemioloških razmer v državi informativni sestanek ni bil opravljen. Vabljeni na informativni sestanek so prejeli pisno informacijo o obsegu in poteku nadzora ter prvi seznam potrebnih podatkov in dokumentov za opravljanje nadzora.

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora, pridobljenih dokumentov in dodatnih pojasnil je bil izvršen nadzor s strani članov NO, mag. Božidarja Kastelic in Florjane Bohl.

Poročevalca v zadevi izvedenega nadzora izvajanja izbirne gospodarske javne službe – Oskrba s toploto, v skladu s predpisi, Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja ter izvajanja pogodbe o najemu infrastrukture za izvajanje izbirne gospodarske javne službe sta mag. Božidar Kastelic in Florjana Bohl.

1.3. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Ime nadzorovanih oseb

V postopkih nadzora izvajanja izbirne gospodarske javne službe – Oskrba s toploto, v skladu s predpisi, Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja ter izvajanja pogodbe o najemu infrastrukture za izvajanje izbirne gospodarske javne službe so:

Izvajalec izbirne gospodarske javne službe – oskrba s toploto JP Energetika d.o.o.

Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor

Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor

in so predstavljeni v točki 1.6. Osnovni podatki o nadzorovanih organih.

Predmet nadzora

V skladu s programom dela NO je predmet nadzora Zaključni račun in Letno poročilo izvajalca izbirne gospodarske javne službe - oskrba s toploto JP Energetika d.o.o. za leto 2019.

Obseg nadzora

Nadzor se je vršil v času od 1.10.2020 do 30.11.2020 in je obsegal:

- oceno izvajanja izbirne gospodarske javne službe v skladu s predpisi in odlokom o ustanovitvi javnega podjetja;

- oceno izvajanja določb pogodbe o najemu infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe.

Cilj nadzora

Cilji nadzora so:

- izvajanje izbirne gospodarske javne službe in poraba javnih sredstev;

- gospodarjenje z infrastrukturo za opravljanje izbirne gospodarske javne službe, v lasti MOM.

Obdobje nadzora

Nadzor je potekal v prostoru NO, v pisarni številka 241/II. nadstropje, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1 in je trajal v času od 1.10.2020 do 30.11.2020.

1.4. OBRAZLOŽITEV NADZORA

Nadzor smo opravili tako, da smo po našem mnenju zagotovili dovolj objektivno informacijo za oblikovanje mnenja, podrejenega cilju nadzora.  Nadzor se v ničemer ne nanaša na poslovanje izvajalca izbirne gospodarske javne službe kot celote ali poslovne odločitve, strokovno vsebino projektov. Nadzor se nanaša na izvajanje normativne ureditve poslovanja javnega podjetja pri opravljanju izbirne gospodarske javne službe ter gospodarjenje z infrastrukturo, v lasti mestne občine Maribor, ter namenjeno za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje (462.člen Energetskega zakona – 1).

Namen nadzora je poročati o:

- izvajanju izbirne gospodarske javne službe in poraba javnih sredstev;

- gospodarjenju z infrastrukturo za opravljanje izbirne gospodarske javne službe v lasti MOM.

Temu namenu in ciljem nadzora smo prilagodili postopke za pridobitev Letnega poročila za leto 2019 ter računovodskih izkazov, pogodb in drugih dokumentov in potrebnih informacij za izvedbo nadzora, podrejenega cilju.

1.5.	METODOLOGIJA NADZORA

Poslovnik o delu NO v 4. odstavku 28. člena omogoča organizirati informativni sestanek. Namen informativnega sestanka je predstavnike nadzorovanih uradov in izvajalca izbirne gospodarske javne službe seznaniti z vsebino, obsegom in predvidenim potekom nadzora, s potrebnimi podatki in dokumentacijo.

Predstavniki nadzorovanih uradov Mestne občine Maribor ter predstavniki izvajalca izbirne gospodarske javne službe so bili povabljeni dne 21.10.2020 na informativni sestanek,. Zaradi epidemioloških razmer v državi informativni sestanek ni bil opravljen. Vabljeni na informativni sestanek so prejeli pisno informacijo o obsegu in poteku nadzora ter prvi seznam potrebnih podatkov in dokumentov za opravljanje nadzora.

Za potrebe nadzora smo pridobili naslednje dodatne dokumente in informacije:

| Datum | Naslovnik | Vsebina |
| --- | --- | --- |
| 26.10.2020 27.10.2020 30.11.2020 | JP Energetika | Splošni podatki Letno poročilo 2019 Sklenjene pogodbe Finančna razmerja z MOM Regulirane in proizvodne cene toplote Proizvodnja toplote Razporejanje stroškov Pritožbe odjemalcev Izvajanje normativne ureditve poslovanja JP Energetika Infrastruktura |
| 26.10.2020 | Urad za komunalo, promet in prostor | a)Opravljenih aktivnostih v zvezi z določbami odlokov o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo, b)Opravljenih aktivnostih v zvezi s skrbništvom pogodbe o najemu infrastrukture. c)Seznam infrastrukturnih objektov in naprav, prenesenih v najem JP Energetika d.o.o. v letu 2019 |
| 30.11.2020 |  | Kako Mestna občina Maribor zagotavlja lastništvo nad javno infrastrukturo omrežja za distribucijo pare in vroče vode v primeru, ko investicijo financira JP Energetika? |
| 27.10.2020 |  | Izvajanje normativne ureditve poslovanja JP Energetika |
| 26.10.2020 | Urad za finance in proračun | a)Zapisnik Inventurne komisije za popis infrastrukturnih objektov in naprav, danih v najem JP Energetika d.o.o. za opravljanje gospodarske javne službe na dan 31.12.2019 b)Izpis finančnih razmerij z JP Energetika d.o.o. v letu 2019 po namenu c)Stanje terjatev in obveznosti do JP Energetika d.o.o. na dan 31.12.2019 po namenu d)Gibanje vrednosti infrastrukturnih objektov in naprav v letu 2019 – Tabela 1 |
| 27.10.2020 |  | Izvajanje normativne ureditve poslovanja JP Energetika |

Vsi prejeti dokumenti v izpisani ali elektronski obliki so hranjeni v dosjeju nadzora pri Službi mestnega sveta MOM soba 241/II.

Nadzor izvajanja izbirne gospodarske javne službe v skladu s predpisi in odlokom o ustanovitvi javnega podjetja ter  izvajanja določb pogodbe o najemu infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe smo zastavili v naslednje segmente:

- normativna ureditev opravljanja izbirna gospodarske javne službe – oskrba s toplotno energijo in izvajanje le te,

- proizvodnja in prodaja toplotne energije,

- infrastruktura za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – oskrba s toplotno energijo,

- ekonomski položaj javnega podjetja in dejavnosti, ki jih opravlja in

- finančna razmerja z Mestno občino Maribor, povezanimi družbami ter javnimi podjetji, katerih lastnik je Mestna občina Maribor.

Pretežni del podatkov smo črpali iz Letnega poročila JP Energetika 2019, ki vključuje tudi računovodske izkaze. Prebrali smo razvojne dokumente JP Energetik in Mestne občine Maribor, ter Letna poročila prejšnjih let ter Letno poročilo podjetja Energija in okolje d.o.o., ki je v 100% lasti JP Energetika, za leto 2018.

Pri uporabi javnih sredstev je pomembno načelo smotrnosti (gospodarnost, učinkovitost, uspešnost). Smotrnost smo ocenili tako, da smo prebrali Letno  poročilo z računovodskimi izkazi ter analizirali pridobljene podatke o evidencah infrastrukturnih objektov in naprav za opravljanje izbirne gospodarske javne službe ter proizvodnje toplote (462.člen EZ-1). Pri ocenjevanju smotrnosti uporabe javnih sredstev poudarjamo omejenost podatkov in informacij.

1.6.	OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANIH ORGANIH

V skladu s sklepom Nadzornega odbora smo nadzor opravili pri naslednjih:

Izvajalec izbirne gospodarske javne službe – oskrba s toploto JP Energetika d.o.o.

Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor

Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor.

Odgovorne osebe v letu 2019  in v času nadzora

| Urad in pravna oseba | Odgovorna oseba |
| --- | --- |
| JP Energetika | mag. Alan Perc direktor |
| Urad za finance in proračun | mag. Mateja Cekić |
| Urad za komunalo, promet in prostor | Gorazd Škrabar po pooblastilu |

Predstavitev JP Energetika

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.

Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

Skrajšano ime firme: ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.

Osnovna dejavnost podjetja: 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo.

Navedeno dejavnost podjetje opravlja kot gospodarsko javno službo.

Osnovni kapital: 1.011.099,98 EUR Ustanovitelj: Mestna občina Maribor (MOM)

Lastništvo: 100 % v lasti Mestne občine Maribor d.o.o.

V času nadzora v 100% lasti Javni holding d.o.o.

Šifra dejavnosti: 35.300

Matična številka: 5107199

Davčna številka: SI77722922

Razvrstitev družbe: srednja družba

Elektronski naslov: info@energetika- mb.si

| Področje | Odgovorna oseba |
| --- | --- |
| Nadzorni svet vodi | mag. Mateja Cekić |
| Proizvodnja | mag. Miran Rozman |
| Distribucija toplote | Mitja Dolinšek |
| Računovodstvo | Dejan Jojić |
| Raziskave in razvoj |  |
| Splošni sektor |  |
| Storitve | Tine Salamon |

Seznam pooblaščenih oseb za komuniciranje z nadzorniki

Osebe za komuniciranje z nadzorniki so naslednje:

mag. Alan Perc direktor, alan.perc@energetika-mb.si,

Mitja Dolinšek, vodja distribucije toplote, mitja.dolinsek@energetika-mb.si in

Dejan Jojić, vodja financ in računovodstva, dejan.jojic@energetika-mb.si.

Pooblaščene osebe za razpolaganje z denarnimi sredstvi v letu 2019 so:

mag. Alan Perc, mag. Klara Krajčič, Boštjan Vajda, Maja Fluher in Dejan Jojić. Za  vodenje poslovnih knjig v letu 2019 in v času nadzora je pooblaščen Dejan Jojić.

Povezane družbe:

- Moja energija d.o.o. 33,3% delež JP Energetika d.o.o.

Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

Direktor Andrej Dolšak

Osnovni kapital 33,3% delež 41.729€

- Energija in okolje d.o.o. 100% lastnik JP Energetika

Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

Direktor mag, Miran Rozman

Osnovni kapital 795.000 €

Pristojnosti in naloge nadzorovanih uradov Mestne občine Maribor:

Urad za finance in proračun:

- Zakon javnih financah 71.člen ((ZJF-NPB7 z dne 6.3.2018) med drugim določa:

Pristojna ministrstva oziroma za finance pristojen organ občinske uprave

zagotavljajo izvajanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu, če poseben zakon ne določa drugače, tako da izvajajo naslednje naloge:

1. usklajevanje programov dela in finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter financiranje dejavnosti teh pravnih oseb po potrjenih programih;

2. nadzor nad poslovanjem pravnih oseb;

4. nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb in

5. uveljavljanje različnih pravic lastnika kapitalske naložbe (npr. sodelovanje na skupščinah in v nadzornih svetih).

b.) Odlok o organizaciji in delovnem področju nalaga Uradu za finance in proračun med drugim naslednje naloge:

- pripravo in izvajanje mestnega proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,

- izvrševanje mestnega proračuna v skladu s predpisi,

- upravljanje javnih podjetij, javnih skladov ter uresničevanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,

- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov in strategij, sodelovanje in koordiniranje pri postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem mestne občine in upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi,

- uresničevanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,

- upravljanje s stvarnim premoženjem mestne občine in izvajanje zakladništva, opravljanjem nadzora nad upravljavci, najemniki in uporabniki stvarnega premoženja mestne občine, ki je preneseno v upravljanje, najem ali uporabo posameznim drugim upravljavcem, najemnikom ali uporabnikom.

Urad za komunalo, promet in prostor:

Urad za komunalo, promet in prostor opravlja v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju naloge, ki se nanašajo zlasti na:

- razvoj komunalnega in cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,

- standarde in normative za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev lokalnih gospodarskih javnih služb,

- strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb in prometa,

- upravljanje in gospodarjenje s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami in drugim stvarnim premoženjem ki ga ima v upravljanju,

Odzivnost nadzorovanih oseb oziroma uradov ocenjujemo tudi skozi dejstvo, da je večina zaposlenih delala od doma, da je v Uradu za Komunalo, promet in prostor potekala menjava vodje urada in eno od načel nadzora je bilo tudi čim manjše motenje delovnega procesa.

Predstavniki JP Energetika so v času nadzora v dogovorjenih rokih tekoče posredovali zahtevane podatke in dokumente in bili na razpolago za dodatna pojasnila.

Urad za finance in proračun je posredoval podatke iz poslovnih knjig mestne občine Maribor, medtem ko poročanje o opravljanju naslednjih nalog nismo zahtevali:

- upravljanje javnih podjetij

- upravljanje s stvarnim premoženjem mestne občine

Urad za komunalo, promet in prostor ni poročal o najbolj pomembnih nalogah Urada za zanesljivo in kvalitetno oskrbo občanov s toploto in se nanašajo na:

- standarde in normative za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev lokalnih gospodarskih javnih služb,

- strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb in prometa,

- upravljanje in gospodarjenje s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami in drugim stvarnim premoženjem ki ga ima v upravljanju,

2. UGOTOVITVENI DEL POROČILA

  - PREDSTAVITEV JP ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor je pravni naslednik Javnega podjetja Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor, ki je bil ustanovljen z enakim imenom in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod št. reg. vložka 10075300.

Z odlokom o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor (MUV 31/2008) je naziv TOM preoblikovan v Energetika Maribor (MUV 12/2009).

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o. Maribor je ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor (MUV 31/2008 čistopis).

Osnovni kapital družbe JP Energetika Maribor d.o.o. znaša 1.011.099,98 €. Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom Mestna občina Maribor, ki je edini družbenik in do 31.12.2019 ni spremembe.

Dejavnost javnega podjetja je:

- distribucija toplote (GJS),

- odstranjevanje blata iz CČN Maribor (GJS),

- proizvodnja toplote, regulirana dej. Po EZ

- proizvodnja elektrike,

- ostalo, kamor JP Energetika uvršča dejavnost skladiščenja kurilnega olja za namene državnih blagovnih rezerv, najemnine za oddane poslovne prostore, vzdrževanje in upravljanje kogeneracijskih naprav.

Predstavitev pomembnejših podatkov JP Energetika

Pomembnejši podatki poslovanja po letih

|  | EM | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prodane količine toplote MW | H | 93.896 | 96.275 | 94.865 |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | EUR | 11.427.604 | 10.209.301 | 8.525.726 |
| Prihodki na zaposlenega | EUR | 205.090 | 185.287 | 158.973 |
| Rezultat poslovanja (poslovni prihodki-poslovni odhodki) | EUR | 1.129.949 | 155.918 | 19.875 |
| Rezultat finančnega in ostalega poslovanja (finančni prihodki-finančni odhodki) | EUR | 584.021 | 1.333.221 | 1.160.468 |
| Rezultat brez davkov (vsi prihodki-vsi odhodki) | EUR | 1.713.969 | 1.489.139 | 1.180.343 |
| Davki (davki iz dobička-odloženi davki) | EUR | 0 | 171.851 | - 351.453 |
| Skupni rezultat (z davki) | EUR | 1.713.969 | 1.317.288 | 828.890 |
| Delež dobička iz poslovanja v prodaji | % | 9,89 | 1,53 | 0,23 |
| Število zaposlenih (na osnovi opravljenih ur) |  | 55,72 | 55,10 | 53,63 |

Vir: Letno poročilo 2019

Odgovorne osebe v letu 2019 in v času nadzora so:

Direktor mag. Alan Perc

Vodja distribucije toplote: Mitja Dolinšek

Vodja financ in računovodstva: Dejan Jojić

Vodja proizvodnje: mag. Miran Rožman

Storitve vodi: Tine Šalamon

Splošni oddelek: mag. Klara Krajčič

Nadzorni svet vodi: mag. Mateja Cekić

SKUPINA ENERGETIKA MARIBOR / Vir: letno poročilo 2019 JP Energetika

JP Energetika je skupaj s partnerji v letu 2004 ustanovila družbo Moja Energija in v letu 2013 družbo Energetika in okolje.

Obe družbi med drugim opravljata dejavnost proizvodnje toplote in elektrike, medtem ko za družbo v Budimpešti nimamo podatka o dejavnosti.

JP ENERGETIKA pojasni: Ustanovitev družbe, hčere Energije in okolje, na Madžarskem Energy and Environment Kft, je bila izključno zaradi prijave in izvajanja EU projekta v Budimpešti UIA 03-246 E-CO-Housing.

Konsolidirani računovodski izkazi niso sestavljeni, ker za to ne obstoja zakonska obveznost.

|  | Moja energija d.o.o. Jadranska cesta 28, Maribor | Energija in okolje d.o.o. Jadranska cesta 28, Maribor |
| --- | --- | --- |
| Odvisna družba | Energy and Environment kft, Falk Miksa utca 22, 1055 Budimpešta, Madžarska 100% delež | - |
| Ustanovitev | 31. 8. 2004 | 12.3. 2013 |
| Lastništvo | 33,33% delež JP Energetika Osnovni kapital=41.729 EUR Kapital= 1.087.221 EUR | 100% JP Energetika |
| Dejavnost | Sočasna proizvodnja toplote in elektrike | Sočasna proizvodnja toplote in elektrike |
| Direktor | Andrej Dolšak | Miran Rožman |
| Osnovni kapital | 100% = 125.187 EUR | 370.000 EUR +425.000 EUR zemljišče v Preradovičevi na Studencih, parcele št. 2396/6, 2397/4 ter 2397/6 |
| Vrednost kapitala 31.12.2019 | 100% = 3.261.663 EUR | 2.735.874 EUR |
| Čisti dobiček 2019 | 583.380 EUR | 1.101.155 EUR |
| Stavbna pravica |  | Stavbna pravica za gradnjo objekta za SPTE izključno nad zemljiščem parc. št. 1979/1 k.o. Spodnje Radvanje, za dobo 50 let v korist Energije in okolje d.o.o., |
| Služnost |  | Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 20.6.2013, se je pri nepremičnini ID znak 678-1979/1-0 in 1979/5-0, vknjižila služnostna pravica. |
| Zastavna pravica |  | JP Energetika Maribor d.o.o. vpiše zastavna pravica na poslovnem deležu družbe Energija in okolje d.o.o. Javno podjetje v korist Sparkasse d.d. za odobren kredit za postavitev STPE družbeniku Energija in okolje |

In pridruženo podjetje Nipa d.o.o. – v likvidaciji, Zagrebška cesta 37, 2000 Maribor, 48,91% delež. Podjetje Nipa d.o.o. se pretežno ukvarja z organiziranjem prireditev in najemno dejavnostjo, njeni lastniki so dne 2.4.2019 soglasno sprejeli sklep o začetku redne likvidacije.

JP Energetika poroča o naslednjih zaznambah na nepremičninah:

| Stavbno pravico dodeli | Prejemnik stavbne pravice | Opis lokacije |
| --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | JP Energetika d.o.o. | / |
| JP Energetika d.o.o. | Energija in okolje d.o.o. | Parcela št. 1979/1, 1979/5, k.o. Spodnje Radvanje |

Ugotovitev: Popisne komisije mestne občine Maribor in JP Energetika ugotavljajo na dan 31.12.2019 neskladje lastništva zemljišč parcele 1979/1,3,4 in 6 OS00001 k.o.678 Spodnje Radvanje.

2.2.RAZVOJ DALJINSKEGA OGREVANJA IZ  TOM d.o.o. MARIBOR DO JP ENERGETIKA

Dejavnost javnega podjetja TOM d.o.o. je bila:

1. proizvodnja pare in tople vode

2. distribucija pare in tople vode

S sprejetjem Energetskega zakona je izbirna gospodarska javna služba samo distribucija toplote, medtem ko je proizvodnja toplote regulirana dejavnost.

Zgodovina javnega podjetja TOM je naslednja:

Leto 1978

26.6.1978 je SIS za komunalne dejavnosti in cestno dejavnost SO Maribor ustanovila delovno organizacijo >Toplotna oskrba v ustanavljanju za daljinsko ogrevanje novih sosesk na področju Maribor – jug.

Leto 1979

Izdelan in potrjen je bil investicijski program za izgradnjo kotlovnice Maribor – jug in

1.10.1979 je bil položen temeljni kamen za izgradnjo kotlovnice z dvema parnima kotloma in enim vročevodnim kotlom.

Leto 1980

Že vseljeni stanovanjski bloki v S 23 in Novi vasi I so se do pričetka obratovanja kotlovnice ogrevali iz mobilnih kotlovnic.1.12. je kotlovnica Maribor – jug začela z obratovanjem in dobavo toplotne energije.

Leto 1981

24.6. je bila konstituirana delovna organizacija , izvoljen je bil delavski svet in vsi samoupravni organi.

Leto 1983

Izgradnja dveh rezervoarjev za mazut z zmogljivostjo 2.000 m3 za rezervno gorivo.

Leto 1984

Dokončana 1. faza severne veje vročevodnega omrežja od TOM do Mariborskega vodovoda, ki je omogočila priključitev bližnje industrije. Z izgradnjo parovoda smo pridobili odjemalca TALIS Maribor.

Leto 1985

Vključitev daljinskega nadzora in upravljanja toplotnih postaj NV I in S 23.

Leto 1986

Izgradnja 1. faze severne veje vzhod in priključitev podjetij ob tej veji. Nadaljevalo se je z izgradnjo zahodne strani severne veje od Mariborskega vodovoda do Fochove ulice.

Leto 1987

Postavitev drugega vročevodnega kotla 35 MW TPK Zagreb.

Leto 1992

Vgradila se je oprema za nadzor kotlovnice, za sosesko Studenci I pa opremo za nadzor toplotnih postaj.

Leto 1993

Za projekt sočasne proizvodnje toplotne in električne energije je bila izdelana študija

izvedljivosti. Podaljšana je bila severna veja toplovodnega omrežja za 326 m.

Leto 1994

Prešlo se je na obračun toplotne energije po dejanski porabi po toplotnih postajah za

stanovanjski odjem..

Leto 1997

Konec leta je bilo priključenih 9.592 stanovanj s priključno močjo 69,11 MW.Skupna dolžina vročevodnega omrežja je znašala 16.158 m.

Leto 2000

Mineva dvajseto (20.) leto obratovanja kotlovnice. Priključenih je 120 toplotnih postaj.

Pospešena je izgradnja daljinskega nadzora ogrevanja na Severni veji.

Leto 2001

Izvedena je prva večja sanacija na objektih TOM d.o.o.-obnova dimnika. Konec leta se je pričela obnova rezervoarjev za prehod uporabe lahkega kurilnega olja namesto mazuta.

Leto 2002

Izveden je bil javni razpis za izvajalca postavitve sočasne proizvodnje toplote in elektrike, ki bo začela obratovati naslednje leto.

Leto 2003

Zgrajena je kogeneracijska naprava. Pridobljen je status kvalificiranega proizvajalca elektrike. V last in upravljanje TOM d.o.o.je pripojena kotlovnica Pristan k osnovnim sredstvom TOM d.o.o.. To pomeni prisotnost Toplotne oskrbe na levem bregu Drave in priključek nekaj javnih objektov in stanovanjskih zgradb, kot so kopališče Pristan, Elektro tehniška fakulteta, Dravske terase, Ribiška ul. 2,4.

Na dan 31.12.2003 je v Mariboru zgrajeno vročevodno omrežje v skupni dolžini 21.745 m.

Večina omrežja je zgrajenega v zemlji v betonskih kinetah. V zadnjem času pa se v večini uporablja sistem direktnega polaganja predizoliranih cevovodov v zemljo.

Podatki o prodanih količinah toplote v letih 2001 do 2003

| Prodane količine toplote | EM | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STANOVANJSKI ODJEM | MWh | Ni podatka | 81.954 | 88.507 |
| POGODBENI ODJEM | MWh | Ni podatka | 18.417 | 23.806 |
| SKUPAJ ODJEM TOPLOTE |  | 109.144 | 100.371 | 112.313 |
| TEHNOLOŠKA PARA | MWh | Ni podatka | 2.120 | 1.114 |
| SKUPAJ | MWh | 109.144 | 102.491 | 113.427 |

Vir:Letno poročilo 2003 stran 7 in 13

| Prodane količine toplote in elektrike v letu 2019 | 2019 v MWh | 2018 v MWh | 2017 v MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodinjski odjem | 59.755 | 61.070 | 60.242 |
| Ostali odjem | 34.141 | 35.205 | 34.636 |
| Toplota skupaj | 93.896 | 96.275 | 94.878 |
| Elektrika | 13.740 | 11.766 | 6.308 |

Vir: Letno poročilo 2019

JP ENERGETIKA doda obrazložitev podatkov:

Od leta 2007 do danes se je poraba na objektih zmanjšala zaradi nenehnega izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije (zamenjava stavbnega pohištva, izolacija streh in ovojev stavb, zamenjava regulacijskih naprav, merjenje porabe toplote po stanovanjih in poslovnih prostorih, energetska osveščenost odjemalcev....) za cca 40%. Vse te ukrepe podpirajo direktive EU in slovenska energetska zakonodaja, ki za ukrepe namenja tudi nepovratna sredstva in subvencije. Več kot polovico tega padca porabe toplote smo uspeli nadomestiti z novimi priključitvami, objektov, kar načrtujemo tudi v prihodnje, skladno s sprejetim Akcijskim načrtom trajnostne oskrbe s toploto mesta Maribor. Proizvodnja tehnološke pare je bila namenjena pivovarni Talis, ki je končala v stečaju, tako da se dejavnost proizvodnje in distribucije tehnološke pare sploh več ne izvaja.

2.3. NORMATIVNA UREDITEV  POSLOVANJA JP ENERGETIKA

- Zakon o gospodarskih javnih službah

- O D L O K o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

(uradno prečiščeno besedilo št. 1 MUV 11/2012)

6. člen

Na območju mestne občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

- 3. oskrba s toplotno energijo

11.člen

Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje mestni svet mestne občine

- ODLOK o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. MUV 15/2009 (uradno prečiščeno besedilo)

6. člen:

Podjetje lahko opravlja dejavnosti, ki nimajo značaja gospodarskih javnih služb le, če s tem soglaša ustanovitelj.  Soglasje za opravljanje teh dejavnosti poda župan.

Opravljanje teh dejavnosti mora zagotoviti profit. Za te dejavnosti je potrebno ločeno spremljati in ugotavljati stroške in ekonomske učinke. Pozitivni rezultat iz opravljanja teh dejavnosti se nameni opravljanju dejavnosti javne službe.

Mestna občina Maribor normativno ne ureja opravljanje dejavnosti proizvodnje toplote v smislu 6.člena tega Odloka kakor v smislu  zagotavljanja zanesljive oskrbe s toploto v skladu s 293.členom EZ-1.

JP Energetika pa pojasni:« Iz Izkaza poslovnega izida po dejavnostih na strani 75 Letnega poročila 2019 so razvidni posamezni poslovni izidi po posameznih dejavnostih. Njihova namembnost v naslednjem poslovnem letu se določi v skladu z Letnim poslovnim načrtom ali za pokrivanje bodočih izgub pri opravljanju GJS, za investicije v GJS ali pa se po sklepu lastnika nameni za dividende v proračun MO Maribor.»

11. člen:

Direktor podjetja predlaga in izvaja poslovno politiko podjetja na osnovi strateških in razvojnih ciljev, ki jih določa in usklajuje ustanovitelj.

JP Energetika Maribor ima sprejet Strateški poslovni načrt za obdobje 2017-2020, ki ga je sprejel nadzorni svet podjetja (v prilogi).

Na zadnji seji mestnega sveta MOM, dne 23.11.2020 je bil v prvem branju sprejet Akcijski načrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto (v prilogi), ki predstavlja strategijo za izvajanje dejavnosti oskrbe s toploto v mestu Maribor.

- ODLOK o načinu izvajanja javne službe oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini Maribor (MUV 2/2010)

3.člen:

Izvajalec lahko hkrati opravlja tudi dejavnost proizvodnje toplotne energije in hladu.

Pravico opravljanja dejavnosti javne službe po tem odloku izvajalec nima pravice prenesti na drugo osebo, lahko pa za posamezne dejavnosti izda pooblastilo.

5. člen

(vsebinska opredelitev javne službe)

Storitve javne službe so:

- distribucija toplotne energije in hladu po omrežju za distribucijo,

- dobava toplotne energije in hladu tarifnim odjemalcem,

- upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj omrežja in naprav,

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti oskrbe s toplotno energijo in hladom,

- odčitavanje merilnikov porabe toplotne energije in hladu na merilnih mestih, opredeljenih v splošnih pogojih za dobavo in odjem,

- druge storitve javne službe, določene s predpisi.

S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavlja oskrba s toplotno energijo in hladom.

6. člen

(ostale obveznosti)

Izvajalec ima poleg obveznosti prejšnjega člena tudi obveznosti:

- delovanje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, podzakonskimi akti in splošnimi akti Javne agencije RS za energijo,

- vodenje katastra,

- izpolnjevanje obveznosti iz medsebojnih pogodb v zvezi z infrastrukturo.

8.člen:

Mestni svet Mestne občine Maribor daje soglasje k sprejemu naslednjih aktov iz predhodnega člena:

- soglasje k sprejemu splošnih pogojev za dobavo in odjem toplotne energije in hladu iz distribucijskega omrežja,

- soglasje k tarifnemu sistemu za dobavo in odjem toplotne energije in hladu iz distribucijskega omrežja,

- soglasje k cenam storitev javne službe.

JP Energetika pojasni: Mestni svet MOM ni pristojen za dajanje soglasja k cenam toplote, saj bila ta pristojnost skladno z Energetskim zakonom prenesena na Agencijo za energijo Republike Slovenije. O zadevi smo obvestili MOM, vendar še ni prišlo do spremembe zadevnega odloka.

Energetika Maribor je dne 17.12.2015 posredovala MOM kopijo vloge za izdajo soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni toplote. Naslednja vloga za izdajo soglasja k spremenjeni izhodiščni ceni je bila posredovana 30.3.2018. Odgovorov s strani MOM nismo prejeli.

10. člen

Izvajalec izvaja gospodarsko javno službo z uporabo distribucijskega omrežja ter pripadajočimi infrastrukturnimi objekti in napravami, ki so v lasti Mestne občine Maribor.

14. člen

Objekti gospodarske infrastrukture (distribucijsko omrežje po tem odloku) so natančneje opisani v pogodbi iz prvega odstavka 16. člena tega odloka.

15. člen

Izvajalec objekte gospodarske javne infrastrukture prijavi v prostorski informacijski sistem gospodarske javne infrastrukture in v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in prostorski informacijski sistem.

JP Energetika Maribor kot upravljalec GJI (vročevodnega omrežja) na osnovi Zakona o prostorskem načrtovanju  in Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora vodi elektronski zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture z vsemi iz Pravilnika zahtevanimi atributnimi podatki. Podatki o spremembah zbirnega katastra GJI se morajo preko pooblaščenega geodetskega podjetja posredovati v predpisani elektronski obliki na GURS najkasneje 3 mesece po vpisu objektov v operativni kataster GJI Energetike Maribor. Hkrati je na nivoju MOM vzpostavljen prostorski informacijski sistem GJI, ki preko elektronske povezave direktno dostopa do zbirnega katastra GJI (GURS) na strežniku Energetike Maribor. Vpogled je na voljo vsem uporabnikom PIS GJI (javna podjetja, MOM, … dostop omogoča služba za GIS MOM).

16.člen

V  pogodbi se podrobneje uredijo:

- obseg in namen uporabe infrastrukturnih objektov in naprav,

- višino najemnine in plačil za upravljavske in vzdrževalne storitve izvajalca,

- pogoje in način razvoja, gradnje, obratovanja in vzdrževanja distribucijskega omrežja,

- vsa druga vprašanja, ki izvajalcu omogočajo učinkovito in zakonito opravljanje svojih nalog.

17.člen

Nadzor nad izvajanjem javnih služb iz. 1. člena tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pristojni organi Mestne občine Maribor.

5.) STATUT JP ENERGETIKA

30.člen

Izguba iz naslova izvajanja gospodarske javne službe se primarno pokriva iz pozitivnega rezultata, ustvarjenega z opravljanjem drugih dejavnosti in šele, če je na ta način ni mogoče pokriti, jo je dolžan pokriti ustanovitelj, v skladu z opredelitvami v slovenskih računovodskih standardih.

JP Energetika doda: Iz Izkaza poslovnega izida po dejavnostih na strani 75 Letnega poročila 2019 so razvidni posamezni poslovni izidi po posamezni dejavnosti. V zadnjih 5 letih ustanovitelj nikoli ni pokrival izgube GJS, saj smo jo, kadar je nastala, pokrivali iz dobičkov tržnih dejavnostih.

32. člen

Ustvarjeni dobiček se načeloma vlaga v nadaljnji razvoj družbe oz. v dejavnost gospodarske javne službe, razen če ustanovitelj ne odloči drugače.

Energetika Maribor dobičke vlaga v razvoj družbe, razen tistih delov dobička, ki se jih na podlagi sklepa mestnega sveta MOM izplača ustanovitelju MOM.

V letu 2019 smo iz tega naslova izvedli obsežne investicije v zamenjavo dveh največjih in najstarejših kotlov na zemeljski plin z novima, z boljšimi izkoristki in manjšimi emisijami v okolje, postavili smo hranilnike toplote, s katerimi smo izpolnjevali ukrepe učinkovite rabe energije, na strehi objekta pa smo namestili sončne zbiralnike in tako v sistem daljinskega ogrevanja umestili obnovljive vire energije, vse skupaj v vrednosti 2,9 mio EUR, leta 2017 pa smo zamenjali najstarejšo soproizvodno napravo v kotlovnici TOM z novo, v vrednosti 1,1 mio EUR.

6.) POGODBO O NAJEMU, UPORABI IN VZDRŽEVANJU JAVNE INFRASTRUKTURE (10.1.2018)

(2) Razmerje med pogodbenima strankama glede vodenja katastra infrastrukturnih objektov in naprav ter izvajanje javnih pooblastil s strani izvajalca javne službe se določijo s posebno pogodbo.

Za vodenje katastra infrastrukturnih objektov in naprav ter izvajanje javnih pooblastil s strani izvajalca javne službe ni sklenjena posebna pogodba.

4. člen

(1) Občina daje izvajalcu javne službe v najem infrastrukturo, ki je v lasti občine in se uporablja za izvajanje dejavnosti javne službe. Infrastrukturni objekti in naprave, ki jih daje občina v najem izvajalcu javne službe so našteti v zapisniku, ki je v prilogi 1, ter je sestavni del te pogodbe in jo bosta pripravili pogodbeni stranki najkasneje do 30.06.2018.

To pomeni, da sme in je JP dolžno uporabljati infrastrukturo v lasti občine izključno za izvajanje dejavnosti javne službe, s posebno pogodbo pa se bo uredilo, kdaj sme uporabljati infrastrukturo tudi za izvajanje storitev izven tega obsega (tržne dejavnosti).

Dokument - Zapisnik, ki je v prilogi I, ter je sestavni del pogodbe o najemu infrastrukture - s tem imenom ne obstaja, njegovo vlogo na dan 31.12.2017 nadomešča izvedena inventura in zapisnik o inventuri, ki je potrdil obstoj objektov in naprav, ki so predmet Pogodbe o najemu.

Posebna pogodba za izvajanje tržnih dejavnosti (CNG) ni sklenjena, ker je infrastruktura CNG sestavni del analitičnih evidenc infrastrukture, ki jo Energetika Maribor že vodi (aktivirana v seznamu) v okviru Pogodbe o najemu, čeprav se uporablja za tržne namene.

7. člen

(2) Najemnina za uporabo infrastrukture je namenski prihodek občine in se namensko porablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. V primeru, da znesek zaračunane najemnine presega potrebni znesek investicij in investicijskih vzdrževalnih del na infrastrukturi, za katero je bila zaračunana, se lahko uporabi za investicije in investicijska vzdrževalna dela na drugi javni infrastrukturi, ki se uporablja za izvajanje javnih služb.

JP Energetika redno seznanja MOM, da je najemnina namenski prihodek občine in se bi morala namensko porabljati za investicije in investicijsko vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Na žalost MOM tega ne počne, zato se vrednost infrastrukture znižuje, kar dolgoročno pomeni, da bo MOM ostala brez vira za investicijsko vzdrževalna dela. Od leta 2010 je uporaba namenskih sredstev v domeni in pristojnosti MOM.

9. člen

(1) Vsa vprašanja povezana z zaračunavanjem omrežnine uporabnikom, plačevanjem najemnine ter drugih stroškov in način ter pogoje uporabe drugih elementov za uporabo infrastrukture ter obsegom in višino morebitnega subvencioniranja cene za uporabo infrastrukture uredita pogodbeni stranki z letno pogodbo.

JP Energetika pojasni, da za uporabo infrastrukture je sklenjena med Javnim podjetjem Energetika Maribor in MOM najemna pogodba z veljavnostjo od 10.1.2018 za nedoločen čas.  Letne pogodbe nismo nikoli sklepali, ker se elementi 1.odst. 9. čl. nikoli niso spremenili od podpisa prvotne pogodbe.

(2) Izvajalec javne službe mora, letno najkasneje do 31. marca predložiti občini v soglasje poslovni načrt, v katerem so upoštevani vsi kvalitativni in kvantitativni parametri izvajanja dejavnosti javne službe, vključno s kalkulacijo cene, ki mora biti usklajena z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur. L. RS št. 2/17).

(3)Potrjen poslovni načrt iz drugega odstavka tega člena je podlaga za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka tega člena. V primeru, da občina ne izda soglasja k poslovnemu načrtu, mora izvajalec javne službe poslovni načrt popraviti in dopolniti v skladu z navodili občine.

JP Energetika: Letni poslovni načrt potrjuje nadzorni svet podjetja. Priloženo vam posredujemo zapisnike nadzornega sveta, v katerih so sklepi o potrjenih poslovnih načrtih za leto 2017, 2018 in 2019.

12. člen

(1) Izvajalec javne službe opravlja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področjU izvajanja dejavnosti javne službe, ki se nanašajo zlasti na:

• razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe in

• investicijsko načrtovanje.

(2) Izvajalec javne službe mora pri izvajanju nalog iz prvega odstavka tega člena sodelovati s pristojnim organom mestne uprave občine.

(3) Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture vodi občina.

Normativno MOM ni uredila lastništvo objektov, naprav in omrežja, katerega gradnjo financira JP Energetika ali katera od povezanih družb, četudi 12.člen Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture določa, da (3) Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture vodi občina (vodi projekte ali tudi financira naložbo?)

JP ENERGETIKA doda mnenje: Objekti, naprave in omrežje, ki jih financira JP Energetika ali katera od povezanih družb niso infrastruktura MOM, zato investicije in investicijsko vzdrževanje ne vodi občina, ampak posamezno podjetje, ki je le-to izgradilo. Dejansko gre za energetsko infrastrukturo, skladno z 462.členom Energetskega zakona, ki pa ni gospodarska javna infrastruktura v javni lasti, torej lasti MOM, ampak lasti JP Energetika ali njenih povezanih družb.

16. člen

(1) Ob nastanku, prenosu ali prenehanju najemnega razmerja je potrebno opraviti prenos infrastrukturnih objektov in naprav v najem oziroma prevzem.

(2) Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank sta pooblaščena tudi za parafiranje prevzemnega zapisnika. Prenos infrastrukturnih objektov in naprav v najem se izvede tako. da jih občina preda. izvajalec javne službe pa prevzame v najem (v nadaljevanju: prevzem).

Zapisnik o predaji infrastrukture v najem je sestavni del te pogodbe.

JP Energetika: Evidentiranje v analitične evidence javne infrastrukture potek na osnovi obrazca »Prenos investicije v analitično evidenco«, iz katerega so razvidni podatki o investiciji (št. zadeve, zadeva, naziv investicije, lokacija investicije, cilji investicije, predračunske vrednosti, vrednosti investicije), ki je podlaga za prenos iz konta investicije v teku na konto aktivirana sredstva. Na omenjenem obrazcu je razviden datum predaje, investitor in odgovorna oseba investitorja, kakor tudi datum prevzema in odgovorna oseba najemnika. V Energetiki Maribor določimo inventarno številko OS, kodo, stroškovno mesto, znesek, dobo uporabnosti ali stopnjo amortizacije, datum aktiviranja in podpis osebe, ki je izpolnila obrazec in knjižila v analitično evidenco SO. Prejet, izpolnjen in podpisan obrazec z naše strani vrnemo MOM, kot dokazilo da smo prevzeli investicijo.

(3) Ob prevzemu oziroma predaji novih infrastrukturnih objektov in naprav v najem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- infrastrukturni objekti in naprave, ki se predajajo morajo imeti vso dokumentacijo;

- postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji, s priloženimi listinami in podatki o objektih in napravah: knjigovodski podatki, morebitne listine o lastništvu;

- prevzem oziroma predajo morata potrditi pooblaščena predstavnika občine in izvajalca javne službe.

(4) Občina mora novo izgrajeno infrastrukturo prenesti v najem izvajalcu javne službe ob dokončanju investicije, najkasneje do 31.1. tekočega leta za preteklo leto. Prenos novih infrastrukturnih objektov se uredi v obliki aneksa ter dopolnitve priloge k tej pogodbi.

Prevzeta infrastruktura se vnese v popis infrastrukturnih objektov in naprav (priloga 1).

JP Energetika: Evidentiranje prevzete infrastrukture v analitične evidence javne infrastrukture potek na osnovi obrazca »Prenos investicije v analitično evidenco« - ves postopek opisan v predhodni točki, posledično se ob letnem popisu tudi popiše, ne podpisujemo pa aneksov na letni ravni o novo aktiviranih sredstvi infrastrukture, saj so evidentirane že na osnovi obrazca in potrjene v letnem popisu.

18. člen

(1) Prenos v najem zajema vsa zemljišča, objekte, naprave in premičnine v stanju, ki omogoča obratovanje teh objektov in naprav.

23. člen

Določbe tega poglavja o prenosu infrastrukturnih objektov in naprav v najem se smiselno uporabljajo tudi za dodatno infrastrukturo, prevzeto v najem po podpisu pogodbe in izločeno infrastrukturo po podpisu pogodbe.

JP Energetika: Poleg infrastrukture za izvajanje osnovne dejavnosti oskrbe s toploto ima Energetika Maribor v najemu tudi polnilnico za stisnjen zemeljski plin. Osnovna sredstva prevzeta ob prevzemu polnilnice v upravljanje je potekalo na enak način kot prevzem infrastrukture GJS. Dodatne najemne pogodbe nismo sklepali, ampak za ta sredstva veljajo enaki pogoji kot za infrastrukturo v sklenjeni pogodbi.

JP Energetika: Evidentiranje v analitične evidence javne infrastrukture potek na osnovi obrazca »Prenos investicije v analitično evidenco«, iz katerega so razvidni podatki o investiciji (št. zadeve, zadeva, naziv investicije, lokacija investicije, cilji investicije, predračunske vrednosti, vrednosti investicije), ki je podlaga za prenos iz konta investicije v teku na konto aktivirana sredstva. Na omenjenem obrazcu je razviden datum predaje, investitor in odgovorna oseba investitorja, kakor tudi datum prevzema in odgovorna oseba najemnika. V Energetiki Maribor določimo inventarno številko OS, kodo, stroškovno mesto, znesek, dobo uporabnosti ali stopnjo amortizacije, datum aktiviranja in podpis osebe, ki je izpolnila obrazec in knjižila v analitično evidenco SO. Prejet, izpolnjen in podpisan obrazec z naše strani vrnemo MOM, kot dokazilo da smo prevzeli investicijo. Posledično  se ob letnem popisu tudi popiše, ne podpisujemo pa aneksov na letni ravni o novo aktiviranih sredstvi infrastrukture, saj so evidentirane že na osnovi obrazca in potrjene v letnem popisu.

24. člen

Izvajalec javne službe do 15.01. za preteklo koledarsko leto na podlagi zapisnikov o prejeti infrastrukturi in izločeni infrastrukturi iz najema ažurira seznam infrastrukture v najemu ter ga predloži občini ob predložitvi poročila o izvajanju dejavnosti javne službe.

JP Energetika: Evidentiranje v analitične evidence javne infrastrukture potek na osnovi obrazca »Prenos investicije v analitično evidenco«. Prejet, izpolnjen in podpisan obrazec z naše strani vrnemo MOM, kot dokazilo da smo prevzeli investicijo.

27. člen

Vodenje analitičnih evidenc za gospodarsko javno infrastrukturo vodi občina sama oziroma po njenem pooblastilu (kot storitev, ki ne predstavlja dejavnost javne službe) izvajalec javne službe. Izvajalec javne službe pa je dolžan sodelovati pri vzpostavitvi začetne evidence osnovnih sredstev, prenos v računalniški program občine in sodelovati pri aktiviranju osnovnih sredstev novih investicij.

JP Energetika: Evidentiranje v analitične evidence javne infrastrukture potek na osnovi obrazca »Prenos investicije v analitično evidenco«, iz katerega so razvidni podatki o investiciji (št. zadeve, zadeva, naziv investicije, lokacija investicije, cilji investicije, predračunske vrednosti, vrednosti investicije), ki je podlaga za prenos iz konta investicije v teku na konto aktivirana sredstva. Na omenjenem obrazcu je razviden datum predaje, investitor in odgovorna oseba investitorja, kakor tudi datum prevzema in odgovorna oseba najemnika. V Energetiki Maribor določimo inventarno številko OS, kodo, stroškovno mesto, znesek, dobo uporabnosti ali stopnjo amortizacije, datum aktiviranja in podpis osebe, ki je izpolnila obrazec in knjižila v analitično evidenco SO. Prejet, izpolnjen in podpisan obrazec z naše strani vrnemo MOM, kot dokazilo da smo prevzeli investicijo. Energetika Maribor je vzpostavila analitično evidenco osnovnih sredstev za gospodarsko javno infrastrukturo že leta 2012 ob vzpostavitvi novega informacijskega sistema MS Navision in vodi omenjene evidence v glavni knjigi v zabilančni evidenci.

7.) ENERGETSKI ZAKON – 1 (282. – 311.člen)

294. člen

(zanesljivost oskrbe)

Distributerji morajo s primernimi ukrepi zagotoviti zanesljivost obratovanja distribucijskega sistema z zagotavljanjem zadostne zmogljivosti in zanesljivosti sistema ter zanesljivost dobave v sistem.

JP Energetika: Za zagotavljanje oskrbe ob kriznih situacijah imamo v kotlovskih napravah možnost koriščenja sekundarnega energenta ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) z maksimalno zalogo ELKO v zunanjih rezervoarjih kapacitete 2x 2180m3.

Vročevodni sistem do MOM je napajan iz dveh ločenih proizvodnih enot (Jadranska in Pristan), ki sta preko povezave v Koroškem mostu povezana v skupni distribucijski sistem. Ob eventualnih motnjah posameznih proizvodnih lokacij je s tem zagotovljeno dvostransko napajanje omrežja.

Nenehno skrbimo za razvoj virov, načrtujemo investicije v diverzifikacijo virov in uporabo OVE.

302. člen

(postopek za pridobitev soglasja agencije na izhodiščno ceno)

(1) Distributer toplote oziroma regulirani proizvajalec toplote mora pred pričetkom opravljanja dejavnosti distribucije toplote agenciji vložiti zahtevo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni in obrazložitev predloga. Distributer mora pridobiti soglasje agencije tudi za vsako spremembo izhodiščne cene.

(2) Distributer toplote kopijo zahteve posreduje lokalni skupnosti, na območju katere opravlja dejavnost distribucije toplote.

Energetika Maribor je dne 17.12.2015 posredovala MOM kopijo vloge za izdajo soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni toplote. Naslednja vloga za izdajo soglasja k spremenjeni izhodiščni ceni je bila posredovana 30.3.2018. Odgovorov s strani MOM nismo prejeli.

305. člen

(ločene računovodske evidence)

(1) Distributerji, ki izvajajo gospodarsko javno službo in ki poleg dejavnosti distribucije opravljajo tudi druge dejavnosti, morajo skladno z računovodskimi standardi voditi ločene računovodske evidence in v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti ločene računovodske izkaze za dejavnost distribucije toplote, proizvodnjo toplote in ostale dejavnosti, kot bi se to od njih zahtevalo, če bi te dejavnosti opravljala ločena podjetja.

(2) Za ločene računovodske izkaze iz prejšnjega odstavka se štejejo bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov.

(3) Distributerji toplote, ki poleg dejavnosti distribucije toplote opravljajo tudi druge dejavnosti, morajo skladno z računovodskimi standardi v svojih notranjih aktih opredeliti sodila za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov, ki jih upoštevajo pri vodenju računovodskih evidenc in pripravi ločenih računovodskih izkazov iz prejšnjega odstavka.

(4) Za določanje sodil iz prejšnjega odstavka se uporablja Zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje dejavnosti (Ur.l. RS 33/11)

(6) Distributerji toplote, ki izvajajo gospodarsko javno službo morajo v pojasnilih k računovodskim izkazom skupaj z ločenimi računovodskimi izkazi za energetske dejavnosti, za katere se zahteva ločeno razkrivanje, v celoti razkriti tudi sodila iz tretjega odstavka tega člena. Ustreznost in pravilnost njihove uporabe mora biti letno revidirano s strani revizorja, ki mora o tem podati posebno poročilo.

JP Energetika: Obračun vseh stroškov dela poteka v skladu s predpisano metodologijo za izračun cene toplote, kar pomeni, da družba upošteva Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje  (Uradni list RS 2/17). Pri temu upoštevamo tako vrste stroškov, ki nastajajo pri izvajanju GJS kot predpisana merila za določitev upravičenih stroškov v ceni toplote. Družba ima v svojem poslovnem načrtu določena merila za izračun variabilnega dela cene toplote v začetku poslovnega leta in mehanizem za mesečno prilagajanje posameznih elementov načrtovane cene spremembam upravičenih stroškov. To dosežemo z določeno vrsto podatkov, obliko in način posredovanja podatkov, potrebnih za določitev upravičenih stroškov. Obračun stroškov tako poteka v skladu z določili navedenega Akta in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, še posebej SRS 32. Navedeni stroški so predmet letnega pregleda s strani Agencije za energijo in so potrjeni s strani pooblaščenega revizorja letnega poročila.

462.člen Energetskega zakona določa opredelitev infrastrukture:

(1) Energetsko infrastrukturo sestavljajo naslednji objekti, naprave in omrežja:

– prenosno omrežje elektrike in prenosni sistem zemeljskega plina,

– distribucijski omrežje elektrike in distribucijski sistem zemeljskega plina,

– sistem za UNP,

– sistem za proizvodnjo in skladiščenje zemeljskega plina,

– sistem za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje,

– sistem za distribucijo drugih energetskih plinov,

– sistem za proizvodnjo elektrike skupaj s priključkom na prenosni ali distribucijski sistem.

(2) Objekti, naprave in omrežja iz prejšnjega odstavka se štejejo za energetsko infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: infrastruktura) za oskrbo z elektriko, zemeljskim plinom in toploto.

(3) Določbe tega zakona o infrastrukturi se uporabljajo tudi za stvarne in druge pravice na nepremičninah, potrebne za gradnjo, rekonstrukcijo, obratovanje, nadzor in vzdrževanje objektov, naprav in omrežij iz prvega odstavka tega člena.

Mestna občina Maribor za infrastrukturo določa samo objekte, naprave in omrežje za distribucijo toplote in normativno ni uskladila odloka z določbami 462.člena Energetskega zakona.

Energetski zakon za infrastrukturo za proizvodnjo in distribucijo toplote ne določa zemljišč, medtem ko pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture določa v 18.členu tudi zemljišča.

Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/17)

URESNIČEVANJE ZAKONSKIH ZAHTEV ZA UČINKOVIT SISTEM  (Vir:Letno poročilo 2019)

Z zgoraj navedenimi SPTE viri Energetika Maribor zagotavlja 62,1 % vse proizvedene toplote iz SPTE postrojev. Hkrati smo ob koncu leta 2019 zagnali proizvodnjo toplote iz sončnih sprejemnikov (SSE) s kombinacijo katerih izpolnjujemo zahteve 322. člena Energetskega zakona – smo učinkovit sistem daljinskega ogrevanja.

Pri pregledu določil Energetskega zakona – 1 (Ur. l. RS 60/2019), odlokov, pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture smo v postopku nadzora ugotovili odstopanja in odsotnost določb. Normativni prikaz urejanja poslovanja JP Energetika smo posredovali vsem nadzorovanim osebam: JP Energetika, Uradu za komunalo, promet in prostor ter Uradu za finance in proračun Mestne občine Maribor. Odgovor je posredovala samo JP Energetika, ki ga pri posameznem členu EZ-1, odloka ali pogodbe navajamo.

2.4.OBSEG IN STRUKTURA PROIZVODNJE TOPLOTE

Proizvodnja toplote je v skladu s 283.členom Energetskega zakona-1 regulirana dejavnost, v smislu reguliranega določanja cen. Nadalje pa 462.člen Energetskega zakona določa, da je infrastruktura tudi sistem za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje.

Optimizacija proizvodnje sledi cilju učinkovitega daljinskega ogrevanja, to je zagotavljanju več kot 50% vse toplote iz soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE) ter v postopnem uvajanju obnovljivih virov energije (OVE) v proizvodni proces.

Proizvodni viri Energetike Maribor se nahajajo na desnem, kakor tudi na levem bregu reke Drave.

Leta 2003 je zgrajena kogeneracijska naprava in pridobljen je status kvalificiranega proizvajalca elektrike. V last in upravljanje TOM d.o.o.je pripojena kotlovnica Pristan k osnovnim sredstvom TOM d.o.o..To pomeni prisotnost Toplotne oskrbe na levem bregu Drave.

Z razpršenostjo lokacij proizvodnih virov dosegamo večjo zanesljivost in funkcionalnost sistema daljinskega ogrevanja. Centralna proizvodnja se nahaja na Jadranski cesti 28 (desni breg Drave).

Pregled lastništva in proizvodnih kapacitet toplote

| JP Energetika | Moja energija | Energija in okolje |
| --- | --- | --- |
| Desni breg Drave: |  |  |
| 1 SPTE 3 MW električne energije in 2,8 MW toplote | 4 SPTE 2,5 MW električne energije in 2,3 MW toplote | 1 SPTE 3,3 MW električne energije in 3 MW toplote |
| 4 vročevodni kotli: 12 MW, 18 MW, in dva 26 MW |  |  |
| Levi breg Drave: |  |  |
| 4 vročevodni kotli, vsak 1,9 MW | 1 SPTE 1 MW električne energije in 1 MW toplote | 1 SPTE 1 MW električne energije in 1 MW toplote |

Struktura proizvodnih virov na dan 31.12.2019

| Proizvodni viri 2019 | EM | TOPLOTA | ELEKTRIKA |
| --- | --- | --- | --- |
| SPTE |  |  |  |
| Energetika MB – TOM 1 | MW | 2,8 | 3,0 |
| Energija in okolje d.o.o. - TO M III, Pristan II | MW | 4,0 | 4,3 |
| Moja energija d.o.o. - TO M II, Pristan I | MW | 10,2 | 10,9 |
| SKUPAJ SPTE | MW | 17,0 | 18,2 |
| KOTLI |  |  |  |
| Energetika Maribor d.o.o. |  | 89,6 | 0 |

Vir: Letno poročilo 2019

Obratovalni parametri SPTE postroja TOM I v letu 2019

| Obratovalni parametri SPTE postroja TOM I | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvedena toplota (MWh) | 11.567 | 9.669 | 5.500 |
| Proizvedena električna energija (MWh) | 13.740 | 11.766 | 6.936 |
| Prihodek iz prodaje elektrike (v EUR) | 737.796 | 512.749 | 381.580 |

Vir: Letno poročilo 2019

Energetski zakon v 293. in 294. členu zavezuje distributerja toplote k poslovanju v javnem interesu in zagotavljanju zanesljive oskrbe s toploto.

JP Energetika je posredovala naslednji odgovor:

JP Energetika Maribor razpolaga s proizvodnimi viri s skupno kapaciteto več kot 106 MW toplotne moči in več kot 18 MW električne moči. Razpolagamo s hranilnikom toplote, v katerem lahko shranimo več kot 50 MWh toplote in jo sproščamo s konično močjo 15 MW v trajanju vsaj 2,5 uri. Vse našteto več kot zadošča konstantnim in dinamičnim toplotnim potrebam odjemalcev na distribucijskem vročevodnem sistemu MOM.

Sistem daljinskega ogrevanja JP Energetike Maribor (DO ENMB) spada v skladu s 322. členom Energetskega zakona (EZ) med energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja.

V skladu z 298. členom EZ imamo v sistemu DO ENMB instalirane napredne sisteme vodenja (hidravlično in termično dinamično analizo omrežja vključno z dinamično napovedjo toplotnih potreb omrežja in s tem proizvodnje – programski paketi TERMIS in TANGO).

Za zagotavljanje oskrbe ob kriznih situacijah imamo v kotlovskih napravah možnost koriščenja sekundarnega energenta ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) z maksimalno zalogo ELKO v zunanjih rezervoarjih kapacitete 2x 2180m3.

Vročevodni sistem DO MOM je napajan iz dveh ločenih proizvodnih enot (Jadranska in Pristan), ki sta preko povezave v Koroškem mostu povezana v skupni distribucijski sistem. Ob eventualnih motnjah posameznih proizvodnih lokacij je s tem zagotovljeno dvostransko napajanje omrežja.

Nenehno skrbimo za razvoj virov, načrtujemo investicije v diverzifikacijo virov in uporabo OVE.

STRUKTURA PROIZVODNJE IN NAKUPA TOPLOTE

JP Energetika poroča, da so leta 2018 zagnali obnovljeni proizvodni napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije (PN za SPTE) TOM I (v lasti Energetike Maribor) in PN za SPTE TOM II (v lasti Moje energije), ter v letu 2019 uspešno zaključili projekt rekonstrukcije kotlovnice Energetike Maribor na Jadranski cesti, katera je zajemala zamenjavo dveh okoljsko in energetsko neučinkovitih kotlov, izgradnjo hranilnikov toplotne energije (s katerimi bomo dodatno povečali delež proizvodnje toplote iz SPTE) in izgradnjo sončnih sprejemnikov toplote, s katerimi smo v Energetiki pričeli z uvajanje obnovljivih virov energije v naš proizvodni sistem.

Ob navedenih investicijah Energetike Maribor, se je ob koncu leta 2019 zaključil projekt zamenjave obstoječe PN za SPTE Pristan I (v lasti Moje energije) in prigraditev nove SPTE Pristan II (v lasti Energije in okolje). Tako smo ponovno uspeli zagotoviti več kot 50% proizvodnje iz SPTE, in sicer 62,1% napram 58,2% v letu 2018. V naslednjem letu pričakujemo realizacijo učinkov zgoraj navedenih investicij v letu 2019, z dodatnim povečanjem proizvodnje toplote iz OVE in SPTE.

V letu 2019 smo iz tega naslova izvedli obsežne investicije v zamenjavo dveh največjih in najstarejših kotlov na zemeljski plin z novima, z boljšimi izkoristki in manjšimi emisijami v okolje, postavili smo hranilnike toplote, s katerimi smo izpolnjevali ukrepe učinkovite rabe energije, na strehi objekta pa smo namestili sončne zbiralnike in tako v sistem daljinskega ogrevanja umestili obnovljive vire energije, vse skupaj v vrednosti 2,9 mio EUR, leta 2017 pa smo zamenjali najstarejšo soproizvodno napravo v kotlovnici TOM z novo, v vrednosti 1,1 mio EUR.

Instalirane priključne moči

| Priključna moč v MW | Konec leta 2019 | Konec leta 2018 |
| --- | --- | --- |
| Gospodinjski odjem | 71,76 | 71,73 |
| Ostali odjem | 42,64 | 43,95 |
| Toplota skupaj | 114,40 | 115,68 |
| Elektrika | 3,03 | 3,03 |
| Skupaj sistem | 117,43 | 118,71 |

Struktura proizvedene in kupljene toplote (Vir: letno poročilo 2019)

|  | EM | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kupljena toplota- Moja energija d.o.o | MWh | 31.219 | 32.955 |
| Kupljena toplota - Energija in okolje d.o.o | MWh | 24.704 | 23.204 |
| Proizvedena toplota iz lastne kogeneracije | MWh | 11.567 | 9.669 |
| Proizvedena toplota iz kotlov (ZP) | MWh | 41.167 | 47.279 |
| SKUPAJ: | MWh | 108.657 | 113.107 |

| Struktura proizvedene in kupljene toplote (Vir: letno poročilo 2019) | EM | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kupljena toplota | MWh | 55.923 | 56.159 |
| Lastna proizvodnja toplote | MWh | 52.734 | 56.948 |
| Proizvodnja toplote iz SPTE in OVE | MWh | 67.490 | 65.828 |
| Delež proizvedene toplote iz lastnih naprav | % | 48,5 | 50,3 |
| Delež kupljene toplote | % | 51,5 | 49,7 |
| Delež proizvodnje iz SPTE in OVE | % | 62,1 | 58,2 |

2.5. KOLIČINSKA PRODAJA TOPLOTE IN ELEKTRIKE

Prodaja toplote se je v primerjavi z letom 2018 v gospodinjskem odjemu zmanjšala za 1.315 MWh oziroma za 2% in v ostalem odjemu za 1.064 MWh oziroma za 3%. Proizvodnja in prodaja elektrike je višja v primerjavi z letom 2018 za 1.974 MWh oziroma za 17%. Višja proizvodnja in prodaja elektrike je posledica obnove SPTE naprave v letu 2017, katerih učinek je razviden tako v letu 2018, kot tudi v 2019.

Proizvedena in kupljena količina toplote v letu 2019 znaša 108.657 MWh, prodana količina pa 93.896 MWh.

V letu 2019 je JP Energetika Maribor od Energije in okolje d.o.o. odkupila 24.704 MWh toplote, od Moje energije d.o.o. pa je JP Energetika odkupila skupno 31.219 MWh toplote.

Količinska prodaja energije

| v MWh | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodinjski odjem | 59.755 | 61.070 | 60.242 |
| Ostali odjem | 34.141 | 35.205 | 34.636 |
| Toplota skupaj | 93.896 | 96.275 | 94. 878 |
| Elektrika | 13.740 | 11.766 | 6.308 |
| Skupaj sistem | 107.636 | 108.041 | 101.186 |

Podatki o prodanih količinah toplote v letih 2001 do 2003

| Prodane količine toplote | EM | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STANOVANJSKI ODJEM | MWh | Ni podatka | 81.954 | 88.507 |
| POGODBENI ODJEM | MWh | Ni podatka | 18.417 | 23.806 |
| SKUPAJ ODJEM TOPLOTE |  | 109.144 | 100.371 | 112.313 |
| TEHNOLOŠKA PARA | MWh | Ni podatka | 2.120 | 1.114 |
| SKUPAJ | MWh | 109.144 | 102.491 | 113.427 |

Vir: Letno poročilo 2003 stran 7 in 13

Ob primerjavi podatkov z letom 2003 JP ENERGETIKA doda spodnjo obrazložitev:

Od leta 2007 do danes se je poraba na objektih zmanjšala zaradi nenehnega izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije (zamenjava stavbnega pohištva, izolacija streh in ovojev stavb, zamenjava regulacijskih naprav, merjenje porabe toplote po stanovanjih in poslovnih prostorih, energetska osveščenost odjemalcev....) za cca 40%. Vse te ukrepe podpirajo direktive EU in slovenska energetska zakonodaja, ki za ukrepe namenja tudi nepovratna sredstva in subvencije. Več kot polovico tega padca porabe toplote smo uspeli nadomestiti z novimi priključitvami, objektov, kar načrtujemo tudi v prihodnje, skladno s sprejetim Akcijskim načrtom trajnostne oskrbe s toploto mesta Maribor. Proizvodnja tehnološke pare je bila namenjena pivovarni Talis, ki je končala v stečaju, tako da se dejavnost proizvodnje in distribucije tehnološke pare sploh več ne izvaja.

Prihodek od proizvodnje in prodaje toplote gospodinjskega odjema sestavljata prihodek porabljene toplote (v MWh) in prihodek obračunske moči (v MW). S prodano toploto (variabilni del cene) smo realizirali 3,26 mio EUR (67%), z obračunano obračunsko močjo (fiksni del cene) pa 1,64 mio EUR (33%) prihodka.

Pritožbe odjemalcev

a.)	število pritožb v letu 2019

- v letu 2019 nismo imeli pritožb odjemalcev v skladu z 311. členom EZ (pritožba odjemalca na ceno ali kvaliteto dobave toplote na odjemnem mestu)

- v letu 2019 smo na sistemu spremljanja reklamacij registrirali 103 tehnične reklamacije (1 upravičena) in 83 komercialnih reklamacij ( 0 opravičenih). Kot upravičena reklamacija se smatra reklamacija, katere odgovornost za nastanek je na strani ENMB

b.)	število tožb odjemalcev v teku 2019

-v letu 2019 nismo imeli tožb odjemalcev

Gibanje cene toplote

V letu 2019 je bila cena toplote za gospodinjske odjemalce oblikovana skladno z Aktom o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanju cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 36/16).

Zaradi večkratne spremembe cene zemeljskega plina se je skladno z zgoraj navedenim aktom spreminjal variabilni del cene toplote, medtem ko se cena za obračunsko moč ni spreminjala in je znašala 1,90667 EUR/kWh/mesec.

Specifični stroški energije so: zemeljski plin, električna energija in surovine voda, potrebni za proizvodnjo in distribucijo toplote. Specifični stroški so izračunani na kWh proizvedene toplote. Zaradi nizke proizvodnje toplote izven kurilne sezone so specifični stroški bistveno višji, saj predstavljajo pretežno fiksni del stroškov dobave energentov in vode (omrežnine, dajatve,…).

Specifični stroški zemeljskega plina, električne energije in vode zajemajo;

- dobavo energenta/surovine (zemeljski plin, električne energija in voda),

- omrežnine,

- dajatve.

8.člen Odloka  o načinu izvajanja javne službe oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini Maribor (MUV 2/2010) določa, da Mestni svet MOM določa cene toplote.

JP Energetika pojasni: »Sklepov Mestnega sveta o odobritvi cen v letu 2019 nimamo, ker se cene toplotne energije določajo skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, pri čemer se variabilni del cene toplotne energije spreminja v odvisnosti od gibanja cene najpomembnejših vhodnih surovin, to sta cena zemeljskega plina in cena odkupljene toplote od ostalih reguliranih proizvajalcev (hčerinske družbe Moja energija in projektnega podjetja Energija in okolje). Tudi odkupna cena toplotne energije, ki jo kupujemo od reguliranih proizvajalcev je dolocena skladno z zgoraj navedenim Aktom«.

Gibanje specifičnih stroškov surovin na enoto proizvedene toplote

| Specifični stroški - stroški na enoto proizvedene toplote |
| --- |
|  | Zemeljski plin | Električna energija | Voda | Skupaj |
|  | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh |
| Letno povprečje | 0,04649 | 0,00315 | 0,00055 | 0,05019 |
| Indeks (Dec/Jan): | 95 | 81 | 180 | 82 |

| Gibanje variabilne cene zemeljski plin | Cena za obračunsko moč | Cena za moč |
| --- | --- | --- |
| EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kW |
| 0,02706 | 1,90667 | 0,05467 |
| 0,01958 | 1,90667 | 0,05147 |
| Ind. dec/jan 72 | 100 | 94 |

299. člen EZ-1 ureja reguliranje cene toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov, katerih distributerji izvajajo gospodarsko javno službo, in cene, ki jo zaračunava regulirani proizvajalec toplote.

Prodajna cena toplote se za reguliranega proizvajalca in distributerja (ENMB) in reguliranega proizvajalca naše projektno podjetje Energija in okolje (EO) in naše hčerinsko podjetje Moja energija (ME), določa na podlagi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Le te pa ob vsakokratni spremembi potrjuje Agencija za energijo RS – regulator.

Cena proizvedene toplote za distribucijo v letu 2019

JP ENERGETIKA vstavi popravljeno tabelo z vrednostjo v stolpcu 4, z obrazložitvijo:

Cena proizvedene toplote za distribucijo v letu 2019

| Proizvedena količina toplote Energetika | Enota mere | Proizvodna cena toplote | Regulirana cena proizvedene toplote/ enota mere | Vrednost prodane količine toplote | Količina izgubljene toplote v distribuciji | Vrednost izgubljene toplote po proizvodni ceni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4=(1-5) x3 | 5 | 6 |
| 109.871 | MWh | 87,34 EUR | 88,85 EUR | 8.342.660 | 15.975 | 1.395.256 EUR |

V stolpcu 4 smo popravili formulo, saj je treba stolpec 1 zmanjšati z stolpcem 5 in to pomnožiti s stolpcem 3.

Cena kupljene toplote za distribucijo v letu 2019

| Dobavitelj | Količina | Enota mere | Regulirana cena dobavljene toplote/enota mere | Vrednost kupljene toplote/enota mere | % toplotne izgube |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2x4 | 6 |
| Moja energija | 31.219 | MWh | 39,11 | 1.220.989 | / |
| Energija in okolje | 24.704 | MWh | 35,37 | 873.710 | / |
| SKUPAJ | 55.923 |  |  | 2.094.699 |  |

Toplotne izgube pri dobaviteljih toplote, to je proizvajalcih, ki so locirani v oz. ob distribucijskem sistemu toplote ne merimo, saj so meritve izvedene na pragu izhoda iz proizvodnega v distribucijski sistem.

2.6. RAZVOJ VROČEVODNEGA SISTEMA

JP Energetika v letnem poročilu 2019 navaja , da so se v letu 2019 nadaljevale aktivnosti, skladne s Strateškim razvojnim načrtom, Lokalnim energetskim konceptom in povezane z Odlokom o načrtu kakovosti zunanjega zraka na območju Mestne občine Maribor in ukrepi, ki dajejo podporo za širitev omrežja daljinskega ogrevanja in priključevanju novih objektov.

Kot podlaga za strateški dokument dolgoročnega plana širitve omrežja in priključevanj smo izdelali tehnično/ekonomsko analizo upravičenosti širitev vročevodnega omrežja in priključevanja skupnih kotlovnic na sistem daljinskega ogrevanja MOM v obdobju 2021-2030, ki obravnava za priključevanja smiselna področja gostejših pozidav s skupnimi sistemi ogrevanja.

Analiza, ki je bila predstavljena odgovornim na MOM in je del podlag za usmeritve širitev sistema daljinskega ogrevanja MOM ter umestitve novih proizvodnih virov, hkrati pa je del podlag za prenovo Lokalnega energetskega koncepta in za energetsko prostorske usmeritve novega Občinskega prostorskega načrta MOM.

ŠIRITEV VROČEVODNEGA SISTEMA

V letu 2019 se je v Mariboru dokončala strateško pomembna povezava vročevodnih omrežij področja Pristan in Jadranska z izgradnjo manjkajočega povezovalnega voda dimenzije DN250 po Koroški cesti na odseku Turnerjeva – Kosarjeva. Prav tako se je izgradilo priključno omrežje za potrebe priključitve Doma Lizike Jančar ter več priključnih vodov za priključevanje novoizgrajenih objektov. Konec leta 2019 se je zaključilo tudi javno naročilo za izgradnjo soseske Stanovanjskega sklada RS na področju Pekrske gorce.

Širitev vročevodnega omrežja v letu 2019

| Lokacija | V dolžini (m) |
| --- | --- |
| Koroška cesta med Turnerjevo in Kosarjevo | 182 |
| Vod za potrebe napajanja področja Doma Lizike Jančar | 141 |
| Priključni vodi za OMV Qlandija, Koroška 70, Primus A, OŠ Prežihov Voranc | 128 |
| SKUPAJ | 451 |

| Lokacija | Investitor MOM v € | Investitor JP Energetika v € | Investitor po 157.členu ZUreP-2 v € |
| --- | --- | --- | --- |
| Vročevod po Koroški cesti od Kosarjeve do Turnerjeve ulice | 145.498,14 | / | / |
| Vročevod po Gregorčičevi ulici – do Tyrševe ulice | 96.388,81 | / | / |
| Primus A | / | / | / |
| OMW Qulandia | / | / | / |

Pojasnilo JP ENERGETIKA MB:

V zgornji tabeli prikazujemo aktivirana sredstva javen infrastrukture v 2019 v naših evidencah.

Za lokaciji Primus A in OMW Qlandia je bil investitor v priključna voda investitor objektov Primus A in OMW Qlandia.

V letu 2019 so na vročevodno omrežje MOM priključeni večstanovanjski objekti na Tyrševi ulici 2 in Koroški cesti 70 .Med objekte ostalega odjema pa so priključeni Osnovna šola Prežihov Voranc in Dom Lizike Jančar.

| Lokacija | AKTIVIRANO | Vrednost Novogradnja | Vrednost investicijskega Vzdrževanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Koroška cesta med Turnerjevo in Kosarjevo | 2019 | 145.498,14 | / |
| Vročevod po Gregorčičevi ulici – do Tyrševe ulice | 2018 | 96.388,81 | / |

Širitev vročevodnega omrežja v letu 2019

| Lokacija | V dolžini (m) | Vrednost Novogradnja V EUR | Vrednost investicijskega Vzdrževanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Koroška cesta med Turnerjevo in Kosarjevo | 182 | 145.498,14 |  |
| Vod za potrebe napajanja področja Doma Lizike Jančar | 141 | 55.912,51 |  |
| Priključni vodi za OMV Qlandija, Koroška 70, Primus A, OŠ Prežihov Voranc | 128 | / |  |
| Vročevod po Gregorčičevi ulici – do Tyrševe ulice | 168 | 96.388,81 |  |
| SKUPAJ | 619 | 297.388,81 | 0 |

Pojasnilo JP ENERGETIKA MB:

Vod za potrebe napajanja področja Dom Lizike Jančar je bil investiran s strani Energetike Maribor d.o.o. iz razloga nujnega priključevanja objekta, ki je šel v energetsko sanacijo, ki je omogočala prehod na sistem daljinskega ogrevanja MOM, sam vod pa dimenzijsko omogoča tudi kasnejšo priključevanje dodatnega objekta na sosednji parceli. Vod je osnovno sredstvo Energetike Maribor.

Vročevod po Gregorčičevi ulici – do Tyrševe ulice smo dolžinsko predstavili v leto 2018 (168 m), ko se je tudi izvedel vpis v kataster GJI.

Priključni vodi za OMV Qlandija, Koroška cesta 70 in Primus A so bili izvedeni in financirani s strani investitorjev zadevnih objektov, priključni vod do OŠ Prežihov Voranc pa je financiral Petrol, ki je zasebni partner pri javno-zasebnem partnerstvu energetske sanacije javnih objektov MOM.

Priključitev novih odjemalcev – povečanje obračunske moči

| Priključitev novih odjemalcev - obračunska moč v Kw | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanovanjski objekti | 519 | 1.525 | 1.315 |
| Objekti ostalega odjema | 570 | 479 | 818 |
| Skupaj | 1.089 | 2.004 | 2.133 |

Ob navedenih investicijah JP Energetike in Mestne občine Maribor, se je ob koncu leta 2019 zaključil projekt zamenjave obstoječe PN za SPTE Pristan I (v lasti Moje energije) in prigraditev nove SPTE Pristan II (v lasti Energije in okolje).

2.7. JAVNA INFRASTRUKTURA V LASTI MESTNE OBČINE MARIBOR

Pravna podlaga za najem javne infrastrukture v lasti Mestne občine Maribor je sklenjena Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med Mestno občino Maribor dne 10.1.2018, kot lastnikom javne infrastrukture in Javnim podjetjem Energetika Maribor d.o.o. kot izvajalcem  izbirne gospodarske javne službe.

V skladu s SRS 32 (2006) od 1.1.2010 JP Energetika izkazuje javno infrastrukturo za opravljanje izbirne gospodarske javne službe oskrba s toploto, ki je v lasti Mestne občine Maribor, v izvenbilančni evidenci in plačuje najemnino.

Najemnina za najeto javno infrastrukturo v lasti mestne občine Maribor, ki jo izračuna JP Energetika v višini amortizacije in v skladu s pogodbo, je v teh letih konstantno znašala od 630.000 do 660.000 EUR.

JP Energetika je v računovodskih izkazih za leto 2014 izkazalo v izvenbilančni evidenci neodpisano vrednosti najete javne infrastrukture v lasti Mestne občine Maribor, ki je na dan 31.12.2014 znašala 8.598.579 EUR.

Od leta 2014 do 31.12.2019 se neodpisana vrednost javne infrastrukture, v lasti Mestne občine Maribor, za opravljanje izbirne gospodarske javne službe oskrba s toploto, ni povečala in je na dan 31.12.2019 znašala 8.275.980 EUR.

|  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost infrastrukture v lasti MOM | 8.275.980 | 8.697.350 | 8.880.194 | 8.448.351 |
| Stroški za najem infrastrukture | 663.258 | 650.462 | 638.828 | 630.403 |

V širitev omrežja za distribucijo toplote vlaga sredstva tudi JP Energetika. V pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, ki jo je JP Energetika podpisala z Mestno občino Maribor 10.1.2018, je v 3.točki 12.člena navedeno: »(3) Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture vodi občina.«

Mestna občina Maribor pa je širitev vročevodnega omrežja v letu 2019 predstavila tako:

- Vročevod po Koroški cesti od Kosarjeve do Turnerjeve ulice

- Vročevod po Gregorčičevi ulici – do Tyrševe ulice

PRENOS INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV – OSKRBA S PARO IN VROČO VODO, V NAJEM JP ENERGETIKA V LETU 2019

| Vrsta | Novogradnja v EUR | Investicijsko vzdrževanje v EUR | Prenos investitor* | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naprave – Vročevod idr. | 0 | 241.886,95 | 0 | 241.886,95€ |
| SKUPAJ | 0 | 241.886,95 | 0 | 241.886,95 |

*157. člen ZUreP 2

Gibanje vrednosti javne infrastrukture v letu 2019 (po podatkih JP Energetika)

| 1.1.2019 | Povečanje po podatkih MOM | Zmanjšanje za AM in odpise | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.697.350,44 | 241.886,95 | 663.257,67 | 8.275.979,47 |

Gibanje vrednosti javne infrastrukture v letu 2019 (po podatkih MOM)

|  | Stanje 1.1.2019 | Povečanje po podatkih MOM | Zmanjšanje za AM in odpise | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemljišča | 360.504,81 | - | - | 360.504,81 |
| Objekti | 1.691.053,74 | - | 112.565,51 | 1.578.488,23 |
| Oprema in naprave | 6.645.785,08 | 241.886,95 | 550.692,16 (1.966,83 odpis) | 6.336.979,87 |
| SKUPAJ | 8.697.343,63 | 241.886,95 | 665.224,50 | 8.275.972,91 |

Od 1.1.2010 je lastnik infrastrukture za distribucijo toplote Mestna občina Maribor. Izbirna gospodarska javna služba distribucija toplote nima določene omrežnine, kar pomeni, da JP Energetika nima vira sredstev za naložbe in je strošek najemnine za infrastrukturo obračunan v višini amortizacije.

Glede na dejstvo, da je starost določenega omrežja in naprav skoraj 40 let in je določena infrastruktura tehnološko zastarela je za varnost oskrbe in za nemoteno oskrbo s toploto potreba po zamenjavi evidentna. Ker je lastnik infrastrukture mestna občina Maribor je tudi obveznost investiranja v obnovo infrastrukture na strani lastnika.

Stanje infrastrukture izbirne gospodarske javne službe – oskrba s toploto 31.12.2019

| Vir: JP Energetika | OBJEKTI | NAPRAVE | OMREŽJE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obseg objektov in naprav 31.12.2019 število | 59 | 298 | / |
| Obseg distribucijskega omrežja v m 31.12.2019 | / | / | 37.957 |
| Povprečna starost v letih | 22 let 7 mesecev in 10 dni | 12 let 9 mesecev in 21 dni | 20 let 4 mesecev in 6 dni |
| Stopnja odpisanosti na dan 31.12.2019 | 63,10% | 61,93% | 70,37% |
| Vrednost novih objektov in naprav v letu 2019 v € | 0,00 | 0,00 | 241.886,95 |
| Obseg investicijskega vzdrževanja omrežja v letu 2019 v m | Vodimo samo en konto vzdrževanje javne infrastrukture | Vodimo samo en konto vzdrževanje javne infrastrukture | Vodimo samo en konto vzdrževanje javne infrastrukture |
| Vrednost investicijskega vzdrževanja infrastrukture v 2019 v € | Vodimo samo en konto vzdrževanje javne infrastrukture | Vodimo samo en konto vzdrževanje javne infrastrukture | Vodimo samo en konto vzdrževanje javne infrastrukture |
| Tekoče vzdrževanje infrastrukture v letu 2019 v € | Vodimo samo en konto vzdrževanje javne infrastrukture | Vodimo samo en konto vzdrževanje javne infrastrukture | 13.999,37 |
| Število intervencij zaradi poškodb na vročevodu | / | / | 3 |
| Ocenjena vrednost potrebnih vlaganj v obnovo infrastrukture v naslednjih 5 letih v € | / | / | 530.000,00 |

Evidentiranje analitične evidence objektov in naprav infrastrukture izvaja JP Energetika, ki pojasni:

Pojasnilo JP Energetika

Evidentiranje v analitične evidence javne infrastrukture potek na osnovi obrazca »Prenos investicije v analitično evidenco« iz katerega so razvidni podatki o investiciji (št. zadeve, zadeva, naziv investicije, lokacija investicije, cilji investicije, predračunske vrednosti, vrednosti investicije), ki je podlaga za prenos iz konta investicije v teku na konto aktivirana sredstva. Na omenjenem obrazcu je razviden datum predaje, investitor in odgovorna oseba investitorja, kakor tudi datum prevzema in odgovorna oseba najemnika. V naši družbi določimo inventarno številko OS, kodo, stroškovno mesto, znesek v EUR, dobo uporabnosti ali stopnjo amortizacije, datum aktiviranja in podpis osebe, ki je izpolnila obrazec in knjižila v analitično evidenco SO. Prejet, izpolnjen in podpisan obrazec z naše strani vrnemo MOM, kot dokazilo da smo prevzeli investicijo.

JP Energetika in Urad za finance in proračun poročata o popisu infrastrukturnih objektov in naprav na dan 31.12.2019 z naslednjimi ugotovitvami: »Ugotovitve popisne komisije pri popisu infrastrukturnih objektov in naprav na dan 31.12.2019 so bile naslednje; popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (infrastruktura) v lasti MOM - ugotovitev dejansko stane je enako knjigovodski evidenci razen zemljišč po inventarno številko OS00001, katerih knjigovodsko stanje kaze, da je lastnik Mestna občina Maribor, dejansko stanje (ZK izpiski) pa kaze, da je lastnik Energetika Maribor d.o.o.«.

Zanesljivost oskrbe s toploto

Energetski zakon – 1 v 294. členu določa obveznost distributerja za zagotavljanje zanesljive oskrbe s toploto, in sicer:« Distributerji morajo s primernimi ukrepi zagotoviti zanesljivost  distribucijskega sistema z zagotavljanjem zadostne zmogljivosti in zanesljivosti sistema ter zanesljivost dobave v sistem.«

JP Energetika odgovarja sledeče:

- Strateški poslovni načrt za obdobje 2017 – 2020, ki ga je Nadzorni svet JP Energetika sprejel 9.12.2016.

- JP Energetika ima izdelan Akcijski načrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto, ki predstavlja cilje do leta 2030. Akcijski načrt temelji proizvodnjo toplote na novih virih z intenzivnim investicijskim ciklusom:

- obsežna širitev sistema daljinskega ogrevanja do leta 2030, ki z vidika ekonomike obsega zagotavlja vzdržno poslovanje in konkurenčno ceno,

- uvajanje obnovljivih virov energije, to je postavitev največje toplotne črpalke v sistem daljinskega ogrevanja v Sloveniji, ki izkorišča vodni potencial reke Drave (projekt smo izdelali skupaj z Inštitutom Jožef Štefan in Geološkim zavodom Slovenije) in

- postavitev termične predelave odpadkov, s čemer bomo rešili problematiko odpadkov, lahko tudi blata iz čistilne naprave, poleg tega pa že danes lahko zagotovo trdimo, da bomo s tem objektov glede na današnje cene, le-te tako na področju odpadkov, blata kot tudi oskrbe toplote lahko znižali za naše občane za najmanj 20%

- Strateški dokument Mestne občine Maribor z naslovom Strategija razvoja Maribor 2030 je bil izdelan leta 2012.

- Načrt za trajnostni energetski razvoj mesta Maribora iz leta 2016, ki predstavlja Novelacijo Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Maribor, v skladu z Energetskim zakonom – 1. Načrt je pripravila Energetska agencija za Podravje.

Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor vsebuje nabor ukrepov za načrtovanje mestne energetske infrastrukture, ki obravnavajo:

- Priprava pravnih podlag za prioritetno uporabo energentov za ogrevanje

- Višanje energetske učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja in plinovodnega omrežja

- Širitev plinovodnega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja

- Kataster energetskih virov in porabnikov

- Uvajanje OVE v obstoječo energetsko infrastrukturo

- Vzpostavitev srednje velikih sistemov izrabe OVE in proizvodnje toplote in hladu

- Priprava demonstracijskih/pilotnih projektov OVE

- Izraba energije vetra

- Skrb za sodobno infrastruktura na področju proizvodnje in prenosa električne energije.

Ukrepi, s katerimi JP Energetika zagotavlja obveznost v javnem interesu po 293. in 294. člena Energetskega zakona so naslednji:

Energetika Maribor razpolaga s proizvodnimi viri s skupno kapaciteto več kot 106 MW toplotne moči in več kot 18 MW električne moči. Razpolagamo s hranilnikom toplote, v katerem lahko shranimo več kot 50 MWh toplote in jo sproščamo s konično močjo 15 MW v trajanju vsaj 2,5 uri. Vse našteto več kot zadošča konstantnim in dinamičnim toplotnim potrebam odjemalcev na distribucijskem vročevodnem sistemu MOM.

Sistem daljinskega ogrevanja Energetike Maribor (DO ENMB) spada v skladu s 322. členom Energetskega zakona (EZ) med energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja.

V skladu z 298. členom EZ imamo v sistemu DO ENMB instalirane napredne sisteme vodenja (hidravlično in termično dinamično analizo omrežja vključno z dinamično napovedjo toplotnih potreb omrežja in s tem proizvodnje – programski paketi TERMIS in TANGO).

Za zagotavljanje oskrbe ob kriznih situacijah imamo v kotlovskih napravah možnost koriščenja sekundarnega energenta ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) z maksimalno zalogo ELKO v zunanjih rezervoarjih kapacitete 2x 2180m3.

Vročevodni sistem DO MOM je napajan iz dveh ločenih proizvodnih enot (Jadranska in Pristan), ki sta preko povezave v Koroškem mostu povezana v skupni distribucijski sistem. Ob eventualnih motnjah posameznih proizvodnih lokacij je s tem zagotovljeno dvostransko napajanje omrežja.

Nenehno skrbimo za razvoj virov, načrtujemo investicije v diverzifikacijo virov in uporabo OVE.

Pravkar smo prejeli tudi nagrado častnika Finance za najbolj energetsko učinkovito podjetje (v prilogi).

Načrti za energetski razvoj mesta so, vključno z LEK, splošne narave in ne vsebujejo razvojnega investicijskega ciklusa proizvodne toplote, s čimer bi lahko JP Energetika kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe, zagotavljala dolgoročno zanesljivost oskrbe s toploto.

2.8.EKONOMSKO POSLOVANJE JP ENERGETIKA V LETU 2019

Povečanje proizvodnje električne energije, kot stranski produkt proizvodnje toplote in dodatne dejavnosti so prispevale k povečanju prihodkov iz poslovanja v letih 2018 in 2019.

Hkrati pa finančni prihodki od obeh odvisnih podjetij (Moja energija d.o.o. in Energija in okolje d.o.o.) prispevajo k povečanju poslovnega izida v letih 2018 in 2019. Organizacija proizvodnje toplote izven JP Energetika pa ne vpliva na boljši ekonomski položaj JP Energetika kakor bi bil, če bi bila proizvodnja toplote organizirana v JP Energetika kot je bila do leta 2003.

JP ENERGETIKA doda mnenje: Da je proizvodnja organizirana tudi v projektnem podjetju Energija in okolje in hčerinskem podjetju Moja energija obstajajo za to utemeljeni razlogi in ni mogoče trditi, da je zaradi takšne organizacije ekonomski položaj JP Energetika slabši.

Namen ustanovitve projektne družbe Energija in okolje je izključno v možnosti projektnega financiranja projektov, pri katerem ne obremenjujemo proračuna MOM ali infrastruture MOM. Pri projektnem financiranju za najem posojila jamčimo z menicami projektnega podjetja in ekonomiko projekta, torej da sam projekt poplačuje vračanje posojila. Takšen način financiranja je potrebno poročati MOM, ne obremenjuje pa finančnega in proračunskega potenciala MOM. Ustanovitev in dokapitalizacijo družbe je odobril Mestni svet MOM.

Ustanovitev hčerinske družbe Moja energija, v 1/3 solastništvu Elektra Maribor, Plinarne Maribor in takratne Toplotne oskrbe Maribor v letu 2004 je bila odobrena s strani Mestnega sveta MOM in investicija prav tako ni obremenjevala proračuna MOM.

V kolikor bi bila vsa proizvodnja toplote v JP Energetika, bi MOM morala vse investicije, ki so jih financirale odvisne družbe financirati iz proračuna. V takšnem primeru se strinjamo, da bi bil ekonomski položaj JP Energetike boljši, vendar bi bile investicije financirane iz proračuna MOM.

STALIŠČE NO: NO ne dvomi v odločitev Mestnega sveta. Ampak trenutni položaj GJS in oskrbe mesta s toploto, ocenjuje iz vidika drugačne organiziranosti.

V kolikor bi bila proizvodnja toplote in elektrike v sedanjem obsegu, organizirana v okviru JP Energetika se investicijska dejavnost v ničemer ne spreminja, samo lastništvo infrastrukture bi bilo nedvoumno v lasti Javnega podjetja.

Prihodki od opravljanja izbirne gospodarske javne službe - distribucija toplote v analiziranih letih konstantno rahlo rastejo v odvisnosti s širitvijo omrežja in priključevanjem novih odjemalcev ter v odvisnosti od vremenski razmer, ki vplivajo na obseg odjema.

Prihodek od proizvodnje in prodaje toplote gospodinjskega odjema sestavljata prihodek porabljene toplote (v MWh) in prihodek obračunske moči (v MW). S prodano toploto (variabilni del cene) je realizirano 3,26 mio EUR (67%), z obračunano obračunsko močjo (fiksni del cene) pa 1,64 mio EUR (33%) prihodka.

Poslovni izid leta 2019 - 2018, povzet po letnem poročilu 2019 JP Energetika

Finančni prihodki iz deležev se pretežno nanašajo na deleže v družbah v skupini v letu 2019, ko so razdelili bilančni dobiček odvisne družbe Energija in okolje d.o.o. za leto 2018 v višini 651.935 EUR.

Med odhodki imajo na poslovni izid največji vpliv stroški nabavne vrednosti toplote in energentov. V letih od 2016 do 2019 je delež stroškov materiala znašal od 54% do 64% prihodkov od prodane toplote.

Stroški materiala so v letu 2019 znašali 4.994.638 EUR.

| Stroški materiala v 2019 | Skupaj 4.994.638 EUR | Nabavljena toplote | Vrednost toplote/enota |
| --- | --- | --- | --- |
| Stroški porabljenega zemeljskega plina | 2.080.406 EUR |  |  |
| Stroški porabljene toplote, nabavljene od: |  |  |  |
| Energija in okolje d.o.o. | 403.225 EUR | 24.704 MWh | 16,32 EUR |
| Moja energija d.o.o. | 1.209.899 EUR | 31.219 MWh | 38,75 EUR |
| Stroški električne energije in porabljenega goriva | 189.268 EUR |  |  |

Stroški storitev so v letu 2019 znašali 2.417.539 EUR. Pomembnejše postavke so naslednje:

| Storitve | Znesek v EUR |
| --- | --- |
| Vzdrževanje OS | 321.655 |
| Najemnina javne infrastrukture | 663.258 |
| Storitve plačilnega prometa, zavarovanja in bančnih storitev | 155.875 |
| Intelektualne in osebne storitve | 136.818 |
| Storitve obdelave mulja | 814.062 |

Pomembnejše postavke bilance stanja na dan 31.12.2019 JP Energetika so:

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev JP Energetika na dan 31.12.

|  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemljišča | 181.976 | 181.976 | 181.976 | 181.976 |
| Objekti | 1.503.873 | 1.140.420 | 1.084.182 | 980.194 |
| Proizvajalne naprave in stroji | 3.900.216 | 1.194.602 | 1.344.063 | 315.310 |
| Druge naprave in oprema | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| OS v pridobivanju | 22.317 | 135.510 | 65.308 | 145.648 |
| SKUPAJ | 5.610.882 | 2.652.508 | 2.675.528 | 1.623.128 |

JP Energetika v Letnem poročilu navaja naložbe:

»V letu 2019 smo končali z izgradnjo in pričeli uporabljati hranilnike toplote, s katerimi

lahko optimiramo delovanje proizvodnih naprav za SPTE ter s tem zagotavljamo

doseganje zahtev iz energetskega zakona glede učinkovitega daljinskega ogrevanja.

- V letu 2019 smo tudi vgradili in vključili v sistem sprejemnike sončne toplote (solarni

kolektorji), ki zagotavljajo proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. Le-ti

zagotavljajo prvo energijo iz obnovljivih virov v našem sistemu daljinskega ogrevanja.«

|  | Prihranek elektrike v MW | Zmanjšanje izpustov v t |
| --- | --- | --- |
| Novi priklopi na sistem daljinskega ogrevanja | 4. 627 | 1.172 |
| Vgradnja hranilnikov toplote | 14. 448 | 4.427 |
| Vgradnja nove naprave za soproizvodnjo | 6. 668 | 2.043 |
| Sončni sprejemniki | 84 | 17 |
| Novi kotli | 946 | 189 |
| Rekonstrukcija črpališča | 1. 029 | 504 |
| E-avto in svetila LED | 61 | 28 |
| Skupaj prihranki | 27. 863 | 8.380 |

Vir: Energetika Maribor

| Dolgoročne finančne naložbe JP Energetika na dan 31.12.2019 | Vrednost naložbe |
| --- | --- |
| Energija in okolje d.o.o., ki je v 100 odstotni lasti Energetike Maribor d.o.o - izkazana po nabavni vrednosti Energija in okolje d.o.o. ima finančno naložbo v odvisno družbo Energy and Environment kft, Falk Miksa utca 22, 1055 Budimpešta, Madžarska | 795.000 EUR |
| Moja energija d.o.o. tretjinski delež | 41.729 EUR |
| 48,91 % delež v družbi Nipa d.o.o. –v likvidaciji | 15.000 EUR |
| 32.356 delnic Nigrada d.d. z oznako NIMR in ustanovni vložek v Zavod Wcycle. | 818.398 EUR |

Obseg kratkoročnih terjatev do kupcev, ki v znesku 949.240 EUR pripadajo dejavnosti distribuciji toplote na dan 31.12.2019, močno vpliva na likvidnostni položaj JP.

Energetski zakon v 296.členu določa:« Stroški, ki jih distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo distribucijo toplote, ne more izterjati od odjemalca iz prvega odstavka tega člena, so upravičeni stroški tega distributerja in se upoštevajo pri regulaciji cene.«

| Vrste kratkoročnih terjatev do kupcev v EUR | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kratkoročne terjatve do kupcev | 3.033.741 | 3.491.550 | 3.242.532 | 3.337.341 |
| Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev | 591.649 | 993.825 | 1.157.614 | 1.460.165 |
| Saldo kratkoročnih poslovnih terjatev | 2.442.093 | 2.497.726 | 2.084.919 | 1.877.176 |

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI na dan 31.12.2019 znašajo: 1.862.793EUR

| Postavka | Znesek v EUR |
| --- | --- |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 211.079 |
| Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini | 84.712 |
| Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 1.243.001 |
| Druge kratkoročne poslovne obveznosti | 324.001 |

Na dan 31.12. 2019 JP Energetika ne izkazuje zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

Dolgoročne obveznosti JP Energetika na dan 31.12.2019 se pretežno nanašajo na zadolžitev za najeto posojilo v vrednosti 2 mio EUR. Za zavarovanje so zastavljena osnovna sredstva v vrednosti 2.922.157,85 EUR. Dolgoročni del posojila znaša 1.733.333 EUR in kratkoročni del 200.004 EUR.

Za analitično primerjavo gibanja poslovanja JP Energetika, smo iz računovodskih izkazov od leta 2016 – 2019 prikazali pomembnejše postavke.

Iz podatkov je razvidno, da so prihodki od opravljanja gospodarske javne službe relativno konstantni, poslovni izid pa je pod vplivom učinkov od prodaje električne energije.

JP v letih od 2016 – 2019 podvojilo celotni kapital, osnovni kapital v znesku 1.011.099,98 EUR je vložek edinega družbenika Mestne občine Maribor.

Pomembnejši podatki iz računovodskih izkazov JP Energetika:

|  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodinjski odjem | 4.904.431 | 4.602.977 | 4.201.546 | 3.960.132 |
| Ostali odjem | 2.857.027 | 2.754.728 | 2.482.041 | 2.321.039 |
| Odstranjevanje blata iz CČN | 975.887 | 949.032 | 979.363 | 667.981 |
| SKUPAJ GJS | 8.737.345 | 8.306.737 | 7.662.950 | 6.949.152 |
| Električna energija | 1.091.984 | 968.311 | 352.122 | 371.474 |
| Storitve | 649.819 | 686.871 | 510.653 | 606.919 |
| Stisnjeni zemeljski plin CNG | 432.336 | 331.813 | 0 | 0 |
| Najemnine | 119.723 | 122.011 | 0 | 0 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 11.031.207 | 9.961.919 | 8.525.726 | 7.927.546 |
| Stroški za material | 4.994.638 | 4.895.453 | 4.303.482 | 3.380.478 |
| % delež v prihodki od GJS | 64% | 66,5% | 64% | 53,8% |
| Stroški dela | 2.145.740 | 2.060.645 | 1.906.572 | 1.836.660 |
| Stroški za najem infrastrukture | 663.258 | 650.462 | 638.828 | 630.403 |
| ČISTI POSLOVNI IZID | 1.713.969 | 1.317.288 | 828.890 | 341.226 |
| KAPITAL | 7.480.980 | 5.785.056 | 4.665.291 | 3.960.769 |
| VREDNOST INFRASTRUKTURE MOM | 8.275.980 | 8.697.350 | 8.880.194 | 8.448.351 |

Vir: Letno poročilo JP Energetika 2019 – 2016 Tabela 37-38

2.9. POSLOVANJE JP ENERGETIKA PO DEJAVNOSTIH V LETU 2019

JP Energetika Maribor se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi in je v skladu s predpisi evidentirala prihodke, odhodke, sredstva in obveznosti do virov sredstev ločeno za navedene dejavnosti in ostalo.

- proizvodnja toplote, regulirana dej. Po EZ

- distribucija toplote (GJS),

- odstranjevanje blata iz CČN Maribor (GJS),

- proizvodnja elektrike,

- ostalo (pod ostale dejavnosti so uvrščene dejavnost skladiščenja kurilnega olja za

namene državnih blagovnih rezerv, najemnine za oddane poslovne prostore, vzdrževanje in upravljanje kogeneracijskih naprav).

JP Energetika razporejanje stroškov na posamezne dejavnosti pojasni naslednje:

Obračun vseh stroškov dela poteka v skladu s predpisano metodologijo za izračun cene toplote, kar pomeni, da družba upošteva Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje  (Uradni list RS 2/17). Pri temu upoštevamo tako vrste stroškov, ki nastajajo pri izvajanju GJS kot predpisana merila za določitev upravičenih stroškov v ceni toplote. Družba ima v svojem poslovnem načrtu določena merila za izračun variabilnega dela cene toplote v začetku poslovnega leta in mehanizem za mesečno prilagajanje posameznih elementov načrtovane cene spremembam upravičenih stroškov. To dosežemo z določeno vrsto podatkov, obliko in način posredovanja podatkov, potrebnih za določitev upravičenih stroškov. Obračun stroškov tako poteka v skladu z določili navedenega Akta in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, še posebej SRS 32. Navedeni stroški so predmet letnega pregleda s strani Agencije za energijo in so potrjeni s strani pooblaščenega revizorja letnega poročila.

Družbi v Skupini, sta to v smislu proizvodnje in ne uskupinjevanja računovodskih izkazov, tako odvisna družba Energija in okolje d.o.o., kot tudi pridruženo podjetje Moja energija d.o.o. sta obe regulirani proizvajalec toplote, kar pomeni, da sta njuni prodajna ceni toplote oz obračunani stroški proizvodnje/prodaje skladni z določili navedenega Akta in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, še posebej SRS 32. Navedeni stroški so predmet letnega pregleda s strani Agencije za energijo in so potrjeni s strani pooblaščenega revizorja letnega poročila.

Delitev stroškov in prihodkov je izvedena skladno z Aktom o sodilih za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov.

Osnovni namen razdelitve stroškov in prihodkov je natančnejše spremljanje donosnosti posamezne storitve oziroma dejavnosti. Za izvedbo razdelitve stroškov in prihodkov ter odhodkov je najprej potrebno določiti profitne centre in stroškovna mesta. Temu sledi določitev sodil – ključev.

Evidentiranje prihodkov in odhodkov, sredstev in obveznosti na posamezne dejavnosti določajo naslednji predpisi:

- SRS 32.9. Letno poročilo izvajalca GJS vsebuje poleg razpredelnic, predpisanih z Zakonom o gospodarskih družbah in drugimi predpisi ali določenih s SRS, še tele razpredelnice in pojasnila k računovodskim izkazom:

– izkaz poslovnega izida izvajalca GJS, razdeljen na izkaze poslovnega izida za posamezne gospodarske javne službe in za druge dejavnosti;

b.) Ločene računovodske evidence predpisuje 305.člen Energetskega zakona, ki med drugim določa: »V svojih notranjih aktih morajo opredeliti tudi sodila za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov, ki jih upoštevajo pri vodenju računovodskih evidenc in pri pripravi ločenih računovodskih izkazov.«

Mnenje revizorja v zvezi z vodenjem poslovnih knjig po dejavnostih ter uporabi sodil je naslednje:

JP ENERGETIKA MARIBOR d.o.o., Maribor, je pri pripravi računovodskih izkazov ločeno evidentirala različne dejavnosti javnih služb in tržne dejavnosti v skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti ter za razporejanje posrednih stroškov pravilno uporabila sodila, ki temeljijo na računovodskih načelih in aktivnostih, ki te stroške povzročajo.

JP ENERGETIKA MARIBOR d.o.o., Maribor, je pri pripravi računovodskih izkazov upoštevala ločeno računovodsko spremljanje vsake izmed energetskih dejavnosti in izdelala letno poročilo za leto 2019 v skladu z 108., 234. in 305. členom Energetskega zakona.

Bilanca stanja JP Energetika po dejavnostih na dan 31.12.2019

| Delež kapitala v sredstvih | JP Energetika 62% | Proizvodnja 81% | Distribucija 28% | Elektrika 94% | Blato 68% | Drugo 88% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Iz razpredelnice je razvidno, da je ekonomski položaj izbirne gospodarske javne službe v primerjavi z drugimi dejavnostmi relativno slab, saj obveznosti presegajo vrednost kapitala. Delež kapitala v sredstvih pa je najmanjši.

Dolgoročne finančne naložbe so v bilanci stanja razporejene večinoma na proizvodnjo in distribucijo, finančni prihodki od deleža pa so razporejeni v celoti na druge dejavnosti.

Posojilo za pridobitev novih osnovnih sredstev je kot dolgoročna obveznost 2/3 pripisano distribuciji. Pretekli dobički dejavnosti, ki niso gospodarska javna služba, niso v skladu z Odlokom, v celoti usmerjeni v razvoj izbirne gospodarske javne službe.

Če k poslovnemu izidu proizvodnje toplote in elektrike dodamo še poslovni izid obeh družb v skupini (Moja energija in Energija in okolje) je proizvodnja toplote visoko profitabilna dejavnost (kljub regulirani ceni), medtem ko bi dejavnost GJS distribucije toplote, iz ekonomskega in likvidnostnega vidika težko opravljali kot edino dejavnost v javnem podjetju.

JP ENERGETIKA pojasni: Bilanca stanja po dejavnostih na dan 31.12.2019 prikazuje kumulativno stanje vseh prenesenih poslovnih izidov preteklih let in stanje preostalih sredstev deljeno po ključu iz naslova vseh sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2019. Energetika Maribor, za razliko od Moje energije in Energije in okolje ni samo regulirani proizvajalec, ampak je tudi regulirani distributer in kot tak mora skrbeti za oba stebra skupaj, ne glede na to, da jih v računovodskem smislu prikazuje ločeno. Če boste sešteli oba stolpca in ju analizirali kot skupno GJS proizvodnja in distribucija, boste ugotovili, da je razmerje kapital : obveznosti 55,31 : 44,69. Ne moremo se strinjati z oceno, da je na osnovi zgoraj izračunanega deleža 28% kapitala v sredstvih na stebru distribucija zadosten in upravičen razlog, da je ekonomski položaj slab ali najslabši iz razloga, ker za stabilnost in ustreznost ekonomskega položaja skrbita tako steber elektrika, kot steber drugo, ki sta profitabilni dejavnosti. Vaša ugotovitev, da nekatera gibanja v bilanci stanja, konkretno dolgoročne finančne naložbe, kažejo na neupoštevanje odloka in nerealnega razporejanja prihodkov, prav tako ne vzdrži, saj je bilanca stanja po dejavnostih, tako v letu 2019, kot v vseh preteklih letih, dobila pozitivno mnenje pooblaščenega revizorja – prilagamo izsek iz letnega poročila stran 86:

ENERGETIKA MARIBOR d.o.o., Maribor, je pri pripravi računovodskih izkazov ločeno evidentirala različne dejavnosti javnih služb in tržne dejavnosti v skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti ter za razporejanje posrednih stroškov pravilno uporabila sodila, ki temeljijo na računovodskih načelih in aktivnostih, ki te stroške povzročajo.

ENERGETIKA MARIBOR d.o.o., Maribor, je pri pripravi računovodskih izkazov upoštevala ločeno računovodsko spremljanje vsake izmed energetskih dejavnosti in izdelala letno poročilo za leto 2019 v skladu z 108., 234. in 305. členom Energetskega zakona.

Razlog zakaj so dolgoročne finančne naložbe razporejene med sredstvi dejavnosti proizvodnje in distribucije, medtem ko so prihodki iz naslova dividend razporejeni med ostalo, je v dejstvu, da so bile v preteklosti naložbe financirane iz ostalih dejavnosti in bančnega posojila in ne iz sredstev proizvodnje in distribucije, saj le te nikoli niso ustvarjale presežka, ki bi to omogočil, ne glede na to pa ob izdelavi bilance stanja na presečni dan 31.12.2019 ni mogoče uskladiti aktive in pasive na drugačen način, kot  da navedenima pripišemo tudi po ključih – ne pa po ekonomski upravičenosti – pripadajoči delež sredstev.

Razlog, da je 2/3 dolgoročnega posojila pripisano distribuciji ne pomeni, da smo obremenili posamično dejavnost v finančnem smislu, saj se posojilo poplačuje iz vseh dejavnosti družbe, temveč pomeni, da zaradi usklajevanja aktive in pasive posamezne dejavnosti prilagodijo posamezne postavke v bilanci stanja.

Vaša navedba, da dobički iz ostalih dejavnosti niso namenjeni za razvoj GJS deloma drži, in sicer smo v letu 2019 imeli investicijo v proizvodno dejavnost v višini 3,2 mio EUR, ki smo jo delno (2 mio EUR) financirali s posojilom, ki smo ga razporejali med dejavnosti in delno (1,2 mio EUR) iz dobičkov ostalih dejavnosti, hkrati pa smo lastniku izplačali 1 mio EUR dividende samo v letu 2019.

Vaša ugotovitev, da je proizvodnja toplote v JP Energetika (139.532 EUR), Moja energija d.o.o.  (233.352 EUR) in Energija in okolje d.o.o. (-281.911 EUR) visoko profitabilna dejavnost kljub regulirani ceni, pa delno drži, vendar je donos na sredstva zanemarljiv, saj za JP Energetiko znaša pri dejavnosti proizvodnje 2,8%, pri dejavnosti proizvodnja in distribucija skupaj 1,7%, medtem ko je pri Energiji in okolje negativna. Na donos v Moji energiji d.o.o. pa kot manjšinski lastnik nimamo vpliva.

STALIŠČE NO: Poročilo NO v ničemer ne postavlja trditev ali sum nepravilnosti poročanja JP Energetika v letnem poročilu. Nasprotno. Na strani 33 poročilo navaja mnenje revizorja v zvezi z vodenjem poslovnih knjig po dejavnostih ter uporabi sodil.

V Poročilu so navedena dejstva in ugotovitve na podlagi podatkov iz letnega poročila JP Energetika, nadzorovanih uradov Mestne občine Maribor ter vse v povezavi z normativnim urejanjem poslovanja javnega podjetja.

Poslovni izid JP Energetika po dejavnostih v letu 2019

2.8. FINANČNA RAZMERJA Z MESTNO OBČINO MARIBOR, DRUŽBAMI V SKUPINI IN JAVNIMI PODJETJI v letu 2019  (Vir: JP Energetika)

Mestna občina Maribor izkazuje po načelu denarnega toka naslednja finančna razmerja do JP Energetika v letu 2019 oziroma na dan 31.12.2019:

| Prihodki v EUR | Odhodki v EUR | Terjatve na dan 31.12.2019 v EUR | Obveznosti na dan 31.12.2019 v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.747.223,38 | 6.171,85 | 0,00 | 12.585,48 |

Prihodki se nanašajo na izplačilo dobička, obresti in najemnino za infrastrukturo za opravljanje izbirne gospodarske javne službe.

| Podjetje | Namen | Prihodki v EUR | Odhodki v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| NIGRAD d.d. | Predelava blata iz CCN/ Storitev fakturiranja | 325.797, 92 | 76.087,31 |
| JAVNO PODJETJE MARPROM d.o.o. | Dobava CNG za avtobuse /stroški vodenja javne Blagajne | 116.961,06 | 416,47 |
| ENERGIJA IN OKOLJE d.o.o. | Storitve upravljanja in vodenja / Nakup toplote | 22.830,23 | 876.845,13 |
| MOJA ENERGIJA d.o.o. | Storitve/ Nakup toplote | 126.244,68 | 1.209.899 |
| SNAGA d.o.o. | Prodaja toplote /Odvoz odpadkov, zimska sluzba itd | 13.467,50 | 31.131,07 |
| MARIBORSKI VODOVOD d.d. | Prodaja toplote / Nakup vode | 10.473,23 | 19.329,94 |
| MESTNA OBCINA MARIBOR | Prodaja toplote/zamudne obresti | 2.581,60 | 85,16 |
| SKUPAJ |  | 492.111,54 | 2,213.794,08 |

*brez najemnine za infrastrukturo

| Podjetje | Terjatve na dan 31.12.2019 v EUR | Obveznosti na dan 31.12.2019 v EUR |
| --- | --- | --- |
| NIGRAD d.d. | 438.948,05 | 15.858,13 |
| JAVNO PODJETJE MARPROM d.o.o. | 309.548,32 | 0,20 |
| MARIBORSKI VODOVOD d.d. | 0,00 | 4.315,29 |
| MESTNA OBCINA MARIBOR | 509,52 | 0,00 |
| SNAGA d.o.o. | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIJA IN OKOLJE d.o.o. | 0,00 | 0,00 |
| MOJA ENERGIJA d.o.o. | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 749.005,89 | 20.173,62 |

Seznam sklenjenih pogodb z Mestno občino Maribor

V letu 2019 sta veljavni dve pogodbi in sicer :

- Pogodba o stavbni pravici Spodnje Radvanje z dne 24.2.2014 za dobo 50 let, sklenjena neodplačno

- Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z dne 17.1.22017 za nedoločen čas, sklenjena odplačno v višini najemnine, ki je enaka mesečni amortizaciji.

Seznam sklenjenih pogodb z MOM, družbami v skupini in izvajalci gospodarskih javnih sluzb

V letu 2019 so veljavne naslednje pogodbe s povezanimi druzbami in izvajalci gospodarskih javnih sluzb (vsa podjetja v lasti MOM) in društvi v Mestni občini Maribor:

- Snaga d.o.o., Letna pogodba st. 218/263/BV, z dne 3.1.2019, za obdobje do 31.1.2020

- Snaga d.o.o., pogodba o izvajanju zimske službe od 15.3.2018 do 15.3.2021, z dne

- 5.11 .2018, za obdobje 4 let

- Snaga d.o.o., pogodba o ravnanju z odpadki, z dne 2.4.2019, za obdobje 2019

- Energija in okolje, Letna pogodba o dobavi in odkupu toplote za leto, z dne 4.4.2019, za ogdobje 2019

- Moja energija d.o.o., Letna pogodba o dobavi in odkupu toplote za leto, z dne 29.5.2019, za obdobje 2019

- Snaga d.o.o. 23.7.2019, veljavna za obdobje 2019

- Športni objekti Maribor Pogodba o poravnavi, 20.6.2019

- UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK

Ugotovitve iz nadzora smo oblikovali po sklopih:

- Normativna ureditev poslovanja JP Energetika in opravljanje izbirne gospodarske javne službe;

- Ekonomski položaj JP Energetika in dejavnosti izbirne gospodarske javne službe;

- Infrastruktura za opravljanje dejavnosti proizvodnje in dristribucije toplote.

V tem delu poročila ne navajamo priporočil v zvezi z ugotovitvami, ker je za nadzor nad poslovanjem javnega podjetja ter za zagotavljanje dejavnosti izbirne gospodarske javne službe z 71. členom Zakona o javnih financah (ZJF / NPB/) in 21. členom Zakona o lokalni samoupravi določena občinska uprava, ki jo usmerja in nadzira župan.

3.1. Normativna ureditev poslovanja JP Energetika

Zakon o gospodarskih javnih službah v 7.členu navaja, da občina z odlokom določi tudi: vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina republike ali lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa ter druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe

Ugotovitev: Mestna občina Maribor v Odloku o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe  oskrba s toplotno energijo ni določila objekte in naprave, potrebne za opravljanje izbirne gospodarske javne službe. Predvsem pa z odlokom ni zavarovala javne infrastrukture pred stečajem, obremenitvami ali drugimi oblikami odtujitve.

Prav tako Mestna občina Maribor z Odlokom ni uredila statusa proizvodnje toplote, ki je za zanesljivo oskrbo odjemalcev ključnega pomena v tehničnem in ekonomskem smislu. Pri tem ni regulirano ustanavljanje dolgoročnih finančnih naložb in prenos proizvodnje toplote na odvisno in pridruženo družbo.

Odlok o ustanovitvi Toplotne oskrbe Maribor d.o.o. (MUV 31/2008) v 4.členu določa dejavnost proizvodnje toplote, ki s trenutno veljavnim odlokom ni urejena.

Pripravili smo pregled normativnih ureditev poslovanja javnega podjetje in zaprosili nadzorovane osebe javnega prava za pojasnila v zvezi z odstopanji od določb odlokov in sklenjene pogodbe. Odgovor je posredovalo JP Energetika, Urad za komunalo, promet in prostor ter Urad za finance in proračuna pa odgovora nista posredovala.

Ugotovitev: Mestna občina Maribor na področju opravljanja izbirne gospodarske javne službe oskrba s toploto ne izvaja določb odlokov in sklenjene Pogodbe o najemu, vzdrževanju in uporabi infrastructure v lasti Mestne občine Maribor.

3.2. •	Ekonomski položaj JP Energetika in dejavnosti izbirne gospodarske javne službe

Ekonomski položaj JP Energetika je predvsem zaradi prodaje stranskega produkta, elektrike, ugoden. Seveda pa pri tem ne gre zanemariti vpliva cen toplote pri odjemalcih ter v manjši meri širitev omrežja, ki je v zadnjih letih intenzivnejša.

Položaj dejavnosti distribucije toplote pa je ekonomsko in likvidnostno v manj ugodnem položaju. Pri tem ima pomembno vlogo 296.člen Energetskega zakona, ki določa:« Stroški, ki jih distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo distribucijo toplote, ne more izterjati od odjemalca iz prvega odstavka tega člena, so upravičeni stroški tega distributerja in se upoštevajo pri regulaciji cene.«

Ugotovitev: Ekonomski in likvidnostni položaj izbirne gospodarske javne službe je neugoden v okviru javnega podjetja in je povezava s profitabilno proizvodnjo toplote nujna.

Mestna občina Maribor nima zagotovila, da so sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov, sredstev in obveznosti na posamezno dejavnost ustrezno in smiselno postavljena.

JP ENERGETIKA pojasni: Sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov vsako leto ob reviziji preveri revizor, ki zanje mora podati pozitivno mnenje, ki ga zahteva Agencija za energijo. S tem je tudi zagotovljeno ustrezno zagotovilo MOM, da so sodila in s tem upravičeni stroški toplote skladni s predpisanimi akti. Posredujemo izsek iz Letnega poročila 2019 glede mnenja pooblaščenega revizorja.

ENERGETIKA MARIBOR d.o.o., Maribor, je pri pripravi računovodskih izkazov ločeno evidentirala različne dejavnosti javnih služb in tržne dejavnosti v skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti ter za razporejanje posrednih stroškov pravilno uporabila sodila, ki temeljijo na računovodskih načelih in aktivnostih, ki te stroške povzročajo.

ENERGETIKA MARIBOR d.o.o., Maribor, je pri pripravi računovodskih izkazov upoštevala ločeno računovodsko spremljanje vsake izmed energetskih dejavnosti in izdelala letno poročilo za leto 2019 v skladu z 108., 234. in 305. členom Energetskega zakona.

Poleg tega je potrebno pojasniti tudi sledeče, da JP Energetika za ohranjanje konkurenčnih cen toplote za svoje končne odjemalce praviloma ne uveljavlja vedno maksimalne regulirane cene toplote, glede na upravičene stroške, ki jo dovoljuje Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje  (Uradni list RS 2/17). To počnemo izključno zaradi tega, ker je pri proizvodnji toplotne in električne energije iz naprav SPTE finančna podpora zagotovljena izključno proizvodnji električne energije, ne pa toplote, zato le-to upoštevamo tako, da del tega prihodka namenjamo za pokrivanje izgube iz GJS. Glede tega smo že večkrat opozorili pristojno ministrstvo.

3.3. Infrastruktura za opravljanje dejavnosti proizvodnje in dristribucije toplote

Energetski zakon v 462. členu navaja infrastrukturo kot sistem za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje.

Ugotovitev: Mestna občina Maribor tej določbi energetskega zakona ni sledila čeprav je za razvoj daljinskega ogrevanja v Mariboru ureditev statusa infrastrukture za proizvodnjo in distribucijo toplote pomembno.

Gradnjo infrastrukture za distribucijo toplote financira Mestna občina Maribor, kot lastnik infrastrukture, JP Energetika in gradbeni investitorji.

Ugotovitev: Evidentiranje infrastrukture, katere gradnjo je financiralo JP Energetika ter investitorji na osnovi pogodbe z Mestno občino Maribor po 157. člen ZUreP 2, je s pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju infrastrukture neurejeno, infrastruktura pa verjetno ni evidentirana.  Postavlja se vprašanje kako poteka priklop na omrežje brez dokazila, da je infrastruktura prenesena v last Mestne občine Maribor.

Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture v 12.členu določa, da investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture vodi občina (vodi projekte ali tudi financira naložbo?)

Ugotovitev: Pogodbena določba ni razumljiva in jo pogodbeni stranki ne izvajata. Predvsem pa razvojni dokument občine Akcijski nacrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto; Strateski dokument na področju distribucije toplote (MS nov.2020) niso skladni s proračunom Mestne občine Maribor za leto 2021 in 2022, ki ne vsebujejo za proračun zavezujoč terminski načrt investicij v proizvodnjo toplote in obnovo in širitev distribucijskega omrežja.

JP Energetika v Letnem poročilu 2019 ne navaja podatkov o obsegu vročevodnega omrežja, starosti, potrebah o obnovi, toplotnih izgubah ipd..

JP Energetika v Letnem poročilu 2019 ne poroča o infrastrukturi za proizvodnjo toplote, ki jo kot tako opredeljuje 462.člen EZ-1.

JP ENERGETIKA: Navajanje podatkov ni nikjer predpisano, tudi ne v 462. členu EZ-1, se pa strinjamo z vašim predlogom, da jih pričnemo navajati v letnih poročilih.

Ugotovitev: Popisne komisije Mestne občine Maribor in JP Energetika ugotavljajo na dan 31.12.2019 neskladje lastništva zemljišč parcele 1979/1,3,4 in 6 OS00001 k.o.678 Spodnje Radvanje.

ZAKLJUČEK

JP Energetika opravlja občinsko izbirno gospodarsko javno službo odgovorno in razvojno ter o poslovanju javnega podjetja poroča v skladu s predpisi. Normativno neurejen status proizvodnje toplote in neizvajanje določb odlokov oziroma pogodbe s strain Mestne občine Maribor pa negativno vpliva na dolgoročno stabilnost oskrbe s toploto in njen ekonomski položaj.

Lastništvo infrastrukture (energetske infrastrukture) za proizvodnjo toplote je pravno na nivoju Mestne občine Maribor neurejeno, četudi je bila proizvodnja toplote pred preoblikovanjem podjetja tudi javna služba. Razen tega je upoštevati določbe ODLOKa o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. MUV 15/2009 (uradno prečiščeno besedilo), ki v 6. členu med drugim določa, da se pozitivni rezultat iz opravljanja dejavnosti, ki ni gospodarska javna služba nameni opravljanju dejavnosti javne službe.

Za  strokovno pripravo občinskih predpisov in pogodb ter njihovo izvajanje je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Mestne občine Maribor in splošnimi akti občine zadolžena občinska uprava. Občinsko upravo vodi direktor, delo občinske uprave pa v skladu z 49.členom Zakona o lokalni samoupravi in 57.členom statuta občine usmerja in nadzoruje župan.

Zakon o javnih financah pa v 71.členu zavezuje za finance pristojen organ občinske uprave, da zagotavlja izvajanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu, če poseben zakon ne določa drugače, tako da med drugim izvaja nadzor nad poslovanjem pravnih oseb – javnih podjetij.

Nadzor opravila:							PREDSEDNIK NO:

mag. Božidar KASTELIC, l.r.			                      	        mag. Dejan PETKOVIČ, l.r.

Florjana BOHL, l.r.

POSREDOVATI (po elektronski pošti):

- nadzorovanemu organu

- Župan MOM, Aleksander Saša ARSENOVIČ

- Objava na spletni strani MOM

# Footnotes

49.člen

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.

4. člen

Dejavnost podjetja je: 35.300	 Oskrba s paro in vročo vodo kot gospodarsko javno službo – Proizvodnja in distribucija toplotne energije po javnem omrežju na območju Mestne občine Maribor