| MESTNA OBČINA MARIBOR NADZORNI ODBOR |  |
| --- | --- |

Številka:	4100-16/2020-41

Datum:	6. 04. 2021

*4100-16/2020-41*

Na podlagi 48. člena Statuta Mestne občine Maribor MUV št. 10/2011, sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Maribor MUV št. 8/2014 in 12/2019 ter 31. in 32. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, je Nadzorni odbor Mestne občine Maribor na svoji 16. seji, z dne 12.4.2021 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

IZVAJANJA OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V SKLADU S PREDPISI TER POGODBO O NAJEMU, UPORABI IN VZDRŽEVANJU JAVNE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Maribor)

Nadzorni odbor MOM je na svoji 15. redni seji, z dne 1.3.2021, obravnaval osnutek poročila o opravljenem nadzoru, s sklepom ga je potrdil ter posredoval v pregled nadzorovanim organom: Javno podjetje Mariborski vodovod d.d., katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor ter Urad za proračun in finance Mestne občine Maribor. Nadzorovani organi so imeli, v skladu s 31. členom Poslovnika Nadzornega odbora MOM ter 47. člena Statuta MOM, pravico vložiti, v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila, ugovor oziroma odzivno poročilo.

Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru, je Nadzorni odbor MOM prejel odzivno poročilo od JP Mariborski vodovod d.d. ter Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor.

Nadzorni odbor je glede na navedeno sprejel sklep, s katerim se osnutku poročila podeli status dokončnega akta Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

V skladu s 32. členom Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-NPB6) ter 33. členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, so mestni svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

1.	PREGLED OSNOVNIH PODATKOV O POROČILU O OPRAVLJENEM NADZORU

1.1.	NASLOV

Poročilo o opravljenem nadzoru izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi ter pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe.

1.2.	KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor v sestavi:

•	mag. Dejan PETKOVIČ, predsednik odbora

•	mag. Gregor FICKO, podpredsednik odbora

•	Florjana BOHL, članica

•	Boris COKOJA, član

•	Drago NABERŠNIK, član

•	mag. Božidar KASTELIC, član

•	dr. Dušan LESJAK, član

je na svoji na 7. seji, z dnem 13.1.2020, sprejel program dela Nadzornega odbora v letu 2020, s katerim je odredil nadzor izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi ter pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju  javne infrastrukture za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe.

V zvezi z navedenim nadzorom je Nadzorni odbor izdal sklep številka:4100-17/2020-2, z dne 29.9.2020, o pričetku nadzora.

V skladu z 28. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Maribor so bili predstavniki nadzorovanih uradov Mestne občine Maribor ter predstavniki izvajalca obvezne lokalne gospodarske javne službe povabljeno dne 21.10.2020 na informativni sestanek. Zaradi epidemioloških razmer v državi informativni sestanek ni bil opravljen. Vabljeni na informativni sestanek so prejeli pisno informacijo o obsegu in poteku nadzora ter prvi seznam potrebnih podatkov in dokumentov za opravljanje nadzora.

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora, pridobljenih dokumentov in dodatnih pojasnil je bil izvršen nadzor s strani članice NO, Florjane Bohl.

Poročevalka v zadevi izvedenega nadzora izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, v skladu s predpisi ter pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju  javne infrastrukture za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe, je članica NO Florjana Bohl.

1.3. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Ime nadzorovanih oseb

V postopkih nadzora izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, v skladu s predpisi ter pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe so:

- Izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo JP Mariborski vodovod d.d.

- Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor

- Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor

in so predstavljeni v točki 1.6. Osnovni podatki o nadzorovanih organih.

Predmet nadzora

V skladu s programom dela NO je predmet nadzora Zaključni račun in Letno poročilo izvajalca obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo JP Mariborski vodovod d.o.o. za leto 2019.

Obseg nadzora

Nadzor se je vršil v času od 1.10.2020 do 30.12.2020 in je obsegal:

- oceno izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe v skladu s predpisi;

- oceno izvajanja določb pogodbe o najemu javne infrastrukture za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe.

Cilj nadzora

Cilji nadzora so:

- izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe in poraba javnih sredstev;

- gospodarjenje z infrastrukturo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe, v lasti MOM.

Obdobje nadzora

Nadzor je potekal v prostoru NO, v pisarni številka 241/II. nadstropje, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1 in je trajal v času od 1.10.2020 do 30.12.2020.

1.4. OBRAZLOŽITEV NADZORA

Nadzor smo opravili tako, da smo zagotovili dovolj objektivno informacijo za oblikovanje zaključka, podrejenega cilju nadzora.  Nadzor se v ničemer ne nanaša na odločitve o poslovanju JP Mariborski vodovod kot celote ali poslovne odločitve, strokovno vsebino projektov ipd.. Nadzor se nanaša v skladu s sklepom NO na izvajanje normativne ureditve poslovanja javnega podjetja, ekonomskega poslovanja pri opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ter gospodarjenje z infrastrukturo, v lasti Mestne občine Maribor ter namenjeno za črpanje in distribucijo pitne vode.

Namen nadzora je v skladu s sklepom NO realizirati cilje nadzora, ki so:

- izvajanje gospodarske javne službe in poraba javnih sredstev;

- gospodarjenje z infrastrukturo gospodarske javne službe v lasti MOM.

Temu namenu in ciljem nadzora smo prilagodili postopke za pridobitev Letnega poročila za leto 2019 ter računovodskih izkazov, pogodb in drugih dokumentov ter potrebnih informacij za izvedbo nadzora, podrejenega cilju.

1.5.	METODOLOGIJA NADZORA

Poslovnik o delu NO v 4. odstavku 28. člena omogoča organizirati informativni sestanek. Namen informativnega sestanka je predstavnike nadzorovanih uradov in izvajalca obvezne lokalne gospodarske javne službe seznaniti z vsebino, obsegom in predvidenim potekom nadzora, s potrebnimi podatki in dokumentacijo.

Predstavniki nadzorovanih uradov Mestne občine Maribor ter predstavniki izvajalca obvezne lokalne gospodarske javne službe so bili povabljeni dne 21.10.2020 na informativni sestanek,. Zaradi epidemioloških razmer v državi informativni sestanek ni bil opravljen. Vabljeni na informativni sestanek so prejeli pisno informacijo o obsegu in poteku nadzora ter prvi seznam potrebnih podatkov in dokumentov za opravljanje nadzora.

Za potrebe nadzora smo pridobili naslednje dodatne dokumente in informacije:

| Datum | Naslovnik | Vsebina |
| --- | --- | --- |
| 6.11.2020 13.2.2021 | JP Mariborski vodovod | Splošni podatki Letno poročilo 2019 Finančna razmerja z MOM Cene Razporejanje prihodkov in stroškov Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju infrastrukture z dne 29.12.2017 Normativna ureditev obvezne lokalne gospodarske javne službe Gibanje vrednosti infrastrukture Pregled investicij v infrastrukturo v letu 2019 |
| 26.10.2020 | Urad za komunalo, promet in prostor | Podatki o infrastrukturi, v lasti MOM Seznam v letu 2019 aktiviranih naložb |
| 26.10.2020 | Urad za finance | a) Zapisnik Inventurne komisije za popis infrastrukturnih objektov in naprav, danih v najem JP Mariborski vodovod d.d. za opravljanje gospodarske javne službe na dan 31.12.2019 b) Izpis finančnih razmerij z JP Mariborski vodovod d.d. v letu 2019 po namenu c) Stanje terjatev in obveznosti do JP Mariborski vodovod d.d. na dan 31.12.2019 po namenu d) Gibanje vrednosti infrastrukturnih objektov in naprav v letu 2019 |

Vsi prejeti dokumenti v izpisani ali elektronski obliki so hranjeni v dosjeju nadzora pri Službi za delovanje mestnega sveta MOM, soba 241/II.

Nadzor izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe v skladu s predpisi ter  izvajanja določb pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe smo zastavili v naslednje segmente:

- normativna ureditev opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,

- črpanje in distribucija toplote

- infrastruktura za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, v lasti MOM,

- ekonomski položaj javnega podjetja in dejavnosti, ki jih opravlja in

- finančna razmerja z Mestno občino Maribor, povezanimi družbami ter javnimi podjetji, katerih lastnik je Mestna občina Maribor.

Pretežni del podatkov smo črpali iz Letnega poročila JP Mariborski vodovod 2019, ki vključuje tudi računovodske izkaze. Prebrali smo razvojne dokumente JP Mariborski vodovod in Mestne občine Maribor ter Letna poročila prejšnjih let, objavljena na spletni strani javnega podjetja.

Pri uporabi javnih sredstev je pomembno načelo smotrnosti (gospodarnost, učinkovitost, uspešnost). Smotrnost smo ocenjevali tako, da smo prebrali revidirano Letno poročilo z računovodskimi izkazi ter analizirali pridobljene podatke o evidencah infrastrukturnih objektov in naprav za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe. Pri ocenjevanju smotrnosti uporabe javnih sredstev poudarjamo omejenost podatkov in informacij.

1.6.	OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANIH ORGANIH

V skladu s sklepom Nadzornega odbora smo nadzor opravili pri naslednjih udeležencih pri opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe:

- Izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo JP Mariborski vodovod d.d.;

- Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor;

- Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor.

Odgovorne osebe v letu 2019 in v času nadzora

| Urad in pravna oseba | Odgovorna oseba v letu 2019 | Odgovorna oseba v času nadzora |
| --- | --- | --- |
| JP Mariborski vodovod | mag. Danilo Burnač direktor | Miran Jug |
| Urad za finance in proračun | mag. Mateja Cekić | mag. Mateja Cekić |
| Urad za komunalo, promet in prostor | Gorazd Škrabar po pooblastilu | Gorazd Škrabar po pooblastilu in Suzana Fras |

Predstavitev JP Mariborski vodovod

Javno podjetje Mariborski vodovod Maribor d.d.

Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

Zastopnik: direktor mag. Danilo Burnač

Skrajšano ime firme: MARIBORSKI VODOVOD d.d.

SKD -standardna klasifikacija dejavnosti: E 36. 000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

Navedeno dejavnost podjetje opravlja kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo.

Vpis v sodni register: številka: 1/00102/01 Okrožno sodišče Maribor

Osnovni kapital: 1.191.324 EUR

Ustanovitelj: Mestna občina Maribor (MOM)

Lastništvo: 75,07 % v lasti Mestne občine Maribor

V času nadzora v lasti Javni holding d.o.o.

Matična številka: 5.067.880

Davčna številka: SI 68041527

Razvrstitev družbe: srednja družba

Elektronski naslov: info@Mariborski vodovod- mb.si

Ob koncu leta 2019 je imelo podjetje 19 lastnikov. Vsi lastniki so občine. V lastniški strukturi ima največji delež Mestna občina Maribor s 75,07% deležem.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 285.489 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Obvezno lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo javno podjetje opravlja v 16 občinah, lastnicah javnega podjetja.

V občinah Starše, Rače-Fram in Lovrenc na Pohorju, ki so solastnice Mariborskega vodovoda, družba ne izvaja javne službe oskrbe s pitno vodo.

Odgovorne osebe JP Mariborski vodovod v letu 2019:

| Področje | Odgovorna oseba |
| --- | --- |
| Direktor javnega podjetja | V letu 2019 mag. Danilo Burnač V letu 2020 Miran Jug |
| Nadzorni svet vodi | mag. Mateja Cekić |

Vodstvena delovna mesta v letu 2019 in v času nadzora so:

| Tehnični sektor | Peter Levstek |
| --- | --- |
| Sektor informatike | Bojan Erker |
| Sektor črpanja vode | Boštjan Erjavec |
| Računovodstvo in finance | Sergej Danč |

Seznam pooblaščenih oseb za komuniciranje z nadzorniki

Vodja računovodstva in financ Sergej Danč

Pooblaščene osebe za razpolaganje z denarnimi sredstvi v letu 2019 so:

- mag. Danilo Burnač

- Miran Jug

- Sergej Danč

Povezane družbe:

| Naziv podjetja | sedež | delež udeležbe v kapitalu v % | velikost kapitala 31.12.2019 | poslovni izid 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WCYCLE Maribor | Jadranska c.28, Maribor | 25,00 | 23.854 | 554 |
| NIPA d.o.o. | Zagrebška cesta 30, Maribor | 46,57 | likvidacija |  |

Pristojnosti in naloge nadzorovanih uradov Mestne občine Maribor so (vir: Spletna stran MOM):

Urad za finance in proračun:

a.) Odlok o organizaciji in delovnem področju nalaga Uradu za finance in proračun med drugim naslednje naloge:

- pripravo in izvajanje mestnega proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,

- izvrševanje mestnega proračuna v skladu s predpisi,

- upravljanje javnih podjetij, javnih skladov ter uresničevanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,

- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov in strategij, sodelovanje in koordiniranje pri postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem mestne občine in upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi,

- uresničevanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,

- upravljanje s stvarnim premoženjem mestne občine in izvajanje zakladništva, opravljanjem nadzora nad upravljavci, najemniki in uporabniki stvarnega premoženja mestne občine, ki je preneseno v upravljanje, najem ali uporabo posameznim drugim upravljavcem, najemnikom ali uporabnikom.

b.) Zakon javnih financah 71.člen ((ZJF-NPB7 z dne 6.3.2018) med drugim določa:

Pristojna ministrstva oziroma za finance pristojen organ občinske uprave

zagotavljajo izvajanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu, če poseben zakon ne določa drugače, tako da izvajajo naslednje naloge:

1. usklajevanje programov dela in finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter financiranje dejavnosti teh pravnih oseb po potrjenih programih;

2. nadzor nad poslovanjem pravnih oseb;

4. nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb in

5. uveljavljanje različnih pravic lastnika kapitalske naložbe (npr. sodelovanje na skupščinah in v nadzornih svetih).

Urad za komunalo, promet in prostor:

Urad za komunalo, promet in prostor opravlja v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju naloge, ki se nanašajo zlasti na:

- razvoj komunalnega in cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,

- standarde in normative za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev lokalnih gospodarskih javnih služb,

- strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb in prometa,

- upravljanje in gospodarjenje s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami in drugim stvarnim premoženjem ki ga ima v upravljanju,

Odzivnost nadzorovanih oseb oziroma uradov ocenjujemo tudi skozi dejstvo, da je večina zaposlenih delala od doma, da je v Uradu za Komunalo, promet in prostor potekala menjava vodje urada in eno od načel nadzora je bilo tudi čim manjše motenje delovnega procesa.

Predstavniki JP Mariborski vodovod so v času nadzora v dogovorjenih rokih tekoče posredovali zahtevane podatke in dokumente in bili na razpolago za dodatna pojasnila.

Urad za finance in proračun je posredoval podatke iz poslovnih knjig mestne občine Maribor, medtem ko poročanje o opravljanju naslednjih nalog nismo zahtevali:

- upravljanje javnih podjetij

- upravljanje s stvarnim premoženjem mestne občine

Urad za komunalo, promet in prostor je posredoval podatke o popisu infrastrukture in naložbah v infrastrukturo v letu 2019. Naslednje naloge pa nismo zahtevali poročanje:

- standarde in normative za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev lokalnih gospodarskih javnih služb,

- strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb in prometa,

- upravljanje in gospodarjenje s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami in drugim stvarnim premoženjem ki ga ima v upravljanju,

Dodatnih podatkov in informacij od Urada za finance in proračun ter Urada za komunalo, promet in prostor nismo zahtevali, ker smo takšne ali podobne podatke oziroma informacije prejeli pri nadzoru drugih izvajalcev gospodarskih javnih služb.

2. UGOTOVITVENI DEL POROČILA

2.1. PREDSTAVITEV PODJETJA / PO LETNEM POROČILU

Predstavitev javnega podjetja, ki opravlja obvezno lokalno gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo razen za ustanoviteljico – Mestno občino Maribor, še za 15 občin severovzhoda države (skupaj za 16 občin), smo zastavili pretežno na osnovi poročanja v letnih poročilih in dodatnih podatkov javnega podjetja ter nadzorovanih uradov za finance in proračun ter komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor. Predmet nadzora je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe v Mestni občini Maribor vendar je poslovanje javnega podjetja in s tem opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vezano na celotno javno podjetje.

JP Mariborski vodovod opravlja obvezno gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo razen za ustanoviteljico – Mestno občino Maribor, še za 15 občin severovzhoda države, črpanje vode opravlja v 6 občinah in transport vode v 8 občinah.

V okviru javne službe se na omenjenem ozemlju v sistemu podjetja, oskrbuje približno 167 tisoč porabnikov iz 212 naselij. Povprečna velikost gospodinjstva šteje 2,5 člana s povprečno mesečno porabo 9 m3 na gospodinjstvo.

Naziv: MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.d.

Sedež: Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

Zastopnik: direktor mag. Danilo Burnač

Zastopnik v času nadzora: Miran Jug

Matična številka: 5.067.880

Davčna številka: SI 68041527

SKD -standardna klasifikacija dejavnosti: E 36. 000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

Velikost podjetja: srednje veliko podjetje

Registrski organ: Okrožno sodišče Maribor

Vpis v sodni register: številka: 1/00102/01

Osnovni kapital: 1.191.324 EUR

Število delnic: 285.489 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic

Številka TRR: 04515-0000539052 pri NKBM, d.d.

19100-0010314743 pri Deželni banki Slovenije

Telefon: 386-2-320-77-00

Telefaks: 386-2-320-34-60

Elektronska pošta: info@mb-vodovod.si

Spletna stran: http://www.mb-vodovod.si

Facebook: www.facebook.com/mbvodovod

V skladu z Zakonom o gospodarski javni službi je javno podjetje Mariborski vodovod družba, ki je organizirana v obliki delniške družbe in ima naslednje organe upravljanja: uprava, nadzorni svet in skupščina. Družba je ustanovljena na osnovi Zakona o gospodarskih javnih službah z namenom opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Družba je javno podjetje zaradi namena ustanovitve in popolnega vpliva na njeno poslovanje s strani lokalnih skupnosti, v katerih JP opravlja obvezno gospodarsko javno službo in so lastnice javne infrastrukture. Družba posluje na osnovi določb Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o varstvu okolja, Odloka o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo in Uredb, ki urejajo varstvo okolja in oskrbo s pitno vodo.

Uprava ima enega člana – direktorja.

V letu 2019 je odgovorna oseba: mag. Danilo Burnač

V času nadzora je odgovorna oseba: Miran Jug

Vodstven delovna mesta:

Tehnično operativni sektor in razvojni sektor - Peter Levstek

Sektor informatike - Bojan Erker

Sektor črpanja vode - Boštjan Erjavec

Računovodstvo in finance: Sergej Danč

Nadzorni svet

Na 23. redni skupščini delniške družbe Mariborski vodovod, ki je bila 26. 6. 2017, so bili za obdobje do poteka rednega mandata dne 9. 7. 2021 izvoljeni naslednji člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev: mag. Simon Štrancar, Leonida Polajnar, Zvonko Fištravec in Matjaž Mihelak. Kot predstavnika zaposlenih zastopata pravice zaposlenih v nadzornem svetu Anton Krajnc in mag. Lea Kosi Kovačič.

V letu 2019 je prišlo na 26.skupščini javnega podjetja Mariborski vodovod, d.d. do zamenjave treh predstavnikov nadzornega sveta postavljenih s strani lastnika MOM. S 24.10.2019 je prenehala funkcija v nadzornem svetu mag. Simonu Štrancarju, Leonidi Polajnar in Matjažu Mihelaku. Svojo nadzorno funkcijo pa so pričeli Damijan Škrinjar, Melita Petelin in Matjaž Štandeker. Vsi novi člani so bili imenovani do konca poteka mandata, to je do dne 9.7.2021.

V letu 2019 sta bili sklicani dve skupščini, in sicer: 25. redna skupščina je bila sklicana dne 28. 6. 2019. 26.redna skupščina je bila sklicana 24.10.2019

Po statutu šteje vsaka delnica en glas.

V podjetju deluje svet delavcev kot predstavnikov vseh zaposlenih in sindikat.

Osnovni kapital javnega podjetja znaša 1.191.324 EUR, razdeljen na 285.489 navadnih delnic. Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2019 znaša 12,7 EUR.

OSNOVNA DEJAVNOST javnega podjetja je izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja – OSKRBA S PITNO VODO.

| JP Mariborski vodovod Letno poročilo 2019 | Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) |
| --- | --- |
| Osnovna dejavnost – javne službe: Oskrba s pitno vodo Vzdrževanje priključkov in vodovodnega omrežja Trajnostni razvoj Nadzor nad kvaliteto vode Ozaveščanje uporabnikov Zaščita vodnih virov Počitniška dejavnost Dopolnilne oz. tržne dejavnosti so: Projekti Sončna elektrarna Investicijska dejavnost Kontrola tesnosti Novi priključki. | OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE 22. člen (obvezne storitve javne službe) (1) V okviru storitev javne službe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja: 1.oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo, 2.obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe, 3.redno vzdrževanje javnega vodovoda, 4.redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari, 5.redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod, 6.vodenje evidenc v skladu s 24. členom te uredbe, 7.poročanje v skladu s 26. členom te uredbe, 8.izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s 25. členom te uredbe, 9.izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, 10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo, 11.monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije, 12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja, 13.občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda, 14.izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javneMariborski vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 15.izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja, 16.redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in 17.priključevanje novih uporabnikov javne službe. |

FIZIČNI KAZALNIKI JP MARIBORSKI VODOVOD 31.12.2019

| število gospodinjstev brez vodovoda | 918 |
| --- | --- |
| število vodnih virov po lokaciji | 10 |
| število zajetij po lokaciji | 6 |
| število vodnjakov | 49 |
| število prečrpalnic | 133 |
| število vodohranov | 130 |
| število priključkov | 42.069 |
| število odjemnih mest | 49.529 |
| število gospodinjstev | 50.300 |
| število hidrantov | 7.678 |
| dolžina omrežja v metrih | 1.638.137 |
| omrežje v azbestu | 17.533 m |
| omrežje starejše od 50 let | 87.000 m |
| avtopark (število vozil in gradbenih strojev) | 76 |

Vodne izgube so se v letu 2019 zmanjšale za 0,53% in so ob koncu leta znašale 29,59%.

Zmanjšanje vodnih izgub je eden od prioritetnih strateških ciljev podjetja z vseh vidikov trajnostnega razvoja. Za lažje odkrivanje vodnih izgub so konec leta 2018 pričeli s pilotnim projektom satelitskega iskanja izgub, in zato so nabavili »Georadar«, s katerim bodo lahko dokaj natančno locirali napako na cevovodu.

Projekt je dal pozitivne rezultate, napake odkrite v sklopu projekta so bile odpravljene tekom poslovnega leta 2019 v roku 2 mesecev.

Po podatkih grafično informacijskega sistema se je dolžina omrežja v letu 2019 povečala za 11 km in je konec leta merila 1.638 km, kar predstavlja največji vodooskrbni sistem v državi. Na povečanje vodooskrbnega omrežja so vplivali prevzemi lokalnih omrežij v skupni dolžini 6,2 km in novogradnje v skupni dolžini 5,2 km.

Za vzdrževanje vodooskrbnega sistema so občine v letu 2019 namenile sredstva za zamenjavo 9,1 km vodooskrbnega sistema, kar predstavlja zgolj 0,6 % delež celotnega omrežja.

V strukturi materiala prevladuje material iz trdega polietilena = 63%.

2.2. ZGODOVINA IN RAZVOJ PODJETJA

Mariborski vodovod je bil kot javno podjetje ustanovljen z odločbo Mestnega ljudskega odbora leta 1954, v letu 1991 pa ga je Izvršni svet skupščine Občine Maribor preoblikoval v Mariborski vodovod p.o..

V letu 1996 je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi določila 25., 26., 27., 28. in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993) sprejel Sklep o preoblikovanju javnega podjetja Mariborski vodovod, p.o. v delniško družbo (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/1996) s katerim je javno podjetje Mariborski vodovod p.o., ki ga je ustanovil Mestni ljudski odbor z odločbo št. 9372/1 10. decembra 1954, preoblikoval v delniško družbo, ki opravlja dejavnost iz navedenega sklepa kot gospodarsko javno službo (1. člen Sklepa). Z navedenim sklepom je Mestna občina Maribor v osnovni kapital delniške družbe vložila 237.435.000 SIT, kar je predstavljalo 86,2 % kapitala družbe, kot delež, ki ga je na podlagi 69. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ ugotovil Izvršni svet skupnosti občine Maribor.

S preoblikovanjem Mestne občine Maribor in na podlagi lastninskega preoblikovanja podjetja se je število ustanoviteljic in razmerja med njihovimi osnovnimi vložki v javnem podjetju Mariborski vodovod spremenilo. Zaradi potrebe po ohranitvi statusa javnega podjetja in neposredne podelitve koncesije je podjetje po zahtevi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu v letu 2008 izvedlo nakup 10 % delnic od zasebnikov. Preostali delež, ki je bil v lasti zasebnikov, je kupila Mestna občina Maribor.

Podjetje je tako od meseca aprila 2009 v 100% lasti občin. Ob koncu leta 2019 je imelo podjetje 19 lastnikov. Vsi lastniki so občine. V lastniški strukturi ima največji delež Mestna občina Maribor s 75,07% deležem. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 285.489 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Obvezno lokalno gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo opravlja za 16 občin, vse so solastnice javnega podjetja.

Knjižna vrednost delnice na dan 31.12.2019  = 12,70 EUR.

RAZVOJ JAVNEGA PODJETJA

1901: 1 vodnjak na Teznem, 1 rezervoar na Kalvariji, cevovod 3.809 m. oskrba cca 38.000 prebivalcev

1941 – 1946 – sanacija od vojne poškodovanih in zastarelih vodnih naprav

1950 – 1970 – intenzivna gospodarska rast, povečanje porabe vode, aktiviranje prvega vodnjaka na Vrbanskem platoju

1970 – 2000 – intenzivno iskanje novih vodnih virov, prevzemanje  lokalnih sistemov, aktiviranje dodatnih vodnjakov

2000 – 2010 – intenzivna obnova, opustitev kloriranja vode, prenos vodovodne infrastrukture na občine, javna podjetja dobijo v upravljanje

2010 do danes – podjetje najemnik infrastrukture, digitalizacija poslovnih procesov, odkrivanje napak na sistemu z namodernejšo tehnologijo.

Cilji v letu 2019 so:

| Letni cilji Plan 2019 | Realizacija ciljev 2019 | Pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| Intenzivno spodbujati občine za investicijska dela vodovodnih cevovodov iz namensko zbranih sredstev uporabnikov. | Ne | Potrjen plan investicij za leto 2019, ki so ga potrdile občine, ni bil v celoti realiziran, samo 32%. |
| Sodelovanje pri vseh investicijskih projektih, pri katerih se lahko črpajo sredstva iz kohezijskih skladov. | Ne | Trenutno jih ni. |
| Zaradi izboljšanja kakovosti vodomerov se število okvarjenih vodomerov iz leta v leto znižuje. Načrtovano je znižanje števila okvarjenih vodomerov za do 1 %. | Da | Doseženo. |
| Znižanje vodnih izgub na 26,5 % | Ne | Zaradi premalo obnavljanja kritičnih delov vodovodne infrastrukture plan ni dosežen. |
| Z aktivnostmi večjega osveščanja uporabnikov o pomenu vode spodbuditi recirkulacijske procese vode v podjetjih. | Da | V izvajanju ozaveščanje v vrtcih, šolah, vodeni ogledi črpališča, aktivnosti ozaveščanja ob svetovnem dnevu voda… |
| Znižanje števila prelomov je dolgoročni cilj, odvisen od sanacije omrežja, in na kratek rok ne vpliva na rezultat. V petih letih je načrtovano znižanje števila prelomov na km omrežja za 5 %. | Ne | V izvajanju (velika odvisnost od sredstev za sanacije, ki so v pristojnosti občin in njihovih proračunov). Povečanje števila prelomov je tudi posledica iskanja iztokov s pomočjo satelitskih posnetkov. |
| Znižanje časa izpadov vodooskrbe v primerjavi s preteklim letom za do 1 %. | Ne | Posledica več prelomov in vzdrževanja na prečrpalnicah. |
| Znižanje porabe električne energije (kwh/100 m3 črpane vode). | Da | Doseženo. |

Rast fizičnega obsega poslovanja je prikazan v naslednji preglednici:

|  | EM | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Črpana količina vode | tisoč m3 | 14.072 | 13.943 | 13.675 | 13.403 | 13.586 |
| Prodana količina vode v m3 | tisoč m3 | 9.860 | 9.669 | 9.863 | 9.608 | 9.482m3 |
| VODNE IZGUBE | tisoč m3 | 4.212 m3 | 4.274 m3 | 3.812 m3 | 3.795 m3 | 4.104 m3 |
| Prodana količina vode pravne osebe | tisoč m3 | 2.800 | 2.707 | 2.662 | 2.621 | 2.588 |
| Prodana količina vode fizične osebe | tisoč m3 | 7.060 | 6.962 | 7.201 | 6.987 | 6.894 |
| Dolžina omrežja v km | km | 1.638 | 1.627 | 1.615 | 1.607 | 1.567 |
| Število prelomov | število | 301 | 255 | 249 | 312 | 314 |
| Neskladni mikrobiološki vzorci pitne vode | % | 5,5 | 4,0 | 3,2 | 5,4 | 4,5 |
| Število vodomerov | število | 49.529 | 48.930 | 48.567 | 47.463 | 46.100 |
| Število priključkov | število | 42.069 | 41.570 | 41.141 | 40.581 | 38.992 |
| Število zaposlenih 31.12. stanje | število | 167 | 167 | 162 | 167 | 172 |
| Dodana vrednost/zaposleni | eur | 33.299 | 31.985 | 31.952 | 31.115 | 30.861 |

Vir: Letno poročilo /Tabela 8

Ekonomski položaj podjetja so v preteklih letih izboljšale tržne dejavnosti in sicer tiste, ki so vezane na investicijsko dejavnost občin na področju obnove in novogradenj omrežja.

GIBANJE EKONOMSKEGA POLOŽAJA JP MARIBORSKI VODOVOD V OBDOBJU 2019 - 2015

Vir: letno poročilo 2019

Povprečna mesečna plača preračunana na uro je bila:

| Enota mere | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR/uro | 10,53 | 10,37 | 9,76 |

2.3. NORMATIVNA UREDITEV POSLOVANJA

Osnovna dejavnost podjetja je izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja – oskrba s pitno vodo.

Predpisi, ki delno ali v celoti urejajo poslovanje JP Mariborski vodovod d.d. pri opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe so:

- Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12)

- Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12)

- Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI) nov.2017

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS 87/2012)

- ODLOK o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor (MUV 3/2014

- Pogodba o najemu infrastrukture

JP Mariborski vodovod smo zaprosili za poročanje o izvajanju tistih določb državnih in lokalnih predpisov ter pogodb, ki pomembno vplivajo na poslovanje oziroma opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe.

| PREDPIS | Način izvajanja določbe Po poročanju JP Mariborski vodovod |
| --- | --- |
| UREDBA O OSKRBI S PITNO VODO |  |
| 5.člen: (6) Evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda, določitev plačnika ter plačilo storitev javne službe za uporabnike javne službe iz četrtega in petega odstavka tega člena se izvaja v skladu s predpisom občine, ki ureja javno službo | Odlok o načinu opravljanja lokalne GJS oskrbe s pitno vodo v MOM – 20. in 21 člen; 42 člen na podlagi katerega je sprejet Tehnični pravilnik: https://www.mb-vodovod.si/media/files/Tehnicni_pravilnik.pdf |
| 8.člen: (6) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov in njenih upravljavcev na svojem območju. Ali je ta evidenca vzpostavljena? | Naloga občine. |
| 9.člen: (1) Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javniMariborski vodovodom. Ali je opremljenost z vodovodom dosežena? | Vezano na prejšnje vprašanje. Opremljenost je večinoma dosežena. Na ne doseženih območjih so v pripravi plani za prevzem oziroma izgradnje za povezavo z obstoječim sistemom. |
| 16. člen:(1) Javni vodovodi se načrtujejo tako, da imajo zagotovljena rezervna zajetja za pitno vodo, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega vodovoda. Ali so rezervna zajetja zagotovljena? | Javni vodovodi se dejansko tako načrtujejo, vendar zaradi omejenih finančnih virov ta standard še ni dosežen. |
| 17. člen:(1) Izvajalec javne službe mora vodne izgube iz javnega vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci iz 6. točke prvega odstavka 24. člena te uredbe. (2) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe s pitno vodo iz 25. člena te uredbe. (3) Lastnik javnega vodovoda zagotavlja izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za zmanjšanje vodnih izgub iz prejšnjega odstavka. Ali ima JP Mariborski vodovod sprejet program zmanjšanja vodnih izgub? Ali je zagotovljeno izvajanje vseh 3 točk 17.člena? | Da. Navedeno je sestavni del Programa o oskrbi s pitno vodo. |
| 19.člen:(3) Upravljavec javnega vodovoda njegovega upravljanja ne sme prepustiti podizvajalcu. (4) Obveznosti občine in upravljavca javnega vodovoda v zvezi z rednim in investicijskim vzdrževanjem in ustreznim zavarovanjem javnega vodovoda se določijo s pogodbo. Ali ima pogodba o najemu takšno določbo? | Določilo je v omenjenem Tehničnem pravilniku – 6. člen |
| 24. člen: vodenje evidenc opravljanja storitev javne službe Ali JP Mariborski vodovod vodi evidence iz 24.člen Uredbe? | Da. |
| 25.člen:(1) Javna služba se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo. Navedite datum, ko je MOM sprejela program oskrbe s pitno vodo za obdobje ki traja | Za leto 2019 je v veljavi Program oskrbe s pitno vodo izdelan leta 2017 za obdobje 2018-2021. Omenjen program je bil na občino posredovan 17.10.2017. |
| 27. člen: poročilo o standardih opremljenosti. Obveščanje javnosti Ali MOM takšno poročilo zagotavlja? | Da. Poročilo se zagotavlja v sodelovanju Mariborskega vodovoda in občine. |
| MEDO (Ur.l. RS 87/2012) |  |
| 9. člen: (5) Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni kalkulativni element cene storitve javne službe. Ali JP Mariborski vodovod izvaja to določbo? | Da. Morebitni izdatki iz tega naslova ne bremenijo stroškov izvajanja javne službe. |
| 11. člen: (2) Izvajalec JS lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. (3) Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe. Ali JP Mariborski vodovod izvaja te določbe? | Obstoječa zakonodaja ne določa dovolj natančno kako določiti ceno teh storitev in kdo te cene potrjuje. V operativnem pogledu je težava v identifikaciji uporabnikov, ki opravljajo posebne storitve in obstoječem stanju objektov, kjer ni možno zagotavljati ločene porabe vode, ki se smatra za javno službo in za druge namene. Ravno tako se postavi vprašanje določanja ustrezne cene tem uporabnikom in dokazovanju višjih stroškov. Navedeno vodi v dilemo o tem, kdo odloča o višini te cene (direktor, župan, občinski svet…). Višji stroški se tem uporabnikom zaračunavajo že zaradi praviloma večjih dimenzij vodomerov in posledično višjega faktorja omrežnine, ki v skladu s 17.členom uredbe MEDO eksponentno rastejo. Pristop k problematiki s strani MV je tak, da so cene, ki se zaračunavajo uporabnikom enotne. Predlogi cen v vsakoletnih elaboratih so pripravljeni ob predpostavki, da se s prihodki pokrivajo vsi stroški, tako da se po tej predpostavki naj ne bi ustvarjala negativna razlika med prihodki in stroški. Tako prihodki kakor stroški iz tega naslova so sestavni del enotne kalkulacije cene storitve. |
| 13. člen: določiti je potrebno delež infrastrukture javne službe, namenjen izvajanju storitev javne službe, in delež infrastrukture javne službe, namenjen opravljanju posebnih storitev iz 11. člena te uredbe Ali je delež infrastrukture določen? | V skladu s pojasnilom o enotni ceni storitve v prejšnji točki, se delež infrastrukture namenjen različnim skupinam uporabnikov, ne izračunava. |
| ODLOK o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor |  |
| 6. člen:(2) Upravljanje javnega vodovoda obsega: - vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda, - zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo - ostala opravila v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo. Ali JP Mariborski vodovod izvaja določbe tega člena v celoti? | Da. |
| 9. člen: Javna služba se mora izvajati v skladu s programom oskrbe s pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec javne službe v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. Odgovor enak 25.členu Uredbe | Kot je bilo omenjeno, je Program oskrbe s pitno vodo, ki je bil v veljavi za leto 2019, bil pripravljen leta 2017. |
| 19. člen: Načrt ukrepov v primeru izrednih dogodkov pripravi izvajalec javne službe v skladu s predpis Ali ima JP Mariborski vodovod načrt ukrepov sprejet in ažuriran? | Da. |
| 36. člen: Sredstva za obnovo in razvoj infrastrukture se pridobivajo: - iz plačil uporabnikov storitev javne službe za omrežnino, - iz subvencij občine za omrežnino, ki jo le ta določi ob potrditvi cene omrežnine, ki je nižja od potrebne za obnovo infrastrukture, - iz proračuna občine. Ali občine zagotavljajo navedene vire za obnovo in razvoj infrastrukture? | Mariborski vodovod je izvajalec javne službe in istočasno najemnik infrastrukture. Na osnovi sklenjene pogodbe lastnici plačuje najemnino, ki tako postane sestavni del proračuna. Predlagane spremembe cen so v zadnjih letih bile v celoti upoštevane. Mariborski vodovod vsako leto pripravi plan investicijskega vzdrževanja infrastrukture. Realizacija in zagotovitev ustreznih virov za izvedbo je v domeni občine. |
| 37. člen:(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno javno vodovodno omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij. Ali je infrastruktura, ki jo uporablja JP Mariborski vodovod sestavljena kot navaja ta člen? | Da. |
| 38.člen: (3) Vodovodni priključek vzdržuje izvajalec javne službe iz sredstev, ki jih uporabnik plačuje v okviru omrežnine. | DA |
| 41. člen:(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine. Kdaj je občinska uprava MOM opravila zadnji nadzor? | Morebitne kršitve s strani uporabnikov so prijavljene pristojnim občinskim inšpekcijskim službam. TROS-prosim za dopolnitev Občinski upravi se kvartalno poroča o izvajanju javne službe ter poslovanju podjetja. Pristojni organi občine se vsako leto seznanjajo tudi z revidiranim Letnim poročilom podjetja in Elaboratom GJS oskrbe s pitno vodo. |
| Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI), katerega namen je sistemska ureditev zaščite ključne infrastrukture v Republiki Sloveniji Ali je infrastruktura za oskrbo s pitno vodo sistemsko zaščitena? | Gre za nov zakon, povzet po evropski zakonodaji. Pri izvedbi je še ogromno je nedorečenih področij. V osnovi še ni natančno definirano kateri objekti so kritična infrastruktura in njihov način varovanja. Posledično tudi ni možno določiti oziroma oceniti obseg potrebne sistemske zaščite. |
| Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju infrastrukture – krovna pogodba |  |
| 4. člen (1) lnfrastrukturni objekti in naprave, ki jih daje občina v najem izvajalcu javne službe so našteti v zapisniku, ki je v prilogi l, ter je sestavni del te pogodbe in jo bosta pripravili pogodbeni stranki najkasneje do 30.6.2018 Ali je zapisnik sestavljen? Posredujte ga za MOM | Najemno razmerje je trajalo neprekinjeno od prejšnje pogodbe iz leta 2010. Stanje infrastrukture se letno usklajuje v sklopu inventure. |
| 4.člen: …s posebno pogodbo se bo uredilo, kdaj sme uporabljati infrastrukturo tudi za izvajanje storitev izven tega obsega (tržne dejavnosti). Ali je MOM takšno pogodbo sklenila? | Ne. Povezava z odgovorom na vprašanje o izvajanju posebnih storitev. |

| 6.člen: (3) Vrednost infrastrukture je sestavni del seznama infrastrukturnih objektov in naprav v prilogi l, ki jo pogodbeni stranki pripravita najkasneje do 30.06.2018. Enako kot 4.člen? ali je zapisnik sestavljen? |  |
| --- | --- |
| 7.člen: (2) Najemnina za uporabo infrastrukture je namenski prihodek občine in se namensko porablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Ali MOM izvaja to določbo? | Vprašanje za občino. |
| 9.člen: (2) Izvajalec javne službe mora, letno najkasneje do 31, marca predložiti občini v soglasje elaborat je podlaga za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka tega člena. Navedite datum, ko ste v letu 2019 MOM predložili navedeni elaborat! Ali ste prejeli soglasje? | Elaborati so bili poslani 31.3.2019. Z elaboratom v omenjenem letu ni bila predlagana sprememba cene. Letna pogodba je bila podpisana. |
| 11.člen: (4) Vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav se podrobneje opredeli v letnem poslovnem načrtu in na njegovi podlagi sklenjeni letni pogodbi iz 9. člena te pogodbe. Letna pogodba teh določb nima. Kako ste izvajali ta člen? | Vsako leto se občini predloži plan investicij in investicijskega vzdrževanja, ki je predmet sprotnega usklajevanja. |
| 12.člen: (3) Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture vodi občina. Ali to določbo JP Mariborski vodovod izvaja v celoti? | Da. |
| 14.člen: Občina ima pravico nadzirati izvrševanje dolžnosti izvajalca javne službe vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav, tako da je ves čas ohranjena njihova nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja na način, določen v tej pogodbi. Kdaj je MOM opravila zadnji nadzor? | Nadzori nad rednim vzdrževanjem, obratovanje in izvedbo investicij se redno izvajajo. |
| 17. člen (1) Zapisnik o predaji infrastrukture v najem vsebuje … Ali je zapisnik sestavljen? Enako kot 4.člen | Ne |
| 21. člen Ob prevzemu stvari mora biti izročena tudi vsa tehnična in druga dokumentacija. Ali je določba realizirana? | Ne |
| 24. člen lzvajalec javne službe do 30.01. za preteklo koledarsko leto na podlagi zapisnikov o prejeti infrastrukturi in izločeni infrastrukturi iz najema, ažurira seznam infrastrukture v najemu ter ga predloži občini. Kdaj in komu ste navedeni ažurirani seznam posredovali v letu 2020 za leto 2019? | Da. Popisna komisija je sestavljena iz članov MOM in JP Mariborski vodovod Priložen je inventurni zapisnik. |
| 30. člen Popis infrastrukturnih objektov in naprav izvede komisija, ki jo sestavljajo predstavniki občine in izvajalca javne službe. Navedite člane popisne komisije za popis na dan 31.12.2019 | Odgovor pri prejšnji točki. |

2.4. ZAGOTAVLJANJE VODNIH VIROV IN DISTRIBUCIJA PITNE VODE

Sistem za oskrbo s pitno vodo (VS ali vodovod) je skladno z 2. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo v točki 18 definiran kot sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega obratovanja delujejo kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov in imajo enega upravljavca; priključki so del vodovoda.

Pod infrastrukturo vodovodnega sistema sodijo objekti in naprave, ki so namenjeni opravljanju osnovne dejavnosti.

Objekti in naprave na dan 31.12.2019

| število vodnih virov po lokaciji | 10 |
| --- | --- |
| število zajetij po lokaciji | 6 |
| število vodnjakov | 49 |
| število prečrpalnic | 133 |
| število vodohranov | 130 |
| število priključkov | 42.069 |
| število odjemnih mest | 49.529 |
| število hidrantov | 7.678 |
| avtopark (število vozil in gradbenih strojev) | 76 |
| dolžina omrežja v metrih | 1.638.137 |

Vodni viri

Vodovodni sistem, ki ga upravlja podjetje, se oskrbuje iz zajetij in vodnjakov, za katere so občine pridobile vodna dovoljenja oziroma so ta v pridobivanju. Vodni viri, ki so v upravljanju podjetja, so deloma zavarovani z državnimi uredbami in deloma z občinskimi odloki.

Črpališče je objekt, v katerem so nameščene črpalke za črpanje vode iz vodnega vira v vodovodni sistem.

Vodnjak je definiran kot objekt za zajemanje vode.

- Črpališče Vrbanski plato

Črpališče Vrbanski plato se nahaja na severozahodnem robnem delu mesta Maribor.

Obsega petnajst vodnjakov skupne kapacitete 760 l/s, ki so zgrajeni med letoma

1960 in 1997. Obstoječi vodni vir na Vrbanskem platoju predstavlja najpomembnejši vodni vir pitne vode za mesto Maribor in okolico.

Zaščito pred onesnaženji iz mesta ali z desnega brega Drave je po rezultatih izvedenih programov mogoče doseči z načrtovanim povečanjem umetnega bogatenja podtalnice.

- črpališče Betnava

Črpališče Betnava se nahaja v Betnavskem gozdu in ima centralno lego glede na

vodooskrbno področje, ki ga napaja.  Obsega tri vodnjake skupne kapacitete 100 l/s, ki so zgrajeni med letoma 1935 in 1943.

– črpališče Bohova

Črpališče Bohova se nahaja na območju Dravskega polja med naseljem Bohova in Miklavžem na Dravskem polju.  Obsega dva vodnjaka skupne kapacitete 90 l/s, ki sta izgrajena 1957. in 1965. leta.

- črpališče Dobrovce

Vodni vir Dobrovce leži južno od mesta Maribora.

- črpališče Ceršak (občina Šentilj)

Vodnjak Ceršak je zgrajen na desnem bregu reke Mure.

- črpališče Ruše I

Vodnjak Ruše I je zgrajen 1951.  Vodni vir je v celoti izkoriščen.

- črpališče Ruše II

Vodnjak Ruše II je zgrajen v gozdnatem območju, na desnem bregu reke Drave

severno od Ruš.

- črpališče Selniška dobrava

Črpališče Selnica se nahaja na območju Selniške dobrave v Občini Selnica ob Dravi. Zgrajen je en vodnjak kapacitete 20 l/s.

- Mariborski otok I

Vodnjak Mariborski otok I se nahaja na severnem delu Mariborskega otoka in je

v uporabi od leta 1930. Vodno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2015.

- Mariborski otok II

Vodnjak Mariborski otok II se nahaja na zahodnem delu Mariborskega otoka in je v uporabi od leta 1930. Vodno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2015.

Vodovodno omrežje

Cevovod je objekt za transport vode. Vodovodno omrežje pa je po Pravilniku za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema definirano kot sistem cevovodov, ki ga delimo na primarno, magistralno in sekundarno omrežje.

Primarno omrežje je definirano kot cevovodi in objekti od zajetja do sekundarnega omrežja.

Magistralno omrežje; cevovodi in objekti, ki oskrbujejo z vodo več občin ali regij.

Sekundarno omrežje služi za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem območju.

Glede na razvejanost vodovodnega omrežja v sistemu, ki ga upravlja javno podjetje Mariborski vodovod d.d., je konec leta 2019 po podatkih iz GIS-a, obsegalo v skupni dolžini 1.638 km iz različnih materialov, starosti in premerov. Poleg primarnega omrežja v dolžini 397 km, je 885 km sekundarnega omrežja, 71 km magistralnega omrežja, 139 km priključnega omrežja in 6,9 km hidrantnega voda. Zgrajen vodovodni sistem omogoča s svojo zasnovo regionalno povezavo s sosednjimi vodovodnimi sistemi, to je s ptujskiMariborski vodovodnim sistemom, sistemoMariborski vodovoda Slovenska Bistrica in z lokalnim sistemom Lovrenc na Pohorju.

Javno hidrantno omrežje

Vodovodno omrežje se ob svojem osnovnem namenu za oskrbo prebivalcev s pitno vodo uporablja tudi za zagotavljanje požarne varnosti.

Hidranti na javneMariborski vodovodnem omrežju služijo odvzemu vode iz vodne mreže

pri gašenju požara, zato morajo biti vsak čas dostopni in v brezhibnem stanju.

Razlikujemo podzemne in nadzemne hidrante. Konec leta 2019 je bilo na celotneMariborski vodovodnem sistemu 7.678 hidrantov, ki jih upravlja podjetje. Pregledanih je bilo 24 % vseh hidrantov. Zaradi velikega števila hidrantov sodelujejo pri rednih tehničnih pregledih hidrantnega omrežja tudi 45 prostovoljnih gasilskih društev.

Kontrolni merilniki

V letu 2019 smo v omrežje začeli intenzivno vgrajevati kontrolne  merilnike, s katerimi dobimo kontrolo in spremljamo podatke nad manjšimi območji oskrbe z vodo (conami). Merilniki imajo komunikacijske module in so povezani z našim informacijskim sistemom. Posledično lahko ob nastanku napake ali pri nesorazmerju pri porabi reagiramo prej in pošljemo vzdrževalce poiskat in odpravit napako.

Konec leta smo imeli v vodovodnem sistemu 301 kontrolnih merilnikov. Od tega je 169 merilnikov takšnih, katerih stanja dobimo minimalno 2x dnevno, za vsakih 15 minut. Stanja teh 169 merilnikov uporabljamo v sistemu za upravljanje vodnih izgub, kjer je omrežje razdeljeno na posamezne podsisteme (merilna območja/DMA).  Ob koncu leta 2019 je bilo 64 takšnih merilnih območij. Občine, ki imajo popolnoma pomerjene vtoke in iztoke so občine Ruše, Selnica, Hoče – Slivnica, Miklavž, Duplek in Sveta Ana.

Kataster gospodarske javne službe

Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture. Vodovodna infrastruktura spada po Zakonu o kritični infrastrukturi med kritično infrastrukturo in je posebnega družbenega pomena. Zato je geografski informacijski sistem (GIS), ki je ključen za izvajanje dejavnosti podjetja, med najpomembnejšimi deli informacijskega sistema. Zaradi zagotavljanja varne vodooskrbe morajo biti v GIS-u vsi posegi in spremembe na vodovodnem sistemu natančno evidentirani, sledljivi in poročani.

Oddelek katastra skrbi za zajem, evidence, poročanje in analize vodovodne infrastrukture na celotnem območju oskrbe z vodo. Dodatno skrbi za evidence, monitoring in poročanja o stanjih nivojev podtalnice, meritvah pronicanja vode v podtalnico, podatke za upravljanje z vodnimi viri, načrtovanje posegov in razvoja vodovodnega sistema. Velika težava in povezani stroški v katastru so za ureditev točnih izmer in evidenc o številnih prevzetih krajevnih cevovodih, zgrajenih preko vaških delovnih akcij v prejšnji državi. Ti cevovodi so nedokumentirani ali zelo slabo dokumentirani in v zelo slabem stanju vzdrževanja. Za kakovostno upravljanje vodovodnega sistema in oskrbe z vodo je ureditev evidenc nujna.

Črpane količine vode

Po lokaciji črpališč je vodooskrbni sistem razdeljen na 16 vodooskrbnih območij. Od tega 10 vodnih virov po lokaciji črpališč in 6 zajetij, ti predstavljajo v skupni strukturi le 0,3% delež oz. 41,5 tisoč m3 vode in so namenjeni oskrbi manjših zaključenih sistemov, ki so se iz teh vodnih virov oskrbovali že pred prevzemom upravljanja s strani podjetja. V strukturi zajetij spadata med večja zajetja le zajetje Areh in zajetje Pivola.

Glede na pretekla obdobja, se danes načrpa v omrežje skoraj 30 % manj vode kot pred 20 leti. Največ vode se je odvzelo iz vodnih virov v obdobju od leta 1980 do leta 2000. Po tem letu beležimo upad črpanja vode.

Od obsega črpanja vode, vključno z vodnimi izgubami, javno podjetje plačuje državno takso – vodno povračilo.

Bogatenje podtalnice

Vodnjaki na Vrbanskem platoju so pomembni tudi z vidika bogatenja podzemne vode na območju Vrbanskega platoja. Lani je bilo evidentiranih 4,2 mio m3 obogatene vode. Z bogatenjem vode se polega bogatenja podzemne vode, povečuje tudi poraba električne energije. V letu 2019 se je za bogatenje porabilo 773 tisoč kWh.

Prodane količine vode

Če primerjamo današnjo prodano količino vode, s prodano količino vode pred 40 leti, se danes porabi 6 m3 vode na meter omrežja in 199 m3 vode na vodomer. Takrat se je porabilo okrog 30 m3 vode na meter vodovodnega omrežja in okrog 700 m3 vode na vodomer. Največji porast prodane količine vode beležimo v obdobju med letoma 1980 in 2000.

Največ vode se je prodalo leta 1990.

Lansko leto je bilo zaznati ponoven porast prodane količine vode od preteklega leta in sicer za 2 %.

Na vseh 16 oskrbovanih območjih je bilo prodane skoraj 9,7 mio m3 vode. Če primerjamo prodano količino vode v daljšem časovnem obdobju, se je prodana količina vode v zadnjih 30 letih zmanjšala za skoraj 30 %, v zadnjih 20 letih za več kot 20 %, v zadnjih 10 letih pa za 4 %. Trend zmanjšanja porabe vode za daljše časovno obdobje kljub večanju oskrbovanega območja, je možno pripisati poleg manjši gospodarski aktivnosti, varčevanju porabnikov z vodo z vgradnjo individualnih števcev, ozaveščanjem ljudi o pomenu vode ter tehnološki porabi vode.

Na skupno prodajo vode najbolj vpliva prodaja v Mestni občini Maribor, ki v skupni strukturi predstavlja 66 %.

Izgubljene količine vode

|  | EM | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Črpana količina vode | tisoč m3 | 14.072 | 13.943 | 13.675 | 13.403 | 13.586 |
| Prodana količina vode v m3 | tisoč m3 | 9.860 | 9.669 | 9.863 | 9.608 | 9.482m3 |
| VODNE IZGUBE | tisoč m3 | 4.212 m3 | 4.274 m3 | 3.812 m3 | 3.795 m3 | 4.104 m3 |

Vir: letno poročilo

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) določa v 17. členu obveznosti za izvajalca GJS in za lastnika omrežja naslednje:

(2) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe s pitno vodo iz 25. člena te uredbe.

(3) Lastnik javnega vodovoda zagotavlja izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za zmanjšanje vodnih izgub iz prejšnjega odstavka.

V začetku razvoja vodooskrbe beležimo, da je bila kar polovica načrpane vode zabeležena kot izgubljena voda. Z leti je zmanjšanje vodnih izgub postala ena od strateških usmeritev podjetja. Če primerjamo današnje obdobje z obdobjem pred 40 leti, ko je prodana količina primerljiva, je bila pred 40 leti trikrat večja izguba vode meter omrežja in dvakrat večja izguba vode na vodomer.

Kazalec vodnih izgub ima velik vpliv na uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja. Vodne izgube so lahko posledica zaradi okvar na vodovodnem omrežju (lomi cevovodov, puščanje spojev, tesnilk, priključki, prelivi, nekontrolirani odjemi) in porabe vode za izpiranje cevovodov.

Vodne izgube pa so lahko tudi posledica napak na merilnikih in napravah (merilniki na sistemu, obračunski vodomeri).

V letu 2016 smo pričeli v mesečna poročila vključevati kazalnike vodnih izgub po metodi IWA (mednarodno združenje vode), ti podrobneje opredeljujejo strukturo distribuirane  vode preko »vodne bilance«, in kakovost upravljanja izgub preko indikatorja  »ILI«. Najbolj kritični sistem je Blok I (Občine Maribor, Duplek, Hoče - Slivnica in Miklavž), kjer je kazalnik ILI 5,4. Medtem ko imata Blok II in Blok III kazalnik ILI pod 2. Uveljavitev metodologije IWA omogoča strokovno primerljivost po kakovosti vodovodnih sistemov in posledično strokovno podprto potrebo po  zagotavljanju virov sredstev za investicije v vodovodno omrežje.

Vodne izgube predstavljajo velik izziv za izboljšave, boljše upravljanje in vzdrževanje sistema. Problem vodnih izgub je pokazatelj, da občine namensko zbranih sredstev ne vložijo nazaj v obnovo vodooskrbnega sistema, da bi porabnikom zagotovile kakovosten standard vodooskrbe. Dotrajani cevovodi, ki se niso obnavljali, povzročajo poleg izgub vode tudi visoke stroške tekočega vzdrževanja, kar povečuje lastno ceno vode oziroma povzroča višje obratovalne stroške. Zaradi potrebnih večjih količin načrpane količine vode se povečujejo tudi stroški električne energije na m3 prodane vode. Pomemben dejavnik pri zmanjševanju vodnih izgub predstavljajo raziskave omrežja in hidravlični preračun vodovodnega sistema, s katerim se podjetje zadnja leta intenzivno ukvarja.

Omenjene aktivnosti so vplivale na to, da so se vodne izgube zmanjšale za 0,53% in so ob koncu leta znašale 29,59%.

Varna oskrba z vodo

|  | EM | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| neustrezni mikrobiološki vzorci pitne vode | % | 5,50 | 4,00 |
| čas izpada vodooskrbe | ure | 214 | 139 |
| poraba EE | kwh/100m3 črpane vode kwh | 59,84 | 60,91 |
| prelomi | število | 301 | 255 |
| okvarjeni vodomeri | število | 48 | 61 |
| vodne izgube | ILI | 3,64 | 3,60 |

Vir: Letno poročilo 2019

Skladnost in varnost pitne vode je v skladu z notranjim nadzorom po izdelanem HAACP načrtu izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. V svojem Letnem poročilu o zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2019 ocenjuje, da je pitna voda na vseh oskrbovalnih območjih preizkušena, in je zato uporabnikom zagotovljena varna in zdravstveno ustrezna pitna voda. Opravljenih je bilo 2.281 mikrobioloških analiz, od katerih je bilo 5,5 % neskladnih vzorcev in 101 fizikalno kemijskih analiz, kjer so bili 4 vzorci neskladni (4 %).

V letu 2019 je bil trikrat izrečen ukrep obveznega prekuhavanja vode in sicer v vseh primerih na lokalnem sistemu Srednje (Mestna občina Maribor). Vodo je bilo potrebno prekuhavati od 30.5.2019 do 6.6.2019, od 23.6.2019 do 28.6.2019 in od 13.11.2019 do 19.11.2019. V vseh 3 primerih je bilo potrebno vodo prekuhavati zaradi intenzivnih padavin, ki so povzročila, da je voda v zajetjih zakalila. Zaradi motnosti vode ter posledično močno povišanega števila koliformnih bakterij in mikroorganizmov fekalnega izvora je bil izrečen preventivni ukrep obveznega prekuhavanja vode. Ugotovljene neskladnosti gre pripisati vdoru meteornih vod v zajetja in neustreznemu stanju vodooskrbnih objektov.

Preventivna dezinfekcija celotnega sistema oskrbe s pitno vodo (tudi območja, ker se običajno dezinfekcija ne izvaja) se je v letu 2019 izvedla enkrat in sicer v obdobju od 14.6.2019 do 28.6.2019.

Število reklamacij

Z učinkovitim spremljanjem števila reklamacij ugotavljamo tudi vzroke za pritožbe porabnikov. Pri nekaterih pritožbah so prisotne prevelike želje, ki jih ni mogoče vedno lahko zadovoljiti, nekateri so občutljivi, drugi težavni in konfliktni. Največ reklamacij se je nanašalo na spremembo lastništva ali naslova (42%) in na obračunano porabo na vodomeru (36%).

Vprašalnik za merjenje zadovoljstva uporabnikov

Zadovoljstvo uporabnikov merimo z vprašalniki, ki jih izvedemo vsaki dve leti.

V vprašalnik so zajeta vprašanja, ki se nanašajo na višino cene vode, kakovost

vodooskrbe, informiranost porabnikov, zadovoljstvo z opravljenimi storitvami in

poznavanjem lastništva vodovodne infrastrukture. Povprečna ocena iz izvedene

ankete v letu 2019 je 4,4.

Vodovodno omrežje

|  | EM | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolžina omrežja v km | Km | 1.638 | 1.627 | 1.615 | 1.607 | 1.567 |
| Število prelomov | število | 301 | 255 | 249 | 312 | 314 |
| Število vodomerov | število | 49.529 | 48.930 | 48.567 | 47.463 | 46.100 |
| Število priključkov | število | 42.069 | 41.570 | 41.141 | 40.581 | 38.992 |

Vir: Letno poročilo 2019/67

| Omrežje v azbestu | 17.533 m |
| --- | --- |
| Omrežje starejše od 50 let | 87.000 m |

Po podatkih grafično informacijskega sistema se je dolžina omrežja v letu 2019 povečala za 11 km in je konec leta merila 1.638 km, kar predstavlja največji vodooskrbni sistem v državi. Na povečanje vodooskrbnega omrežja so vplivali prevzemi lokalnih omrežij v skupni dolžini 6,2 km in novogradnje v skupni dolžini 5,2 km. Za vzdrževanje vodooskrbnega sistema so občine v letu 2019 namenile sredstva za zamenjavo 9,1 km vodooskrbnega sistema, kar predstavlja zgolj 0,6 % delež celotnega omrežja. Ta podatek jasno kaže, da je absolutno premalo vlaganja sredstev s strani občin, lastnic vodooskrbnega sistema.

Konec leta 2019 je bilo skupno evidentiranih 301 prelom in 438 intervencij na spojnih vodih na vodovodnem omrežju. Število prelomov se je v primerjavi z letom prej povečalo za 18 % in prav za toliko se je zmanjšalo število intervencij popravil na spojnih vodih. Posledice povečanega števila prelomov je poleg premajhnega vlaganja občin v vodovodno infrastrukturo, tudi odkrivanje napak na omrežju s pomočjo satelitskega posnetka, s katerim se je v prvih mesecih leta odkrilo kar nekaj napak.

Največ prelomov je bilo zabeleženo v Mestni občini Maribor (134), Občini Duplek (69) in v Občini Hoče - Slivnica (42). Glede na dolžino vodovodnega omrežja so imele največ prelomov na kMariborski vodovodnega omrežja Občina Duplek (0,7), Občina Hoče - Slivnica (0,6) ter Mestni občini Maribor (0,2); v povprečju na sistemu 0,2.

Po zabeleženih podatkih je največ prelomov na vodovodnih ceveh iz PVC material in azbesta v primerjavi z dolžino omrežja po posameznih vrstah materiala. Najmanj prelomov glede na dolžino vodovodnega omrežja pa je na cevovodih iz litega železa, jekla in pocinkanih ceveh. Na slednjih ni bil v letu 2019 zabeležen noben prelom. Pogost razlog za prelome je zaradi širjenja vodovodnega omrežja tudi povečan pritisk na kritičnih odsekih omrežja.

V Mestni občini Maribor je kar 13,8 kMariborski vodovodnega omrežja, starejšega od 100 let.

V sistemu je 87 km oziroma 5 % celotnega vodovodnega omrežja je starega več kot 50 let.

Okoli 918 gospodinjstev pa vodovoda sploh nima.

Prioritetno so potrebni zamenjave vsi azbest cementni cevovodi (AC), najstarejši plastični cevovodi s tanjšimi stenami in neustrezno elastičnostjo, pri katerih je problem staranja materiala največji, ter drugi cevovodi neustreznih karakteristik (PVC, TPE, PC, SPE). Tudi cevovodi iz PVC večjih profilov so kritični, ker so plastični in so praktično vsi večji od Fi 150.

Struktura vodovodnega omrežja po starosti cevovodov

| Starost v letih | % |
| --- | --- |
| 0- 5 | 5 % |
| 5 – 10 | 11 % |
| 10 – 15 | 15 % |
| 15 – 20 | 17 % |
| Nad 50 | 5 % |

Vir: Letno poročilo slika 9

Po vzroku nastanka prelomov, gre 38 % vseh prelomov pripisati dotrajanosti cevovodov.

Zamenjava azbestnih cevovodov

Vgradnja azbestnih cevovodov je že vrsto let medijsko odmevna tema, ker predstavlja

tveganje za zdravje in varnost porabnikov, zato je potreba po zamenjavi azbestnih cevovodov želja podjetja in prioriteta vsake občine. Dolžina azbestnih cevovodov se je v zadnjih 5 letih zmanjšala za 11 %, v zadnjih desetih letih se je zmanjšala za 106 % ali 19 km. V zadnjem letu se je njegova dolžina zmanjšala za 245 m ali za 1,5%. Kljub temu je še vedno skoraj 17,5 kMariborski vodovodnega omrežja iz azbestnega materiala.

Investicijska dejavnost

Investicije so se le deloma izvajale po predhodno izdelanem planu investicij za leto 2019, ki je bil usklajen na občinskih svetih, skladno s sprejetimi proračuni občin.

V planu investicijskih del po občinah je bilo predvidenih 2,9 mio EUR sredstev; od tega 1,6 mio v MOM. Plan investicij je bil izdelan skladno z razvojnimi usmeritvami vodooskrbe.

Realizacija investicijskih vlaganj po občinah v sistemu Mariborskega vodovoda

|  | NOVOGRADNJE | OBNOVE | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| MESTNA OBČINA MARIBOR | 1.681 m | 1.388 m | 445.253 EUR |
| VSE OBČINE | 5.201 m | 7.142 m | 933.542 EUR |

Vir: letno poročilo Tabela 20

Vrednost infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja v najemu in so analitično vodene v okviru zabilančne evidence na dan 31.12.2019

|  | Nabavna vrednost | Odpisana vrednost | Neodpisana vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| MESTNA OBČINA MARIBOR | 76.810.597 | 45.969.596 | 30.841.001 |
| Skupna vsota | 150.856.963 | 86.599.945 | 64.257.018 |

Vir: Letno poročilo tabela 53

Investicije v večini financirajo občine iz sredstev najemnine za infrastrukturo. V letu 2019 je bilo iz naslova najemnin zbranih 2,4 mio EUR, ki bi morali biti namenjeni za obnovo in vzdrževanje vodovodne infrastrukture.

Realizirane investicije skupaj z novogradnjo so bile v višini 32%, od tega v MOM samo 27%.

Od vseh položenih cevovodov se 42 % nanaša na novogradnjo le teh, 58 % pa na obnovo vodovodnega omrežja.

V planu investicij so imele prioriteto tiste investicije zamenjav vodovodnega omrežja, ki so pomembne za ohranitev standarda kakovosti vodooskrbe.

Investicije v večini financirajo občine iz sredstev najemnine za infrastrukturo. V letu 2019 je bilo iz naslova najemnin zbranih 2,4 mio EUR, ki bi morali biti namenjeni za obnovo in vzdrževanje vodovodne infrastrukture.

Realizirane investicije skupaj z novogradnjo so bile v višini 32%, od tega v MOM samo 27%.

Od vseh položenih cevovodov se 42 % nanaša na novogradnjo le teh, 58 % pa na obnovo vodovodnega omrežja.

Investicije v osnovna sredstva v lasti podjetja

Podjetje vsako leto vlaga v svoja osnovna sredstva. Po sprejetem letnem planu za leto 2019 je bila realizirana nabava osnovnih sredstev v višini 74 % planirane vrednosti. Med večje nabave osnovnih sredstev izpostavljamo poleg investicij v informacijsko tehnologijo še nakup novih tovornih vozil, menjavo regulatorjev, iskalca okvar na cevovodih, iskalec cestnih kap, digitalni iskalec napak na omrežju itd. Med investicijskimi vlaganji lahko izpostavimo prenovo prostorov v DE omrežje in asfaltiranje dvorišča na sedežu podjetja. Za investicijsko vlaganje je bilo porabljeno 66 tisoč EUR.

2.5. CENOVNA POLITIKA

Država ima velik vpliv na vodno infrastrukturo tudi z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), po kateri se predlagane cene vode in omrežnine potrjujejo na občinskih svetih lastnikov javnega podjetja.

Ta uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: javne službe), in tudi za GJS oskrbo s pitno vodo.

3.člen Uredbe določa tudi najemnino za infrastrukturo in še:

Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 5.oktobra 2017, na 29. redi seji potrdil cene :

1. Ceno vodarine za leto 2017 v višini 0,6832 EUR/m3 prodane pitne vode.

2. Ceno omrežnine:

| PREMER VODOMERA | FAKTOR OMREŽNINE | EUR/ mesečno |
| --- | --- | --- |
| DN 13 | 1 | 3,41 |
| DN 20 | 1 | 3,41 |
| DN 25 | 3 | 10,22 |
| DN 40 | 10 | 34,08 |
| DN 50 | 15 | 51,12 |
| DN 80 | 50 | 170,39 |
| DN 100 | 100 | 340,78 |
| DN 150 | 200 | 681,56 |

3. Cene pričnejo veljati prvi dan naslednjega meseca po sprejemu na seji mestnega sveta. K vsem cenam se prišteje še DDV v skladu z veljavno davčno stopnjo.

JP Mariborski vodovod je novembra 2019 predložilo Elaborat, oblikovan na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012, v nadaljevanju Uredba MEDO). Namen elaborata je oblikovanje cene izvajanja storitev javne službe. Izvajalec predlaga ceno storitve za območje občine in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Pred uveljavitvijo nove cene mora svoje mnenje o skladnosti oblikovanja cene in ustreznosti elaborata podati strokovna služba občine. Občina določi potrjeno ceno storitve javne službe in morebitno subvencijo.

Po v Uredbi MEDO določenem roku (31. 3.) so bili vsem občinam posredovani Elaborati GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2019 z morebitnimi predlogi sprememb cen. Zaradi spremenjenega zakona o minimalni plači in drugih stroškov, ki vplivajo na lastno ceno storitve izvajanja javne službe so bili vsem občinam že konec meseca novembra posredovani novi elaborati za leto 2020, ki so vsebovali predloge sprememb cen s 01.01.2020. Šest občin UE Lenart je zaprosilo za elaborat z enotno  ceno vodarine in diferenciranimi cenami omrežnine. Na predloge sprememb se je pravočasno odzvala zgolj občina Miklavž, medtem ko so predlagane cene do časa priprave letnega poročila sprejele še Mestna občina Maribor, Občina Šentilj in Občina Lenart. Slednja je sprejela pogojni sklep po katerem cene stopijo v veljavo, ko bodo cene sprejele tudi ostale občine UE Lenart.

JP Mariborski vodovod v letnem poročilu prikazuje primerjavo cen pitne vode z drugimi oblikami vode in drugimi občinami.

Primerjava cen vode za gospodinjstvo iz javnega vodovoda in ustekleničene vode

|  | EM | Mariborski vodovod | EM | Ustekleničena voda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cena | M3 | 0,75 | 1,5 l | 0,15 EUR |
| Povprečna mesečna poraba | M3 | 9 | liter | 9000 |
| Vodarina | EUR | 6,73 |  |  |
| Mesečna omrežnina | EUR | 3,73 |  |  |
| Skupni strošek mesečno za vodo z DDV | EUR | 10,47 |  | 900,00 |

Vir: Letno poročilo Tabela 17

Iz zgornje tabele je razvidno, kolikšna bi bila finančna obremenitev gospodinjstva, če bi to moralo nadomestiti vodo iz pipe z ustekleničeno vodo.

Struktura povprečne obračunske lastne cene vodarine za leto 2019

| Stroški za vodooskrbo | 80 % |
| --- | --- |
| Dajatev za vodno povračilo | 11 % |
| Davek | 9 % |

Vir: Letno poročilo Slika 31

Struktura povprečnih obračunskih kalkulativnih postavk omrežnine za leto 2019

|  | Delež |
| --- | --- |
| Stroški vzdrževanja in pregleda vodotesnosti priključkov | 50% |
| Stroški amortizacije (distribucija) | 37% |
| Prisojeni stroški tranzita | 9% |
| Prisojeni stroški črpanja | 3% |
| Stroški zavarovalnih premij za OS | 1% |

Vir: Letno poročilo Slika 32

Povprečna rast cen vode, električne in toplotne energije, odpadkov in goriva v letu 2019

|  | Indeks |
| --- | --- |
| Oskrba z vodo | 103,3 |
| Zbiranje odpadkov | 111,9 |
| Zbiranje odpadnih voda | 104,2 |
| Električna energija | 101,4 |
| Tekoča goriva | 101,6 |
| Toplotna energija | 114,1 |

Vir: Letno poročilo Slika 33

Vir: JP Mariborski vodovod

Vir: JP Mariborski vodovod

2.6. OMREŽNINA IN INFRASTRUKTURA

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19)

Ta uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: javne službe).

Uredba med drugim določa:

- omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;

- subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine;

- infrastruktura javne službe so objekti in naprave, namenjeni izvajanju javne službe;

- Uredba določa stroške, ki jih je dopustno pokriti v breme prihodkov od omrežnine.

Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju infrastrukture z dne 29.11.2018 v 2.odstavku 7.člena določa: »Najemnina za uporabo infrastrukture je namenski prihodek občine in se namensko porablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.«

Mestna občina Maribor navedene določbe iz pogodbe ne izvaja.

Primerjava prihodkov od omrežnine v tem obdobju in stroškov najemnine za uporabo infrastrukture je naslednja:

|  | 2019 v EUR | 2018 v EUR | 2017 v EUR | 2016 v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODKI OD OMREŽNINE – vse občine | 4.991.636 | 4.864.863 | 3.867.057 | 3.608.289 |

| ODHODKI ZA NAJEMNINE ZA INFRASTRUKTURO – vse občine | 2.380.600 | 2.298.329 | 1.844.714 | 1.959.958 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEODPISANA VREDNOST INFRASTRUKTURE – vse občine | 64.257.018 | 65.648.275 | 66.147.487 | 66.913.051 |

Vir: Letno poročilo

Prihodki od omrežnine se občinam odmerjajo naslednje:

- Neposredno se kot najemnina za infrastrukturo po občinah nakazuje samo delež, ki v izračunu odpade na objekte distribucije vode

- Prihodki, ki so bili v kalkulaciji omrežnine po občinah predvideni za pokrivanje stroškov skupnih objektov (prisojeni stroški črpanja in tranzita), se kot najemnina nakazujejo po občinah, ki te stroške kot lastnice objektov dejansko izkazujejo.

- Delež prihodkov, ki je bil v kalkulaciji omrežnine določen za pokrivanje stroškov zavarovanja, stroškov obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, stroškov odškodnin in finančnih odhodkov (obresti) se koristi za pokrivanje dejansko nastalih stroškov iz tega naslova.

PRIHODKI OD OMREŽNINE IN ODHODKI ZA NAJEMNINO  - VSE OBČINE

IN MESTNA OBČINA MARIBOR V LETU 2019

| VSE OBČINE | 2019 v EUR | 2018 v EUR | 2017 v EUR | 2016 v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODKI OD OMREŽNINE – vse občine (Tabela 39) | Vse občine: 4.991.636 MOM: 2.672.242,87 | 4.864.863 | 3.867.057 | 3.608.289 |

| ODHODKI ZA NAJEMNINE ZA INFRASTRUKTURO – vse občine | Vse občine: 2.380.600 MOM: 1.221.345,95 | 2.298.329 | 1.603.323 | 1.555.020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA | 2.611.036 | 2.566.534 | 2.263.734 | 2.053.269 |

Vir: JP Mariborski vodovod / 237

| Vir: JP Mariborski vodovod: Prikaz prihodkov in odhodkov omrežnine v letu 2019 za Mestno občino Maribor (Uredba MEDO) | Leto 2019 v EUR |
| --- | --- |
| PRIHODKI OD OMREŽNINE | MOM: 2.672.242,87 |
| ODHODKI ZA NAJEMNINE ZA INFRASTRUKTURO | MOM: 1.221.345,95 |
| RAZLIKA | MOM: 1.450.896,92 |
| - stroški zavarovanja infrastrukture javne službe | MOM: 29.590,98 € |
| - stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe |  |
| - stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, | MOM: 11.913,87 € |
| - plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode |  |
| - stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, | MOM: 1.424.594,40 € |
| - odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine |  |
| - Izravnava za uporabo skupnih objektov s strani drugih občin -Prisojeni stroški - prihodek (oz. zmanjšan strošek) | 101.452,97 |
| *NEPORABLJENI DEL OMREŽNINE | MOM: 86.250,64€ |

*presežek odhodkov nad prihodki iz vodarine je v enakem obdobju znašal 140.176,78 EUR.

Skupno je občini bil izdan zahtevek za presežek odhodkov nad prihodki iz vodooskrbe v višini 53.926,14 EUR.

Pretežni del ostanka omrežnine je v skladu z Uredbo MEDO namenjen stroškom obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod. Letno poročilo pa ne poroča ali so stroški vzdrževanja ekonomsko optimalni.

Struktura povprečnih obračunskih kalkulativnih postavk omrežnine za leto 2019:

| Postavka Vir: Letno poročilo / Slika 32 | % |
| --- | --- |
| stroški amortizacije (distribucija) | 37% |
| prisojeni stroški tranzita | 9% |
| prisojeni stroški črpanja | 3% |
| stroški zavarovalnih premij za OS | 1% |
| stroški odškodnin | 0% |
| stroški vzdrževanja in pregleda vodotesnosti priključkov | 50% |

INFRASTRUKTURA ZA IZVAJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - oskrba s pitno vodo

Pod infrastrukturo vodovodnega sistema sodijo objekti in naprave, ki so namenjeni opravljanju osnovne dejavnosti.

Sistem za oskrbo s pitno vodo (VS ali vodovod) je skladno z 2. členom Uredbe o oskrbi

s pitno vodo v točki 18 definiran kot sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega obratovanja delujejo kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov in imajo enega upravljavca; priključki so del vodovoda.

Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI), katerega namen je sistemska ureditev zaščite ključne infrastrukture v Republiki Sloveniji je sicer sprejet vendar še ni v polni uveljavitvi zaradi nejasnosti. Vsekakor je pričakovati večji poudarek zaščiti infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.

Investicije v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo so se le deloma izvajale po predhodno izdelanem planu investicij za leto 2019, ki je bil usklajen na občinskih svetih, skladno s sprejetimi proračuni občin.

V planu investicijskih del po občinah je bilo predvidenih 2,9 mio EUR sredstev; od tega 1,6 mio v MOM. Plan investicij je bil izdelan skladno z razvojnimi usmeritvami vodooskrbe.

Realizacija investicijskih vlaganj po občinah v sistemu Mariborskega vodovoda

| VSE OBČINE | 2019 v EUR | 2018 v EUR | 2017 v EUR | 2016 v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODHODKI ZA NAJEMNINE ZA INFRASTRUKTURO – vse občine | Vse občine: 2.380.600 MOM: 1.221.345,95 | 2.298.329 | 1.603.323 | 1.555.020 |

|  | NOVOGRADNJE | OBNOVE | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| MESTNA OBČINA MARIBOR | 1.681 m | 1.388 m | 445.253 EUR |
| VSE OBČINE | 5.201 m | 7.142 m | 933.542 EUR |

Vir: letno poročilo Tabela 20

Zaradi neskladja podatkov o investicijskih vlaganjih smo zaprosili JP Mariborski vodovod za dodatno razlago:

Investicijska vlaganja MOM v letu 2019 znašajo 445.253 EUR, navaja tabela 20 letnega poročila.

Mestna občina Maribor pa je v Zaključnem računu proračuna za leto 2019 prikazala vlaganja v novogradnje v vrednosti 361.214 EUR.

Širitev vodovodnega omrežja v letu 2019 v MOM po poročanju JP Mariborski vodovod d.d.:

| Lokacija | V dolžini (m) |
| --- | --- |
| Košaški dol | 65 |
| Naselje Primus – S-10, Letonjeva | 463 |
| Počehova ,Šentiljska c. | 205 |
| Kamnica-Bresternica, | 476 |
| Na Podrtem-Brezje | 364 |
| Pekre –RTP | 108 |
| SKUPAJ 145.708,02 EUR | 1681 m |

Vir: JP Mariborski vodovod 12.2.2021

V tabeli v gradivu z dne 12.2.2021 navajate vrednost vlaganj MOM v letu 2019 v višini 145.708 EUR.

V tabeli na strani 20 so predstavljene investicije, ki jih je izvajal Mariborski vodovod. Ravno tako se razlikujeta načina računovodskega poročanja občine in Mariborskega vodovoda. Mariborski vodovod za računovodski okvir uporablja SRS, medtem ko občina Zakon o računovodstvu.

Investicije v večini financirajo občine iz sredstev najemnine za infrastrukturo. V letu 2019 je bilo iz naslova najemnin zbranih 2,4 mio EUR, ki bi morali biti namenjeni za obnovo in vzdrževanje vodovodne infrastrukture.

Realizirane investicije skupaj z novogradnjo so bile v višini 32%, od tega v MOM samo 27%.

Od vseh položenih cevovodov se 42 % nanaša na novogradnjo le teh, 58 % pa na obnovo vodovodnega omrežja.

V planu investicij so imele prioriteto tiste investicije zamenjav vodovodnega omrežja, ki so pomembne za ohranitev standarda kakovosti vodooskrbe.

Investicije v večini financirajo občine iz sredstev najemnine za infrastrukturo. V letu 2019 je bilo iz naslova najemnin zbranih 2,4 mio EUR, ki bi morali biti namenjeni za obnovo in vzdrževanje vodovodne infrastrukture.

Realizirane investicije skupaj z novogradnjo so bile v višini 32%, od tega v MOM samo 27%.

Od vseh položenih cevovodov se 42 % nanaša na novogradnjo le teh, 58 % pa na obnovo vodovodnega omrežja.

Po podatkih iz zaključnega računa MOM za leto 2019 Načrt razvojnih programov je vrednost investicij v vodovodno omrežje v letu 2019 naslednja:

|  | Proračun 2019 v EUR | Realizirano v EUR |
| --- | --- | --- |
| Novogradnje | 430.000 | 361.214 |
| Investicijsko vzdrževanje | 1.246.648 | 431.596 |
| Drugo | 18.838 | 75.908 |
| SKUPAJ | 1.695.486 | 868.718 |

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZR MESTNA OBČINA MARIBOR ZA LETO 2019:

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Realizacija tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja, zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri in energijo. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Na projektu je po sprejetem in veljavnem rebalansu bilo načrtovanih 1.695.486 EUR, porabljenih pa 868.718 EUR, kar predstavlja 51% realizacijo. Realizacija je manjša ker so se pogodbe za izvedbo del podpisale na koncu leta 2019 in izvedba del več ni bila mogoča zaradi zimskih razmer na terenu. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja pa bodo dokončana in poplačana v letu 2020. V letu 2019 so se tudi plačali računi investicij, ki so se začele v letu 2018 in dokončale v letu 2019.

Sredstva na projektu VAROVANJE VODNIH VIROV so namenjena financiranju projektov iz kohezije. Na projektu je po sprejetem in veljavnem rebalansu bilo načrtovanih 4.457 EUR, porabljenih pa 1.182 EUR, kar predstavlja 27% realizacijo. V letu 2019 smo sredstva namenili sofinanciranju projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova.

Na podlagi izpisa knjigovodstva osnovnih sredstev Mestne občine Maribor je vrednost investicij v infrastrukturo za vodooskrbo v letu 2019 znašala:

|  | V EUR |
| --- | --- |
| Objekti | 723.296,79 |
| Oprema | 4.819,50 |
| SKUPAJ | 728.116,29 |

Popisna komisija za popis vodovodne infrastrukture je v zapisniku ugotovila še odprte zadeve glede vpisa v poslovne knjige, katere se bodo reševale v toku leta 2020.

Dokumenta Letno poročilo JP Mariborski vodovod in Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor v načrtu razvojnih programov za leto 2019 ne poročata posamično o investicijah iz programa ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub.

INFRASTRUKTURA VODOVODNEGA SISTEMA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vir: Letno poročilo

|  | 2019 v EUR | 2018 v EUR | 2017 v EUR | 2016 v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODKI OD OMREŽNINE – vse občine | 4.991.636 | 4.864.863 | 3.867.057 | 3.608.289 |

| ODHODKI ZA NAJEMNINO ZA INFRASTRUKTURO – vse občine | 2.380.600 | 2.298.329 | 1.844.714 | 1.959.958 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEODPISANA VREDNOST INFRASTRUKTURE – vse občine | 64.257.018 | 65.648.275 | 66.147.487 | 66.913.051 |

Vrednost infrastrukture je po letnem poročilu na dan 3.12.2019 je naslednja:

|  | Neodpisana vrednost | Odpisana vrednost | Nabavna vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Maribor | 30.841.001 | 45.969.596 | 76.810.597 |
| Vse občine skupaj | 64.257.018 | 86.599.945 | 150.856.963 |

Sicer ne razpolagamo s podatkom o obsegu investicijskega vzdrževanja celotnega sistema infrastrukture v letu 2019, toda na podlagi razpoložljivih podatkov lahko zaključimo, da vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo ne dosegajo višine najemnine za najem infrastrukture, kar srednjeročno negativno vpliva na varno oskrbo s pitno vodo na področju JP Mariborski vodovod.

2.7. EKONOMSKI POLOŽAJ JP MARIBORSKI VODOVOD

JP Mariborski vodovod v letnem poročilu navaja, da so računovodski izkazi družbe pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami slovenskih računovodskih standardov (v nadaljevanju SRS) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).

Revizorjevo poročilo nima pripomb o pravilnosti in resničnosti računovodskih izkazov. Opozarja samo na tveganje zaradi pogodbeno neurejenih razmerij z občino Sveta Ana.

O ustreznosti in pravilni uporabi sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na dodatne oz. tržne dejavnosti revizorjevo poročilo neposredno ne poroča.

V nadaljevanju prikazane podatke smo pridobili v letnih poročilih javnega podjetja, v delu, ki se nanašajo na razmerje z mestno občino Maribor pa tudi od nadzorovanih uradov Mestne občine Maribor. Dodatne podatke smo pridobili neposredno od JP Mariborski vodovod.

V prvem delu podatkov prikazujemo poslovanje javnega podjetja kot celote v obdobju 2019 do 2016. V drugem delu pa analiziramo poslovanje gospodarske javne službe ločeno od dopolnilnih dejavnosti. V zadnjem delu poročila pa je prikaz poslovanja obvezne občinske gospodarske javne službe na območju Mestne občine Maribor.

Analizo upravičenosti posamezne vrste odhodkov (npr. storitev) ter razvrščanje posamezne vrste prihodkov in odhodkov nismo opravili, ker bi s tem presegli namen tega nadzora. Menimo, da je k tej nalogi Zakon o javnih financah v 71.členu zavezal za finance pristojno občinsko službo in navaja: »nadzor nad poslovanjem pravnih oseb«. S tem pa v konkretnem primeru tudi odgovornost za dolgoročno vzdržno in stabilno oskrbo občanov z pitno vodo.

Ekonomski položaj javnega podjetja Mariborski vodovod je odvisen predvsem od politike cen vode in omrežnine posamezne občine – ustanoviteljice javnega podjetja. Ekonomski položaj javnega podjetja povzemamo po letnih poročilih za daljše časovno obdobje z namenom realnega prikaza poslovnega izida, ki je celotno analizirano obdobje minimalen. Javno podjetje v položaju, ko je finančno poslovanje pretežno odvisno od občin, lastnic javnega podjetja, nima lastnih sredstev za obnovo dotrajanega omrežja, raziskavo novih vodnih virov. Relativno velika finančna sredstva za plačilo vodnega povračila se ne vračajo v zaščito vodnih virov na območju reke Drave.

JP Mariborski vodovod v letnem poročilu poroča naslednje: Tudi v letu 2019 se je nadaljeval trend nezadostne investicijske dejavnosti v obnovo vodovodne infrastrukture pri večini občin. Minimalno zmanjšanje vodnih izgub pripisujemo intenzivnejšemu iskanju napak na omrežju in obnovi dotrajanih priključkov iz sredstev omrežnine. Omenjene aktivnosti so vplivale na to, da so se vodne izgube zmanjšale za 0,53% in so ob koncu leta znašale 29,59%.

Ugodna gospodarska klima je vplivala na porast pri prodanih količini vode pravnim osebam (dvig za 3,42%). V letu 2019 je bilo v primerjavi z letom 2018 manj padavin, kar je vplivalo na 1,41% dvig prodanih količin vode fizičnim osebam.

Stroški vodooskrbe v letu 2019 predstavljajo 74,4 % vseh stroškov.

V letu 2019 so predstavljali stroški tržne dejavnosti 25,6% vseh stroškov.

Dejavnosti, ki v celoti obremenjujejo tržno dejavnost so stroški počitniške dejavnosti, projektno vodenje, priključki in stroški sončne električne energije.

JP MARIBORSKI VODOVOD - POSLOVNI IZID V LETU 2019 – 2016

Vir: Letno poročilo 2019 in 2017

V obdobju od 2016 do 2019 so se prihodki od opravljanja gospodarske javne službe povečali za dobrih 14%, kar je posledica povečanja števila priključkov oz. porabe vode in povečanja cene vode ter omrežnine, ki je sestavni del cene. Skupni prihodki iz poslovanja pa so v tem obdobju večji za 14,4%.

Skupni odhodki so v tem obdobju povečani za 8,7%.  Odhodki poslovanja so se v obdobju 2019 do 2016 povečali za 15% in sicer so se storitve povečale za 28% in stroški dela za 8%.

Struktura odhodkov v letu 2019 je naslednja: (Vir:Letno poročilo / slika 9)

- Stroški materiala			19%

- Stroški storitev			37%

Od tega:

- odhodki za najemnine                17,7%

- Stroški dela			36%

- Odpisi vrednosti			 2%

- Drugi stroški			6%

Stroški storitev pri izdelavi proizvodov (1.118.276 EUR v letu 2019) so stroški pri izdelavi investicij, ki jih opravljajo zunanji izvajalci.

Poslovni izid po davkih je v letu 2019 znašal 0,3% od prihodkov, v letu 2016 pa 0,2%.

ČLENITEV PRIHODKOV BREZ SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOG ZA

JP MARIBORSKI VODOVOD V OBDOBJU 2019-2016

| Vir: Letno poročilo 2019 in 2017 | 2019 V EUR | 2018 V EUR | 2017 v EUR | 2016 v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PRIHODKI OD GJS | 12.112.636 | 11.832.613 | 10.954.312 | 10.494.058 |
| PRODAJA VODE | 7.121.001 | 6.967.749 | 6.981.582 | 6.747.800 |
| VZDRŽEVALNINA PRIKLJUČKA | 0 | 12.193 | 103.496 | 130.623 |
| OMREŽNINA | 4.991.636 | 4.864.863 | 3.867.057 | 3.608.289 |
| VODNO POVRAČILO | 0 | 352 | 2.177 | 7.347 |
| 2. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE - DOPOLNILNE DEJAVNOSTI | 2.413.216 | 2.058.489 | 1.906.358 | 1.879.768 |
| NOVI PRIKLJUČKI | 313.100 | 260.719 | 361.831 | 331.156 |
| STORITVE | 350.128 | 279.370 | 307.978 | 358.352 |
| INVESTICIJE IZ TUJIH SREDSTEV | 1.497.854 | 1.333.588 | 1.011.161 | 1.036.871 |
| DRUGO | 252.134 | 184.812 | 225.388 | 153.389 |
| 5. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 83.493 | 54.538 | 51.308 | 37.231 |
| 6. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI | 364.959 | 501.612 | 539.091 | 667.934 |
| Od tega: |  |  |  |  |
| PRIHODKI OD SUBVENCIJ K CENAM KOM. STOR. | 311.373 | 421.817 | 433.034 | 517.789 |
| 7.1. FINANČNI PRIHODKI | 17.971 | 22.237 | 11.738 | 2.131 |
| 7.2. DRUGI PRIHODKI | 10.668 | 5.285 | 21.588 | 41.990 |
| PRIHODKI BREZ SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOG | 15.002.943 | 14.474.773 | 13.433.086 | 13.085.881 |

ČLENITEV STROŠKOV MATERIALA

| POSTAVKA | 2019 v EUR | 2018 v EUR |
| --- | --- | --- |

| Stroški materiala | 1.688.573 | 1.601.383 |
| --- | --- | --- |
| Stroški pomožnega materiala | 71.286 | 76.965 |
| Stroški energije | 900. 135 | 892.705 |
| Odpis drobnega inventarja | 38.823 | 61.638 |
| Stroški pisar.materiala in strokovne literature | 44.876 | 47.920 |
| Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala | 35.719 | 36.656 |
| SKUPAJ | 2.779.413 | 2.717.268 |

Vir: Letno poročilo 2019 in 2017

Večja investicijska dejavnost in večja aktivnost pri zamenjavah vodomerov in obnovah priključkov so vplivali tudi na porast stroškov blaga, materiala in storitev, ki so za 3,23 % presegli dosežene v letu 2018. Navedeno se odraža predvsem na stroških materiala izdelave, ki so bili v primerjavi z letom 2018 višji za 5,44 %.

Večja investicijska dejavnost in višje cene energentov so vplivale na porast vseh stroškov materiala in blaga.

ČLENITEV STROŠKOV STORITEV JP MARIBORSKI VODOVOD 2019 - 2016

Vir: Letno poročilo 2019 in 2017

Stroški storitev so višji predvsem zaradi višjih stroškov kooperantov, ki so posledica večje dopolnilne dejavnosti in višjih stroškov gradbenih storitev, ki jih podjetje najema pri obnovi dotrajanih priključkov. Večja aktivnost pri izterjavi upravitelje večstanovanjskih objektov, je vplivala na več nakazanih sredstev in posledično višje stroške inkasa, ki so nadomestilo upraviteljem za delitev stroška storitev javne službe ter zaračunavanje in izterjavo posameznim uporabnikom. Nadomestilo se zaračunava v odstotku od nakazanega zneska. Povečanje stroškov kooperantov je posledica večjega števila obnov priključkov, ki so se izvajale ob celotnih rekonstrukcijah ulic.

BILANCA STANJA  31.12.2019 – 31.12.2016

Vir: Letno poročilo 2019 in 2017

Tudi postavke bilance stanja smo analizirali v obdobju 2019 do 2016 leta. Dolgoročna sredstva v tem obdobju kažejo dokaj stabilno rast v okviru gibanja obsega poslovanja, kakor tudi vrednost kapitala. JP Mariborski vodovod v analiziranem obdobju ne izkazuje dolgoročnih obveznosti za financiranje poslovanja. Neodpisana vrednost infrastrukture v najemu od občin pa je na dan 31.12.2019 nižja kakor na dan 31.12.2016.

| Naziv podjetja | sedež | delež udeležbe v kapitalu v % | velikost kapitala 31.12.2019 | poslovni izid 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WCYCLE Maribor | Jadranska c.28, Maribor | 25,00 | 23.854 | 554 |
| NIPA d.o.o. | Zagrebška cesta 30, Maribor | 46,57 | likvidacija |  |

Slabitev vrednosti finančnih naložb v podjetje NIPA d.o.o. se nanaša na slabitev dokapitalizirane vrednosti omenjenega podjetja, ki je bila izvedena na pobudo največjega lastnika (Mestne občine Maribor) v sklopu neuspešnega poskusa reševanja ŠC Pohorje, , v

katerem ima Mariborski vodovod d.d. naložbo v višini 345.132 EUR in nad katerim se je dne 16. 10. 2014 začel stečajni postopek. Mariborski vodovod d.d. je obe naložbi v preteklih letih 100 % oslabil. Nad podjetjem NIPA d.o.o. se je v letu 2019 začel postopek likvidacije. Likvidacijski postopek se je zaključil v mesecu marcu 2020, podjetje je iz likvidacijske mase prejelo 2.142 EUR.

Denarna tok je v letu 2019 pozitiven, vendar je stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2019 manjše kakor na dan 1.1.2019.

Končna vrednost denarnih sredstev v izkazu denarnih tokov (536.696 EUR) je enaka vrednosti le-teh na transakcijskih računih podjetja in v bilanci stanja na 31. 12. 2019.

V letu 2018 pa je JP Mariborski vodovod ustvaril pozitivni denarni tok pri poslovanju in negativni denarni tok pri naložbenju in financiranju:

- denarni tok pri poslovanju      + 411.678 EUR

- denarni tok pri naložbenju      – 478.188 EUR

- denarni tok pri financiranju    – 109.548 EUR

SKUPNO DENARNI TOK 31.12.2018

– 176.058 EUR

Denarni tok JP Mariborski vodovod v letu 2019 najbolj bremenijo terjatve do odjemnikov vode – gospodinjstva.  Terjatve do kupcev znašajo:

|  | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| --- | --- | --- |
| Terjatve do kupcev skupaj | 2.100.526 | 2.517.948 |
| Terjatve do kupcev –voda | 1.933.496 | 1.997.933 |
| Od tega: |  |  |
| - Gospodinjstva | 772.522 | 820.193 |
| - hišni sveti | 536.787 | 726.670 |
| - drugo | 624.187 | 451.070 |
| Popravek vrednosti terjatev – voda | - 347.537 | - 618.598 |

Glede na strukturo terjatev iz javne službe v posamezni občini je bilo v letu 2019 dodatno oblikovanih 28.564 EUR popravkov vrednosti terjatev. Pri občinah, v katerih je bilo iz naslova javne službe v preteklih letih oblikovanih preveč popravkov vrednosti, je bil popravek vrednosti odpravljen v višini 4.956 EUR (Priloga: uspešnost vodooskrbe po občinah). Pri tržni dejavnosti je bil na novo oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini 21.841 EUR. V breme popravka vrednosti je bilo odpisanih za 93.563 EUR terjatev.

Kumulativna oslabitev terjatev v višini 865.936 EUR je v knjigah izkazana kot popravek vrednosti terjatev.

Zapadle terjatve na dan 31.12.2019 skupaj znašajo 1.602.575 EUR. Zapadle terjatve za vodo na dan 31.12.2019 znašajo 1.051.134 EUR, od tega so starejše od 1 leta v višini 588.113 EUR.

Čisti dobiček leta 2019 na delnico znaša 0,17 EUR/delnico (47.444 EUR/285.489 delnic), za leto 2018 pa 0,13 EUR/delnico.

Kratkoročne poslovne obveznosti na dan 31.12.2019 znašajo 1.723.363 EUR, od tega so kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.079.469 EUR. Na dan 31.12.2018 so poslovne obveznosti znašale 1.544.135 EUR, od tega  obveznosti do dobaviteljev 1.323.716 EUR. JP Mariborski vodovod poravnava kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v zakonskih rokih.

Z družbo Nigrad d.d., ki je glede na večinski delež Mestne občine Maribor v obeh podjetjih povezana oseba je družba imela v letu 2019 v vlogi naročnika za 176.389 EUR prometa. V vlogi dobavitelja storitev je družbi Nigrad opravila za 42.967 EUR storitev. Saldo obveznosti do tega dobavitelja je na dan 31.12. znašal 7.837 EUR. Z družbama Snaga d.o.o. Maribor in Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., s katerimi je družba ravno tako povezana preko večinskega lastništva Mestne občine Maribor, je družba dobavljala in naročala zgolj storitve javne službe, pod enakimi pogoji, ki veljajo za vse uporabnike teh istovrstnih storitev.

2.7.1. RAZVRŠČANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DEJAVNOST GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN DOPOLNILNE OZ.TRŽNE DEJAVNOSTI

Izvajalec gospodarske javne službe, ki opravlja tudi druge dopolnilne ali tržne dejavnosti, je odgovoren voditi ločeno evidenco prihodkov in odhodkov po posamezni dejavnosti in pri tem uporabiti ločila. O tako oblikovanih evidencah mora izvajalec gospodarske javne službe tudi poročati. Ta obveznosti JP Mariborski vodovoda je določena v naslednjih predpisih:

- U R E D B A o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa:

10. člen: Če izvajalec GJS poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost, mora zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje stroškov javnega in tržnega dela dejavnosti, ki jo opravlja.

(2) Splošni stroški in prihodki se na javni in tržni del dejavnosti razdelijo po sodilih, ki jih sprejme pristojni organ, ki potrjuje poslovni načrt izvajalca.

11.člen: Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.

5. člen: Prihodki in odhodki posameznih javnih služb se evidentirajo ločeno v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

b.) SRS 32: Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, JP Mariborski vodovod, v letnem poročilu navaja sodila, na podlagi katerih so prihodki in odhodki razvrščeni na dejavnost gospodarske javne službe in na dopolnilne oz. tržne dejavnosti.

- Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanje javne infrastrukture,

sklenjena med Mestno občino Maribor in JP Mariborski vodovod dne 29.12.2017. Na podlagi določb 9.člena te pogodbe pogodbeni stranki sklepata letno pogodbo.

Pogodba v XII. poglavju določa pravila vodenja ločenega računovodstva in analitičnih evidenc.

V letnem poročilu JP Mariborski vodovod navaja naslednje dejavnosti, ki spadajo v okvir dejavnosti gospodarske javne službe:

- Oskrba s pitno vodo

- Vzdrževanje priključkov in omrežja

- Trajnostni razvoj vodooskrbe

- Nadzor nad kvaliteto vode

- Zaščita vodnih virov

- Vzdrževanje

Dopolnilne oziroma tržne dejavnosti pa so:

- Investicijska dejavnost

- Novi priključki

- Kontrola tesnosti

- Sončna elektrarna

- Projekti

- Počitniška dejavnost

Stroškovna mesta glavne dejavnosti se nanašajo na opravljanje gospodarsko javne službe in vsebinsko zajemajo:

•	 SM distribucije vode,

•	 SM črpanja vode,

•	 SM tranzita vode.

Stroškovna mesta glavne dejavnosti distribucije vodooskrbe so oblikovana tako da ima vsaka občina svoje stroškovno mesto.

Na stroškovnih mestih stranske dejavnosti podjetje prav tako opravlja storitve, vendar to ni njihov glavni namen. Del stranske dejavnosti služi glavni dejavnosti, zaradi katere je tudi nastala. Z le-to se podjetje ukvarja predvsem zato, da bi poslovalo bolj smotrno.

Funkcijo stranske dejavnosti imajo naslednja stroškovna mesta:

•	 Števčna delavnica,

•	 Remontna delavnica,

•	 Omrežje.

Stranska dejavnost, ki nastopa samostojno in ne služi glavni dejavnosti, je Počitniški dom.

Pomožna dejavnost pomaga osnovni dejavnosti, ki brez nje ne bi bila izvedljiva.

Poslovni učinki stroškovnih mest pomožne dejavnosti (avtopark, vzdrževanje zgradb in okolja) so prvine poslovnega procesa v osnovni in stranski dejavnosti.

Razporejanje stroškov poteka preko izvirnih in izvedenih stroškov.

Pretežni del investicij je investicijsko vzdrževalne narave (novi priključki, obnova priključkov, investicije v vodno infrastrukturo iz občinskih sredstev, razne storitve ipd).

Stroški, ki niso zajeti v okviru glavne dejavnosti, bremenijo tržno dejavnost.

2.7.2. EKONOMSKI POLOŽAJ DOPOLNILNE OZ.TRŽNE DEJAVNOST

Dopolnilna oziroma tržna dejavnost razbremenjuje vodooskrbo in bolj optimalno zapolnjuje razpoložljive kapacitete podjetja ter omogoča večjo produktivnost zaposlenih. Nosi velik del stroškov, brez katerih bi bili stroški za vodooskrbo bistveno višji, podjetje pa bi poslovalo brez dobička. Tržna dejavnost je v letu 2019 predstavljala 16 % prihodkov iz poslovanja, ki jih je ustvarilo podjetje, in prav tolikšen delež odhodkov v skupnih odhodkih iz poslovanja.

Razmerje stroškov po organizacijskih enotah, kjer se pojavlja tržna dejavnost, je prikazano v spodnji tabeli. Stroški glavne dejavnosti (distribucija vode, črpanje in tranzit) v tabeli niso zajeti.

Razmerje med stroški tržne dejavnosti in stroški vode (v EUR) v letu 2019:

|  | SKUPAJ STROŠKI | STROŠKI TRŽNA DEJAVNOST | % str. tržne dejavnosti v skupnih stroških | STROŠKI VODA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠTEVČNA IN REMONTNA DELAVNICA | 1.500.385 | 55.134 | 3,67 | 1.445.251 |
| OMREŽJE | 3.614.055 | 1.422.939 | 39,37 | 2.191.116 |
| UPRAVA | 2.548.872 | 289.485 | 11,36 | 2.259.387 |
| PRODAJA (OBRAČUN VODE) | 961.115 |  |  | 961.115 |
| PRIPRAVA DELA | 304.327 | 225.506 | 74,10 | 78.821 |
| SKLADIŠČE IN NABAVA | 180.363 | 133.426 | 73,98 | 46.938 |
| FILIP JAKOV IN BANOVCI | 53.881 | 53.881 | 100,00 | 0 |
| PROJEKTNO VODENJE | 143.134 | 143.134 | 100,00 | 0 |
| PRIKLJUČKI | 75.881 | 75.881 | 100,00 | 0 |
| SONČNA ELEKTRARNA | 6.828 | 6.828 | 100,00 | 0 |
| SKUPAJ | 9.388.841 | 2.406.211 | 25,63 | 6.982.628 |

Vir: letno poročilo Tabela 19

V letu 2019 so predstavljali stroški dopolnilne oziroma  tržne dejavnosti 25,6% vseh stroškov. Dejavnosti, ki v celoti obremenjujejo tržno dejavnost so stroški počitniške dejavnosti, projektno vodenje, priključki in stroški sončne električne energije. Stroški vodooskrbe predstavljajo 74,4 % vseh stroškov.

PRIHODKI IZ POSLOVANJA DOPOLNILNE OZ.TRŽNE DEJAVNOSTI

JP MARIBORSKI VODOVOD V OBDOBJU 2019-2016

|  | 2019 V EUR | 2018 V EUR | 2017 v EUR | 2016 v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE - DOPOLNILNE DEJAVNOSTI | 2.413.216 | 2.058.489 | 1.906.358 | 1.879.768 |
| NOVI PRIKLJUČKI | 313.100 | 260.719 | 361.831 | 331.156 |
| STORITVE | 350.128 | 279.370 | 307.978 | 358.352 |
| INVESTICIJE IZ TUJIH SREDSTEV | 1.497.854 | 1.333.588 | 1.011.161 | 1.036.871 |
| DRUGO | 252.134 | 184.812 | 225.388 | 153.389 |
| DRUGI POSLOVNI PRIHODKI | 88.708 | 101.901 | 96.633 | 149.800 |
| SKUPAJ PRIHODKI IZ POSLOVANJA dopolnilne dej. | 2.501.924 | 2.160.390 | 2.002.991 | 2.029.568 |

Skupni prihodki iz poslovanja dopolnilne oziroma tržne dejavnosti so v analiziranem obdobju povečani za 23%, pripadajoči stroški pa so večji za 26,8%. Absolutno in relativno so se najbolj povečali prihodki za investicije iz tujih sredstev in sicer za 44%.

V tem sklopu so se najbolj povečali stroški storitev delovnih enot  vzdrževanje in omrežje.

Drugi prihodki in stroški pa so se v analiziranem obdobju povečevali enakomerno.

POSLOVNI IZID TRŽNE OZIROMA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

JP MARIBORSKI VODOVOD V OBDOBJU 2019 – 2016

Finančni in drugi prihodki so v celoti prisojeni dopolnilni oz. tržni dejavnosti, skupaj s pripadajočimi odhodki financiranja in drugimi odhodki.

Pretežni del pomožne in stranske dejavnosti je neposredno povezan z zagotavljanjem opravljanja gospodarske javne službe. Za večjo preglednost ekonomskega položaja javnega podjetja je smotrno proučiti možnost dopolnitve Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor z dne 27.1.2014 tako, da so v okvir gospodarske javne službe vključene tudi z gospodarsko javno službo neposredno povezane pomožne in stranske dejavnosti.

2.7.3. POSLOVNI IZID OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

V OBDOBJU 2019 – 2016

Prihodki glavne dejavnosti so:

PRIHODKI VODARINE IN VZDRŽEVALNINE VODOMEROV pomenijo skupne prihodke posamezne občine. -	Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe.

V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe.

DRUGI PRIHODKI IN ODHODKI

Drugi prihodki in odhodki se prenašajo na občine, kolikor se ti neposredno nanašajo na dejavnost vodooskrbe v občini.

OBLIKOVANJE POPRAVKOV VREDNOSTI OZ. ODPIS TERJATEV

Pomenijo odpisane terjatve po kriterijih pravilnika o računovodstvu in se nanašajo na terjatve vodarine po posameznih občinah. Izterjane odpisane terjatve, ki se nanašajo na vodarino, so prihodek posamezne občine.

PRIHODKI OD OMREŽNINE

- Neposredno se kot najemnina za infrastrukturo po občinah nakazuje samo delež, ki v izračunu odpade na objekte distribucije vode

- Prihodki, ki so bili v kalkulaciji omrežnine po občinah predvideni za pokrivanje stroškov skupnih objektov (prisojeni stroški črpanja in tranzita), se kot najemnina nakazujejo po občinah, ki te stroške kot lastnice objektov dejansko izkazujejo

- Delež prihodkov, ki je bil v kalkulaciji omrežnine določen za pokrivanje stroškov zavarovanja, stroškov obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, stroškov odškodnin in finančnih odhodkov (obresti) se koristi za pokrivanje dejansko nastalih stroškov

iz tega naslova.

|  | 2019 V EUR | 2018 V EUR | 2017 v EUR | 2016 v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PRIHODKI OD GJS | 12.112.636 | 11.832.613 | 10.954.312 | 10.494.058 |
| PRODAJA VODE | 7.121.001 | 6.967.749 | 6.981.582 | 6.747.800 |
| VZDRŽEVALNINA PRIKLJUČKA | 0 | 12.193 | 103.496 | 130.623 |
| OMREŽNINA | 4.991.636 | 4.864.863 | 3.867.057 | 3.608.289 |
| VODNO POVRAČILO | 0 | 352 | 2.177 | 7.347 |
| PRIHODKI OD SUBVENCIJ K CENAM KOM. STORITEV | 311.373 | 421.817 | 433.034 | 517.789 |

Prihodki od prodaje vode (brez upoštevanja subvencije občin)  so se v obdobju 2019 do 2016 povečali za 5,5%. Prihodki od omrežnine pa za 38%. Skupni prihodki od gospodarske javne službe so v navedenem obdobju višji za 15,4%.

Kljub znatnemu povečanju prihodkov od omrežnine se je v prikazanem obdobju zmanjšala neodpisana vrednost infrastrukture.

Prihodki od subvencij predstavljajo pokrivanje negativnega poslovnega izida gospodarske javne službe v posamezni občini, ki jo le te nadomestijo s subvencijo (4.odstavek 59.člena Zakona o gospodarskih javnih službah in 3.člen Uredbe MEDO).

POSLOVNI IZID GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JP MARIBORSKI VODOVOD V OBDOBJU 2019 – 2016

Vir: Letno poročilo stran 237

V analiziranem obdobju so se prihodki gospodarske javne službe povečali za 15%, odhodki pa za 13%. V celotnem obdobju je izkazan negativni poslovni izid, tega so ga občine, ki so izkazale negativni poslovni izid, pokrile s subvencijo.

|  | 2019 v EUR | 2018 v EUR |
| --- | --- | --- |
| Stroški tržne oziroma dopolnilne dejavnosti – skupaj | 2.464.139 | 2.131.487 |
| Stroški GJS – skupaj | 12.476.605 | 12.254.429 |
| SKUPAJ | 14.940.744 | 14.385.916 |

V letu 2019 in 2018 je struktura stroškov naslednja:

|  | 2019 v % | 2018 v % |
| --- | --- | --- |
| stroški drugih enot znotraj podjetja | 35% | 34,6% |
| stroški splošnih stroškovnih mest | 27% | 27% |
| Stroški dela GJS | 6,5% | 6,3% |
| Najemnina | 19% | 18,7% |
| Strošek vodnega povračila | 7% | 7% |

Glede na to, da je poslovni izid gospodarske javne službe v celotnem analiziranem obdobju negativen kaže analizirati obseg posamezne vrste stroškov, katerih vpliv na poslovni izid je pomemben.

Vsekakor pa ekonomski položaj javnega podjetja kot celote ni ugoden in potrebuje dolgoročne sistemske ukrepe predvsem na področju cen in naložbene politike predvsem v obnovo omrežja in zmanjšanje vodnih izgub, ki prav tako negativno vplivajo na poslovni izid javnega podjetja.

ELEMENTI POSLOVNEGA IZIDA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JP MARIBORSKI VODOVOD 2019 - 2016

Vir: letno poročilo/ 237

Pomembnejše postavke poslovnega izida gospodarske javne službe in dopolnilne dejavnosti v letu 2019 v EUR in njihov delež v skupnih stroških poslovanja:

| Postavka | SKUPAJ | GJS | Delež % | Dopolnilna dejavnost | Delež % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODKI iz poslovanja | 14.609.345 | 12.112.636 | 82,9 | 2.496.709 | 17,1 |
| STROŠKI poslovanja | 14.940.744 | 12.476.605 | 85,4 | 2.464.139 | 14,6 |
| Stroški materiala | 260.132 | 224.413 | 86,2 | 35.719 | 13,8 |
| Stroški storitev | 460.911 | 266.776 | 57,9 | 194.135 | 42,1 |
| Stroški dela | 809.616 | 809.616 | 100 | 0 | 0 |
| Strošek vodnega povračila | 888.609 | 888.609 | 100 | 0 | 0 |
| Stroški storitev uprave in prodaje | 3.902.786 | 3.398.856 | 87,0 | 503.930 | 13,0 |
| Stroški najemnine | 2.380.600 | 2.380.600 | 100 | 0 | 0 |
| Stroški storitev dr. enot znotraj podjetja | 6.002.102 | 4.398.523 | 73,3 | 1.603.579 | 26,7 |

Ekonomski položaj javnega podjetja je komaj da pozitiven. Razmejitev poslovnega izida na gospodarsko javno službo in dopolnilne oz. tržne dejavnosti temelji na sodilih za razvrščanje prihodkov in odhodkov. Pozitivni izid sicer izkazujejo dopolnilne dejavnosti, ki po svoji povezanosti z gospodarsko javno službo niso tržne dejavnosti. Ekonomski položaj tudi negativno vpliva na likvidnost podjetja, ki je v odvisnosti od prodaje gospodinjstvom relativno slab.

2.8. OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OSKRBA S PITNO VODO NA PODROČJU MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2019

|  | EM | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| ČRPANA VODA 76% | M3 | 10.131.840 | Ni podatka |
| PRODAJA VODE | m3 | 6.493.654 | 6.407.932 |
| pravne osebe (VT) | m3 | 2.138.445 | 2.099.116 |
| fizične osebe (NT) | m3 | 4.355.209 | 4.308.816 |
| CENE GJS – zadnja sprememba | 1. 11. 2017 |  |  |
| Vodarina | EUR/m3 | 0,6832 € | 0,6832 € |
| omrežnina DN 20 | EUR/mes. | 3,41 € | 3,41 € |
| DOLŽINA OMREŽJA | m | 594.602 | 591.968 |
| lito železo | m | 300.552 | 299.536 |
| Azbest | m | 9.522 | 9.704 |
| Jeklo | m | 37.991 | 37.905 |
| PEHD | m | 226.732 | 224.490 |
| PVC | m | 15.950 | 15.976 |
| pocinkane cevi | m | 3.855 | 4.357 |
| PRELOMI | število | 134 | 116 |
| število prelomov na 10 km omrežja | št./10 km | 2,25 | 1,96 |
| INTERVENCIJE | število | 181 | 250 |
| zamenjava in popravilo spojnih vodov | število | 181 | 250 |
| VODNJAKI | število | 38 | 38 |
| REZERVOARJI | število | 39 | 38 |
| HIDRANTI | število | 3.567 | 3.542 |
| PREČRPALNICE | število | 44 | 43 |
| PRIKLJUČKI | število | 20.917 | 20.727 |
| VODOMERI | število | 26.690 | 26.475 |
| ZAMENJANI VODOMERI | število | 2.654 | 4.679 |

|  | ŠT. STALNO PRIJAVLJENIH PREBIVALCEV V OBČINI | ŠT. STALNO PRIJAVLJENIH PREBIVALCEV V OBČINI PRIKLJUČENIH NA JAVNI VODOVOD | % PREBIVALCEV PRIJAVLJENIH V SISTEM MV |
| --- | --- | --- | --- |
| MARIBOR | 105.237 | 103.352 | 61,98 |
| VSE OBČINE SKUPAJ | 190.474 | 166.748 | 100 |

Vir: Informacijski sistem Mariborskega vodovoda, vezan na prostorsko podatkovno bazo RS.

V letu 2019 je bilo v občini zamenjanih 2.654 vodomerov. Število priključkov v Mestni občini Maribor predstavlja 50 % vseh priključkov v sistemu.

Vodovodno omrežje je po podatkih, ki smo jih pridobili iz programa GIS v letu 2019 obsegalo 594.602 m. Tako ima občina kar 36,3 % delež celotnega vodovodnega omrežja v sistemu.

Iz vodnih virov Mestne občine Maribor, ki zajemajo Vrbanski plato, Betnava, Mariborski otok 1 in Mariborski otok 2 ter lokalni zajetji Gaj in Srednje je bilo v letu 2019 načrpanih 76 % vode celotnega sistema. V primerjavi z letom 2018 se je količina načrpane vode povečala za 1 %. Na črpališču Vrbanski plato, kjer se črpa najkvalitetnejša voda v sistemu, se je v letu 2019 načrpalo 8.934.947 m3 vode.

V Mestni občini Maribor se v povprečju porabi 10,92 m3 vode na meter omrežja, v celotnem sistemu pa 6,02 m3.

Število priključkov v Mestni občini Maribor predstavlja 50 % vseh priključkov v sistemu.

V letu 2019 je bilo v občini zamenjanih 2.654 vodomerov.

V celotni strukturi materiala vodovodnih cevi zavzemajo največji delež cevi iz litega železa in sicer 300.552 m, kar predstavlja 50,5 % in cevi iz trdega polietilena (PEHD) 38,1 %. Dolžina vodovodnega omrežja iz azbestnega materiala meri 9.522 m, kar je 182 Mariborski vodovodnega omrežja iz azbestnega materiala manj kot leto prej.

V letu 2019 smo v Mestni občini Maribor zabeležili 134 prelomov in 181 intervencij (zamenjave

in popravila na spojnih vodih). Število vodnjakov (38) je glede na leto 2018 ostalo nespremenjeno. Število rezervoarjev (39) in število prečrpalnic (44) se je glede na predhodno leto povečalo.

Konec leta 2019 je bilo v občini 20.917 priključkov, kar je 190 priključkov več kot predhodno leto. Skupno število vodomerov je 26.690, kar je 215 vodomerov več kot leta 2018. Zamenjava vodomerov in ventilov manjših dimenzij poteka vsakih pet let.

V letu 2019 je bilo v občini zamenjanih 2.654 vodomerov. Občina ima 3.567 hidrantov.

Kvaliteta vode v občini se redno kontrolira. V letu 2019 je bilo v občini skupno odvzetih 1.050 vzorcev. Od tega je bilo opravljenih 991 mikrobioloških analiz in 59 fizikalno kemijskih analiz. Pri mikrobioloških analizah je bilo 63 vzorcev neskladnih, pri fizikalno kemijskih analizah pa so bili 4 vzorci neskladni. Na celotnem sistemu je bilo 5,48 % neskladnih vzorcev mikrobioloških analiz in 3,96 % neskladnih vzorcev fizikalno kemijskih analiz.

Cene vode so glede na leto 2018 ostale nespremenjene. Cene se v Mestni občini Maribor zaračunavajo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Ur.l. RS št. 87/2012). Po tej Uredbi so stroški vodnih povračil vključeni v vodarino, prihodki iz naslova vzdrževalnine, pa v omrežnino. Cena pitne vode za m3 znaša 0,6832 EUR. Mesečna omrežnina DN 20 znaša 3,41 EUR po priključku.

RAZKRITJE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

Kosmati donos iz poslovanja se je v Mestni občini Maribor glede na preteklo leto povečal za 1 %. V letu 2019 so se v primerjavi z letom prej za 1 % povečali prihodki od vodarine, prihodki od omrežnine so se glede na preteklo leto povečali za slab %. Ker se je s 1.1.2010 preneslo upravljanje infrastrukture na občine, v podjetju ne vodijo več amortizacije občinske infrastrukture, zato tudi nismo mogli izračunati prisojenih prihodkov amortizacije za črpanje in tranzit.

PRIHODKI IN ODHODKI VODOOSKRBE V MESTNI OBČINI MARIBOR V LETU 2019

Stroški materiala in storitev zajemajo v strukturi kosmatega donosa iz poslovanja 71 %. Celotni stroški materiala in storitev so glede na leto prej ostali na isti ravni in so znašali 5 mio EUR. V primerjavi z letom 2018 so bili višji stroški storitev (višji stroški zdravstvenih pregledov vode in višji drugi stroški storitev). Prav tako so bili v letu 2019 glede na preteklo leto višji stroški storitev drugih enot znotraj družbe (višji stroški obnove vodovodnih priključkov, višji stroški prelomov in tekočega vzdrževanja, višji stroški dežurne službe in višji stroški tranzita). Stroški uprave, prodaje, priprave dela in skladišča so bili glede na preteklo leto višji za 3 %. Med njimi izstopajo višji stroški uprave, zaradi višjih stroškov dela na ravni celotnega podjetja in višji stroški priprave dela in skladišča, zaradi delitve stroškov skladišča po vrednosti potrjenega plana investicij v vodovodno infrastrukturo za leto 2019.

Stroški dela pomenijo stroške dela zaposlenih na črpališčih, ki predstavljajo 14 % vseh zaposlenih. Skupni stroški dela so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 3 %.

Postavka popravek vrednosti terjatev/odpis se v višini 17.077 EUR nanaša na novo oblikovan popravek vrednosti terjatev do kupcev iz javne službe.

Strošek odškodnine kmetovalcem je bil v letu 2019 obračunan v višini 11.914 EUR.

Stroški zavarovanja osnovnih sredstev so bili v letu 2019 obračunani v višini 20 tisoč EUR.

Stroški za vodno povračilo so bili izkazani glede na porabljeno količino vode v višini

585 tisoč EUR.

Drugi stroški poslovanja v skupno negativni vrednosti -91.487 EUR se nanašajo na odpravo obveznosti za neupravičeno izstavljen bremepis s strani Staninvesta iz leta 2017 (v višini -105.760 EUR), druge stroške poslovanja v višini 2.628 EUR in odhodke za obresti za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna v višini 11.645 EUR.

Izravnava za prisojen del stroškov za črpanje in tranzit pomeni razliko za dejanski strošek amortizacije za skupne objekte tranzita in črpanja vode in strošek s katerimi so obremenjeni uporabniki posamezne občine.

Ključ delitev je dejanska poraba vode v posamezni občini pri črpanju in dejanska poraba vode v posamezni občini upoštevaje infrastrukturo tranzitnih objektov do posamezne občine, pri tranzitu. Pozitivna vrednost v izkazu posamezne občine pomeni razbremenitev stroška obračunane amortizacije skupnih objektov oziroma prihodek, negativna pa dodatno obračunan strošek.

V letu 2019 je znašal znesek, ki so ga pokrivali občani drugih občin 101 tisoč EUR.

Najemnina za infrastrukturo predstavlja v letu 2019 zaračunana najemnina občine, ki je znašala 1.221 tisoč EUR.

Prihodki od subvencij k obratovalni izgubi vodooskrbe v občini/poračun najemnine predstavljajo prihodke, ki jih je podjetje zaračunalo občini, zaradi presežka odhodkov nad prihodki vodooskrbe. Postavka pomeni, da v letu 2019 z obstoječimi cenami ni bilo možno pokriti niti tekočih stroškov vodooskrbe. V primeru, da se postavka ne bi zaračunala, bi ta zguba bremenila poslovni izid podjetja kot celote. Zahtevek za poračun najemnine in posledično prihodki iz tega naslova so v letu 2019 znašali 54 tisoč EUR.

Prihodki od katastra so v letu 2019 znašali 52.596 EUR. S pogodbo dogovorjena višina nadomestila za izvajanje katastra predstavlja v kalkulaciji lastne cene vode odbitno postavko in znižuje stroške uprave, ter s tem lastno ceno vode. Posledično so prihodki in stroški iz tega naslova izkazani v poslovnem izidu za tržno dejavnost.

EKONOMSKI IZID POSLOVANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2019 IN 2018

Delež nekaterih kazalnikov GJS MOM v celotni GJS:

|  | Izračun (MOM/vse občine) | Delež v % |
| --- | --- | --- |
| Črpana voda | (10.131 / 14.072) | 72% |
| Prodana voda | (6.494 /9.860) | 66% |
| Dolžina omrežja | (594.602 / 1.638.137) | 36% |
| Število priključkov | (20.917 / 42.069) | 50% |
| Vrednost infrastrukture | (30.841.001 / 64.257.018) | 48% |
| Višina investicij v letu 2019 | (445.253 / 933.542) | 48% |

Letno poročilo JP Mariborski vodovod za leto 2019 navaja, da je poslovanje obvezne gospodarske javne službe na področju Mestne občine Maribor v letu 2019, kakor leto poprej, negativno.

V letu 2020 je sicer sprememba cene vodarine in omrežnine. Na podlagi sodil za razvrščanje prihodkov in odhodkov na dejavnost gospodarske javne službe in dopolnilnih dejavnosti ter na posamezne občine so kot primer stroški DE priprava dela in skladišče razporejeni na občine

na podlagi načrtovane vrednosti investicij. Glede na dejstvo, da načrtovane investicije niso izvedene bi kazalo takšna sodila ponovno ovrednotiti.

Sodila za razvrščanje prihodkov in odhodkov na dejavnost gospodarske javne službe in dopolnilnih dejavnosti ter na posamezne občine je sprejel nadzorni svet.

Vsekakor pa so sodila dinamični kriterij, ki ga je smotrno občasno preveriti s ciljem prisojanja stroškov na dejavnost in občino, kjer dejansko nastajajo.

Letno poročilo ne poroča o meji rentabilnosti opravljanja obvezne gospodarske javne službe v posamezni občini, ki pomeni stroškovno sprejemljivo mejo poslovanja glede na porabljeno količino vode.

Elementi poslovnega izida obvezne gospodarske javne službe na območju Mestne občine Maribor so naslednji:

EVIDENCA INFRASTRUKTURE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

V skladu s pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju infrastrukture z dne 29.12.2017 vodi analitično evidenco infrastrukture JP Mariborski vodovod. Navedena pogodba določa obveznost izvajalca javne službe nuditi strokovno in administrativno podporo za vodenje analitičnih evidenc osnovnih sredstev ter sodelovati pri inventurnem popisu, kar je iz zapisnika popisne komisije razvidno potrjeno.

Gibanje vrednosti infrastrukture in najemnine za Mestno občino Maribor v EUR

|  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost infrastrukture v lasti MOM | NABAVNA VREDNOST: 76.810.597 € ODPISANA VREDNOST: 45.969.596 € NEODPISANA VREDNOST: 30.841.001 € | NABAVNA VREDNOST: 76.084.881€ ODPISANA VREDNOST: 44.783.930 € NEODPISANA VREDNOST: 31.300.951 € | NABAVNA VREDNOST: 76.094.557 € ODPISANA VREDNOST: 43.894.324 € NEODPISANA VREDNOST: 32.200.233 € | NABAVNA VREDNOST: 75.643.459 € ODPISANA VREDNOST: 42.658.768 € NEODPISANA VREDNOST: 32.984.691 € |
| Stroški za najem infrastrukture | 1.221.345,95 € | 1.224.882 € | 683.000 € | 683.000 € |

Prenos investicije v infrastrukturo iz Mestne občine Maribor, ki v skladu s pogodbo vodi investicijo, je bil v letu 2019 opravljen na podlagi obrazca: »Prenos investicije v analitično evidenco«. Postopke je skladen z določbami pogodbe. Popisna komisija, sestavljena iz predstavnikov Mestne občine Maribor in JP Mariborski vodovod na podlagi odredbe št. 45004-27/2018-13 z dne 12.11.2018  je opravila popis v skladu z navodili.

JP Mariborski vodovod pojasni postopek prevzema omrežja v analitično evidenco, ki ga zgradi investitor tudi po 157.členu ZUreP-2:

»Omrežje se prevzema na podlagi zahtevka investitorja. Po prejemu dokumentacije Mariborski vodovod preveri skladnost s katastrsko evidenco te infrastrukture. Ko se podatki iz katastra ujemajo s finančnimi podatki iz prejete dokumentacije, se infrastruktura prenese v analitično evidenco.«

Evidenca vodne infrastrukturnih objektov in naprav ni skladna z dejanskim stanjem zaradi navedenih odstopanj:

JP Mariborski vodovod prevzame vodovodno omrežje tudi od drugih investitorjev, ki so zgradili omrežje v zameno za plačilo komunalnega prispevka (157.člen ZUreP-2) in drugih. Tovrsten prevzem infrastrukture pa ni usklajen s pristojno službo Mestne občine Maribor, pogosto pa tudi ne z analitično evidenco izvajalca gospodarske javne službe.  JP Mariborski vodovod opravi vodni priključek ne da bi vzpostavilo notranjo kontrolo evidentiranja dotičnega omrežja v analitični evidenci in evidenci Mestne občine Maribor.  Prav tako ni evidentirana vrednost investicijskega vzdrževanja posameznega odseka obstoječega  omrežja in objektov.

JP Mariborski vodovod ne razpolaga s podatkom ali je vzpostavljena notranja kontrola med evidenco  infrastrukture ter novim priključkom porabniku vode.

Zaradi neskladja v postopkih evidentiranja infrastrukture so evidence neusklajene, najemnina za uporabo infrastrukture pa nižja.

| PRIHODKI OD OMREŽNINE | MOM: 2.672.242,87 |
| --- | --- |
| ODHODKI ZA NAJEMNINE ZA INFRASTRUKTURO 2019 | MOM: 1.221.345,95 |

Po podatkih iz zaključnega računa MOM za leto 2019 Načrt razvojnih programov je vrednost investicij v vodovodno omrežje v letu 2019 naslednja:

|  | Proračun 2019 v EUR | Realizirano 2019 v EUR |
| --- | --- | --- |
| Novogradnje | 430.000 | 361.214 |
| Investicijsko vzdrževanje | 1.246.648 | 431.596 |
| Drugo | 18.838 | 75.908 |
| SKUPAJ | 1.695.486 | 868.718 |

Stanje infrastrukture obvezne gospodarske javne službe – oskrba z vodo  MOM 31.12.2019

| Vir: JP Mariborski vodovod | Objekti, naprave in omrežje |
| --- | --- |
| Obseg objektov in naprav 31.12.2019 – število | Skupno: 891; L.2019: 2 Skupno: 4114 L.2019: 42 |
| Obseg distribucijskega omrežja v m 31.12.2019 | DOLŽINA OMREŽJA SKUPAJ: 1.638.137 m DOLŽINA OMREŽJA MOM: 594.602 m |
| Povprečna starost v letih | POVPREČNA STAROST CELOTNEGA SISTEMA: 25 LET POVPREČNA STAROST V MOM: 30 LET |
| Stopnja odpisanosti na dan 31.12.2019 | STOPNJA ODPISANOSTI V MOM: 59,85 % |
| Tekoče vzdrževanje infrastrukture v letu 2019 v € | TEKOČE VZDRŽEVANJE V MOM: 554.574,20 € |
| Število intervencij zaradi poškodb na omrežju | ŠTEVILO INTERVENCIJ SKUPAJ: 438 ŠTEVILO INTEVENCIJ MOM: 181 |
| Ocenjena vrednost potrebnih vlaganj v obnovo infrastrukture v naslednjih 5 letih v € | 18.750.000 EUR |

FINANČNA RAZMERJA Z MESTNO OBČINO MARIBOR in POVEZANIMI OSEBAMI V LETU 2019

KRATKOROČNE TERJATVE po poročanju JP Mariborski vodovod:

Glede na strukturo terjatev iz javne službe v posamezni občini je bilo v letu 2019 dodatno oblikovanih 28.564 EUR popravkov vrednosti terjatev. Pri občinah, v katerih je bilo iz naslova javne službe v preteklih letih oblikovanih preveč popravkov vrednosti, je bil popravek vrednosti odpravljen v višini 4.956 EUR (Priloga: uspešnost vodooskrbe po občinah). Pri tržni dejavnosti je bil na novo oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini 21.841 EUR. V breme popravka vrednosti je bilo odpisanih za 93.563 EUR terjatev.

Višina terjatev JP Mariborski vodovod do občin po posameznih vrstah na dan 31.12.2019

|  | TERJATVE DO KUPCEV | DRUGE TERJATVE IZ POSLOVANJA | SKUPAJ 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| MESTNA OBČINA MARIBOR | 134.179 | 65.790 | 199.969 |
| SKUPAJ | 242.651 | 164.608 | 407.259 |

Vir: Letno poročilo / Tabela 52

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI po poročanje JP Mariborski vodovod:

Z družbo Nigrad d.d., ki je glede na večinski delež Mestne občine Maribor v obeh podjetjih povezana oseba je družba imela v letu 2019 v vlogi naročnika za 176.389 EUR prometa. V vlogi dobavitelja storitev je družbi Nigrad opravila za 42.967 EUR storitev. Saldo obveznosti do tega dobavitelja je na dan 31.12. znašal 7.837 EUR.

Z družbama Snaga d.o.o. Maribor in Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., s katerimi je družba ravno tako povezana preko večinskega lastništva Mestne občine Maribor, je družba dobavljala in naročala zgolj storitve javne službe, pod enakimi pogoji, ki veljajo za vse uporabnike teh istovrstnih storitev.

Ostale kratkoročne obveznosti v skupni vrednosti 165.134 EUR, ki se nanašajo zlasti na:

- neizterjane terjatve kupcev za storitve, takse, in pristojbine ki jih pobira Mariborski vodovod preko hišnih svetov po pogodbi za Nigrad d.d. (94.772 EUR), občine (49.332 EUR) in Snago d.o.o. (999 EUR).

Mestna občina Maribor poroča o naslednjih finančnih razmerjih z JP Mariborski vodovod v letu 2019:

| Postavka | Znesek v EUR |
| --- | --- |
| Prihodki | 1.259.829,63 |
| Odhodki Od tega: - investicijsko vzdrževanje in izboljšave - tekoče vzdrževanje | 283.245,04 141.110,33 113.977,52 |
| Obveznosti | 67.674,14 |

3. ZAKLJUČEK IN UGOTOVITVE

Na osnovi analiziranih podatkov in informacij iz letnih poročil in pridobljenih neposredno od nadzorovanih oseb lahko zaključimo, da JP Mariborski vodovod opravlja obvezno lokalno gospodarsko javno službo odgovorno in strokovno, izpolnjuje predpisane pogoje poslovanja kot navajamo v točki 2.3.. Ekonomski položaj javnega podjetja je odvisen od cenovne politike občin in odgovornosti občin za vlaganja v obnovo dotrajanega omrežja in zmanjševanje vodnih izgub. Dobiček po obdavčitvi je od leta 2016 do 2019 znašal od 0,002% do 0,003% prihodkov iz poslovanja v letu 2019.

Javna infrastruktura za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo je dokaj dotrajana, obnova oziroma zamenjava zastarelega omrežja pa, v odvisnosti od občin, poteka prepočasi.  Evidenca infrastrukture v lasti občin pa je neusklajena.

Ugotovitve nadzora so naslednje:

- Pretežni del pomožne in stranske dejavnosti je neposredno povezan z zagotavljanjem opravljanja gospodarske javne službe. Za večjo preglednost ekonomskega položaja javnega podjetja je smotrno proučiti možnost dopolnitve Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor z dne 27.1.2014 tako, da so v okvir gospodarske javne službe vključene tudi z gospodarsko javno službo neposredno povezane pomožne in stranske dejavnosti (npr. investicijska dejavnost, novi priključki, kontrola tesnosti).

Urad za komunalo, promet in prostor pojasni: MOM bo proučila možnost dopolnitve Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor z dne 27.1.2014 in preverila ali se morajo v okvir gospodarske javne službe vključiti tudi z gospodarsko javno službo neposredno povezane pomožne in stranske dejavnosti (npr. novi priključki, kontrola tesnosti). Iz predloga investicijske dejavnosti pa ni razvidno, katera investicijska dejavnost je mišljena, saj investicije na področju infrastrukture izvaja občina.

- Poslovni izid gospodarske javne službe je v celotnem analiziranem obdobju negativen, zato je koristno opraviti analizo obsega posamezne vrste stroškov, katerih vpliv na poslovni izid je najbolj pomemben.

Vsekakor pa ekonomski položaj javnega podjetja kot celote ni ugoden in potrebuje dolgoročne sistemske ukrepe predvsem na področju cen in naložbene politike predvsem v obnovo omrežja in zmanjšanje vodnih izgub, ki prav tako negativno vplivajo na poslovni izid javnega podjetja.

Dotrajani cevovodi, ki se niso obnavljali, povzročajo poleg izgub vode tudi visoke stroške tekočega vzdrževanja, kar povečuje lastno ceno vode oziroma povzroča višje obratovalne stroške. Zaradi potrebnih večjih količin načrpane količine vode se povečujejo tudi stroški električne energije na m3 prodane vode.

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) v 17. člen določa:

»(2) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe s pitno vodo iz 25. člena te uredbe.

(3) Lastnik javnega vodovoda zagotavlja izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za zmanjšanje vodnih izgub iz prejšnjega odstavka«.

Poročilo o izvajanju Načrta razvojnih programov Mestne občine Maribor za leto 2019 ne

Navaja posamično naložb v infrastrukturo za zmanjšanje vodnih izgub.

Urad za komunalo, promet in prostor navaja: Letni plani obnove in zamenjave obstoječih cevovodov se pripravljajo skupaj med predstavniki javnega podjetja Mariborski vodovod in predstavniki Urada za komunalo, promet in prostor. Določijo se prioritete tako za investicijsko vzdrževanje kot za nove investicije oskrbe s pitno vodo. Usklajeni plani gredo naprej v usklajevanje proračuna, kjer pa se zaradi omejenih sredstev finančna sredstva ustrezno razporedijo. Osnova za letni plan izvedbe tako investicijskega vzdrževanja kot novih investicij je potrjen Proračun za tekoče leto.

- Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju infrastrukture z dne 29.11.2018 v 2. odstavku 7.člena določa: »Najemnina za uporabo infrastrukture je namenski prihodek občine in se namensko porablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.«

Mestna občina Maribor določbe iz pogodbe ne izvaja.

Urad za komunalo, promet in prostor navaja: Mestna občina Maribor prejetih najemnin ni porabila nenamensko, ampak jih je porabila v skladu z 80- členom ZJF, ki v drugem odstavku določa, da se najemnina lahko porabi za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. V prilogi pošiljamo tudi obrazložitev računskega sodišča.

Glede na to, da je v najemni pogodbi strožje določilo kot v zakonu, bo Mestna občina Maribor pristopila k spremembi določbe v pogodbi in jo bo prilagodila določilu ZJF.

Stališče NO: Nadzorovani organ v odzivnem poročilu navaja obrazložitev Računskega sodišča RS, ki potrjuje določbo 80. člena Zakona o javnih financah. Pri tem pa nadzorovani organ ne upošteva napotila Računskega sodišča RS na 43. člen Zakona o javnih financah. V skladu s tem členom ima občina možnost z odlokom o proračunu vsako leto umestiti prihodke od najemnine za infrastrukturo gospodarskih javnih služb med namenske prihodke. V kolikor bi Mestna občina Maribor v sklopu odgovornega in gospodarnega upravljanja z infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo upoštevala 43. člen Zakona o javnih financah, kot napotuje Računsko sodišče RS, bi lahko izpolnila lastno pogodbeno določilo in hkrati določilo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev.

Ob upoštevanju navedenega je stališče nadzorovanega organa, odgovornega za razvoj vodnega gospodarstva ter za upravljanje in gospodarjenje s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, glede spremembe določbe najemne pogodbe ne da bi nadzorovani organ uporabil določbe 43. člena ZJF, v škodo občanom, ki so omrežnino plačali v dobri veri, da je namenjena vzdrževanju vodovodnega omrežja.

Naj spomnimo, da 70. a člen Ustave RS določa: Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

- Sodila za razvrščanje prihodkov in odhodkov na dejavnost gospodarske javne službe in dopolnilnih dejavnosti ter na posamezne občine je sprejel nadzorni svet.

Vsekakor pa so sodila dinamični kriterij, ki ga je koristno in potrebno občasno preveriti s ciljem prisojanja stroškov na dejavnost in občino, kjer dejansko nastajajo.

Urad za komunalo, promet in prostor navaja: Kot navedeno že zgoraj, sodila za razvrščanje prihodkov in odhodkov na dejavnost gospodarske javne službe in dopolnilnih dejavnosti ter na posamezne občine sprejme in potrdi nadzorni svet javnega podjetja in iz tega razloga oblikovanje sodil ni v pristojnosti MOM. Bomo pa na MOM pristopili k večji kontroli stroškov.

- Letno poročilo ne poroča o meji rentabilnosti opravljanja obvezne gospodarske javne službe v posamezni občini, ki pomeni stroškovno sprejemljivo mejo poslovanja glede na porabljeno količino vode oziroma prihodke od vodarine in omrežnine.

- Evidenca infrastrukturnih objektov in naprav ni skladna z dejanskim stanjem zaradi navedenih odstopanj:

- Niso vzpostavljene kontrole med analitično evidenco infrastrukture in postopkom montiranja novih priključkov – novi odjemalci.

- Postopek prenosa podatkov v primeru obnove omrežja ali investicijskega vzdrževanja obstoječih objektov in naprav ni vzpostavljen.

Urad za komunalo, promet in prostor navaja: Glede vzpostavitve kontrole med analitično evidenco infrastrukture in postopkom montiranja novih priključkov - novi odjemalci je dejstvo, da ta kontrola je vzpostavljena. Prihaja pa do situacij, ko je na terenu izvedena infrastruktura s področja oskrbe s pitno vodo, vendar le-ta ni izvedena ustrezno in iz tega razloga MOM takšne infrastrukture ne prevzame vse dokler niso odpravljene vse pomanjkljivosti oz. napake. Morebiti je razlog, ker MOM prevzema zgrajeno infrastrukturo posameznih investicij v celoti, pomeni vodovod, kanalizacijo, plinovod ... in ne delno. Pogoj za uporabo je namreč izdano uporabno dovoljenje, ki je izdano za vse ureditve in ne parcialno za posamezne ureditve. Preverili bomo, ali bi bili možni delni prevzemi za infrastrukturo, ki je ustrezna, za preostalo, ki pa ni ustrezna, pa se določi rok za odpravo napak oz. pomanjkljivosti.

Prav tako se ne strinjamo, da postopek prenosa podatkov v primeru obnove omrežja ali investicijskega vzdrževanja obstoječih objektov in naprav ni vzpostavljen. Pri prenosu grajene infrastrukture po 157. členu ZUreP 2 na MOM, s pravno podlago in vključeno vso dokumentacijo, ki dokazuje obstoj grajene infrastrukture ter tehničnega oz. kvalitetnega prevzema s strani MOM, se evidentira infrastruktura v poslovne knjige MOM. Z obrazcem »Prenos v analitično evidenco« se infrastruktura prenese v najem javnemu podjetju z vso pripadajočo dokumentacijo. Javno podjetje vnese infrastrukturo analitično v svoje poslovne knjige - register ter potrjen in izpolnjen obrazec pošlje na MOM.

Stališče NO: ugotovitev iz nadzora se nanaša na vzpostavitev kontrol in posledično na postopke za nadzor delovanja vzpostavljenih kontrol. Strinjamo pa se, da praviloma opisani postopek poteka. Izjeme pa potrjuje naslednji sklep NO iz 9. seje NO, dne 1.6.2020, ki določa rok izvedbe naslednjega sklepa 15.7.2020, ki še ni realiziran in se nanaša na prenos infrastrukture zgrajene po 157. členu ZUreP 2 na MOM in glasi: «Nadzorni odbor ponovno poziva Urad za komunalo, promet in prostor, da poroča nadzornemu odboru o izvršitvi pogodbe MOM – Primius ter MOM – Studenec in predloži dokazila o prenosu infrastrukture v poslovne knjige MOM.«

- Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI), katerega namen je sistemska ureditev zaščite ključne infrastrukture v Republiki Sloveniji, ki se nanaša tudi na vodo oskrbo.

Po poročanju JP Mariborski vodovod gre za nov zakon, povzet po evropski zakonodaji. Pri izvedbi je še ogromno je nedorečenih področij.  V osnovi še ni natančno definirano kateri objekti so kritična infrastruktura in njihov način varovanja. Posledično tudi ni možno določiti oziroma oceniti obseg potrebne sistemske zaščite.

Glede na ugotovljeno Nadzorni odbor priporoča in predlaga javnemu podjetju Mariborski vodovod d.d., Uradu za komunalo, promet in prostor ter Uradu za finance in proračun, da glede na ugotovitve nadzora ravnajo v smislu dolžnega gospodarnega ravnanja pri upravljanju z javnim premoženjem ter zagotavljanju obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi (Zakon o lokalni samoupravi, 43. člen Zakona o javnih financah, Uredba o oskrbi s pitno vodo, občinskimi odloki) in ustavo RS, kar pomeni transparentno in gospodarno, predvsem pa v javnem interesu.

Odgovorna oseba nadzorovanega organa mora skladno z 2. odstavkom 15. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, podati v roku 30 dni od prejema poročila NO, poročilo o izvajanju priporočil in predlogov, oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.

Članica NO:                  					             PREDSEDNIK NO:

Florjana BOHL, l.r.						       mag. Dejan PETKOVIČ, l.r.

POSREDOVATI (po elektronski pošti):

- nadzorovanemu organu:

(MOM, Urad za komunalo, promet in prostor)

(MOM, Urad za finance in proračun)

(JP Mariborski vodovod)

- Župan MOM, Aleksander Saša ARSENOVIČ

- objava na spletni strani MOM

Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12)

Uredba MEDO 17.člen