PRILOGA 1

ŽIČKI DVOREC –  opis za pripravo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, za pridobitev gradbenega dovoljenja pri  obnovi omenjenega objekta.

Žički dvorec v izmeri ca 2480 m2 bruto površine  se nahaja v Mariboru na Vojašniškem trgu 2b,c. Naloga obsega izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za rekonstrukcijo-obnovo objekta ob upoštevanju konservatorskega programa, ki ga je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine-enota Maribor. Zaradi nepopolnosti ter časovne odmaknjenosti izdelave konservatorskega programa je potrebno posnetek stanja (priložen na CD Mediju) preveriti in dopolniti ter dokumentacijo dopolniti z dokazili o primernosti objekta za rekonstrukcijo.

V skladu s programskimi izhodišči  je potrebno prilagoditi funkcionalno - vsebinski program.

Sestavni del razpisne dokumentacije je LOKACIJSKA INFORMACIJA z dne 15.10.2004.

Vsa predpisana soglasja potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja  izvajalcu naloge priskrbi naročnik.

V ponudbi niso zajeta morebitna arheološka dela ali študije.

Obseg projektne naloge PGD,PZI :

- STATIČNA PRESOJA OBJEKTA

- NAčRT ARHITEKTURE

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

- NAČRT STROJNIH NAPELJAV, NAPRAV IN OPREME

- NAČRT ELEKTRIČNIH NAPELJAV, NAPRAV IN OPREME

Ponudnik izdela in preda naročniku pet izvodov PDG IN PZI projektne dokumentacije.

Vsebina projektne dokumentacije:

STATIČNA PRESOJA OBJEKTA

- Splošni opis

- Posnetek stanja

- Opis tehničnega stanja objekta

- Presoja vplivov na okolje (po potrebi)

NAČRTI PGD,PZI

Splošni del:

- Povzetek podatkov o površinah, prostorninah ter rekapitulacija stroškovne ocene po vrstah del

- Dokazilo o kontroli brezhibnosti in računske pravilnosti - potrdilo o reviziji načrtov gradbenih konstrukcij

Tehnično poročilo:

- Tehnični opis objekta in rezultati tehničnih izračunov

- Opis namembnosti objekta, obrazložitev funkcionalne zasnove

- Navedba vseh predhodnih študij in raziskav

- Geološki in geomehanski podatki

- Opis konstrukcije

- Opis gradbenih del glede na uporabo materialov

- Opis obrtniških del glede na uporabo materialov

- Opis inštalacijskih del in njihove funkcije

- Opis vgrajene notranje in zunanje opreme

- Požarni elaborat

- Elaborat varstva pri delu

Rezultati tehničnih izračunov:

- Analiza konstrukcije objekta-statični izračun

- Tehnični izračuni o izpolnjevanju zahtev s področja stabilnosti, varnosti pred požarom,higienske, zdravstvene zaščite…

- Izpolnjevanje ukrepov v zvezi z varstvom okolja

- Rezultat izračunov in dimenzioniranj konstrukcij, inštalacij in tehnološko proizvodne opreme

Projektantski popis s stroškovno oceno:

- Popis gradbenih del ločeno po vrstah dela

- Popis zaključnih del, ločeno po vrstah del

- Popis inštalacijskih del, ločeno po vrstah del

- Specifikacija opreme za varstvo pred požarom

- Rekapitulacija

Risbe:

- Risbe situacije

- Risbe temeljenja in kanalizacije

- Tloris vsake posamezne etaže

- Risba strehe

- Prerezi

- Pogled vseh fasad

- Pozicijske risbe

- Risbe inštalacijskih del:funkcionalne sheme, tlorisne razporeditve s povezavami sistemov

- Podolžni profili, pogledi

- Risbe odvodnjavanja in dreniranja

- Risbe vseh sistemov inštalacij, posebej za vsak sistem

- Risbe razporeditve notranje opreme

- Risbe razporeditve zunanje opreme

- Detajli konstrukcij in drugih gradbenih elementov

- Sheme za zaključna gradbena dela

- Detajli inštalacij za izvedbo

- Zbirna risba vseh inštalacij

- Projekt betona

- Projekt montaže konstrukcij

- Projekt finalne obdelave z barvami in detajli za izvedbo

- Risbe vseh izolacij

- Opažne risbe

- Risbe armatur

- Detajli streh, sestave podov, stropov, zidov in sten

- Montažne risbe inštalacij, opreme

- Risbe prostorske razporeditve električnih in strojnih inštalacij in opreme

- Risbe unikatnih delov opreme

- Risbe vseh potrebnih prebojev in prehodov v konstrukcijah

- Risbe za priključitev objekta na komunalne objekte in naprave

- Risbe za določanje barv in njihovih tonov za notranje in zunanje prostore - dele

MARIBOR, 20.10.2004