## REKAPITULACIJA
objekt: Narodni dom
POPIS DEL
GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
INVESTITOR:
Mestna občina Maribor
Ulica heroja staneta 1
2000 Maribor
OBJEKT:
Rekonstrukcija dela Narodnega doma Maribor – vgradnja dvigala
FAZA:
PZI
Maribor, oktober 2021
REKAPITULACIJA
A) | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
B) | GRADBENA DELA |  | 0
C) | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
0
D) | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA |  | 0
0
E) | STROJNO INSTALACIJSKA DELA |  | 0
F) | NEPREDVIDENA DELA V VIŠINI 3 % |  | 0
G) | POPUST | % | 0
0
| SKUPAJ A+B+C+D+F-G |  | 0
| 22% DDV |  | 0
| SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV |  | 0

## gradbeno-obrtinška_dela
objekt: Narodni dom
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Z OCENO INVESTICIJE
INVESTITOR:
Mestna občina Maribor
Ulica heroja staneta 1
2000 Maribor
OBJEKT:
Rekonstrukcija dela Narodnega doma Maribor – vgradnja dvigala
FAZA:
PZI
Maribor, maj 2021
REKAPITULACIJA
A) | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
B) | GRADBENA DELA |  |  | 0
I. | ODSTRANITVENA DELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
V. | TESARSKA DELA |  |  | 0
C) | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
II. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
IV. | STEKLARSKA IN ALU DELA |  |  | 0
V. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
VI. | DVIGALO |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C |  |  | 0
| 22% DDV |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
A) | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Postavitev zaščitnih montažnih sten za ograditev območja izvedbe del in protiprašno zaščito. Stene v sestavi pocinkana podkonstrukcija 100 mm, PE folija, GK plošče. V vsaki etaži predvideti vgradnjo vrat za dopstop na delovišče. Vključiti tudi odstranitev po končanih delih.
| - stena v kleti višine 3,00 m | m2 | 22.9 | 0
| - stena v pritličju višine do 5,25 m | m2 | 61.9 | 0
| - stena v 1. nadstropju višine do 5,00 m | m2 | 58.9 | 0
| - stena v 2. nadstropju višine do 3,60 m | m2 | 51.8 | 0
2. | Zaščita keramike na območju delovišča in transportnih poti z bled ali OSB ploščami.
|  | m2 | 155 | 0
3. | Zaščita stebrov, sten in stavbnega pohištva s folijo v območju delovišča.
|  | m2 | 145 | 0
4. | Prestavitev doprsnega kipa iz območja vgradnje dvigala skladno z navodili Narodnega doma in arhitekta.
|  | kom. | 1 | 0
5. | Postavitev in amortizacija kontejnerja za gradbiščno pisarno na dvorišču Narodnega doma. Vključiti tudi odstranitev po končanih delih.
|  | kom. | 1 | 0
6. | Postavitev in amortizacija lope ali kontejnerja za orodje na dvorišču Narodnega doma. Vključiti tudi odstranitev po končanih delih.
|  | kom. | 1 | 0
7. | Ureditev in ograditev manjše deponije na dvorišču na dvorišču Narodnega doma.
|  | kompl. | 1 | 0
8. | Označitev gradbišča z gradbiščno tablo, varnostnimi oznakami in potrebno prometno signalizacijo.
|  | kompl. | 1 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
B) | GRADBENA DELA
Pri vseh gradbenih delih upoštevati otežen transport materialov na delovišče. Transport se vrši ročno z dvorišča in po stopniščih. Upoštevati tudi sprotno čiščenje vseh transportnih poti znotraj objekta.
I. | ODSTRANITVENA DELA
Vključiti vso potrebno mehanizacijo, pomožne delovne odre (če ti niso navedeni med tesarskimi deli), prevozna sredstva ter plačilo taks na deponiji.
1. | Pazljiva odstranitev originalnih keramičnih ploščic v rastru izvedbe novega dvigala položenih na malto na obstoječem prodnem nasutju. Keramične ploščice se očistijo in deponirajo za ponovno polaganje. Vključiti čiščenje ploščic in pripravo le teh za ponovno polaganje. Ostanke malte se deponira na trajni deponiji.
|  | m2 | 22.8 | 0
2. | Odstranitev nasutja nad ločnim obokom nad kletjo in ravnimi oboki nad 1. in 2. nadstropjem. Prenos nasutja iz objekta in odvoz v trajno deponijo.
|  | m3 | 4.2 | 0
3. | Rušenje opečnega banjastega oboka nad kletjo debeline 14 cm in obokanega rebra nad kletjo. Rušitev se izvede tako, da se obstoječ nosilni sistem ohrani. Prenos ruševin iz objekta in odvoz v trajno deponijo.
|  | m3 | 1.5 | 0
4. | Rušenje ravnega opečnega oboka nad pritličjem in 1. nadstropjem pozidanega med jeklene nosilce. Prenos ruševin iz objekta in odvoz v trajno deponijo.
|  | m3 | 2.4 | 0
5. | Rušenje tlakov neznane sestave v kleti. Ocenjena debelina 15 cm. Prenos ruševin iz objekta in odvoz v trajno deponijo.
|  | m3 | 6.5 | 0
6. | Izvedba preboja v opečni steni v kleti dimenzije 1,00×2,10 m za vgradnjo novih vrat za osebni prehod. Prenos ruševin iz objekta in odvoz v trajno deponijo.
|  | m3 | 1.4 | 0
7. | Izvedba preboja v opečni steni v pritličju dimenzije 0,90×2,10 m za vgradnjo novih vrat za osebni prehod v steni ob dvigalnem jašku. Prenos ruševin iz objekta in odvoz v trajno deponijo.
|  | m3 | 1.3 | 0
| ODSTRANITVENA DELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA :
1. | Ročni izkop za poglobitev za izvedbo udarne jame dvigalnega jaška. Prenos ruševin iz objekta in odvoz v trajno deponijo.
|  | m3 | 12.5 | 0
2. | Zasip ob stenah udarne jame s prodno peščenim zasipom z utrjevanjem.
|  | m3 | 1.7 | 0
3. | Po potrebi ročno podkopavanje obstoječih temeljev do dna izkopa udarne jame dvigalnega jaška. Dolžino segmentov podkopa uskladiti s statikom na licu mesta.
|  | m3 | 4 | 0
| ZEMELJSKA DELA : |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA
1. | Izvedba podbetona C16/20 X0 debeline 10 cm pod dnom udarne jame dvigalnega jaška in pod novimi tlaki v kleti.
|  | m3 | 1.5 | 0
2. | Betoniranje dna udarne jame dvigala debeline 30 cm z betonom C25/30 XC2.
|  | m3 | 1.65 | 0
3. | Betoniranje sten dvigalnega jaška v kleti. Stene debeline 20 cm, beton C25/30 XC2.
|  | m3 | 8.3 | 0
4. | Po potrebi podbetoniranje obstoječih temeljev do dna udarne jame dvigalnega jaška s pustim betonom C20/25 X0.
|  | m3 | 4 | 0
5. | Vgradnja betona C25/30 XC1 v betonske plošče ob dvigalnem jašku v 1. in 2. nadstropju.
|  | m3 | 1.8 | 0
6. | Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja armature S500B premera do vključno 12 mm.
|  |  | 1070 | 0
| BETONSKA DELA : |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA
1. | Hidroizolacija dna udarne jame dvigalnega jaška v sestavi 2× bitumenska hidroizolacija debeline 4 mm na osnovi iz steklenega voala, XPS debeline 5 cm tlačne trdnosti 700 kPa.
|  | m2 | 6.8 | 0
2. | Hidroizolacija zadnje stene udarne jame dvigalnega jaška izvedena na obstoječ temelj. Dvoslojna bitumenska hidroizolacija debeline 4 mm na osnovi iz steklenega voala.
|  | m2 | 4.5 | 0
3. | Hidroizolacija betonskih sten dvigalnega jaška v sestavi 1× bitumenska hidroizolacija debeline 4 mm na osnovi iz steklenega voala, XPS debeline 5 cm tlačne trdnosti 300 kPa
|  | m2 | 9.5 | 0
4. | Grobi omet obstoječega temelja s podaljšano malto kot podloga za izvedbo vertikalne hidroizolacije med steno udarne jame dvigalnega jaška in obstoječim temeljem obodnega zidu.
|  | m2 | 4.5 | 0
5. | Izvedba novih tlakov nad ločnim obokom v kleti v sestavi:
- cementni estrih 8 cm
- folija
- EPS 12 cm
- folija
- prodno peščeno nasutje debeline 2 do 40 cm
|  | m2 | 2.5 | 0
6. | Izvedba novih tlakov nad novimi AB ploščami ob dvigalnem jašku v sestavi:
- cementni estrih 8 cm
- folija
- EPS 8 cm
|  | m2 | 6.8 | 0
7. | Krpanje tlakov v kleti ob dvigalnem jašku s pustim beton C16/20 X0 in popravilo finalne obloge ali namestitev nove podobne obstoječi.
|  | m2 | 4 | 0
8. | Ponovna izvedba štukatur na notranji strani obstoječih nosilcev ob dvigalnem jašku. Štukature se izvedejo v enakem profilu kot obstoječe med obstoječimi nosilci in novimi AB ploščami.
|  | m’ | 19.6 | 0
9. | Pozidava okenske odprtine v kletnem delu AB jaška z modularno opeko v debelini 20 cm. Opeka deklarirane tlačne trdnosti 10 MPa, malta MM5.
|  | m3 | 0.5 | 0
10. | Vgradnja opečnih preklad v novih prebojih za vrata v pritličju in kleti.
| - preklada širine 14 cm, dolžine 1,50 m | kom. | 4 | 0
| - preklada širine 14 cm, dolžine 1,25 m | kom. | 4 | 0
11. | Grobi in fini ročno izveden omet v podaljšani cementni malti na pozidavi okenske odprtine v dvigalnem jašku in na špaletah novih prebojev v kleti in pritličju.
|  | m2 | 7.8 | 0
12. | Brušenje betonskih površin zunanjosti AB dvigalnega jaška in spodnjega roba AB plošč za slikopleskarsko obdelavo.
|  | m2 | 22.9 | 0
13. | Zidarska pomoč inštalaterjem pri vgradnji talnih konvektorjev v tlak ob dvigalnem jašku.
|  | ur | 6 | 0
14. | Zidarska pomoč inštalaterjem in obrtnikom: dolbenje utorov, zametavnje prenosi,...
|  | ur | 30 | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  | 0
V. | TESARSKA DELA
1. | Podpiranje stropa – ravnih opečnih obokov nad pritličjem in 1. nadstropjem, ki se ohranijo za izničenje horizontalnih sil v času izvedbe rušitev. Strop se podpre pred izvedbo rušitev in ostane podprt do izvede novih betonskih robnih plošč ob dvigalnem jašku. Višina podpiranja 5,00 in 5,25 m
|  | m2 | 24 | 0
2. | Izvedba podpornega (lovilnega) odra v času izvedbe rušitev, ki preprečuje padanje ruševin ravnih obokov nad pritličjem in prvim nadstropjem (podana je tlorisna površina, višina 5,00 in 5,25 m)
|  | m2 | 11.4 | 0
3. | Opaž čela talne plošče udarne jame dvigalnega jaška. Višina opaža 30 cm.
|  | m’ | 6.5 | 0
4. | Dvostranski opaž sten dvigalnega jaška.
|  | m2 | 52.5 | 0
5. | Enostranski opaž sten dvigalnega jaška
|  | m2 | 9.2 | 0
6. | Opaž špalet vrat in okna dvigalnega jaška. Širina opaža 20 cm.
|  | m’ | 13.5 | 0
7. | Po potrebi opaženje podbetoniranja obstoječih temeljev do dna udarne jame dvigalnega jaška.
|  | m2 | 8 | 0
8. | Postavitev delovnih odrov ob dvigalnem jašku v pritličju, 1. in 2. nadstropju za montažo in obdelavo jeklene konstrukcije, izvedbo štukatur, slikanja plošč in montažo zasteklitev.
|  | m2 | 83 | 0
9. | Pomični delovni odri v kleti za obdelavo zunanjih AB površin dvigalnega jaška.
|  | m2 | 10 | 0
10. | Volumenski delovni oder v dvigalnem jašku za montažo dvigala.
|  | m3 | 34 | 0
| TESARSKA DELA |  |  | 0
C. | OBRTNIŠKA DELA
Pri vseh obrtniških delih upoštevati otežen transport materialov na delovišče. Transport se vrši ročno z dvorišča in po stopniščih. Upoštevati tudi sprotno čiščenje vseh transportnih poti znotraj objekta.
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Dobava izdelava in montaža na licu mesta varjene jeklene konstrukcije dvigalnega jaška. Konstrukcija se izdela iz v delavnici varjenih T profilov iz 15 mm debele pločevine, 15 mm debelih pločevinastih trakov, hladnooblikovanih C profilov iz 6 mm pločevine, profilov HEA 100 in UNP 100 ter posameznih pločevin. Posamezni elementi se vgradijo v AB konstrukicjo. Jeklo kvalitete S235 JR protikorozijsko zaščiteno.
|  | kg. | 4795 | 0
2. | Izdelava in montaža jeklenega praga na vhodu v dvigalo iz pločevine debeline 3 mm s posnetimi robovi. Dimenzija 1080×190 mm. Pločevina je finalno barvana v tonu RAL 7016. prag se vgradi v pritličju, 1. in 2. nadstropju.
|  | kom. | 3 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
II. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Finalni oplesk jeklene konstrukcije dvigalnega jaška v tonu RAL 7016.
|  | m2 | 109 | 0
2. | Kitanje in slikanje novih betonskih površin in štukatur v disperzijski beli barvi enakega tona kot obstoječi slikarski izdelki. Upoštevana je površina AB plošč nad pritličjem in 1. nadstropjem s spodnje strani, notranja vertikala nosilcev ob dvigalnem jašku in zunanja površina AB dvigalnega jaška.
|  | m2 | 39.5 | 0
3. | Slikanje notranjih novih AB sten dvigalnega jaška brez predhodne obdelave z disperzijsko barvo v tonu RAL 9006.
|  | m2 | 29.8 | 0
4. | Kitanje in slikanje špalet ob novih vratih v kleti in pritličju z disperzijsko barvo v tonu enakem kot sosednje površine.
|  | m2 | 6.5 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Prebiranje obstoječe očiščene keramike in polaganje na lepilo skladno z osbtoječim vzorcem in načrti arhitekture.
|  | m2 | 10.8 | 0
| KERMIČARSKA DELA |  |  | 0
IV. | STEKLARSKA IN ALU DELA
1. | Izdelava in montaža vertikalnih elementov portalov ob vhodnih vratih v dvigalo. Portal se izdela iz alukubonda upognjenega v U profil s stranicami 90, 330 in 90 mm. Višina elementa 2470 mm. Finalno barvano v tonu RAL 7016.
|  | kom. | 6 | 0
2. | Izdelava dobava in montaža zasteklitev iz varnostnega stekla debeline 8+8 mm. Zasteklitve so po obodu v širini 25 mm emajlirane. Detajle pritrditev mora pred izvedbo potrditi arhitekt.
| - zasteklitev Sb1 dimenzije 1130×2250 mm | kom. | 6 | 0
| - zasteklitev Sv1 in Sv2 - lepljen vogal dimenzije L220+240/225 mm | kom. | 24 | 0
| - zasteklitev S2 dimenzije 1130×195 mm | kom. | 6 | 0
| - zasteklitev Sb3 dimenzije 1130×2720 mm | kom. | 2 | 0
| - zasteklitev Ss3 dimenzije 1760×2720 mm | kom. | 1 | 0
| - zasteklitev Sv3 - lepljen vogal dimenzije 220+240/2720 mm) | kom. | 4 | 0
| - zasteklitev Sb4 dimenzije 1130×2520 mm | kom. | 2 | 0
| - zasteklitev Ss4 dimenzije 1760×2520 mm | kom. | 1 | 0
| - zasteklitev Sv4 - lepljen vogal dimenzije 220+240/2520 mm) | kom. | 4 | 0
| - zasteklitev Sb5 dimenzije 1130×1010 mm | kom. | 2 | 0
| - zasteklitev Ss5 dimenzije 1760×1010 mm | kom. | 1 | 0
| - zasteklitev Sv5 - lepljen vogal dimenzije 220+240/1010 mm) | kom. | 4 | 0
| - zasteklitev sS1 dimenzije 320×4380 mm | kom. | 2 | 0
| - zasteklitev sS2 dimenzije 410×4180 mm | kom. | 2 | 0
| - zasteklitev sS3 dimenzije 410×3500 mm | kom. | 2 | 0
| STEKLARSKA IN ALU DELA |  |  | 0
V. | MIZARSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža enostavnih lesenih gladkih vrat v novo pripravljen preboj za dostop v depo v klet. Vratna odprtina dimenzije 81/210 cm, desno zapiranje, vgradnja v opečni zid debeline 60 cm. Vrata naj bodo belo opleskana in opremljena s pragom, kljuko in ključavnico.
|  | kom. | 1 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža skritih »tapetnih« lesenih vrat v novo pripravljen preboj v pritličju za prehod v zidu ob dvigalu. Vratno krilo je obdelano in finalizirano kot stene vhodne avle (barva in relief). Vratna odprtina dimenzije 81/210 cm, desno zapiranje, vgradnja v opečni zid debeline 65 cm. Vrata naj bodo belo opleskana in opremljena s ključavnico in kljuko sam na notranji strani.
|  | kom. | 1 | 0
| MIZARSKA DELA |  |  | 0
VI. | DVIGALO
Dobava, vgradnja in zagon osebnega dvigala nosilnosti 825 kg ali 11 oseb z naslednjimi karakteristikami.
- dimenzija kabine 1400×1400 mm, višina 2200 mm
- hitrost 1 m/s
- višina dviga 15 m
- število postaj in vrat 4
- pogon
Električni, digitalno frekvenčno reguliran sinhroni motor brez reduktorja s permanentnimi magneti in brez azbestno zavoro, nameščen v glavi jaška dvigala, sistem brez strojnice, nosilna jeklene vrvi v poliuretantskem ovoju
- stene kabine 2× steklo, 1× inox bočno, 1× varta
- vrata dimenzije 900×2100 mm, samo v kleti vrata požarne odpornosti 60 minut.
- upravljanje: mikroprocesorsko krmiljenje, osvetljene tipke, dodatno opremljene z Brailovo pisavo, dvosmerna govorna povezava, požarni program, zasilna razsvetljava, rezervacija kabine na ključ, indikator preobremenitve
|  | kom. | 1 | 0
| DVIGALO |  |  | 0

## elektro_instalacije
1. ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN MONTAŽA
| REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN MONTAŽA |  |  |  |  | Znesek (EUR)
A.1 | Elektroinstalacijski material in montaža |  |  |  |  | 0
B.1 | Razdelilniki |  |  |  |  | 0
G.1 | Ozemljilo |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN MONTAŽA |  |  |  |  | 0
A.1 | Elektroinstalacijski material in montaža
Zap. št. | Opis postavke | Dimenzija | Količina | Enota | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1.01 | Dobava in montaža kablov oz. vodnikov za električne instalacije položeni v estrihu, v izolacijskih instalacijskih ceveh:
| FG16M16 5x6mm2 |  | 35 | m |  | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 |  | 30 | m |  | 0
| NHXMH-J 7x1,5mm2 |  | 15 | m |  | 0
| Vodnik (žica) H07V-K 25mm2 rum/zel |  | 25 | m |  | 0
| Vodnik (žica) H07V-K 16mm2 rum/zel |  | 15 | m |  | 0
| Vodnik (žica) H07V-K 6mm2 rum/zel |  | 20 | m |  | 0
1.02 | Dobava in montaža doz- podometne izvedbe
| Podometna razvodna doza 100x100x50mm, s pokrovom |  | 5 | kos |  | 0
1.03 | Dobava in montaža razvodnice za izenačitev potenciala (DIP), komplet z ozemljitveno letvico |  | 1 | kom |  | 0
1.04 | Dobava in montaža PN cev za polaganje v beton fi 16 - 29 mm |  | 20 | m |  | 0
1.05 | Dobava in montaža NIK kanala različnih dimenzij |  | 25 | m |  | 0
1.06 | Drobni material - rezervirana vsota 5% |  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Elektroinstalacijski material in montaža |  |  |  |  | 0
B.1 | Razdelilniki
Zap. št. | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1.01 | Dobava in montaža tipskega podometnega razdelilnika z vrati kot npr.: SCHRACK MODUL 160 3-vrstni 72 modulov razdelilnik z naslednjo vgrajeno opremo: |  | 1 | kpl |  | 0
| Glavno stikalo 80A, 3p |  | 1 | kos
| Prenapetostna zaščita ProTec T1 3+1 ; 12.5kA/50kA/300V |  | 1 | kos
| Zbiralka N in PE |  | 1 | kos
| FID stikalo 63/0,03A Tip:A |  | 1 | kos
| instalacijski odklopnik B4/10k/ 1P |  | 1 | kos
| instalacijski odklopnik B16/10k/ 1P |  | 1 | kos
| instalacijski odklopnik B25/10k/ 1P |  | 1 | kos
| instalacijski odklopnik C16/10k/ 1P |  | 4 | kos
| instalacijski odklopnik C16/10k/ 3P |  | 2 | kos
| instalacijski odklopnik C20/10k/ 3P |  | 1 | kos
| instalacijski odklopnik C10/10k/ 1P |  | 1 | kos
| kontaktor 3f 15kW |  | 1 | kos
| Varovalčni ločilnik za cilindrične taljive vložke 3p |  | 3 | kos
| Varovalčni ločilnik za cilindrične taljive vložke 1p |  | 1 | kos
| Taljivi vložki 20A |  | 4 | kos
| Taljivi vložki 16A |  | 3 | kos
| Taljivi vložki 25A |  | 3 | kos
| Nosilec PE/N zbiralke 10mm² dvovišinski + PE/N zbiralka 10mm² |  | 2 | kos
| sponka 2,5mm² |  | 28 | kos
| sponka 6mm² |  | 9 | kos
| sponka 10mm² |  | 6 | kos
| Drobni in vezni material |  | 1 | kos
| SKUPAJ - Razdelilniki |  |  |  |  | 0
G.1 | Ozemljilo
Zap. št. | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1.1 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI |  | 20 | m |  | 0
1.2 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim ozemljitvenimi vodniki. Proizvajalec HERMI |  | 5 | kom |  | 0
| SKUPAJ - Ozemljilo in strelovod |  |  |  |  | 0

## strojne_instalacije
Naziv gr.: | Narodni dom Maribor, vgradnja dvigala
Načrt: | Načrt strojništva: ogrevanje
Vsebina: | Popis materiala in del - PZI
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
OG | OGREVANJE
A. DEMONTAŽA OBST. SISTEMA OGREVANJA
1 | Demontaža obst. radiatorjev in cevnih razvodov
Demontaža obstoječih členkastih radiatorjev tip Aklimat M570, širine 1000 oz. 1200 mm, v pritličju, 1. in 2. nadstropju, vključno s cevnimi priključki iz črnega jekla 3/8" do vertikale, skupne dolžine ca. 3 m, kjer se priključki blindirajo. Demontaža vključuje tudi konzole radiatorjev ter odvoz na deponijo.
| kpl | 3 |  | 0
2 | Demontaža obst. radiatorjev in cevnih razvodov
Demontaža obstoječega kompaktnega radiatorja tip VN Compact 22/600-1400 mm, širine 1400 mm, v kleti, vključno s cevnimi priključki iz črnega jekla 1/2" do glavnih horizontalnih vodov, dolžine ca. 2m, kjer se priključki blindirajo. Demontaža vključuje tudi konzole radiatorjev ter odvoz na deponijo.
| kpl | 1 |  | 0
B. RAZVOD OGREVANJA IN HLAJENJA
3 | Konvektor, talni 2-cevni s prisilno konvekcijo
Ventilacijski konvektor talne izvedbe, 2 cevni, s prisilno konvekcijo, sestavljen iz tangencialnega ventilatorja, toplotnega prenosnika, pohodne rešetke in ohišja. Register iz bakrenih cevi in alu lamelami. Dobava brez pohodne rešetke. Pohodna rešetka po detajlu arhitekta! Dodatna oprema: - sobni termostat T02 - termostatski ventil R1/2", kotni Tehnični podatki: - max. moč ogrevanja: 1770 W (75/65°C) - Zvočni tlak: 30-35-44 dB(A) - Napetost: 1x230 V - Dimenzije D/Š/G: 1200/300/105 mm
Kot na primer:
Proizvod: OC IMP klima
Tip: TKV-13, 120X30X10 s termostatom T02
ali enakovredno
| kos | 2 |  | 0
4 | Pokrov talnega konvektorja, po detajlu arhitekta, pritličje
Izdelava pokrova talnega konvektorja, ki sestoji iz pohodne rešetke, ki posnema vzorec obstoječe keramike, v skupni dimenziji ca. 850x300 mm in dveh pokrovov, ki se finalno obdelata s segmenti obstoječe keramike, dimenzije ca. 175x300 mm. Rešetka se namesti nad aktivnim sredinskim delom konvektorja, kjer mora biti zagotovljena pretočnost zraka. Rešetka mora biti snemljiva in imeti prepustnost vsaj 40%. ohišja. Pokrova na skrajnih koncih konvektorja morata biti tudi snemljiva, za eventualno vzdrževanje konvektorja.
| kpl | 1 |  | 0
5 | Pokrov talnega konvektorja, po detajlu arhitekta, 1. nadstropje
Izdelava pokrova talnega konvektorja, ki sestoji iz pohodne rešetke, ki posnema vzorec obstoječe keramike, v skupni dimenziji ca. 960x300 mm in dveh pokrovov, ki se finalno obdelata s segmenti obstoječe keramike, dimenzije ca. 120x300 mm. Rešetka se namesti nad aktivnim sredinskim delom konvektorja, kjer mora biti zagotovljena pretočnost zraka. Rešetka mora biti snemljiva in imeti prepustnost vsaj 40%. ohišja. Pokrova na skrajnih koncih konvektorja morata biti tudi snemljiva, za eventualno vzdrževanje konvektorja.
| kpl | 1 |  | 0
6 | Večplastne sistemske cevi iz Al/PE
Dobava in montaža - Sistemska cev iz večplastne tehnologije Al/PE, za ogrevanje in hlajenje, razvod v tlaku in stenskih nišah jaških. Spajanje s stiskanjem. Vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi, loki, vključno s fitingi za povezavo na jeklene črne cevi.
Kot na primer:
Proizvod: Rehau
Tip: Rautitan flex v palicah
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN12 d16 (m) | 8 |  | 0
7 | Avtomatski odzračni ventil
s krogelno pipo DN10
| DN10, PN6 (kos) | 2 |  | 0
C. SPLOŠNO
8 | Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije
Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije na nepropustnost kompletno z izdelavo zapisnika. Nepropustnost se pri preizkušanju kontrolira s padcem tlaka. Preizkusi se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo. Po preizkušanju se cevovode prepiha in po potrebi osuši.
| komplet | 1 |  | 0
9 | Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi
| Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije in vgrajene opreme kompletno z izdelavo zapisnika. Tlačni preizkusi se izvedejo s tekočino pod tlakom – vodo (za hidravlični preizkus se sme uporabiti samo čista in nezamaščena voda) ali s plinom pod tlakom (za pnevmatični preizkus se sme uporabiti samo čist in suh zrak ali inertni plin brez olja in masti) v skladu z veljavno zakonodajo. (definirati tlak, čas trajanja in temperaturo okolice in medija!). |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0
10 | Izdelava utorov v tlaku
Izdelava utorov v tlaku v plasti estriha in zvočne izolacije, pokritem z unikatno keramiko posebne vrednosti, za vodenje razvodov ogrevne vode do konvektorjev, ter vgradnjo konvektorjev, skupaj z odvozom odvečnega materiala na deponijo. Keramične ploščice se ne smejo poškodovati pri demontaži! Vključno s ponovno montažo obstoječih keramičnih ploščic.
| (m2) | 3 |  | 0
11 | Polnjenje sistema
Polnjenje sistema z mehko vodo in zagon sistema, ob zagonu in tudi v poizkusnem obratovanju potrebno potrebno preverjati in po potrebi čistiti čistilne kose.
| komplet | 1 |  | 0
12 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
| komplet | 1 |  | 0
13 | Pripravljalna in zaključna dela
zarisovanje, tlačni preizkus, izpiranje, nastavitev in regulacija, izdelava označb za cevi (plastični trakovi, napisne tablice) in zaključna dela
| komplet | 1 |  | 0
14 | Transportni in ostali splošni stroški
| (pavšal - %) | 1 |  | 0
15 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - ogrevanje, hlajenje
Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila
| komplet | 1 |  | 0
OG | OGREVANJE |  |  | 0