## naslovna stran
IMO BIRO podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje in promet z nepremičninami, d.o.o., Partizanska 3, MARIBOR
TEL. 02 250 83 76 FAX 02 252 34 47
e-mail : imobiro@siol.net
INVESTITOR: | TEL. 02 250 83 76 FAX 02 252 34 47 | MESTNA OBČINA MARIBOR
| e-mail : imobiro@siol.net | Ul. heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR
OBJEKT: |  | VRTEC IVANA GLINŠKA -
ENOTA SMETANOVA, Smetanova ul. 34a, Maribor
PRENOVA PROSTOROV VRTCA
PREDMET: |  | PROJEKTANTSKI POPIS DEL S KOLIČINAMI
1. GRADBENA, OBRTNIŠKA DELA IN OPREMA
2. ELEKTRO NAPELJAVE
3. STROJNE NAPELJAVE
PROJEKTANT: |  | IMO BIRO d.o.o.
Partizanska cesta 5, 2000 Maribor
KRAJ IN DATUM: |  | MARIBOR, DECEMBER 2007

## rekapitulacija
VRTEC IVANA GLINŠKA - ENOTA SMETANOVA
PRENOVA PROSTOROV VRTCA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA, OBRTNIŠKA DELA IN OPREMA
A | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA | SIT
II. | RAZNA GRADBENA DELA | SIT
A | GRADBENA DELA SKUPAJ: | SIT
B | OBRTNIŠKA DELA:
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
II. | SUHOMONTAŽNA DELA | SIT
III. | STAVBNO POHIŠTVO
IV. | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA | SIT
V. | ESTRIHI, TLAKI
VI. | KERAMIČARSKA DELA
VII. | FASADERSKA DELA
VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
SIT
B | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | SIT
C. | OPREMA SANITARIJ SKUPAJ: | SIT
1 | GRADBENA, OBRTNIŠKA DELA
| IN OPREMA SKUPAJ: | SIT
2 | ELEKTRO NAPELJAVE SKUPAJ: | SIT
3 | STROJNE NAPELJAVE:
3.1 | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
3.2 | VODOVOD, KANALIZACIJA IN OGREVANJE
3 | STROJNE NAPELJAVE SKUPAJ: | SIT
2, 3 | STROJNE IN ELEKTRO NAPELJAVE SKUPAJ: | SIT
1 - 3 | SKUPAJ: | SIT
| DDV 20% | SIT
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | SIT

## gradb-obrtniška dela
1 | GRADBENA, OBRTNIŠKA DELA IN OPREMA
OPOMBA: pri izvedbi rušitvenih del je v ceni postavk upoštevati zaščito objekta in konstrukcij, potrebne odklope instalacij, čiščenje objekta in prostorov med gradnjo, ter vsa pomožna delovna sredstva in naprave.prenos iz objekta. Prav tako je v cenah postavk upoštevati prenos odpadnega materiala iz objekta, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz v trajno deponijo k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, na razdalji do 10 km;
Pri vseh gradbenih in obrtniških delih je v ceni postavk upoštevati vsa splošna določila, skladno s standardiziranimi opisi del.
A | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1 | Demontaža stavbnega pohištva, vključno z demontažo vratnih in okenskih okvirjev iz "marles" sten, kot sledi:
1.1 | vhodna vrata, velikosti do 3,00 m2, komplet; | kom: | 2
1.2 | vrata z nadsvetlobo, velikosti do 3,00 m2, komplet; | kom: | 3
1.3 | vrata, velikosti do 2,00 m2, komplet; | kom: | 10
1.4 | okna velikosti cca 1,00 m2; komplet | kom: | 8
1.5 | okna velikosti do 2,00 m2; komplet | kom: | 9
1.6 | okna in balk. vrata, velikosti nad 2,00 m2; komplet | kom: | 16
2 | Odstranitev obzidav - instalacijskih oblog "Marles" sten, vključno s keramiko; inst. Obloge višine ca 1,25 m, deb. ca 7 cm; komplet. | m1: | 30.6
3 | Rušitev kompletnih tlakov v igralnicah, garderobi, predprostoru, sanitarijah in pomožnih prostorih, vključno z estrihom in odstranitvijo hidroizolacije, ter čiščenjem podlage-talne plošče; tlaki predvidene skupne debeline ca 10 do 15 cm; komplet | m2: | 214
4 | Demontaža in odstranitev delov "Marles" sten, debeline ca 10 - 13 cm, vključno z vsemi potrebnimi deli; komplet. | m2: | 54.7
5 | Naprava novih odprtin velikosti do 3,0 m2 v "Marles" steni, debeline ca 10 cm, vključno z vsemi potrebnimi deli; komplet. | kpl.: | 2
6 | Naprava odprtin za instalacijo prezračevanja in klimatizacije v obstoječem "Marles" stropu; odprtine kot sledi:
6.1 | odprtina velikosti ca 62 x 62 cm, komplet; | kom: | 4
6.2 | odprtina velikosti ca 54 x 25 cm, komplet; | kom: | 16
6.3 | odprtina velikosti ca fi do 20 cm, komplet; | kom: | 9
7 | Naprava odprtin za instalacijo prezračevanja in klimatizacije v obstoječih "Marles" fasadnih stenah; odprtine velikosti ca 63 x 33 cm; komplet | kom: | 4
8 | Rušitev betonske vhodne rampe, tlorisne velikosti ca 1,50 x 2,14 m, vključno z vsemi potrebnimi deli; komplet. | kpl.: | 1
9 | Rušitev asfaltne površine deb. ca 10 cm, ob vhodni rampi tlorisne velikosti ca 7,00 m2, vključno z rezanjem asfalta po robovih; komplet. | kpl.: | 1
10 | Rušitev betonskih vhodnih ramp na južni strani objekta; rampe tlorisne velikosti ca 1,20 x 2,50 m, vključno z vsemi potrebnimi deli; komplet. | kpl.: | 3
11 | Razna nepredvidena rušitvena dela - pavšal po oceni ponudnika ; | pavšal:
12 | Čiščenje objekta po izvedenih rušitvenih delih (tlorisna površina ca) | m2 | 220
I. | RUŠITVENA DELA SKUPAJ:
II. | RAZNA GRADBENA DELA
1 | Prestavitev revizijskega jaška v objektu; rušitev obstoječega in naprava kompletnega novega arm. bet. revizijskega jaška fekalne kanalizacije dim. 60 x 60 cm, globine do 1,0 m, vključno s potrebnimi zemeljskimi deli, arm.betonskimi deli, opažem, z obdelavo mulde, priključkov in odtoka in z dobavo in montažo tipskega smradotesnega pokrova, (na pokrov se položi finalni tlak-keramika); komplet z vsemi deli in materialom; | kpl. | 1
2 | Gradbena dela za napravo kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas fi 160 mm; (cevi zajete v popisu del strojnih instalacij), vgrajenih na podložno plast iz betona in polno obbetoniranih; PE80 S16, vključno s potrebnimi zemeljskimi deli, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom; Globina kanalskega jarka do ca 1,00 m, vključno s priklopom na obstoječi zunanji jašek; dolžina kanala cca 10,00 m; Komplet; | kpl. | 1
3 | Krpanje talnih utorov instalacij z drobnozrnatim betonom, po montaži instalacij; komplet z vsem materialom in pomožnimi deli; | m1: | 65
4 | Naprava horizontalne hidroizolacije tlakov v sestavi : 1x hladni bit. premaz, 1x varilni trak V4, hidroizolacijo izvesti tudi po obodnih in notranjih stenah v višini do 12 cm (ocenjena višina tlaka) - komplet ; | m2: | 235.4
Vhodni podest z rampo:
5 | Naprava kompletnega obodnega temelja vhodnega podesta in rampe; temelj tlor. dim. 1,60 + 4,40 + 1,60 m, prereza 0,30 x 0,90 m; vključno potrebna zemeljska dela, beton C25 (2,10 m3) in delni opaž stranic; | kpl.: | 1
6 | Naprava podbetona vhodnega podesta in rampe; tlor. dim. 1,60 x 4,40 m, prereza do 0,10 m3/m2; vključno potrebna zemeljska dela, beton C15 (0,70 m3) in opaž obodnih stranic; | kpl.: | 1
7 | Naprava armirano betonske talne plošče vhodnega podesta in rampe, vključno z napravo in odstranitvijo opaža stranic višine do 20 cm, armaturo (ca 90 kg/m3) in betonom C25 (1,20 m3); komplet | kpl.: | 1
8 | Naprava toge horizontalne hidroizolacije vhodnega podesta in rampe po sistemu HIDROTES Kema Puconci, izolacija se izvede tik pred položitvijo finalnih tlakov! Komplet; | m2 | 7.5
Terase
9 | Naprava kompletnega točkovnega temelja dim. 0,60 x 0,60 x 0,90 m, vključno potrebna zemeljska dela, beton C25 in delni opaž stranic; | kpl.: | 12
10 | Naprava talne plošče teras, vključno vsa potrebna dela kot sledi:
10.1 | Zakoličba okolja, dajanje višinskih kot, vzdolžnih in prečnih profilov; komplet | m2 | 79
10.2 | Površinski odkop rahle zemljine povprečne debeline ca 30 cm, z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 79
10.3 | Naprava betonskih robnikov 8/25 cm, komplet s potrebnim temeljem in zemeljskimi deli | m1 | 31.5
10.4 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti +/- 2 cm; komplet | m2 | 79
10.5 | Dobava in vgrajevanje tamponskega gramoznega materiala - utrjenega nasutja , v debelini 30 cm ; z dobavo, vgraditvijo, planiranjem in komprimiranjem do potrebne zbitosti; komplet. | m2 | 79
10.6 | Naprava minimalno armirane betonske talne plošče vključno: položitev lege PE folije, armatura MAG Q196 2x , opaž robov talne plošče višine ca 10 cm in beton talne plošče M 25, v debelini 10 cm, talno ploščo je ustrezno dilatirati! komplet ; | m2 | 79
10.7 | Naprava naklonskega cem. estriha tlaka zunanjih teras; estrih v deb. 4-8 cm, Komplet; | m2 | 79
10.8 | Naprava toge horizontalne hidroizolacije talne plošče teras po sistemu HIDROTES Kema Puconci, Komplet; | m2 | 79
11 | Naprava kompletne betonske stopničke (izhodi iz teras), tlorisne dim. 0,30 x 1,00 m, vključno s temeljem , potrebnimi zemeljskimi deli, betonom C25 in delnim opažem stranic; | kpl.: | 3
12 | Vgrajevanje raznih sidrnih elementov v arm. betonsko talno ploščo in temelje, komplet z materialom in z vsemi pomožnimi deli;: | kpl. | 15
Razna tesarska dela
13 | Naprava lesenih skoblanih ograjnih deščic dim. ca 15 x 70 x 2,2 cm z polkrožnim gornjim zaključkom; ograjne deščice so finalno opleskane z lak lazuro v barvnem tonu po izboru arhitekta; na kovinsko podkonstrukcijo ograje se pritrjujejo z vijačenjem (poglobljeni vijaki) na osnem razmaku ca 20 cm; Komplet za ograjo skupne dolžine; | m1: | 35.7
Nadstreška teras
14 | Naprava kompletnega lesenega nadstreška terase, s strešino v minimalnem naklonu (3 stopinje), konstrukcija nadstreška je sestavljena iz 6 kom. soh dim. 18x18 cm, višine ca 3,00m, 3 parov (6 kom) špirovcev dim. 12x20 cm, dolžine ca 4,10 m, obodnega lesenega okvirja iz lesov dim. 12x20 cm in vmesnih vzdolžnih vertikalnih plohov 4,5x20 cm na razmaku ca 30 cm, ki istočasno služijo tudi kot brisoleji. Kritina nadstreška je enoslojni LEXAN, ki se pritrjuje na vertikalne plohe in obodni leseni okvir, z obeh bočnih strani strešine se izvede vetrna obroba, s sprednje strani pa odkapna obroba strešine iz jeklene pocinkane in finalno barvane pločevine, v barvi po RAL-u po izboru arhitekta. Sohe nadstreška nalegajo preko kovinskih pocinkanih čevljev na točkovne temelje, obodni leseni okvir se iz dveh strani še dodatno pritrjuje na fasado objekta. Ves konstrukcijski les je skoblan, sohe s posnetimi robovi, les je zaščiten s protiinsekticidnim in protigljivičnim premazom, ter finalno opleskan z lak lazuro po izboru arhitekta.
Ocenjena poraba lesa je ca 0,075 m3/m2 konstrukcije. Izvajalec pred izvedbo dostavi delavniške načrte s potrdilom o stabilnosti v potrditev projektantu ! Nadstreška kot sledi:
14.1 | Nadstrešek tlorisne velokosti 8,40 x 4,00 m | kpl.: | 1
14.2 | Nadstrešek tlorisne velokosti 7,20 x 4,00 m | kpl.: | 1
15 | Zidarska pomoč instalaterjem;
| KV zidar | ur: | 10
| PK delavec | ur: | 20
16 | Čiščenje prostorov med in po dokončanih delih (ca 220 m2); pavšal | pavšal | 1
17 | Razna nepredvidena gradbena dela; pavšal po presoji ponudnika: | pavšal
18 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del PID, dokumentacije POV | kompl. | 1
19 | Projektantski nadzor in svetovanje arhitekta pri izvedbi del | pavšal |  | 1600 | EUR
II. | RAZNA GRADBENA DELA SKUPAJ
A | GRADBENA DELA SKUPAJ:
B | OBRTNIŠKA DELA:
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1 | Demontaža valovite salonitne kritine, z odstranitvijo strešnih letev, vključno s transportom odpadnega materiala iz objekta, ustreznim embaliranjem nevarnih gradbenih odpadkov, nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, na razdalji do 10 km; | m2 | 360
2 | Demontaža kompletnih kleparskih izdelkov strehe vrtca; streha razvite površine strešin cca 360 m2; vključno s podložnim in pritrdilnim materialom, s transportom odpadnega materiala iz objekta, nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v trajno deponijo, na razdalji do 10 km; | kpl.: | 1
NOVA KRITINA IN KLEPARSKI IZDELKI
3 | Pokrivanje strešin naklona ca 18 stopinj s strešnimi paneli iz profilirane jeklene, pocinkane in finalno barvane pločevine s protikondenčnim obrizgom (na primer TRIMO TPO 1000; komplet s predhodno položitvijo sekundarne kritine s paropropustno folijo (tajvek ali podobno), ter letvanjem strešin z letvami 5/8 cm, na razmaku po navodilih proizvajalca kritine; vključno z vsem podložnim in pritrdilnim materialom, prenosi in pomožnimi deli. | m2: | 360
4 | Naprava kleparskih izdelkov, iz barvane jeklene poc. pločevine, deb. 0,60 mm, z vsem pomožnim in pritrdilnim ter tesnilnim materialom in vsemi pomožnimi deli. Barva pločevine po RAL lestvici proizvajalca in izboru arhitekta; Kleparski izdelki, kot sledi:
4.1 | viseči žlebovi r.š. cca 33 cm, vključno kljuke, zaključni elementi; komplet | m1: | 49.5
4.2 | mrežica proti insektom r.š. cca 10 cm; komplet | m1: | 49.5
4.3 | odkapna obroba r.š. cca 33 cm; komplet | m1: | 49.5
4.4 | odtočne cevi fi 10cm; komplet | m1: | 22.5
4.5 | vodokotljički za viseči žleb; komplet | kom: | 5
4.6 | slemenska obroba r.š. cca 50 cm; komplet | m1: | 25.5
4.7 | vetrna obroba r.š. cca 33 cm; komplet | m1: | 58.5
4.8 | stenska obroba r.š. cca 33 cm; komplet | m1: | 22.5
4.9 | dimniška obroba r.š. cca 60 cm; komplet | kom: | 1
4.10 | obrobe sanitarnih odzračnikov; komplet | kom: | 6
4.11 | linijski snegobrani (za sistem izbrane kritine); komplet | m1: | 96
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ:
II. | SUHOMONTAŽNA DELA
1 | Zapiranje fasadnega parapeta v višini ca 60 cm, z napravo lahke termoizolirane stene kot Knauf, tip W 112 ali podobno, z notranje stranii je stena obložena z impregniranimi GK ploščami deb. 15 mm; z zunanje strani pa s Farmacel mavčno vlaknenimi ploščami za zunanjo uporabo. Stena je skupne debeline ca 13 cm - kot obstoječa "Marles fasadna stena; komplet z bandažiranjem stikov in kitanjem površine.
- | parapeti oken na južni fasadi-igralnice | m1: | 14.5
- | parapet okna na severni fasadi-sanitarije | m1: | 0.8
2 | Naprava lahke izolirane predelne stene kot Knauf, tip W 111 ali podobno, z impregniranimi GK ploščami deb. 15 mm; stena skupne deb. 10,5 cm; komplet z bandažiranjem stikov in kitanjem površine. | m2: | 30.5
3 | Zapiranje odprtin v "Marles" stenah debeline 10 cm, po sistemu kot Knauf, tip W 111 ali podobno; komplet z bandažiranjem stikov in kitanjem površine.
- | odprtine velikosti do ca 3,00 m2 | kpl.: | 4
- | odprtine velikosti do ca 1,50 m2 | kpl.: | 1
4 | Naprava fasadne stene, z napravo lahke termoizolirane stene kot Knauf, tip W 112 ali podobno, z notranje stranii je stena obložena z impregniranimi GK ploščami deb. 15 mm; z zunanje strani pa s Farmacel mavčno vlaknenimi ploščami za zunanjo uporabo. Stena je dimenzije 2,14 x 3,00 m, debeline ca 15 cm; komplet z bandažiranjem stikov in kitanjem površine, ter napravo vratne odprtine velikosti do 2,50 m2. | kpl.: | 1
5 | Prilagoditev obstoječe vratne odprtine dim. ca 120x205 cm na dim. ca 120x220 cm v fasadni "Marles" steni ; komplet | kpl.: | 1
6 | Naprava lahke predelne stene Knauf, tip W 111 z impregniranimi GK ploščami deb. 15 mm; stena deb. 12,5 cm, v steno se vgradi podkonstrukcija za drsna vrata; komplet z napravo vratne odprtine, bandažiranjem stikov in kitanjem površine.
- | stena dim. 227 x 300 cm | kpl.: | 1
- | stena dim. 197 x 300 cm | kpl.: | 1
- | stena dim. 238 x 300 cm | kpl.: | 1
7 | Dobava in montaža Knauf podkonstrukcije za vgradna drsna vrata za montažno predelno steno s kov. podkonstrukcijo; vgradni komplet iz poc. jeklene pločevine, vključno z nosilnim profilom za vodilo, vodilom in tekalnim mehanizmom vratnega krila;
| Knauf drsna vrata VK 125, enokrilna, svetla odprtina podboja 90/203 cm; Knauf sistem W 495; komplet | kpl.: | 3
8 | Dobava in montaža univerzalne traverze za obojestransko obremenitev, komplet; na mestu montaže pulta z umivalnikom | kpl.: | 4
9 | Naprava lahke izolirane samostoječe predelne stene višine ca 100 cm, kot Knauf, tip W 112 ali podobno, z impregniranimi GK ploščami deb. 15 mm; stena skupne deb. 15 cm; Stena je vpeta v tla in je "L" oblike; komplet z bandažiranjem stikov in kitanjem površine.
- | Stena tlorisne dim. 197 + 72 cm | kpl.: | 2
- | Ravna stena vpeta v tla in v bočno steno; stena dolžine 184 cm | kpl.: | 1
10 | Naprava obloge - predstenske instalacije, višine 125 cm, skupne debeline ca 7 cm - po sistemu Knauf tip W 21 ali podobno, obloga 2x GK impregnirana plošča deb. 12,5 mm; komplet z gornjo polico in z bandažiranjem in kitanjem stikov; | m1: | 19.2
11 | Naprava obloge - predstenske instalacije vgradnih WC kotljičkov montiranih ob steno - po sistemu Knauf tip W 21 ali podobno, obloga 2x GK impregnirana plošča deb. 12,5 mm; komplet z gornjo polico in z bandažiranjem in kitanjem stikov;
- | obloga skupne dim. 248 x (125 + 20) cm; | kpl.: | 1
- | obloga skupne dim. 164 x (125 + 20) cm; | kpl.: | 1
- | obloga skupne dim. 171 x (125 + 20) cm; | kpl.: | 1
12 | Naprava vratne odprtine valikosti ca 2,00 m2, v predelni lahki predelni steni; komplet | kpl.: | 5
13 | Naprava obloge obstoječih "Marles" stropov z mavčno kartonskimi ploščami deb. 12,5 mm; vključno z napravo parne ovire in s potrebno izravnavo površine; komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov; | m2: | 210
14 | Naprava obloge obstoječih "Marles" stropov z impregniranimi mavčno kartonskimi ploščami deb. 12,5 mm; vključno z napravo parne ovire in s potrebno izravnavo površine; komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov; (pralnica, servis) | m2: | 19.5
15 | Naprava dodatne termoizolacije na podstrešju v debelini 12 cm z izolacijskim filcem iz steklenih ali mineralnih vlaken; komplet | m2: | 285
16 | Naprava pohodnega poda na podstrešju vključno potrebna podkonstrukcija in pohodne plošče; pod se izvede v širini ca 1,20 m v območju potrebnem za posluževanje klima naprav in naprav prezračevanja; komplet | m2: | 50
17 | Naprava obloge strešnih napuščev in stropov vhodnih niš, z Farmacel mavčno vlaknenimi ploščami deb. 12,5 mm; vključno s potrebno izravnavo površine; komplet z bandažiranjem in kitanjem stikov; | m2: | 54.5
II. | SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ:
III. | STAVBNO POHIŠTVO
Fasadno stavbno pohištvo:
Vhodna vrata:
PVC izvedbe, izdelajo se iz kvalitetnih 5 komornih profilov, vratno krilo je v gornjem delu zastekljeno – 30 x 30 cm z izolacijskim steklom, na spodnjem delu je krilo zaščiteno s pločevinasto oblogo v višini 20 cm, v barvi vrat.
Okna, balkonska vrata:
Nova okna in balkonska vrata (izhodi iz igralnice na terase) so PVC izvedbe, izdelana iz kvalitetnih 5 komornih profilov in zastekljena s toplotno in zvočno izolativnim steklom, (k=1,1, g=29%, in zvočno izolirno Rw=min.39 dB ).
Okna in balkonska vrata v igralnicah so opremljena s PVC roloji s fiksnimi vodili.
Zunanje okenske police so iz naravnega kamna POHORSKI GRANIT deb. 2 cm.
Notranje okenske police so iz um. materiala – npr. Werzalit ali podobno v barvi oken.
Vso fasadno stavbno pohištvo se izdela iz profilov v rdeči barvi, ki jo predhodno potrdi arhitekt.
1 | Izdelava dobava in montaža PVC vhodnih vrat , Poz. V1 in Poz. V2, svetle odprtine dim. 101 / 210 cm, izdelano po shemi stavbnega pohištva; Kljuka in ščit po izboru arhitekta, ključavnica s sistemskim ključem po zahtevi investitorja, vratna nasadila z zaščito pred poškodovanjem prstov; komplet | kpl.: | 2
2 | Izdelava dobava in montaža PVC oken izdelanih po shemi stavbnega pohištva, kot sledi:
2.1 | Štiridelno okno z rolojem Poz. O1, dim. 240 x 210 + 30 ; | kom: | 1
2.2 | Štiridelno okno z rolojem Poz. O2, dim. 205 x 210 + 30 ; | kom: | 1
2.3 | Enodelno okno z rolojem Poz. O3, dim. 81,5 x 131 + 30 ; | kom: | 1
2.4 | Štiridelno okno z rolojem Poz. O4, dim. 205 x 210 + 30 ; | kom: | 2
2.5 | Šestdelno okno z rolojem Poz. O5, dim. 325 x 210 + 30 ; | kom: | 1
2.6 | Štiridelno okno z rolojem Poz. O6, dim. 240 x 210 + 30 ; | kom: | 1
2.7 | Balkonska vrata z rolojemin nadsvetlobo, Poz. BV1, dim. 85 x 265 + 30 ; | kom: | 3
2.8 | Enodelno okno z rolojem Poz. O7, dim. 85 x 131 + 30 ; | kom: | 2
2.9 | Enodelno okno Poz. O7, dim. 85 x 131 | kom: | 1
2.10 | Štiridelno okno Poz. O8, dim. 240 x 131; | kom: | 4
2.11 | Enodelno okno Poz. O9, dim. 85 x 85 | kom: | 2
2.12 | Dvodelno okno Poz. O10, dim. 120 x 131; | kom: | 1
Lesena notranja vrata:
so suhomontažna, vratni podboji so izdelani iz masivnega trdega lesa – parjena bukev, krila so obložena z MAX ploščo (ali podobno v primerljivi kvaliteti), v barvi po izboru arhitekta; robni zaključki vratnih kril in pokrivne letvice so iz masivnega trdega lesa – parjena bukev, vse luženo v barvi po izboru arhitekta in finalno lakirano. Vratna krila so polna, oziroma imajo v zgornji tretjini krila okroglo zasteklitev v inox okvirju. Delno so vrata z nadsvetlobo. Zasteklitev s prozornim varnostnim oz. kaljenim steklom.
Drsna vrata so vgradne izvedbe, vgradni komplet za drsna vrata za suhomontažne stene – npr. Knauf sistem W495 ali podobno. Vratno krilo je enake izvedbe kot pri ostalih vratih in je v gornjem delu zastekljeno - okrogla zasteklitev v inox okvirju.
Okovje, kljuke-ročaji in ščiti so v mat krom izvedbi, tip kljuke po izboru arhitekta in investitorja.
Vsa notranja vrata so opremljena s ključavnicami s cilindričnim vložkom in sistemskimi ključi (sistem zaklepanja vrat določi investitor, glede na svoje potrebe)
Vsa vrata se opremijo še s PVC »ščitniki tečajev«
3 | Izdelava dobava in montaža notranjih vrat izdelanih po shemi stavbnega pohištva, kot sledi:
3.1 | Enokrilna vrata z nadsvetlobo Poz. V3, svetle odprtine dim. 81/198,5 cm; podboj za steno deb. Cca 10 cm; komplet | kom | 3
3.2 | Enokrilna vrata Poz. V4, svetle odprtine dim. 81/198,5 cm; podboj za steno deb. Cca 10 cm; komplet | kom | 3
3.3 | Enokrilna vrata Poz. V5, svetle odprtine dim. 91/198,5 cm; podboj za steno deb. Cca 10 cm; komplet | kom | 3
4 | Izdelava, dobava in montaža DRSNIH VRAT Poz. V7, vratno krilo dim. cca 85 x 200 x 4 cm, z okroglo zasteklitvijo z inox okvirjem premera 50 cm, krilo obojestransko obloženo z MAX ploščo v barvi po RAL-u 5019; ročaj vratnega krila RUJZ U3.150/75; podboj iz masivnega trdega lesa kot pri ostalih notranjih vratih; izdelano po shemi stavbnega pohištva; vodilo in tekalni mehanizam zajet v post.suhomontažna dela | kpl.: | 3
Steklena drsna vrata z bočno zasteklitvijo
5 | Izdelava, dobava in montaža STEKLENIH DRSNIH VRAT in BOČNE ZASTEKLITVE Poz. V6, vratno krilo dim. cca 85 x 200 x 1 cm, fiksna zasteklitev ob vratih dim. ca 35 / 200 cm, oboje iz varnostnega mat stekla; vratni podboj iz masivnega trdega lesa kot pri ostalih notranjih vratih; izdelano po shemi stavbnega pohištva; vodilo in tekalni mehanizam zajet v post.suhomontažna dela | kpl.: | 1
III. | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ
IV. | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA
1 | Obnova slikarskih del na obstoječih stenah in stropovih, s potrebnim čiščenjem in pripravo podlage; komplet (hodnik, predprostor) | m2: | 99.6
2 | Obnova slikarskih del na obstoječih stenah, s potrebnim čiščenjem in pripravo podlage; (barvni ton po izboru arhitekta); komplet | m2: | 462.7
3 | Slikanje KNAUF sten in stropov z jupolom v enem tonu, vključno kitanje in glajenje z vilaplanom in jubolin kitom; (barvni ton po izboru arhitekta) komplet ; | m2: | 334.8
4 | Naprava DOMFLOK-a na stene višine do cca 1,25 m; v vzorcu po izboru arhitekta; komplet; | m2: | 154.8
5 | Oplesk podgledov strešnih napuščev s paropropustno fasadno barvo v enembarvnem tonu po izboru arhitekta; komplet | m2: | 54.5
6 | Oplesk fasadnega podstavka s paropropustno fasadno barvo v enem barvnem tonu - po izboru arhitekta oz. investitorja; komplet | m2: | 12.1
7 | Oljni plesk raznih drobnih predmetov, instalacijskih cevi in omaric…; v enem barvnem tonu - po izboru arhitekta oz. investitorja; komplet - ocenjeno | m2: | 15
8 | Razna drobna slikarsko-pleskarska popravila; pavšal, po presoji ponudnika za dokončanje del; | pavšal:
IV. | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA SKUPAJ:
V. | ESTRIHI, TLAKI
OPOMBA: Točno debelino slojev estriha določiti po odstranitvi starih tlakov!
1 | Naprava plavajočega estriha v sestavi: mikroarmirani cem. estrih predvidene deb. 6-7 cm, PE folija, termoizolacija - talne trde plošče deb. 3-4 cm in lega PE folije; Estrihe izvesti v ustreznih minimalnih naklonih - PRALNICA, SERVIS, SANITARIJE | m2: | 39.7
2 | Naprava plavajočih estrihov, v sestavi: mikroarmirani cem. estrih predvidene deb. 5-6 cm, PE folija, termoizolacija - talne trde plošče deb. 5 cm in lega PE folije; | m2: | 173.5
PARKET
3 | Dobava in polaganje tlaka iz klasičnega parketa, JAVOR ali JESEN, 1. Kvalitete, brušenjem, kitanjem in 2 x lakiranjem; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; način polaganja - ladijsko | m2: | 110
4 | Dobava in montaža obstenskih parketnih letev - JAVOR ali JESEN; profil letvice po izboru arhitekta; komplet z lakiranjem | m1: | 69
5 | Dobava in montaža inox dilatacijskih letev in profilov na stikih tlakov in vratnih pripirah; | m1: | 17.5
GUMASTA TALNA OBLOGA
6 | Dobava in montaža - polaganje gumaste talne obloge iz naravne gume, kot NORAMENT SIGNA deb. 3 mm ali podobno v enaki kvaliteti, barva po izboru arhitekta in investitorja, vključno s pripravo podlage; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; (tlak položen v vzorcu v dveh barvah po načrtu tlakov!) | m2: | 56.1
7 | Doplačilo za izvedbo okroglega vzorca v tlaku v igralnici (fi do 2,20 m) | kpl.: | 1
8 | Dobava in montaža - nizkostenske obrobe iz naravne gume (za gumasto talno oblogo NORAMENT SIGNA) ali podobno v enaki kvaliteti; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m1: | 46.2
PREDPRAŽNIKI
9 | Dobava in montaža notranjega otirača s tekstilnimi in gumijastimi lamelami kot GUMAL -PLUS ali podobno, vključno z okvirjem iz nerjavečega jekla; predpražnik pravokotne oblike, dim. 215x200 cm; komplet z vgradnjo okvirja v tlak iz granitogresa | kom: | 1
10 | Dobava in montaža zunanjega otirača z gumijastimi lamelami kot GUMAL -PLUS ali podobno, vključno z okvirjem iz nerjavečega jekla; predpražnik pravokotne oblike, dim. ca 140 x 80 cm; komplet z vgradnjo okvirja v tlak iz granitogresa | kom: | 1
Tlak teras
11 | Dobava in položitev gumastega tlaka terase, kot na primer PLAYTOP - Ravago deb. ca 2 cm; Dimenzijo in barvo plošč izbere arhitekt na podlagi dostavljenih vzorcev izvajalca! komplet; | m2: | 78.5
V. | ESTRIHI, TLAKI SKUPAJ
VI. | KERAMIČARSKA DELA
STENSKA KERAMIKA - SANITARIJE IGRALNICE
1 | Dobava in polaganje stenske keramike I. kvalitete, polaganje na lepilo. na primer Keramika Gorenje, tip Irena O, ploščice dim. 20/20 cm, ali v primerljivi kvaliteti po izboru arhitekta, komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; Višina polaganja 1,25 m; Keramika je položena tudi po horizontalnih zaključkih sten! | m2: | 46.7
2 | Dobava in polaganje burdure stenske keramike I. kvalitete, polaganje na lepilo. na primer Keramika Gorenje, tip Sole III L, ploščice dim. 20/5 cm, ali v primerljivi kvaliteti po izboru arhitekta, komplet; | m1: | 37.6
STENSKA KERAMIKA - SERVISNI PROSTORI
3 | Dobava in polaganje stenske keramike I. kvalitete, polaganje na lepilo. na primer Keramika Gorenje, ploščice dim. 20/20 cm, ali v primerljivi kvaliteti po izboru arhitekta, komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; Višina polaganja 1,25 m; Keramika je položena tudi po horizontalnih zaključkih sten! | m2: | 30.4
4 | Dobava in vgraditev vogalnih - zaključnih letev za stensko keramiko. Letve po izboru arhitekta; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; (vertikalni vogali in robovi polic) | m1: | 54.5
5 | Stičenje vogalnih fug, ob vratih in fuge s tlakom s sanitarnim silikonskim kitom v barvi fug keramike; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m1: | 159
TALNA KERAMIKA
6 | Dobava in polaganje talne keramike I. kvalitete, polaganje na lepilo. Keramika Gorenje; RINA GO položeno diagonalno in obroba s keramiko TANJA O, nedrseča, ploščice dim. 20/20 cm, ali v primerljivi kvaliteti po izboru arhitekta; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; Talna keramika s koeficientom trenja pohodne površine med 0,40 (mokra) in 0,74 (suha) po ISO 10545-17 oz. po SIST EN 14411; tlak položen v vzorcu - glej načrt tlaka | m2: | 39.7
7 | Vgraditev okvirja in rešetke talnega sifona v tlak; komplet z vsemi deli; Rešetka zajeta pri instalacijskih delih; | kom: | 2
8 | Dobava in vgraditev inox dilatacijske letve tlakov; letva po izboru arhitekta; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m1: | 7.5
GRANITOGRES - vhodni podest
9 | Dobava in polaganje tlaka iz granitogresa I. kvalitete, polaganje na lepilo. Ploščice dim 30/30 cm v vzorcu po izboru arhitekta, komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; Talne ploščice s koeficientom trenja pohodne površine med 0,40 (mokra) in 0,74 (suha) po ISO 10545-17 oz. po SIST EN 14411; | m2: | 12.6
10 | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz granitogresa I. kvalitete, polaganje na lepilo. Ploščice, kot obroba tlaka, višine do 10 cm; komplet; | m1: | 6.8
11 | Dobava in vgraditev inox dilatacijskega zaključnega profila tlaka; profil po izboru arhitekta; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m1: | 11.8
VI. | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ:
VII. | FASADERSKA DELA
Na obstoječe »MARLES« obodne stene se izvede dodatna termoizolacijska fasada deloma s kontaktno fasado – npr. sistem DEMIT in v kombinaciji s termo izolacijsko fasado z oblogo s fasadnimi ploščami TRESPA ali podobno. Fasada se izvede v barvni kombinaciji – rumena-rdeča – po grafični prilogi in navodilu arhitekta.
npr. TRESPA METEON ACCENT COLOURS - A 04. 1 . 7 / ST – GOLDGELB (rumena) z vstavki npr. TRESPA METEON ACCENT COLOURS - A 12. 3. 7 / ST – KARMINROT (rdeča)
1 | Naprava termoizolirane kontaktne fasade po sistemu kot DEMIT ali podobno z 8 cm fasadne termoizolacije in tankoslojnim armiranim fasadnim ometom z zaglajenim mineralnim zaključnim slojem v enem barvnem tonu. Vogali in špalete se ojačajo z vogalnimi ojačitvenimi poc.profili. Barva po RUMENA barvni lestvici proizvajalca in izboru arhitekta.
| komplet z vsem materialom, pomožnimi deli in prenosi. | m2: | 140.4
2 | Enako, kot post. 1, le fasadni podstavek termoizoliran z ekstrudiranim polistirenom z zaprto celično strukturo in 2 x armiranim fasadnim tankoslojnim ometom; komplet | m2: | 19
3 | Izdelava, dobava in montaža termoizolirane fasade po sistemu fasadnih plošč TRESPA ali podobno, vključno s potrebno podkonstrukcijo, 8 cm termoizolacije, paropropustno folijo in oblogo s fasadnimi ploščami TRESPA METEON ACCENT COLOURS v dveh barvnih odtenkih, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, ter izvedbo vseh fasadnih zaključkov. Delitev in barvni vzorec fasade - razvidno iz fasadnih pogledov objekta, podkonstrukcija fasade se pritrjuje na "Marles" stene objekta; komplet | m2: | 112
4 | Obloga vertikalnih stranic strešnih napuščev s fasadnimi ploščami TRESPA METEON ACCENT COLOURS v enem barvnem tonu, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Delitev - razvidno iz fasadnih pogledov objekta, plošče širine ca 25 cm se pritrjujejo na "Marles" elemente objekta; komplet | m1: | 108
5 | Naprava obloge vetrne stene ob vhodnem podestu, s fasadnimi ploščami TRESPA METEON ACCENT COLOURS v dveh barvnih tonih, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Delitev - razvidno iz fasadnih pogledov objekta, plošče se pritrjujejo na kovinsko konstrukcijo - stebričke nadstreška; komplet | m2: | 9.3
VII. | FASADERSKA DELA SKUPAJ
VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Naprava kompletnega nadstreška vhodnega podesta, s strešino v minimalnem naklonu (3 stopinje), konstrukcija nadstreška je sestavljena iz 5 kom. stebričkov iz kvadratne cevi 60x60mm, višine ca 2,70m, kovinskih špirovcev in letev. Kritina nadstreška je enoslojni LEXAN, z obeh bočnih strani strešine se izvede vetrna obroba, s sprednje strani pa odkapna obroba strešine iz jeklene pocinkane in finalno barvane pločevine, v barvi po RAL-u po izboru arhitekta. Konstrukcija nadstreška se pritrjuje na talno ploščo - stebrički in na fasadno steno objekta. Kovinska konstrukcija je antikorozijsko zaščitena in finalno pleskana z oljno barvo v tonu po izboru arhitekta. Izgled nadstreška - glej tloris in fasade!
| Izvajalec pred izvedbo dostavi delavniške načrte s potrdilom o stabilnosti v potrditev projektantu ! Nadstrešek je tlorisne velikosti 1,72 x 2,54 m; Komplet | kpl.: | 1
2 | Naprava kovinskega ogrodja ograje teras sestavljenega iz stebričkov iz kvadratne cevi 40x40mm, višine ca 60 cm, na razmaku cca 200 cm in dveh vzdolžnih kvadratnih cevi 40 x 40 mm, na katere se pritrjujejo vertikalne lesene ograjne deščice (zajeto pri gradbenih - tesarskih delih) Stebrički se s sirno ploščico in vijaki pritrjujejo v talno ploščo teras. Kovinska konstrukcija je antikorozijsko zaščitena in finalno pleskana z oljno barvo v tonu po izboru arhitekta. | m1 | 35.7
3 | Naprava kov. ogrodja za ograjna vratca širine ca 70 cm; komplet z zapahom | kpl.: | 3
VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:
C. | OPREMA SANITARIJ:
STENE WC KABIN :
1 | Izdelava, dobava in montaža PREGRADNIH STEN WC kabin, izdelanih iz iverice, obojestransko obloženih z MAX ploščo in z zgornjim in čelnim zaoblenim zaključkom; stena višine 80 + 10 cm (inox nogice), dolžine cca 80 cm, debelina stene je 4 cm; komplet s priborom za montažo na steno in tla; barva MAX plošče in zaključkov po RAL-u 2000 gelborange; | kpl.: | 4
2 | Izdelava, dobava in montaža ENOKRILNIH VRATIC za pregradne stene WC kabin, izdelanih iz iverice, obojestransko obloženih z MAX ploščo in z zgornjim in čelnim zaoblenim zaključkom; vratca dim. 60/80 cm z bočnima elementoma dim. ca 10/80 cm za pritrditev na pregradno steno oziroma na steno v sanitarijah; debelina stene je 4 cm; komplet s priborom za montažo na steno in vsem potrebnim okovjem vrat; barva MAX plošče in zaključkov po RAL-u 2000 gelborange, ročaj vratic RUJZ-299.08-rdeč 2x; | kpl.: | 6
OBLOGE PREDELNIH STEN
3 | Izdelava, dobava in montaža OBLOG PREDELNE STENE ob previjalni mizi, izdelanih iz iverice, enostransko obloženih z MAX ploščo in z čelnimi zaoblenimi zaključki; obloga je višine 90 cm; komplet; barva MAX plošče in zaključkov po RAL-u 2000 gelborange; | m2: | 14
PULTI UMIVALNIKOV
4 | Izdelava, dobava in montaža KERROCK UMIVALNIH PULTOV :
4.1 | Pult tlorisne dim. 138 x 40-50 cm, amorfne oblike, montiran na višino ca 50 cm nad tlemi; pult z dvema umivalnima skledama KERI 035; čelna in bočne stranice pulta zaključene previsno pod kotom 66 st. in z zaobljenim robom; vse v barvi KERROCK 5084 - BRICK (rdeča); izdelano po skici opreme; Komplet s konzolami za montažo; (sanitarije 1-3) | kpl.: | 3
4.2 | Pult tlorisne dim. 100 x 50 cm, pravokotne oblike z zaobljenima vogaloma, montiran na višino umivalnika v pralnici; čelna in bočne stranice pulta zaključene previsno pod kotom 66 st. in z zaobljenim robom; v barvi KERROCK 5084 - BRICK (rdeča); Komplet s konzolami za montažo; | kpl.: | 1
OGLEDALA:
5 | Izdelava, dobava in montaža ogledala eliptične oblike, dim. Cca 45 x 35 cm; Ogledalo kerrock okvirju eliptične oblike širine 2,5 cm; komplet s priborom za montažo na steno ; barva KERROCK 5084 - BRICK (rdeča) | kom: | 6
6 | Izdelava, dobava in montaža ogledala z brušenim robom, pravokotne oblike, dim. 40 x 70 cm; komplet s priborom za montažo na steno; | kom: | 3
OSTALA SANITARNA OPREMA:
7 | Stenska inox rešetka z inox snemljivo polico za kahlice; dim. 80 x 30 cm | kom: | 3
8 | Dobava in postavitev : KOŠ ZA ODPADKE pločevinast - inox, z vložkom in pokrovom V = 15 l, | kom: | 6
C. | OPREMA SANITARIJ SKUPAJ:

## elektro inst
Projektiranje, nadzor in svetovanje v elektrotehniki
| BOJAN POTOČNIK, inž. el., s.p. |  | bp biro
Ljubljanska 42
2000 Maribor, Tel.&Fax.: (02) 320 54 98&97
| 01 - ELEKTRO INSTALACIJE | enota | količina | cena | skupaj
1 | Dobava in montažavezalnega stikalnega bloka KPMO z vgradnjo naslednje opreme/preveriti - v primeru ustreznosti postavka odpade :
| • direktni trifazni števec z dajalnikom impulza tip ISKRA MT351-D1A51 | kos | 1
| • ločilna varovalka 100/3 - 25A | kpl | 1
| • drobni in vezni material | kpl | 1
|  | kpl | 1
2 | Dobava, montaža in vezava stikalnega bloka +SB-1, dimenzij 600x800x140mm, z opremo/zamenjava obstoječega stikalnega bloka/:
| • avtomatski enopolni odklopnik EC106B, 6A | kos | 4
| • avtomatski enopolni odklopnik EC110B, 10A | kos | 19
| • avtomatski enopolni odklopnik EC116C, 16A | kos | 23
| • avtomatski tropolni odklopnik EC316C, 16A | kos | 1
| • FID stikalo, 4-polno 40/0,03A | kos | 1
| • impulzni rele | kos | 1
| • stikalo 0-1, 10A | kos | 1
| • stikalo 1-0-2, 10A | kos | 2
| • stikalna ura, dvokanalna | kos | 1
| • kontaktor 16A, 230V | kos | 3
| • drobni montažni in pritrdilni material | kpl | 1
3 | Dobava in polaganje kablov p/o in v zaščitnih ceveh, kompletno z zarisovanjem, dolbenjem sten, preboji, mavčanjem, pritrjevanjem, povezavo v razvodnicah, preizkusom delovanja, vključno s pomožnimi deli in materialom :
| • PP-Y 3x1,5 mm2 | m1 | 780
| • PP-Y 3x2,5 mm2 | m1 | 540
| • PP-Y 5x1,5 mm2 | m1 | 50
| • PP-Y 5x2,5 mm2 | m1 | 30
| • P/F-Y 4 mm2 | m1 | 50
| • IY(St)Y-2x2x0,8mm | m1 | 80
| • IY(St)Y-5x2x0,8mm | m1 | 40
| • PP 2x1,5 mm2 | m1 | 160
4 | Instalacijske gibljive zaščitne cevi, položene v montažnih stenah in stropovih, vključno pritrdilni in montažni material
| • fi 16 | m1 | 440
| • fi 23 | m1 | 150
5 | Dobava in montaža instalacijskega materiala (JUNG) :
| • navadno stikalo | kos | 10
| • navadno stikalo z lučko | kos | 2
| • tipkalo z lučko | kos | 5
| • senzor gibanja - za vklop razsvetljave sanitarij | kos | 7
6 | Vtičnica 230V, 16A, AC z razvodnico za p/o vgradnjo, komplet z montažno razvodnico in zaščito za predšolske otroke | kos | 15
7 | Vtičnica 230V, 16A, AC s pokrovom in razvodnico za p/o vgradnjo, komplet z montažno razvodnico. | kos | 8
8 | Parapetni kanal TAS 172/70 N | m1 | 3
9 | Vtičnica 230V, 16A, dvojna za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažno razvodnico. | kos | 4
10 | Izvedba fiksnih priključkov z instalacijsko priključno razvodnico 230V, 16A | kos | 15
11 | Fluorescentna nadgradna svetilka, T16 54W, IP40, tip MINIMA ali podobno(A1) | kos | 4
12 | Fluorescentna nadgradna svetilka, T16 R55W, IP40, tip Rocket fluo ali podobno(A2) | kos | 29
13 | Fluorescentna nadgradna svetilka, 1x18W, IP40, tip ORSIDE ali podobno(A3) | kos | 7
14 | Nadgradna svetilka - stropna tip TANDEM/TIM ali podobno
| • 1x13W, IP40(A4) | kos | 5
15 | Nadgradna svetilka - stenska tip TANDEM/TIM ali podobno
| • 1x18W, IP54(A6) | kos | 9
16 | Nadgradna svetilka - stenska zunaj - vhod s senzorjem, IP54, tip 1x18W TANDEM/TIM ali podobno(A7) | kos | 2
17 | Nadgradna svetilka, IP54, tip 1x58W LINDA/TIM ali podobno(A5) | kos | 3
18 | Svetilke varnostne razsvetljave s piktogrami in zaščitnim steklom 8W, 1h, komplet | kos | 6
19 | Dobava in montaža materiala za strelovodno napravo:
| • pocinkani trak - valjanec Fe/Zn 25x4 mm | m1 | 80
| • Cu žica fi 8 mm | m1 | 120
| • razni stiki, spoji | kos | 30
| • razni drobni material | pvš | 1
20 | Dobava, montaža in položitev grelnih kablov, izvedena po navodilih dobavitelja opreme
| • regulacijski trmostat | kos | 1
| • grelni kabel 30W, l=60m | kos | 1
| • grelni kabel 30W, l=38m | kos | 5
| • enopolno stikalo 16A, 0-1 | kos | 1
| • termostat | kos | 2
| • razni drobni material | pvš | 1
21 | Pregled ustreznosti varnostne razsvetljave s strani pooblaščene institucije | kpl | 1
22 | Pregledi, meritve, izdaja ustreznih listin in pristojnosti na tehničnem pregledu | kpl | 1
23 | Priklop in nastavitev instalacij strojnih naprav | kpl | 1
24 | Drobni material, stroški transporta | kpl | 1
ELEKTRO INSTALACIJE SKUPAJ
B. | 02 - TELEKOMUNIKACIJE
1 | Dobava in montaža vodnika delno v parapetnem kanalu delno v ceveh v montažnih stenah in stropu
| • S-FTP- 2x2X0,51 mm, kat .6 | m1 | 240
2 | Dobava in montaža dvojne vtičnice RJ45, kat. 6, komplet z montažno dozo | kos | 5
3 | Dobava in montaža kom. omare ALCATEL - 800x1000, 19”, | kom | 1
AC 42 HU s steklenimi vrati,
| komplet z vgrajeno opremo : | kom | 1
| patch panel 24 RJ 45, Cat 6 , UTP, | kom | 2
| vodilo kablov 1 HU, | kom | 2
| nosilec krone letvic 5-delni, | kom | 1
| krone ločilna letvica, | kom | 1
| el. razdeliec 6x230V z varovalko, | kom | 1
| povezovalni kabel RJ 45 – RJ 45, 1.5m, FTP, | kom | 2
| povezovalni kabel RJ 45 – RJ 45, 1.5m, FTP, | kom | 2
| povezovalni kabel RJ 45 – RJ 45, 3.0m, FTP, | kom | 5
| AT-724 i, Stikalo , 24* 10/100 TX, | kom | 1
| polica 19”, | kom | 1
| ozemljitvena spona | kom | 1
4 | Povezava med komunikacijskimi omaricami
| • 10 parni kabel kat.6 | m1 | 50
5 | Pregledi, preizkus, meritve ter spuščanje v pogon | kpl | 1
TELEKOMUNIKACIJE SKUPAJ
C. | ANTENSKI SISTEM - CATV
1 | Dobava in montaža vodnika, položenega v instalacijskih ceveh
| • koaks H125 | m1 | 120
2 | Dobava in montaža vtičnice CATV, komplet z montažo in razvodnico | kos | 4
3 | Pregledi, preizkus, meritve ter spuščanje v pogon | kpl | 1
ANTENSKI RAZVOD - CATV SKUPAJ
D. | POŽARNO JAVLJANJE
1 | Dobava in montaža vodnika, položenega v instalacijskih ceveh
| • kabel J-Y(St)Y 2x1 mm2 (rdeče barve) | m1 | 300
| • negoljiva gibljiva cev fi 16 | m1 | 250
2 | Dobava in montaža razdelilne omarice - podometne | kos | 1
3 | Predpriprava za namestitev kombiniranega javjalnika požara | kos | 10
4 | Predpriprava za namestitev hupe | kos | 1
5 | Predpriprava za namestitev ročnega javjalnika požara | kos | 2
6 | Pregledi, preizkus, meritve ter spuščanje v pogon | kpl | 1
POŽARNO JAVLJANJE SKUPAJ
REKAPITULACIJA:
01 - ELEKTRO INSTALACIJE
02 - TELEKOMUNIKACIJE
03 - ANTENSKI SISTEM - CATV
04 - POŽARNO JAVLJNAJE
05 - IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE PID IN POV
2.0 | ELEKTRO INSTALACIJE SKUPAJ
OPOMBA
Nedefinirane svetilke določi arhitekt/INVESTITOR!
Pomožna gradbena dela, demontaže in prevezave obstoječih potrošnikov niso predmet projekta!
Dovodni kabli za 0,4 kV, telefon in elektriko niso predmet projekta - obdelajo se v okviru dokumentacije posameznih distributerjev/obstoječe/.

## KLIMA,PREZR
POPIS MATERIALA IN DEL
Objekt: VRTEC KOROŠKA VRATA - ENOTA SMETANOVA
3.0 | STROJNE INTALACIJE:
|  | Enota |  | Cena |  | Cena |  | Cena
Poz. | Opis | mere | Količ. | Enotna | Skupaj | Enotna | Skupaj | Enotna | Skupaj
3.1 | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
1 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA Z REKUPERATORJEM
Klima naprava notranje kanalske izvedbe v sledeči sestavi: - Ploščni rekuperator - Filter dovod in odvod zraka - Dovodni ventilator - tri hitrosti - Odvodni ventilator - tri hitrosti - Obtok - Elektro krmilna in regulacijska omara z reg. opremo in tipali vgrajenimi v napravi Dodatna oprema - Elastični priključki DN 250 (4x) - Elektropovezava in zagon - Posluževalni panel PC P2HTE
| Tehnični podatki: tip: KPI-10021 Vmaxdov/Vmaxodv = 1000/1000 m3/h Izkoristek rekuperatorja = 79÷81 % Nel = 0,52 kW / 230 V | kompl. | 2 | 495600 | 991200
Proizvod: Hitachi
2 | ELEKTRIČNI GRELNIK ZRAKA
| Električni kanalski grelnik zraka kompletno z regulatorjem temperature, kanalskim tipalom temperature. Tip: REH 250-3 Qgr = 3,0 kW; 230 V | kompl. | 2
Proizvod: Systemair
3 | CEVNI VENTILATOR
Odvodni ventilator sestavljen iz ohišja, agregata z radialnim kolesom, elastičnih priključkov na sesalni in tlačni strani, pritrdilnega in obešalnega materiala
K 160 E2-A1
| V= 260 m3/h, Nel = 76W; 0,33A, 230V Dodatna oprema: - dušilec zvoka, - samozaporna loputa - strešna prezračevalna havba DH 160 - programska ura (vgranjana v omaro) - brezstopenski regulator vrtljajev | kpl | 1
K 125 E2-A1
| V= 130 m3/h, Nel = 24W; 0,11A, 230V Dodatna oprema: - dušilec zvoka, - samozaporna loputa - brezstopenski regulator vrtljajev | kpl | 1
Proizvod: Systemair
4 | SPIRO POCINKANI JEKLENI KANALI
Spiro kanali debeline pločevine v skladu z DIN, komplet z oblikovnimi kosi (koleni, redukcijami, odcepi..) vključno s pritrdilnim tesnilnim in spojnim materialom.
| f 100 | m | 16 | 895 | 14320
| f 125 | m | 18 | 895 | 16110
| f 160 | m | 36 | 1476 | 53136
| f 200 | m | 42 | 2196 | 92232
| f 250 | m | 33 | 1476 | 48708
5 | FLEKSIBILNE SPOJNE CEVI
Fleksibilne toplotno in zvočno izolirane spojne cevi iz 5-slojne laminirane folije iz Al in poliestra in ojačana z jekleno spiralo. Za povezavo dovodnih in odvodnih ventilacijskih kanalov in distribucijskih elementov.
| f 100 | m | 10 | 2271 | 22710
| f 125 | m | 6 | 2271 | 13626
| f 160 | m | 12 | 2271 | 27252
| f 250 | m | 8 | 2271 | 18168
6 | PREZRAČEVALNA REŠETKA
Prezračevalna rešetka, izdelana iz jekleniih barvanih profilov, lamel, komplet s protiokvirjem iz jeklene pločevine in vgradno komoro z regulacijsko loputo
| tip: SR-1/2 471x208 | kos | 4
| tip: SR-1/2 471x264 | kos | 12
Proizvod: IMP Klima
7 | ZAŠČITNA REŠETKA
Zaščitna rešetka za izdelana iz Al profilov, lamel in zaščitne mreže, namenjena za vgradnjo v steno, komplet z vgradno komoro, vključno z montažnim materialom
| - AZR-3 dim. 625 x 325 mm | kos | 3
| - AZR-3 dim. 725 x 325 mm | kos | 1
Proizvod: IMP Klima
8 | PREZRAČEVALNI VENTIL
Prezračevalni ventil izdelan iz fiksnega difuzijskega obroča in nastavljivega krožnika za odpiranje in zapiranje ventila. Pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir. Na obodu tesnjen s penastim tesnilom.
| tip: PV-1 vel.100 | kos | 7 | 2400 | 16800
Proizvod: IMP Klima
9 | PREZRAČEVALNI VENTIL
Prezračevalni ventil izdelan iz ohišja in nastavljivega dušilnega vložka za regulacijo ventila.
| tip: PV-5 vel.125 | kos | 1 | 2400 | 2400
| tip: PV-5 vel.160 | kos | 2 | 3500 | 7000
Proizvod: IMP Klima
10 | TOPLOTNA IZOLACIJA KANALOV Z ZAPRTO CELIČNO STRUKTURO
Toplotna izolacija kanalov z zaprto celično strukturo za ventilacijo in klimatizacijo z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za zajemni kanal, vključno z lepilnim in pritrdilnim materialom.
tip AC/ARMAFLEX – plošče
| debeline 9 mm | m2 | 75 | 3900 | 292500
tip AC/ARMAFLEX – plošče
| debeline 13 mm | m2 | 10 | 3900 | 39000
Proizvod: ARMSTRONG
11 | ZUNANJA ENOTAMULTI SPLIT
Split klimatska naprava DC PAM Inverter tip: MONO/MULTIZONA - HITACHI, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom.
| Zunanja enota multi split klima naprave tip: RAM-72-QH5 za priklop do štirih notranjih enot Qhl = 7,1 (2,4-8,8 kW) Qgr = 8,6 kW (2,6-9,5 kW) Nelhl = 2,18 kW, Nelgr = 2,48 kW 220/240 V; 50 Hz Masa: 55 kg | kompl. | 2 | 2683.53 | 5367.06
Proizvod: Hitachi
12 | NOTRANJA KASETNA ENOTAMULTI SPLIT
| Notranja kasetna enota klima naprave komplet z masko in daljinskim panela tip: RAI-35 NH5+RAI-ECPM Dimenzije: 580 x 580 x 285 mm Qh = 3,5 kW (0,9-4,0 kW) Qg =4,8 kW (0,9-6,6 kW) Masa: 24 kg | kompl. | 1 | 945.3652 | 945.3652
| Notranja kasetna enota klima naprave komplet z masko in daljinskim panela tip: RAI-50 NH5+RAI-ECPM Dimenzije: 580 x 580 x 285 mm Qh = 5,0 kW (0,9-5,2 kW) Qg =6,5 kW (0,9-8,1 kW) Masa: 24 kg | kompl. | 3 | 945.3652 | 2836.0956
Proizvod: Hitachi
13 | CEVNI RAZVOD
Cevni razvod izdelan iz bakrenih cevi za klimatizacijo, toplotno izoliranih, za plinsko in tekočinsko fazo, z montažnim in pritrdilnim materialom
Bakrene predizolirane cevi
| Cu 6,35 | m | 85
| Cu 9,53 | m | 20
| Cu 12,7 | m | 65
14 | ODVOD KONDENZA
| Fleksibilna cev za odvod kondenzata fi 20 z dvojnimi tesnili kot naprimer COVENT z vsem montažnim materialom in priklop na kanalizacijo z izvedenim sifonom | m | 40
15 | JEKLENA KONSTRUKCIJA
| Jeklena konstrukcija, očiščena, dvakrat minizirana, barvana | kg | 55 | 750 | 41250
16 | DROBNI VIJAČNI MATERIAL
| Drobni vijačni, tesnilni in pritrdilni material: | kg | 3 | 1250 | 3750
17 | SPUŠČANJE V POGON IN NASTAVITVE,
| Zagon sistema z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z dokumentacijo | kompl. | 1 | 45500 | 45500
18 | MERITVE
| Meritve pretoka in hrupa | kompl. | 1 | 12500 | 12500
19 | IZDELAVA NAVODIL IN SHEME NAPRAVE
| Izdelava navodil in principielna shema v okvirju z zaščitnim steklom, vključno z pritrdilnim materialom | kompl. | 1 | 12500 | 12500
20 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| Pripravljalna in zaključna dela, v katera je zajeto zarisovanje, čiščenje gradbišča … | kompl. | 1 | 58780 | 58780
21 | NEPREDVIDENA DELA
| Razna nepredvidena dela | pavšal | 1 | 48970 | 48970
22 | TRANSPORT
| Transportni in manipulativni stroški | kompl. | 1 | 48970 | 48970
23 | IZDELAVA DOKUMENTACIJE
| Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del PID, dokumentacije POV | kompl. | 1 |  | ni zajeto
ZAVAROVANJE
| Zavarovanje | kompl. | 1
|  |  |  | SKUPAJ SIT: | 272220 | SKUPAJ EUR: | 31280 | SKUPAJ EUR:
3.1 PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA SKUPAJ:
OPOMBA: V enotnih cenah postavk je zajeti potrebna gradbena dela za izvedbo instalacij!

## STROJNE INST 2
Vrtec Smetanova
2.2 | STROJNE INSTALACIJE :
Vodovod in kanalizacija
| SANITARNA OPREMA in GALANTERIJA | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dobava in montaža stranišča:
- | konzolna otroška WC školjka npr. Keramag z stranskim iztokom
- | montažni element za stenski WC z PO splakovalnikom, dvokoličinska regulacija, aktivirna tipka spredaj (opcija senzorski vklop 230 V), univerzalni priključek za vodo ½, prehodni podometni kroglični ventil ½ z rozeto in pokrovom, npr. Geberit duofix
- | tesnilni in pritrdilni material
| barva po želji investitorja. | kompl. | 6
2. | Dobava in montaža sanitarne galanterije za otroško stranišče:
- | držalo za WC papir v roli v barvi
- | inox metlica za WC školjko
- | sedežna lesena otroška deska s pokrovom v barvi
| tip in barva po želji investitorja. | kompl. | 6
3. | Dobava in montaža umivalnika:
- | keramični umivalnik npr. Catalano Verso 50 dim 50×25
- | stoječa enoročna baterija za umivalnik, npr Armal Oria
- | 2× kotna ventila z rozeto ½ ×⅜"
- | kromirani odtočni sifon in ventil
- | tesnilni in pritrdilni material
| barva po želji investitorja. | kompl. | 4
4. | Dobava in montaža umivalnika:
- | keramični umivalnik npr. Dolomite Virginia 60 dim 60×45
- | stoječa enoročna baterija za umivalnik, npr Armal Oria
- | 2× kotna ventila z rozeto ½ ×⅜"
- | kromirani odtočni sifon in ventil
- | tesnilni in pritrdilni material
| barva po želji investitorja. | kompl. | 1
5. | Dobava in montaža umivalnih skled:
umivalna skleda npr. Keri 035 (zajeto pri kerrock pultu)
- | stoječa enoročna baterija za umivalnik, npr. Armal Oria
- | 2× kotna ventila½ ×⅜ " z rozeto
- | kromirani odtočni sifon in ventil
- | tesnilni in pritrdilni material
| širina in barva po želji investitorja. | kompl. | 6
6. | Sanitarna galanterija za umivalnik:
- | podajalnik za papirnate brisače
- | milnik za tekoče milo
| tip in barva po želji investitorja. | kompl. | 11
7. | Keram. trokadero, vključno:
- | 1 kos keram. stoječi trokadero, CERAMICA-DOLOMITE, tip CORTE art. 2921
- | 1 kos visokomontažni vodokotliček, skupaj s potrebnimi spojnimi cevmi, plovnim in odlivnim ventilom ter verižico
- | 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija z dolgim gibljivim izlivom ter ročno prho
- | 1 kos Ms pokrom. rešetka za trokadero
- | 4 kos poc. lesni vijak s plast. zidnim vložkom d12
- | pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kompl. | 3
8. | Dobava in montaža banjice:
- | banjica npr. Dolomite Lago
- | stoječa enoročna baterija za umivalnik vključno z iztegljivo ročno prho, npr Armal Oria
- | 2× kotna ventila z rozeto ½ ×⅜"
- | kromirani odtočni sifon in ventil
- | tesnilni in pritrdilni material
| barva po želji investitorja. | kompl. | 3
| ARMATURE | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dobava in montaža termostatskega meš.ventila art. 52740-4200 - TA matic 3400 ali drugi odgovarajoči tip za PN10 in T=35-40˙C, pom. material kot revizijska vratca 30×30 z protiokvirjem ter tesnilni material
| DN 20 | kompl. | 2
2. | Podometni krogelni propustni ventil, z zaščitno, kapo in rozeto, PN6, proizv. KOVINA
| DN 15 | kos | 6
3. | Krogelni propustni ventil, proizv. KOVINA
| DN 15 | kos | 4
| CEVI in SPOJNI KOSI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Jeklene pocinkane ali večslojne alumplast (ustrezni premeri) cevi vključno s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter izolacijskimi cevaki 4 mm
| DN 15(20×2,2) | m1 | 30
| DN 20(25×3,5) | m1 | 30
| PVC ODTOČNE CEVI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi in polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
| DN 50 | m1 | 15
| DN 75 | m1 | 30
| DN 100 | m1 | 10
| DN 125 | m1 | 15
| DN 160 | m1 | 10
| TALNI PP SIFON z odtokom DN75 in inox rešetko | kom | 2
| SPLOŠNI STROŠKI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov in pripadajoče instalacije vodovoda in kanalizacije ter odvoz na deponijo do 10 km | pavšal
2. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | pavšal
3. | Tlačni preizkus vodovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur | pavšal
4. | Tesnostni preizkus vodovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. | pavšal
5. | Preizkusni pogon z regulacijo armatur | pavšal
6. | Tesnostni preizkus notranje kanalizacije | pavšal
7. | Razmaščevanje in dezinfekcija (kloriranje) celotne instalacije vodovoda po montaži | pavšal
8. | Priključitev na obstoječo kanalizacijo | pavšal
9. | Priključitev na obstoječo vodovodno instalacijo | pavšal
10. | Razna nepredvidena dela katera se pojavijo pri izvedbi priključkov na obstoječe instalacije vodovoda in kanalizacije pa niso zajeta v tem popisu del | pavšal
11. | Splošni in transportni stroški | pavšal
OPOMBA: V enotnih cenah postavk je zajeti potrebna gradbena dela - dolbljenje utorov, potrebnih za izvedbo instalacij!
Instalacija ogrevanja
| GRELNA TELESA in VENTILI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Jekleno ploščato grelo z vgrajenim ventilom, toplotna moč preizkušena po DIN 4704, grelno sredstvo voda, maks. delovna temp. 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, npr. proizv. VOGEL&NOOT, s priključki za dvocevni sistem iz stene s končnim premazom laka, vključno z nosilci za stensko pritrditev, čepi, odzračevalnim ventilom ter bočnimi in gornjimi pokrovi; (opomba: potrebno je preveti priključne mere radiatorjev)
| 21KV 900×400 L | kom | 1
| 21KV 900×400 D | kom | 5
| 21KV 900×720 D | kom | 2
| 21KV 900×1600 L | kom | 1
| 22KV 900×1600 L | kom | 1
| 33KV 300×1600 L | kom | 3
| 33KV 300×1600 D | kom | 3
| 33KV 300×2000 D | kom | 3
2. | Montaža radiatorjev | kom | 19
3. | Termostatska glava RA 2000 | kom | 19
4. | Priključne garniture cevnih lokov za radiatorje | kom | 38
| CEVOVODI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Srednjetežka jeklena cev brez predpisanih lastnosti DIN 2448 (ali bakrene cevi) z dodatkom za razrez vključno z izolacijskimi cevaki debeline 4 mm, skupaj z fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, vključno z antikorozijsko zaščito cevi, vključno čiščenje in dvakratni premaz temeljne barve ter z enkratnim premazom končne barve (v kotlovnici)
| DN 25 | m1 | 20
2. | Cevovodi iz npr. Rehau VPE –100/+100°C plastičnih cevi, vklj. fazoni in izolacijskimi žlebaki Tubolit SG za ustrezne premere cevi, debeline 4 mm
| 16×2,2 | m1 | 80
| 20×2,8 | m1 | 40
| 25×3,4 | m1 | 30
| 32×4,4 | m1 | 50
| SPLOŠNI STROŠKI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Demontaža obstoječih radiatorjev in pripadajoče instalacije ter odvoz na deponijo do 10 km | pavšal
2. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | pavšal
3. | Tlačni preizkus na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur | pavšal
4. | Tesnostni preizkus na 1.1 - kratni obratovalni tlak, z armaturami. | pavšal
5. | Preizkusni pogon z regulacijo armatur ter merjenje in nastavitev regulacijskih elementov, meritev pretokov, tlaka in temperature ogrevnega medija. | pavšal
6. | Razna nepredvidena dela katera se pojavijo pri izvedbi priključkov na obstoječe instalacije ogrevanja pa niso zajeta v tem popisu del | pavšal
7. | Dolbljenje sten ter izdelava prebojev / odprtin za potrebe prehodov instalacij cevovodov ogrevanja | pavšal
8. | Splošni in transportni stroški | pavšal
9. | Montažno demontažna dela za priklop oziroma predelavo obstoječega cevnega razvoda v kotlovnici | pavšal
10. | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del PID, dokumentacije POV | kompl. | 1
2.2 STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ:
OPOMBA: V enotnih cenah postavk je zajeti potrebna gradbena dela - dolbljenje utorov, potrebnih za izvedbo instalacij! Večja gradbena dela potrebna za izvedbo, so zajeta v popisu gradbenih del.