GMS - 452

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka:   35005 - 05/2008

Datum:     04. 05. 2009

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODlOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE Te 2 – C - druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Urad za komunalo, promet, okolje in prostor - Sektor za urejanje prostora ZUM d.o.o. |
| GRADIVO PREDLAGA: POROČEVALEC: | Franc Kangler, župan Marija Kuhar, podsekretarka Predstavniki ZUM d.o.o. |

PREDLOG SKLEPA:  Mestni svet sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem

načrtu za del prostorsko planske enote Te 2 – C – druga obravnava

Franc  KANGLER

ŽUPAN

PRILOGE:

- Odlok z obrazložitvijo

- Grafične priloge

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 in 58/03 - ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05) na  svoji …… seji dne ………………… sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Te2–C

- Splošne določbe

(splošno)

Sprejme se občinski podrobni prostorski načrt za del območja PPE Te2–C (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 7065.

(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje:

A. Odlok

B. Grafični del OPPN

1	Izsek iz občinskega planskega akta v merilu 1:5.000

2	Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:500

3	Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1:2.000

4/1	Ureditvena situacija v merilu 1:500

4/2	Urbanistični pogoji v merilu 1:500

4/3	Karakteristična prereza v merilu 1:500

5/1	Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture 1. etapa v merilu 1:500

5/1a Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture 2. etapa v merilu 1:500

5/2	Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez v merilu 1:500

6	Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v merilu 1:500

7	Načrt parcelacije v merilu 1:500

C. Priloge OPPN:

- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

- Prikaz stanja prostora

- Strokovne podlage

- Smernice in mnenja

- Obrazložitev in utemeljitev OPPN

- Povzetek za javnost

(vsebina odloka)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Te2–C (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa ureditveno območje, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, možna odstopanja ter obveznosti investitorjev.

- II. Območje OPPN

(opis območja)

Območje OPPN velikosti ca 0,7 ha se nahaja v jugovzhodnem delu mesta Maribor v prostorsko planski enoti PPE Te-C. Mejo območja OPPN predstavljata obodni cesti, in sicer Ptujska cesta na severu, Poljska ulica na zahodu, jugovzhodni rob gradbene parcele meji na zemljišče ob štadionu, ob jugovzhodnem robu parcele pa poteka dovozna cesta (parc. št. 663/2 in 658/2 k.o. Tezno) do štadiona in parkirišča na parc. št. 663/1. Območje ureditve obsega naslednje zemljiške parcele oziroma dele zemljiških parcel in sicer parc.št.: 652, 653, 654, 655, 658/2, 659, 660, 661, 662, 663/2, 664/2 in 665 vse k.o. Tezno.

Predmetne površine so v naravi nezazidane, razen posameznih dotrajanih objektov.

(namenska raba območja)

Namenska raba prostora: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja, za območje urejanja PPE Te-C je v Urbanistični zasnovi določena namenska raba površine za centralne dejavnosti, ki se s predvidenimi posegi ne spreminja.

- Umestitev načrtovane ureditve v prostor

(opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

Območje se nahaja ob Ptujski cesti, ki je ena od pomembnih mestnih vpadnic v Mariboru in sicer ob jugovzhodnem delu križišča med Ptujsko cesto in Poljsko ulico na Teznem. Prometno se bo obravnavano območje navezovalo na Poljsko ulico preko neimenovane ceste, ki ga omejuje na jugozahodu. Načrtovani objekti bodo priključeni na obstoječe in projektirano komunalno-energetsko omrežje. OPPN obravnava komunalne vode in priključke do meje ureditvenega območja oziroma do točke priključka na javno komunalno-energetsko omrežje.

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Predvidena je rušitev vseh stavb in pomožnih objektov, ki ležijo na ureditvenem območju ter novogradnja poslovno stanovanjskega kompleksa, ki je oblikovan iz več pravilnih kvadrov, položenih v ortogonalni shemi. Pod novimi stavbami je predvidena dvoetažna podzemna garaža s požarnim izhodom, načrtovana pa je tudi ureditev zunanjega prostora ter priključitev objektov na prometno in komunalno-energetsko infrastrukturo.

Vrste dopustnih posegov:

- gradnje (gradnje novih objektov, rekonstrukcije objektov in odstranitev objektov),

- nadomestne gradnje,

- dozidave in nadzidave,

- spremembe namembnosti v okviru osnovne namembnosti območja urejanja, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost, če je na zemljišču možno zagotoviti potrebno število parkirnih mest in če nova dejavnost ne povzroča motenj v okolju,

- vzdrževanje objektov

- dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,

- ureditev prostih in zelenih površin.

Vrste dopustnih objektov:

- večstanovanjske stavbe,

- poslovno stanovanjske stavbe (za dejavnosti, opredeljene v naslednjem odstavku tega člena),

- nezahtevni in enostavni objekti, ki so določeni v 9. členu tega odloka,

- objekti in naprave energetske, komunalne, komunikacijske in prometne infrastrukture.

Vrste dopustnih dejavnosti (v skladu z uredbo) poleg bivanja:

- G - trgovina - razen z motornimi vozili,

- H - gostinstvo – brez nastanitev,

- J - finančno posredništvo,

- K - poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve,

- L - dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje,

- M - izobraževanje,

- N - zdravstvo in socialno varstvo,

- O - druge javne, skupne in osebne storitve – brez dejavnosti javne higiene.

(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje stavb)

STAVBA A:

- lokacija: ob Ptujski cesti

- etažnost: P+5

- tlorisni gabarit pritličja: 16,9m x 66,9m

- tlorisni gabarit nadstropij: 15,0m x 31,7m

- v pritličju so načrtovani manjši poslovni prostori ali servisni prostori za potrebe stanovalcev, v nadstropjih (nad vzhodnim delom poslovnega dela objekta) se nahajajo stanovanja, v kleteh so predvidene tudi shrambe

- glavni vhodi poslovnega dela so iz javne površine ob cesti

- glavni vhod stanovanjskega dela se navezuje na notranji atrij

STAVBA B:

- lokacija: ob Poljski ulici

- etažnost: P+7

- tlorisni gabarit pritličja: 15,2m x 26,2m

- tlorisni gabarit nadstropij: 19,3m x 48,6m

- v pritličju so manjši poslovni prostori ali servisni prostori za potrebe stanovalcev, v nadstropjih se nahajajo stanovanja, v zadnji, 7. etaži, so načrtovana večja terasna stanovanja, ki jim pripadajo zazelenjene terase na jugozahodni tretjini površine etaže, v kleteh so predvidene tudi shrambe

- glavni vhodi v poslovni del so ob Poljski ulici,

- glavni vhod v stanovanjski del je iz notranjega atrija

- glavna obulična fasada je ob Poljski ulici

STAVBA C:

- lokacija: ob jugovzhodnem robu gradbene parcele

- etažnost: P+4

- tlorisni gabarit pritličja: 15,4m x 34,0m

- tlorisni gabarit nadstropij:19,3m x 40,4m

- v pritličnem delu so  predvideni servisni prostori za potrebe stanovalcev in uvozna rampa v skupne garaže v kleteh, ki je umaknjena v JV vogal tega objekta; v nadstropjih se nahajajo stanovanja, v zadnji, 4. etaži, so načrtovana večja terasna stanovanja, ki jim pripadajo ozelenjene terase na jugozahodni tretjini površine etaže.

- glavni vhod v stanovanja in pomožne prostore je iz notranjega atrija

(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

V ureditvenem območju je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- pomožni objekti za lastne potrebe,

- ograje,

- pomožni infrastrukturni objekti,

- začasni objekti, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov,

- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem,

- spominska obeležja,

- urbana oprema.

Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ne sme onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

Objekt razsvetljave – imeti mora enotno oblikovane elemente. Pri lociranju drogov je treba upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih površin. Drogovi naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot element delitve skupnih prometnih površin. Temelj objekta javne razsvetljave je treba postaviti tako globoko, da ne bo oviral niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom.

Ekološke otoke (zbiralnice ločenih frakcij) je treba pokriti z nadstrešnico in ograditi. Velikost ekološkega otoka zagotavlja prostor za postavitev treh zbirnih posod s prostornino 1100l in ima možnost širjenja. Pogoji oblikovanja se določijo v projektni dokumentaciji.

(pogoji za ureditev zunanjih površin)

Javne površine ob poslovnih prostorih ob obeh glavnih ulicah, Ptujski cesti in Poljski ulici, bodo tlakovane in opremljene z urbano opremo – klopi, korita za zelenje, svetilke, stojala za kolesa, smetnjaki… Ob Ptujski cesti in Poljski ulici je načrtovan drevored. Vrsta dreves in natančni pogoji za njegovo ureditev se določijo v projektni dokumentaciji.

Del zunanje ureditve so tudi pločniki in intervencijsko – dostavni dovozi.

Vzporedno s Ptujsko cesto, ob dvoriščni fasadi poslovnega objekta poteka pot, na katero se navezujejo servisni vhodi v poslovne prostore in glavni vhodi v stanovanjske objekte. Tlakovane dostopne poti so večinoma pod previsi stanovanjskih kvadrov in tako zaščitene pred vremenskimi vplivi. Na to os se navezuje notranji atrij – dvorišče, ki je tlakovano in ozelenjeno z zimzelenimi grmovnicami in manjšimi drevesi.

V osrednjem delu atrija je načrtovano otroško igrišče.

- Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov a gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro

(skupne določbe)

Za načrtovano prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo ter infrastrukturo omrežja zvez je treba naročiti projektno dokumentacijo. Projektiranje in gradnja te infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom ter skladno z zakonodajo, ki ureja področje sanitarnega, higienskega in požarnega varstva. Upoštevati je treba predpisane minimalne odmike med vodovodom in kanalizacijo; minimalni horizontalni odmik je 0.5 m in minimalni vertikalni odmik je 3.0 m. V kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod ustrezno zaščititi.

Zasnova prometnega omrežja je razvidna v grafičnem delu na kartah 5/1 »Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture 1.etapa« in 5/1a »Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture 2.etapa«. Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov in naprav ter omrežja zvez je razviden v grafičnem delu karta 5/2 »Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez«.

Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture

(prometna infrastruktura)

Prometne ureditve morajo upoštevati obstoječo gradbeno in prometno ureditev Ptujske ceste (G1-1, odsek 0246), ki omejuje območje na severovzhodu.

Upoštevati je treba gradbeno ureditev Poljske ulice, ki omejuje obravnavano območje na severozahodu (LZ 247550) ter višinski in horizontalni potek vozišča neimenovane ceste na jugozahodnem robu območja.

Obravnavano območje bo prometno navezano na obstoječo neimenovano cesto, ki ga omejuje na jugozahodu. To cesto je treba rekonstruirati. Rekonstrukcija ceste obsega prenovo dotrajanega vozišča in prenovo in razširitev obstoječega pločnika. Rekonstrukcija je obveza investitorja in bo potekala v dveh etapah. V 1. etapi bo rekonstruiran odsek, ki poteka po občinski parceli št. 663/2 k.o. Tezno. Ta cestni odsek ostaja tudi po rekonstrukciji v lasti občine. V 2. etapi bo rekonstruiran tudi odsek, ki poteka po parceli št. 658/2, ki bo postala javno dobro zaradi zagotavljanja dostopa do območja Športnega centra Kovinarja.

Zaradi predvidenega povečanja prometa po realizaciji OPPN je treba zunaj območja OPPN rekonstruirati obstoječe štirikrako križišče Poljska ulica – Trebušakova ulica - obstoječa neimenovana cesta. Spremeniti je treba horizontalno prometno signalizacijo tako, da bodo na prednostni Poljski ulici urejeni levozavijalni pasovi ter prehodi za pešce preko Poljske ulice in neimenovane ceste. Za zagotavljanje prevoznosti v območju križišča je treba korigirati jugovzhodni priključni radij neimenovane obstoječe ceste in prestaviti drog javne razsvetljave. V območju preglednih trikotnikov prometno podrejenega priključevanja obstoječe neimenovane ceste na Poljsko ulico je treba zagotoviti preglednost s posekom obstoječih grmovnic.

Parkirne površine za osebna vozila se urejedijo kot zunanja parkirišča na parkirni ploščadi, obvoziščna parkirišča ob vozišču rekonstruirane neimenovane ceste in parkirna mesta v podzemni garaži pod objekti. V 1. etapi se dovoz/izvoz podzemne garaže spelje preko ploščadi in navezane na odsek neimenovane ceste, ki poteka po občinski parceli št. 663/2 k.o. Tezno. V 2. etapi bo dovoz/izvoz podzemne garaže navezan na odsek neimenovane ceste, ki poteka po parceli št. 658/2 k.o. Tezno. Obvoziščna parkirišča bodo urejena v 2. etapi. Območje priključka garažne rampe mora biti urejeno tako, da je zagotovljena horizontalna in vertikalna preglednost priključka. Minimalno potrebno število parkirnih mest je treba določiti v projektni dokumentaciji skladno z normativom 1.5 PM/stanovanje in 1 PM/ 30m2 neto površin poslovnih prostorov oziroma 30m2 prodajne površine. Na parkirnih površinah morajo biti zagotovljena mesta za vozila oseb z invalidskimi vozički.

Intervencijskim in dostavnim vozilom je namenjen intervencijsko-dostavni dovoz, ki se na jugu obravnavanega območja navezuje na rekonstruirano neimenovano cesto in je speljan v notranji atrij. Samo za gasilska vozila so določeni koridorji dovoznih poti za gasilce, ki potekajo vzdolž Ptujske ceste in Poljske ulice. Na severovzhodnem zaključku skupnega intervencijsko-dostavnega dovoza je treba postaviti zaporo, ki bo izvoz na Ptujsko cesto omogočala le gasilskim vozilom. Na trasi koridorjev dovoznih poti za gasilce ne sme biti ovir, ki bi preprečevale vožnjo gasilskih vozil.

Kolesarski promet je voden ob Ptujski cesti in Poljski ulici po obstoječih kolesarskih stezah, po neimenovani cesti je voden po vozišču, v atriju po poteh in ploščadih. Pred vhodi v poslovni objekt je treba postaviti kolesarska stojal.

Pešcem so namenjeni pločniki, poti in ploščadi, na katerih gibanje pešcev ne sme biti ovirano.

Območje je z javnim avtobusnim prometom povezano preko obstoječih postajališč v križišču Ptujska cesta – Poljska ulica – Janševa cesta.

Pogoji za komunalno in energetsko urejanje

(vodovodno omrežje)

Za potrebe vodooskrbe je potrebno po zunanjem obodu predmetnega območja v dovoznih cestah izvesti krožno zanko (izgraditi ustrezne cevovode) ter obnoviti dotrajani obstoječ vodovodni cevovod TPE DN 110 v Ptujski cesti.

Za oskrbo in požarno varnost objektov višje etažnosti je potrebno predvideti naprave za dvig tlaka.

(odvajanje padavinskih, komunalnih ter tehnoloških odpadnih vod)

Predviden je ločen sistem odvajanja meteornih in komunalnih odpadnih voda.

Fekalna kanalizacija:

V obodnih cestah poteka obstoječe mešano kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijsko omrežje tvorita obstoječa mešana kanalizacija BC DN 800 v Poljski cesti in BC DN 400 v Ptujski cesti.

Za nemoteno odvajanje fekalnih vod na obstoječ kanalizacijski sistem je potrebno zgraditi navezovalno kanalizacijo do obstoječe kanalizacije (v Poljski ulici) po obravnavanem območju. Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi. Po njeni izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti.

Potrebno je podrobno proučiti možnost priključevanja posameznih objektov na javno kanalizacijo ter možnosti gravitacijskega priključevanja na javno kanalizacijo iz predvidenih podzemnih garaž oziroma kleti.

Meteorna kanalizacija:

Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin je potrebno urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi naj se speljejo v predvideno meteorno kanalizacijo, preko katere se nato voda odvaja v ponikovalnice.

Tla v garažah naj bodo brez talnih izpustov, v primeru le teh, se izvede odvodnja odpadnih voda preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentnimi filtri v javno kanalizacijo.

(elektroenergetska infrastruktura)

Za napajanje obravnavanega območja z električno energijo bo treba izvesti:

- novo transformatorsko postajo TP 10(20)kV Poljska ulica za potrebe napajanja stanovanjskih in poslovnih objektov,

- vključitev predvidene TP 10(20) kV Poljska ulica v srednjenapetostno omrežje,

- prestavitev in zamenjava obstoječih SN kablovodov,

- nizkonapetostni izvod 0,4 kV za napajanje poslovno stanovanjskega objekta ter rekonstrukcijo obstoječega NNO,

- demontaža obstoječih elektroenergetskih objektov.

Za osvetlitev območja je treba zgraditi javno razsvetljavo pod pogoji upravljavca. Potrebno je prestaviti ulično svetilko na uvozu v obravnavano območje.

(TK omrežje)

Predvideni objekti se bodo lahko vključili v TK omrežje na osnovi prostih kapacitet centrale, za kar bo potrebno dograditi TK kabelsko omrežje in priključke pod pogoji upravljavca in naročiti projekt.

(plinovod)

Za zagotavljanje potreb predvidenih objektov za ogrevanje z zemeljskim plinom, je potrebno na delu območja PPE Te2-C dograditi obstoječe omrežje zemeljskega plina, ki poteka po Poljski ulici in zgraditi  ustrezno dimenzionirane plinovodne hišne priključke za vsak samostojen  objekt, ki se zaključijo z glavno požarno pipo v zaščitni omarici, nameščeno na fasadi posameznega objekta. Izvesti je potrebno notranje plinovodne napeljave v objektih in montažo trošil.

(ogrevanje)

- Ogrevanje je treba predvideti na ekološko sprejemljive energente kot so: zemeljski plin, biomasa, toplotne črpalke...

- REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

(splošno)

Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, se pričakuje sprejemljiv vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za posamezno sestavino okolja.

(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Umeščene dejavnosti ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpisane mejne ravni hrupa. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa. Gradnja naj poteka v dnevnem času, v nočnem času pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del.

(varstvo pred onesnaženjem zraka)

V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih in rušilnih del je treba ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih delcev v ozračje.

Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja zaščite pred onesnaženjem zraka.

(zaščita pred onesnaževanjem podtalnice)

Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z naslednjimi ukrepi:

- Odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah in infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne smejo izpuščati v podzemne vode. Z njimi je treba ravnati v skladu z določili Uredbe o emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Za primere razlitja škodljivih tekočin (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Ureditev gradbišča mora biti takšna, da graditev ne ogroža podtalnice;

- Na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transporterjev (hrušk);

- Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi je treba zaščititi pred možnostjo izliva v tla;

- Oskrba delovnih strojev se mora vršiti na ustrezno utrjenih površinah. Gorivo je dovoljeno dovažati le v originalni embalaži. Na gradbišču mora biti na voljo ustrezna oprema in sredstva za takojšen poseg v primeru nesreče. V primeru razlitja tekočin je treba onesnaženo zemljino odstraniti in ravnati z njo kot z nevarnim odpadkom.

(varovanje tal)

Med gradnjo je treba:

- posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal;

- z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov;

- posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določili  veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega odlagališča;

- na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in drugih manipulativnih površin, ki so povezane z izvajanjem gradnje, zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (v kolikor te nastajajo). To še posebno velja za primer nezgode z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi;

- na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično ustrezna vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično brezhibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.

Po končani gradnji je treba odstraniti pomožne objekte in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter primerno urediti površine.

(odpadki)

Z zemeljskim materialom od izkopov za temelje je treba ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Odpadke v času gradbenih del in po izgradnji je potrebno zbirati ločeno ter poskrbeti za njihovo dokončno deponiranje ali recikliranje.

Pri odlaganju odpadkov je dosledno treba upoštevati določila veljavnih zakonov in odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini.

Treba je zgraditi ekološki otok in ga pokriti z nadstrešnico.

(varstvo kulturne dediščine)

Na obravnavanem območju ni enot nepremične kulturne dediščine. Ker pa del načrtovane ureditve predstavlja odprte površine, ki še niso bile predhodno arheološko raziskane, je priporočljivo opraviti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno arheološkega potenciala v skladu z načrtom Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Ob morebitni najdbi arheološke ostaline je potrebno najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvestiti pristojno strokovno službo za varstvo kulturne dediščine, ki ukrepa v skladu z določili arheološke stroke in zakona.

- Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje. Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji. Upoštevati oz. zagotoviti je treba:

- cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje (7. stopnje po MCS lestvici (500-letno povratno obdobje).

- na obravnavanem območju ni nevarnosti:

- poplav

- visoke podtalnice

- erozivnosti ter plazovitosti terena

- treba je upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja

- zagotoviti ukrepe varstva pred požarom (v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom; (Ur.l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo))

- treba je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje:

- v sklopu OPPN je načrtovano hidrantno omrežje, katero se priključi na obstoječe vodovodno omrežje, ki nudi zadostne količine požarne vode

- v hidrantnem omrežju je treba zagotoviti zadostno količino vode za gašenje požarov (če v stavbi ni vgrajen sprinklerski sistem, je potrebna količina pretoka vode za en požar 20 l/s).

- treba je zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve

- zunanje stene stavbe  je treba zgraditi iz materialov z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, ki morajo biti požarno odporni (R) EI 60

- pod kapjo je treba namestiti obloge požarne odpornosti EI 30

- zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov

- zaradi  zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov

- treba je zagotoviti ojačitev prve plošče ali gradnjo zaklonišča.

- dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN,

- treba je zagotoviti potrebne površine za gasilce ob zgradbah: dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila.

V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti izlitja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

- Etapnost izvedbe prostorske ureditve

(etape)

Načrtovane ureditve je možno izvajati etapno, pri čemer se etape oblikujejo tako, da predstavlja vsaka etapa zaključeno funkcionalno celoto z vsemi potrebnimi objekti in napravami za normalno obratovanje. Etapnost se prouči in določi v projektni dokumentaciji.

- dopustna odstopanja

(tolerance glede stavb)

Dopustna gradbena površina mora biti locirana znotraj gradbene meje.

Pri dopustni gradbeni površini in gradbeni meji nadzemnih delov je možno odstopanje izven le-teh za 1,00 m zaradi napušča in za 2,00 m zaradi balkona ter povečanja za 5%, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju ugotovi, da so z gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve. Pri tem ne sme biti poseženo v svetli profil ceste. Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji.

Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami določijo v projektni dokumentaciji.

Vse višinske kote se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.

(tolerance glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s tem podrobnim prostorskim načrtom, so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

V primeru odstopanja od tehničnih rešitev pri prometni infrastrukturi je treba prilagoditi parcelacijo javnih cest.

Tehnični elementi za zakoličenje parcel se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu podrobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

- OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

30. člen

( obveznosti izgradnje komunalne opreme)

Investitor je dolžan na svoje stroške zgraditi manjkajočo komunalno opremo ter rekonstrukcijo prometnih površin, kot je načrtovana s tem OPPN  in z občino pred izdajo gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom zakona o prostorskem načrtovanju ( Ur. list RS št. 33/2007

- Prehodne in končne določbe

- 31. člen

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve tega odloka na ureditvenem območju iz 5. člena tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/2006, spremembe in dopolnitve MUV št. 01/07, 5/07, obvezna razlaga MUV št. 01/08)

- 32.člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

| # MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet, okolje in prostor Sektor za urejanje prostora |  |
| --- | --- |

Številka:   35005 - 05/2008

Datum:     04. 05. 2009

Obrazložitev

Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega  načrta za del prostorsko planske enote Te 2 – C je bil javno razgrnjen v času od 21. novembra do 22. decembra 2008 na Mestni občini Maribor v prostorih Sektorja za urejanje prostora in v prostorih Mestne četrti Tezno. Javna obravnava navedenega prostorskega akta je bila v prostorih Mestne četrti Tezno v sredo,  03 . decembra 2008.

V času javne razgrnitve so bile podane pripombe, ki so se v večinoma nanašale na prometno ureditev, parkiranje in gostoto pozidave.

Mestni svet je predmetni odlok obravnaval na 23. seji  Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 19.12. 2008.

# V nadaljevanju podajamo opis bistvenih sprememb grafičnega in tekstualnega dela predmetnega odloka v primerjavi z gradivom, ki  je bilo razgrnjeno in obravnavano v prvi obravnavi na Mestnem svetu.

Prometna ureditev – 12. člen odloka

V grafičnem delu predmetnega odloka sta dodatno  prikazani dve etapi 5/1 »Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture 1. etapa« in 5/1a »Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture 2.etapa.

Rekonstrukcija ceste in razširitev obstoječega pločnika je obveza investitorja in bo potekala v dveh etapah.

V 1. etapi bo rekonstruiran odsek, ki poteka po občinski parceli št. 663/2 k.o. Tezno. Ta cestni odsek ostaja tudi po rekonstrukciji v lasti občine.

V 2. etapi bo rekonstruiran tudi odsek, ki poteka po parceli št. 658/2, ki bo predvidoma postala javno dobro zaradi zagotavljanja dostopa do območja Športnega centra Kovinarja. Etapi sta razvidni iz priloženih grafičnih prilog.

Mirujoči promet

Parkirne površine za osebna vozila se uredijo kot zunanja parkirišča na parkirni ploščadi, obvoziščna parkirišča ob vozišču rekonstruirane neimenovane ceste in parkirna mesta v podzemni garaži pod objekti.

V 1. etapi se dovoz/izvoz podzemne garaže spelje preko ploščadi in navezane na odsek neimenovane ceste, ki poteka po občinski parceli št. 663/2 k.o. Tezno.

V 2. etapi bo dovoz/izvoz podzemne garaže navezan na odsek neimenovane ceste, ki poteka po parceli št. 658/2 k.o. Tezno.

Obvoziščna parkirišča bodo urejena v 2. etapi.

V gradivu za prvo obravnavo na mestnem svetu je predmetna prometna ureditev bila prikazana kot ena etapa.

Dopolnjen je 18. člen – ogrevanje tako, da se ob ogrevanju z zemeljskim plinom predvidi še možnost ogrevanja z drugimi ekološko sprejemljivimi energenti kot so: biomasa, toplotne črpalke....

V 26. členu -  (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) so navedeni dodatni varnostnimi ukrepi.

V priloženem gradivu Stališča do pripomb so podane podrobne obrazložitve predvsem glede pripomb, ki so se nanašale na ureditev semaforiziranega križišča Poljske in Zagrebške ulice,  premalo število parkirnih mest in na preveliko  gostoto pozidave.

Stališča do pripomb so sestavni del gradiva za  drugo obravnavo na mestnem svetu.

Pripravila:

Vesna  BAUMAN, univ.dipl.prost.plan.

višja svetovalka III

- Po pooblastilu št. 02003-6/2009 z dne 06. 04. 2009

- župana Mestne občine Maribor

- Direktorica Mestne uprave

- Milica  SIMONIČ STEINER, univ. dipl. prav.